## DPGF
OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
BATIMENT 46 - QUARTIER FERRIE
53000 LAVAL
DPGF
Les travaux sont réalisés en une tranche, à prix forfaitaire, selon CCTP
Certaines quantités estimées sont données à titre indicatif (valeurs non contractuelles) et détaillées dans l'audit joint.
| Poste | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total HT
1 | Installation de chantier
1.01 | Documents administratifs, DICT, Plan de retrait, PPSPS, …. | ens | 1
1.02 | Mise en place d'une installation de chantier, avec cantonnement base vie, y compris raccordement aux réseaux et consommations | ens | 1
1.03 | Mise en sécurité des réseaux gaz du site, ventilation de ces réseaux et inertage à l'azote par une entreprise spécialisée) | ens | 1
1.04 | Réalisation d'un constat d'huissier avant et après travaux | ens | 1
1.05 | Mise en œuvre d'une clôture de chantier sur tout le linéaire pour clore parfaitement le site durant les travaux (clôture grillagée sur plots h=2,00 ml, fixation par colliers) - Quantité estimée à 245 ml | ens | 1
1.06 | Mise en œuvre d'un panneau de chantier | ens | 1
1.07 | Mise en œuvre de dispositifs de protection des abords (grave, toles de répartition, …) pour les voiries, réseaux, candélabres, … selon CCTP | ens | 1
1.08 | Mise en sécurité des ascenseurs et monte-charges par un ascensoriste spéciailisé avant la phase de démolition | U | 1
1.09 | Dépose de l'ensemble des végétaux bas du site et des arbres du site identifiés comme non conservés, y compris déssouchage et traitement des bois. | ens | 1
1,20 | Lancement des DICT, synthèse des éventuelles différences avec DT, localisation, balisage et protection des réseaux présents dans l'emprise chantier | ens | 1
Sous-total
2 | Désamiantage |  |  | 0
Retrait des matériaux amiantés, y compris évacuation des déchets vers une Installation de Stockage spécifique
2.01 | Mise en œuvre d'installations dédiées au retrait des matériaux amiantés selon CCTP (tunnel d'accès en zone, mise en dépression des zones de travaux,confinement, périmètre de sécurité , aire dédiée aux déchets, …entretien et mesures durant les travaux ) | ens | 1
2.02 | Retrait des enduits amiantés présents sur les structures porteuses du bâtiment (murs) pour mise à nue de la structure selon CCTP. Quantité estimée à 370 m² | ens | 1
2.03 | Retrait des colles de faïences amiantées, mise à nue du support pour retrait de toutes les traces de colles selon CCTP Quantité estimée à 180 m² | ens | 1
2.04 | Retrait des colles amiantées de plinthes carrelées, des joints amiantés, mise à nue du support pour retrait de toutes les traces de colles selon CCTP Quantité estimée à 120 ml | ens | 1
2.05 | Retrait plaque amiante ciment d'habillage au sols et au murs Quantité estimée à 4 m² | ens | 1
2.06 | Retrait des joints de dilatation et enduits bitumineux de rebouchages selon CCTP | ens | 1
2.07 | Retrait des joints de brides amiantés des canalisations - L'ensemble des brides du site sont réputées amiantées et sont à traiter comme tel. Quantité estimée à 27 unités | ens | 1
2.08 | Retrait de gaines ou tronçons, …., gaines de ventilation en amiante-ciment. Mise à nue des structures traversées par ces gaines selon CCTP Quantité estimée à 70 ml | ens | 1
2.09 | Contrôle de l'empoussièrement selon CCTP, avec analyse en Microscopie Electronique à Transmission, en adéquation avec le guide GA X 46-033 - L'ensemble | ens | 1
Sous-total
3 | Dépollution
3.01 | Retrait spécifique des fluides frigorigènes des installations du site par une entreprise spécialisée pour récuration de tous les gaz polluants selon CCTP. | ens | 1
3.02 | Retrait spécifique des cellules électriques, métériels électriques et autres composants, traitement des déchets comme déchets DEEE selon CCTP. | ens | 1
3.03 | Intégration des sujétions pour présence de peinture au plomb pour la réalisation des travaux | ens | 1
Sous-total
4 | Déconstruction sélective préalable
4.01 | Retrait manuel, collecte, transport et traitement préalable des encombrants et matériaux divers encore situés dans le bâtiment | ens | 1
4.02 | Déconstruction intérieure préalable des produits non inertes situés dans les bâtiments à démolir de manière à mettre à nu la structure béton des bâtiments et à permettre ensuite l'évacuation sélective des matériaux vers les filières de traitement adéquates (y compris conditionnement en bennes) | ens | 1
4.03 | Dépose des laines de verres dans les combles | ens | 1
Sous-total
5 | Démolition mécanique des bâtiments
5.01 | Mise en œuvre de dispositifs de protection pour les travaux de démolition (grave, écran de protection maintenu par grue de levage, toles de répartition, …), … selon CCTP | ens | 1
5.02 | Arrosage, brumisation durant les travaux de démolition lourde et d'évacuation pour abattement des poussières à la source | ens | 1
5.03 | Démolition mécanique des superstructures des Batiments maçonnés au moyen d'une pelle de démolition respectant L>H/2 | ens | 1
5.04 | Démolition des infrastructures des bâtiments, des caniveaux extérieurs et réseaux et des ouvrages superficiels du site (jusqu'à -2,00 sous TN ou -2,00 m sous les dallages ou VS les plus bas) | ens | 1
Sous-total
6 | Evacuation sélective des matériaux excédentaires
6.01 | Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour revalorisation hors site (mise en décharge interdite) Quantité estimée à 4 400 tonnes | ens | 1
6.02 | Chargement, transport et évacuation des matériaux non inertes de type brique plâtrière, vers une ISDND (ex classe 2 ) Quantité estimée à 75 tonnes | ens | 1
6.03 | Chargement, transport et évacuation des matériaux non inertes, vers une ISDND (ex classe 2) Quantité estimée à 155 tonnes | ens | 1
6.04 | Transport et évacuation des végétaux vers une plateforme de regroupement pour valorisation énergétique Quantité estimée à 10 tonnes | ens | 1
6.05 | Chargement, transport et évacuation des métaux pour revalorisation Quantité estimée à 21 tonnes | ens | 1
Sous-total
7 | Remise en état de la plateforme et finitions
7.01 | Nivellement des terrains pour diriger les Eaux Pluviales vers les réseaux principaux | ens | 1
7.02 | Réalisation des sciages à sol en limite de démolition, pour arrêt franc des démolition Quantité estimée à 50 ml | ens | 1
7.03 | Maintien en place de la clôture de chantier grillagée de chantier sur plots de manière à clore le site à la fin des travaux, y compris repositionnement et remplacement des panneaux de clôtures dégradés. Quantité estimée à 260 ml | ens | 1
7.04 | Nettoyage général, réalisation des reprises diverses et finitions, repli du chantier | ens | 1
7.05 | Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (y compris plan de recollement réalisé par géomètre expert, à fournir sous format ,dwg selon CCTP) | ens | 1
Sous-total
TOTAL GENERAL DU MARCHE DE BASE
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
TRANCHES OPTIONNELLES
TRANCHE OPTIONNELLE N°1: PROVISION POUR LE RETRAIT DES GAINES AMIANTE CIMENT ENTERREES
TO1 | Retrait des gaines enterrées en amiante-ciment Inscrire le montant total du poste P1 du DQE | ens | 1
Sous-total TO n°1
TRANCHE OPTIONNELLE N°2: CONCASSAGE SUR SITE
TO2-1 | MOINS VALUE PARTIELLE POSTE 6,01 Prestation non réalisée : Chargement, transport et évacuation du site des matériaux inertes pour revalorisation hors site (mise en décharge interdite) Quantité estimée à 4 200 tonnes pouvant être concassés sur site | ens | 1
TO2-2 | Recyclage sur site au moyen d'un concasseur mobile à béton des matériaux inertes provenant de la démolition correctement triés (béton et parpaings): confection de granulats sains, sans impuretés, calibrés en 0/60 et 0/31,5 selon CCTP Stockage ensuite sur l'emprise chantier (ilot E2b) Y compris tests caractérisation et pack ISDI tous les 1000 m3 Quantité estimée à 4 200 tonnes | ens | 1
Sous-total TO n°2
TRANCHE OPTIONNELLE N°3: CONCASSAGE SUR SITE ET STOCKAGE SUR L'EMPRISE CHANTIER (ilot E2b)
TO3-1 | Déplacement des inertes concassés au sein du quartier Ferrié dans un rayon de moins d'1km, à un emplacement défini par le maître d'ouvrage. | ens | 1 | #REF! | #REF!
Sous-total TO n°3
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 : EVACUATION ET REVENTE PAR L'ENTREPRISE DES MATERIAUX CONCASSES SUR SITE
Tranche optionnelle ne pouvant être affermie qu'en complément de la tranche optionnelle n°2
TO3-1 | Evacuation et rachat des intertes concassés par l'entreprise. | ens | 1
Sous-total TO n°4
TOTAL GENERAL - TRANCHE FERME + T Optionnelles
TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
TO2-2 | Recyclage sur site au moyen d'un concasseur mobile à béton des matériaux inertes provenant de la démolition correctement triés (béton et parpaings): confection de granulats sains, sans impuretés, calibrés en 0/60 et 0/31,5 selon CCTP Stockage ensuite sur l'emprise chantier (ilot E2b) Y compris tests caractérisation et pack ISDI tous les 1000 m3 Quantité estimée à 4 200 tonnes | ens | 1 | #REF! | #REF!

## BPU
OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
BATIMENT 46 - QUARTIER FERRIE
53000 LAVAL
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Travaux de désamiantage complémentaires à réaliser sur site en cas de découverte de produits amiantés
P1 | Retrait de canalisations ou gaines en amiante-ciment enterrées, en complément des gaines prévues en base au DPGF (prix de retrait et d'évacuation des déchets)
| Prix au mètre linéaire de gaine AC concernée (en ml):…………………………… | Ml

## DQE
OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
BATIMENT 46 - QUARTIER FERRIE
53000 LAVAL
DETAIL DES QUANTITES ESTIMES (DQE)
Travaux de désamiantage complémentaires à réaliser sur site -cas de découverte de produits amiantés
P6 | Retrait de canalisations ou gaines en amiante-ciment enterrées, en complément des gaines prévues en base au DPGF (prix de retrait et d'évacuation des déchets) | ML | 300
Sous-total poste I