## CH-VENTIL-PB-SANIT
Rénovation de la salle des fêtes CHADENAC Lot N°10 : Chauffage - Ventilation - Plomberie
DPGF - ind 1
| Désignation des ouvrages | U | Q | P.U.€ | TOTAL H.T.€
1 | GENERALITES |  |  | 0 | 0
| objet du marché | pm |  | 0 | 0
| obligations de l'entrepreneur | pm
| Echafaudage, protection, stockage | pm
| EXE chantier, DOE, DIUO, Démarches diverses | ens | 1
| Documents à produire, mise en service, essais, formations | ens | 1
| ETC. | pm |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| sous total GENERALITES |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHAUFFAGE - VENTILATION |  |  | 0 | 0
0
| règles de calculs chauffage | pm |  | 0 | 0
| règles et données à respecter | pm |  | 0 | 0
| ETC. | pm |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| sous total PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE CHAUFFAGE - VENTILATION |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PLOMBERIE SANITAIRES |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| calcul des réseaux d'alimentation d'EF et ECS | pm |  | 0 | 0
| calcul des réseaux d'évacuation d'EU et EV | pm |  | 0 | 0
| ETC. | pm |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| sous total PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PLOMBERIE SANITAIRES |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Dépose des équipements de chauffage | ens | 1
| Dépose des équipements de ventilation | ens | 1
| Dépose des équipements de plomberie | ens | 1
| Dépose et neutralisation de la cuve fioul | ens | 1
| Dépose et repose des faux plafonds | ens | 1
| sous total TRAVAUX DE DEPOSE |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
5.1 | Principe | pm |  | 0 | 0
5.2 | Salle des fêtes |  |  | 0 | 0
| Généralités | pm
Unité extérieure type DRV
| RXYSA 12A ou équivalent | ens | 1
| supportage | ens | 1
| mise en service | ens | 1
| Généralités unités intérieures | pm
Unité intérieure type gainable
| gainable | ens | 4
| supportage | ens | 4
Réseau de reprise d'air et de soufflage
| gaine tôle isolée à façonner | ens | 4
| gaines souples isolées | ens | 8
| supportage | ens | 4
Grille de soufflage
| grille linéaire | ens | 4
| plénum en tôle isolée | ens | 4
Grille de reprise
| grille linéaire | ens | 4
| plénum en tôle isolée | ens | 4
| Télécommande | ens | 1
Réseaux de distribution
| 1/4 | ml | 20
| 1/2 | ml | 35
| 3/8 | ml | 35
| 5/8 | ml | 35
| 7/8 | ml | 15
| raccords | ens | 3
Evacuation des condensats
| réseaux DN 32 | ml | 35
| raccords | ens | 1
| siphons | ens | 2
Armoire électrique
| Armoire électrique | ens | 1
| raccordement des équipements | ens | 1
| alimentation électrique | ens | 1
Alimentation électrique
| Protections | ens | 1
| alim entre unité ext et unité int | ens | 1
| alim entre unité int | ens | 4
Mise en service
| Mise en service | ens | 1
| garantie | ens | 1
0
| sous total Salle des fêtes |  | 0
5.3 | Autres locaux |  |  | 0 | 0
| Principe | pm |  | 0 | 0
| Chauffage électrique | pm |  | 0 | 0
0
| sous total Autres locaux |  | 0
| sous total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  | 0
0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
6.1 | Principe | pm
6.2 | CTA
| Centrale de traitement d'air : DAIKIN D-AHU COMPACT-T size 7 ou équivalent | ens | 1
| batterie réversible | ens | 1
| accessoires | ens | 1
| Manchettes circulaires de raccordement | ens | 4
| 4 plots anti vibratiles à ressorts | ens | 1
| Sectionneur de proximité cadenassable IP 55 | ens | 1
| Alim électrique | ens | 1
Unité extérieure type réversible
| ERA 250 AYF ou équivalent | ens | 1
| supportage | ens | 1
| Alim électrique | ens | 1
| Evacuation des condensats | ens | 1
| mise en service | ens | 1
Réseaux air neuf et rejet
| Gaine spiralée en acier ø500mm compris supportage | ml | 25
| Calorifuge 50mm | ml | 25
| Chapeau pare pluie DN500 | ens | 2
Toutes sujetions de supportage comprises
| Percements | ens | 1
Réseaux de reprise et de soufflage
| Gaine spiralée en acier ø500mm compris supportage | ml | 70
| Calorifuge 50mm | ml | 70
| Gaine terminale de bouche type Phoniflex ep 50mm ø320mm | ens | 20
Toutes sujetions de supportage comprises
| Diffuseurs de soufflage complet suivant CCTP | ens | 5
| Grille de reprise complete suivant CCTP | ens | 5
| Clapets coupe feu 2h. Restitution des degrés coupe feu des parois | ens | 1
| Régulateur de débit | ens | 2
| Sonde de CO2 | ens | 1
| Coffret de raccordement | ens | 1
| Trappes de visites nécessaires à l'entretien | ens | 10
| Silencieux piège à son avec noyau OPTIMUM 100 Ø500mm | ens | 4
| Clapet coupe feu | ens | 4
| Essais | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
0
| sous total CTA |  | 0
6.3 | Ventilation cuisine
| Entrées d'air neuf suivant CCTP | ens | 3
Bouches d’extraction
| ALIZE 15M3/H avec régulateur RAD Régul'air 2 ou équivalent et manchons compris conforme au CCTP. | ens | 2
| ALIZE 60M3/H avec régulateur RAD Régul'air 2 ou équivalent et manchons compris conforme au CCTP. | ens | 1
| Cartouche coupe feu 1h CTCF ou équivalent Restitution de degré coupe feu de la parois | ens | 3
Réseaux de gaine
| Gaine spiralée en acier ø125mm compris supportage | ml | 3
| Gaine spiralée en acier ø160mm compris supportage | ml | 3
| Gaine terminale de bouche type Phoniflex ep 50mm ø125mm | ens | 6
Toutes sujetions de supportage comprises
| Trappes de visites nécessaires à l'entretien | ens | 2
| Silencieux piège à son avec noyau SCN 20 Ø160mm | ens | 1
| Caisson d’extraction : France AIR type Silens'air ECM 160 ou équivalent | ens | 1
| Manchettes circulaires de raccordement au caisson | ens | 2
| 4 plots anti vibratiles à ressorts | ens | 1
| Sectionneur de proximité cadenassable IP 55 | ens | 1
Sortie de toiture
| Fourniture seule du rejet type CT ou équivalent ø160mm, grillage anti-volatile, collerette. | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
| sous total Ventilation cuisine |  | 0
6.4 | Ventilation sanitaires
| Entrées d'air neuf suivant CCTP | ens | 4
Bouches d’extraction
| ALIZE 15M3/H avec régulateur RAD Régul'air 2 ou équivalent et manchons compris conforme au CCTP. | ens | 2
| ALIZE 45M3/H avec régulateur RAD Régul'air 2 ou équivalent et manchons compris conforme au CCTP. | ens | 1
| ALIZE 60M3/H avec régulateur RAD Régul'air 2 ou équivalent et manchons compris conforme au CCTP. | ens | 2
| Cartouche coupe feu 1h CTCF ou équivalent Restitution de degré coupe feu de la parois | ens | 2
Réseaux de gaine
| Gaine spiralée en acier ø125mm compris supportage | ml | 5
| Gaine spiralée en acier ø160mm compris supportage | ml | 5
| Gaine terminale de bouche type Phoniflex ep 50mm ø125mm | ens | 10
Toutes sujetions de supportage comprises
| Trappes de visites nécessaires à l'entretien | ens | 2
| Silencieux piège à son avec noyau SCN 20 Ø160mm | ens | 1
| Caisson d’extraction : France AIR type Silens'air ECM 160 ou équivalent | ens | 1
| Manchettes circulaires de raccordement au caisson | ens | 2
| 4 plots anti vibratiles à ressorts | ens | 1
| Sectionneur de proximité cadenassable IP 55 | ens | 1
Sortie de toiture
| Fourniture seule du rejet type CT ou équivalent ø160mm, grillage anti-volatile, collerette. | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
| sous total Ventilation sanitaires |  | 0
| sous total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  | 0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRES
7.1 | Origine des installations | pm
| réseau PE DN50 enterré | ens | 1
| Démarche concessionnaire - service des eaux | ens | 1
| sous total Origine des installations |  | 0
7.2 | Branchement de chantier
| Compteur provisoire eau froide et robinet de puisage | ens | 1
| Alimentation en eau froide des installations de chantier | ens | 1
| Maintenance des installations communes de chantier suivant PGC | pm
0
| sous total Branchement de chantier |  | 0
7.3 | Arrivée d'eau générale
| Raccordement au nouveau compteur concessionnaire | pm
| Raccord PE/cuivre DN50 | ens | 1
| Vanne d’arrêt général DN50 | ens | 1
| Filtre à tamis | ens | 1
| Décompteur divisionnaire à implusion suivant CCTP | ens | 1
| Disconnecteur BA | ens | 1
| Clapet anti-pollution NF de type EA vers les appareils sanitaires | ens | 1
| Régulateur de pression NF | ens | 1
| Robinetterie de réglage et de sécurité | ens | 1
| Vanne d’arrêt DN50 NF | ens | 1
0
| sous total Arrivée d'eau générale |  | 0
7.4 | Distribution
0
| Généralité | pm
| Procédure de prévention de la légionellose | ens | 1
| Rinçage et désinfection | ens | 1
Distribution intérieure
| Tube Cuivre écroui Diamètre 10/12 NF | ml | 25
| Tube Cuivre écroui Diamètre 12/14 NF | ml | 85
| Tube Cuivre écroui Diamètre 14/16 NF | ml | 20
| Tube Cuivre écroui Diamètre 16/18 NF | ml | 20
| Tube Cuivre écroui Diamètre 20/22 NF | ml | 10
| Tube Cuivre écroui Diamètre 26/28 NF | ml | 10
| Tube Cuivre écroui Diamètre 30/32 NF | ml | 35
| Calorifuge des réseaux EF et EC Armaflex ou équivalent ep 19mm | ml | 205
| accessoires | ens | 1
| Vannes de coupure | ens | 4
0
| sous total Distribution |  | 0
7.5 | Appareils sanitaires
Généralité
| WC suspendue rallongée type PMR, y compris bâti-support et réservoir 3/6l, abattant double | ens | 1
| Barre de relevage | ens | 1
| WC suspendue type standard, y compris bâti-support et réservoir 3/6l, abattant double | ens | 4
| Lavabo PMR | ens | 1
| Robinetterie pour lavabo conforme CCTP | ens | 1
| Lavabo type vasque | ens | 2
| Robinetterie pour lavabo conforme CCTP | ens | 2
| Evier | ens | 1
| Robinetterie pour évier conforme CCTP | ens | 1
| Vidoir conforme CCTP | ens | 1
| Robinetterie pour vidoir conforme CCTP | ens | 1
| Robinet MAL conforme CCTP | ens | 2
| Robinet de puisage conforme CCTP | ens | 2
| Vannes d'arrêt pour tous les appareils | ens | 10
| sous total Appareils sanitaires |  | 0
7.6 | Production Eau Chaude Sanitaire
| Ballon d’eau chaude électrique 300litres de marque ATLANTIC de type CHAUFFEO ou équivalent | ens | 1
| Ballon d’eau chaude électrique 50litres de marque ATLANTIC de type petite capacité ou équivalent | ens | 2
| Raccordement hydraulique avec raccord diélectrique | ens | 3
| Groupe de sécurité normalisé NF Ø 20x27 | ens | 3
| Raccordement aux EU en PVC DN32 | ens | 3
| Raccordement électrique sur l'attente de l'électricien | ens | 3
| sous total Production Eau Chaude Sanitaire |  | 0
7.7 | Evacuation
Evacuations EU/EV, y compris tés de visite :
| Ø40 | ml | 5
| Ø50 | ml | 5
| Ø100 | ml | 5
Ventilation primaire :
| Tube PVC évacuation sans pression DN100 | ml | 10
| sortie de toiture suivant CCTP | u | 1
| sous total Evacuation |  | 0
| sous total DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRES |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Observations de l'entrepreneur :
Articles concernés :
5.4 | VARIANTE
| "moins valus : gainable" | pm
Unité intérieure type gainable
| gainable | ens | 4
| supportage | ens | 4
Réseau de reprise d'air et de soufflage
| gaine tôle isolée à façonner | ens | 4
| gaines souples isolées | ens | 8
| supportage | ens | 4
Grille de soufflage
| grille linéaire | ens | 4
| plénum en tôle isolée | ens | 4
Grille de reprise
| grille linéaire | ens | 4
| plénum en tôle isolée | ens | 4
| sous total "moins valus : gainable" |  | 0
"plus valus : cassette"
Unité intérieure type cassette
| cassette murale type FXA- 63A ou équivalent | ens | 4
| supportage | ens | 4
0
| sous total "plus valus : cassette" |  | 0
| sous total VARIANTE |  | 0
| TOTAL H.T. VARIANTE |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Offre à faire obligatoirement suivant ce borderau cadre sous peine d'exclusion
Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur
Les postes décrits en unité (u), metres carrés (m²), et metres cubes (m³), metres linéaires (ml) seront donc
complétés par les quantités calculées par l'entrepreneur et multipliées par les prix unitaires.
Cachet et signature de l'entrepreneur :