## ELEC
Rénovation de la salle des fêtes CHADENAC lot N° 11 Electricité
DPGF - ind 1
| Désignation des ouvrages | U | Q | P.U.€ | TOTAL H.T.€
|  |  |  | 0 | 0
1 | CONDITIONS GENERALES |  |  | 0 | 0
| objet du marché | pm
| obligations de l'entrepreneur | pm
| ETC. | pm
| EXE chantier, DOE, DIUO, Démarches diverses | ens | 1
| Documents à produire, mise en service, essais, formations | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total CONDITIONS GENERALES |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'ELECTRICITE |  |  | 0 | 0
| règles de calculs chauffage | pm |  | 0
| règles et données à respecter | pm |  | 0
| ETC. | pm |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| sous total PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'ELECTRICITE |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  | 0 | 0
| Dépose des équipements d'électricité | ens | 1
| Dépose des équipements de SSI | ens | 1
| Dépose des équipements de sécurité | ens | 1
| Dépose et repose des faux plafonds | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total TRAVAUX DE DEPOSE |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  | 0 | 0
4.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | pm |  | 0 | 0
| branchement ENEDIS | ens | 1
| liaison élec | ml | 100
|  |  |  | 0 | 0
| sous total ORIGINE DES INSTALLATIONS |  | 0 |  | 0
4.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier | ens | 1
Coffret de distribution
Distribution force motrice dans les différents locaux
Eclairage provisoire du chantier
Comptage chantier
|  |  |  | 0 | 0
| sous total INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4.3 | ORIENTATION ÉNERGÉTIQUE
|  |  |  | 0 | 0
| Conformité NFC 15-100 | pm |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| sous total ORIENTATION ÉNERGÉTIQUE |  | 0 |  | 0
0
0
4.4 | MISE A LA TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 0 | 0
| Mise à la Terre | ens | 1
| Régime de neutre | ens | 1
| Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens | 1
| Circuit de terre informatique | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total MISE A LA TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4.5 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION |  |  | 0 | 0
| Généralités | pm |  | 0 | 0
| Généralités de construction de l’armoire électrique | pm
| TGBT | ens | 1
| Mise à jour tableau électrique cuisine | ens | 1
| Câblage | ens | 1
| sous total ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION |  | 0 |  | 0
0
4.6 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| alim. PAC | ens | 2
| alim. CTA double flux | ens | 2
| alim. Caisson de VMC | ens | 2
| alim. Ballon ECS | ens | 3
| alim. Four | ens | 1
| alim. Plaque électrique | ens | 4
| alim. VR | ens | 3
| alim. Centrale incendie | ens | 1
| alim. TD cuisine | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total ALIMENTATIONS SPECIALISEES |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4.7 | ARRETS D'URGENCE |  |  | 0 | 0
| Arret d'urgence générale | ens | 1
| Arret d'urgence cuisine | ens | 1
| Arret d'urgence VMC | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total ARRETS D'URGENCE |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4.8 | DISTRIBUTION - CANALISATION SECONDAIRE |  |  | 0 | 0
| Tube IRL | ens | 1
| Gaine ICTA | ens | 1
| Chemin de câbles | ens | 1
| Moulures | ens | 1
| Canalisations - câbles | ens | 1
| Distribution CFO | ens | 1
| Distribution cfa | ens | 1
| Rebouchage | ens | 1
|  |  |  | 0 | 0
| sous total DISTRIBUTION - CANALISATION SECONDAIRE |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4.9 | APPAREILLAGE |  |  | 0 | 0
| Détecteurs de présence, y compris câblage | ens | 6
| Interrupteurs gradateur, y compris câblage (salle) | ens | 8
| Interrupteurs va et vient, y compris câblage (cuisine) | ens | 6
| Interrupteurs avec voyant, y compris câblage (locaux techniques) | ens | 4
| PC 2P+T, y compris câblage | ens | 40
| PC 2P+T étanche, y compris câblage | ens | 40
|  |  |  | 0 | 0
| sous total APPAREILLAGE |  | 0 |  | 0
4.10 | ECLAIRAGE |  |  | 0 | 0
| Généralité | pm
Eclairages intérieurs
| Eclairages intérieurs type étanche LED | ens | 8
| Eclairages intérieurs type dowlight | ens | 22
| Eclairages intérieurs type pavé LED | ens | 32
| Eclairages intérieurs type plafonnier LED | ens | 16
| Eclairages intérieurs type réglette LED | ens | 1
| sous total ECLAIRAGE |  | 0 |  | 0
0
4.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0 | 0
| Bloc autonome de sécurité BAES | ens | 12
| Bloc autonome d'ambiance | ens | 2
| Bloc portatif | ens | 1
| Télécommande de blocs de secours | ens | 1
| Etiquettes réglementaires | ens | 1
| Canalisations | ens | 1
| Accessoires | ens | 1
| sous total ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0 |  | 0
4.12 | TELEPHONIE |  |  | 0 | 0
| Reprise sur l’arrivée de lignes téléphoniques FT | ens | 1
| attentes téléphoniques | ens | 2
| Câblage | ens | 1
| Câblage attente sono | ens | 4
| Démarche concessionnaire | incl
| sous total TELEPHONIE |  | 0 |  | 0
4.13 | SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0 | 0
| Centrale de type 4 | ens | 1
| Déclencheurs manuels du type bris de glace (rouge) | ens | 8
| Flash | ens | 3
| Sirène incendie | ens | 5
| Câble filalarm | ens | 1
| Câble CR1 | ens | 1
| Mise en service, essais et formations | ens | 1
| Documents à produire | ens | 1
| sous total SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE |  | 0 |  | 0
4.14 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  | 0 | 0
| Panneau rayonnant à pilotage intelligent conforme au CCTP | ens | 8
| Note de calcul | ens | 1
| sous total CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  | 0
| sous total TRAVAUX D'ELECTRICITE |  | 0
| TOTAL H.T. DPGF - ind 1 |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Observations de l'entrepreneur :
Articles concernés :
Offre à faire obligatoirement suivant ce borderau cadre sous peine d'exclusion
Quantitatif sous la responsabilité de l'entrepreneur
Les postes décrits en unité (u), metres carrés (m²), et metres cubes (m³), metres linéaires (ml) seront donc
complétés par les quantités calculées par l'entrepreneur et multipliées par les prix unitaires.
Cachet et signature de l'entrepreneur :