## PG
Construction de 26 logements 14 rue Béatrix de Hongrie 26 100 ROMANS SUR ISERE
MAITRE D'OUVRAGE
L’Immobilière de la Vallée du Rhône 24 rue Balzac 26000 VALENCE
LOT N°17 – ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
ARCHITECTE
Atelier des vergers 12 Bd de l’Etivallière 42000 Saint Etienne
ECONOMISTE
SOVEBAT
Espace du parc, rue Mozart
26000 Valence
BUREAU D'ETUDES
BE ACT
4, rue Paul Henri SPAAK |  |  | Dossier | 22043
26000 VALENCE |  |  | Date | Février 2023
|  |  | Phase | DCE
DPGF

## Communs
Construction de 26 logements en accession – 26100 Romans sur Isère CCTP LOT N°17 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
| Dossier de présentation des matériels conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais de fonctionnement suivant modèle COPREC | 1 | ens |  | 0
| Certificat de conformité avec rapport de vérification des installations électriques | 1 | ens |  | 0
| Plans de réservation | 1 | ens |  | 0
0
| Dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
| Installation de chantier conforme au CCTP. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
Marque : LEGRAND série PLEXO encastrés ou équivalent
| - PC 2x10/16 A + T plexo | 34 | U |  | 0
| - interrupteur en simple allumage lumineux | 34 | U |  | 0
| Marque : BEG ou équivalent |  |  |  | 0
| - détecteur de présence type LC-plus 280° | 15 | U |  | 0
| - panier de protection | 15 | U |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
| - L3 Hublot E27, classe II IP 55 compris ampoule LED | 15 | U |  | 0
| - L4 Hublot E27, classe II IP 44 avec détecteur intégrée compris ampoule LED | 34 | U |  | 0
| - L10 Luminaire étanche LED 30W 4300lm IP66 IK10 4000K | 18 | U |  | 0
| - L11 Applique LED 23W 1349lm IP65 IK07 3000K | 2 | U |  | 0
| - L12 Borne LED 10W 719lm IP65 IK08 3000K | 3 | U |  | 0
| - L13 Encastré LED 10W 503lm IP65 IK07 3000K | 7 | U |  | 0
| - L14 Luminaire LED 35W 5070lm IP65 IK010 3000K | 4 | U |  | 0
Alimentations diverses
Réalisation des alimentations y compris fourreaux, filerie, accessoires et raccordements divers :
| - alimentation porte de garage | 1 | U |  | 0
| - alimentation portail | 1 | U |  | 0
| - alimentation éclairage parking | 1 | U |  | 0
| - alimentation garages privés (depuis logement - SG - garage) | 34 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris canalisations, cablage, accessoires et raccordements divers: |  |  |  | 0
| - bloc autonome d'évacuation étanche (B.A.E.S) | 38 | U |  | 0
| - grille de protection | 14 | U |  | 0
| Télécommande bloc secours | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.7 |  |  |  | 0
1.8 | PRECABLAGE IRVE |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre y compris accessoires, fixations et raccordement divers :
| - Chemin de cable métallique type fils d’acier soudés courants forts | 80 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.8 |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris filerie, accessoires, fixations, raccordements divers, conforme au CCTP
| - Platine vidéo encastré | 1 | ens |  | 0
| - lecteur de bage, compris centrale Vigik | 2 | ens |  | 0
| - Bloc d'alimentation | 2 | ens |  | 0
| - Bouton poussoir ouverture porte | 2 | ens |  | 0
| - Fourniture ventouse 300kg | 2 | ens |  | 0
| - Récepteur pour porte de garage | 1 | ens |  | 0
| Essais, mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
GENERALITES TECHNIQUES
0 | GENERALITES TECHNIQUE |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
1.8 | PRECABLAGE IRVE |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Bâtiment A
Construction de 26 logements en accession – 26100 Romans sur Isère CCTP LOT N°17 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | En € HT | En € HT
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
0
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
Logements
Amorce colonne bâtiment A
| - la liaison en câble U1000AR2RV 4X1X95mm2 passé sous foureaux Flexichoc entre le transformateur et le pied de colonne. | 35 | ml |  | 0
| - Chemin de câbles 200mmx50mm "enedis" | 35 | ml |  | 0
| '- Protection mécanique tube acier | 6 | ml |  | 0
0
| Les dossiers administratifs et techniques Enedis | 1 | ens |  | 0
| Etiquetage des logements | 1 | ens |  | 0
| Attesations consuel pour les logements et les services généraux. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | COLONNE MONTANTE
Colonne Bâtiment A
| - Distributeur d'arrivée 200A, compris, 1 départ tri, compris CCPI et fusibles. | 1 | ens |  | 0
| - 1 distributeur d'étage 200A, compris 3 départs mono, compris CCPI et fusibles. | 1 | ens |  | 0
| - 1 distributeur d'étage 200A, compris 4 départs mono, compris CCPI et fusibles. | 2 | ens |  | 0
| - Cables U1000AR2V 50mm2. | 25 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 35mm2 vert/jaune. | 1 | ens |  | 0
| - Répartiteur de terre. | 3 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | DERIVATIONS INDIVIDUELLES
Dérivations individuelles bâtiment A
| - Fils H07VR 16mm2 (Ph+N) sous conduits ICTA. | 42 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 16mm2 (terre) sous conduits ICTA. | 42 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (Ph+N) sous conduits ICTA. | 90 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (terre) sous conduits ICTA. | 90 | ml |  | 0
| - Câble U1000R2V 5G16mm2 sous conduit isolant. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES ABONNES |  |  |  | 0
0
| Gaine Technique Logement 18 modules sytème encastré et accessoires de pose et de raccordement modèle GTL DRIVIA 18 et accessoires de pose et de raccordement modèle GTL DRIVIA 18. | 11 | Ens |  | 0
| Panneau de contrôle monophasé posé dans la GTL. |  | ) |  | 0
0
| Disjoncteur abonné 2x15/45A - 500mA sélectif posé sur panneau de contrôle. | 11 | U |  | 0
0
| Tableau d'abonné logements T2 modèle DRIVIA 18 conforme au CCTP. | 4 | U |  | 0
| Tableau d'abonné logements T3/T4/T5 modèle DRIVIA 18 conforme au CCTP. | 7 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
Marque : LEGRAND série DOOXIE ou équivalent
| - interrupteur en simple allumage à voyant | 11 | U |  | 0
| - interrupteur en simple allumage | 38 | U |  | 0
| - interrupteur en double allumage | 11 | U |  | 0
| - interrupteur en va et vient | 50 | U |  | 0
| - bouton poussoir | 30 | U |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T | 289 | U |  | 0
| - PC 2x16 A + T spécialisée | 33 | U |  | 0
| - sortie de câble 2x32 A+T cuisson | 11 | U |  | 0
Marque : LEGRAND série PLEXO encastrés ou équivalent
| - PC 2x10/16 A + T plexo | 11 | U |  | 0
| - alimentation PAC + U.I. | 11 | U |  | 0
| - alimentation bouche VMC cuisine + liaison inter / bouche VMC | 11 | U |  | 0
| - alimentation bouche VMC wc ou wc/sdb | 11 | U |  | 0
| - alimentation volet roulant y compris commande | 44 | U |  | 0
Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
| - L1 Hublot LED IP44 avec fiche DCL | 11 | U |  | 0
| - L2 Applique E27, classe I IP 65 compris ampoule LED | 11 | U |  | 0
| -DCL compris ampoule LED | 100 | U |  | 0
| Fourniture et pose de détecteur de fumée, garantie et autonomie de 10 ans y compris dispositif de fixation | 11 | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'une sonnerie modulaire dans le tableau d'abonné, compris bouton poussoir porte étiquette et liaisons. | 11 | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un sèche serviette conforme au CCTP | 11 | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un radiateur électrique conforme au CCTP | 7 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
| Panneau de contrôle triphasé armoire SG. | 1 | U |  | 0
0
| Disjoncteur abonné 4x30/60A - 500mA sélectif posé sur panneau de contrôle. | 1 | U |  | 0
0
| Tableau SG modèle XL125 de LEGRAND conforme au CCTP | 1 | U |  | 0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
Marque : LEGRAND série PLEXO encastrés ou équivalent
| - interrupteur en simple allumage lumineux | 1 | U |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T plexo | 4 | U |  | 0
| Marque : BEG ou équivalent |  |  |  | 0
| - détecteur de présence type PD4 | 7 | U |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
| - L5 Hublot étanche LED spécialisé éclairage escalier avec detecteur intégré et préavis 28W 2100lm IP65 IK10 3000K | 7 | U |  | 0
| - L6 Luminaire anneau LED diamètre 760mm 41W 2784lm IP20 IK07 3000K | 3 | U |  | 0
| - L7 Luminaire anneau LED diamètre 1040mm 51W 3272m IP20 IK07 3000K | 2 |  |  | 0
| - L8 Spot LED encastré 7W 940lm IP54 IK07 3000K | 10 | U |  | 0
| - L9 Ruban LED compris rail + diffuseur 82W/5M 10750lm/5m | 3 | ml |  | 0
| - L10 Luminaire étanche LED 30W 4300lm IP66 IK10 4000K | 1 | U |  | 0
Alimentations diverses
Réalisation des alimentations y compris fourreaux, filerie, accessoires et raccordements divers :
| - alimentation ascenceur | 1 | U |  | 0
| - alimentation groupe VMC | 1 | U |  | 0
Réalisation alarme technique comprenant : buzzer, voyant, fourreaux, filerie, relayage
| - pour défaut pressostat VMC | 1 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris canalisations, cablage, accessoires et raccordements divers: |  |  |  | 0
| - bloc autonome d'évacuation (B.A.E.S) | 3 | U |  | 0
| Télécommande bloc secours | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.7 |  |  |  | 0
1.9 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
| Mise en place d'une câblette de terre en cuivre nu de 25mm2. | 1 | ens |  | 0
| Barette de mesure type COSGA | 1 | ens |  | 0
| Liaison équipotentielle principale | 1 | ens |  | 0
| Liaison équipotentielle secondaire salle de bains | 1 | ens |  | 0
| Terre téléphone opérateur. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.9 |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
Adduction
Fourniture et mise en œuvre y compris canalisations et câblage, fixations et repérage :
| - 3 fourreaux LST42/45 posés en tranchée compris grillage avertisseur | 5 | ml |  | 0
| - 3 fourreaux ICTL40 sur CDC | 25 | ml |  | 0
| - Chemin de câbles de type dalle marine 200mm*50mm | 25 | ml |  | 0
| - chambre L2T | 1 | ens |  | 0
| - dossier administratif et technique Orange | 1 | ens |  | 0
Colonne montante
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris canalisations et câblage, fixations, repérage et raccordement divers:
| - répartiteur de distrbution d'étage | 3 | ens |  | 0
| - 3 tubes IRL entre les étages | 3 | ens |  | 0
| - 3 conduits ICTA 25 entre la gaine technique orange et la GTL. | 11 | ens |  | 0
| - câble serie 278 4 paires 5/10ème. | 11 | ens |  | 0
| - câble serie 278 64 paires 5/10ème. | 1 | ens |  | 0
| - le repérage. | 1 | ens |  | 0
| Equipement des logements |  |  |  | 0
| Tableau modèle RESI9 de marque SCHNEIDER équipé conformément au CCTP. | 11 | U |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6a, compris câble 4 paires grade 3TV F/FTP passé sous conduit isolant. | 40 | U |  | 0
0
| Recette, contrôle et repérage | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris filerie, accessoires, fixations, raccordements divers, conforme au CCTP
| - Antennes, préamplificateur, fixation et mise à la terre. | 1 | ens |  | 0
| - Sortie de toiture, compris étanchéité et mise à la terre. | 1 | ens |  | 0
| - Centrale de réception terrestre. | 1 | ens |  | 0
| - Câbles coaxiaux faibles pertes blindés passés sous conduits isolants encastrés, compris fiches F | 1 | ens |  | 0
| - Répartiteurs | 1 | ens |  | 0
| - Cordons de brassage coaxial/RJ45 2m | 22 | U |  | 0
| - Essais réglage et mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris filerie, accessoires, fixations, raccordements divers, conforme au CCTP
| - Platine vidéo encastré | 1 | ens |  | 0
| - lecteur de bage, compris centrale Vigik | 1 | ens |  | 0
| - Bloc d'alimentation | 1 | ens |  | 0
| - Bloc d'alimentation secourue | 1 | ens |  | 0
| - Bouton poussoir ouverture porte | 1 | ens |  | 0
| - Boîtier de dévérouillage porte | 1 | ens |  | 0
| - Fourniture ventouse 300kg | 1 | ens |  | 0
| - Badge bi-technologie | 25 | U |  | 0
| - Badge | 38 | U |  | 0
| Essais, mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
1.2 | COLONNE MONTANTE |  |  |  | 0
1.3 | DERIVATIONS INDIVIDUELLES |  |  |  | 0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES ABONNES |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
1.9 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  | 0 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Bâtiment B
Construction de 26 logements en accession – 26100 Romans sur Isère CCTP LOT N°17 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | En € HT | En € HT
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
0
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
Logements
Amorce colonne bâtiment B
| - la liaison en câble U1000AR2RV 4X1X120mm2 passé sous foureaux Flexichoc entre le transformateur et le pied de colonne. | 45 | ml |  | 0
| - Chemin de câbles 200mmx50mm "enedis" | 45 | ml |  | 0
| '- Protection mécanique tube acier | 8 | ml |  | 0
0
| Les dossiers administratifs et techniques Enedis | 1 | ens |  | 0
| Etiquetage des logements | 1 | ens |  | 0
| Attesations consuel pour les logements et les services généraux. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | COLONNE MONTANTE
Colonne Bâtiment B
| - Distributeur d'arrivée 200A, compris, 1 départ tri, 1 départ mono ,compris CCPI et fusibles. | 1 | ens |  | 0
| - 1 distributeur d'étage 200A, compris 4 départs mono, compris CCPI et fusibles. | 1 | ens |  | 0
| - 1 distributeur d'étage 200A, compris 5 départs mono, compris CCPI et fusibles. | 2 | ens |  | 0
| - Cables U1000AR2V 70mm2. | 25 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 35mm2 vert/jaune. | 1 | ens |  | 0
| - Répartiteur de terre. | 3 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | DERIVATIONS INDIVIDUELLES
Dérivations individuelles bâtiment B
| - Fils H07VR 16mm2 (Ph+N) sous conduits ICTA. | 52 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 16mm2 (terre) sous conduits ICTA. | 52 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (Ph+N) sous conduits ICTA. | 44 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (terre) sous conduits ICTA. | 44 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (Ph+N) sous conduits ICTA. | 100 | ml |  | 0
| - Fils H07VR 25mm2 (terre) sous conduits ICTA. | 100 | ml |  | 0
| - Câble U1000R2V 5G16mm2 sous conduit isolant. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES ABONNES |  |  |  | 0
0
| Gaine Technique Logement 18 modules sytème encastré et accessoires de pose et de raccordement modèle GTL DRIVIA 18 et accessoires de pose et de raccordement modèle GTL DRIVIA 18. | 15 | Ens |  | 0
| Panneau de contrôle monophasé posé dans la GTL. |  | ) |  | 0
0
| Disjoncteur abonné 2x15/45A - 500mA sélectif posé sur panneau de contrôle. | 15 | U |  | 0
0
| Tableau d'abonné logements T2 modèle DRIVIA 18 conforme au CCTP. | 7 | U |  | 0
0
| Tableau d'abonné logements T3/T4/T5 modèle DRIVIA 18 conforme au CCTP. | 8 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
Marque : LEGRAND série DOOXIE ou équivalent
| - interrupteur en simple allumage à voyant | 18 | U |  | 0
| - interrupteur en simple allumage | 61 | U |  | 0
| - interrupteur en double allumage | 15 | U |  | 0
| - interrupteur en va et vient | 78 | U |  | 0
| - bouton poussoir | 40 | U |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T | 429 | U |  | 0
| - PC 2x16 A + T spécialisée | 45 | U |  | 0
| - sortie de câble 2x32 A+T cuisson | 15 | U |  | 0
0
| Marque : LEGRAND série PLEXO encastrés ou équivalent |  |  |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T plexo | 18 | U |  | 0
0
| - alimentationPAC + U.I. | 15 | U |  | 0
| - alimentation bouche VMC cuisine + liaison inter / bouche VMC | 15 | U |  | 0
| - alimentation bouche VMC wc ou wc/sdb | 15 | U |  | 0
| - alimentation volet roulant y compris commande | 66 | U |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
| - L1 Hublot LED IP44 avec fiche DCL | 15 | U |  | 0
| - L2 Applique E27, classe I IP 65 compris ampoule LED | 18 | U |  | 0
| -DCL compris ampoule LED | 143 | U |  | 0
0
| Fourniture et pose de détecteur de fumée, garantie et autonomie de 10 ans y compris dispositif de fixation | 15 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'une sonnerie modulaire dans le tableau d'abonné, compris bouton poussoir porte étiquette et liaisons. | 15 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un sèche serviette conforme au CCTP | 15 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un radiateur électrique conforme au CCTP | 12 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
0
| Panneau de contrôle triphasé armoire SG. | 1 | U |  | 0
0
| Disjoncteur abonné 4x30/60A - 500mA sélectif posé sur panneau de contrôle. | 1 | U |  | 0
0
| Tableau SG modèle XL125 de LEGRAND conforme au CCTP | 1 | U |  | 0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
| Marque : LEGRAND série PLEXO encastrés ou équivalent |  |  |  | 0
| - interrupteur en simple allumage lumineux | 1 | U |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T plexo | 4 | U |  | 0
| Marque : BEG ou équivalent |  |  |  | 0
| - détecteur de présence type PD4 | 8 | U |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc |  |  |  | 0
| - L5 Hublot étanche LED spécialisé éclairage escalier avec detecteur intégré et préavis 28W 2100lm IP65 IK10 3000K | 7 | U |  | 0
| - L6 Luminaire anneau LED diamètre 760mm 41W 2784lm IP20 IK07 3000K | 3 | U |  | 0
| - L7 Luminaire anneau LED diamètre 1040mm 51W 3272m IP20 IK07 3000K | 3 |  |  | 0
| - L8 Spot LED encastré 7W 940lm IP54 IK07 3000K | 16 | U |  | 0
| - L9 Ruban LED compris rail + diffuseur 82W/5M 10750lm/5m | 3 | ml |  | 0
| - L10 Luminaire étanche LED 30W 4300lm IP66 IK10 4000K | 1 | U |  | 0
0
Alimentations diverses
| Réalisation des alimentations y compris fourreaux, filerie, accessoires et raccordements divers : |  |  |  | 0
| - alimentation ascenceur | 1 | U |  | 0
| - alimentation groupe VMC | 1 | U |  | 0
0
| Réalisation alarme technique comprenant : buzzer, voyant, fourreaux, filerie, relayage |  |  |  | 0
| - pour défaut pressostat VMC | 1 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris canalisations, cablage, accessoires et raccordements divers: |  |  |  | 0
| - bloc autonome d'évacuation (B.A.E.S) | 3 | U |  | 0
0
| Télécommande bloc secours | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.7 |  |  |  | 0
1.9 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
| Mise en place d'une câblette de terre en cuivre nu de 25mm2. | 1 | ens |  | 0
| Barette de mesure type COSGA | 1 | ens |  | 0
| Liaison équipotentielle principale | 1 | ens |  | 0
| Liaison équipotentielle secondaire salle de bains | 1 | ens |  | 0
| Terre téléphone opérateur. | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.9 |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
0
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
0
| Adduction |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre y compris canalisations et câblage, fixations et repérage : |  |  |  | 0
0
| - 3 fourreaux LST42/45 posés en tranchée compris grillage avertisseur | 5 | ml |  | 0
| - 3 fourreaux ICTL40 sur CDC | 55 | ml |  | 0
| - Chemin de câbles de type dalle marine 200mm*50mm | 55 | ml |  | 0
| - chambre L2T | 1 | ens |  | 0
| - dossier administratif et technique Orange | 1 | ens |  | 0
0
| Colonne montante |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris canalisations et câblage, fixations, repérage et raccordement divers: |  |  |  | 0
| - répartiteur de distrbution d'étage | 3 | ens |  | 0
| - 3 tubes IRL entre les étages | 3 | ens |  | 0
| - 3 conduits ICTA 25 entre la gaine technique orange et la GTL. | 15 | ens |  | 0
| - câble serie 278 4 paires 5/10ème. | 15 | ens |  | 0
| - câble serie 278 64 paires 5/10ème. | 1 | ens |  | 0
| - le repérage. | 1 | ens |  | 0
0
| Equipement des logements |  |  |  | 0
| Tableau modèle RESI9 de marque SCHNEIDER équipé conformément au CCTP. | 15 | U |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6a, compris câble 4 paires grade 3TV F/FTP passé sous conduit isolant. | 57 | U |  | 0
0
| Recette, contrôle et repérage | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris filerie, accessoires, fixations, raccordements divers, conforme au CCTP
| - Antennes, préamplificateur, fixation et mise à la terre. | 1 | ens |  | 0
| - Sortie de toiture, compris étanchéité et mise à la terre. | 1 | ens |  | 0
| - Centrale de réception terrestre. | 1 | ens |  | 0
| - Câbles coaxiaux faibles pertes blindés passés sous conduits isolants encastrés, compris fiches F | 1 | ens |  | 0
| - Répartiteurs | 1 | ens |  | 0
| - Cordons de brassage coaxial/RJ45 2m | 30 | U |  | 0
| - Essais réglage et mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  |  | 0
Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris filerie, accessoires, fixations, raccordements divers, conforme au CCTP
| - Platine vidéo encastré | 1 | ens |  | 0
| - lecteur de bage, compris centrale Vigik | 1 | ens |  | 0
| - Bloc d'alimentation | 1 | ens |  | 0
| - Bloc d'alimentation secourue | 1 | ens |  | 0
| - Bouton poussoir ouverture porte | 1 | ens |  | 0
| - Boîtier de dévérouillage porte | 1 | ens |  | 0
| - Fourniture ventouse 300kg | 1 | ens |  | 0
| - Badge bi-technologie | 33 | U |  | 0
| - Badge | 50 | U |  | 0
0
| Essais, mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
1.2 | COLONNE MONTANTE |  |  |  | 0
1.3 | DERIVATIONS INDIVIDUELLES |  |  |  | 0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES ABONNES |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
1.7 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
1.9 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE |  |  | 0 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## Récapitulatif
Construction de 26 logements en accession – 26100 Romans sur Isère CCTP LOT N°17 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Récapitulatif |  |  | En € HT | En € HT
RECAPITULATIF
| Communs |  |  |  | 0
| Bâtiment A |  |  |  | 0
| Bâtiment B |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
PRESTATION ALERNATIVES EVENTUELLES
PAE01 | Tableautin garage | 34 | ens |  | 0
0