## Page de garde
Construction de 26 logements
14 rue Béatrix de Hongrie
26 100 ROMANS SUR ISERE
MAITRE D'OUVRAGE
L’Immobilière de la Vallée du Rhône
24 rue Balzac
26000 VALENCE
LOT 15 – PLOMBERIE SANITAIRE
ARCHITECTE
Atelier des Vergers
12 Bd de l'Etivallière 42000 Saint Etienne
SOVEBAT
Espace du parc, rue Mozart 26000 VALENCE
|  |  |  | N°DOSSIER | 23043
BUREAU D'ETUDES CVC
BE ACT |  |  |  | Date | Février 2025
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  |  |  | Phase | DCE
Ind
DPGF
DPGF

## Bât A + B
Construction de 26 logements à Romans sur Isère (26 100) DPGF LOT N°15 - PLOMBERIE - SANITAIRE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| bâtiment A + B |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
| Dossier de présentation des matériels conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais de fonctionnement suivant modèle COPREC | 1 | ens |  | 0
| Analyse d'eau type D1 | 1 | ens |  | 0
| Plans de réservation | 1 | ens |  | 0
0
| Dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
| Installation de chantier | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
0
1.1 | BASE DE CALCULS |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
1.1.1 | Adduction en eau du bâtiment
| En limite de propriété |  |  |  | 0
| En regard compteur "général", fourniture et mise en œuvre de : | 1 | ens |  | 0
| - un robinet d’isolement avant compteur |  |  |  | 0
| - une manchette de remplacement du compteur durant la période du chantier, entraxe à confirmer par la Société Fermière |  |  |  | 0
| - une douille purgeuse |  |  |  | 0
| - un clapet antipollution NF |  |  |  | 0
Alimentation générale depuis le regard compteur jusqu'au local surpresseur:
| - partie enterrée en tranchée V.R.D en PEHD 38,8/50 avec fourreau sous dallage | 15 | ml |  | 0
| - partie en plafond du sous sol en Cu 50/52 y compris calorifuge | 12 | ml |  | 0
| - partie en plafond du sous sol en Cu 40/42 y compris calorifuge | 38 | ml |  | 0
| - partie en plafond du sous sol en Cu 33/35 y compris calorifuge | 2 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | ALIMENTATION INDIVIDUELLE- COMPTEUR |  |  |  | 0
0
1.3.1 | Comptages EFS |  |  |  | Pour mémoire
0
1.3.2 | Sous comptages
| Fourniture et mise en œuvre de sous compteur volumétrique pour parties communes : |  |  |  | 0
| - sous-compteur volumétrique - arrosage | 2 | U |  | 0
0
1.3.3 | Colonnes montantes |  |  |  | 0
0
| En gaine technique palière du bâtiment, fourniture et mise en œuvre de la robinnetterie suivante | 2 | ens |  | 0
| - vanne d'isolement 1/4 tour avec boisseau de vidange en pied de colonne |  |  |  | 0
| - filtre à tamis |  |  |  | 0
| - manometre 0-10 bars |  |  |  | 0
| - la colonne montante |  |  |  | 0
| - anti bélier à ressort en tête de colonne marque NF |  |  |  | 0
0
| Pour les cages A et B : |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de tubes Cuivre en colonne montante en gaine technique logement , y compris accessoires : |  |  |  | 0
| - diamètre 33/35 | 8 | ml |  | 0
| - diamètre 40/42 | 8 | ml |  | 0
0
1.3.4 | Derivation individuelle |  |  |  | 0
0
| Pour les logements |  |  |  | 0
0
| En gaine technique logement du bâtiment, fourniture et mise en œuvre de la robinnetterie suivante - nbre de logements | 26 | ens |  | 0
| - piquages en derivation en DN20/22 |  |  |  | 0
| - robinets d’isolement avant compteur |  |  |  | 0
| - manchettes de remplacement du compteur durant la période du chantier, entraxe à confirmer par la Société Fermière |  |  |  | 0
| - douilles purgeuses |  |  |  | 0
| - clapets antipollution NF |  |  |  | 0
| - un réducteur de pression réglable |  |  |  | 0
0
| Divers: |  |  |  | 0
| - un robinet de purge et d’isolement accessible | 26 | ens |  | 0
0
| Repérage des compteurs sur plaques signalétiques gravée en gaine technique palière - nbre logements |  |  |  | Pour mémoire
| Pour les communs |  |  |  | 0
0
| En gaine technique logement du bâtiment, fourniture et mise en œuvre de la robinnetterie suivante - communs | 2 | ens |  | 0
| - piquages en derivation en DN20/22 |  |  |  | 0
| - robinets d’isolement avant compteur |  |  |  | 0
| - manchettes de remplacement du compteur durant la période du chantier, entraxe à confirmer par la Société Fermière |  |  |  | 0
| - douilles purgeuses |  |  |  | 0
| - clapets antipollution NF |  |  |  | 0
| - un réducteur de pression réglable |  |  |  | 0
- une nourrice à 3 départs
0
| Repérage des compteurs sur plaques signalétiques gravée en gaine technique palière - communs |  |  |  | Pour mémoire
0
1.3.5 | Alimentation EFS individuelle |  |  |  | 0
Pour les logements
| Fourniture et mise en œuvre de tubes PER sous fourreau encastré en dalle entre colonne montante et la nourrice logement y compris accessoires : |  |  |  | 0
| - diamètre 20/25 | 310 | ml |  | 0
0
| Pour les communs |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tubes cuivre en plafond du sous sol y compris calorifuge, et accessoires : |  |  |  | 0
| - diamètre 20/22 pour arrosage exterieur | 30 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tubes PEHD enterrée en tranchée V.R.D y compris accessoires : |  |  |  | 0
| - diamètre 19/25 + fourreaux pour arrosage exterieur | 30 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tubes cuivre en gaine technique paliere pour alimentation des robinets de puisage pour nettoyage des communs y compris accessoires : |  |  |  | 0
| - diamètre 12/14 | 5 | ml |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | Pour mémoire
1.4.1 | Ballon thermodynamique |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de ballon thermodynamique à accumulation fonctionnant sur air extérieur y compris raccordements, groupe de sécurité, fixation, ventouse , … |  |  |  | 0
| - Ballon thermodynamique type EDEL 100 marque AUER | 11 | U |  | 0
| - Ballon thermodynamique type EDEL 150 marque AUER | 15 | U |  | 0
0
1.4.2 | Raccordement aéraulique: système 3CE thermo-D |  |  |  | 0
0
| fourniture et mise en œuvre de conduit 3CE thermo-D de chez Poujoulat |  |  |  | 0
0
| - Conduit 3CE thermo-D Ø200/300 jusqu'en toiture | 70 | ml |  | 0
| - terminal de toiture pour Conduit 3CE Ø200/300 y compris abergement … | 7 | ens |  | 0
0
| - Essai d'étanchéité, autocontrôle pour chaque colonne … | 7 | ens |  | 0
0
1.4.3 | Raccordement aéraulique (ventouse horizontale ( ballon thermodynamique)) |  |  |  | 0
0
| fourniture et mise en œuvre de ventouse avec sortie adaptée |  |  |  | 0
| - Ø80/125 jusqu'en façade (10 U) | 40 | ml |  | 0
0
1.3.3 | Essais, mise en service, formation |  |  |  | 0
0
| Mis en service , essais réglage , formations des utilisateurs , | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | RACCORDEMENT DES APPAREILS |  |  |  | 0
0
Pour les logements
| Fourniture et mise en œuvre de tubes cuivre écroui apparents, y compris accessoires pour distribution à l'intérieur des logements: |  |  |  | 0
| - diamètre 20/22 | 26 | ml |  | 0
| - diamètre 14/16 | 26 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tubes PER sous fourreaux encastrés, y compris accessoires pour distribution à l'intérieur des logements : |  |  |  | 0
| - diamètre 20/25 | 120 | ml |  | 0
| - diamètre 16/20 | 0 | ml |  | 0
| - diamètre 13/16 | 660 | ml |  | 0
| - diamètre 10/12 | 980 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de nourrice sanitaire EF et ECS y compris raccords, supports et accessoires divers | 26 | ens |  | 0
0
| Divers : |  |  |  | 0
| - robinet d'arrêt et de purge général en pénétration EFS logement | 26 | ens |  | 0
| - robinet d'arrêt général en amont nourrice ECS logement | 26 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | CALORIFUGE |  |  |  | pour mémoire
| Fourniture et mise en œuvre de calorifuge anti condensation, épaisseur 19 mm en gaine technique : |  |  |  | 0
| - pour DN 40/42 (pour colonnes AEP ) | 16 | ml |  | 0
| - pour DN 20/25 (pour derivations individuels ) | 16 | ml |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
0
1.7.1 | Pour évacuation des appareils jusqu'aux chutes verticales :
0
| Mise en œuvre de tube PVC conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 30 | ml |  | 0
| - Ø 50 | 70 | ml |  | 0
| - Ø 40 | 65 | ml |  | 0
| - Ø 32 | 45 | ml |  | 0
0
1.7.2 | Pour évacuation des WC jusqu'aux chutes : |  |  |  | 0
0
| Mise en œuvre de pipe en PVC avec joints caoutchouc | 26 | U |  | 0
0
1.7.3 | Evacuations des soupapes de sécurité |  |  |  | 0
0
| Entonnoir + siphon PVC conforme au CCTP - diamètre 32 | 26 | U |  | 0
0
1.7.4 | Chutes verticales EU-EV-EP : |  |  |  | 0
0
| Mise en œuvre de tube en PVC pour chute des colonnes : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 130 | ml |  | 0
0
| Mise en œuvre de tube en PVC pour devoiement en faux plafond des chutes des colonnes y compris calorifuge acoustique : |  |  |  | 0
| - Ø 40 | 4 | ml |  | 0
0
| Mise en œuvre de tube en PVC pour chute unique des colonnes : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 70 | ml |  | 0
0
| Mise en œuvre de tube en PVC pour ventilation primaire des EU : |  |  |  | 0
| - Ø 100 + calorifuge (traversée comble) | 100 | ml |  | 0
0
| Sortie VP avec sortie de toit avec grille pare pluie pare insecte | 14 | ens |  | 0
0
| Sortie VP avec grille pour sortie en souche maçonné | 5 | ens |  | 0
0
| Clapet anti-odeur Ø100 pour ventilation primaire | 4 | U |  | 0
| Mise en œuvre de tube PVC pour chute EP : |  |  |  | 0
| - Ø 125 | 15 | ml |  | 0
1.7.5 | Réseaux collecteurs en plafond parking |  |  |  | SO
| Mise en œuvre de tube PVC EU/EV en apparent conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 70 | ml |  | 0
| - Ø 125 | 50 | ml |  | 0
| - Ø 160 | 10 | ml |  | 0
| Mise en œuvre de tube PVC EP en apparent conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 15 | ml |  | 0
| - Ø 125 | 60 | ml |  | 0
| - Ø 160 | 55 | ml |  | 0
| - Ø 200 | 10 | ml |  | 0
1.7.6 | Réseaux collecteurs sous dallage |  |  |  | 0
1.7.8 | Siphon de sol |  |  |  | SO
| Siphon de sol | 1 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.7 |  |  |  | 0
1.8 | APPAREILLAGES SANITAIRES |  |  |  | 0
0
Pour les logements
Fourniture et mise en œuvre des appareils sanitaires avec robinetteries et accessoires conforme au CCTP:
| - W.C sur pied y compris robinetterie, bati support, abattant | 26 | ens |  | 0
| - Meuble 1 vasque 80x48cm complet avec 2 tiroirs, miroir et éclairage y compris robinetterie | 26 | U |  | 0
| - Robinetterie pour douche à l'italienne | 26 | U |  | 0
| - Attente EF/ECS/EU pour évier y compris bouchons | 26 | U |  | 0
| - Attentes lave-linge / lave-vaisselle | 52 | U |  | 0
| - Robinet de puisage en terrasse (conforme CCTP) | 26 | U |  | 0
Pour les Parties Communes
Fourniture et mise en œuvre des appareils sanitaires avec robinetteries et accessoires conforme au CCTP:
| - Vidoir y compris robinetterie | 1 | ens |  | 0
| - bouche d'arrosage incongelable | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.8 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0 | GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
1.1 | BASE DE CALCULS |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
1.3 | ALIMENTATION INDIVIDUELLE- COMPTEUR |  |  |  | 0
1.4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
1.5 | RACCORDEMENT DES APPAREILS |  |  |  | 0
1.6 | CALORIFUGE |  |  |  | 0
1.7 | CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
1.8 | APPAREILLAGES SANITAIRES |  |  |  | 0
0
| TOTAL HT -bâtiment A + B |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - bâtiment A + B |  |  |  | 0
PRESTATION ALERNATIVES EVENTUELLES
PAE01 | Ensemble douche avec mitigeur douchette et douche de tête conforme au CCTP | 26 | ens |  | 0
PAE02 | Paroi de douche pour douche fermée trois faces conforme au CCTP (120cm) | 26 | ens |  | 0
PAE03 | W.C suspendu y compris robinetterie, bati support, abattant | 26 | ens |  | 0