## Page de garde
Construction de 26 logements
14 rue Béatrix de Hongrie
26 100 ROMANS SUR ISERE
MAITRE D'OUVRAGE
L’Immobilière de la Vallée du Rhône
24 rue Balzac
26000 VALENCE
LOT 16 – CHAUFFAGE - VMC
ARCHITECTE
Atelier des Vergers
12 Bd de l'Etivallière 42000 Saint Etienne
SOVEBAT
Espace du parc, rue Mozart 26000 VALENCE
|  |  |  | N°DOSSIER | 23043
BUREAU D'ETUDES CVC
BE ACT |  |  |  | Date | Février 2025
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  |  |  | Phase | DCE
Ind
DPGF

## Bât A + B
Construction de 26 logements à Romans sur Isère (26 100) DPGF LOT 16 - CHAUFFAGE - VENTILATION
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Bât A et B |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
| Dossier de présentation des matériels conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| Plans de réservation et rebouchage des réservations | 1 | ens |  | 0
| Essais de fonctionnement suivant modèle COPREC | 1 | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
| Formation des utilisateurs | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
| INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION PAR PAC AIR/AIR |  |  |  | 0
0
1.1 | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’ECS POUR LES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
1.2.1 | Groupe de production
0
Fourniture et mise en œuvre d'un groupe de production multi splits inverter à détente directe au R32 marque MITSUBUSHI ou équivalent, y compris accessoires, fixations, raccordements conformes au CCTP
| - groupe de condensation extérieur type MXZ-3F54VF3 | 26 | ens |  | 0
| - arrêt coup de poing | 26 | ens |  | 0
| Remplissage, essais, mise en service de l'installation | 26 | ens |  | 0
1.2.2 | Unités intérieures
0
Fourniture et mise en œuvre des unités intérieures murales y compris raccordements, accessoires, fixations et raccords spéciaux :
| - Unité murale type MSZ-AP 15VGK | 26 | ens |  | 0
| - Unité murale type MSZ-AP 25VGK | 26 | ens |  | 0
| Télécommande infrarouge avec support | 52 | ens |  | 0
0
1.2.3 | Raccordements électricités
| Ensemble des liaisons entre unités intérieures et extérieures | 52 | ens |  | 0
| Ensemble des raccordements électriques des unités extérieures depuis attentes laissées à proximité des unités par le lot ELECTRICITE | 26 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION DU FLUIDE CALOPORTEUR |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tube cuivre frigorifique, y compris accessoires, coudes, réductions, tés, dispositifs de fixation et de raccordements, y compris calorifuge conforme au CCTP | 26 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | ISOLATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de calorifuge, y compris accessoires, conforme au CCTP |  |  |  | à intégrer dans le poste 2.3
1.5 | CONDENSATS |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de PVC pour la récupération des condensats y compris coudes, tés, réductions, piquages, accessoires de raccordement, fixations sur chute EU lot PLOMBERIE |  |  |  | 0
| - DN 32 | 52 | ens |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de pompe de relevage des condensats supplémentaires y compris accessoires de raccordement, fixations | 8 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | ETIQUETAGE |  |  |  | 0
| Repérage de l'ensemble des équipements sur étiquettes gravées conforme au CCTP | 26 | ens |  | 0
| Repérage du sens et du type de fluide véhiculé conforme au CCTP | 26 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | FIXATIONS |  |  |  | 0
| A intégrer dans les équipements concernés. |  |  |  | Pour mémoire
0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VMC HYGROREGLABLE |  |  |  | 0
2.1 | GENERALITES
| Essais de fonctionnement suivant modèle DIAGVENT de niveau 2 y compris rapport d'autocontrôle. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | BOUCHES D'ENTREES D'AIR |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre de de grilles d'entrée d'air acoustiques hygroréglables conformes au CCTP : |  |  |  | 0
| - isolement 39 dB : EH 5/45 en menuiseries | 71 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre de bouches d'extraction hygroréglables y compris accessoires conformes au CCTP : |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction cuisine: |  |  |  | 0
| - Bouche cuisine T2 à commande électrique | 11 | U |  | 0
| - Bouche cuisine T3 à commande électrique | 9 | U |  | 0
| - Bouche cuisine T4 à commande électrique | 6 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction SDB | 22 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction SDB/WC sur detection (piles) | 4 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction WC sur détection (piles) | 22 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction cellier | 12 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | RESEAU DE GAINE |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de gaine en acier spiralé galvanisé M0 y compris coudes, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 | 130 | ml |  | 0
| - diamètre 160 | 40 | ml |  | 0
| - diamètre 200 | 20 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de gaine en acier spiralé galvanisé M0 + calorifuge y compris coudes en combles, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 | 22 | ml |  | 0
| - diamètre 160 | 24 | ml |  | 0
| - diamètre 200 | 16 | ml |  | 0
| - diamètre 250 | 22 | ml |  | 0
| - diamètre 315 | 10 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de gaine en acier spiralé galvanisé M0 + y compris coudes en toiture terrasse, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports : |  |  |  | 0
| - diamètre 315 | 12 | ml |  | 0
| - diamètre 560 | 4 | ml |  | 0
| Piquage diamètre 125 | 86 | U |  | 0
0
| Té souche : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 | 8 | U |  | 0
| - diamètre 160 | 6 | U |  | 0
| - diamètre 200 | 3 | U |  | 0
| Bouchons de visite pied de colonne | 17 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de ventilateur d'extraction hygroréglable y compris accessoires conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - type COMETE 2600 pressostat monté d'usine, inter de proximité, … | 2 | ens |  | 0
| - manchettes souples à l'aspiration type MO | 2 | U |  | 0
| - manchettes souples au refoulement type MO | 2 | U |  | 0
| - piège à son sur aspiration Ø315 | 4 | ens |  | 0
| - piège à son sur rejet Ø560 | 2 | ens |  | 0
| - Rejet en toiture Ø560 via buse sifflet avec grillage antivolatile | 2 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
0
| Raccordements électriques sur groupe de ventilation depuis attentes laissées à proximité du groupe d'extraction par le lot ELECTRICITE | 2 | ens |  | 0
0
| Fourniture de l'interrupteur deux allures + raccordements électriques des bouches cuisine depuis attentes laissées à proximité de l'appareil par le lot ELECTRICITE | 26 | ens |  | 0
| raccordements électriques des bouches SDB + WC et WC depuis attentes laissées à proximité de l'appareil par le lot ELECTRICITE | 26 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un système de défaut (pressostat) monté sur le groupe | 2 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.6 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
GENERALITES TECHNIQUES
0 | GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION PAR PAC AIR/AIR
1.1 | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’ECS POUR LES LOGEMENTS |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION DU FLUIDE CALOPORTEUR |  |  |  | 0
1.4 | ISOLATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES |  |  |  | à intégrer dans le poste 2.3
1.5 | CONDENSATS |  |  |  | 0
1.6 | ETIQUETAGE |  |  |  | 0
1.7 | FIXATIONS |  |  |  | Pour mémoire
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VMC HYGROREGLABLE
2.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
2.2 | BOUCHES D'ENTREES D'AIR |  |  |  | 0
2.3 | BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
2.4 | RESEAU DE GAINE |  |  |  | 0
2.5 | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | 0
2.6 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
0
| TOTAL HT - Bât A et B |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - Bât A et B |  |  |  | 0
0