## PdG
Maître d’ouvrage :
Commune de CROSEY LE GRAND
1 Rue de Bataillot
25340 Crosey-le-Grand
Rénovation énergétique et Aménagement intérieur d’un bâtiment communal
1 Rue de Bataillot 25340 Crosey-le-Grand
Architecte :
Duffing Stephanie
2A Rue Portes des Noyes 25340 Pays-de-Clerval
Bureau d’études Fluides :
ENEBAT
11 rue Lieutenant Bidaux 90700 CHATENOIS LES FORGES
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DCE
Lot n°10 CHAUFFAGE - VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRE
Février 2025

## DPGF
DPGF MAIRIE - SALLE POLYVALENTE
Po. | DESIGNATION | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix unitaire(€) | Prix total HT(€)
1. | CONSIGNATION ET DEPOSE
1.1. | Chauffage
| Dépose et évacuation : • Cuves fuel ; • Chaudières ; • Circulateurs et équipements de la chaufferie. • Réseaux de distribution ; • Radiateurs. | U | 1
| Chauffage | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
1.2. | Ventilation
| Dépose et évacuation : • Les ventilateurs ; • Les bouches d’extraction ; • Les réseaux ; • Les accessoires et les supportages associés. | U | 1
| Ventilation | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
1.3. | Plomberie
| Dépose et évacuation : • Les appareils sanitaires ; • Les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire ; • Les ballons électriques ; • Les évacuations eaux usées – eaux vannes. | U | 1
| Plomberie | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | CONSIGNATION ET DEPOSE |  |  |  | 0
2. | CHAUFFAGE
2.1. | Chauffage provisoire
2.1.1 | Logement
| Tableautin y compris raccordements sur le tableau existant du logement | U | 1
| Canalisations radiateurs, compris goulotte ou moulure | U | 5
| Canalisations ballon ECS, compris goulotte ou moulure | U | 1
| Radiateur | U | 5
| Ballon ECS 100L pour le logement y compris raccordement hydraulique | U | 1
| Dépose en fin de travaux | U | 1
| Sous Total Logement |  |  |  |  | 0
2.1.2 | Mairie
| Tableautin y compris raccordements sur le comptage provisoire de chantier | U | 1
| Canalisations radiateurs, compris goulotte ou moulure | U | 3
| Radiateur | U | 3
| Dépose en fin de travaux | U | 1
| Radiateur | U | 5
| Dépose en fin de travaux | U | 1
| Sous Total Mairie |  |  |  |  | 0
| Chauffage provisoire | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.2. | Local technique PAC
| VB - Grille 200x200mm type GMAC 80 - VIM y compris accessoires et peinture | U | 1
| VH - Grille 200x200mm type GMAC 80 - VIM y compris accessoires et peinture | U | 1
| Local technique PAC | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.3. | Alimentation depuis les sondes géothermiques
2.3.1 | Tube en inox
Tube en inox à sertir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN65 | ml | 6
| (-) DN50 | ml | 6
| Sous Total Tube en inox |  |  |  |  | 0
2.3.2 | Calorifuge - Classe 4
Calorifuge en coquille polystyrène extrudé, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1 - Classe 4
| (-) DN65 | ml | 6
| (-) DN50 | ml | 6
| Sous Total Calorifuge |  |  |  |  | 0
2.3.3 | Circulateur
| Circulateur sondes géothermiques | U | 1 |  | Intégré dans PAC
| Sous Total Circulateur |  |  |  |  | 0
2.3.4 | Panoplie circuit glycolé
| Purgeur de grande capacité Soupape différentielle Manomètre Vase d’expansion Panoplie d’injection du glycol | U | 1
| Sous Total Panoplie circuit glycolé |  |  |  |  | 0
2.3.5 | Robinetterie
Vanne d’isolement
| (-) DN65 | U | 3
Clapets anti-retour
| (-) DN50 | U | 2
Filtre
| (-) DN65 | U | 1
| Thermomètre | U | 2
| Manomomètre | U | 1
| Compteur d’énergie + Intégrateur spécial forage - DN75 | U | 1
| Sous Total Robinetterie |  |  |  |  | 0
| Alimentation depuis les sondes géothermiques | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.4. | Production de chaleur
| Pompe à chaleur type FLEXOTHERM VWF 197/4 de chez VAILLANT y compris régulateur, carte auxiliaire de régulation, circulateur (réseau primaire), plots anti-vibratiles, résistance électrique intégrée 9kW | U | 2
| Sonde extérieure et support | U | 1
| Régulation, câblage et supportage | Ens | 1
| Production de chaleur | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.5. | Réseau primaire
2.5.1 | Tube en acier noir
Tube en acier noir y compris accessoires et supportage :
| (-) DN50 | ml | 10
| (-) DN40 | ml | 28
| Sous Total Tube en inox |  |  |  |  | 0
2.5.2 | Calorifuge - Classe 4
Calorifuge en coquille de fibres minérales multidirectionnelles, Lambda ≤ 0.040 W/m.K, ép.50 mm. Finition par feuille de PVC M1
| (-) DN50 | ml | 10
| (-) DN40 | ml | 28
| Sous Total Calorifuge |  |  |  |  | 0
2.5.3 | Ballon tampon
| Ballon tampon 300L type TAMPAC de chez CHAROT y compris accessoires et jaquette isolante | U | 1
| Sous Total Ballon tampon |  |  |  |  | 0
2.5.4 | Ballon ECS
| Ballon ECS 300L type JUMBO de chez CHAROT y compris accessoires (résistance electrique 3kW) et jaquette isolante | U | 1
| Organes de sécurité et accessoires | U | 1
| Sous Total Ballon ECS |  |  |  |  | 0
2.5.5 | Circulateur
| Circulateur Radiateurs Mairie de marque WILO - Stratos PICO 25/0,5-8 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Circulateur Ventilo-convecteurs Salle polyvalente de marque WILO - Stratos PICO 25/0,5-8 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Circulateur Batterie eau chaude CTA DF de marque WILO - Stratos PICO 25/0,5-8 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Circulateur Radiateurs Logement RDC de marque WILO - Stratos PICO 25/0,5-8 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Circulateur Radiateurs Logement R+1 de marque WILO - Stratos PICO 25/0,5-8 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Sous Total Circulateur |  |  |  |  | 0
2.5.6 | Filtre clarificateur
| Filtre clarificateur type GL33 - clarificateur autonome V2 en inox 304L de marque GULDAGIL y compris accessoires (circulateur, manomètre, purgeur, vannes) | U | 1
| Sous Total Filtre clarificateur |  |  |  |  | 0
2.5.7 | Remplissage en eau
| Vanne d’isolement ¼ tour à boisseau sphérique, NF ACS, DN20 | U | 2
| Filtre à robinet de rinçage, SOCLA type Y22P, DN20 | U | 1
| Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable, DANFOSS type BA2760, DN20. | U | 1
| Compteur volumétrique divisionnaire, DN20. | U | 1
| Sous Total Remplissage en eau |  |  |  |  | 0
2.5.8 | Robinetterie
Vanne 3 voies
| (-) DN20 | U | 3
Vanne d’isolement
| (-) DN50 | U | 2
| (-) DN40 | U | 6
| (-) DN25 | U | 4
| (-) DN20 | U | 16
Vanne d'équilibrage
| (-) DN20 | U | 1
| (-) DN15 | U | 4
Clapets anti-retour
| (-) DN25 | U | 1
| (-) DN20 | U | 4
| Thermomètre | U | 9
| Manomomètre | U | 2
| Purgeur automatique | U | 5
Compteur d’énergie
| (-) DN40 | U | 1
| (-) DN25 | U | 1
| (-) DN20 | U | 4
| Soupape de sécurité | U | 2
| Vase d’expansion | U | 1
| Pressostat manque d’eau y compris report défaut voyant sur armoire élec | U | 1
| Sous Total Robinetterie |  |  |  |  | 0
2.5.9 | Régulation - Electricité
| Armoire électrique avec voyants LEDS y compris protections, alimentations et supportage | U | 1
| Délesteur | U | 1
| Sous Total Régulation - Electricité |  |  |  |  | 0
| Réseau primaire | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.6. | Réseau secondaire
2.6.1 | Tube en acier electrozingué
Tube multicouche y compris accessoires et supportage :
Radiateurs Mairie
| (-) DN20 | ml | 62
| (-) DN15 | ml | 28
Ventilo-convecteur salle polyvalente
| (-) DN25 | ml | 70
| (-) DN20 | ml | 4
Batterie CTA DF
| (-) DN20 | ml | 60
| Sous Total Tube multicouche |  |  |  |  | 0
2.6.2 | Calorifuge – Classe 4
Manchon élastomère, ARMACELL type SH, Lambda ≤ 0.036 W/m.K, ép.50 mm.
| (-) DN25 | ml | 70
| (-) DN20 | ml | 126
| (-) DN15 | ml | 28
| Sous Total Calorifuge |  |  |  |  | 0
| Réseau secondaire | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.7. | Emission
2.7.1 | Radiateurs
Radiateur à eau chaude, de marque HENRAD type COMPACT LINE fixé aux parois par console murale :
| T33 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pr. 160 - 1816W | U | 2
| T22 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pr. 102 - 1283W | U | 2
| T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pr. 102 - 1099W | U | 1
Radiateur à eau chaude, de marque HENRAD type ALTO LINE fixé aux parois par console murale :
| T22 - Ht. 2000 - Lg. 700 - Pr. 102 - 1407W | U | 1
| Vanne thermostatique, OVENTROP Série AV9 (à pré réglage). | U | 6
| Robinet thermostatique, OVENTROP type UNI LH (certifié Vt 0.4). | U | 6
| Coude de réglage, OVENTROP type Combi 3 (à pré réglage, fermeture, remplissage et vidange). | U | 6
| Purgeur d’air manuel à clef carré | U | 6
| Sous Total Radiateurs |  |  |  |  | 0
2.7.2 | Ventilo-convecteurs
| Ventilo-convecteur, de marque SYSTEM AIR type VH 07 y compris accessoires (plénums de soufflage et reprise, moteur EC, filtre, batterie) | U | 2
| Automate de régulation | U | 2
| Vanne deux voies auto-équilibrante avec servomoteur 0-10V | U | 2
| Vanne d'isolement | U | 2
Gaine en acier galvanisé
| (-) Ø250mm | mL | 40
| Grille XARTO Q4 de chez TROX y compris plénum acoustique - RAL à définir | U | 4
| Grille X-GRILLE MODULAR de chez TROX y compris plénum acoustique - RAL à définir - 1225x225mm | U | 4
| Thermostat avec écran digital et programmation hebdomadaire | U | 1
| Sous Total Ventilo-convecteurs |  |  |  |  | 0
2.7.3 | Batterie CTA
| Batterie CTA | U | 1 |  | COMPRIS DANS CTA
| Sous Total Batterie CTA |  |  |  |  | 0
| Emission | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3. | VENTILATION
3.1. | Double flux
3.1.1 | Centrale de traitement d’air double flux
| Centrale double flux à récupération d’énergie type SR35-R-HWH M0 de chez SYSTEMAIR y compris accessoires (batterie, filtres, manchette) | U | 1
| Jeux de filtre de rechange | U | 1
| Commande déportée dans bureau du maire | U | 1
| Sous Total Aérotherme électrique |  |  |  |  | 0
3.1.2 | Réseaux
| Chapeau pare-pluie type CT PEINT Ø450 mm de chez VIM | U | 2
Gaine en acier galvanisé circulaire - classe d’étanchéité B.
| Ø400mm | ml | 16
| Ø355mm | ml | 28
| Ø250mm | ml | 13
| Ø200mm | ml | 29
| Ø160mm | ml | 10
| Ø125mm | ml | 11
| Piège à son circulaire à baffles Ø400 mm type LDR 50-40 de marque SYSTEM AIR – Profondeur 950mm | U | 4
| Sous Total Réseaux |  |  |  |  | 0
3.1.3 | Terminaux
Bouche type SR135 de chez ALDES y compris manchon tôle à grille pour dalle faux-plafond - RAL 9003
| Ø125mm (120m3/h) | U | 2
| Ø160mm (180m3/h) | U | 2
| Ø200mm (180m3/h) | U | 2
Module de régulation MODULO MR de chez ALDES
| Ø125mm | U | 2
| Ø160mm | U | 2
| Ø200mm | U | 2
| Grille XARTO Q4 de chez TROX y compris plénum acoustique - RAL à définir | U | 3
| Grille X-GRILLE MODULAR de chez TROX y compris plénum acoustique - RAL à définir - 1225x225mm | U | 4
Module de régulation MODULO MR de chez ALDES
| Ø250mm | U | 7
| Sous Total Terminaux |  |  |  |  | 0
3.1.4 | Modulation de débit
Registre motorisé type OPTIMA-LV-RI de marque SYSTEM AIR
| Ø160mm | U | 2
| Ø200mm | U | 2
| Ø315mm | U | 2
| Sonde CO2 y compris câblage | U | 3
| Sous Total Modulation de débit |  |  |  |  | 0
| Double flux | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | VENTILATION |  |  |  | 0
4. | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
4.2. | Arrosage
| Pompe immergée dans la cuve de récupération des eaux pluviales – Modèle Extract FIRST SE 303 de marque WILO y compris flexible et crépine ; | U | 1
| Robinet de puisage y compris support au droit de la cuve pour arroser les espaces verts | U | 1
| Arrosage | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
5. | DIVERS
5.1. | Mise en service – Essais
| Chauffage | Ens | 1
| Ventilation | Ens | 1
| Plomberie Sanitaire - Assainissement | Ens | 1
| Mise en service – Essais | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
5.2. | Electricité
| Raccodement des équipements du présent lot depuis les attentes laissées à proximité par le lot électricité | Ens | 1
| Electricité | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
5.3. | Signalétique - Etiquetage
| Signalétique et étiquetage des équipements installés | Ens | 1
| Signalétique - Etiquetage | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
5.4. | Formation des utilisateurs
| Formation des utilisateurs | h | 2
| Formation des utilisateurs | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
5.5 | Plans EXE / PAC / DOE / DIUO
| Plans EXE / PAC / DOE / DIUO | Ens | 1
| Plans EXE / PAC / DOE / DIUO | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | DIVERS |  |  |  | 0

## DPGF LGTS
DPGF LOGEMENTS
Po. | DESIGNATION | U | Quantité proposée | Quantité entreprise | Prix unitaire(€) | Prix total HT(€)
2. | CHAUFFAGE
2.6. | Réseau secondaire
2.6.1 | Tube en acier electrozingué
Tube multicouche y compris accessoires et supportage :
Logement RDC
| (-) DN20 | ml | 20
| (-) DN15 | ml | 30
Logement R+1
| (-) DN20 | ml | 30
| (-) DN15 | ml | 30
| Sous Total Tube multicouche |  |  |  |  | 0
2.6.2 | Calorifuge
Manchon élastomère, ARMACELL type SH, Lambda ≤ 0.036 W/m.K, ép.50 mm.
| (-) DN20 | ml | 50
| (-) DN15 | ml | 60
| Sous Total Calorifuge |  |  |  |  | 0
| Réseau secondaire | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
2.7. | Emission
2.7.1 | Radiateurs
Radiateur à eau chaude, de marque HENRAD type COMPACT LINE fixé aux parois par console murale :
| T33 - Ht. 700 - Lg. 1600 - Pr. 160 - 2075W | U | 1
| T33 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pr. 160 - 1816W | U | 2
| T22 - Ht. 700 - Lg. 1600 - Pr. 102 - 1466W | U | 1
| T22 - Ht. 700 - Lg. 1400 - Pr. 102 - 1283W | U | 2
| T22 - Ht. 700 - Lg. 1200 - Pr. 102 - 1099W | U | 2
| T22 - Ht. 700 - Lg. 800 - Pr. 102 - 733W | U | 2
Séche-serviette de marque HENRAD type OCEANUS fixé aux parois par console murale :
| Ht. 1993 - Lg. 585 - Pr. 102 - 564W | U | 2
| Vanne thermostatique, OVENTROP Série AV9 (à pré réglage). | U | 12
| Robinet thermostatique, OVENTROP type UNI LH (certifié Vt 0.4). | U | 12
| Coude de réglage, OVENTROP type Combi 3 (à pré réglage, fermeture, remplissage et vidange). | U | 12
| Purgeur d’air manuel à clef carré | U | 12
| Sous Total Radiateurs |  |  |  |  | 0
| Emission | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3. | VENTILATION
3.2. | Logements
3.2.1 | Entrée d’air
| Fourniture de kit entrée d'air hygroréglable, ALDES type EH 5/45 | U | 7
| Sous Total Entrée d’air |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Terminaux
Bouche d'extraction hygroréglable de marque ALDES y compris manchette de fixation et découpe faux-plafond
| Cuisine | U | 2
| SDB | U | 2
| WC | U | 2
| Sous Total Terminaux |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Réseaux
Conduit spiralé, en acier galvanisé, compris raccords, supportage et consommables divers
| Ø160mm | ml | 10
| Ø125mm | ml | 6
Gaine souple insonorisé M0, compris raccords, supportage et consommables divers
| Ø125mm | ml | 6
| Sous Total Réseaux |  |  |  |  | 0
3.2.4 | Ventilateur
| Groupe d'extraction, ALDES type EASYVEC C4 ULTIMATE 400 y compris supportage | U | 1
| Chapeau pare pluie Ø160mm, compris toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1
| Raccordement électrique, sur attente protégée à proximité | U | 1
| Sous Total Ventilateur |  |  |  |  | 0
| Logements | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | VENTILATION |  |  |  | 0
4. | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
4.1. | Eau chaude Sanitaire
4.1.1 | Pompe de bouclage ECS
| Pompe de bouclage ECS de marque WILO - Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 y compris accessoires (écran, variateur, manchons anti-vibratoires) | U | 1
| Sous Total Pompe de bouclage ECS |  |  |  |  | 0
4.1.2 | Tube Multicouche
Tube Multicouche
| DN 20 - Ø25x2,5 | ml | 15
| DN 15 - Ø20x2,25 | ml | 15
| Sous Total Tube Multicouche |  |  |  |  | 0
4.1.3 | Calorifuge
Manchon élastomère ép.25mm ARMACELL type SH
| DN 20 - Ø25x2,5 | ml | 15
| DN 15 - Ø20x2,25 | ml | 15
| Sous Total Calorifuge |  |  |  |  | 0
4.1.4 | Robinetterie
| Vanne d'équilibrage | U | 1
| Vanne d'isolement | U | 4
| Robinet de prélèvement | U | 1
| Clapet anti-retour | U | 2
| Thermomètre | U | 2
| Purgeur d'air | U | 1
| Sous-compteur | U | 2
| Clapet anti-pollution EA ; | U | 2
| Vanne d’arrêt ¼ tour à boisseau sphérique, NF ACS ; | U | 2
| Sous Total Panoplie logement |  |  |  |  | 0
| Eau chaude Sanitaire | TOTAL ………………………………………. |  |  |  | 0
| TOTAL | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0

## RECAP
MAIRIE - SALLE POLYVALENTE
1. | CONSIGNATION ET DEPOSE
| 1.1. | Chauffage |  | 0
| 1.2. | Ventilation |  | 0
| 1.3. | Plomberie |  | 0
| TOTAL | CONSIGNATION ET DEPOSE |  | 0
2. | CHAUFFAGE
| 2.1. | Chauffage provisoire |  | 0
| 2.2. | Local technique PAC |  | 0
| 2.3. | Alimentation depuis les sondes géothermiques |  | 0
| 2.4. | Production de chaleur |  | 0
| 2.5. | Réseau primaire |  | 0
| 2.6. | Réseau secondaire |  | 0
| 2.7. | Emission |  | 0
| TOTAL | CHAUFFAGE |  | 0
3. | VENTILATION
| 3.1. | Double flux |  | 0
| TOTAL | VENTILATION |  | 0
4. | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
| 4.2. | Arrosage |  | 0
| TOTAL | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  | 0
5. | DIVERS
| 5.1. | Mise en service – Essais |  | 0
| 5.2. | Electricité |  | 0
| 5.3. | Signalétique - Etiquetage |  | 0
| 5.4. | Formation des utilisateurs |  | 0
| 5.5 | Plans EXE / PAC / DOE / DIUO |  | 0
| TOTAL | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. € | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C €. | 0
LOGEMENTS
2. | CHAUFFAGE
| 2.6. | Réseau secondaire |  | 0
| 2.7. | Emission |  | 0
| TOTAL | CHAUFFAGE |  | 0
3. | VENTILATION
| 3.2. | Logements |  | 0
| TOTAL | VENTILATION |  | 0
4. | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
| 4.1. | Eau chaude Sanitaire |  | 0
| TOTAL | PLOMBERIE SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. € | 0
|  |  | T.V.A. 20 % | 0
|  |  | TOTAL T.T.C €. | 0