## pg
Maître d'Ouvrage
FRANCE LOIRE
16-22 place de Juranville – CS 80024
18020 Bourges Cedex
Opération
REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SIMONE DE BEAUVOIR
23 rue Gilbert Bailly
18000 BOURGES
Phase
DCE
BORDEREAU QUANTIFIE
Ind A
LOT n°06
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
RAFRAICHISSEMENT
B.E.T. Fluides
S.E.I.Th
Rue Jean Monnet
Le César 18570 LE SUBDRAY
Tél. 02.48.23.22.33
E-mail : seith@seith.fr

## bq
Maître d’Ouvrage France LOIRE
Réhabilitation de la résidence Simone de Beauvoir – 18000 Bourges
Phase DCE |  |  | Marque | Type | U | Qté | PRIX ACHAT H.T. |  | M.O |  | Prix de vente | Prix de vente | montant total | % | montant suivant | Prix de vente | Prix de vente | Prix unitaire | Prix total
Lot n°06 - Chauffage - plomberie sanitaire rafraichissement | [6 empty] | Unitaire | Total | Uni | Total | unitaire | total | du poste |  | avancement | unitaire € | total € | € | €
0
1 | PRESCRIPTIONS | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | P.M.
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS | [17 empty] | P.M.
3 | PRESENTATION DU SITE ET DES TRAVAUX | [17 empty] | P.M.
0
4 | BASE DE CALCULS | [17 empty] | P.M.
0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | P.M.
0
5.1 | NOTES AUX ENTREPRISES | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Sujétions suivant pièces communes à tous les lots |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Sujétions suivant PGC |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Sujétions suivant rapport initial du bureau de contrôle |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Planning |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Nettoyage de chantier |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Amiante Plomb |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Etude et plans d'EXE, d'atelier et de montage suivant CCTP |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET BASE DE VIE | [17 empty] | 0
Constat d'huissier |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Compe prorata |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Signalisation et clôtures |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Installations collectives de chantier | [18 empty] | 0
Réfectoire |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Sanitaire de chantier |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Vestiaires |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement de la base vie en eau froide suivant CCTP |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement de la base vie en eaux usées suivant CCTP |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement des réseaux EF EU en VS du bâtiment |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Percement soubassement du bâtiment |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Cordon antigel |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement de la base vie en électricité sur l'attente laissée | [18 empty] | 0
à proximité par le lot électricité |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Repli et dépose des installations de chantier |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | CREATION DE DOUCHES ET DE WC RESIDENTS AUX ETAGES | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
WC aux niveaux R+1 et R+2 |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Dépose et évacuation des WC vers les cages d'ascenseur |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
WC au sol réservoir attenant |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EF |  |  |  |  | m | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EV |  |  |  |  | m | 4 | [12 empty] | 0
Percement paroi, fourreau et rebouchage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Douches aux niveaux R+1 et R+2 | [18 empty] | 0
Dépose et évacuation des baignoires dans les salle de bains communes |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Cabine de douche à poser suivant CCTP |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Habillage de finition au droit des cabines de douches |  |  |  |  | ens | 2 | [12 empty] | 0
Robinetterie de douche |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EF |  |  |  |  | m | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EC |  |  |  |  | m | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EV |  |  |  |  | m | 4 | [12 empty] | 0
Percement paroi, fourreau et rebouchage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
5.4 | CREATION DE WC PMR MIXTE AU REZ DE CHAUSSEE | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dépose et évacuation des WC et des lavabos |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Appareils sanitaires complet y compris tous les renforts nécessaires | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
au supportage, joint silicone, nettoyage et toutes sujétions | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
WC réservoir PMR |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Lavabo PMR EF-EC |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Robinetterie lavabo |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Lave-mains EF/EC temporisé |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Robinetterie lave-mains |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Accessoires sanitaires complet y compris tous les renforts nécessaires | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
au supportage, joint silicone, nettoyage et toutes sujétions | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0
Miroir rectangulaire 0.60 x1.00 |  |  |  |  | u | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
Barre de relèvement WC |  |  |  |  | u | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
Barre de tirage porte sanitaire PMR |  |  |  |  | u | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
Raccordement sur colonne EF |  | Ø16x2.5 |  |  | m | 16 | [12 empty] | 0
Raccordement sur colonne EC |  | Ø16x2.5 |  |  | m | 14 | [12 empty] | 0
Raccordement EV sur collecteur en VS |  | Ø100 |  |  | m | 10 | [12 empty] | 0
Raccordement EU sur collecteur en VS |  | Ø32 |  |  | m | 10 | [12 empty] | 0
Percement paroi, fourreau et rebouchage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Modification de la VMC |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Bouche d'extraction autoréglable |  | 30 m3/h |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | TAVAUX EN CHAUFFERIE
0
5.5.1 | REMISE EN ETAT DES SOCLES DES CHAUDIERES | [17 empty] | 0
Dépose du socle des chaudière |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Socle de chaudières neuf ou rémise en état |  |  |  |  | ens | 2 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.5.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5.2 | POMPE DE CIRCULATION
Dépose d'une pompe de recyclage chaudière |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Pompe de recylage |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Adaptation de la canalisation pour mettre en place la pompe |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.5.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5.3 | RESEAU GAZ EN CHAUFFERIE
Vanne d'arrêt type 1/4 agréée gaz naturel |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Brossage des canlisations gaz |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Peinture antirouille |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Peinture aux couleurs conventionnelle |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.5.3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5.4 | CONDUIT DE FUMEES | [17 empty] | P.M.
5.5.5 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Dépose d'échangeur en chaufferie |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Dépose des réseaux au droit de la production actuelle |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Echangeur à plaques |  |  |  |  | u | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement sur réseau eau froide |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour eau froide |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement sur réseau eau chaude |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour eau chaude |  |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement sur réseau de chauffage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour chauffage |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Raccordement électrique |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement sur réseau de bouclage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Pompe simple de bouclage |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour |  |  |  |  | u | 4 | [12 empty] | 0
Clapet antiretour |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Tube acier noir pour le chauffage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Tube multicouche pour la plomberie |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Reprise calorifuge |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.1.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
5.6 | RESEAUX DE CHAUFFAGE
Réseaux de chauffage
Dépose de la portion de circuit aérotherme en chaufferie |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Dépose partielle du circuit radiateurs en chaufferie |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Tube acier noir et toutes sujétions |  | ø50/60 |  |  | m | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Peinture antirouille des canalisations | [18 empty] | 0
Tube électrozingué y compris support et tout accessoire | [18 empty] | 0
|  | ø15/21 |  |  | m | 114 | [12 empty] | 0
|  | ø20/27 |  |  | m | 280 | [12 empty] | 0
|  | ø26/34 |  |  | m | 30 | [12 empty] | 0
|  | ø33/42 |  |  | m | 55 | [12 empty] | 0
|  | ø40/49 |  |  | m | 40 | [12 empty] | 0
|  | ø50/60 |  |  | m | 20 | [12 empty] | 0
Calorifuge par manchons de mousse alvéolaire | [18 empty] | 0
|  | ø 50 |  |  | m | 20 | [12 empty] | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour |  | DN15 |  |  | u | 3 | [12 empty] | 0
|  | DN 20 |  |  | u | 3 | [12 empty] | 0
Vanne de réglage à lecture de débit |  | DN15 |  |  | u | 19 | [12 empty] | 0
|  | DN 20 |  |  | u | 19 | [12 empty] | 0
Percements, fourreaux, rebouchage |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Raccordement sur les colonnes existantes |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Dépose des réseaux au rez de chaussée |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Rebouchage du plancher bas du RDC |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Radiateurs
Radiateur acier panneau suivant CCTP | [18 empty] | 0
| WC PMR |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
| Douche du personnel |  |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Robinet thermostatique suivant CCTP |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Volant manuel suivant CCTP |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Coude ou té de réglage suivant CCTP |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Dépose - repose des corps de chauffe pour revêtements muraux |  |  |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Travaux annexes
Coffre vertical en mélaminé blanc démotable pour traversée | [18 empty] | 0
verticale des canalisations sur 2 niveaux |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Finitions avec pilnthe, joints… |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.1.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
5.7 | RESEAUX DE PLOMBERIE
Réseaux de chauffage
Tube multicouche y compris supports et accessoires | [18 empty] | 0
|  | ø 16x2 |  |  | m | 245 | [12 empty] | 0
|  | ø 20x2.5 |  |  | m | 68 | [12 empty] | 0
|  | ø 25x2.5 |  |  | m | 215 | [12 empty] | 0
|  | ø 32x3 |  |  | m | 235 | [12 empty] | 0
|  | ø 40x4 |  |  | m | 60 | [12 empty] | 0
|  | ø 50x4.5 |  |  | m | 60 | [12 empty] | 0
|  | ø 63x4.5 |  |  | m | 10 | [12 empty] | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Calorifuge par manchons de mousse alvéolaire | [18 empty] | 0
|  | ø 16 |  |  | m | 170 | [12 empty] | 0
|  | ø 20 |  |  | m | 85 | [12 empty] | 0
|  | ø 25 |  |  | m | 163 | [12 empty] | 0
|  | ø 32 |  |  | m | 10 | [12 empty] | 0
|  | ø 50 |  |  | m | 5 | [12 empty] | 0
|  | ø 63 |  |  | m | 5 | [12 empty] | 0
Vannes d'équilibrage
Vanne OVENTROP AQUASTROM M+P |  | DN 25 |  |  | u | 2 | [12 empty] | 0
Vanne OVENTROP AQUASTROM P |  | DN 40 |  |  | u | 1 | [12 empty] | 0
Vanne OVENTROP AQUASTROM CII |  | DN 12 |  |  | u | 18 | [12 empty] | 0
Vanne OVENTROP AQUASTROM T Plus |  | DN 12 |  |  | u | 18 | [12 empty] | 0
Raccordement des appareils sanitaires | [18 empty] | 0
Vanne d'arrêt type 1/4 tour |  | DN 15 |  |  | u | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DN 20 |  |  | u | 88 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Tube cuivre écroui y compris support et tout accessoire de pose | [18 empty] | 0
|  | ø12/14 |  |  | m | 12 | [12 empty] | 0
|  | ø14/16 |  |  | m | 20 | [12 empty] | 0
|  | ø20/22 |  |  | m | 264 | [12 empty] | 0
Raccordement des appariel sanitaires des logements | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
et des appareils sanitaires et équipements de cuisine du RDC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Réseaux d'évacuation | [18 empty] | 0
Tube PVC y compris raccords |  | ø 50 |  |  | m | 60 |  | 0 | [10 empty] | 0
Raccordement sur la colonne EU |  |  |  |  | u | 44 |  | 0 | [10 empty] | 0
Raccordement EU sur collecteur en VS |  |  |  |  | m | 70 |  | 0 | [10 empty] | 0
Percement des parois, fourreaux et rebouchage |  |  |  |  | ens | 1 |  | 0 | [10 empty] | 0
Faux plafond | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Faux plafond au niveau des douches et des réseaux d'évacuation | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
y compris toutes sujétions |  |  |  |  | m² | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dépose | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dépose des réseaux dans les gaines techniques |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Dépose des réseau provenant du vide sanitaire au RDC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Rebouchage du plancher bas du RDC |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.7 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.8 | REMPLACEMENT DES APPAREILS SANITAIRES DANS LES LOGEMENT RESIDENTS
5.8.1 | REMPLACMENT DES DOUCHES | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Depose des bacs à douche |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Depose des robinetteries des douches |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Ragréage à l'emplacemnt des bac à douche |  |  |  |  | m² | 24 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement du plancher pour mise œuvre des siphon des douches |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Bac à douche extraplat 70x110 découpable |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Panneau vertical composite en aluminium |  | 70 x250 |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 120x250 |  |  | u | 92 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pofilés d'angle,finition en U et accessoires de finition |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Robinetterie de douche |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccoderment EF EC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Barre de relèvement coudée |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Barre de relèvement droite |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Siège de douche rabattable avec pied |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Tringle à rideau |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Rideau de douche |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.8.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.8.2 | REMPLACEMENT DES LAVABOS
Dépose des lavabos |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Meuble vasques avec meubles sous vasque et miroir avec lumière intégrée |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Robinetterie vasque |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EF EC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EU |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.8.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.8.3 | REMPLACEMENT DES EVIERS
Dépose des éviers et des meubles |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Evier en matériau de synthèse 120x60 2 bacs 1 égouttoir |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Meuble sous évier |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Robinetterie évier |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EF EC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EU |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.8.3 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.8.4 | REMPLACEMENT DES WC DES CHAMBRES
Dépose des WC |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
WC réhaussé avec réservoir |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EF |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement EV |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Barre de relèvement WC |  |  |  |  | u | 44 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Attente lave linge |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.8.4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.9 | MODIFICATION DE LA VENTILATION DES DOUCHES
Dépose des bouches encastrées dans les cloisons des gaines techniques |  |  |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Bouche d'extraction autoréglables |  | 30 m3/h |  |  | u | 46 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Gaine souple isophonique |  |  |  |  | m | 28 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.9 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.10 | RAFRAICHISSEMENT DANS LES COMBLES | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.10.1 | RAFRAICHISSEMENT DES SALLES COMMUNES | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Module extérieur | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Groupe extérieur | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Type RXYSQ |  |  |  | u | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Supports et plots antivibratiles pour groupe extérieur |  |  |  |  | u | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Cordons antigel y compris alimentation et raccordement |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Module intérieur
Unité intérieure de traitement d'air de type console carrossée | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Type FXLQ |  |  |  | u | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Thermostat d'ambiance |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Commande filaire |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Supports UTA |  |  |  |  | u | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Accessoires boîtier pour KRC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Liaison frigo pré-isolée y compris supports et accessoires |  |  |  |  | m | 88
Kit de raccordement refnet |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Mise sous pression des circuits |  |  |  |  | ens | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0
Tirage au vide |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Charge en fluide frigo |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Condensats | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Tube PVC évacuation compris raccords, supports, assemblages, | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
siphons de parcours et toutes sujétions |  |  |  |  | m | 48 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pompe de relevage |  |  |  |  | u | 8 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Travaux spécifiques | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Chemins de câbles |  |  |  |  | ens | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0
Electricité
Raccordement depuis attentes laissées |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Bus de liaison alimentation et raccordement des unités intérieures |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.10.1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.10.2 | RAFRAICHISSEMENT DU LOGEMENT | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Module extérieur | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Groupe extérieur | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Type 2MXM50 |  |  |  | u | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Supports et plots antivibratiles pour groupe extérieur |  |  |  |  | u | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Cordons antigel y compris alimentation et raccordement |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Module intérieur
Unité intérieure de traitement d'air de type murale
| Type FXAQ |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Thermostat d'ambiance |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Commande filaire |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Supports UTA |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Accessoires boîtier pour KRC |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Raccordement | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Liaison frigo pré-isolée y compris supports et accessoires |  |  |  |  | m | 20
Kit de raccordement refnet |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Mise sous pression des circuits |  |  |  |  | ens | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0
Tirage au vide |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Charge en fluide frigo |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Condensats | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Tube PVC évacuation compris raccords, supports, assemblages, | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
siphons de parcours et toutes sujétions |  |  |  |  | m | 20 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pompe de relevage |  |  |  |  | u | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Travaux spécifiques | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Percement des parois, rebouchage et fourreaux |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Chemins de câbles |  |  |  |  | ens | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0
Electricité
Raccordement depuis attentes laissées |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Bus de liaison alimentation et raccordement des unités intérieures |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.10.2 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.11 | FINITIONS | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Mise en service |  |  |  |  | ens | 1 | [12 empty] | 0
Réglage |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Essais |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Repérage |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Rinçage |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
DOE |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Suivi GPA |  |  |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT H.T. § 5.11 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RECAPITULATION LOT 6 | [14 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
1 | PRESCRIPTIONS | [17 empty] | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS | [17 empty] | PM
3 | PRESENTATION DU SITE ET DES TRAVAUX | [17 empty] | PM
4 | BASE DE CALCULS | [17 empty] | PM
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | PM
5.1 | NOTES AUX ENTREPRISES |  |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET BASE DE VIE |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.3 | CREATION DE DOUCHES ET DE WC RESIDENTS AUX ETAGES |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.4 | CREATION DE WC PMR MIXTE AU REZ DE CHAUSSEE |  |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | TAVAUX EN CHAUFFERIE | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | PM
5.5.1 | REMISE EN ETAT DES SOCLES DES CHAUDIERES |  |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.5.2 | POMPE DE CIRCULATION |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.5.3 | RESEAU GAZ EN CHAUFFERIE |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.5.4 | CONDUIT DE FUMEES | [17 empty] | PM
5.5.5 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.6 | RESEAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.7 | RESEAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.8 | REMPLACEMENT DES APPAREILS SANITAIRES DANS LES LOGEMENT RESIDENTS | [17 empty] | PM
5.8.1 | REMPLACMENT DES DOUCHES |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.8.2 | REMPLACEMENT DES LAVABOS |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.8.3 | REMPLACEMENT DES EVIERS |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.8.4 | REMPLACEMENT DES WC DES CHAMBRES |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.9 | MODIFICATION DE LA VENTILATION DES DOUCHES |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.10 | RAFRAICHISSEMENT DANS LES COMBLES | [17 empty] | PM
5.10.1 | RAFRAICHISSEMENT DES SALLES COMMUNES |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.10.2 | RAFRAICHISSEMENT DU LOGEMENT |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
5.11 | FINITIONS |  |  |  | ens | [13 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
| MONTANT TOTAL HT LOT6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| TVA 20 % | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC LOT 6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0