## pg
Maître d'Ouvrage
FRANCE LOIRE
16-22 place de Juranville – CS 80024
18020 Bourges Cedex
Opération
REHABILITATION DE LA RESIDENCE
SIMONE DE BEAUVOIR
23 rue Gilbert Bailly
18000 BOURGES
Phase
DCE
BORDEREAU QUANTIFIE
LOT n°05
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
B.E.T. Fluides
S.E.I.Th
Rue Jean Monnet
Le César 18570 LE SUBDRAY
Tél. 02.48.23.22.33
E-mail : seith@seith.fr

## dossier 5100
Maître d’Ouvrage France LOIRE
Réhabilitation de la résidence Simone de Beauvoir – 18000 Bourges
Phase DCE |  | Marque | Type | U | Qté | Prix unitaire | Prix total
Lot n°05 - Courant Forts - Courants faibles | [5 empty] | € | €
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
3 | NOTES AUX ENTREPRISES
Prestations dues au PGC et pièces communes à tous les lots suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Consuel logement suivant CCTP |  |  |  | ens | 46 |  | 0
Consuel communs suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Nettoyage de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Ensemble des prestations sous section 4 suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Documents liés au recollement DOE suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 3 | [5 empty] | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURTS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
4.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
4.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Alimentation et raccordement des installations de chantier et base vie suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Coffret de chantier Mono/TRI suivant CCTP |  |  |  | u | 6 |  | 0
Eclairage parties communes et éclairage d'évacuation de chantier suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle | [6 empty] | 0
suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 4.3 | [5 empty] | 0
4.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Repérage des installations électriques courants forts, faibles, SSI suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Installations nécessaires à la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 4.4 | [5 empty] | 0
4.5 | DEPOSE
Après repérage, dépose des installations électriques des zones concernées
suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 4.5 | [5 empty] | 0
4.6 | PRISE DE TERRE
Vérification de la prise de terre et création si besoin suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Ensemble des masses métalliques du bâtiment relié à la terre |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Mise à la terre des réseaux de chauffage, plomberie, ventilation, rafraichissement |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Interconnexion des terres |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Ensemble de l'appareillage électrique relié à la terre |  |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT H.T. § 4.6 | [5 empty] | 0
4.7 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
4.8 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ET ARMOIRES DE REPARTITION
4.8.1 | COMMUNS
Armoire TGBT | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Armoire Départs Logements R+1 | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Armoire Départs Logements R+2 | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Armoire Communs R+1 | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Armoire Communs R+2 | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Armoire Communs R+3 | [6 empty] | 0
Armoires tôles métalliques à fixer au mur 600 x 300 mm IP 55, IK10 avec plastrons, | [6 empty] | 0
portes métalliques fermant à clef, accessoires de pose et de fixation suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Câbles | [6 empty] | 0
Cable U1000R02V entre sectionneur 4x160A et le nouveau TGBT |  |  |  | m | 6 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Communs RDC |  |  |  | m | 8 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Communs R+1 |  |  |  | m | 7 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Communs R+2 |  |  |  | m | 10 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Communs R+3 |  |  |  | m | 15 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Départs logements R+1 |  |  |  | m | 6 |  | 0
Câble U1000R02V entre nouveau TGBT et Armoire Départs logements R+2 et Combles |  |  |  | m | 9 |  | 0
Câble U1000R02V entre l’Armoire Départs lgt R+2 et Combles et le TD lgt combles |  |  |  | m | 25 |  | 0
Câble U1000R02V entre l’Armoire Départs lgt R+2 et Combles et le TD Rangement Combles |  |  |  | m | 31 |  | 0
0
4.8.2 | LOGEMENTS | [5 empty] | 0
0
Tableautin logement Simple | [6 empty] | 0
Tableau plastique 13 modules – 3 rangées avec plastrons, porte plastique opaque, | [6 empty] | 0
accessoires de pose et de fixation, suivant CCTP |  |  |  | ens | 42 |  | 0
0
Tableautin logement Double | [6 empty] | 0
Tableau plastique 13 modules – 3 rangées avec plastrons, porte plastique opaque, | [6 empty] | 0
accessoires de pose et de fixation, suivant CCTP |  |  |  | ens | 2 |  | 0
0
Tableautin logement Combles | [6 empty] | 0
Tableau plastique 13 modules – 3 rangées avec plastrons, porte plastique opaque, | [6 empty] | 0
accessoires de pose et de fixation, suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Tableautin "Rangement Combles" | [6 empty] | 0
Tableau plastique 13 modules – 3 rangées avec plastrons, porte plastique opaque, | [6 empty] | 0
accessoires de pose et de fixation, suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
4.8.3 | MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DES VIDES SANITAIRES | [5 empty] | 0
0
Courants Forts | [6 empty] | 0
Prestations de devoiement des câbles courants Forts suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Courants Faibles | [6 empty] | 0
Prestations de repérage, dépose, fixations des câbles courants Faibles suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
0
| MONTANT H.T. § 4.8 | [5 empty] | 0
4.9 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
Appareillages à remplacer
Interrupteur simple allumage repère 1 |  |  |  | u | 176 |  | 0
Va et vient repère 1 |  |  |  | u | 210 |  | 0
PC10/16A 2P+T repère 1 |  |  |  | u | 280 |  | 0
PC10/16A 2P sans T repère 1 |  |  |  | u | 296 |  | 0
Sortie de cable 32A 2 +T repère 1 |  |  |  | u | 45 |  | 0
0
Appareillages complémentaires | [6 empty] | 0
PC10/16 A 2 +T repère 1 ligne directe Lave Linge + etiquettage |  |  |  | u | 45 |  | 0
PC10/16 A 2 +T repère 1 ligne directe Lave Vaisselle + etiquettage |  |  |  | u | 2 |  | 0
PC10/16 A 2 +T repère 1 Ht 1,2m en cuisine |  |  |  | u | 90 |  | 0
Détecteur de mouvement / crépusculaire infrarouge |  |  |  | u | 2 |  | 0
Alimentation et raccordement appareillages |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
Luminaires | [6 empty] | 0
Luminaire repère 1 Douille E27 |  |  |  | u | 159 |  | 0
Luminaire repère 2 Réglette évier |  |  |  | u | 48 |  | 0
Luminaire repère 3 Hublot SDB Sanitaires |  |  |  | u | 72 |  | 0
Luminaire repère 4 Hublot circulations halls |  |  |  | u | 75 |  | 0
Luminaire repère 5 Luminaires saillies 1200x300 |  |  |  | u | 28 |  | 0
Luminaire repère 6 Bornes extérieures |  |  |  | u | 4 |  | 0
Alimentation et raccordement luminaires |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.9 | [5 empty] | 0
4.10 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Moulure PVC de distribution suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Percements et rebouchages suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation en attente de l’ensemble des stores extérieurs suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation en attente de l’ensemble des portes automatiques du sas d’entrée |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation en attente du groupe clim extérieur (salle communes R+3), des consoles | [6 empty] | 0
murales intérieures, y compris liaisons suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation en attente du groupe clim extérieur (Lgt combles R+3), des unités | [6 empty] | 0
intérieures, y compris liaisons suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation, fourniture, pose et raccordement des sonnettes + BP suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Alimentation en attente de l’ensemble des miroirs classe II SDB suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Réalimentation des volets existants depuis les nouveaux TD logements.suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
Dépose, déplacement et repose de l’ensemble des équipements dans les circuluations | [6 empty] | 0
et autres locaux pouvant gêner le passage des nouveaux réseaux de plomberie et | [6 empty] | 0
chauffage suivant CCTP |  |  |  | ens | 1 |  | 0
0
| MONTANT H.T. § 4.10 | [5 empty] | 0
4.11 | COURANTS FAIBLES
Remplacement prise téléphonique "T" repère 1 suivant CCTP |  |  |  | u | 49 |  | 0
Remplacement prise télévision coaxiale repère 1 suivant CCTP |  |  |  | u | 49 |  | 0
| MONTANT H.T. § 4.11 | [5 empty] | 0
RECAPITULATION
1 | PRESCRIPTIONS | [5 empty] | Voir CCTP
2 | MATERIEL A METTRE EN ŒUVRE | [5 empty] | Voir CCTP
3 | NOTES AUX ENTREPRISES |  |  | ens | 1 |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | [5 empty] | Voir CCTP
4.1 | PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET COURTS CIRCUITS | [5 empty] | Voir CCTP
4.2 | BASE DES CALCULS | [5 empty] | Voir CCTP
4.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | ens | 1 |  | 0
4.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens | 1 |  | 0
4.5 | DEPOSE |  |  | ens | 1 |  | 0
4.6 | PRISE DE TERRE |  |  | ens | 1 |  | 0
4.7 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCAUX HUMIDES | [5 empty] | Voir CCTP
4.8 | ORIGINE DES INSTALLATIONS ET ARMOIRES DE REPARTITION |  |  | ens | 1 |  | 0
4.9 | EQUIPEMENT DES LOCAUX |  |  | ens | 1 |  | 0
4.10 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  | ens | 1 |  | 0
4.11 | COURANTS FAIBLES |  |  | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0