## LOT 10 _
BORDEREAU DE CHIFFRAGE
CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE "LE BELVEDERE" - 12 logements et 1 domicile partagé - CAUDAN
LOT n°10 : ELECTRICITE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
10 |  | ELECTRICITE
10.2 |  | - DEPENSES DE CHANTIER | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5 |  | - ELECTRICITE COURANTS FORTS - LOGEMENTS ET PARTIES COMMUNES
10.5.1 |  | - Distribution de la terre
10.5.1.2 |  | - Prise de terre
10.5.1.2.1 |  | - Bâtiment collectif | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.1.3 |  | - Colonne montante de terre
|  | - Colonne de distribution de terre pour les abonnés du bâtiment collectif | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.1.4 |  | - Liaisons équipotentielles
10.5.1.4.1 |  | - Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Distribution de la terre | [8 empty] | 0
10.5.2 |  | - Distribution électrique ENEDIS
10.5.2.1 |  | - Dossier de branchement ENEDIS | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.2.2 |  | - Câbles d'alimentation principale
|  | - Câble d'alimentation U1000 R2V | ml | 25 |  |  | 1 |  | 0
10.5.2.3 |  | - Colonne montante électrique
|  | - Colonne de distribution électrique pour abonnés | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.2.4 |  | - Recharge véhicule électrique | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Distribution électrique ENEDIS | [8 empty] | 0
10.5.3 |  | - Services Généraux
10.5.3.2 |  | - Dérivation individuelle SG | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.3 |  | - Caisson avec panneau de comptage
|  | - Panneau de comptage monophasé | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
|  | - Disj. De branchement diff. bipolaire | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
|  | - Pose et raccordement du compteur électronique ENEDIS | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.4 |  | - Tableau Services Généraux
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.5 |  | - Canalisations secondaires | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.6 |  | - Appareillages
- Appareillages étanches
- Marque / Type -->
|  | - Interrupteur S.A. lumineux étanche (IP55 - IK07) | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T étanche (IP55 - IK07) | u | 7 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7 |  | - Eclairage
10.5.3.7.2 |  | - Réglette étanche - TYPE 8 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | u | 4 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.3 |  | - Luminaire tubulaire LED - TYPE 10 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | u | 2 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.4 |  | - Hublot étanche - TYPE 11 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | u | 3 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.5 |  | - Spot encastré LED - TYPE 4 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | u | 23 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.6 |  | - Hublot carré à détection - TYPE EXT 2 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | u | 3 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.7 |  | - Projecteur Led - TYPE EXT 3
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 2 |  |  | 2 |  | 0
10.5.3.7.8 |  | - Commandes d'éclairage
- Détecteur de mouvement saillie murale (type A)
|  | - Marque / Type --> | u | 4 |  |  | 1 |  | 0
- Détecteur de mouvement 360° longue portée (type C)
|  | - Marque / Type --> | u | 14 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.7.9 |  | - Commande éclairage extérieur
- Horloge astronomique
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.8 |  | - Travaux divers
10.5.3.8.1 |  | - Ventilation mécanique contrôlée collective logements | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.8.2 |  | - Ventilation mécanique contrôlée celliers | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.8.3 |  | - Ballon d'eau chaude sanitaire | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.8.4 |  | - Alarmes techniques
|  | - Centrale d'alarmes | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Voyant de signalisation défaut | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Canalisations | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Alimentation | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.3.8.5 |  | - Réservation pour ascenseur | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Services Généraux | [8 empty] | 0
10.5.4 |  | - Electricité logements
10.5.4.1 |  | - Circuit de terre
10.5.4.1.2 |  | - Liaisons équipotentielles
10.5.4.1.2.1 |  | - Liaison équipotentielle secondaire | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.2 |  | - Dérivation individuelle
10.5.4.2.1 |  | Dérivation individuelle | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.3 |  | - Tableau d'abonné saillie avec coffret technique
|  | - Marque / Type --> |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | -T2 | ens | 7 |  |  | 1 |  | 0
|  | -T3 | ens | 3 |  |  | 1 |  | 0
|  | -T4 | ens | 2 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.4 |  | - Compteur multi-énergie
- Afficheur modulaire comptage
|  | - Marque / Type --> | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câblage et raccordements | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Programmation initiale | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5 |  | - Canalisations secondaires
10.5.4.5.1 |  | - Canalisations et cheminements | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.2 |  | - Câblage et commande de la VMC Hygro | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.3 |  | - Câblage régulation chauffage | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.4 |  | - Volets roulants électriques | ens | 46 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.5 |  | - Alimentation des celliers en parties communes | ens | 11 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.6 |  | - Ballon réchauffeur ECS | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.5.7 |  | - Ballon ECS à accumulation | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.6 |  | - Eclairage
10.5.4.6.1 |  | - Hublot étanche - TYPE L1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
10.5.4.6.2 |  | - Réglette étanche - TYPE L2 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.6.3 |  | - Hublot carré - TYPE L3 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
10.5.4.6.4 |  | - Dispositif de Connexion pour Luminaire (DCL) |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
|  | Nota : Les Dispositifs de Connexions pour Luminaires (DCL) sont systématiquement associés à des lampes LEDS | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.5.4.7 |  | - Appareillages / Répartition
- Appareillages
|  | - Marque / Type --> | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
- ENTREE
|  | - 1 DCL en SA (+ ampoule) | ens | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 DCL en V.V. (+ ampoule) | ens | 9 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 2 DCL sur 3 B.P. (+ télérupteur + ampoule) | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 12 |  |  | 1 |  | 0
- DEGAGEMEMENT
|  | - 1 DCL en V.V. (+ ampoule) | ens | 3 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 2 DCL sur 3 B.P. (+ télérupteur + ampoule) | ens | 3 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 3 |  |  | 1 |  | 0
- CELLIER
|  | - 1 DCL en SA (+ ampoule) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
- SALLE D'EAU / SALLE DE BAINS
|  | - 1 DCL en S.A. (+ ampoule) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 réglette type 6 sur inter S.A. | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 24 |  |  | 1 |  | 0
- CUISINE
|  | - 1 DCL en S.A. (+ ampoule) | ens | 10 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 DCL en V.V. (+ ampoule) | ens | 2 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 réglette type 6 sur inter S.A. | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 72 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (four) | u | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (lave-vaisselle) | u | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 boîte de sortie de fil 32 A + T | u | 12 |  |  | 1 |  | 0
- SALON / SEJOUR
|  | - 1 DCL en S.A. (+ ampoule) | ens | 4 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 DCL en V.V. (+ ampoule) | ens | 8 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 84 |  |  | 1 |  | 0
- CHAMBRE
|  | - 1 DCL en S.A. (+ ampoule) | ens | 7 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 21 |  |  | 1 |  | 0
- CHAMBRE PRINCIPALE
|  | - 1 DCL en V.V. (+ ampoule) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 48 |  |  | 1 |  | 0
- WC
|  | - 1 DCL en S.A. (+ ampoule) | ens | 6 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u | 6 |  |  | 1 |  | 0
- DIVERS / PARTICULARITE
|  | - 1 B.P. et sonnette | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 B.P. sonnette pour raccordement sur poste interphone | ens | 11 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (lave-linge) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (sèche-linge) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (chaudière) | ens | 11 |  |  | 1 |  | 0
- TERRASSE - BALCON
|  | - 1 hublot sur inter S.A. lumineux (+ ampoule) | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple étanche | u | 12 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Electricité logements | [8 empty] | 0
10.5.5 |  | - Chauffage électrique des logements
10.5.5.2 |  | - Panneaux rayonnants connectés
- Panneaux rayonnants modèle horizontal
|  | - Marque : ............................. Type : ............................. |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 750 Watts | u | 3 |  |  | 4 |  | 0
10.5.5.3 |  | - Sèche-serviettes électriques
|  | - Marque : ............................. Type : ............................. |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - 500 Watts | u | 1 |  |  | 4 |  | 0
10.5.5.4 |  | - Gestionnaire d'énergie
|  | - Marque / Type --> | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.5.5.5 |  | - Raccordements électriques des appareils
|  | - Circuit d'alimentation - fils pilotes | ens | 1 |  |  | 4 |  | 0
10.5.5.7 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 1 |  |  | 4 |  | 0
Sous-Total HT de - Chauffage électrique des logements | [8 empty] | 0
10.5.6 |  | - Mise en service, essais et réception et CONSUEL | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - ELECTRICITE COURANTS FORTS - LOGEMENTS ET PARTIES COMMUNES | [8 empty] | 0
10.6 |  | - RESEAUX DE COMMUNICATION LOGEMENTS
10.6.2 |  | - Fourreaux de traversée et fourreaux en dalle | ens | 1 |  |  | 4 |  | 0
10.6.3 |  | - Colonne montante cuivre
10.6.3.1 |  | - Câbles principaux téléphoniques | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.6.3.2 |  | - Répartiteurs de distribution téléphoniques
|  | - Marque / Type --> | u | 2 |  |  | 1 |  | 0
10.6.3.3 |  | - Liaison individuelle | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Colonne montante cuivre | [8 empty] | 0
10.6.4 |  | - Colonne montante optique
10.6.4.1 |  | - Point de mutualisation
|  | - Marque / Type --> | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.6.4.2 |  | - Rocade optique
|  | - Marque / Type --> | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.6.4.3 |  | - Point de branchement
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.6.4.4 |  | - Liaison individuelle | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Colonne montante optique | [8 empty] | 0
10.6.5 |  | - Panneau de communication équipé grade 3
|  | - Marque / Type --> |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - T2 | u | 7 |  |  | 1 |  | 0
|  | - T3 | u | 3 |  |  | 1 |  | 0
|  | - T4 | u | 2 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Panneau de communication équipé grade 3 | [8 empty] | 0
10.6.6 |  | - Câblage logement conforme grade 3 | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.6.7 |  | - Prise terminale murale logement grade 3
|  | - Marque / Type --> | u | 43 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Prise terminale murale logement grade 3 | [8 empty] | 0
10.6.8 |  | - Repérage et étiquetage des câbles | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.6.9 |  | - Contrôle et recette | ens | 12 |  |  | 1 |  | 0
10.6.10 |  | - Mise en service, essais et réception | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - RESEAUX DE COMMUNICATION LOGEMENTS | [8 empty] | 0
10.7 |  | - ELECTRICITE COURANTS FORTS - DOMICILE PARTAGE
10.7.1 |  | - Distribution de la terre
10.7.1.2 |  | - Liaisons équipotentielles
10.7.1.2.1 |  | - Liaison équipotentielle principale | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.7.1.2.2 |  | - Liaison équipotentielle secondaire | ens | 3 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Distribution de la terre | [8 empty] | 0
10.7.2 |  | - Alimentation électrique
10.7.2.3 |  | - Dérivation individuelle domicile partagé | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.7.2.4 |  | - Caisson avec panneau de comptage
|  | - Panneau de comptage triphasé | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
|  | - Disj. De branchement diff. tétrapolaire | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
- Marque / Type -->
|  | - Pose et raccordement du compteur électronique ENEDIS | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.7.2.5 |  | - T.G.B.T.
- T.G.B.T.
|  | - Suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Alimentation électrique | [8 empty] | 0
10.7.3 |  | - Canalisations secondaires
10.7.3.2 |  | - Canalisations | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.3.3 |  | - Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
10.7.3.3.1 |  | - Chemins de câbles courants forts | ml | 30 |  |  | 2 |  | 0
10.7.3.4 |  | - Goulotte préfabriquée PVC
|  | - Marque : .................... Type : .................... | ml | 3 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Canalisations secondaires | [8 empty] | 0
10.7.4 |  | - Appareillages électriques
10.7.4.2 |  | - Prises de courant, interrupteurs, boutons poussoirs
- Marque : .................... Type : ....................
|  | - Bouton poussoir - TYPE A | u | 5 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Interrupteur SA VV - TYPE A | u | 36 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Interrupteur SA lumineux - TYPE A | u | 1 |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC 10/16 A + T - TYPE A | u | 96 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Sortie de câble 32A+T | u | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Appareillages électriques | [8 empty] | 0
10.7.5 |  | - Eclairage
10.7.5.2 |  | - Dalle LED encastrée - TYPE 1
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 13 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.3 |  | - Dalle LED encastrée étanche - TYPE 2
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.4 |  | - Spot encastré led étanche - TYPE 3
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 4 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.5 |  | - Spot encastré led étanche - TYPE 4
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 4 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.6 |  | - Spot encastré led décoratif - TYPE 5
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 11 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.7 |  | - Mini-spot GU10 encastré - TYPE 6
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 45 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.8 |  | - Applique étanche - TYPE 7
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 12 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.9 |  | - Réglette led étanche - TYPE 8
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 3 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.10 |  | - Hublot opale - TYPE 9
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.11 |  | - Hublot extérieur - TYPE EXT 1
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 6 |  |  | 2 |  | 0
10.7.5.12 |  | - Commande de l'éclairage
- Détecteur de mouvement mural TYPE A
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 2 |  |  | 2 |  | 0
- Détecteur de mouvement 360° TYPE B
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 4 |  |  | 2 |  | 0
- Détecteur de mouvement 360° longue portée TYPE C
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 3 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Eclairage | [8 empty] | 0
10.7.6 |  | - Eclairage de sécurité - BAES-BAEH
10.7.6.2 |  | - Blocs autonomes double fonction (BAES + BAEH)
- Blocs autonomes double fonction
|  | - Marque : .................... Type : .................... | u | 6 |  |  | 2 |  | 0
10.7.6.3 |  | - Canalisations | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.6.4 |  | - Télécommande |  | 0 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Eclairage de sécurité - BAES-BAEH | [8 empty] | 0
10.7.7 |  | - Travaux divers
10.7.7.1 |  | - Compteurs d'énergie active
|  | - Marque : ................. Type : .................... | pm | 0 |  |  | 2 |  | 0
10.7.7.2 |  | - Ventilation domicile partagé | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.7.3 |  | - Ballon d'eau chaude sanitaire instantané | u | 6 |  |  | 1 |  | 0
10.7.7.4 |  | - Ballon d'eau chaude sanitaire à accumulation | u | 3 |  |  | 1 |  | 0
10.7.7.5 |  | - Bouton d'appel sonnerie | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.7.6 |  | - Armoire local technique | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.7.7.7 |  | - Volets roulants électriques | ens | 16 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Travaux divers | [8 empty] | 0
10.7.8 |  | - Mise en service, essais et contrôle (Bureau agréé) | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - ELECTRICITE COURANTS FORTS - DOMICILE PARTAGE | [8 empty] | 0
10.8 |  | - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - DOMICILE PARTAGE
10.8.5 |  | - Système de détection incendie
10.8.5.1 |  | - Équipement de contrôle et signalisation adressable (ECS)
|  | - Modification ECS - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.5.2 |  | - Tableaux répétiteurs d'exploitation (TRE)
|  | - Marque : .................... Type : .................... | u | 2 |  |  | 2 |  | 0
10.8.5.3 |  | - Déclencheurs manuels adressables (DM) |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque : .................... Type : .................... | u | 2 |  |  | 2 |  | 0
10.8.5.4 |  | - Détecteurs automatiques d'incendie adressables (DAI)
- Détecteur optique de fumée
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 23 |  |  | 2 |  | 0
- Détecteur thermovélocimétrique
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 2 |  |  | 2 |  | 0
10.8.5.5 |  | - Indicateur d'action (IA) |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - IA Marque : .................. Type : .................. | u | 18 |  |  | 2 |  | 0
10.8.5.6 |  | - Câblage du S.D.I. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Système de détection incendie | [8 empty] | 0
10.8.6 |  | - Système de mise en sécurité
10.8.6.1 |  | - Centralisateur de mise en sécurité adressable (CMSI)
|  | - CMSI - Marque : .................. Type : .................. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.6.2 |  | - Matériels déportés (MD)
|  | - Marque : .................... Type : .................... | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Coffrets, accessoires, ... | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.6.3 |  | - Alimentation Electrique de Sécurité (AES)
|  | - Marque : ................. Type : .................... | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.6.4 |  | - Diffuseurs sonores (DS)
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 3 |  |  | 2 |  | 0
10.8.6.5 |  | - Diffuseurs lumineux (DL) |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u | 5 |  |  | 2 |  | 0
10.8.6.6 |  | - Câblage du S.M.S.I. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Système de mise en sécurité | [8 empty] | 0
10.8.7 |  | - Identification | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.8 |  | - Travaux avant la réception technique du S.S.I
10.8.8.1 |  | - Mise en service et programmation | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.8.2 |  | - Essais fonctionnels par autocontrôle | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.8.3 |  | - Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.8.4 |  | - Contrat d'entretien | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Travaux avant la réception technique du S.S.I | [8 empty] | 0
10.8.9 |  | - Dossier d'identité du S.S.I. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.8.11 |  | - Alimentation électrique de la centrale SSI | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - DOMICILE PARTAGE | [8 empty] | 0
10.9 |  | - PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - DOMICILE PARTAGE
10.9.2 |  | - Liaison individuelle FO | ens | 1 |  |  | 4 |  | 0
10.9.3 |  | - Répartiteur informatique et téléphonique
|  | - Marque : ............................. Type : ............................. | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.9.4 |  | - Cordons de brassage | pm | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.9.5 |  | - Câbles de distribution informatique/téléphonique | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.9.6 |  | - Chemins de câbles - Fourreaux
|  | - Chemins de câbles CFA (type dalle) | ml | 30 |  |  | 2 |  | 0
|  | - Fourreaux | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.9.7 |  | - Prises informatique et téléphonique
- Marque : ................. Type : ....................
|  | - Prise RJ45 | u | 25 |  |  | 2 |  | 0
10.9.8 |  | - Réseau de mise à la terre | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.9.9 |  | - Contrôle et Recette | ens | 1 |  |  | 3 |  | 0
Sous-Total HT de - PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - DOMICILE PARTAGE | [8 empty] | 0
10.10 |  | - ALARME TECHNIQUE - DOMICILE PARTAGE
10.10.1 |  | - Centrale d'alarmes | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.10.2 |  | - Voyant de signalisation défaut | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.10.3 |  | - Canalisations | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
10.10.4 |  | - Alimentation | ens | 1 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - ALARME TECHNIQUE - DOMICILE PARTAGE | [8 empty] | 0
10.11 |  | - TELEVISION
10.11.2 |  | - Antenne UHF et mat
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.3 |  | - Pré-amplification
|  | - Marque / Type --> | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.4 |  | - Centrale de tête TV
|  | - Marque / Type --> | u | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.5 |  | - Réseau de distribution en gaine technique palière
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.6 |  | - Réseau de distribution
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.7 |  | - Prises d'usagers TV
|  | - Marque / Type --> | u | 35 |  |  | 1 |  | 0
10.11.8 |  | - Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.11.9 |  | - Mise en service, essais, réception et attestations COSAEL | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - TELEVISION | [8 empty] | 0
10.12 |  | - SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES / INTERPHONIE
10.12.2 |  | - Plaque de rue à défilement de noms et caméra
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.12.3 |  | - Centrale de gestion en coffret
|  | - Marque / Type --> | ens | 4 |  |  | 1 |  | 0
10.12.4 |  | - Lecteur de proximité VIGIK
|  | - Marque / Type --> | ens | 3 |  |  | 1 |  | 0
10.12.5 |  | - Bouton de sortie
|  | - Marque / Type --> | ens | 4 |  |  | 1 |  | 0
10.12.6 |  | - Badges résidents |  | 0 |  |  | 1 |  | 0
10.12.6.1 |  | - Clé de proximité
|  | - Marque / Type --> | u | 66 |  |  | 1 |  | 0
10.12.7 |  | - Poste intérieur moniteur mains libres
|  | - Marque / Type --> | ens | 13 |  |  | 1 |  | 0
10.12.8 |  | - Coffret - Blocs d'alimentation de secours - Modulateur de réception - distributeurs vidéo
|  | - Marque / Type --> | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | - Alimentation de secours | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.12.10 |  | - Alimentation électrique - Câblage | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.12.11 |  | - Programmation - formation - mise en service - réception | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.12.12 |  | - Garantie de bon fonctionnement | pm | 1 |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES / INTERPHONIE | [8 empty] | 0
10.13 |  | - D.A.A.F.
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 12 |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - D.A.A.F. | [8 empty] | 0
10.14 |  | - CALFEUTREMENTS GT | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
10.15 |  | - DOE - FORMATION - CONTRAT D'ENTRETIEN | ens | 1 |  |  | 1 |  | 0
MONTANT HT 10 - ELECTRICITE | [8 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC 10 - ELECTRICITE | [8 empty] | 0