## LOT 09 - CHA-VENT-PLBSA
BORDEREAU DE CHIFFRAGE
CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS COLLECTIFS ET D'1 DOMICILE PARTAGE / "LE BELVEDERE" / 56850 CAUDAN
LOT n°09 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
09 |  | - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
09.1 |  | - GENERALITES
09.1.7 |  | - Principe constructif du bâtiment | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.8 |  | - Isolation thermique du bâtiment | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.10 |  | - Limites de prestations | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.14 |  | - Mission à la charge du Bureau d'Etudes BECOME | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.15 |  | - Mission à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.16 |  | - Prescriptions générales | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.1.24 |  | - Dépenses de chantier | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - GENERALITES | [7 empty] | 0
09.2 |  | - ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3 |  | - TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT RECEVANT LES LOGEMENTS
09.3.1 |  | - TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL
09.3.1.1 |  | - Distribution entre le poste de livraison organe de coupure/détente GrDF en limite de propriété et la gaine technique palière GAZ "Colonne montante GAZ / GrDF"
09.3.1.1.1 |  | - Raccordement dans le coffret organe de coupure-détente | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.2 |  | - Tuyauteries en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et accessoires
|  | - Diamètre DN 32 : Ø37.2/42.4 mm ou diamètre DN 50 : Ø54.5/60.3 mm | ml | 4 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.3 |  | - Tuyauteries en PEhd conforme à la norme NF EN 1555-3 (6) et à la marque NF 136 et accessoires
|  | - Diamètre DN32 : Ø40x2.3 mm ou diamètre DN50 : Ø63x3.6 mm | ml | 30 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.4 |  | - Tuyauterie Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ"
|  | - Diamètre DN 32 : Ø33/35 mm ou diamètre DN 50 : Ø52/54 mm | ml | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.5 |  | - Protections mécaniques : tôle en U en acier galvanisé | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.6 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.1.7 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.2 |  | - Colonne montante GrDF
09.3.1.2.1 |  | - Vanne de barrage en pied de colonne
|  | - Du diamètre Ø33/42 mm au diamètre Ø50/60 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.2.2 |  | - Colonne montante avec équipements complets
|  | - Bât. collectif - colonne montante et accessoires pour 14 logements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.2.3 |  | - Tuyauterie Cuivre
|  | - Du diamètre Ø33/35 mm au diamètre Ø52/54 mm | ml | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.1.2.4 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.2.5 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.3 |  | - Ventilation haute de la gaine technique palière
|  | - Gaine de ventilation en acier galvanisé (Ø 160 mm), accessoires et raccordements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4 |  | - Alimentation entre la gaine technique palière et les logements et à l'intérieur des logements
09.3.1.4.1 |  | - Tube Cuivre écroui et accessoires
|  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 55 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4.2 |  | - Tube en Acier inoxydable
|  | - Diamètre Ø25/35 mm - DN 25 | ml | 275 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4.3 |  | - Vanne de coupure générale logement
|  | - Diamètre Ø20/27 mm et diamètre Ø26/32 mm | u | 11 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4.4 |  | - Robinet ROAI et console de fixation | ens | 11 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4.5 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.1.4.6 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5 |  | - Distribution entre le poste de livraison organe de coupure-détente en limite de propriété et la pénétration dans le logement avec entrée séparative au RDC jusqu'à la chaudière et la cuisine
09.3.1.5.1 |  | - Raccordement dans le coffret organe de coupure-détente en limite de propriété et le coffret organe de coupure en limite de bâtiment | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.2 |  | - Tuyauteries en PEhd conforme à la norme NF EN 1555-3 (6) et à la marque NF 136 et accessoires
|  | - Diamètre DN32 : Ø40x2.3 mm ou diamètre DN50 : Ø63x3.6 mm | ml | 30 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.3 |  | - Tuyauteries en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et accessoires
|  | - Diamètre DN 32 : Ø37.2/42.4 mm ou diamètre DN 50 : Ø54.5/60.3 mm | ml | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.4 |  | - Tube Cuivre écroui et accessoires
|  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 5 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.5 |  | - Tube en Acier inoxydable
|  | - Diamètre Ø25/35 mm - DN 25 | ml | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.6 |  | - Vanne de coupure générale
|  | - Diamètre DN 20 et DN 25 | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.7 |  | - Robinet ROAI et console de fixation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.8 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.5.9 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.6 |  | - Sujétions de réalisation des travaux | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.1.7 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 13 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL | [7 empty] | 0
09.3.2 |  | - TRAVAUX DE CHAUFFAGE
09.3.2.1 |  | - Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
09.3.2.1.1 |  | - Chaudière double service (logements T2, T3 et T4 avec 1 salle d'eau)
- Chaudière et accessoires complets
|  | - Marque : ............... Type : ................ | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.1.2 |  | - Séparateur de boues et microbulles - version combinée | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.1.3 |  | - Raccordements hydrauliques | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.1.4 |  | - Raccordements électriques | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.2 |  | - Conduit collectif en pression pour chaudières étanches (conduit 3CE P)
09.3.2.1.2.1 |  | - Conduit Collectif et accessoires, y compris raccordement des chaudières sur conduits collectifs avec accessoires.
|  | - Diamètre Ø130/200 mm (2 chaudières raccordées) | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.2.2 |  | - Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.3 |  | - Ventouse horizontale pour chaudière étanche (V.V.)
- Ventouse horizontale et accessoires
|  | - Diamètre Ø80/125 mm | ens | 6 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.3.2 |  | - Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.4 |  | - Ventouse verticale pour chaudière étanche (V.V.)
- Ventouse verticale et accessoires
|  | - Diamètre Ø80/125 mm | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.4.2 |  | - Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.5 |  | - Régulation / Estimation des consommations (chauffage et ECS)
09.3.2.1.5.1 |  | - Thermostat modulant
09.3.2.1.5.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ...................... | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.1.5.2 |  | - Raccordements électriques | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2 |  | - Distribution de chaleur
09.3.2.2.1 |  | - Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
09.3.2.2.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 60 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.2 |  | - Tuyauteries PER avec BAO pré-isolées et pré-gainées et accessoires
09.3.2.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 80 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.3 |  | - Tuyauteries PER avec BAO et accessoires
09.3.2.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø10/12 mm au diamètre Ø20/25 mm | ml | 400 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.4 |  | - Collecteurs de distribution et équipements | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.5 |  | - Coffrets métalliques | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.6 |  | - Vanne d'isolement
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.7 |  | - Vanne d'équilibrage
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.2.2.8 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.3 |  | - Emission de la chaleur
09.3.2.3.1 |  | - Radiateurs et robinetteries
- Marque : ............... Type : ................
|  | - VR21-H2100xL750 | u | 12 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1100 | u | 14 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1000 | u | 14 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL700 | u | 6 |  | 6 |  | 0
09.3.2.3.2 |  | - Radiateurs sèche-serviettes et robinetteries
09.3.2.3.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................
|  | - TAM-H1537xL750 | u | 14 |  | 6 |  | 0
09.3.2.3.3 |  | - Robinets thermostatiques
09.3.2.3.3.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. | u | 59 |  | 6 |  | 0
09.3.2.4 |  | - Préchauffage des bâtiments | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.2.5 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 12 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
09.3.3 |  | - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE
09.3.3.1 |  | - Groupes d'extraction VMC
09.3.3.1.1 |  | - Groupes d'extraction VMC et accessoires
- Caisson n°1 - extraction logements
|  | - Marque : ............... Type : ................ | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.3.1.1.2 |  | - Bâtiment - extraction local ménage et celliers
|  | - Marque : ............... Type : ................ | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Visières pare-pluie acoustique | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.3.2 |  | - Electricité
09.3.3.2.1 |  | - Dépressostat | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.3.2.2 |  | - Protections électriques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.3.2.3 |  | - Raccordements électriques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.3.2.4 |  | - Raccordements électriques des bouches d'extraction hygroréglables | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3 |  | - Réseau de ventilation
09.3.3.3.1 |  | - Gaines rigides circulaires et accessoires
09.3.3.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø450 mm | ml | 300 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.2 |  | - Gaines rigides rectangulaires et accessoires
09.3.3.3.2.1 |  | - De dimensions 100/200 mm aux dimensions 200/600 mm | kg | 10 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.2.2 |  | - Pièces de transformation rectangulaire <-> circulaire et inversement | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.3 |  | - Calorifuge des gaines
09.3.3.3.3.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø315 mm | m2 | 60 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.3.2 |  | - De dimensions 200/200 mm aux dimensions 200/400 mm | m2 | 30 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.4 |  | - Supports de gaines en toiture-terrasse | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.5 |  | - Tés-souches pour traversées des toitures-terrasses
09.3.3.3.5.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø315 mm | u | 15 |  | 6 |  | 0
09.3.3.3.6 |  | - Pièges à sons / Baffles acoustiques
09.3.3.3.6.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
09.3.3.3.6.1.1 |  | - Du diamètre Ø250 mm au diamètre Ø450 mm | u | 4 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4 |  | - Bouches extraction hygroréglables
09.3.3.4.1 |  | - Bouches d'extraction hygroréglables, et accessoires
09.3.3.4.1.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
09.3.3.4.1.1.1 |  | - Cuisine | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.2 |  | - WC | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.3 |  | - Salle de bain sans WC | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.4 |  | - Salle d'eau avec WC | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.5 |  | - Salle d'eau sans WC | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.6 |  | - Placard lave-linge - LL (dans les logements) | u | 10 |  | 6 |  | 0
09.3.3.4.1.1.7 |  | - Cellier | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.3.5 |  | - Bouches d'extraction petit débit
09.3.3.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.3.6 |  | - Entrées d'air hygro-réglables en menuiseries extérieures ou coffres de volets roulants
09.3.3.6.1 |  | - Marque : ........ Type : ..........
09.3.3.6.1.1 |  | - 5/45 m³/h | u | 31 |  | 6 |  | 0
09.3.3.7 |  | - Entrées d'air auto-réglables pour menuiseries extérieures | u | 4 |  | 6 |  | 0
09.3.3.8 |  | - Vérification du détalonnage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.3.9 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 14 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE | [7 empty] | 0
09.3.4 |  | - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE
09.3.4.1 |  | - Distribution
09.3.4.1.1 |  | - Tuyauteries PEhd et accessoires
|  | - Fourreaux de pénétration et de traversée (diamètre Ø110 mm) | ml | 30 |  | 6 |  | 0
|  | - PEHD résine PE100 : du diamètre Ø40x3.7 mm au diamètre Ø75x6.8 mm - PN16/PN20 | ml | 30 |  | 6 |  | 0
|  | - Raccord PEHD -> cuivre : du diamètre Ø40x3.7 mm au diamètre Ø75x6.8 mm | u | 2 |  | 6 |  | 0
|  | - Percements, calfeutrements, fourreaux de traversées de gaines techniques, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.2 |  | - Tuyauteries Cuivre et Per
09.3.4.1.2.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
09.3.4.1.2.1.1 |  | - Du diamètre Ø10/12 mm au diamètre Ø50/52 mm | ml | 150 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.2.2 |  | - Tuyauteries PER pré-isolées et pré-gainées et accessoires
09.3.4.1.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø12x1.1 mm au diamètre Ø20x1.9 mm | ml | 80 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.2.3 |  | - Tuyauteries PER et accessoires
09.3.4.1.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø12x1.1 mm au diamètre Ø20x1.9 mm | ml | 1000 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.2.4 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens | 14 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.3 |  | - Calorifuge
09.3.4.1.3.1 |  | - Calorifuge d'épaisseur 13 mm
09.3.4.1.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø14/16 mm au diamètre Ø16/18 mm | ml | 80 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.3.2 |  | - Calorifuge d'épaisseur 19 mm
09.3.4.1.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø18/20 mm au diamètre Ø26/28 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.3.3 |  | - Calorifuge d'épaisseur 25 mm
09.3.4.1.3.3.1 |  | - Du diamètre Ø30/32 mm au diamètre Ø38/40 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.3.4 |  | - Calorifuge d'épaisseur 32 mm
09.3.4.1.3.4.1 |  | - Diamètre Ø40/42 mm | ml | 20 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4 |  | - Robinetteries - Accessoires divers
09.3.4.1.4.1 |  | - Robinetteries dans les citerneaux (ou fosses à compteurs) | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.2 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour
09.3.4.1.4.2.1 |  | - Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u | 26 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.3 |  | - Manchettes de support pour compteurs divisionnaires
09.3.4.1.4.3.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.4 |  | - Clapet anti-pollution type EA
09.3.4.1.4.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.3.4.1.4.4.1.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 20/27 mm | u | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.5 |  | - Réducteur de pression, manomètre et filtre
09.3.4.1.4.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.3.4.1.4.5.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.6 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour avec té de purge
09.3.4.1.4.6.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | u | 27 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.7 |  | - Antibélier | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.8 |  | - Robinet d'arrêt 1/4 de tour pour machines à laver
09.3.4.1.4.8.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | u | 27 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.9 |  | - Nourrices de distribution et coffrets
09.3.4.1.4.9.1 |  | - Nourrices avec accessoires (robinetteries) et coffrets | ens | 26 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.10 |  | - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité
09.3.4.1.4.10.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.1.4.11 |  | - Disconnecteur de protection des extrémités type HD
09.3.4.1.4.11.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.3.4.1.4.11.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u | 27 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2 |  | - Évacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV)
09.3.4.2.1 |  | - Vidanges en attentes
09.3.4.2.1.1 |  | - Diamètre Ø40 mm | u | 51 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.2 |  | - Tuyauteries, raccords et accessoires (pour évacuations et ventilations)
09.3.4.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø40 mm au diamètre Ø125 mm (y compris chutes uniques) | ml | 180 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.2.2 |  | - Protections mécaniques : tôle en U en acier galvanisé | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.2.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, etc... | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.3 |  | - Évacuation PVC blanc (tuyauteries, raccords et accessoires)
09.3.4.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø40 mm au diamètre Ø63 mm | ml | 80 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.3.2 |  | - Percements, calfeutrements, etc... | ens | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.4 |  | - Isolation phonique (réseaux horizontaux)
09.3.4.2.4.1 |  | - Tous diamètres en soffites et/ou faux-plafonds | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.2.6 |  | - Manchons coupe-feu 1h
09.3.4.2.6.1 |  | - Diamètre Ø100 mm | ens | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.3 |  | - Production instantanée d'eau chaude sanitaire
09.3.4.3.1 |  | - Généralités | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.3.2 |  | - Ballon de production ECS
09.3.4.3.2.1 |  | - Ballon de production d'eau chaude : 15 litres et accessoires complets
09.3.4.3.2.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ............... | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.4.3.2.2 |  | - Alimentations et raccordements électriques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.4.3.2.3 |  | - Alimentations et raccordements hydrauliques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.4.3.3 |  | - Régulateur thermostatique
09.3.4.3.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4 |  | - Appareils sanitaires et robinetteries
09.3.4.4.1 |  | - Généralités | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.2 |  | - Pack WC à poser
09.3.4.4.2.1 |  | - Cuvette
09.3.4.4.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.2.2 |  | - Réservoir et robinetterie
09.3.4.4.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.2.3 |  | - Abattant
09.3.4.4.2.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.3 |  | - WC cuvette suspendue
09.3.4.4.3.1 |  | - Cuvette suspendue - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.3.2 |  | - Bâti-support autoportant et accessoires - Marque : ............... Type : ............... | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.3.3 |  | - Plaque de déclenchement - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.3.4 |  | - Abattant ultra-fin à fermeture ralentie - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.4 |  | - Lavabo sur colonne
09.3.4.4.4.1 |  | - Lavabo et colonne
09.3.4.4.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.4.2 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.5 |  | - Vasque pour salle d'eau (pour Personnes à Mobilité Réduite)
09.3.4.4.5.1 |  | - Vasque
09.3.4.4.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.5.2 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 3 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.6 |  | - Receveur de douche extra-plat à encastrer
09.3.4.4.6.1 |  | - Receveur de douche
09.3.4.4.6.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.6.2 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.6.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.6.3 |  | - Ensemble de douche
09.3.4.4.6.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.7 |  | - Robinetterie pour douche sur siphon (douche à l'italienne)
09.3.4.4.7.1 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.7.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.7.2 |  | - Ensemble de douche
09.3.4.4.7.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 3 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.8 |  | - Logements : évier et meuble - L : 120cm
09.3.4.4.8.1 |  | - Evier
09.3.4.4.8.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.8.2 |  | - Meuble
09.3.4.4.8.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.8.3 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.8.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 12 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9 |  | - Cuisine équipée
09.3.4.4.9.1 |  | - Mobiliers
09.3.4.4.9.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.2 |  | - Appareils électro-ménagers
09.3.4.4.9.2.1 |  | - Réfrigérateur : Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.2.2 |  | - Plaques de cuisson : Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.2.3 |  | - Hottes à recyclage : Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.3 |  | - Évier et robinetterie
09.3.4.4.9.3.1 |  | - Évier : Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.3.2 |  | - Robinetterie : Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.9.4 |  | - Raccordements hydrauliques (alimentations et évacuations) | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.10 |  | - Déversoir (Vidoir)
09.3.4.4.10.1 |  | - Déversoir
09.3.4.4.10.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.10.2 |  | - Robinetterie
09.3.4.4.10.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.4.11 |  | - Joint | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5 |  | - Accessoires sanitaires
09.3.4.5.1 |  | - Généralités | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.2 |  | - Accessoires pour salles d'eau / salles de bains et WC
09.3.4.5.2.1 |  | - Barre porte-rideau droite ou en angle (pour logement PMR)
09.3.4.5.2.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.2.2 |  | - Porte de douche pivotante (accès de face) : montage en niche
09.3.4.5.2.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 7 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.2.3 |  | - Porte de douche pivotante (accès de face) : montage en angle
09.3.4.5.2.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.2.4 |  | - Renforts de mains courantes de maintien (pour douche)
09.3.4.5.2.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 12 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.3 |  | - Accessoires pour le local ménage
09.3.4.5.3.1 |  | - Porte-papiers toilettes
09.3.4.5.3.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.5.3.2 |  | - Porte-balai + balai pour wc
09.3.4.5.3.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.3.4.6 |  | - Mise en service, essais et réception | ens | 15 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT RECEVANT LES LOGEMENTS | [7 empty] | 0
09.4 |  | - TRAVAUX CONCERNANT LE DOMICILE PARTAGE
09.4.1 |  | TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL
09.4.1.1 |  | - Origine du réseau GAZ | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2 |  | - Alimentation entre la gaine technique palière et le domicile partagé
09.4.1.2.1 |  | - Tube Cuivre écroui et accessoires
|  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 5 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2.2 |  | - Tube en Acier inoxydable
|  | - Diamètre Ø25/35 mm - DN 25 | ml | 12 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2.3 |  | - Vanne de coupure générale logement
|  | - Diamètre Ø20/27 mm et diamètre Ø26/32 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2.4 |  | - Robinet ROAI et console de fixation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2.5 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.2.6 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.3 |  | - Sujétions de réalisation des travaux | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.1.4 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL | [7 empty] | 0
09.4.2 |  | - TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR : CHAUFFAGE ET ECS
09.4.2.1 |  | - Production de chauffage
09.4.2.1.1 |  | - Chaudière GAZ à condensation simple service
- Chaudière et accessoires complets
|  | - Marque : ............... Type : ................ | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.1.2 |  | - Raccordements hydrauliques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.1.3 |  | - Raccordements électriques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Mise en service constructeur | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.2 |  | - Ventouse verticale
09.4.2.1.2.1 |  | - Ventouse verticale et accessoires
|  | - Diamètre Ø80/125 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.2.2 |  | - Percements et calfeutrements | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.3 |  | - Équipement de neutralisation
|  | - Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.4 |  | - Collecteur de chauffage Divicon pour systèmes de montage rapide
|  | - 2 Divicon avec vannes mélangeuses = marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.5 |  | - Tuyauteries calorifugées en local technique
09.4.2.1.5.1 |  | - Local technique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6 |  | - Accessoires
09.4.2.1.6.1 |  | - Vannes d'isolement | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.2 |  | - Vannes de réglages
|  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.4 |  | - Remplissage
09.4.2.1.6.4.1 |  | - Installation de remplissage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.4.2 |  | - Bac à nourrices
09.4.2.1.6.4.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.5 |  | - Pot à boues | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.6 |  | - Purge d'air
09.4.2.1.6.6.1 |  | - Bouteille de purge et accessoires
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.6.2 |  | - Purgeurs automatiques
|  | Marque : ............... Type : ............... | u | 6 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.7 |  | - Pressostat de sécurité
09.4.2.1.6.7.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.8 |  | - Thermomètres | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.9 |  | - Clapets anti-retour | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.10 |  | - Expansion
|  | - Capacité : ......... Marque : ............... Type : ............... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.11 |  | - Vannes de vidange | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.12 |  | - Compteurs de chaleur
|  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.13 |  | - Évacuations | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.6.14 |  | - Repérage / Peinture | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.7 |  | - Électricité
09.4.2.1.7.1 |  | - Armoire électrique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.7.2 |  | - Filerie chauffage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.1.7.3 |  | - Compteur de consommations électriques
09.4.2.1.7.3.1 |  | - Marque : ................ Type : ................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2 |  | - Distribution du fluide dans le bâtiment
09.4.2.2.1 |  | - Distribution de chaleur
09.4.2.2.1.1 |  | - Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
09.4.2.2.1.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 60 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.1.2 |  | - Tuyauteries PER avec BAO pré-isolées et pré-gainées et accessoires
09.4.2.2.1.2.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml | 300 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.1.3 |  | - Collecteurs de distribution et équipements | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.1.4 |  | - Coffrets métalliques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.1.5 |  | - Vanne d'isolement
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.1.6 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.2 |  | - Sorties de cloisons | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.3 |  | - Calorifuge
09.4.2.2.3.1 |  | - Calorifuge d'épaisseur 13 mm
09.4.2.2.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø14/16 mm au diamètre Ø16/18 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.3.2 |  | - Calorifuge d'épaisseur 19 mm
09.4.2.2.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø18/20 mm au diamètre Ø26/28 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.3.3 |  | - Calorifuge d'épaisseur 25 mm
09.4.2.2.3.3.1 |  | - Du diamètre Ø30/32 mm au diamètre Ø38/40 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.3.4 |  | - Calorifuge d'épaisseur 32 mm
09.4.2.2.3.4.1 |  | - Diamètre Ø40/42 mm | ml | 20 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.4 |  | - Vanne d'équilibrage
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.5 |  | - Purge d'air | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.2.6 |  | - Lyres de dilatation | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.2.3 |  | - Emission de la chaleur
09.4.2.3.1 |  | - Radiateurs et robinetteries
- Marque : ............... Type : ................
|  | - VR21-H2100xL750 | u | 4 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1100 | u | 14 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1000 | u | 2 |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL700 | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.3.2 |  | - Radiateurs sèche-serviettes et robinetteries
09.4.2.3.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................
|  | - TAM-H1537xL750 | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.2.3.3 |  | - Robinets thermostatiques
09.4.2.3.3.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. | u | 24 |  | 6 |  | 0
09.4.2.4 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR : CHAUFFAGE ET ECS | [7 empty] | 0
09.4.3 |  | - TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE-FLUX M0 DES BUREAUX ET LOCAUX COMMUNS
09.4.3.1 |  | - Caisson d'extraction à pression constante
09.4.3.1.1 |  | - Domicile partagé : chambres et locaux communs
09.4.3.1.1.1 |  | - Marque : ................ Type : .................. | ens | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Visière pare-pluie acoustique | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.2 |  | - Electricité
09.4.3.2.1 |  | - Dépressostat | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.2.2 |  | - Protections électriques | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.2.3 |  | - Raccordements électriques du caisson d'extraction | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3 |  | - Réseau de ventilation
09.4.3.3.1 |  | - Gaines rigides circulaires et accessoires
09.4.3.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø450 mm | ml | 100 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.2 |  | - Traitement acoustique des réseaux de ventilation
09.4.3.3.2.1 |  | - Réseaux circulaires : du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø315 mm | m2 | 4 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.3 |  | - Conduits flexibles | ml | 20 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.4 |  | - Régulateurs "petit débit"
09.4.3.3.4.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø200 mm | u | 17 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.5 |  | - Régulateurs "grand débit"
09.4.3.3.5.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø315 mm | u | 5 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6 |  | - Modulation des débits
09.4.3.3.6.1 |  | - Généralités | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6.2 |  | - Gestion par sonde de CO²
09.4.3.3.6.2.1 |  | - Sondes CO² : Marque : ........................... Type : ..................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6.2.2 |  | - Régulateurs tout ou peu : Marque : ........................... Type : .....................
09.4.3.3.6.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø125 au diamètre Ø250 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6.3 |  | - Gestion par détection de présence
09.4.3.3.6.3.1 |  | - Détecteur de présence : Marque : ........................... Type : ..................... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6.3.2 |  | - Régulateurs tout ou peu : Marque : ........................... Type : .....................
09.4.3.3.6.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø125 au diamètre Ø250 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.6.4 |  | - Filerie, câblages, raccordements électriques | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.7 |  | - Pièges à sons sur bouches
09.4.3.3.7.1 |  | - Marque : ........................... Type : ...........................
|  | - Diamètre Ø80 mm | u | 8 |  | 6 |  | 0
|  | - Diamètre Ø125 mm | u | 3 |  | 6 |  | 0
|  | - Diamètre Ø200 mm | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.3.3.8 |  | - Pièges à sons / Baffles acoustiques avant caisson
09.4.3.3.8.1 |  | - Marque : .................. Type : ................
09.4.3.3.8.1.1 |  | - Diamètre Ø315 mm | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.3.4 |  | - Bouches de reprise "petit débit"
09.4.3.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 17 |  | 6 |  | 0
09.4.3.5 |  | - Grilles reprise 600x600 type PPF
09.4.3.5.2 |  | - Grille de ventilation avec plénum isolé | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.3.6 |  | - Grilles de transfert acoustiques
09.4.3.6.1 |  | 850 x 50 mm - Marque : .................... Type : ................. | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.3.7 |  | - Entrées d'air autoréglables pour menuiseries extérieures | u | 21 |  | 6 |  | 0
09.4.3.8 |  | - Vérification du détalonnage | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.3.9 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE VENTILATION SIMPLE-FLUX M0 DES BUREAUX ET LOCAUX COMMUNS | [7 empty] | 0
09.4.4 |  | - TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE
09.4.4.1 |  | - Origine du réseau AEP | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2 |  | - Distribution de l'eau potable
09.4.4.2.1 |  | - Tuyauteries Cuivre et Per
09.4.4.2.1.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
09.4.4.2.1.1.1 |  | - Du diamètre Ø10/12 mm au diamètre Ø50/52 mm | ml | 30 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.1.2 |  | - Tuyauteries PER pré-isolées et pré-gainées et accessoires
09.4.4.2.1.2.1 |  | - Du diamètre Ø12x1.1 mm au diamètre Ø20x1.9 mm | ml | 60 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.1.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.2 |  | - Calorifuge
09.4.4.2.2.1 |  | - Calorifuge d'épaisseur 13 mm
09.4.4.2.2.1.1 |  | - Du diamètre Ø14/16 mm au diamètre Ø16/18 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.2.2 |  | - Calorifuge d'épaisseur 19 mm
09.4.4.2.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø18/20 mm au diamètre Ø26/28 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.2.3 |  | - Calorifuge d'épaisseur 25 mm
09.4.4.2.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø30/32 mm au diamètre Ø38/40 mm | ml | 10 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.2.4 |  | - Calorifuge d'épaisseur 32 mm
09.4.4.2.2.4.1 |  | - Diamètre Ø40/42 mm | ml | 20 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3 |  | - Robinetteries - Accessoires divers
09.4.4.2.3.1 |  | - Robinetteries dans les citerneaux (ou fosses à compteurs) | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.2 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour
09.4.4.2.3.2.1 |  | - Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.3 |  | - Manchettes de support pour compteurs divisionnaires
09.4.4.2.3.3.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.4 |  | - Clapet anti-pollution type EA
09.4.4.2.3.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.4.4.2.3.4.1.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 20/27 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.5 |  | - Réducteur de pression, manomètre et filtre
09.4.4.2.3.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.4.4.2.3.5.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | ens | 13 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.6 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour avec té de purge
09.4.4.2.3.6.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | u | 5 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.7 |  | - Antibélier | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.8 |  | - Robinet d'arrêt 1/4 de tour pour machines à laver
09.4.4.2.3.8.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | u | 4 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.9 |  | - Nourrices de distribution et coffrets
09.4.4.2.3.9.1 |  | - Nourrices avec accessoires (robinetteries) et coffrets | ens | 7 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.10 |  | - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité
09.4.4.2.3.10.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.11 |  | - Disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable type CAa
09.4.4.2.3.11.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.4.4.2.3.11.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø20/27 mm | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.2.3.12 |  | - Disconnecteur de protection des extrémités type HD
09.4.4.2.3.12.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
09.4.4.2.3.12.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u | 7 |  | 6 |  | 0
09.4.4.3 |  | - Évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes (EU/EV)
09.4.4.3.1 |  | - Attentes siphonnées
|  | - Diamètre Ø40 mm | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.4.4.3.2 |  | - Tuyauteries et accessoires en PVC (pour évacuations EU/EV)
09.4.4.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø40 mm au diamètre Ø125 mm (y compris chutes uniques) | ml | 80 |  | 6 |  | 0
09.4.4.3.2.2 |  | - Protections mécaniques en profilé métallique en forme de U | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.3.2.3 |  | - Percements, calfeutrements et fourreaux de traversées | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.3.3 |  | - Clapet aérateur à membrane
09.4.4.3.3.1 |  | - Tous diamètres | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4 |  | - Production d'eau chaude sanitaire (chauffe-eau électrique)
09.4.4.4.1 |  | - Chauffe-eau électrique à accumulation
09.4.4.4.1.1 |  | - Capacité : 100 litres
09.4.4.4.1.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ................... | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.1.2 |  | - Capacité : 300 litres
09.4.4.4.1.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ................... | ens | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.1.3 |  | - Groupe de sécurité | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.1.4 |  | - Raccordements hydrauliques | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.1.5 |  | - Raccordements électriques | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.1.6 |  | - Accessoires | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.2 |  | - Ballon de production ECS instantané
09.4.4.4.2.1 |  | - Ballon de production d'eau chaude : 30 litres et accessoires complets
09.4.4.4.2.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ............... | ens | 6 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.2.2 |  | - Groupe de sécurité | ens | 6 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.2.3 |  | - Alimentations et raccordements électriques | ens | 6 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.2.4 |  | - Alimentations et raccordements hydrauliques | ens | 6 |  | 6 |  | 0
09.4.4.4.3 |  | - Régulateur thermostatique
09.4.4.4.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 9 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5 |  | - Appareils sanitaires et robinetteries
09.4.4.5.2 |  | - WC cuvette suspendue
09.4.4.5.2.1 |  | - Cuvette suspendue : Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.2.2 |  | - Bâti-support autoportant et accessoires - Marque : ............... Type : ............... | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.2.3 |  | - Plaque de déclenchement - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.2.4 |  | - Abattant ultra-fin à fermeture ralentie - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.2.5 |  | - Plaque de répartition conformément à l'Avis Technique du système Taradouche - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.3 |  | - Vasque pour salle d'eau (pour Personnes à Mobilité Réduite)
09.4.4.5.3.1 |  | - Vasque
09.4.4.5.3.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 11 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.3.2 |  | - Robinetterie
09.4.4.5.3.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 11 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 11 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.4 |  | - Robinetterie pour douche sur siphon (douche à l'italienne)
09.4.4.5.4.1 |  | - Robinetterie
09.4.4.5.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.4.2 |  | - Ensemble de douche
09.4.4.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u | 2 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 2 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.5 |  | - Déversoir (Vidoir)
|  | - Vidoir : Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Robinetterie mitigeuse : Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.5.6 |  | - Joints | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6 |  | - Accessoires sanitaires
09.4.4.6.2 |  | - Accessoires pour le local WC
09.4.4.6.2.1 |  | - Renforts de poignées de maintien et de relèvement (pour WC) | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.2.2 |  | - Barre de maintien et de relèvement coudée à 135° pour WC
09.4.4.6.2.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.2.3 |  | - Barre relevable WC
09.4.4.6.2.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.2.4 |  | - Porte-papiers toilettes
09.4.4.6.2.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.2.5 |  | - Porte-balai + balai pour WC
09.4.4.6.2.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | ens | 3 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.3 |  | - Accessoires pour la douche
09.4.4.6.3.1 |  | - Renforts de poignées de maintien et de relèvement (pour douche) | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.3.2 |  | - Barre de maintien de douche et de support de douchette coulissante
|  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.6.3.3 |  | - Siège de douche escamotable
09.4.4.6.3.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u | 1 |  | 6 |  | 0
09.4.4.7 |  | - Mise en service, essais et réception | ens | 1 |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PLOMBERIE - SANITAIRE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX CONCERNANT LE DOMICILE PARTAGE | [7 empty] | 0
09.5 |  | - CONSUEL | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.6 |  | - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) | ens | 1 |  | 6 |  | 0
09.7 |  | - NOTE IMPORTANTE | PM | 1 |  | 6 |  | 0
09.8 |  | - NOTA SUR LE BORDEREAU DE CHIFFRAGE | PM | 1 |  | 6 |  | 0
MONTANT HT 09 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 09 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0