## SOGETI
SIAEP COMAVA |  | BPU AEP
Programme 2025 de renouvellement de canalisations AEP |  | Marché de travaux
N° | Libellé | PRIX UNITAIRE
A | TERRASSEMENTS
A.1 | Terrassements en tranchée
Le prix rémunère au mètre linéaire les terrassements en tranchée permettant la pose de canalisations jusqu'à une profondeur de 1.30 m comprenant l'ouverture de la tranchée quelque soit le terrain rencontré, y compris en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau-piqueur, du brise-roche ou d'explosifs, l'évacuation en décharge des matériaux non réutilisés, les sujétions pour épuisement des venues d'eau par la fourniture et la mise en oeuvre si nécessaire du matériel de pompage adapté. Le prix comprend également les sujétions particulières dues aux croisements ou longements de réseaux souples ou rigides, tels que câbles EDF ou communication, canalisations AEP, EU ou EP, d'aqueducs ou autres rencontrés dans la fouille y compris sujétions de terrassements à la main et remblaiement de la tranchée avec les matériaux adaptés et pose de grillage avertisseur si nécessaire. Le prix comprend également la mise en remblai des matériaux extraits de la fouille lors de l'absence de matériaux d'apport et l'utilisation éventuelle d'une excavatrice aspiratrice de chantier ainsi que toutes sujétions. La prestation rémunère également la dépose et repose éventuelle de mobilier urbain.
A.1.1 | Pour canalisation de diamètre inférieur ou égal à 100 mm
Le mètre linéaire :
A.1.2 | Pour canalisation de diamètre entre 100 mm et 160 mm
Le mètre linéaire :
A.1.3 | Pour canalisation de diamètre entre 160 mm et 200 mm (inclus)
Le mètre linéaire :
A.1.4 | Pour canalisation de diamètre entre 200 mm et 250 mm
Le mètre linéaire :
A.1.5 | Pour canalisation de diamètre supérieur à 250 mm
Le mètre linéaire :
A.1.6 | Pour canalisation de tout diamètre en tranchée commune
Le mètre linéaire :
A.2 | Terrassements en pleine masse
Le prix rémunère au mètre cube les terrassements en pleine masse quelque soit le terrain rencontré, y compris en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau-piqueur, du brise-roche ou d'explosifs, l'évacuation en décharge des matériaux non réutilisés, les sujétions pour épuisement des venues d'eau par la fourniture et la mise en oeuvre si nécessaire du matériel de pompage adapté. Le prix comprend également les sujétions particulières dues aux croisements ou longements de réseaux souples ou rigides, tels que câbles EDF ou communication, canalisations AEP, EU ou EP, d'aqueducs ou autres rencontrés dans la fouille y compris sujétions de terrassements à la main et remblaiement de la tranchée avec les matériaux adaptés et pose de grillage avertisseur si nécessaire. Le prix comprend également la mise en remblai des matériaux extraits de la fouille lors de l'absence de matériaux d'apport.
Le mètre cube :
A.3 | Plus-value pour surprofondeur de tranchée et blindage de tranchée
Le prix rémunère au décimètre par mètre la plus-value au prix A.1 pour profondeur de tranchée supérieure à 1.30 m, comptée au fil d'eau du collecteur, y compris l'utilisation de dispositifs de blindages de tranchées semi-jointifs ou par panneaux sur accord écrit du maître d'Oeuvre.
A.3.1 | Pour canalisation de diamètre inférieur ou égal à 100 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.3.2 | Pour canalisation de diamètre entre 100 mm et 160 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.3.3 | Pour canalisation de diamètre entre 160 mm et 200 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.3.4 | Pour canalisation de diamètre entre 200 mm et 250 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.3.5 | Pour canalisation de diamètre supérieur à 250 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.5 | Plus value pour terrain rocheux
Le prix rémunère au décimètre par mètre la plus value au prix A.1 pour terrassement en tranchée en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau-piqueur, du brise-roche ou d'explosifs, étant dûment constaté et sur accord écrit du maitre d'œuvre.
Le décimètre / mètre linéaire :
A.4.4 | Pour canalisation de diamètre entre 200 mm et 250 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.4.5 | Pour canalisation de diamètre supérieur à 250 mm
Le décimètre / mètre linéaire :
A.4.6 | Pour canalisation de tout diamètre en tranchée commune
Le décimètre / mètre linéaire :
A.6 | Terrassements à la main
Le prix rémunère au mètre linéaire de tranchée le terrassement à la main en tranchée pour tous types de canalisation
Le mètre linéaire :
A.7 | Démolition de voirie et dallages
A.7.1 | Décapage de revêtement goudronné (gravillonage)
Le prix rémunère au mètre carré la découpe soignée de revêtement goudronné à la scie, réalisée préalablement à l'ouverture de tranchée ainsi que la démolition du revêtement et évacuation en décharge controlée des matériaux non réutilisés.
Le mètre carré :
A.7.2 | Décapage de revêtement bitumineux (enrobé, toutes épaisseurs)
Le prix rémunère au mètre carré la découpe soignée de revêtement en béton bitumineux à la scie, réalisée préalablement à l'ouverture de tranchée ainsi que la démolition du revêtement et évacuation en décharge controlée des matériaux non réutilisés.
Le mètre carré :
A.7.3 | Décapage de grave bitume
Le prix rémunère au mètre linéaire, le décapage de la grave bitume sur environ 30 cm d’épaisseur, sur la largeur de tranchée, et l'évacuation des matériaux en décharge controlée.
Le mètre linéaire :
A.7.4 | Démolition de dalle béton
Le prix rémunère au mètre linéaire la découpe soignée de dalle béton, ferraillée ou non, sur la largeur de la tranchée, réalisée préalablement à l'ouverture de tranchée ainsi que la démolition du revêtement et évacuation en décharge controlée des matériaux non réutilisés.
Le mètre linéaire :
A.7.5 | Décapage de terre végétale
Le prix rémunère au mètre carré, le décapage de la terre végétale sur environ 30 cm d’épaisseur, sur la largeur de tranchée, et le stockage sur site pour réutilisation ultérieure y compris la purge et l'évacuation des matériaux jugés impropres à des travaux horticoles.
Le mètre carré :
A.6.6 | Dépose de pavés
Le prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de pavés sur la largeur de tranchée y compris la démolition du support et l'évacuation des matériaux en décharge controlée.
Le mètre linéaire :
B | REMBLAYAGE DE CHAUSSÉES OU DE TROTTOIRS
B.1 | Matériau pour lit de pose et enrobage
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et mise en place de matériau d'apport (sable ou graviers 5/15) pour lit de pose (hauteur 0,10 m), enrobage (0,30 m de chaque côté de la canalisation) et couverture (hauteur 0,20 m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation) des canalisations
B.1.1 | Pour canalisation de diamètre inférieur ou égal à 100 mm
Le mètre linéaire :
B.1.2 | Pour canalisation de diamètre entre 100 mm et 160 mm
Le mètre linéaire :
B.1.3 | Pour canalisation de diamètre entre 160 mm et 200 mm
Le mètre linéaire :
B.1.4 | Pour canalisation de diamètre entre 200 mm et 250 mm
Le mètre linéaire :
B.1.5 | Pour canalisation de diamètre supérieur à 250 mm
Le mètre linéaire :
B.1.6 | Pour canalisation de tout diamètre en tranchée commune
Le mètre linéaire :
B.2 | Béton d'enrobage pour couverture insuffisante (inférieure à 0,60 m)
Le prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en place de béton dosé à 250 Kg/m3 en cas de couverture insuffisante (inférieure à 0.60 m)
Le mètre linéaire :
B.3 | Réfection du corps de chaussée
B.3.1 | Remblayage des tranchées en grave 0/63
Le prix rémunère au mètre linéaire le remblaiement complémentaire en grave naturelle 0/63 jusqu'au niveau du corps de la voirie y compris compactage par couches successives d'épaisseur définie en fonction de la nature du matériau (voir guide du remblaiement des tranchées du SETRA) sur la largeur de tranchée définie au CCTP.
Le mètre linéaire :
B.3.2 | Remblayage des tranchées en grave non traitée de type b
Le prix rémunère au mètre linéaire le remblaiement complémentaire en grave non traitée de type b jusqu'au niveau du corps de la voirie y compris compactage par couches successives d'épaisseur définie en fonction de la nature du matériau (voir guide du remblaiement des tranchées du SETRA) sur la largeur de tranchée définie au CCTP.
Le mètre linéaire :
B.3.3 | En grave bitume
Le prix rémunère au mètre cube la constitution d'un corps de chaussée sous voirie, trottoir ou accotement par une couche de grave bitume de granulométrie 0/14, sur la largeur de tranchée définie au CCTP, en passe de 0.10 m après compactage
Le mètre cube :
B.3.5 | En grave ciment
Le prix rémunère au mètre cube la constitution d'un corps de chaussée sous voirie, trottoir ou accotement par une couche de grave ciment de granulométrie 0/20, sur la largeur de tranchée définie au CCTP, en passe de 0.10 m après compactage
Le mètre cube :
B.3.5 | En béton autocompactant
Le prix rémunère au mètre cube la constitution d'un corps de chaussée sous voirie, trottoir ou accotement par une couche de béton de type Remblai Auto-Compactant, sur la largeur de tranchée définie au CCTP,
Le mètre cube :
B.4 | Réfection provisoire du revêtement
B.4.1 | Réfection provisoire en monocouche Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement provisoire en enduit monocouche en graviers 4/6 y compris le cylindrage et le balayage des gravillons excédentaire sur la largeur de tranchée définie au CCTP. Elle comprend aussi son entretien et le décapage pour la réfection définitive.
Le mètre carré:
B.4.2 | Réfection provisoire en bi-couche Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement en bi-couche en graviers 6/10 mm et 2/4 mm, sur la base d'une largeur de 1,5m, y compris le cylindrage et le balayage des gravillons excédentaires.Elle comprend aussi son entretien et le décapage pour la réfection définitive.
Le mètre carré:
B.4.3 | Réfection provisoire en enrobé à froid Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement provisoire en enrobé à froid sur une épaisseur de 4 cm, sur la base d'une largeur de tranchée de 1,5 m, y compris son entretien et le décapage pour la réfection définitive.
Le mètre carré:
B.5 | Réfection définitive du revêtement
B.5.1 | Réfection en bi-couche
Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement définitif en bi-couche en graviers 6/10 et 4/6, sur la base d'une largeur de 1,5 m, y compris le cylindrage et le balayage des gravillons excédentaires. Cette prestation sera précédée d'une scarification et d'un réglage de la grave en surface, sur l'épaisseur du revêtement. la couleur sera identique à celle existante.
Le mètre carré:
B.5.2 | Réfection de voirie en béton bitumineux
Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre d'un revêtement définitif en béton bitumineux 0/10, sur la base d'une largeur de 1,5 m, y compris couche d'imprégnation et cylindrage. Cette prestation sera précédée d'une scarification et d'un réglage de la grave en surface, sur l'épaisseur du revêtement.
B.5.2.1 | Béton bitumineux 0/10 noir à raison de 100 kg/m2 (environ 4 cm d'épaisseur)
Le mètre linéaire :
B.5.2.2 | Béton bitumineux 0/10 rouge à raison de 100 kg/m2 (environ 4 cm d'épaisseur)
Le mètre linéaire :
B.5.2.3 | Béton bitumineux 0/10 noir à raison de 150 kg/m2 (environ 6 cm d'épaisseur)
Le mètre carré:
B.5.2.4 | Béton bitumineux 0/10 rouge à raison de 150 kg/m2 (environ 6 cm d'épaisseur)
Le mètre carré:
B.5.2.5 | Béton bitumineux 0/10 noir à raison de 200 kg/m2 (environ 8 cm d'épaisseur)
Le mètre carré:
B.5.2.6 | Béton bitumineux rouge 0/10 à raison de 200 kg/m2 (environ 8 cm d'épaisseur)
Le mètre carré:
B.5.3 | Remise en place de terre végétale
Le prix rémunère au mètre carré la mise en place de la terre végétale précédemment mise en dépôt dans l'emprise du chantier y compris son transport, la mise en œuvre par moyens mécaniques et son reprofilage ainsi que l'évacuation du surplus suivant les indications du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage.
Le mètre carré:
B.5.4 | Fourniture de terre végétale
Le prix rémunère au mètre cube la fourniture et le transport de terre végétale manquant pour la remise en état des espaces verts, si cela est nécessaire, et après avis du maître d'œuvre.
Le mètre cube :
B.5.5 | Plus value pour engazonnement
Le prix rémunère au mètre carré la plus value aux prix B.6.3 et B.6.4 pour engazonnement de la terre végétale. Le prix comprend le dressement ou réglage au rateau de la terre, l'enlèvement de tous les déchets supérieur à 5 cm en décharge controlée, la fourniture et le semi de graines, le roulage, l'arrosage nécessaire au bon établissement du gazon et le semi de regarnissage s'il y a lieu après la première coupe.
Le mètre carré :
B.5.6 | Réfection de voirie en asphalte
Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre d'une dalle béton de 10 cm d'épaisseur dosé à 250 kg de ciment par m3, taloché en surface, et d'un revêtement définitif en asphalte sur 3 cm d'épaisseur y compris couche d'imprégnation.
Le mètre carré :
B.5.7 | Réfection de surface pavée
Le prix rémunère au mètre carré la remise en place des pavés précédemment mis en dépôt dans l'emprise du chantier, le remplacement des éléments impropres au ré-emploi, y compris son transport, la réalisation du support en béton et la mise en œuvre des pavés avec joints y compris toutes sujétions.
Le mètre carré :
B.5.7 | Réfection en béton
Le prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en béton balayé de 10 cm d'épaisseur dosé à 300 kg/m3 y compris façon des joints et ferraillage.
Le mètre carré :
B.6 | Dépose et reprise de bordures
Le prix rémunère au mètre linéaire la dépose de bordures de toutes natures, y compris démolition du solin béton et stockage sur site pour réutilisation, et la repose y compris remplacement des éléments impropres au ré-emploi, la mise en œuvre des joints et du solin d'assise en béton.
Le mètre linéaire :
B.7 | Dépose et reprise de caniveaux
Le prix rémunère au mètre linéaire la dépose de caniveaux de toutes natures, y compris démolition du solin béton et stockage sur site pour réutilisation, et la repose y compris remplacement des éléments impropres au ré-emploi, la mise en œuvre des joints et du solin d'assise en béton.
Le mètre linéaire :
C | CANALISATIONS
C.6 | Canalisations en PEHD
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité PE 100 PN 16 à bande bleue électrosoudable y compris pièces de raccords, pièces spéciales et le soudage par électrosoudage. Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.6.0 | Diamètre de 31 / 40 mm
Le mètre linéaire :
C.6.1 | Diamètre de 40,8 / 50 mm
Le mètre linéaire :
C.6.2 | Diamètre de 51,4 / 63 mm
Le mètre linéaire :
C.6.3 | Diamètre de 61,4 / 75 mm
Le mètre linéaire :
C.6.4 | Diamètre de 73,6 / 90 mm
Le mètre linéaire :
C.6.5 | Diamètre de 90 / 110 mm
Le mètre linéaire :
C.6.6 | Diamètre de 102,2 / 125 mm
Le mètre linéaire :
C.6.7 | Diamètre de 114,6 / 140 mm
Le mètre linéaire :
C.6.8 | Diamètre de 130,6 / 160 mm
Le mètre linéaire :
C.6.9 | Diamètre de 147,2 / 180 mm
Le mètre linéaire :
C.6.10 | Diamètre de 163,6 / 200 mm
Le mètre linéaire :
C.6.11 | Diamètre de 184 / 225 mm
Le mètre linéaire :
C.6.12 | Diamètre de 204,6 / 250 mm
Le mètre linéaire :
C.7 | Canalisations en PEHD renforcé RC
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en polyéthylène haute densité renforcé PE 100 RC PN 16 électrosoudable y compris pièces de raccords, pièces spéciales et le soudage par électrosoudage. Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.7.0 | Diamètre de 31 / 40 mm
Le mètre linéaire :
C.7.1 | Diamètre de 38,8 / 50 mm
Le mètre linéaire :
C.7.2 | Diamètre de 51,4 / 63 mm
Le mètre linéaire :
C.7.3 | Diamètre de 61,4 / 75 mm
Le mètre linéaire :
C.7.4 | Diamètre de 76,6 / 90 mm
Le mètre linéaire :
C.7.5 | Diamètre de 93.8 / 110 mm
Le mètre linéaire :
C.7.6 | Diamètre de 106,6 / 125 mm
Le mètre linéaire :
C.7.7 | Diamètre de 119,4 / 140 mm
Le mètre linéaire :
C.7.8 | Diamètre de 160 mm
Le mètre linéaire :
C.7.9 | Diamètre de 180 mm
Le mètre linéaire :
C.7.10 | Diamètre de 200 mm
Le mètre linéaire :
C.2.11 | Diamètre de 184 / 225 mm
Le mètre linéaire :
C.2.12 | Diamètre de 204,6 / 250 mm
Le mètre linéaire :
C.3 | Canalisations en Fonte Ductile 2GS
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE à joint standard pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.3.1 | Diamètre de 60 mm
Le mètre linéaire :
C.3.2 | Diamètre de 80 mm
Le mètre linéaire :
C.3.3 | Diamètre de 100 mm
Le mètre linéaire :
C.3.4 | Diamètre de 125 mm
Le mètre linéaire :
C.3.5 | Diamètre de 150 mm
Le mètre linéaire :
C.3.6 | Diamètre de 200 mm
Le mètre linéaire :
C.3.7 | Diamètre de 250 mm
Le mètre linéaire :
C.3.8 | Diamètre de 300 mm
Le mètre linéaire :
C.4 | Canalisations en Fonte Ductile 2GS à joints verrouillés
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE à joint verrouillé pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…) avec joint verrouillés de type joint STANDARD VI ou EXPRESS VI (ou équivalent). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.4.1 | Diamètre de 60 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.2 | Diamètre de 80 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.3 | Diamètre de 100 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.4 | Diamètre de 125 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.5 | Diamètre de 150 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.6 | Diamètre de 200 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.7 | Diamètre de 250 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.4.8 | Diamètre de 300 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.5 | Canalisations en Fonte série "Tout terrain / TT" ou équivalent
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE ductile série "tout terrain / TT" ou équivalent avec un revêtement extérieur en polyéthylène extrudé pour terrain acide, marins, pollués, ..., à joint standard pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Les pièces de raccord seront protégées intérieurement et extérieurement par un revêtement POUDRE EPOXY. Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.5.1 | Diamètre de 80 mm
Le mètre linéaire :
C.5.2 | Diamètre de 100 mm
Le mètre linéaire :
C.5.3 | Diamètre de 125 mm
Le mètre linéaire :
C.5.4 | Diamètre de 150 mm
Le mètre linéaire :
C.5.5 | Diamètre de 200 mm
Le mètre linéaire :
C.5.6 | Diamètre de 250 mm
Le mètre linéaire :
C.5.7 | Diamètre de 300 mm
Le mètre linéaire :
C.6 | Canalisations en Fonte série "Tout terrain / TT" ou équivalent
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE ductile série "tout terrain / TT" ou équivalent avec un revêtement extérieur en polyéthylène extrudé pour terrain acide, marins, pollués, ..., à joint verrouillé pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Les pièces de raccord seront protégées intérieurement et extérieurement par un revêtement POUDRE EPOXY. Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.6.1 | Diamètre de 80 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.2 | Diamètre de 100 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.3 | Diamètre de 125 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.4 | Diamètre de 150 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.5 | Diamètre de 200 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.6 | Diamètre de 250 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.6.7 | Diamètre de 300 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.7 | Canalisations en Fonte série PN 25 bars type BLUTOP ou équivalent
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE série PN 25 bars type BLUTOP ou équivalent à joint standard pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.7.1 | Diamètre de 75 mm
Le mètre linéaire :
C.7.2 | Diamètre de 90 mm
Le mètre linéaire :
C.7.3 | Diamètre de 110 mm
Le mètre linéaire :
C.7.4 | Diamètre de 125 mm
Le mètre linéaire :
C.8 | Canalisations en Fonte série PN 25 bars type BLUTOP ou équivalent
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE série PN 25 bars type BLUTOP ou équivalent à joint verrouillé pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.8.1 | Diamètre de 75 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.8.2 | Diamètre de 90 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.8.3 | Diamètre de 110 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.8.4 | Diamètre de 125 mm verrouillé
Le mètre linéaire :
C.9 | Canalisations en Fonte Ductile pré-isolées
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en FONTE DUCTILE pré-isolées à emboitement par joint automatique pour eau potable y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu
C.9.1 | Diamètre de 100 mm
Le mètre linéaire :
C.9.2 | Diamètre de 125 mm
Le mètre linéaire :
C.9.3 | Diamètre de 150 mm
Le mètre linéaire :
C.9.4 | Diamètre de 200 mm
Le mètre linéaire :
C.9.5 | Diamètre de 250 mm
Le mètre linéaire :
C.9.6 | Diamètre de 300 mm
Le mètre linéaire :
C.10 | Canalisations en PVC PN 16 bars
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en POLYCHLORURE DE VINYLE RIGIDE pour eau potable, à joint automatique y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu.
C.10.1 | Diamètre de 42,6 / 50 mm
Le mètre linéaire :
C.10.2 | Diamètre de 53,6 / 63 mm
Le mètre linéaire :
C.10.3 | Diamètre de 64 / 75 mm
Le mètre linéaire :
C.10.4 | Diamètre de 76,8 / 90 mm
Le mètre linéaire :
C.10.5 | Diamètre de 93,8 / 110 mm
Le mètre linéaire :
C.10.6 | Diamètre de 106,6 / 125 mm
Le mètre linéaire :
C.10.7 | Diamètre de 121,4 / 140 mm
Le mètre linéaire :
C.10.8 | Diamètre de 141 / 160 mm
Le mètre linéaire :
C.10.9 | Diamètre de 176,2 / 200 mm
Le mètre linéaire :
C.10.10 | Diamètre de 198,2 / 225 mm
Le mètre linéaire :
C.10.11 | Diamètre de 220,4 / 250 mm
Le mètre linéaire :
C.10.12 | Diamètre de 277,6 / 315 mm
Le mètre linéaire :
C.11 | Canalisations en ACIER
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations en ACIER pour eau potable, à joint mécanique ou assemblage par soudure, revêtement extérieur polyéthylène, revêtement intérieur ciment ou mortier de ciment, y compris pièces de raccords et pièces spéciales (tés, coudes, raccords, cônes…). Ce prix rémunère également la mise en place d'un grillage avertisseur détectable de couleur bleu.
C.11.1 | Diamètre de 100 mm
Le mètre linéaire :
C.11.2 | Diamètre de 125 mm
Le mètre linéaire :
C.11.3 | Diamètre de 150 mm
Le mètre linéaire :
C.11.4 | Diamètre de 200 mm
Le mètre linéaire :
C.11.5 | Diamètre de 250 mm
Le mètre linéaire :
C.11.6 | Diamètre de 300 mm
Le mètre linéaire :
C.14 | Calorifugeage
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de calorifugeage de conduites et accessoires avec exposition aux intempéries ou à certains risques de dégradations. La longueur est décomptée d'après la longueur réelle des conduite, pièces de raccords, vannes, clapets... Mise en place d'une isolation équivalente à 20 mm de mousse polyuréthane de densité 90 kg/m² et d'une gaine de protection rigide.
C.14.1 | Diamètre inférieur ou égal à 100 mm
Le mètre linéaire :
C.12.2 | Diamètre entre 100 mm et 160 mm
Le mètre linéaire :
C.12.3 | Diamètre entre 160 mm et 200 mm
Le mètre linéaire :
C.12.4 | Diamètre entre 200 et 250 mm
Le mètre linéaire :
C.12.5 | Diamètre entre 250 et 300 mm
Le mètre linéaire :
C.15 | Encorbellement
Le prix rémunère au mètre linéaire la pose de canalisations AEP en encorbellement ou caniveaux, y compris fixation sur l'ouvrage, pièces spéciales (coude, té, …), calorifugeage de la conduite. La gaine de calorifuge devra être extérieurement résistante, et insensible aux effets météoriques (pluie, neige, soleil, ...). La conduite sera ainsi placée dans un gainage préfabriqué constitué d’un tubage en acier de section appropriée, entouré d’un isolant (mousse compacte), et d’un tubage en PEHD ou équivalent.
C.15.1 | Diamètre inférieur ou égal à 100 mm
Le mètre linéaire :
C.13.2 | Diamètre entre 100 mm et 160 mm
Le mètre linéaire :
C.13.3 | Diamètre entre 160 mm et 200 mm
Le mètre linéaire :
C.13.4 | Diamètre entre 200 et 250 mm
Le mètre linéaire :
C.13.5 | Diamètre entre 250 et 300 mm
Le mètre linéaire :
C.14 | Câble pilote
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et la pose dans la tranchée de la canalisation de câble pilote type téléphonique privée armé
C.14.1 | Cable gainé et blindé 2 paires
Le mètre linéaire :
C.14.2 | Cable gainé et blindé 3 paires
Le mètre linéaire :
C.14.3 | Cable gainé et blindé 5 paires
Le mètre linéaire :
C.14.4 | Cable gainé et blindé 7 paires
Le mètre linéaire :
C.14.5 | Cable gainé et blindé 10 paires
Le mètre linéaire :
D | RACCORDEMENTS
D.4 | Raccordement sur canalisation PVC
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de toutes les pièces de raccords et les pièces spéciales permettant le raccordement sur la conduite existante, y compris recherche de canalisation, arrêt de la distribution, terrassement, épuisements éventuels et découpes.
D.4.1 | Diamètre de 50 mm
L'unité :
D.4.2 | Diamètre de 63 mm
L'unité :
D.4.3 | Diamètre de 75 mm
L'unité :
D.4.4 | Diamètre de 90 mm
L'unité :
D.4.5 | Diamètre de 110 mm
L'unité :
D.4.6 | Diamètre de 125 mm
L'unité :
D.4.7 | Diamètre de 140 mm
L'unité :
D.4.8 | Diamètre de 160 mm
L'unité :
D.4.9 | Diamètre de 200 mm
L'unité :
D.1.10 | Diamètre de 225 mm
L'unité :
D.1.11 | Diamètre de 250 mm
L'unité :
D.1.12 | Diamètre de 315 mm
L'unité :
D.5 | Raccordement sur canalisation AMIANTE CIMENT
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de toutes les pièces de raccords et les pièces spéciales permettant le raccordement sur la conduite existante, y compris recherche de canalisation, arrêt de la distribution, terrassement, épuisements éventuels et découpes.
D.2.1 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
D.2.2 | Diamètre de 60 mm
L'unité :
D.2.3 | Diamètre de 80 mm
L'unité :
D.2.4 | Diamètre de 100 mm
L'unité :
D.5.5 | Diamètre de 150 mm
L'unité :
D.2.6 | Diamètre de 200 mm
L'unité :
D.2.7 | Diamètre de 250 mm
L'unité :
D.6 | Raccordement sur canalisation FONTE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de toutes les pièces de raccords et les pièces spéciales permettant le raccordement sur la conduite existante, y compris recherche de canalisation, arrêt de la distribution, terrassement, épuisements éventuels et découpes.
D.6.1 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
D.6.2 | Diamètre de 60 mm
L'unité :
D.6.3 | Diamètre de 80 mm
L'unité :
D.6.4 | Diamètre de 100 mm
L'unité :
D.6.5 | Diamètre de 125 mm
L'unité :
D.6.6 | Diamètre de 150 mm
L'unité :
D.6.7 | Diamètre de 200 mm
L'unité :
D.6.8 | Diamètre de 250 mm
L'unité :
D.6.9 | Diamètre de 300 mm
L'unité :
D.7 | Raccordement sur canalisation PEHD
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de toutes les pièces de raccords et les pièces spéciales en PEHD électrosoudable permettant le raccordement sur la conduite existante, y compris recherche de canalisation, arrêt de la distribution, terrassement, épuisements éventuels et découpes.
D.7.1 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
D.7.2 | Diamètre de 50 mm
L'unité :
D.7.3 | Diamètre de 63 mm
L'unité :
D.7.4 | Diamètre de 75 mm
L'unité :
D.7.5 | Diamètre de 90 mm
L'unité :
D.7.6 | Diamètre de 110 mm
L'unité :
D.7.7 | Diamètre de 125 mm
L'unité :
D.7.8 | Diamètre de 140 mm
L'unité :
D.7.9 | Diamètre de 160 mm
L'unité :
D.7.10 | Diamètre de 180 mm
L'unité :
D.7.11 | Diamètre de 200 mm
L'unité :
D.7.12 | Diamètre de 225 mm
L'unité :
D.7.13 | Diamètre de 250 mm
L'unité :
D.7.14 | Diamètre de 280 mm
L'unité :
D.7.15 | Diamètre de 315 mm
L'unité :
D.7.16 | Diamètre de 355 mm
L'unité :
D.9 | Raccordement sur poteau incendie existant
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de toutes les pièces de raccords et les pièces spéciales permettant le raccordement sur le poteau incendie existant, y compris recherche de canalisation, arrêt de la distribution, terrassement, épuisements éventuels et découpes.
D.9.1 | Diamètre de 80 mm
L'unité :
D.9.2 | Diamètre de 100 mm
L'unité :
D.10 | Travaux préparatoires
, | Le prix rémunère la recherche de canalisation, l'arrêt de la distribution, le terrassement, les épuisements éventuels et les découpes de canalilsations.
D.10.1 | Travaux préparatoires de raccordement pour canalisation de diamètre inférieur ou égal à 110 mm
L'unité :
D.10.2 | Travaux préparatoires de raccordement pour canalisation de diamètre 110 à 200 mm compris
L'unité :
D.10.3 | Travaux préparatoires de raccordement pour canalisation de diamètre supérieur à 200 mm
L'unité :
E | ROBINETTERIE - FONTAINERIE
E.17 | Robinet vanne
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose en tranchée ou en regard d'un robinet vanne à passage direct, avec opercule élastomère pour une pression de service de 16 bars, y compris la fourniture et la pose des boulons, joints, raccords et toutes sujétions.
E.17.1 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
E.17.2 | Diamètre de 60 mm
L'unité :
E.17.3 | Diamètre de 80 mm
L'unité :
E.17.4 | Diamètre de 100 mm
L'unité :
E.17.5 | Diamètre de 125 mm
L'unité :
E.17.6 | Diamètre de 150 mm
L'unité :
E.17.7 | Diamètre de 200 mm
L'unité :
E.17.8 | Diamètre de 250 mm
L'unité :
E.17.9 | Diamètre de 300 mm
L'unité:
E.18 | Ventouse automatique
Le prix rémunère la fourniture et la pose d'une ventouse automatique dans un regard béton de diamètre 1000 avec tampon fonte, comprenant un robinet d'arrêt, incorporé ou non ou d'un robinet vanne de commande, le raccordement par prise ou par té sur la canalisation, y compris joint et boulonnerie (visserie en acier inoxydable et écrou en laiton).
E.18.1 | Ventouse simple fonction de 40 mm PN 16
L'unité :
E.18.2 | Ventouse à triple fonction de 60 mm PN 16 petit débit d'air
L'unité :
E.18.3 | Ventouse à triple fonction de 60 mm PN 16 grand débit d'air
L'unité :
E.18.4 | Ventouse à triple fonction de 80 mm PN 16 grand débit d'air
L'unité :
E.18.5 | Ventouse à triple fonction de 100 mm PN 16 grand débit d'air
L'unité :
E.19 | POTEAU INCENDIE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un poteau d'incendie incongelable de diamètre d'admission de 100 mm, à prises apparentes normalisées et raccords tels que définis aux articles 28 et 30 du Fascicule 71, comprenant un massif de protection (1m x 1m avec protection par arceau métallique galvanisé ou entourgae béton), un esse de réglage, et un écoulement du système d'incongelabilité assuré par puisard rempli de pierres sèches. Le poteau aura une prise centrale de 100 mm et deux prises latérales de 65 mm. Y compris la pose de la plaque indicatrice ovalisée du robinet vanne.
E.19.1 | prises apparentes non renversable
L'unité :
E.19.2 | prises apparentes renversable
L'unité :
E.19.3 | prises sous coffres aluminium revêtu polyester non renversable
L'unité :
E.19.4 | prises sous coffres aluminium revêtu polyester renversable
L'unité :
E.20 | SUPPRESSION D'EQUIPEMENT INCENDIE
Le prix rémunère à l'unité la suppression d'anciens poteaux incendie ou bouches incendie comprenant les terrassements nécessaires à la suppression du corps de l'équipement ainsi que la bouche à clé, après mise hors service de la conduite d'alimentation en eau potable ainsi que toutes fournitures et sujétions.
L'unité :
E.21 | VIDANGE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un robinet vanne à passage direct à opercule, y compris tabernable, tube allonge et bouche à clé en fonte ductile, d'une canalisation d'évacuation (4m maximum) et d'un ouvrage de dispersion constitué d'une remontée au niveau du sol débouchant sur une bouche à clé.
E.21.1 | Diamètre d'admission de 40 mm
L'unité :
E.21.2 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.21.3 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.21.4 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.21 | CLAPET DE RETENUE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un clapet de retenue 16 bars sans by-pass.
E.21.1 | Diamètre d'admission de 40 mm
L'unité :
E.21.2 | Diamètre d'admission de 50 mm
L'unité :
E.21.3 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.21.4 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.21.5 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.21.6 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.21.7 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.21.8 | Diamètre d'admission de 200 mm
L'unité :
E.21.9 | Diamètre d'admission de 250 mm
L'unité :
E.21.10 | Diamètre d'admission de 300 mm
L'unité :
E.22 | REDUCTEUR DE PRESSION
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un appareil réducteur de pression aval à rapport de réduction réglable et pression aval constante hydraulique, manomètres et porte-manomètres compris (y compris épreuves et essais en place)
E.22.1 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.22.2 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.22.3 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.22.4 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.22.5 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.22.6 | Diamètre d'admission de 200 mm
L'unité :
E.23 | STABILISATEUR DE PRESSION
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un appareil auto stabilisateur de pression amont ou aval à ressort, à rapport de régulation réglable, manomètres et porte-manomètres compris (y compris épreuves et essais en place)
E.23.1 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.23.2 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.23.3 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.23.4 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.23.5 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.23.6 | Diamètre d'admission de 200 mm
L'unité :
E.24 | FILTRE A TAMIS
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un filtre à tamis pour la protection des compteurs ou stabilisateurs, pression de service 16 bars
E.24.1 | Diamètre d'admission de 40 mm
L'unité :
E.24.2 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.24.3 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.24.4 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.24.5 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.24.6 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.24.7 | Diamètre d'admission de 200 mm
L'unité :
E.24.8 | Diamètre d'admission de 250 mm
L'unité :
E.24.9 | Diamètre d'admission de 300 mm
L'unité :
E.25 | PLAQUE PLEINE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une plaque pleine en fonte
E.25.1 | Pour diamètre nominal de 60 mm
L'unité :
E.25.2 | Pour diamètre nominal de 80 mm
L'unité :
E.25.3 | Pour diamètre nominal de 100 mm
L'unité :
E.25.4 | Pour diamètre nominal de 150 mm
L'unité :
E.25.5 | Pour diamètre nominal de 200 mm
L'unité :
E.25.6 | Pour diamètre nominal de 250 mm
L'unité :
E.25.7 | Pour diamètre nominal de 300 mm
L'unité :
E.26 | REGARD DE VISITE
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de regards de visite, conforme à l'article 23 du fascicule 71 du CCTG y compris fouilles, évacuation des excédents en décharge, échelons de descente et crosse en acier galvanisé et toutes sujétions pour montage, rejointoiements, dispositifs d'étanchéité incorporés aux cunettes, maçonnerie des cunettes ou préfabrication en usine. Comprend le béton de propreté en fond de fouille, le béton de fondation, les enduits talochés et chapes, y compris toutes fournitures et sujétions. Nota : l'entreprise est tenue de fournir sur simple demande les différentes notes de calcul du dimensionnement de l'ouvrage et pour la dalle.
E.26.1 | Regard de visite préfabriqué de diamètre 1m et de 1.30m de profondeur avec tampon fonte rond D400
L'unité :
E.26.2 | Plus value par décimètre de hauteur au prix E.26.1
Le décimètre :
E.26.3 | Regard de visite maçonné en béton étanche avec trappes d'accès en fonte carré D400
L'unité :
E.26.4 | Dépose de regard en béton existant. Le prix rémunère la dépose du regard, son évacuation en décharge conforme à la réglementation et la remise en état du site, toutes sujétions comprises.
L'unité :
E.26.5 | Regard béton préfabriqué de type L5T ou équivalent, dimensions environ L= 2,10 m, l = 1,20 m, P = 1,30 m. Avec échelle de descente, trappes triangulaires fonte classe D400,
L'unité :
E.27 | Compteur à axe vertical
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un compteur à axe vertical de classe B avec tête émettrice y compris boulons, joints, raccords et toutes sujétions.
E.27.1 | Diamètre d'admission de 50 mm
L'unité :
E.27.2 | Diamètre d'admission de 60 mm
L'unité :
E.27.3 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.27.4 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.27.5 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.27.6 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.28 | Débitmètre électromagnétique
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un débitmètre électromagnétique avec tête émettrice y compris boulons, joints, raccords et toutes sujétions.
E.28.1 | Diamètre d'admission de 65 mm
L'unité :
E.28.2 | Diamètre d'admission de 80 mm
L'unité :
E.28.3 | Diamètre d'admission de 100 mm
L'unité :
E.28.4 | Diamètre d'admission de 125 mm
L'unité :
E.28.5 | Diamètre d'admission de 150 mm
L'unité :
E.29 | Borne repère
Le prix rémunère la fourniture et pose de borne de repère en PVC bleu marqué AEP pour repérage des canalisations.
L'unité :
E.30 | Equipement de télérelève
Le prix rémunère la fourniture et pose d'un équipement de télérelève autonome (sur batterie) pour débitmètres de sectorisation type LS42 de chez SOFREL ou équivalent
L'unité :
F
F.1 | Renouvellement de branchement
Le prix rémunère la fourniture et la pose d'un branchement comprenant la prise d'eau sur la canalisation (collier de prise en charge…) et le robinet vanne (de prise en charge ou d'arrêt) tout bronze ou corps fonte revêtu epoxy pour les canalisations Fonte et PVC et tout en PEHD électrosoudable pour les canalisations PEHD, le terrassement en tranchée pour récupérer le branchement existant sur 6 m maximum y compris fourniture et pose de la canalisation en PEHD. Il comprend également la recherche du branchement existant y compris sa dépose et le bouchonnage de la conduite en place, le percement de mur et le remplacement de la canalisation jusqu'au compteur existant, le remblaiement en matériau d'apport 0/63 et 0/31.5 et la réfection à l'identique. Toutes les sujétions relatives au maintien en service du branchement (interruption tolérée pendant un temps maximum de 3 heures) seront prises en compte. Ces prix s'entendent quel que soit le diamètre de la conduite d'alimentation.
F.1.1 | Diamètre de 25 mm
L'unité :
F.1.2 | Diamètre de 32 mm
L'unité :
F.1.3 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
F.1.4 | Diamètre de 50 mm
L'unité :
F.1.5 | Longueur supplémentaire au forfait : diamètre de 25 mm
Le mètre linéaire :
F.1.6 | Longueur supplémentaire au forfait : diamètre de 32 mm
Le mètre linéaire :
F.1.7 | Longueur supplémentaire au forfait : diamètre de 40 mm
Le mètre linéaire :
F.1.8 | Longueur supplémentaire au forfait : diamètre de 50 mm
Le mètre linéaire :
F.2 | Reprise de branchement existant
Le prix rémunère la reprise d'un branchement existant, comprenant la prise d'eau sur la canalisation (collier de prise en charge…) et le robinet vanne (de prise en charge ou d'arrêt) tout bronze ou corps fonte revêtu epoxy, le terrassement en tranchée pour récupérer le branchement existant de 1 à 4 ml, y compris fourniture et pose de la canalisation en PEHD. Il comprend également la recherche du branchement existant, y compris tout intervention nécessaire à sa reprise. Toutes les sujétions relatives au maintien en service du branchement (interruption tolérée pendant un temps maximum de 3 heures) seront prises en compte. Ces prix s'entendent quel que soit le diamètre de la conduite d'alimentation.
F.2.1 | Diamètre de 25 mm
L'unité :
F.2.2 | Diamètre de 32 mm
L'unité :
F.2.3 | Diamètre de 40 mm
L'unité :
F.2.4 | Diamètre de 50 mm
L'unité :
F.3 | Bouche à clé
Le prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une bouche à clé complète comprenant : un tabernacle en béton réalisé sur place ou préfabriqué, ou une cloche en FONTE, un tube allonge à collerette en PVC et une tête pour chaussée en fonte ductile (tête carrée pour les branchements, tête ronde pour robinets vanne), y compris entourage béton sous accotement
F.3.1 | Standard (tête ronde, carrée ou hexagonale)
L'unité :
F.3.2 | Bouche à clé réhaussable ou exhaussable en fonte (tête ronde, carrée ou hexagonale)
L'unité :
F.3.3 | Rehausse pour bouche à clé (tête ronde, carrée ou hexagonale)
L'unité :
F.3.4 | Fourniture et pose d'un volant de manœuvre pour robinet vanne sur plancher ou en élévation
L'unité :
F.4 | Percement de mur supplémentaire (hors percement compris dans les prix F1/F2)
Le prix rémunère à l'unité la réalisation d'un percement de mur en maçonnerie ou en béton y compris ragrment après passage du tuyau.
F.4.1 | Pour une épaisseur de 0.50 m
L'unité :
F.4.2 | Plus value à appliquer à l'article F.4.1 par 0.10 m d'épaisseur supplémentaire
L'unité :
F.5 | Regard de compteur
Le prix rémunère la fourniture et la pose d'un citerneau pour compteur en matériaux composites constitué d'une cuve en matériau thermoplastique renforcé de fibres de verre avec obturateurs étanches au passage de canalisation, un carter en résine polyester armée de fibres de verre, un tampon antidérapant détectable en résine polyester armée de fibres de verre ou tampon fonte supportant 3,5 T et un isolant thermique en polystyrène haute densité. La prestation comprend également la démolition et le comblement du regard existant, le cas échéant.
F.5.1 | Modèle pour compteur horizontal 110-115 mm DN15 type hydroplast circulable ou équivalent
L'unité :
F.5.2 | Modèle pour 2 compteurs horizontaux 110-115 mm DN15 type hydroplast ou équivalent
L'unité :
F.5.3 | Modèle pour 4 compteurs horizontaux 110-115 mm DN15 type hydroplast ou équivalent
L'unité :
F.5.4 | Regard en polypropylène (0,52 x 0,37 x 0,51) noir avec tampon fonte 12,5 T et plaque isolante avec rail pour 1 compteur
L'unité :
F.5.5 | Regard en polypropylène (0,52 x 0,37 x 0,51) noir avec tampon fonte 12,5 T et plaque isolante avec rail pour 2 compteurs
L'unité :
F.5.6 | Regard en polypropylène (0,52 x 0,37 x 0,51) noir avec tampon fonte 12,5 T et plaque isolante avec rail pour 3 à 4 compteurs
L'unité :
F.5.7 | Borne isolée de compteur d'eau pour zone de pose froide de type H2 pour compteur 110 et PE25
L'unité :
F.5.8 | Plus value au prix F.5.1 à F.5.6 pour mise en place d'un tampon fonte supportant 12,5 T.
L'unité :
F.6 | Réducteur de pression
Le prix rémunère la fourniture et la pose d'un réducteur de pression réglable.
F.6.1 | Pour diamètre 15-21
L'unité :
F.6.2 | Pour diamètre 20-27
L'unité :
F.6.3 | Pour diamètre 26-34
L'unité :
F.6.4 | Pour diamètre 33-42
L'unité :
F.6.5 | Pour diamètre 40-49
L'unité :
F.7 | Réfection en domaine privé
F.7.1 | Découpe de la pelouse en motte de terre pendant les travaux et stockage, remise en place après travaux.
Le mètre linéaire :
F.7.2 | Traversée de cour ou allée gravillonnée (réfection à l'identique avec rémploi des matériaux, y compris remplacement des matériaux manquants ou inutilisables).
Le mètre linéaire :
F.7.3 | Traversée de cour ou allée goudronnée (réfection à l'identique).
Le mètre linéaire :
F.7.4 | Traversée de terrasse ou dallage (réfection à l'identique avec réemploi des matériaux, y compris remplacement des matériaux manquants ou inutilisables).
Le mètre linéaire :
F.7.5 | Traversée d'ouvrages pavés (réfection à l'identique avec réemploi des matériaux, y compris remplacement des matériaux manquants ou inutilisables).
Le mètre linéaire :
F.8 | Plus value pour passage sous haie / mur / clôture
Le prix rémunère à l'unité les travaux nécessaires au passage d'une canalisation sous un mur, une haie ou une clôture, l'obstacle étant maintenu dans son état existant préalablement aux travaux
F.8.1 | Plus value pour passage sous mur ou sous haie
L'unité :
F.8.2 | Plus value pour passage sous clôture
L'unité :
F.9 | Dépose et repose de clôture à l'identique
Le prix rémunère au mètre linéaire la dépose et la réfection de clôture conformément à l'existant quel qu'en soit la nature lors du passage du réseau.
Le mètre linéaire :
G | TRAVAUX SPECIAUX
G.1 | Réalisation d'un fonçage
G.1.1 | Mise en œuvre du matériel de fonçage
Le prix rémunère au forfait l'amenée et le repli sur le site du matériel de fonçage et la réalisation des puits d'entrée et de sortie comprenant le blindage des parois, la réalisation du dispositif de butée, l'epuisement éventuel des venues d'eau avec le matériel de pompage adapté. Le prix comprend également le remblayage des puits et la réfection à l'identique de la zone concernée.
Le forfait :
G.1.2 | Fourniture et pose de fourreaux en fonçage
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose en fonçage dirigé de fourreaux en acier y compris le transport, l'amenée dans le puit, la pose en fonçage suivant la pente du projet et la soudure entre les éléments. Ce prix comprend également la plus value au prix C pour la pose des canalisations dans le fonçage.
G.1.2.1 | fourreau pour canalisation < 100 mm
Le mètre linéaire :
G.1.2.2 | fourreau pour canalisation < 200 mm compris
Le mètre linéaire :
G.1.2.3 | fourreau pour canalisation < ou égal à 300 mm
Le mètre linéaire :
G.2 | Réalisation d'un forage dirigé
G.2.1 | Mise en œuvre du matériel de forage dirigé
Le prix rémunère au forfait l'amenée et le repli sur le site du matériel de forage dirigé et la réalisation des puits d'entrée et de sortie comprenant le blindage des parois, la réalisation du dispositif de butée, l'epuisement éventuel des venues d'eau avec le matériel de pompage adapté. Le prix comprend également le remblayage des puits et la réfection à l'identique de la zone concernée.
Le forfait :
G.2.2 | Réalisation du forage dirigé
Le prix rémunère au mètre linéaire la la réalisation du forage dirigé. Ce prix comprend également la plus value au prix C pour la pose des canalisations dans le forage.
G.2.2.1 | Pour canalisation < 100 mm
Le mètre linéaire :
G.2.2.2 | Pour canalisation < 200 mm compris
Le mètre linéaire :
G.2.2.3 | Pour canalisation < ou égal à 300 mm
Le mètre linéaire :
G.3 | Réalisation d'un fonçage à la fusée pneumatique
G.3.1 | Mise en œuvre du matériel de fonçage à la fusée pneumatique
Le prix rémunère au forfait l'amenée et le repli sur le site du matériel de fonçage à la fusée pneumatique et la réalisation des puits d'entrée et de sortie comprenant le blindage des parois, la réalisation du dispositif de butée, l'epuisement éventuel des venues d'eau avec le matériel de pompage adapté. Le prix comprend également le remblayage des puits et la réfection à l'identique de la zone concernée.
Le forfait :
G.3.2 | Réalisation du fonçage à la fusée pneumatique
Le prix rémunère au mètre linéaire la la réalisation du fonçage à la fusée pneumatique. Ce prix comprend également la plus value au prix C pour la pose des canalisations dans le fonçage.
G.3.2.1 | Pour canalisation < 100 mm
Le mètre linéaire :
G.3.2.2 | Pour canalisation < 200 mm compris
Le mètre linéaire :
G.3.2.3 | Pour canalisation < ou égal à 300 mm
Le mètre linéaire :
G.4 | Pose de canalisation par éclatement
G.4.1 | Mise en œuvre du matériel d'éclatement
Le prix rémunère au forfait l'amenée et le repli sur le site du matériel d'éclatement et la réalisation des puits d'entrée et de sortie comprenant le blindage des parois, la réalisation du dispositif de butée, l'epuisement éventuel des venues d'eau avec le matériel de pompage adapté. Le prix comprend également le remblayage des puits et la réfection à l'identique de la zone concernée.
Le forfait :
G.4.2 | Réalisation de l'éclatement
Le prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de l'éclatement de la canalisation existante. Ce prix comprend également la plus value au prix C pour la pose des canalisations.
G.4.2.1 | Pour canalisation < 100 mm
Le mètre linéaire :
G.4.2.2 | Pour canalisation < 200 mm compris
Le mètre linéaire :
G.4.2.3 | Pour canalisation < ou égal à 300 mm
Le mètre linéaire :
G.5 | Fourniture et pose de fourreau en fouille ouverte
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose en tranchée ouverte de fourreaux en acier y compris le transport, l'amenée dans le puit, la pose suivant la pente du projet et la soudure entre les éléments.
G.5.2.1 | fourreau pour canalisation < 100 mm
Le mètre linéaire :
G.5.2.2 | fourreau pour canalisation < 200 mm
Le mètre linéaire :
G.5.2.3 | fourreau pour canalisation < ou égal à 300 mm
Le mètre linéaire :
G.6 | Dépose de bouche à clé
Le prix rémunère à l'unité la dépose de bouche à clé existante y compris la réfection définitive.
L'unité :
G.7 | Rabattement de nappe
G.7.1 | Amenée et repli de matériel
Le forfait :
G.7.2 | la journée calendaire
Le jour :
G.7.3 | L'heure (en cas d'arrêt et de reprise, sur accord du maitre d'œuvre et du maitre d'ouvrage)
L'heure :
G.8 | Débroussallage, abattage, dessouchage
Le prix rémunère au mètre linéaire le débroussaillage et d'élagage nécessaire aux travaux de terrassements (arbres de diamètre < 10 cm), l'abattage d'arbres (diamètre > 10 cm), avec l'accord du maitre d'œuvre et du maitre d'ouvrage, avec tronçonnage en morceaux de 1,00 m avant le transport et l'évacuation en décharge controlée et la dépose de souche existante, avec l'accord du maitre d'œuvre et du maitre d'ouvrage, avec transport et mise en décharge controlée. Toutes sujétions comprises
L'unité :
G.9 | Pose d'une manchette Inox de traversée de paroi du regard Maine Plastiques
Le prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'une manchette Inox de traversée de paroi du regard de Maine Plastiques DN200 mm, y compris scellement étanche. Toutes sujétions comprises
Le Forfait :
G.10 | Fourniture et pose en remplacement de buse en BA de 300, y compris têtes de pont
Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de buse en béton armé de diamètre 300 mm en remplacement de busages d'entrée de champ, y compris autant de têtes de pont que nécessaires et toutes sujétions.
Le mètre linéaire :
G.12 | Fourniture et pose d'une canalisation volante en provisoire le temps des travaux
Le prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d'une canalisation volante en Ø63 pour pose en lieu et place de la conduite existante (comprenant les piquages et la reprise des branchements, la protection de la conduite par sablage ou autres, yc touted sujétions)
Le mètre linéaire :
H | DIVERS
H.1 | Installations de chantier
Le prix rémunère au forfait :
La base vie : les installations de chantier du marché comprenant la fourniture et la mise en place des bungalows nécessaires et/ou réglementaires, les frais de branchements aux réseaux divers, les frais de gardiennage (si nécessaire). Le prix rémunère également le repli des installations à la fin du chantier.
La Protection et la signalisation des voiries : démarches administratives relatives aux demandes d'arrêté de circulation pour tout type de voirie, y compris plan de déviation avec fourniture et mise en place de sa signalisation, conformément au Guide SETRA, pendant toute la durée des travaux (en accord avec les services de voiries concernés). Le prix rémunère également la signalisation et la matérialisation du chantier avec positionnement de feux tricolores, si nécessaire. Le prix rémunère également le repli des installation à la fin du chantier.
La sécurisation aux abords du chantier : protection des fouilles par barrières garde-corps ou glissières, et leur signalisation, l'aménagement de passages provisoires pour les accès piétons et riverains, le nettoyage périodique du chantier et de ses abords. Le prix rémunère également la fourniture et la mise en place de clôture provisoire type (HERAS) de dimension 2200 x 2070 mm 100% soudés avec collier standard ou collier Haute Sécurité si nécessaire. Le prix rémunère également le repli des installations à la fin du chantier.
Les panneaux de chantier : la réalisation de deux panneaux de chantier amovibles de dimensions 1500 mm x 1500 mm, positionnés à chaque extremité de la zone de travail et déplacés progressivement à l'avancement du chantier. Le panneau reprendra toutes les informations du chantier communiquées par le maître d'ouvrage. La maquette du panneau sera soumise à la validation préalable du maître d'ouvrage.
Le constat d'huissier : Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sur l'ensemble de l'emprise du chantier et ses alentours directs, prenant notamment en considération : état des voiries, des murs, clôtures, des batiments, des panneaux de signalisation, …
Le forfait :
H.2 | Préparation du chantier - Investigations complémentaires - Marquage-piquetage
Le prix rémunère les investigations suivantes : - la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux (géodétection, ...) et leur marquage (traçage) au sol ; - la réalisation (selon avis du maître d'oeuvre), de sondages préalables à l'exécution des travaux. Les sondages seront réalisés à la pelle mécanique ou à l'aspiratrice, et l'implantation sera fixée avec le maitre d'oeuvre ; L'entreprise veillera au respect de la réglementation en vigueur (réalisation des DICT, arrêté de circulation, etc.).
H.2.1 | Détection / géodétection des réseaux existant (marquage au sol)
Le forfait :
H.2.2 | Réalisation de sondages de reconnaissance
Le forfait pour 5 sondages:
H.2.3 | La rédaction du PV de marquage-piquetage
Le forfait :
H3 | Investigations complémentaires - Clauses Techniques et Financières (CTF)
H.3.1 | Indemnisation pour arrêt de chantier
Indemnisation pour arrêt de chantier pour découverte d'ouvrages non cartographiés ou en cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté et les informations portées à la connaissance de l'entreprise et si ces ouvrages sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité
La journée :
H.3.2 | Localisation de réseau enterré sans fouille
Localisation de réseau enterré par procédé non intrusif quelle que soit la technique, adaptée à la nature et la profondeur de l'ouvrage à localiser et permettant d'atteindre une précision en x, y, z, de classe A. Le prix rémunère également la réalisation des plans des réseaux localisés (points géoréférencés en x, y et z dans le système de référence légal en vigueur).
Le mètre linéaire de canalisation :
H.3.3 | Localisation de réseau enterré avec fouille
Localisation de réseau enterré par des techniques de terrassement mécaniques et/ou manuelles, y compris terrassement avec ou sans blindage en tout terrain et à toutes profondeurs, le remblayage avec les matériaux des déblais ou l'évacuation des déblais et la mise en œuvre de matériaux d'apport, et la réfection du revêtement à l'identique. Le prix rémunère également la réalisation des plans des réseaux localisés (points géoréférencés en x, y et z dans le système de référence légal en vigueur).
Le mètre linéaire de canalisation :
H.3.4 | Dégagement partiel ou total de réseaux enterrés
Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaire, et conformes au guide technique. Ce prix est établi suivant le volume réel de terrassement exécuté
Le mètre cube :
H.3.5 | Mise en place de protections mécaniques
Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement, sur constat du maitre d'œuvre.
Le mètre linéaire de réseau effectivement protégé ou maintenu :
H.4 | Repérage et traçage - Etudes d'exécution
Le prix rémunère au forfait les études d'exécution, y compris études de phasage et de méthodes des différents travaux. Ces études comprennent : - les notes de calculs nécessaires à la réalisation des ouvrages et phasage des travaux ; - le planning de l'opération et les mises à jour nécessaires ; - les métrés d'exécution ; - tous les plans d'exécution, nivellement (avec profil en long de la canalisation projetée), réseaux, fondations et ouvrages ; - le levé topographique de l'emprise des travaux par un géomètre ; - la réalisation des enquêtes de raccordement avec signature d'un PV d'enquête par branchement; - la distribution et le boîtage aux abonnés du secteur concerné par les travaux, du courrier d'information validé par le maître d'ouvrage; - toutes les modifications des notes , plans, ... nécessaires à l'exécution des travaux.
Le forfait :
H.5 | Réfection de la signalisation au sol
La signalisation horizontale réglementaire sera réalisée conformément à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière livre 1-7ème partie "Marques sur chaussée". L'entrepreneur prendra toutes dispositions, en réalisant notamment tous les croquis et/ou les photographies nécessaires à la réfection à l'identique des marquages au sol présents avant travaux.
Le forfait :
H.6 | Dossier de récolement géoréférencé y compris levé topographique
Le prix rémunère la création du dossier de récolement pour l'ensemble des travaux (conformément à l'article 62 du C.C.T.G.) comprenant les plans de récolement, les procès verbaux des épreuves des canalisations et les analyses. Le prix rémunère la création et la fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour l'ensemble des travaux (conformément à l'article 62 du C.C.T.G.) comprenant les plans de récolement (géoréférencés x, y et z pour le réseau et les ouvrages), les procès verbaux des épreuves des canalisations et les analyses, les enquêtes de branchements, les autorisations de décharges... Le dossier comprendra également les notes de calcul, plans méthodes, les fiches fournisseurs, les bordereaux de suivi des déchets, ..., la totalités des détails concernant les ouvrages réalisés, ainsi que les notices de fonctionnement éventuelles Système de références géographiques et planimètriques : RGF 93 Système de référence altimétrique : IGN 1969
Le forfait :
H.7 | Retrait de canalisation en AMIANTE CIMENT
Le prix rémunère la réalisation d'un dossier complet de retrait amiante ciment rentrant dans le respect des normes environnementales (en accord avec les services concernés). Ce prix rémunère également le balisage et l'accès restreint de la zone de travail, la mise à disposition des intervenants de l'Equipement de Protection Individuelle (E.P.I) adaptés, le travail sous arrosage à l'eau, l'utilisation d'outils à la main, le dégagement soigné de la canalisation et la dépose, avec mise en racks de tuyaux et regards, le chargement dans les bennes recevant uniquement des déchets Amiante-Ciment, le nettoyage de la zone, le transport dans des camions bâchés y compris la déclaration de chargement et le document de transport, la mise en décharge dans des installations agréées, le nettoyage des véhicules ayant servi au transport. Ce prix ne comprend pas l'ouverture et le remblayage des tranchées.
H.7.1 | Elaboration et validation du plan de retrait amiante ciment.
Le forfait :
H.7.2 | Dépose et évacuation de canalisation en amiante ciment tout diamètre confondu conformément à la règlementation en vigueur.
Le mètre cube :
H.7.3 | Equipement et installation de sécurité pour travaux sur matériau amianté en conformité avec la réglementation en vigueur
Le forfait :
H.8 | Evacuation de matériaux avec amiante ou quantité de HAP importante
Ce prix rémunère au m3 le décapage, le terrassement, l'évacuation et la mise en décharges agréées de matériaux amiantés ou ayant une quantité importante de HAP
H.8.1 | Pour évacuation dans une décharge de classe 1 (ISDD):
Le mètre cube :
H.8.2 | Pour évacuation dans une décharge de classe 2:(ISDND) :
Le mètre cube :
H.9 | Mise en service des réseaux d'eau potable
Ce prix rémunère le rinçage, la désinfection, le prélèvement et l'analyse bactériologique suivant les normes en vigueur (par un laboratoire agréé), tels que décrits dans le CCTP.
Le forfait :
H.10 | Epreuve d'étanchéité des canalisations
Ce prix rémunère l'ensemble des essais (pression) et épreuves tels que décrits dans le CCTP.
Le forfait :
H.11 | Contrôle de compactage au pénétromètre
Contrôle de compactage au pénétromètre comprenant la réalisation d'un essai de référence (comprenant une mesure de granulométrie, de l'équivalent de sable et la réalisation d'un essai proctor sur le matériau de remblai) et la mesure sur une série de 5 points (1 point tous les 50 mètres environ, et par couche de 0,30 m de remblai)
Le forfait :
OPERATION
PROGRAMME 2025 DE Renouvellement de canalisations d’alimentation en eau potable
Dossier de consultation des entreprises
MAÎTRE DE L’OUVRAGE
SIAEP DE COLMONT, MAYENNE ET VARENNE
DOCUMENT
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.)
EAU POTABLE
MAÎTRE D'ŒUVRE
SOGETI INGENIERIE Infra
7 rue Charles SAURIA
14 123 IFS
Tél : 02.31.95.21.00
Fax : 02.31.95.27.19
ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr
MAÎTRE D'OUVRAGE
SIAEP DE COLMONT, MAYENNE ET VARENNE
Mairie - 6 place du Château
53300 AMBRIERES LES VALLEES
Tél: 02 43 08 27 04
siaep.comava@orange.fr
Lu et accepté par l'entrepreneur soussigné
A………………………………………………..
Le……………………….
Lu et accepté par l'entrepreneur soussigné
A ............................................................., Le .............................
ATTENTION : Tous les articles du Bordereau
doivent être renseignés, y compris ceux non utilisés dans les D.Q.E.
A Ambrières-les-Vallées, le
L'Entité Adjudicatrice