## Page de Garde
-=-=-=-=-=-=-=-
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE
Pouvoir adjudicateur
-=-=-=-=-=-=-=-
TRAVAUX DE RENOVATION INSTALLATIONS ECLAIRAGE PUBLIC
-=-=-=-=-=-=-=-
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - MARCHE SUBSEQUENT N°1 COMMUNE ARMBOUTS CAPPEL

## BPU
Bordereau des prix unitaires
Niveau | Code | DESIGNATION DES TRAVAUX |  | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE en € H.T. | PRIX TOTAL en € H.T.
Chapitre |  | CHAPITRE 1 : Etude et Relevé après travaux
Sous-chapitre |  | 11 - Etude
| 1102 | Etudes éclairage public et plan d'éxécution : études d’une installation d’éclairage public de rénovation à créer, comprenant la proposition du niveau d’éclairement à assurer sur toutes la commune par rapport à la réglementation 13201 et l'éxigence du maitre d'ouvrage , l’implantation des points lumineux et leurs caractéristiques, la détermination des économie d'énergie | Etudes éclairage public par point lumineux ( etude d'éclairement et plan d'exécution ) | u | 350 | 0 | 0
| 1103 | Etudes armoire éclairage : études pour création, remplacement ou mise en conformité d’une armoire d’éclairage public avec photographies du coffret et de son équipement électrique | Etudes armoire éclairage | u | 2 |  | 0
| 1105 | Constat d’huissier : réalisation d’un constat d’huissier (après validation préalable du maître d'ouvrage) avant la réalisation de tous types de travaux, | Etablissement d'un constat d'huissier de justice. | f | 1 |  | 0 |  | 0
Sous-chapitre |  | 12 - Relevé après travaux |  |  |  |  | 0
| 1202 | Etablissement de Relevés Après Travaux ( dossier remise ouvrage sur la GMAO cud smart géo ) par support implanté avec photographie de l'ensemble lanterne et candélabre, avec relevé d'inventaire pour renseigner la base de données GMAO ( selon tableau type fourni par la CUD ), numérotation du point y compris la pose étiquette sur le mat | DOE/ GMAO les ouvrages lanternes / mats /crosses etc | u | 350 |  | 0
| 1203 | Etablissement consuel en cas de création d'un nouveau comptage électrique pour réseau d'éclairage | Etablissement consuel | u | 2 |  | 0
| 1204 | Forfait Certificat contrôle éclairage public : établissement par un organisme agréé indépendant de l’entrepreneur d’un contrôle électrique de l’installation d’éclairage public réalisé avec établissement d’un certificat de contrôle et de conformité électrique de l’installation réalisée | Forfait Certificat contrôle éclairage public par point lumineux | u | 2 |  | 0
| 1205 | Relevé d'éclairement -Par un Véhicule Forfait Mission Eclairement - pour un linéiare de 0 à 30 km de voirie relevée comprenant: Forfait préparation de la mission Nuit de relevés photométriques , | Forfait Certificat contrôle éclairage public par portion de 30kms | forf de 30 kms | 1.6 |  | 0
Chapitre |  | CHAPITRE 2 : LIGNES AERIENNES BT |  |  |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 22 - FOURNITURE ET POSE LIGNES AERIENNES EP |  |  |  |  | 0
| 2201 | Reprise RAS : reprise et raccordement d’une remontée aérosouterraine existante de câbles de section supérieure ou égale à 16 mm² à l’occasion d’un remplacement de support béton ou bois pour réseau d'éclairage public sur ligne aérienne , y compris les connecteurs, quelles que soient la nature (nus ou isolés) des conducteurs de l’ancien et du nouveau réseau et la section du câble de descente : | Reprise RAS | u | 10 |  | 0
| 2202 | Création RAS : création d'un raccordement aérosouterrain, de section supérieure ou égale à 16 mm² à l’occasion d’une modification ou extension de réseau sur support béton ou bois existant pour réseau d'éclairage public sur ligne aérienne , y compris les connecteurs, quelles que soient la nature (nus ou isolés) des conducteurs de l’ancien et du nouveau réseau et la section du câble de descente : | Création RAS | u | 5 |  | 0
| 2203 | Fourniture, transport, déroulage, tirage et réglage d’un câble PRC 2 ou 4 conducteurs, de section 16 ou 25² en aluminium isolé de tension nominale 1 000 V, y compris la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de fixations et de raccordements, non compris la réalisation de convention de servitude de passage. | Conducteurs tendus entre poteau PRC 2x16 | ml | 100 |  | 0
| 2204 |  | Conducteurs tendus entre poteau PRC 4x16 | ml |  |  | 0
| 2205 |  | Conducteurs tendus entre poteau PRC 2x25 | ml | 100 |  | 0
| 2206 |  | Conducteurs tendus entre poteau PRC 4x25 | ml |  |  | 0
| 2207 |  | Conducteurs posé sur façade PRC 2x16 | ml | 100 |  | 0
| 2208 |  | Conducteurs posé sur façade PRC 4x16 | ml |  |  | 0
| 2209 |  | Conducteurs posé sur façade PRC 2x25 | ml |  |  | 0
| 2210 |  | Conducteurs posé sur façade PRC 4x25 | ml |  |  | 0
|  | CHAPITRE 4 - CÂBLES ET BOITES |  |  |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 41 -FOURNITURE ET POSE Câble de terre et sondage |  |  |  |  | 0
| 4101 | Câble de terre : fourniture, transport et mise en place en tranchée ou sous fourreau d’un câble de terre de section d’au moins 25 mm² en cuivre nu pour liaison équipotentielle et/ou mise à la terre, y compris les raccordements et les connecteurs, toutes sujétions comprises | Câble de terre 25mm² | ml | 100 |  | 0
| 4102 | Sondage manuel équipée aspiratrice |  | 1/2 journée | 1 |  | 0
Sous-chapitre |  | 42 - FOURNITURE ET POSE Conducteur d'éclairage public |  |  |  |  | 0
| 4201 | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) : fourniture, transport et mise en place en tranchée ou sous fourreau d’un câble souterrain d’éclairage public en cuivre, conforme à la norme NF C 32-321, y compris le raccordement aux bornes existantes, de section : | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 3G x 1,5 mm² | ml |  |  | 0
| 4202 |  | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 3G x 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| 4203 |  | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 3 x 4 mm² | ml |  |  | 0
| 4209 |  | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 4 x 6 mm² | ml |  |  | 0
| 4210 |  | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 4 x 10 mm² | ml |  |  | 0
| 4211 |  | Câble EP U 1000 R2V (cuivre) - 4 x 16 mm² | ml |  |  | 0
| 4213 |  | câble alu AR2V 4x16 mm² | ml |  |  | 0
| 4214 |  | câble alu AR2V 4x25 mm² | ml |  |  | 0
| 4215 | :Cable de raccordement des lanternes | Câble EP H07 RNF (cuivre) - 4x1,5 mm | ml | 200 |  | 0
Sous-chapitre |  | 52 -FOURNITURE ET RACORDEMENTau Tableau de commande et remplacement d'armoire d'éclairage public |  |  |  |  | 0
| 5201 | Dépose d'un tableau de commande |  | u | 2 |  | 0
| 5202 | Fourniture et pose d'un tableau de commande 1 ou 2 départs 2P non différentiel |  | u | 0 |  | 0
| 5203 | Fourniture et pose d'un tableau de commande 1 ou 2 départs 4P différentiel 300mA courbe B |  | u | 1 |  | 0
| 5204 | Fourniture et pose d'un tableau de commande 3 ou 4 départs 4P différentiel 300mA courbe B |  | u | 0 |  | 0
| 5205 | départ 2P supplémentaire différentiel 300mA courbe B |  | u | 44 |  | 0
| 5206 | départ 4P supplémentaire différentiel 300mA courbe B |  | u |  |  | 0
| 5208 | Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement 2P non différentiel |  | u |  |  | 0
| 5209 | Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement 2P différentiel 500mA |  | u |  |  | 0
| 5210 | Fourniture et pose d'un disjoncteur de branchement 4P différentiel 500mA |  | u | 11 |  | 0
| 5211 | Fourniture et pose d'un parafoudre 4P en tête d'armoire |  | u | 11 |  | 0
| 5212 | Fourniture et pose d'un parafoudre 2P en tête d'armoire |  | u |  |  | 0
| 5213 | Dépose d'une armoire sur socle |  | u |  |  | 0
| 5214 | Dépose d'une armoire sur support béton ou façade |  | u |  |  | 0
| 5215 | Fourniture et pose d'une armoire sur socle avec CIBE de chez SEIFEL BERMUDE 2 compartiments ou équivalent |  | u |  |  | 0
| 5216 | Consignation enedis |  | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 53 Pose des nœuds ZHAGA et fourniture et pose d'étiquette de numérotation |  |  |  |  | 0
| 5301 |  |  | u |  |  | 0
| 5302 | Pose des nœuds connectés |  | u | 374 |  | 0
| 5304 | Pose des étiquettes sur les mats |  | u | 425 |  | 0
| 5305 | Fournitures d'etiquettes anti UV numérotation par rapport à notre SIG / QR code / numérotation /logo cud |  | u | 425 |  | 0
| 5306 | Prix pour percement D20 sur candélabre |  | u | 374 |  | 0
Chapitre |  | CHAPITRE 6 - CANDELABRES, CROSSES ET MASSIFS D'ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 61 -Confection de Massifs y compris toutes sujétions de mise en œuvre |  |  |  |  | 0
|  | Démolition de massifs béton existant -40 cm par rapport niveau sol | Démolition de massifs béton existant - 40 cm mini | u | 30 |  | 0
|  |  | Pour ensemble simple feux |  |  |  | 0
| 6101 | Massif en béton : réalisation d’un massif en béton pour fixation de mât ou candélabre, compris terrassement, passage de fourreaux, mise en place de tiges de scellement, selon hauteur et type de candélabre en respect de la réglementation en vigueur ( fourniture de la note de calcul avec les moments de renversements ) | Massif pour candélabre de 4m | u | 24 |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 5m | u | 1 |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 6m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 7m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 8m | u | 6 |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 9m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 10m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 11m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Massif pour candélabre de 12m | u |  |  | 0
| 6101 |  | Pour ensemble double feux |  |  |  | 0
| 6101 | Massif en béton pour candélabre spécifique : réalisation d’un massif en béton pour fixation de candélabre, compris terrassement, passage de fourreaux, mise en place de tiges de scellement, rémunération selon le volume du massif en béton réalisé | Massif béton | m3 | 5 |  | 0
Sous-chapitre |  | 62 - FOURNITURE ET POSE Candélabres et crosses |  |  |  |  | 0
| 6201 | Mât en acier galvanisé : fourniture et pose d’un mât droit cylindro conique en acier galvanisé, de section ronde ou octogonale, de forme cylindrique, cylindroconique ou octoconique, à poser sur semelle "PEPLIC" ou similaire sur massif, y compris la réfection du pied de support à l'existant. | Mât en acier galvanisé 4,00 m de chez CONIMAST - ou équivalent | u | 24 |  | 0
| 6203 |  | Mât en acier galvanisé 5,00 m | u |  |  | 0
| 6205 |  | Mât en acier galvanisé 6,00 m de chez CONIMAST - ou équivalent | u |  |  | 0
| 6207 |  | Mât en acier galvanisé 8,00 m de chez CONIMAST - ou équivalent | u |  |  | 0
| 6209 |  | Mât en acier galvanisé 10,00 m de chez CONIMAST - ou équivalent | u |  |  | 0
| 6213 | Mât en acier galvanisé : fourniture et pose d’un mât droit cylindro conique en acier galvanisé, de section ronde ou octogonale, de forme cylindrique, cylindroconique ou octoconique, à poser sur semelle "PEPLIC" ou similaire sur massif, y compris la réfection du pied de support à l'existant. | Mât en aluminium 4,00 m de chez PETITJEAN ou équiavlent | u |  |  | 0
| 6215 |  | Mât en aluminium 5,00 m | u | 24 |  | 0
| 6216 |  | Mât en aluminium 6,00 m de chez PETITJEAN ou équiavlent | u |  |  | 0
| 6218 |  | Mât en aluminium 8,00 m de chez PETITJEAN ou équiavlent | u |  |  | 0
| 6220 |  | Mât en aluminium 10,00 m de chez PETITJEAN ou équiavlent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 63 - FOURNITURE ET POSE Candélabres acier Thermolaqué RAL BORD DE MER, |  |  |  |  | 0
| 6301 | Mât en acier thermolaqué : fourniture et pose d’un mât droit en acier avec peinture thermolaquée (RAL a définir) BORD DE MER, de section ronde ou octogonale, de forme cylindrique, cylindroconique ou octoconique, à poser sur semelle "PEPLIC" y compris la réfection du pied de support | Mât en acier thermolaqué 4,00 m de chez PETITJEAN ou équivalent | u |  |  | 0
| 6302 |  | Mât en acier thermolaqué 5,00 m de chez PETITJEAN ou équivalent |  |  |  | 0
| 6303 |  | Mât en acier thermolaqué 6,00 m de chez PETITJEAN ou équivalent | u |  |  | 0
| 6304 |  | Mât en acier thermolaqué 8,00 m de chez PETITJEAN ou équivalent | u |  |  | 0
| 6305 |  | Mât en acier thermolaqué 10,00 m de chez PETITJEAN ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 65 - FOURNITURE ET POSE de Crosses et arceaux RAL BORD DE MER |  |  |  |  | 0
| 6501 | Crosse acier galvanisé : Fourniture et pose sur un mât d’une crosse de différentes longueur en acier galvanisé, inclinaison jusqu'à 5° | Crosse acier galvanisé pour candélabre, longueur 0,50m | u |  |  | 0
| 6502 |  | Crosse acier galvanisé pour candélabre, longueur 1m | u |  |  | 0
| 6503 |  | Crosse acier galvanisé pour candélabre, longueur 1,50m | u |  |  | 0
| 6504 |  | Crosse acier galvanisé pour candélabre, longueur 2m | u |  |  | 0
| 6505 | Crosse en acier thermolaqué : Fourniture et pose sur un mât d’une crosse en acier thermolaqué (RAL à définir) BORD DE MER de différentes longueur, inclinaison jusqu'à 5° | Crosse en acier thermolaqué pour candélabre, longueur 0,50m | u |  |  | 0
| 6506 |  | Crosse en acier thermolaqué pour candélabre, longueur 1m | u |  |  | 0
| 6507 |  | Crosse en acier thermolaqué pour candélabre, longueur 1,50m | u |  |  | 0
| 6508 |  | Crosse en acier thermolaqué pour candélabre, longueur 2m | u |  |  | 0
| 6509 | Crosse en aluminium : Fourniture et pose sur un mât d’une crosse en aluminium, de différentes longueur, inclinaison jusqu'à 5° | Crosse en aluminium pour candélabre, longueur 0,50m | u |  |  | 0
| 6510 |  | Crosse en aluminium pour candélabre, longueur 1m | u |  |  | 0
| 6511 |  | Crosse en aluminium pour candélabre, longueur 1,50m | u |  |  | 0
| 6512 |  | Crosse en aluminium pour candélabre, longueur 2m | u |  |  | 0
| 6513 | Console : Fourniture et pose d’une console de fixation du luminaire sur poteau bois ou béton ou sur façade y compris platines et boulonnerie de fixation | Crosse simple de 1,00 m | u |  |  | 0
| 6514 |  | Crosse simple de 1,50 m | u |  |  | 0
| 6515 |  | Crosse simple 2,00 m | u |  |  | 0
| 6516 | Dépose crosse existant sur tout type et toutes longueurs y compris boulonnerie, évacuation et recyclage | Dépose crosse existant sur PBA | u |  |  | 0
Chapitre |  | CHAPITRE 7 - POSE DE LANTERNE ET ENSEMBLES D'ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 71 - |  |  |  |  | 0
| 7101 | Pose luminaire : pose d’un luminaire, d’un projecteur sur poteau, mât ou façade, compris raccordement électrique au coffret de protection y compris camion nacelle ( hors fourniture de lanterne ). Hauteur de feu inférieure à 6.00 m | Pose luminaire hauteur < 6 m | u | 200 |  | 0
| 7102 | Pose luminaire : pose d’un luminaire, d’un projecteur sur poteau, mât ou façade, compris raccordement électrique au coffret de protection y compris camion nacelle ( hors fourniture de lanterne ) Hauteur de feu supérieure ou égale 6.00 m | Pose luminaire hauteur > 6 m | u | 184 |  | 0
| 7103 | Dépose de lanterne d’éclairage public : dépose sur tous support d’éclairage public à remettre au dépôt désigné par le maitre d'ouvrage , ou au recyclage par l'entreprise y compris dé-raccordement de celle-ci et dépose du coffret de connexion. Hauteur de feu inférieure à 6 m | Dépose de luminaire hauteur < 6m | u | 200 |  | 0
| 7104 | Dépose de lanterne d’éclairage public : dépose sur tous support d’éclairage public à remettre au dépôt désigné par le maitre d'ouvrage , ou au recyclage par l'entreprise y compris dé-raccordement de celle-ci et dépose du coffret de connexion. Hauteur de feu supérieur à 6 m | Dépose de luminaire hauteur >6m | u | 184 |  | 0
| 7105 | Pose d'ensemble : Ensemble < OU égale 6m mat + crosse sur massifs existant y compris toutes solution de levage , | Pose d'ensemble hauteur < 6m | u |  |  | 0
| 7106 | Pose d'ensemble : Ensemble > OU supérieur à 6 maxi 12 m mat + crosse sur massifs existant y compris toutes solution de levage , | Pose d'ensemble hauteur > 6m | u | 10 |  | 0
| 7107 | Dépose d'ensemble : Ensemble < OU égale 6m mat + crosse sur massifs existant y compris toutes solution de levage , | Dépose d'ensemble hauteur < 6m | u |  |  | 0
| 7108 | Dépose d'ensemble : Ensemble > OU supérieur à 6 maxi 12 m mat + crosse sur massifs existant y compris toutes solution de levage , | Dépose d'ensemble hauteur > 6m | u | 10 |  | 0
| 7109 | Coffret de protection : fourniture et pose d’un coffret de protection classe 2 JUNIOR pour luminaire, compris fusibles et raccordement | Coffret de protection | u | 200 |  | 0
| 7110 | Coffret de protection : fourniture et pose d’un coffret de protection classe 2 SENIOR pour luminaires, compris fusibles et raccordement | Coffret de protection | u | 150 |  | 0
Sous-chapitre |  | 721 - FOURNITURE DE Lanterne d'éclairage public résidentiel, urbain et sécurisation passage piéton, Qté de 1 à 100 par commande | 721 - FOURNITURE DE |  |  |  | 0
| 72101 | Fourniture de luminaire à source led de 20 W à 40 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I (OSRAM OU philips) et câblage 4x1,5 . Courant d'alimentation jusqu'à 550 mA Prix unitaire pour commande de 1 à 100 exemplaires: | COMATELEC ALLURA LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72102 |  | COMATELEC OYO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72103 |  | COMATELEC STYLAGE version portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72104 |  | COMATELEC STYLAGE version suspendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72105 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon standard ou équivalent | u |  |  | 0
| 72106 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon ou équivalent | u |  |  | 0
| 72107 |  | COMATELEC YOA + lyre + enjoliveur ou équivalent | u |  |  | 0
| 72108 |  | COMATELEC YOA + lyre ou équivalent | u |  |  | 0
| 72109 |  | COMATELEC SENSO 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72110 |  | COMATELEC TECEO S ou équivalent | u |  |  | 0
| 72111 |  | COMATELEC HESTIA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72112 |  | COMATELEC HAPILED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72113 |  | COMATELEC CITEA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72114 |  | COMATELEC FLEXIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72115 |  | COMATELEC IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72116 |  | COMATELEC VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72117 |  | ECLATEC LINK ou équivalent | u |  |  | 0
| 72118 |  | ECLATEC STENZA Tou ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72120 |  | ECLATEC ITEM 500 top / lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0 | 0
| 72121 |  | ECLATEC ITEM 500 porté ou suspendu / vasque haute ou équivalent | u |  |  | 0
| 72122 |  | ECLATEC AXESS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72123 |  | ECLATEC BUZZ ou équivalent | u |  |  | 0
| 72124 |  | ECLATEC KEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72125 |  | ECLATEC TEO 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72126 |  | ECLATEC TSANA 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72127 |  | ECLATEC Projecteur Xeon 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72128 |  | ECLATEC TWEET C1 "Neo" TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72129 |  | ECLATEC STELIUM C1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72130 |  | ECLATEC BEAUREGARD Top ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72131 |  | SELUX YLOO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72132 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 72133 |  | ABEL VERSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72134 |  | ABEL PACEO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72135 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72136 |  | ABEL ELLO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72137 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 72138 |  | PHILIPS CLASSICSTREET porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72139 |  | PHILIPS CLASSICSTREET suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72140 |  | PHILIPS TOWNTUNE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72141 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72142 |  | PHILIPS CITYCLASSIC ou équivalent | u |  |  | 0
| 72143 |  | PHILIPS JARGEAU porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72144 |  | PHILIPS JARGEAU suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72145 |  | PHILIPS MILEWIDE Small ou équivalent | u |  |  | 0
| 72146 |  | PHILIPS TOWNGUIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72148 |  | CHRYSALIS AMANDINE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72149 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72150 |  | AEC ILLUMINAZIONE ARYA TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72151 |  | AEC ILLUMINAZIONE ECORAY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72152 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ou équivalent | u |  |  | 0
| 72153 |  | AEC ILLUMINAZIONE STORY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72154 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72155 |  | ECLATEC GHM CHENONCEAU ou équivalent | u |  |  | 0
| 72156 |  | FONTES DE PARIS LEDCUP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72157 |  | FONTES DE PARIS URBANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72158 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72165 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72166 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72167 |  | VHM BAYAMO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72168 |  | VHM MISTRAL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72169 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u | 5 |  | 0
| 72170 |  | VHM HEGOA PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72171 |  | VHM CYCLONE PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72172 |  | Borne ECLATEC TEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72173 |  | Borne ECLATEC TAIGA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72174 |  | Borne ECLATEC TEAM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72176 |  | Borne COMATELEC EXPLORA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72177 |  | Borne COMATELEC SPEREDENN ou équivalent | u |  |  | 0
| 72178 |  | Borne COMATELEC RIVARA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72179 |  | SELUX Projecteur OLIVIO 200 ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 722 - FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public résidentiel, urbain et sécurisation passage piéton, Qte de 101 à 500 et plus par commande |  |  |  |  | 0
| 72201 | Fourniture de luminaire à source led de 20 W à 40 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I (, OSRAM OU philips) et câblage 4x1,5 . Courant d'alimentation jusqu'à 550 mA Prix unitaire pour commande de 101 à 500 exemplaires et plus: | COMATELEC ALLURA LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72202 |  | COMATELEC OYO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72203 |  | COMATELEC STYLAGE version portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72204 |  | COMATELEC STYLAGE version suspendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72205 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon standard ou équivalent | u |  |  | 0
| 72206 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon ou équivalent | u |  |  | 0
| 72207 |  | COMATELEC YOA + lyre + enjoliveur ou équivalent | u |  |  | 0
| 72208 |  | COMATELEC YOA + lyre ou équivalent | u |  |  | 0
| 72209 |  | COMATELEC SENSO 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72210 |  | COMATELEC TECEO S ou équivalent | u |  |  | 0
| 72211 |  | COMATELEC HESTIA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72212 |  | COMATELEC HAPILED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72213 |  | COMATELEC CITEA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72214 |  | COMATELEC FLEXIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72215 |  | COMATELEC IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72216 |  | COMATELEC VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72217 |  | ECLATEC LINK ou équivalent | u |  |  | 0
| 72218 |  | ECLATEC STENZA Tou ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72220 |  | ECLATEC ITEM 500 top / lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72221 |  | ECLATEC ITEM 500 porté ou suspendu / vasque haute ou équivalent | u |  |  | 0
| 72222 |  | ECLATEC AXESS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72223 |  | ECLATEC BUZZ ou équivalent | u |  |  | 0
| 72224 |  | ECLATEC KEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72225 |  | ECLATEC TEO 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72226 |  | ECLATEC TSANA 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72227 |  | ECLATEC Projecteur Xeon 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72228 |  | ECLATEC TWEET C1 "Neo" TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72229 |  | ECLATEC STELIUM C1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72230 |  | ECLATEC BEAUREGARD Top ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72231 |  | SELUX YLOO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72232 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 72233 |  | ABEL VERSO ou équivalent | u | 200 |  | 0
| 72234 |  | ABEL PACEO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72235 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72236 |  | ABEL ELLO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72237 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 72238 |  | PHILIPS CLASSICSTREET porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72239 |  | PHILIPS CLASSICSTREET suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72240 |  | PHILIPS TOWNTUNE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72241 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72242 |  | PHILIPS CITYCLASSIC ou équivalent | u |  |  | 0
| 72243 |  | PHILIPS JARGEAU porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72244 |  | PHILIPS JARGEAU suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72245 |  | PHILIPS MILEWIDE Small ou équivalent | u |  |  | 0
| 72246 |  | PHILIPS TOWNGUIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72248 |  | CHRYSALIS AMANDINE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72249 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72250 |  | AEC ILLUMINAZIONE ARYA TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72251 |  | AEC ILLUMINAZIONE ECORAY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72252 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ou équivalent | u |  |  | 0
| 72253 |  | AEC ILLUMINAZIONE STORY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72254 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72255 |  | ECLATEC GHM CHENONCEAU ou équivalent | u |  |  | 0
| 72256 |  | FONTES DE PARIS LEDCUP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72257 |  | FONTES DE PARIS URBANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72258 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72265 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72266 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72267 |  | VHM BAYAMO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72268 |  | VHM MISTRAL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72269 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72270 |  | VHM HEGOA PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72271 |  | VHM CYCLONE PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72272 |  | Borne ECLATEC TEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72273 |  | Borne ECLATEC TAIGA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72274 |  | Borne ECLATEC TEAM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72276 |  | Borne COMATELEC EXPLORA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72277 |  | Borne COMATELEC SPEREDENN ou équivalent | u |  |  | 0
| 72278 |  | Borne COMATELEC RIVARA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72279 |  | SELUX Projecteur OLIVIO 200 ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 723 - FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public résidentiel, urbain et sécurisation passage piéton, Qte de 1 à 100 par commande |  |  |  |  | 0
| 72301 | Fourniture de luminaire à source led de 41W et plus, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I ( OSRAM ou PHILIPS) et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 550 mA. Prix unitaire pour commande de 1 à 100 exemplaires et plus : | COMATELEC ALLURA LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72302 |  | COMATELEC OYO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72303 |  | COMATELEC STYLAGE version portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72304 |  | COMATELEC STYLAGE version suspendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72305 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon standard ou équivalent | u |  |  | 0
| 72306 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon ou équivalent | u |  |  | 0
| 72307 |  | COMATELEC YOA + lyre + enjoliveur ou équivalent | u |  |  | 0
| 72308 |  | COMATELEC YOA + lyre ou équivalent | u |  |  | 0
| 72309 |  | COMATELEC SENSO 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72310 |  | COMATELEC TECEO S ou équivalent | u |  |  | 0
| 72311 |  | COMATELEC HESTIA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72312 |  | COMATELEC HAPILED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72313 |  | COMATELEC CITEA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72314 |  | COMATELEC FLEXIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72315 |  | COMATELEC IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72316 |  | COMATELEC VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72317 |  | ECLATEC LINK ou équivalent | u |  |  | 0
| 72318 |  | ECLATEC STENZA Tou ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72320 |  | ECLATEC ITEM 500 top / lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72321 |  | ECLATEC ITEM 500 porté ou suspendu / vasque haute ou équivalent | u |  |  | 0
| 72322 |  | ECLATEC AXESS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72323 |  | ECLATEC BUZZ ou équivalent | u |  |  | 0
| 72324 |  | ECLATEC KEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72325 |  | ECLATEC TEO 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72326 |  | ECLATEC TSANA 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72327 |  | ECLATEC Projecteur Xeon 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72328 |  | ECLATEC TWEET C1 "Neo" TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72329 |  | ECLATEC STELIUM C1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72330 |  | ECLATEC BEAUREGARD Top ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72331 |  | SELUX YLOO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72332 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 72333 |  | ABEL VERSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72334 |  | ABEL PACEO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72335 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72336 |  | ABEL ELLO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72337 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 72338 |  | PHILIPS CLASSICSTREET porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72339 |  | PHILIPS CLASSICSTREET suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72340 |  | PHILIPS TOWNTUNE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72341 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72342 |  | PHILIPS CITYCLASSIC ou équivalent | u |  |  | 0
| 72343 |  | PHILIPS JARGEAU porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72344 |  | PHILIPS JARGEAU suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72345 |  | PHILIPS MILEWIDE Small ou équivalent | u |  |  | 0
| 72346 |  | PHILIPS TOWNGUIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72348 |  | CHRYSALIS AMANDINE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72349 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72350 |  | AEC ILLUMINAZIONE ARYA TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72351 |  | AEC ILLUMINAZIONE ECORAY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72352 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72353 |  | AEC ILLUMINAZIONE STORY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72354 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72355 |  | ECLATEC GHM CHENONCEAU ou équivalent | u |  |  | 0
| 72356 |  | FONTES DE PARIS LEDCUP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72357 |  | FONTES DE PARIS URBANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72358 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72365 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72366 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72367 |  | VHM BAYAMO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72368 |  | VHM MISTRAL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72369 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72370 |  | VHM HEGOA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72371 |  | VHM CYCLONE ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 724 - FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public résidentiel, urbain et sécurisation passage piéton, Qte de 101 à 500 et plus par commande |  |  |  |  | 0
| 72401 | Fourniture de luminaire à source led de 41W et plus, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I (, OSRAM ou PHILIPS) et et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 550 mA. Prix unitaire pour commande de 101 à 500 exemplaires et plus : | COMATELEC ALLURA LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72402 |  | COMATELEC OYO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72403 |  | COMATELEC STYLAGE version portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72404 |  | COMATELEC STYLAGE version suspendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72405 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon standard ou équivalent | u |  |  | 0
| 72406 |  | COMATELEC YOA Top 60 mm manchon ou équivalent | u |  |  | 0
| 72407 |  | COMATELEC YOA + lyre + enjoliveur ou équivalent | u |  |  | 0
| 72408 |  | COMATELEC YOA + lyre ou équivalent | u |  |  | 0
| 72409 |  | COMATELEC SENSO 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72410 |  | COMATELEC TECEO S ou équivalent | u |  |  | 0
| 72411 |  | COMATELEC HESTIA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72412 |  | COMATELEC HAPILED ou équivalent | u |  |  | 0
| 72413 |  | COMATELEC CITEA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 72414 |  | COMATELEC FLEXIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72415 |  | COMATELEC IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72416 |  | COMATELEC VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72417 |  | ECLATEC LINK ou équivalent | u |  |  | 0
| 72418 |  | ECLATEC STENZA Tou ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72420 |  | ECLATEC ITEM 500 top / lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72421 |  | ECLATEC ITEM 500 porté ou suspendu / vasque haute ou équivalent | u |  |  | 0
| 72422 |  | ECLATEC AXESS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72423 |  | ECLATEC BUZZ ou équivalent | u |  |  | 0
| 72424 |  | ECLATEC KEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72425 |  | ECLATEC TEO 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72426 |  | ECLATEC TSANA 45 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72427 |  | ECLATEC Projecteur Xeon 1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72428 |  | ECLATEC TWEET C1 "Neo" TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72429 |  | ECLATEC STELIUM C1 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72430 |  | ECLATEC BEAUREGARD Top ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72431 |  | SELUX YLOO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72432 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 72433 |  | ABEL VERSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72434 |  | ABEL PACEO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72435 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72436 |  | ABEL ELLO TOP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72437 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 72438 |  | PHILIPS CLASSICSTREET porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72439 |  | PHILIPS CLASSICSTREET suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72440 |  | PHILIPS TOWNTUNE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72441 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72442 |  | PHILIPS CITYCLASSIC ou équivalent | u |  |  | 0
| 72443 |  | PHILIPS JARGEAU porté ou équivalent | u |  |  | 0
| 72444 |  | PHILIPS JARGEAU suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 72445 |  | PHILIPS MILEWIDE Small ou équivalent | u |  |  | 0
| 72446 |  | PHILIPS TOWNGUIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72448 |  | CHRYSALIS AMANDINE ou équivalent | u |  |  | 0
| 72449 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 72450 |  | AEC ILLUMINAZIONE ARYA TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72451 |  | AEC ILLUMINAZIONE ECORAY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72452 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72453 |  | AEC ILLUMINAZIONE STORY TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72454 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 72455 |  | GHM CHENONCEAU ou équivalent | u |  |  | 0
| 72456 |  | FONTES DE PARIS LEDCUP ou équivalent | u |  |  | 0
| 72457 |  | FONTES DE PARIS URBANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72458 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72465 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 72466 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 72467 |  | VHM BAYAMO ou équivalent | u |  |  | 0
| 72468 |  | VHM MISTRAL ou équivalent | u |  |  | 0
| 72469 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 72470 |  | VHM HEGOA ou équivalent | u |  |  | 0
| 72471 |  | VHM CYCLONE ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 731 -Fourniture de Lanterne d'éclairage public fonctionnelle, Qte de 1 à 100 |  |  |  |  | 0
| 73101 | Fourniture de luminaire à source led de 40 à 70 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I (, OSRAM ou PHILIPS) et et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 700 mA. Prix unitaire pour commande de 1 à 100 exemplaires : | COMATELEC TECEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73102 |  | COMATELEC YOA | u |  |  | 0
| 73103 |  | COMATELEC SENSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73104 |  | COMATELEC HESTIA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 73105 |  | COMATELEC CITEA Mini ou équivalent | u |  |  | 0
| 73106 |  | COMATELEC NEOS y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73107 |  | COMATELEC Projecteur VALINTA y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73108 |  | COMATELEC IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73109 |  | COMATELEC VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73110 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73111 |  | ECLATEC TWEET C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73112 |  | ECLATEC STELIUM C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73113 |  | ECLATEC MOANA ou équivalent | u | 34 |  | 0
| 73114 |  | ECLATEC TSANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73115 |  | ECLATEC ITEM 600 Top, lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 73116 |  | ECLATEC ZELDA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73117 |  | ECLATEC ELIPT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73118 |  | ECLATEC projecteur Xeon ou équivalent | u |  |  | 0
| 73119 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73120 |  | ABEL 6000-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73121 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73122 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 73123 |  | ABEL SOLSTIS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73124 |  | PHILIPS DIGISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73125 |  | PHILIPS LUMISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73126 |  | PHILIPS IRIDIUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73127 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 73128 |  | PHILIPS MILEWIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 73129 |  | PHILIPS MODENA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73130 |  | PHILIPS LUMA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73131 |  | PHILIPS Projecteur Burst ou équivalent | u |  |  | 0
| 73132 |  | AEC ILLUMINAZIONE COMPASS TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73133 |  | AEC ILLUMINAZIONE ITALO 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73134 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73135 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73136 |  | AEC ILLUMINAZIONE STYLO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73137 |  | FONTES DE PARIS KJ-LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 73138 |  | FONTES DE PARIS KJ-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73139 |  | FONTES DE PARIS LEDROSE PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73140 |  | FONTES DE PARIS LUMADA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73141 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73144 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 73145 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 73146 |  | VHM MISTRAL GM ou équivalent | u | 19 |  | 0
| 73147 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73148 |  | VHM HEGOA PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73149 |  | VHM CYCLONE GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73150 |  | SELUX Projecteur OLIVIO ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 732 -FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public fonctionnelle, Qte de 101 à 500 et plus |  |  |  |  | 0
| 73201 | Fourniture de luminaire à source led de 40 à 70 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I ( OSRAM ou PHILIPS) et et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 700 mA. Prix unitaire pour commande de 101 à 500 exemplaires et plus : | COMATELEC TECEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73202 |  | COMATELEC YOA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73203 |  | COMATELEC SENSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73204 |  | COMATELEC HESTIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73205 |  | COMATELEC CITEA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73206 |  | COMATELEC NEOS y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73207 |  | COMATELEC Projecteur VALINTA y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73208 |  | COMATELEC Luminaire IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73209 |  | COMATELEC Luminaire VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73210 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73211 |  | ECLATEC TWEET C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73212 |  | ECLATEC STELIUM C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73213 |  | ECLATEC MOANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73214 |  | ECLATEC TSANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73215 |  | ECLATEC ITEM 600 Top, lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 73216 |  | ECLATEC ZELDA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73217 |  | ECLATEC ELIPT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73218 |  | ECLATEC projecteur Xeon ou équivalent | u |  |  | 0
| 73219 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73220 |  | ABEL 6000-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73221 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73222 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 73223 |  | ABEL SOLSTIS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73224 |  | PHILIPS DIGISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73225 |  | PHILIPS LUMISTREET ou équivalent | u | 126 |  | 0
| 73226 |  | PHILIPS IRIDIUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73227 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 73228 |  | PHILIPS MILEWIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 73229 |  | PHILIPS MODENA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73230 |  | PHILIPS LUMA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73231 |  | PHILIPS Projecteur Burst ou équivalent | u |  |  | 0
| 73232 |  | AEC ILLUMINAZIONE COMPASS TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73233 |  | AEC ILLUMINAZIONE ITALO 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73234 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73235 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73236 |  | AEC ILLUMINAZIONE STYLO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73237 |  | FONTES DE PARIS KJ-LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 73238 |  | FONTES DE PARIS KJ-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73239 |  | FONTES DE PARIS LEDROSE PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73240 |  | FONTES DE PARIS LUMADA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73241 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73244 |  | VHM MONTPARNASSE supsendue ou équivalent | u |  |  | 0
| 73245 |  | VHM MONTPARNASSE portée ou équivalent | u |  |  | 0
| 73246 |  | VHM MISTRAL GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73247 |  | VHM STORM PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73248 |  | VHM HEGOA PM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73249 |  | VHM CYCLONE GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73250 |  | SELUX Projecteur OLIVIO ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 733 - FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public fonctionnelle, Qte de 0 à 100 |  |  |  |  | 0
| 73301 | Fourniture de luminaire à source led de puissance supérieure à 70 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I ( OSRAM ou PHILIPS) et et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 700 mA. Prix unitaire pour commande de 1 à 100 exemplaires : | COMATELEC TECEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73302 |  | COMATELEC YOA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73303 |  | COMATELEC SENSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73304 |  | COMATELEC HESTIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73305 |  | COMATELEC CITEA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73306 |  | COMATELEC NEOS y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73307 |  | COMATELEC Projecteur VALINTA y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73308 |  | COMATELEC Luminaire IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73309 |  | COMATELEC Luminaire VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73310 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73311 |  | ECLATEC TWEET C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73312 |  | ECLATEC STELIUM C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73313 |  | ECLATEC MOANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73314 |  | ECLATEC TSANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73315 |  | ECLATEC ITEM 600 Top, lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 73316 |  | ECLATEC ZELDA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73317 |  | ECLATEC ELIPT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73318 |  | ECLATEC projecteur Xeon ou équivalent | u |  |  | 0
| 73319 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73320 |  | ABEL 6000-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73321 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73322 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 73323 |  | ABEL FEEZE L ou équivalent | u |  |  | 0
| 73324 |  | ABEL SOLSTIS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73325 |  | PHILIPS DIGISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73326 |  | PHILIPS LUMISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73327 |  | PHILIPS IRIDIUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73328 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 73329 |  | PHILIPS MILEWIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 73330 |  | PHILIPS MODENA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73331 |  | PHILIPS LUMA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73332 |  | AEC ILLUMINAZIONE COMPASS 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73333 |  | AEC ILLUMINAZIONE ITALO 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73334 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73335 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS 2 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73336 |  | AEC ILLUMINAZIONE STYLO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73337 |  | FONTES DE PARIS KL-LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 73338 |  | FONTES DE PARIS KL-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73339 |  | FONTES DE PARIS LEDROSE GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73340 |  | FONTES DE PARIS LUMADA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73341 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73344 |  | VHM MISTRAL GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73345 |  | VHM STORM GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73346 |  | VHM HEGOA GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73347 |  | VHM CYCLONE GM ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 734 - FOURNITURE de Lanterne d'éclairage public fonctionnelle, Qte de 101 à 500 |  |  |  |  | 0
| 73401 | Fourniture de luminaire à source led de puissance supérieure à 70 W, RAL à définir et bord de mer, y compris connecteur ZHAGA, Driver D4I ( OSRAM ou PHILIPS) et et précâblage 4x1.5 mm2. Courant d'alimentation jusqu'à 700 mA. Prix unitaire pour commande de 101 à 500 exemplaires : | COMATELEC TECEO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73402 |  | COMATELEC YOA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73403 |  | COMATELEC SENSO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73404 |  | COMATELEC HESTIA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73405 |  | COMATELEC CITEA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73406 |  | COMATELEC NEOS y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73407 |  | COMATELEC Projecteur VALINTA y compris fixation orientable ou équivalent | u |  |  | 0
| 73408 |  | COMATELEC Luminaire IZYLUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73409 |  | COMATELEC Luminaire VINTO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73410 |  | CHRYSALIS MERCURE DM3 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73411 |  | ECLATEC TWEET C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73412 |  | ECLATEC STELIUM C2 ou équivalent | u |  |  | 0
| 73413 |  | ECLATEC MOANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73414 |  | ECLATEC TSANA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73415 |  | ECLATEC ITEM 600 Top, lat ou suspendu ou équivalent | u |  |  | 0
| 73416 |  | ECLATEC ZELDA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73417 |  | ECLATEC ELIPT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73418 |  | ECLATEC projecteur Xeon ou équivalent | u |  |  | 0
| 73419 |  | SELUX YLOO LAT ou équivalent | u |  |  | 0
| 73420 |  | ABEL 6000-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73421 |  | ABEL PACEO DUO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73422 |  | ABEL FEEZE M ou équivalent | u |  |  | 0
| 73423 |  | ABEL FEEZE L ou équivalent | u |  |  | 0
| 73424 |  | ABEL SOLSTIS ou équivalent | u |  |  | 0
| 73425 |  | PHILIPS DIGISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73426 |  | PHILIPS LUMISTREET ou équivalent | u |  |  | 0
| 73427 |  | PHILIPS IRIDIUM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73428 |  | PHILIPS CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 73429 |  | PHILIPS MILEWIDE ou équivalent | u |  |  | 0
| 73430 |  | PHILIPS MODENA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73431 |  | PHILIPS LUMA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73432 |  | AEC ILLUMINAZIONE COMPASS 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73433 |  | AEC ILLUMINAZIONE ITALO 1 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73434 |  | AEC ILLUMINAZIONE I-TRON ZERO TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73435 |  | AEC ILLUMINAZIONE NOOS 2 TP ou équivalent | u |  |  | 0
| 73436 |  | AEC ILLUMINAZIONE STYLO ou équivalent | u |  |  | 0
| 73437 |  | FONTES DE PARIS KL-LED ou équivalent | u |  |  | 0
| 73438 |  | FONTES DE PARIS KL-R ou équivalent | u |  |  | 0
| 73439 |  | FONTES DE PARIS LEDROSE GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73440 |  | FONTES DE PARIS LUMADA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73441 |  | FONTES DE PARIS QUANTICA ou équivalent | u |  |  | 0
| 73444 |  | VHM MISTRAL GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73445 |  | VHM STORM GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73446 |  | VHM HEGOA GM ou équivalent | u |  |  | 0
| 73447 |  | VHM CYCLONE GM ou équivalent | u |  |  | 0
Sous-chapitre |  | 74 - FOURNITURE d'Ensemble d'éclairage public |  |  |  |  | 0
| 7401 | Ensemble Led : fourniture d’un ensemble équipé de son mât, de sa crosse, et de son luminaire à source led jusqu’à 120 W, RAL à définir et bord de mer, systéme de gradation connecteur zaga et drivers D4I ou similaire, y compris le raccordement au réseau y compris précablage 4x1,5 | Ensemble COMATELEC 6m Yoho / Senso saillie 850 mm ou similaire | u |  |  | 0
| 7402 |  | Ensemble COMATELEC 7m Yoho / Senso saillie 1,50m ou similaire | u |  |  | 0
| 7403 |  | Ensemble COMATELEC 8m Yoho / Senso saillie 1,50m ou similaire | u |  |  | 0
| 7404 |  | Ensemble COMATELEC 6m Elaya / Técéo saillie 1.10m ou similaire | u |  |  | 0
| 7405 |  | Ensemble COMATELEC 7m Elaya / Técéo saillie 1.10m ou similaire | u |  |  | 0
| 7406 |  | Ensemble COMATELEC 8m Elaya / Técéo saillie 1.10m ou similaire | u |  |  | 0
| 7407 |  | Ensemble COMATELEC 8m LUCEA Simple / YOA ou similaire | u |  |  | 0
| 7408 |  | Ensemble COMATELEC 8m LUCEA Double / YOA ou similaire | u |  |  | 0
| 7409 |  | Ensemble COMATELEC 10m LUCEA Simple / YOA ou similaire | u |  |  | 0
| 7410 |  | Ensemble COMATELEC 10m LUCEA Double / YOA ou similaire | u |  |  | 0
| 7411 |  | Ensemble COMATELEC 4m EMBELLISHEMENT LYRE / YOA Midi ou similaire | u |  |  | 0
| 7412 |  | Ensemble COMATELEC 8 m Mât aiguille + pointe lumineuse / SEXTANT / 3 NEOS | u |  |  | 0
| 7413 |  | Ensemble COMATELEC 10 m Mât aiguille + pointe lumineuse / SEXTANT / 3 NEOS | u |  |  | 0
| 7414 |  | Ensemble ECLATEC 6m Tonga / Moana saillie 1m ou similaire | u |  |  | 0
| 7415 |  | Ensemble ECLATEC 8m tonga / Moana saillie 1m ou similaire | u |  |  | 0
| 7416 |  | Ensemble ECLATEC 6m Aveo / Tweet saillie 1m ou similaire | u |  |  | 0
| 7417 |  | Ensemble ECLATEC 7m Aveo / Tweet saillie 1,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7418 |  | Ensemble ECLATEC 8m Aveo / Tweet saillie 1,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7419 |  | Ensemble ECLATEC simple feu crosse CYTISE saillie 1000 mm / Moana fixation lat / mât 6.00 m | u |  |  | 0
| 7420 |  | Ensemble ECLATEC double feux crosse double CYTISE saillie 1000 mm / Moana fixation lat / mât 6.00 m | u |  |  | 0
| 7421 |  | Ensemble ECLATEC feux décalés - feu avant crosse CYTISE saillie 1000 mm / feu arrière décalé ± 4.00m crosse CYTISE saillie 450 mm / Moana fixation lat / mât 6.00 m | u |  |  | 0
| 7424 |  | Ensemble ABEL 6m Cinéa / 6000-R saillie 1m20 ou similaire | u |  |  | 0
| 7425 |  | Ensemble ABEL 7m Cinéa / 6000-R saillie 1m50 ou similaire | u |  |  | 0
| 7426 |  | Ensemble ABEL 8m Cinéa / 6000-R saillie 1m80 ou similaire | u |  |  | 0
| 7427 |  | Ensemble double feux décalé ABEL 7m/5m crosse KC / 6 000-R saillie 1,5m/0,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7428 |  | Ensemble double feux décalé ABEL 8m/6m crosse KC / 6 000-R saillie 1,5m/0,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7429 |  | Ensemble PHILIPS 6m Classic Street suspendue Saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7430 |  | Ensemble PHILIPS 8m Classic Street suspendue Saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7431 |  | Ensemble PHILIPS 6m Classic Street porté crosse JGB 795 Saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7432 |  | Ensemble PHILIPS 7m Classic Street porté crosse JGB 795 Saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7433 |  | Ensemble PHILIPS 7m Iroise / CitySoul saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7434 |  | Ensemble PHILIPS 8m Iroise / CitySoul saillie 0.75m ou similaire | u |  |  | 0
| 7435 |  | Ensemble PHILIPS mât aiguille 10m - 3 ensembles accent / Citysoul - pointe | u |  |  | 0
| 7436 |  | Ensemble PHILIPS mât aiguille 10m - 4 ensembles accent / Citysoul - pointe | u |  |  | 0
| 7437 |  | Ensemble PHILIPS 4m Lyre / CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 7438 |  | Ensemble PHILIPS 5m Lyre / CITYSOUL ou équivalent | u |  |  | 0
| 7439 |  | Ensemble FONTES DE PARIS 7m LUMADA / crosse VILNIUS S1000 ou équivalent | u |  |  | 0
| 7440 |  | Ensemble FONTES DE PARIS 7m LUMADA / crosse VILNIUS double S1000 ou équivalent | u |  |  | 0
| 7441 |  | Ensemble double feux décalé PHILIPS 7m/5m crosse KC / CitySoul saillie 1,5m/0,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7442 |  | Ensemble double feux décalé PHILIPS 8m/6m crosse KC / CitySoul saillie 1,5m/0,5m ou similaire | u |  |  | 0
| 7446 | Fourniture d'un ensemble solaire de différentes hauteurs y compris panneau photovoltaïque, batterie, mât, crosse, hors massif, RAL a définir Bord de mer : | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 4.1 ou équivalent (simple feu 4.00 m) | u |  |  | 0
| 7447 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 5.1 ou équivalent (simple feu 5.00 m) | u |  |  | 0
| 7448 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 6.1 ou équivalent (simple feu 6.00 m) | u |  |  | 0
| 7449 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 8.1 ou équivalent (simple feu 8.00 m) | u |  |  | 0
| 7450 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 4.2 ou équivalent (double feux 4.00 m) | u |  |  | 0
| 7451 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 5.2 ou équivalent (double feux 5.00 m) | u |  |  | 0
| 7452 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 6.2 FD ou équivalent (double feux 6.00 m) | u |  |  | 0
| 7453 |  | Ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 8.2 FD ou équivalent (double feux 8.00 m) | u |  |  | 0
| 7454 | Pose d'un ensemble solaire complet suivant les préconisations du fournisseur, incluant tous moyens humains et matériels nécessaires. Ce prix n'intègre pas la réalisation du massif. | Ensemble solaire hauteur 4.00 m simple feu | u |  |  | 0
| 7455 |  | Ensemble solaire hauteur 4.00 m double feux | u |  |  | 0
| 7456 |  | Ensemble solaire hauteur 5.00 m simple feu | u |  |  | 0
| 7457 |  | Ensemble solaire hauteur 5.00 m double feux | u |  |  | 0
| 7458 |  | Ensemble solaire hauteur 6.00 m simple feu | u |  |  | 0
| 7459 |  | Ensemble solaire hauteur 6.00 m double feux | u |  |  | 0
| 7460 |  | Ensemble solaire hauteur 8.00 m simple feu | u |  |  | 0
| 7461 |  | Ensemble solaire hauteur 8.00 m double feux | u |  |  | 0
Chapitre |  | CHAPITRE 8 - MOYENS |  |  |  |  | 0
| 8001 | Location de Main d'Œuvre (Ces prix comprennent la personne avec l'ensemble de l'outillage propre à sa fonction), Il s'agit de prestations non prévues aux postes précédents | Monteur qualifié | h | 50 |  | 0
| 8002 |  | Monteur qualifié - intervention nuit (22h 6h) et jours fériés - | h | 8 |  | 0
| 8003 | [5 empty] | 0
| 8004 | Location de véhicule (Ces prix comprennent la location dudit véhicule avec son chauffeur), Il s'agit de prestations non prévues aux postes précédents | Elévateur hauteur jusqu'à 16 m | j | 20 |  | 0
| 8005 |  | Elévateur hauteur de 16 à 25 m | j | 14 |  | 0
| 8006 | [5 empty] | 0
| 8007 |  | Camion grue auxilaire de levage avec plateau | j | 20 |  | 0
| 8008 | [5 empty] | 0
Chapitre |  | CHAPITRE 9 - Fourniture hors bordereau |  |  |  |  | 0
| 9001 | Les fournitures hors bordereau seront réglées à l’entrepreneur sur la base de leur prix d’achat HT justifiés par des factures dûment acquittées portant référence du chantier concerné et affectés du coefficient inscrit à l’acte d’engagement. Le coefficient d’actualisation des prix ne s’appliquera pas sur ce prix. (CF Acte d'engagement) | Hors bordereau | % | 20000 | 0% | 20000
|  | TOTAL BORDEREAU : A renseigner |  |  |  |  | 20000