## PDG
GESTEL / 15 Rue de Lesbin |  | E2
COLLECTIF DE 9 LOGEMENTS
TRAVAUX DE VIABILISATION ET D'AMENAGEMENT PAYSAGER | LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX - AMENAGEMENTS PAYSAGERS
D.P.G.F.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Maître d'Ouvrage
MORBIHAN HABITAT
4 boulevard Général Leclerc
56100 LORIENT
Architecte mandataire
AGENCE ARCHIVOLTO
11 rue Paul Bert
56100 LORIENT
Economiste
107 ECO
Route de Larmor Plage - PA de Kerdroual
56270 PLOEMEUR
BE STRUCTURES
SASU STRUCTURES EN BETON ARME
1 rue Jean Guyomarc
56890 ST AVE
BE FLUIDES
BECOME 29
54 Impasse de Trélivalaire
29300 QUIMPERLE
BE VRD
Cabinet L. MARTIN
39 rue de la Villeneuve
CA La Découverte - Immeuble Lizard
56100 LORIENT

## DPGF TER
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Chapitre terrassements - voirie
PRELIMINAIRES
1) le montant de l'offre sera réputée forfaitaire / les quantités du présent document n'ont qu'une valeur indicative de décomposition du forfait global / Elles seront réputées avoir été vérifiées et complétées par l'Entrepreneur lors de la remise de ses prix. 2) les prix pour mémoire (ppm) doivent obligatoirement être fournis dans l'offre de l'Entrepreneur.
REFERENCE au CCTP
3) le numéro de référence de chaque article du présent bordereau renvoie au descriptif des ouvrages et prestations, rédigé au chapitre 7 du CCTP.
Chapitre terrassements - voirie | [5 empty] | DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
article |  | désignation | unité | quant | prix | montant HT
unitaire
100 | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E.
101 | SP1001 / marquage piquetage réseaux
| 10 | marquage piquetage des réseaux et canalisations dans l'emprise du chantier | F | 1 |  | 0
102 | TR1010 / ouverture de chantier - dépenses SPS - D.O.E.
| 10 | dépenses de préparation de chantier / dépenses pour mise en application des dispositions prévues pour la Sécurité et la Protection de la Santé | F | 1 |  | 0
| 20 | mise au point et fourniture d'un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E), conforme aux prescriptions du C.C.T.P. (voirie aménagements extérieurs) | F | 1 |  | 0
[5 empty] | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E. / SOUS-TOTAL 100 | 0
200 | NETTOYAGE DES TERRAINS / TERRASSEMENTS
201 | TR1040 / décapage de terre végétale - stockage - régalage - évacuation
localisation : les abords du terrain qui n'étaient pas construits
| 10 | décapage de la terre végétale dans l’emprise des aires à aménager, et en surlageur de 0.20m pour épaulement, dans l’emprise des plateformes et accès bâtiments et surlargeur de 2.00m | m2 | 50 |  | 0
| 20 | évacuation de la totalité des produits hors du chantier, hors besoin pour aménagements paysagers | F | 1 |  | 0
202 | TR1065 / terrassements de voies / accès / chemin piétons
| 10 | terrassement (purge matériaux, remblais - déblais) des chaussées, placettes, accès à – 0.45m sous leur niveau fini et -0,57m sous pavés drainants | m2 | 375 |  | 0
| 20 | terrassement (purge matériaux, remblais - déblais) des chemins piétons, à – 0.25 m sous leur niveau fini | m2 | 10 |  | 0
| 30 | gestion des terres polluées et évacuation en centres spécialiés, suivant rapport DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT DES MILIEUX N°116295 SI REN 01 a de SOLER IDE et dossier 220713 Etude de sol ECR - G2AVP d'ECR ENVIRONNEMENT | F | 1 |  | 0
203 | EV1051 / décaissements et modelages d'espaces verts
| 10 | décaissements et modelages (dégrossis), en secteur d'espaces verts (pour mise en place de 0,30m de terre végétale (jardins) et 0,50m (massifs et haie) | m2 | 280 |  | 0
204 | TR1095 / enrochement de talus
localisation : suivant plan VRD (peut ne pas figurer aux plans) @ à vérifier avec étude de sol et BE Structure
| 10 | enrochement de talus hauteur moyenne 3 m rangées à joints croisés fruit du parement H : 1 - V : 3 largeur mini en tête : 1.00m largeur mini au pied de l'enrochement suivant fruit du parement matériaux drainants et drain longitudinal à l'arrière des blocs. | ml | ppm
205 | TR1105 / fourniture de matériau sableux sur chantier
| 10 | fourniture de matériau sableux sur chantier | m3 | ppm |  | --
206 | TR1110 / remblaiement en périphérie de bâti
localisation : par lot G.O.
| 10 | matériaux du terrassement ou apport si impropre au remblai | m3 | ppm |  | --
[5 empty] | NETTOYAGE DES TERRAINS / TERRASSEMENTS / SOUS-TOTAL 200 | 0
300 | VOIRIE - EMPIERREMENT
301 | VR1015 / préparation des fonds de forme
localisation : sur ensemble des voies et circulations piétonnes
| 10 | préparation du fond de forme avant empierrements | m2 | 385 |  | 0
302 | VR1040 / couche d'assise GNTa
localisation : sur chaussées, aires de stationnements
| 10 | couche de fondation en GNTa 0/63 - épaisseur 0,25m couche de base en GNTa 0/20 - épaisseur 0.15 m couche de base en GNTa 0/20 - épaisseur 0.20 m sous pavés drainants | m2 | 375 |  | 0
303 | VR1055 / empierrement GNTa - ép. 0.20m
localisation : sur chemins piétons (accès au bâti OM et aire OM)
| 10 | GNTa 0/20 épaisseur 0m20 sur trottoirs | m2 | 10 |  | 0
304 | VR1065 / enduit superficiel bi-couche
localisation : sur emprise accès réalisé avant construction
| 10 | enduit superficiel bi-couche | m2 | 375 |  | 0
[5 empty] | VOIRIE - EMPIERREMENT / SOUS-TOTAL 300 | 0
400 | VOIRIE et AMENAGEMENTS DEFINITIFS
401 | VR1095 / préparation des abords du bâti - nettoyage
localisation : abords du collectif
| 10 | préparation des abords du bâti - nettoyage | F | 1 |  | 0
402 | VR1106 / reprofilage et réglage de la voirie de première phase
localisation : voirie avant bâti et reprise du trottoir existant
| 10 | GNTa 0/20 , épaisseur 0.05 m | m2 | 445 |  | 0
403 | VR1111 / découpe de revêtement - dépose de bordures
localisation : accès au bâti / jonction avec la chaussée existante
| 10 | découpe de revêtement enrobé existant | ml | 30 |  | 0
404 | VR1130 / bordure béton lisse de type T
| 10 | bordure T1 ( NF - Cl T ) | ml | 155 |  | 0
405 | VR1245 / avaloir
localisation : fil d'eau voirie (peut ne pas apparaitre aux plans des travaux, à valider avec le Maître d'Œuvre)
| 10 | avaloir équipé grille plate 750 x 300 ECML30ZF de PAM | u | 3 |  | 0
| 20 | avaloir équipé grille concave 400 x 400, ECLZ57CF de PAM | u | ppm |  | --
406 | VR1255 / caniveau à grille
localisation : devant accès
| 10 | caniveau à grille CL A15 / N 100 K de « ACO-DRAIN » , feuillure galvanisée, grille passerelle galvanisée ou PE (sur circulations piétonnes devant portes) | ml | 10 |  | 0
| 20 | caniveau à grille 400KN / grille caillebotis fonte, largeur 0,20m | ml | ppm |  | --
407 | VR1270 / mise à niveau définitive d'ouvrages
| 10 | ensemble des ouvrages dans l'emprise du projet | F | 1 |  | 0
408 | VR1295 /enrobés bitumineux de roulement 0/10 noir
localisation : chaussées - enrobés ouverts type drainant
| 10 | EB10 roulement - BBSG 0/10 / 120 Kg/m2 (5.1 cm) | m2 | 183 |  | 0
409 | VR1300 / enrobés bitumineux de roulement 0/6 noir
localisation : accès local OM et aire OM à l'intérieur du bâti
| 10 | EB6 roulement - BBSG 0/6 / 100 Kg/m2 (4.3cm) | m2 | 10 |  | 0
| 20 | EB6 roulement - BBSG 0/6 / 100 Kg/m2 (4.3cm) - reprise du trottoir rue Lesbin | m2 | 100 |  | 0
410 | VR 1335 / béton balayé
localisation : pour mémoire en remplacement des revêtement de cheminement
| 10 | béton balayé sur espaces piétons, épaisseur 0.15m finition « poil souple » | m2 | ppm |  | --
411 | VR 1395 / pavés infiltration
localisation : stationnements et accès au bâti + cheminement vers programme voisin à l'Est
| 10 | pavé infiltration ECODRAIN de CELTYS ou similaire - remplissage des joints en gravillons 2/4 dosé à 100 kg/m2 - joints PMR | m2 | 152 |  | 0
412 | VR1410 / nettoyage de voirie et réseaux
| 10 | nettoyage des voies (chaussées - trottoirs), hydro-curage des réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, de toutes les canalisations, les regards et les grilles une attestation se produite après avoir soulevé tous les tampons, nettoyé les regards et contrôlé le bon écoulement des réseaux | F | 1 |  | 0
[5 empty] | VOIRIE ET AMENAGEMENTS DEFINITIFS / SOUS-TOTAL 400 | 0
500 | SIGNALISATION ET MOBILIER
501 | MB1010 / bande d'éveil de vigilance
localisation : cheminement PMR, marquage à valider par Contrôleur Technique - mission HAND
| 10 | dalles à plots Rexlan 41 x60 CELTYS de QUEGUINER ou similaire largeur de pose 0.60m | ml | 9 |  | 0
502 | MB1011 / bande de guidage PMR
localisation : cheminement PMR entre entrée pk et accès au bâti, marquage à valider par Contrôleur Technique - mission HAND (peut ne pas apparaitre aux plans)
| 10 | dalles de guidage Rexlan de QUEGUINER ou similaire | ml | 35 |  | 0
503 | MB1345 / plaque de numérotation d’habitation
| 10 | plaque alu 150x100 mm modèle et décor Commune de GESTEL | u | 1 |  | 0
504 | MB1350 / panneau de signalisation
| 10 | support TR60 acier thermolaqué / RAL au choix de la Direction des Travaux | u | 2 |  | 0
| 20 | panneau « VOIE SANS ISSUE - PRIVÉ» C13A - CL2/ 350 | u | 1 |  | 0
| 30 | pannonceau de stationnement réservé aux PMR M4n - CL2 / 350 x 250 | u | 1 |  | 0
| 40 | panneau d’interdiction de stationner B6a1 - CL2 / 450 | u | 1 |  | 0
505 | MB1360 / marquage au sol - résine
| 10 | jeu de 3 logos de stationnement réservé aux handicapés | u | 1 |  | 0
| 20 | délimitation de stationnements (blanc) | ml | 50 |  | 0
| 30 | numéro place de stationnements (3 lettres) | u | 9 |  | 0
[5 empty] | SIGNALISATION ET MOBILIER / SOUS-TOTAL 500 | 0

## DPGF RS + BT
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Chapitre réseaux
Chapitre réseaux | [5 empty] | DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
article |  | désignation | unité | quant | prix unitaire | montant HT
600 | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E.
103 | RX 1001 / ouverture de chantier - dépenses SPS - D.O.E.
| 10 | mise au point et fourniture d'un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E), conforme aux prescriptions du C.C.T.P., inclus relevé georéférencé dû aux Concesionnaires (GRDF en particulier) | F | 1 |  | 0
[5 empty] | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E. / SOUS-TOTAL 600 | 0
700 | PRESCRIPTIONS COMMUNES EAUX USÉES - EAUX PLUVIALES
701 | AS1050 / dossier d'exécution
| 10 | dossier de validation auprès des Services concédés et VISA | F | 1 |  | 0
702 | AS1055 / curage - contrôles - conformité
localisation : ensemble réseaux réalisés, y compris la vérification des raccordements du bâti sur les boites EU et EP
| 10 | curage / contrôles des réseaux / conformité des ouvrages | F | 1 |  | 0
[5 empty] | PRESCRIPTIONS COMMUNES EAUX USÉES - EAUX PLUVIALES / SOUS-TOTAL 700 | 0
800 | EAUX USÉES
801 | EU1100 / canalisation P.V.C. pour eaux usées
| 20 | canalisation P.V.C. SN16 - SDR 34 / diamètre 160mm | ml | 10 |  | 0
802 | EU1165 / tabouret de branchement eaux usées
localisation : à proximité du collectif, peut être mis en place à plus d'un mètre du bâti
| 10 | tabouret en P.V.C hydraulique réhaussable 315/160 à passage direct, équipé d’obturateur intérieur pelle scellée et couvercle PVC, tampon fonte articulé avec joint, diamètre 60 cm équipé couvercle fonte 250 KN diamètre 50 cm. | u | 2 |  | 0
803 | EU1170/ raccordement de bâti au tabouret d'eaux usées
localisation : l'attente laissée par le lot G.O. en sortie de la construction, inclus demande du plan de récolement au lot G.O. et la recherche de la conduite sur site - pourrait ne pas être en attente à 1m
| 10 | canalisation PVC CR6 160 mm / raccordement du bâti et sur taboure | u | 1 |  | 0
804 | EU1172 / clapet anti-retour
| 10 | clapet anti-retour sur branchement individuel | u | 1 |  | 0
[5 empty] | EAUX USÉES / SOUS-TOTAL 800 | 0
900 | EAUX PLUVIALES
901 | EP1305 / canalisation PVC pour eaux pluviales
localisation : à proximité du collectif
| 10 | canalisation P.V.C. CL 34 / CR16 estampillé NF / diamètre 125mm | ml | 5 |  | 0
| 20 | canalisation P.V.C. Classe 34 / CR16 / diamètre 160 mm | ml | 15 |  | 0
| 30 | canalisation P.V.C. CL 34 / CR16 estampillé NF / diamètre 200 mm | ml | 5 |  | 0
| 40 | canalisation P.V.C. CL 34 / CR16 estampillé NF / diamètre 250 mm | ml | 25 |  | 0
| 50 | canalisation P.V.C. CL 34 / CR16 estampillé NF / diamètre 315 mm | ml | 25 |  | 0
902 | EP1355 / raccordement de bâti au tabouret d'eaux pluviales
| 10 | canalisation PVC CR16 160 mm / raccordement du bâti et sur tabouret ou puisard | u | 1 |  | 0
903 | EP1365 / regard de visite béton sur collecteur E.P.
| 10 | regard de visite DN 1000 équipé tampon fonte ductile articulé classe D400 à joint élastomètre / type CDRX60AF de PONT A MOUSSON | u | 4 |  | 0
904 | EP1380 / regard de curage 600 mm sur conduite EP
| 10 | regard 600 mm équipé tampon fonte série trottoir | u | ppm |  | --
905 | EP1390 / tabouret de branchement E.P.
localisation : attentes laissée par le lot G.O. en sortie de la construction et lot Etanchéité sur la partie terrasse, inclus demande des plans de récolement au lot G.O. et Etanchéité et la recherche de la conduite sur site - pourrait ne pas être en attente à 1m tabourets sur réseau
| 10 | tabouret en P.V.C hydraulique diamètre 315/200 à passage direct, équipé couvercle PEH cadre 50x50 cm scellé | u | 6 |  | 0
906 | EP1395 / regard en chute de gouttière
| 10 | regard béton 50x50 et raccordements / tampn PEHD-cadre scellé ou fonte si sous voirie | u | 4 |  | 0
907 | EP1460 / massif de rétention - Structure alvéolaire
| 10 | volume utile : 19 m3 hauteur SAUL : 0,60m largeur 3,00m longueur 11,40m geotextile non-tissé + RV répartiteur Ø1000 en amont, équipé tampon artciculé de PAM | F | 1 |  | 0
908 | EP1470 / ouvrage de régulation de structure de rétention
| 10 | regard de visite ajutage / système d'obturation rapide par clapet/ surverse tampon fonte articulé de PAM débit de fuite : 0,5 l/s par ajutage vortex | F | 1 |  | 0
909 | EP1465 / cuve enterrée de récupération
| 10 | volume utile de la récupération : 10 m3 hauteur SAUL : 0,60m largeur 1,80m longueur 9,60m geotextile non-tissé + géomembrane pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage regard de visite servant au remplissage et au trop plein raccordé à l'aval de l'ouvrage de régulation EP | F | 1 |  | 0
[5 empty] | EAUX PLUVIALES / SOUS-TOTAL 900 | 0
1000 | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX SOUPLES (hors desserte BT) / DIVERS
1001 | RS1051 / dossier d'exécution et de remise d'ouvrage
| 10 | dossier de validation auprès des Services concédés et en lien avec les autres lots Bâtiment dossier des remises d’ouvrages aux Services Concessionnaires | F | 1 |  | 0
[5 empty] | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX SOUPLES (HORS DESSERTE BT) / DIVERS / SOUS-TOTAL 1000 | 0
1100 | EAU POTABLE / DÉFENSE INCENDIE
1101 | AEP1121 / canalisation eau potable P.E.H.D. / 16 bars
| 10 | canalisation PEHD PN16 diamètre 32 mm | ml | 10 |  | 0
| 20 | canalisation PEHD PN16 diamètre 63 mm | ml | ppm |  | --
[5 empty] | EAU POTABLE / DÉFENSE INCENDIE / SOUS-TOTAL 1100 | 0
1200 | GÉNIE CIVIL TELECOM
1201 | TPH1001 / conduite multitubulaire 45 mm pour téléphone
| 10 | conduite 3 tuyaux PVC 45 mm couleur grise pour câble téléphone | ml | 10 |  | 0
1202 | TPH1041 / raccordement sur réseau aérien de téléphone
| 10 | remontée aéro-souterraine de conduite multitubulaire téléphone, sur support téléphone existant | u | ppm |  | --
1203 | TPH1042 / raccordement sur réseau souterrain de téléphone
| 10 | raccordement du génie-civil à constuire dans une chambre de tirage existante sur réseau de téléphone souterrain | u | ppm |  | --
| 20 | raccordement du génie-civil à constuire sur fourreaux de téléphone existants | u | 1 |  | 0
1204 | TPH1043 / Pose d'une chambre de tirage téléphone sur réseau souterrain existant
| 10 | Pose d'une chambre L2T/250KN avec logo Orange sur réseau existant | u | ppm |  | --
1205 | TPH1061 / chambre de tirage téléphone
| 10 | chambre de tirage L0T | u | ppm |  | --
| 20 | chambre de tirage L1T 250 KN sans logo Orange | u | ppm |  | --
| 30 | chambre de tirage L3T 400 KN sans logo Orange | u | 1 |  | 0
[5 empty] | GÉNIE CIVIL TELECOM / SOUS-TOTAL 1200 | 0
1300 | GÉNIE CIVIL GAZ NATUREL
1301 | GZ1001 / tranchée pour conduite de gaz naturel
| 10 | tranchée pour conduite et branchement gaz | ml | 15 |  | 0
[5 empty] | GÉNIE CIVIL GAZ NATUREL / SOUS-TOTAL 1300 | 0
1400 | CONSTRUCTION DU RÉSEAU BASSE TENSION ET ECLAIRAGE
1401 | BT1021 / fourreau en réservation pour câble électrique
localisation : entre coffret et bâti
| 20 | fourreau pré-aiguillé TPC diamètre 160 mm couleur rouge | ml | 15 |  | 0
1402 | EP1041 / fourreau en réservation pour éclairage public
| 10 | fourreau pré-aiguillé TPC diamètre 90 mm, couleur rouge | ml | 55 |  | 0
1403 | EP1081 / massif de lampadaire d'éclairage public
| 10 | massif préfabriqué pour mât h 4m | u | 4 |  | 0
[5 empty] | CONSTRUCTION DU RÉSEAU BASSE TENSION ET ECLAIRAGE / SOUS-TOTAL 1400 | 0
1500 | INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DES VÉHICULES ELECTRIQUES
1501 | IRVE1010 / fourreau en réservation pour IRVE
| 10 | fourreau pré-aiguillé TPC diamètre 90 mm couleur rouge et câblage (IRVE en s/sol 2 pk en extérieur) | ml | ppm |  | --
| 20 | fourreau pré-aiguillé TPC diamètre 160mm couleur rouge (coffret-bâti) | ml | ppm |  | --
1502 | IRVE1020 / regard béton
| 10 | regard béton 40 x 40 couvercle fonte C250 | u | ppm |  | --
[5 empty] | INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DES VÉHICULES ELECTRIQUES / SOUS-TOTAL 1500 | 0

## DPGF EV
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Chapitre aménagements paysagers
Chapitre aménagements paysagers | [5 empty] | DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
article |  | désignation | unité | quant | prix | montant HT
unitaire
1600 | NETTOYAGE DES TERRAINS / PRÉPARATIONS
1601 | EV1011 / nettoyage et mise en valeur de l'existant
localisation : périmètre du lotissement pour avoir un terrain soigné
| 10 | nettoyage (enlèvement des indésirables) sur talus existants et en limite sur les clôtures existantes riveraines | F | 1 |  | 0
1602 | EV1031 / élagage
localisation : pm / arbres supprimés et pris en compte au chapitre Terrassement
| 10 | élagage d'arbres existants / remontée de couronne sur environ 7 m de hauteur | F | ppm |  | --
1603 | EV1061 / préparation des terres avant engazonnements
| 10 | préparation avant engazonnements | m2 |  |  | 0
1604 | EV1071 / reprise et mise en œuvre de terre végétale
| 10 | reprise et mise en place de terre végétale sur emprise des jardins privatifs (ép 0.30m) en fosses d’arbres tiges (1,5 m3 par arbre) en fosses de massifs arbustifs et couvre-sol (prof. 0m60) | m3 | 170 |  | 0
1605 | EV1081 / fourniture de terre végétale
| 10 | fourniture de terre végétale / sans mise en œuvre | m3 | 170 |  | 0
[5 empty] | NETTOYAGE DES TERRAINS / PRÉPARATIONS / SOUS-TOTAL 1600 | 0
1700 | ENGAZONNEMENTS - ENHERBEMENTS
1701 | EV2001 / engazonnement
| 10 | engazonnement de jardins privatifs | m2 |  |  | 0
[5 empty] | ENGAZONNEMENTS - ENHERBEMENTS / SOUS-TOTAL 1700 | 0
1800 | PLANTATIONS
1801 | EV3051 / arbre tige en jardin privatif
localisation : jardins - emplacement définitif à valider avec Direction des Travaux
| 10 | MAGNOLIA STELLATA 10/12 | u | 1 |  | 0
1802 | EV3061 / arbuste
localisation : espaces communs - emplacement définitif à valider avec Direction des Travaux
| 10 | RHODODENDRON HYBRIDE 40/50 | u | 8 |  | 0
| 20 | HORTENSIA HYDRANGEA 40/60 | u | 8 |  | 0
| 70 | FUSAIN D'EUROPE 100/200 | u | 10 |  | 0
1803 | EV3081 / arbustes couvre-sol
localisation : sur talus entre chemin et limite de propriété Nord
| 10 | arbustes couvre-sol bas, à raison de 1,5 plants 20/30 par m², de type COTONEASTER / FORSYTHIA RAMPANT MAREE D'OR / CYSTE | m2 | 195 |  | 0
| 20 | arbustes couvre-sol hauts, à raison de 1,5 plants 20/30 par m², de type SPIREE / MILLEPERTUIS | m2 | ppm |  | --
| 30 | toile tissée | m2 | 195 |  | 0
1804 | EV4001 / haie arbustive
localisation : en doublure de la clôture - en compression devant le bâti
| 10 | haie arbustive d'essences variées - taille 60/80 à la plantation, inclus toile tissée, composée de ABELIA GRANDIFLORA - CEANOTHUS ITALIAN SKIES - CORNUS ALBA - COTONEASTER LACTEA - PHLOMIS FRUCTICOSA - HEBE FRANCISCANA BLUE GEN - EUONYMUS JAPONICUM - PITTOSPURUM TOBIRA - SPIREA VAN HOUTTEI - VIBURNUM TINUS - WEIGELIA BRISTOL RUBY (compression devant bâti) | m2 | 30 |  | 0
| 20 | haie arbustive d'essences variées - taille 60/80 à la plantation, inclus toile tissée, composée de ABELIA GRANDIFLORA - CEANOTHUS ITALIAN SKIES - CORNUS ALBA - COTONEASTER LACTEA - PHLOMIS FRUCTICOSA - HEBE FRANCISCANA BLUE GEN - EUONYMUS JAPONICUM - PITTOSPURUM TOBIRA - SPIREA VAN HOUTTEI - VIBURNUM TINUS - WEIGELIA BRISTOL RUBY (en doublure de clôture) | m2 | 55 |  | 0
[5 empty] | PLANTATIONS / SOUS-TOTAL 1800 | 0
1900 | CLOTURES / MURETS
1901 | EV6001 / Dépose et repose de clôture existantes
localisation : périphérie du projet
| 10 | dépose de la clôture existante (évacuation hors du chantier des excédents) | F | 1 |  | 0
1902 | EV6011 / clôture ajourée / panneau pare-vue
localisation : terrasse Est - limite Sud et retour Est
| 10 | panneau pare-vue - module de base L1m80 x H1m81 / ensemble en bois exotique peint en blanc, composé de : - cadre L:70mm, épaissseur 50mm, assemblage par tenons-mortaises - remplissage par 25 lames horizontales h:70mm épaisseur 20mm, assemblage par feuilleure périmétrique, chanfrains à 45°sur 1.60m le panneau reposera sur 2 tubes acier inox de 20 mm / fixations inox | u | 1 |  | 0
| 10 | panneau pare-vue - module de base L0,90m x H1m81 / ensemble en bois exotique peint en blanc, composé de : - cadre L:70mm, épaissseur 50mm, assemblage par tenons-mortaises - remplissage par 25 lames horizontales h:70mm épaisseur 20mm, assemblage par feuilleure périmétrique, chanfrains à 45°sur 1.60m le panneau reposera sur 2 tubes acier inox de 20 mm / fixations inox | u | 2 |  | 0
1903 | EV6021 / clôture grillagée
localisation : suivant plan en limite de propriété, en séparation des jardins, sur les murets (prévoir platine si besoin)
| 10 | panneaux en treillis soudé NYLOFOR MEDIUM (maille de 100x50) de BETAFENCE (BEKAERT) hauteur 1m50 / fixation sur poteaux Békafix, soubassement béton h 0,50m, inclus redants dans talus (en limite de propriété Nord et Sud) | ml | 50 |  | 0
| 20 | panneaux en treillis soudé NYLOFOR MEDIUM (maille de 100x50) de BETAFENCE (BEKAERT) hauteur 1m00 / fixation sur poteaux Békafix, soubassement béton h 0,50m, (entre terrasse à l'Est et espace commun) | ml | 5 |  | 0
1904 | EV6031 / portail / portillon d’accès / barrière
localisation : suivant plan
| 10 | en accès aux jardins privatifs / portillon pivotant FORTINET simple de BETAFENCE (BEKAERT) / largeur 1 m, hauteur 1,50m | u | ppm |  | --
[5 empty] | CLOTURES / MURETS / SOUS-TOTAL 1900 | 0
2000 | AMÉNAGEMENTS DIVERS
2001 | EV9051 / gravillonnage en périphérie du bâti
localisation : entre espace vert et collectif, sous les balcons du R+1
| 10 | gravillon 6/10, épaisseur 0m 10 , sur toile tissée largeur 0,30m autour du collectif | m2 | 30 |  | 0
2002 | EV9061 / terrasse en dalles gravillonnées
localisation : terrasse Est
| 10 | terrasse en dalles gravillonnées finition lavée 50 x 50 sur plots | m2 | 13 |  | 0
| 20 | liaison "PMR" suivant CCTP | ml | 2.5 |  | 0
[5 empty] | AMÉNAGEMENTS DIVERS / SOUS-TOTAL 2000 | 0
RÉCAPITULATIF
[5 empty] | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E. / SOUS-TOTAL 100 | 0
[5 empty] | NETTOYAGE DES TERRAINS / TERRASSEMENTS / SOUS-TOTAL 200 | 0
[5 empty] | VOIRIE - EMPIERREMENT / SOUS-TOTAL 300 | 0
[5 empty] | VOIRIE ET AMENAGEMENTS DEFINITIFS / SOUS-TOTAL 400 | 0
[5 empty] | SIGNALISATION ET MOBILIER / SOUS-TOTAL 500 | 0
|  | OUVERTURE DU CHANTIER / DISPOSITIONS SPS / D.O.E. / SOUS-TOTAL 600 |  |  |  | 0
|  | PRESCRIPTIONS COMMUNES EAUX USÉES - EAUX PLUVIALES / SOUS-TOTAL 700 |  |  |  | 0
[5 empty] | EAUX USÉES / SOUS-TOTAL 800 | 0
[5 empty] | EAUX PLUVIALES / SOUS-TOTAL 900 | 0
[5 empty] | PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX SOUPLES (HORS DESSERTE BT) / DIVERS / SOUS-TOTAL 1000 | 0
|  | EAU POTABLE / DÉFENSE INCENDIE / SOUS-TOTAL 1100 |  |  |  | 0
|  | GÉNIE CIVIL TELECOM / SOUS-TOTAL 1200 |  |  |  | 0
|  | GÉNIE CIVIL GAZ NATUREL / SOUS-TOTAL 1300 |  |  |  | 0
|  | CONSTRUCTION DU RÉSEAU BASSE TENSION ET ECLAIRAGE / SOUS-TOTAL 1400 |  |  |  | 0
|  | INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DES VÉHICULES ELECTRIQUES / SOUS-TOTAL 1500 |  |  |  | 0
|  | NETTOYAGE DES TERRAINS / PRÉPARATIONS / SOUS-TOTAL 1600 |  |  |  | 0
|  | ENGAZONNEMENTS - ENHERBEMENTS / SOUS-TOTAL 1700 |  |  |  | 0
|  | PLANTATIONS / SOUS-TOTAL 1800 |  |  |  | 0
|  | CLOTURES / MURETS / SOUS-TOTAL 1900 |  |  |  | 0
|  | AMÉNAGEMENTS DIVERS / SOUS-TOTAL 2000 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL H.T. | 0
[5 empty] | T.V.A. à 20.0 % | 0
[5 empty] | TOTAL T.T.C. | 0
Cadre libellé par le Cabinet MARTIN, Maître d’Oeuvre
Prix établis par l’Entrepreneur soussigné
à , le
cachet et signature