DEPARTEMENT DE L’ORNE

**SIE D’ANDAINE**

**AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1 – Dénomination de la collectivité qui passe le marché – Acheteur Public**

**SIE D’ANDAINE**

**Mairie de Couterne**

**11, rue des Quatre Roues - Couterne**

**61410 RIVES D’ANDAINE**

**2 - Procédure de passation**

Procédure adaptée selon l’o**rdonnance n° L2123-1 du Code de la commande publique relative aux marchés publics et** selon l’article R2123-1 à R 2123-6.

**3 - Objet du marché**

**Renouvellement du réseau d’eau potable rue de Bagnoles et lieu-dit Saucère sur la commune de Rives d’Andaine.**

Lot : Canalisations

**4 – Caractéristiques principales**

* **SOUS-DOSSIER 1 RESEAU**
* 1400 ml de canalisations en Fonte Ø200 mm ;
* 450 ml de canalisations en PEHD RC Ø 75 mm ;
* 100 ml de canalisations en Fonte Ø100 mm ;
* 65 reprises de branchements ;
* Trois branchements neufs ;
* Les raccordements sur les canalisations existantes dont la canalisation en amiante-ciment Ø 200 mm.
* La pose d’un branchement en PEHD RC Ø 75 mm avec compteur télésurveillé ;
* La pose d’un débitmètre avec by-pass ;
* La reprise des poteaux incendie.

### **SOUS-DOSSIER 2 RESERVOIR**

* Quatre vannes sur les conduites existantes ;
* 20 ml de conduite en PEHD Ø 200 mm et 300 ml de conduite en PEHD Ø 63 mm ;
* Maintien en service avec butées sur les vannes existantes et conduites provisoires ;
* Changement des conduites dans la chambre à vannes y compris nouvelles conduites de liaisons, vannes, compteurs et débitmètres 0D ;
* Remplacement du point de prélèvement ;
* Percements et scellements au niveau du voile de la chambre à vannes pour les nouvelles conduites ;
* Raccordements sur les conduites existantes et les nouvelles conduites posées dans la partie Réseau ;
* Reprise des aménagements au sein de la station.

PSE n°1 :

* Création d’une vidange ;
* Changements des manchettes des nouvelles conduites au niveau du voile de la cuve y compris crépines.

PSE n°2 :

* Remplacement de la colonne montante de la canalisation d'alimentation ;
* Remplacement de la canalisation de trop-plein.
* **5– Modalités d’obtention du dossier de consultation**
1. **– Visite de l’ouvrage**

**Une visite de l’ouvrage est programmée aux dates suivantes (au choix du candidat) :** **le mercredi 3 septembre 2025 à 14h00 ou le vendredi 5 septembre 2025 à 10h conformément au règlement de la consultation.**

1. **– Modalités d’obtention du dossier de consultation**

Dossier à demander à :

MANCHE REPRO

4 rue du Belle

BP 90234

50004 SAINT LO

Tél : 02 33 72 23 66/Fax : 02 33 72 09 15

Email : mancherepro@wanadoo.fr

Les dossiers pourront être retirés à l’adresse internet du profil acheteur : [**https://www.marches-securises.fr/perso/manche\_repro**](https://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro)

**6 – Conditions de remise des offres**

Les offres seront remises par voie électronique à l’adresse suivante : **https://www.marches-securises.fr/perso/manche\_repro,** suivant les instructions figurant dans le règlement de consultation.

**La signature électronique des documents est facultative.**

**7 – Date limite de réception des offres**

**LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 A 12 H 00**

**8 – Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat**

* Documents figurants aux articles R2143-3 et suivants du Code de la commande publique.
* Références professionnelles et certificats de capacité pour des travaux similaires signés par le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage et de moins de 3 ans.

**9 – Critères utilisés pour l’attribution des marchés**

Le jugement des offres destiné à déterminer l’entreprise la mieux disante sera effectué en tenant compte des critères hiérarchisés et pondérés définis dans le règlement de la consultation.

**10 – Délai de validité des offres :**

Voir règlement de la consultation.

**11 – Renseignements administratifs et techniques**

Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, dont l’adresse URL est la suivante :

https://www.marches-securises.fr/perso/manche\_repro

**12 – Instance chargée des procédures de recours**

Tribunal administratif de Caen

**13 – Date d’envoi de l’avis à la publication :**

Le 18 juin 2025