## Feuil1
|  |  |  | Base à 5,5% |  |  | Base à 20%
Rep. | Désignation | U | Qu | Prix unitaire | Prix Global | Qu | Prix unitaire | Prix Global
PITRES - Groupe 97- 4 lgts
2. | INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | Démontage et enlèvement, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,3 | Percements et rebouchages, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,4 | Dévoiements et déplacements, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - EF et ECS en tube cuivre, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 8 |  |  | - | - | -
| - EU en tube PVC, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 4 |  |  | - | - | -
| - équipements provisoires, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3. | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 | Pompe à chaleur (unité intérieure et extérieure), suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Valeur Etas : …..
| - raccordement électrique, compris sonde extérieure, suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| - socle et supportage suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| - raccordement des condensats, suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| - mise en service fabriquant suivant CCTP | Ens | 4
3,2 | Thermostat d'ambiance, compris sonde extérieure suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
| - raccordement électrique | Ens | 4 |  |  | - | -
3,3 | Remplissage et appoint en eau des installations de chauffage, suivant CCTP
| - vanne d'isolement | U | 8 |  |  | - | - | -
| - filtre à tamis inox | U | 4 |  |  | - | - | -
| - disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| Groupe de sécurité, compris siphon entonnoir et raccordement au réseau eaux usées | Ens | 4 |  |  | - | - | -
3,4 | Liaison frigorifique en tube cuivre wicu sous fourreau, compris raccords, supports ... | ml | 153
| - test d'étanchéité, tirage au vide et remplissage | Ens | 4 |  |  | - | - | -
3,5 | Ballon tampon de 50 litres, suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
3,6 | Réseau d'évacuation en tube PVC, suivant CCTP | ml | 16 |  |  | - | - | -
3,7 | Distribution en tube cuivre, compris raccords, supports,... | ml | 451 |  |  | - | - | -
3,9 | Purgeurs d’air, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3.10 | Robinet de vidange, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,11 | Vannes à boisseau sphérique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,12 | Filtre magnétique, suivant CCTP | U | 4 |  |  | - | - | -
3,13 | Régulateur de pression différentielle, suivant CCTP | U | 4 |  |  | - | - | -
3,14 | Manomètre, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,15 | Radiateurs acier panneau habillé, suivant CCTP | U | 28 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| Radiateurs sèche serviette, suivant CCTP | U | 4 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| - robinet thermostatique, suivant CCTP | Ens | 28 |  |  | - | - | -
| - robinet simple réglage, suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| - té de réglage, robinet de vidange et purgeur à clé | Ens | 32 |  |  | - | - | -
4 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2 | Fourniture et pose des entrées d’air hygroréglables acoustiques | Ens | 16 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
4.3 | Détalonnage des portes, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
4.4 | Bouches d’extraction hygroréglables, suivant CCTP | Ens | 12 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Référence : …..
4.5 | Liaison bouches / extracteurs en gaines semi-rigide, compris accessoires | ml | 68 |  |  | - | - | -
4.6 | Extracteur ALDES micro-watt, compris supportage suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Type : …..
- Référence : …..
- Puisance électrique pondérée :
| - raccordement électrique, compris câblage suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
4.7 | Fourniture et pose d'une sortie de toiture, compris travaux annexes suivant CCTP | Ens | 4 |  |  | - | - | -
| - gaine de rejet semi-rigide, suivant CCTP | ml | 8 |  |  | - | - | -
5. | TRAVAUX D'ELECTRICITE
5.1 | Protection et alimentation électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
- étiquettage, suivant CCTP
5.2 | Câblage et raccordement électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - liaison équipotentielle, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
6. | TRAVAUX DE MENUISERIE
6,5 | Platelage de cheminement en combles, suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7. | TRAVAUX DE PEINTURE
7.1 | Préparation des fonds, suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7.2 | Peinture de protection, suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7.3 | Peinture des tuyauteries, suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7.4 | Peinture des supports existants (dégagement, …), suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7.5 | Peinture des supports neufs (placards, …), suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
7.6 | Peinture des supports bois (blocs porte, plinthes, …), suivant CCTP | Ens |  | - | - | 1
8. | TRAVAUX DIVERS
8.1 | Nettoyage et conditionnement du réseau chauffage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.2 | Nettoyage des gaines, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.3 | Equilibrage des installations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.4 | Essais et réglages, compris fiche AQC et COPREC suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.5 | Dossier des ouvrages exécutés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
|  |  |  | T.V.A. 5,5 % : | 0 |  | T.V.A. 20 % : | 0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
LOUVIERS - Groupe 314 - 1 lgts
2. | INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | Démontage et enlèvement, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,3 | Percements et rebouchages, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,4 | Dévoiements et déplacements, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - EF et ECS en tube cuivre, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 17 |  |  | - | - | -
| - EU en tube PVC, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 5 |  |  | - | - | -
| - équipements provisoires, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,5 | Travaux de couverture, suivant CCTP | Ens | 1
3. | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 | Pompe à chaleur (unité intérieure et extérieure), suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Valeur Etas : …..
| - raccordement électrique, compris sonde extérieure, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - socle et supportage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - raccordement des condensats, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - mise en service fabriquant suivant CCTP | Ens | 1
3,2 | Thermostat d'ambiance, compris sonde extérieure suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
| - raccordement électrique | Ens | 1 |  |  | - | -
3,3 | Remplissage et appoint en eau des installations de chauffage, suivant CCTP
| - vanne d'isolement | U | 2 |  |  | - | - | -
| - filtre à tamis inox | U | 1 |  |  | - | - | -
| - disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| Groupe de sécurité, compris siphon entonnoir et raccordement au réseau eaux usées | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,4 | Liaison frigorifique en tube cuivre wicu sous fourreau, compris raccords, supports ... | ml | 2
| - test d'étanchéité, tirage au vide et remplissage | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,5 | Ballon tampon de 50 litres, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,6 | Réseau d'évacuation en tube PVC, suivant CCTP | ml | 4 |  |  | - | - | -
3,7 | Distribution en tube cuivre, compris raccords, supports,... | ml | 132 |  |  | - | - | -
3,8 | Calorifugeage des canalisations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,9 | Purgeurs d’air, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3.10 | Robinet de vidange, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,11 | Vannes à boisseau sphérique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,12 | Filtre magnétique, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,13 | Régulateur de pression différentielle, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,14 | Manomètre, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,15 | Radiateurs acier panneau habillé, suivant CCTP | U | 7 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| Radiateurs sèche serviette, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| - robinet thermostatique, suivant CCTP | Ens | 7 |  |  | - | - | -
| - robinet simple réglage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - té de réglage, robinet de vidange et purgeur à clé | Ens | 8 |  |  | - | - | -
4 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2 | Fourniture et pose des entrées d’air hygroréglables acoustiques | Ens | 5 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
4.3 | Détalonnage des portes, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
4.4 | Bouches d’extraction hygroréglables, suivant CCTP | Ens | 2 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Référence : …..
4.5 | Liaison bouches / extracteurs en gaines semi-rigide, compris accessoires | ml | 7 |  |  | - | - | -
4.6 | Extracteur ALDES micro-watt, compris supportage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Type : …..
- Référence : …..
- Puisance électrique pondérée :
| - raccordement électrique, compris câblage suivant CCTP | Ens | 1
4.7 | Fourniture et pose d'une sortie de toiture, compris travaux annexes suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - gaine de rejet semi-rigide, suivant CCTP | ml | 2 |  |  | - | - | -
5. | TRAVAUX D'ELECTRICITE
5.1 | Protection et alimentation électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
- étiquettage, suivant CCTP
5.2 | Câblage et raccordement électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - liaison équipotentielle, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
6. | TRAVAUX DE MENUISERIE
6.2 | Aménagement d'un placard dans les garages, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
| - dalle béton, suivant CCTP | U |  | - |  | 1
6.3 | Bloc porte tiercé isophonique, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6.4 | Plinthe, compris travaux accessoires, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6,5 | Platelage de cheminement en combles, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7. | TRAVAUX DE PEINTURE
7.1 | Préparation des fonds, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.2 | Peinture de protection, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.3 | Peinture des tuyauteries, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.4 | Peinture des supports existants (dégagement, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.5 | Peinture des supports neufs (placards, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.6 | Peinture des supports bois (blocs porte, plinthes, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
8. | TRAVAUX DIVERS
8.1 | Nettoyage et conditionnement du réseau chauffage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.2 | Nettoyage des gaines, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.3 | Equilibrage des installations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.4 | Essais et réglages, compris fiche AQC et COPREC suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.5 | Dossier des ouvrages exécutés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
|  |  |  | T.V.A. 5,5 % : | 0 |  | T.V.A. 20 % : | 0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
BEAUMONT LE ROGER - Groupe 106 - 8 lgts
2. | INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | Démontage et enlèvement, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,3 | Percements et rebouchages, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,4 | Dévoiements et déplacements, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - EF et ECS en tube cuivre, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 136 |  |  | - | - | -
| - EU en tube PVC, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 8 |  |  | - | - | -
| - équipements provisoires, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3. | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 | Pompe à chaleur (unité intérieure et extérieure), suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Valeur Etas : …..
| - raccordement électrique, compris sonde extérieure, suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| - socle et supportage suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| - raccordement des condensats, suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| - mise en service fabriquant suivant CCTP | Ens | 8
3,2 | Thermostat d'ambiance, compris sonde extérieure suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
| - raccordement électrique | Ens | 8 |  |  | - | -
3,3 | Remplissage et appoint en eau des installations de chauffage, suivant CCTP
| - vanne d'isolement | U | 16 |  |  | - | - | -
| - filtre à tamis inox | U | 8 |  |  | - | - | -
| - disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| Groupe de sécurité, compris siphon entonnoir et raccordement au réseau eaux usées | Ens | 8 |  |  | - | - | -
3,4 | Liaison frigorifique en tube cuivre wicu sous fourreau, compris raccords, supports ... | ml | 92
| - test d'étanchéité, tirage au vide et remplissage | Ens | 8 |  |  | - | - | -
3,5 | Ballon tampon de 50 litres, suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
3,6 | Réseau d'évacuation en tube PVC, suivant CCTP | ml | 16 |  |  | - | - | -
3,7 | Distribution en tube cuivre, compris raccords, supports,... | ml | 803 |  |  | - | - | -
3,8 | Calorifugeage des canalisations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,9 | Purgeurs d’air, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3.10 | Robinet de vidange, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,11 | Vannes à boisseau sphérique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,12 | Filtre magnétique, suivant CCTP | U | 8 |  |  | - | - | -
3,13 | Régulateur de pression différentielle, suivant CCTP | U | 8 |  |  | - | - | -
3,14 | Manomètre, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,15 | Radiateurs acier panneau habillé, suivant CCTP | U | 58 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| Radiateurs sèche serviette, suivant CCTP | U | 8 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| - robinet thermostatique, suivant CCTP | Ens | 58 |  |  | - | - | -
| - robinet simple réglage, suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| - té de réglage, robinet de vidange et purgeur à clé | Ens | 66 |  |  | - | - | -
4 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2 | Fourniture et pose des entrées d’air hygroréglables acoustiques | Ens | 34 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
4.3 | Détalonnage des portes, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
4.4 | Bouches d’extraction hygroréglables, suivant CCTP | Ens | 26 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Référence : …..
4.5 | Liaison bouches / extracteurs en gaines semi-rigide, compris accessoires | ml | 202 |  |  | - | - | -
4.6 | Extracteur ALDES micro-watt, compris supportage suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Type : …..
- Référence : …..
- Puisance électrique pondérée :
| - raccordement électrique, compris câblage suivant CCTP | Ens | 8
4.7 | Fourniture et pose d'une sortie de toiture, compris travaux annexes suivant CCTP | Ens | 8 |  |  | - | - | -
| - gaine de rejet semi-rigide, suivant CCTP | ml | 16 |  |  | - | - | -
5. | TRAVAUX D'ELECTRICITE
5.1 | Protection et alimentation électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
- étiquettage, suivant CCTP
5.2 | Câblage et raccordement électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - liaison équipotentielle, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
6. | TRAVAUX DE MENUISERIE
6.2 | Aménagement d'un placard dans les garages, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 8
| - dalle béton, suivant CCTP | U |  |  |  | 8
6.3 | Bloc porte tiercé isophonique, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 8
6.4 | Plinthe, compris travaux accessoires, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6,5 | Platelage de cheminement en combles, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7. | TRAVAUX DE PEINTURE
7.1 | Préparation des fonds, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.2 | Peinture de protection, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.3 | Peinture des tuyauteries, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.4 | Peinture des supports existants (dégagement, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.5 | Peinture des supports neufs (placards, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.6 | Peinture des supports bois (blocs porte, plinthes, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
8. | TRAVAUX DIVERS
8.1 | Nettoyage et conditionnement du réseau chauffage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.2 | Nettoyage des gaines, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.3 | Equilibrage des installations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.4 | Essais et réglages, compris fiche AQC et COPREC suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.5 | Dossier des ouvrages exécutés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
|  |  |  | T.V.A. 5,5 % : | 0 |  | T.V.A. 20 % : | 0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
BEAUMONT LE ROGER - Groupe 121 - 9 lgts
2. | INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | Démontage et enlèvement, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,3 | Percements et rebouchages, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,4 | Dévoiements et déplacements, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - EF et ECS en tube cuivre, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 18 |  |  | - | - | -
| - EU en tube PVC, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 9 |  |  | - | - | -
| - équipements provisoires, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3. | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 | Pompe à chaleur (unité intérieure et extérieure), suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Valeur Etas : …..
| - raccordement électrique, compris sonde extérieure, suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| - socle et supportage suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| - raccordement des condensats, suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| - mise en service fabriquant suivant CCTP | Ens | 9
3,2 | Thermostat d'ambiance, compris sonde extérieure suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
| - raccordement électrique | Ens | 9 |  |  | - | -
3,3 | Remplissage et appoint en eau des installations de chauffage, suivant CCTP
| - vanne d'isolement | U | 19 |  |  | - | - | -
| - filtre à tamis inox | U | 9 |  |  | - | - | -
| - disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| Groupe de sécurité, compris siphon entonnoir et raccordement au réseau eaux usées | Ens | 9 |  |  | - | - | -
3,4 | Liaison frigorifique en tube cuivre wicu sous fourreau, compris raccords, supports ... | ml | 13
| - test d'étanchéité, tirage au vide et remplissage | Ens | 9 |  |  | - | - | -
3,5 | Ballon tampon de 50 litres, suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
3,6 | Réseau d'évacuation en tube PVC, suivant CCTP | ml | 18 |  |  | - | - | -
3,7 | Distribution en tube cuivre, compris raccords, supports,... | ml | 904 |  |  | - | - | -
3,8 | Calorifugeage des canalisations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,9 | Purgeurs d’air, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3.10 | Robinet de vidange, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,11 | Vannes à boisseau sphérique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,12 | Filtre magnétique, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,13 | Régulateur de pression différentielle, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,14 | Manomètre, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,15 | Radiateurs acier panneau habillé, suivant CCTP | U | 70 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| Radiateurs sèche serviette, suivant CCTP | U | 9 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| - robinet thermostatique, suivant CCTP | Ens | 70 |  |  | - | - | -
| - robinet simple réglage, suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| - té de réglage, robinet de vidange et purgeur à clé | Ens | 79 |  |  | - | - | -
4 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2 | Fourniture et pose des entrées d’air hygroréglables acoustiques | Ens | 36 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
4.3 | Détalonnage des portes, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
4.4 | Bouches d’extraction hygroréglables, suivant CCTP | Ens | 27 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Référence : …..
4.5 | Liaison bouches / extracteurs en gaines semi-rigide, compris accessoires | ml | 142 |  |  | - | - | -
4.6 | Extracteur ALDES micro-watt, compris supportage suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Type : …..
- Référence : …..
- Puisance électrique pondérée :
| - raccordement électrique, compris câblage suivant CCTP | Ens | 9
4.7 | Fourniture et pose d'une sortie de toiture, compris travaux annexes suivant CCTP | Ens | 9 |  |  | - | - | -
| - gaine de rejet semi-rigide, suivant CCTP | ml | 18 |  |  | - | - | -
5. | TRAVAUX D'ELECTRICITE
5.1 | Protection et alimentation électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
- étiquettage, suivant CCTP
5.2 | Câblage et raccordement électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - liaison équipotentielle, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
6. | TRAVAUX DE MENUISERIE
6.2 | Aménagement d'un placard dans les garages, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 9
| - dalle béton, suivant CCTP | U | 1 |  |  | 9
6.3 | Bloc porte tiercé isophonique, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 9
6.4 | Plinthe, compris travaux accessoires, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6,5 | Platelage de cheminement en combles, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7. | TRAVAUX DE PEINTURE
7.1 | Préparation des fonds, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.2 | Peinture de protection, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.3 | Peinture des tuyauteries, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.4 | Peinture des supports existants (dégagement, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.5 | Peinture des supports neufs (placards, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.6 | Peinture des supports bois (blocs porte, plinthes, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
8. | TRAVAUX DIVERS
8.1 | Nettoyage et conditionnement du réseau chauffage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.2 | Nettoyage des gaines, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.3 | Equilibrage des installations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.4 | Essais et réglages, compris fiche AQC et COPREC suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.5 | Dossier des ouvrages exécutés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
|  |  |  | T.V.A. 5,5 % : | 0 |  | T.V.A. 20 % : | 0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
FRANCHEVILLE - Groupe 171 - 1 lgt
2. | INSTALLATIONS EXISTANTES
2.2 | Démontage et enlèvement, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,3 | Percements et rebouchages, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
2,4 | Dévoiements et déplacements, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - EF et ECS en tube cuivre, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 37 |  |  | - | - | -
| - EU en tube PVC, compris déplacement et raccordement sur existant | ml | 2 |  |  | - | - | -
| - équipements provisoires, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3. | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 | Pompe à chaleur (unité intérieure et extérieure), suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Valeur Etas : …..
| - raccordement électrique, compris sonde extérieure, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - socle et supportage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - raccordement des condensats, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - mise en service fabriquant suivant CCTP | Ens | 1
3,2 | Thermostat d'ambiance, compris sonde extérieure suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
| - raccordement électrique | Ens | 1 |  |  | - | -
3,3 | Remplissage et appoint en eau des installations de chauffage, suivant CCTP
| - vanne d'isolement | U | 2 |  |  | - | - | -
| - filtre à tamis inox | U | 1 |  |  | - | - | -
| - disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| Groupe de sécurité, compris siphon entonnoir et raccordement au réseau eaux usées | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,4 | Liaison frigorifique en tube cuivre wicu sous fourreau, compris raccords, supports ... | ml | 27
| - test d'étanchéité, tirage au vide et remplissage | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,5 | Ballon tampon de 50 litres, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,6 | Réseau d'évacuation en tube PVC, suivant CCTP | ml | 3 |  |  | - | - | -
3,7 | Distribution en tube cuivre, compris raccords, supports,... | ml | 133 |  |  | - | - | -
3,9 | Purgeurs d’air, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3.10 | Robinet de vidange, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,11 | Vannes à boisseau sphérique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,12 | Filtre magnétique, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,13 | Régulateur de pression différentielle, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
3,14 | Manomètre, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
3,15 | Radiateurs acier panneau habillé, suivant CCTP | U | 7 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| Radiateurs sèche serviette, suivant CCTP | U | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
- Type : basse température
| - robinet thermostatique, suivant CCTP | Ens | 7 |  |  | - | - | -
| - robinet simple réglage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - té de réglage, robinet de vidange et purgeur à clé | Ens | 8 |  |  | - | - | -
4 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2 | Fourniture et pose des entrées d’air hygroréglables acoustiques | Ens | 4 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Référence : …..
4.3 | Détalonnage des portes, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
4.4 | Bouches d’extraction hygroréglables, suivant CCTP | Ens | 3 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Référence : …..
4.5 | Liaison bouches / extracteurs en gaines semi-rigide, compris accessoires | ml | 17 |  |  | - | - | -
4.6 | Extracteur ALDES micro-watt, compris supportage suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
A compléter pour les CEE
- Marque : …..
- Type : …..
- Référence : …..
- Puisance électrique pondérée :
| - raccordement électrique, compris câblage suivant CCTP | Ens | 1
4.7 | Fourniture et pose d'une sortie de toiture, compris travaux annexes suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - gaine de rejet semi-rigide, suivant CCTP | ml | 2 |  |  | - | - | -
5. | TRAVAUX D'ELECTRICITE
5.1 | Protection et alimentation électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
- étiquettage, suivant CCTP
5.2 | Câblage et raccordement électrique, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
| - liaison équipotentielle, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
6. | TRAVAUX DE MENUISERIE
6.2 | Aménagement d'un placard dans les garages des logements T4, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
| - dalle béton, suivant CCTP | U | - | - | - | 1
6.3 | Bloc porte tiercé isophonique, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6.4 | Plinthe, compris travaux accessoires, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
6,5 | Platelage de cheminement en combles, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7. | TRAVAUX DE PEINTURE
7.1 | Préparation des fonds, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.2 | Peinture de protection, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.3 | Peinture des tuyauteries, suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.4 | Peinture des supports existants (dégagement, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.5 | Peinture des supports neufs (placards, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
7.6 | Peinture des supports bois (blocs porte, plinthes, …), suivant CCTP | Ens | - | - | - | 1
8. | TRAVAUX DIVERS
8.1 | Nettoyage et conditionnement du réseau chauffage, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.2 | Nettoyage des gaines, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.3 | Equilibrage des installations, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.4 | Essais et réglages, compris fiche AQC et COPREC suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
8.5 | Dossier des ouvrages exécutés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  | - | - | -
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
|  |  |  | T.V.A. 5,5 % : | 0 |  | T.V.A. 20 % : | 0
|  |  |  | Montant total H.T. : | 0 |  | Montant total H.T. : | 0
RECAPITULATIF
[5 empty] | Montant total T.T.C. en Euros des travaux à 5,5% : |  | 0
[5 empty] | Montant total T.T.C. en Euros des travaux à 20% : |  | 0
[5 empty] | Montant total des travaux T.T.C. en Euros : |  | 0
VERIFIE, QUANT AUX QUANTITES, DRESSE, QUANT AUX CADRES ET QUANTITES
& COMPLETE, QUANT AUX PRIX, PAR LE MAITRE D'ŒUVRE
LU ET ACCEPTE POUR ETRE JOINT
| A MON ACTE D'ENGAGEMENT |  |  |  |  | LE 26/06/2025
EN DATE DU
LU ET APPROUVE
1
LE