## DPGF
N° | DESIGNATION | U | Q | Q | P.U. | P.T.
|  |  | Prop. | Vérif. | € | €
III.1 | Neutralisation des équipements existants
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
III.2 | Système de ventilation de la MAIRIE
III.2.1 | Généralités ventilation
| CF CCTP | PM | PM
III.2.2 | Bouches d'extraction
Bouches d'extraction autoréglables type BAP SI à débit fixe de chez ALDES ou équivalent, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN :
| Bouche 30 m3/h | U | 2
| Bouche 90 m3/h | U | 1
| Equipements-accessoires des bouches dont platine en PVC pour fixation CF CCTP | ens | 1
III.2.3 | Bouches d'entrée d'air
Menuiserie
| Entrée d'air type EA 30 m3/h (fournir au lot menuiseries ext.) | U | 2
| Entrée d'air type EA 45 m3/h (fournir au lot menuiseries ext.) | U | 2
| Localisation des entrées d'air au lot menuiseries extérieures | ens | 1
III.2.4 | Gaines de ventilation
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø125 | ml | 10
Conduit souple aluminium circulaire CF CCTP & PLANS :
| - Ø125 | ml | 5
Clapet coupe-feu
| Clapet CF Ø125 CF CCTP & PLANS | ens | 1
Colonnes montantes
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø160 | ml | 10
Réseaux combles
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm calorifugé, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø160 | ml | 5
Pièges à son
| Piège à son Ø160 type OCTA à baffles de chez ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS | U | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.5 | Ventilateur d'extraction
CF CCTP & PLANS
| Ventilateur d'extraction type EasyVec MICRO-WATT 300 de chez ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS | ens | 1
Sortie de toiture
CF CCTP & PLANS
Refoulement extracteur en acier galvanisé isolé 25mm, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP :
| - Ø160 | ml | 5
Chapeau de toiture type STS Ø160, y compris chevêtre et douille d’étanchéité :
| - Ø160 | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
III.3 | Système de ventilation du local sous-station
| Grilles VH Ø125 en alu CF CCTP & PLANS | U | 1
| Grilles VB Ø125 en alu CF CCTP & PLANS | U | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
III.4 | Système de ventilation des LOGEMENTS
III.4.1 | Ventilation des logements
Principe de ventilation
| CF CCTP | PM | PM
III.4.2 | Admission d'air neuf
| Modèle EHL 6-44 m3/h de chez ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS | ens | 10
| Localisation des entrées d'air au lot menuiseries extérieures | ens | 1
III.4.3 | Passage de transit
| Fourniture des besoins au lot menuiseries ext. CF CCTP | ens | 1
III.4.4 | Extraction de l'air vicié
III.4.4.1 | Bouche d'extraction
Bouches d'extraction hygroréglables de type BAHIA Curve de chez ALDES ou équivalent, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP et PLAN :
| - Bouche T2 SdB + WC | U | 3
| - Bouche T4 SdB | U | 1
| - Bouche T4 SdB + WC | U | 1
| - Bouche T4 WC | U | 1
| - Bouche T2 Cuisine | U | 3
| - Bouche T4 Cuisine | U | 1
| Equipements-accessoires des bouches dont platine en PVC pour fixation CF CCTP | ens | 1
III.4.4.2 | Réseau d'extraction
Colonnes montantes
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø160 | ml | 20
Réseaux combles
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm calorifugé, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø250 | ml | 5
| - Ø200 | ml | 15
| - Ø160 | ml | 20
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.4.4.3 | Conduits de liaison à l'intérieur du logement
Gaine en acier glavanisé spiralé ép.0,5 mm, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø160 | ml | 20
| - Ø125 | ml | 30
Conduit souple aluminium circulaire CF CCTP & PLANS :
| - Ø125 | ml | 10
Réseau de rejet
Refoulement extracteur en acier galvanisé isolé 25mm, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP :
| - Ø250 | ml | 5
Chapeau de toiture type STS, y compris chevêtre et douille d’étanchéité :
| - Ø315 | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.4.5 | Ventilateur d'extraction
CF CCTP & PLANS
| Ventilateur d'extraction type EasyVec C4 ULTRA 1000 de chez ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS | ens | 1
Pièges à son
| Piège à son Ø250 type OCTA à baffles de chez ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS | U | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.4.6 | Mise en service / Suivi / Entretien
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
III.5 | Production d'eau chaude sanitaire
III.5.1 | Principe
III.5.1.1 | Description générale chauffe-eau thermodynamique
Fourniture et pose de chauffe-eau thermodynamiques individuels monoblocs sur air extrait de marque ALDES ou équivalent CF CCTP & PLANS :
| - Type T.Flow Nano pour les logements type T1 ou T2 | ens | 3
| - Type T.Flow Hygro+ pour les logements type T3 et plus | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 4
III.5.1.2 | Encombrement et installation
| CF CCTP | P.M. | P.M.
III.5.1.3 | Modes de régulation
| CF CCTP | P.M. | P.M.
III.5.2 | Performances
III.5.2.1 | Performances techniques
| CF CCTP | P.M. | P.M.
III.5.2.2 | Performances acoustiques
| CF CCTP | P.M. | P.M.
III.5.3 | Raccordement
III.5.3.1 | Raccordement aéraulique
| CF CCTP | ens | 4
III.5.3.2 | Raccordement hydraulique
| CF CCTP | ens | 4
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.5
III.6 | Mise en service / suivi entretien
| CF CCTP y compris meseures débits et rapports | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.6
III.7 | Réservations
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.7
III.8 | Concessionnaires
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.8
III.9 | Essais
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.9
****************
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.9
TOTAL H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE