## DPGF
N° | DESIGNATION | U | Q | Q | P.U. | P.T.
|  |  | Prop. | Vérif. | € | €
III.1 | Démarches administratives / Etude d’exécution
| Démarches administratives | U | 1
| Etude d’exécution | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
III.2 | Installations de chantier
| Mise en place de l’atelier de forage y compris plaque de répartition sous la foreuse | U | 1
| Implantation de l’ensemble des 9 forages par un géomètre | U | 1
| Raccordement aux utilités du site (eau, électricité) y compris sous-compteur | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
III.3 | Terrassement / Remise en état
| Terrassemete - Préparation de plateforme | Ens | 1
| Remise en état | Ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3
III.4 | Forage
| Réalisation des forages - 200m | U | 8
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
III.5 | Sondes géothermiques
| Sondes géothermiques en tube PE100 RC SDR 11 - DN 40 d'une longueur unitaire de 200 ml | U | 8
| Cimentation des sondes y compris note de calcul et bons de livraison | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5
III.6 | Raccordement / Collecteur
| Tranchée extérieure y compris lit de sable, grillage avertisseur | mL | 20
| Membrane anti-racine | U | 1
| Tuyauterie de liaison DN 50, du champ de sondes, jusqu'au regard collecteur | mL | 20
| Assemblage des sondes, en tête de forage | U | 9
| Regard collecteur enterré, comprenant : - Regard avec tampon de visite carrossable - Collecteur aller, avec vannes d'isolements - Collecteur retour, avec vannes d'équilibrage et d'isolement - Vanne de coupure | U | 1
| Tuyauterie de liaison DN 63, du regard collecteur jusqu'au local technique PAC | mL | 20
| Vanne d'isolement dans LT - DN63 | U | 2
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6
III.7 | Remplissage
| Rinçage des circuits | U | 1
| Remplissage des sondes et liaisons, jusqu'à la PAC, en mono propylène glycol (taux 30%), compris toutes purges, selon CCTP | U | 1
| Réglage des débits - Equilibrage | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7
III.8 | Suivi – Essais - DOE
| Carnet de suivi | U | 1
| Essai de mise en pression | U | 1
| Essai de circulation avec mesure des pertes de charge | U | 1
| DOE | U | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8
****************
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8
TOTAL H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE