## DPGF
N° | DESIGNATION | U | Q | Q | P.U. | P.T.
|  |  | Prop. | Vérif. | € | €
III.1 | Neutralisation des équipements existants
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
III.2 | Alimentation Eau froide
III.2.1 | Branchement
Sur l'arrivée EF en cave, il sera prévu :
| - Vanne d'arrêt général DN32 | U | 1
| - Clapet antiretour DN32 | U | 1
| - Réducteur de pression réglable avec 2 manomètres DN32 | U | 1
| - Filtre à cartouche DN32 | U | 1
| - Vanne d'arrêt général DN32 | U | 1
| - Antibélier | U | 1
| Dans la cave, il sera réalisé 1 nourrice de répartition 6 départs Ø20/22 alimentée par une conduite cuivre Ø26/28mm, le tout calorifugé par manchon K-FLEX 32mm | ens | 1
Chaque départ de la nourrice sera équipé de :
| - Vanne d'arrêt DN20 | U | 6
| - Clapet antipollution DN20 | U | 6
| - Compteur EF | U | 6
| - Vanne d'arrêt DN20 | U | 6
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.2 | Distribution principale EF bâtiment
CF CCTP & PLANS
| - Départ EF alimentation Sanitaires ERP en cuivre Ø 20/22 calorifugé par manchon K-Flex 13 mm | ml | 15
| - Départ EF alimentation chaufferie en cuivre Ø 20/22 calorifugé par manchon K-Flex 13 mm | ml | 15
| - 2 Départ EF alimentation logements en cuivre Ø 20/22 calorifugé par manchon K-Flex 13 mm | ml | 100
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.3 | Distribution appareils
Tube cuivre apparent, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø14/16 | ml | 20
| - Ø12/14 | ml | 80
| - Ø10/12 | ml | 50
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
III.3 | Alimentation Eau chaude sanitaire
III.3.1 | Production ECS - zone Mairie
CF CCTP & PLANS
Mise en place d'un chauffe-eau électrique à résistance stéatite et protection anticorrosion, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ballon de 50 L | ens | 1
| Sur les sorties ECS du ballon électrique, il sera prévu la mise en place d'un mitigeur thermostatique réglable ECS NF antibrûlure | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.2 | Production ECS - zone Logements
CF CCTP & PLANS
| Les chauffe-eau thermodynamiques pour les logements seront fournis et posés par le lot Ventilation CF CCTP | P.M. | P.M.
| Sur les sorties ECS du ballon thermodynamique, il sera prévu la mise en place d’un mitigeur thermostatique réglable ECS NF antibrûlure | ens | 4
| Le lot Plomberie devra le raccordement hydraulique des ballons thermodynamiques y compris les accessoires | ens | 4
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.3 | Distribution principale ECS
CF CCTP & PLANS
Tube cuivre apparent calorifuge 19mm Armaflex, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø14/16 | ml | 10
| - Ø12/14 | ml | 40
| - Ø10/12 | ml | 20
Traçage électrique
| Les logements T4 01 et T2 03 seront calorifugés par 25 mm et équipés d'un câble chauffant autorégulant pour le traçage CF CCTP & PLANS | ml | 50
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.4 | Distribution appareils
CF CCTP & PLANS
Tube cuivre apparent, y compris fixations, accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø14/16 | ml | 10
| - Ø12/14 | ml | 40
| - Ø10/12 | ml | 20
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3
III.4 | Canalisation de vidange
III.4.1 | Principe de l'installation
| Sans objet | PM | PM
III.4.2 | Collecteurs et chutes eaux vannes, eaux ménagères
CF CCTP & PLANS
| EU PVC DN100 | ml | 40
| CHUTUNIC DN100 | ml | 20
| En pied de chaque chute, il sera mis en place des tampons hermétiques de visite sur embranchement à 45°. | ens | 9
III.4.3 | Raccordement intérieur des appareils
CF CCTP & PLANS
Conduit P.V.C qualité EU, classé M1, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| - Ø93.6/100 | ml | 15
| - Ø43.6/50 | ml | 30
| - Ø33.6/40 | ml | 30
| Autres prestations nécessaires à la réalisation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
III.5 | Appareils sanitaires et robinetterie
Généralités
| CF CCTP | PM | PM
III.5.1 | Appareils Zone ERP
III.5.1.1 | Déversoirs
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.1.2 | WC handicapé au sol
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.1.3 | Lave-mains
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.1.4 | Raccordement chauffe-eau
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.1.5 | Evier sur meuble
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.2 | Appareils Zone Logements
III.5.2.1 | Raccordement chauffe-eau
| CF CCTP & PLANS | ens | 4
III.5.2.2 | Vasque sur meuble SdB
| CF CCTP & PLANS | ens | 4
III.5.2.3 | Lavabo standard
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.5.2.4 | WC au sol
| CF CCTP & PLANS | ens | 5
III.5.2.5 | Evier sur meuble
| CF CCTP & PLANS | ens | 4
III.5.2.6 | Machines à laver
| CF CCTP & PLANS | ens | 4
III.5.2.7 | Douche 1300x900
| CF CCTP & PLANS | ens | 2
III.5.2.8 | Douche 900x900
| CF CCTP & PLANS | ens | 3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.5
III.6 | Essais / analyse d'eau
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.6
III.7 | Réservations, percements, rebouchages
| CF CCTP | ens | 1
III.8 | Installation de chantier
| CF CCTP | ens | 1
III.9 | Mise en service, concessionnaires
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTES III.7 à III.9
****************
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.6
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.7 à III.9
TOTAL H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C
SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE