## DPGF
N° | DESIGNATION | U | Q | Q | P.U. | P.T.
|  |  | Prop. | Vérif. | € | €
III.1 | Travaux d'électricité - Bâtiment production de chaleur
III.1.1 | Alimentation bâtiment production de chaleur
| Alimentation Bâtiment | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
III.1.2 | Prise de terre
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.1.3 | Armoires TG & coupure d'urgence
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.1.1
III.2 | Travaux d'électricité - Zone ERP
III.2.1 | Travaux de dépose
| Neutralisation de l'installation électrique et dépose de tous les équipements à l'intérieur de la zone Mairie jusqu'au coffret électrique en extérieur | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.1
III.2.2 | Branchement ENEDIS
| Alimentation zone Mairie | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
III.2.3 | Alimentation BT
| Modification de puissance d'abonnement CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
III.2.4 | Prise de terre
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.5 | Armoires TGBT / TD
| CF CCTP & PLANS y compris sous-comptage | ens | 1
III.2.6 | Coupures BT et ventilation
Coupure BT
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
Coupure de ventilation
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.7 | Canalisations de distribution principale
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation CF CCTP & PLAN | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.2 à III.2.7
III.2.8 | Eclairage
III.2.8.1 | Généralités
| P.M. | P.M.
III.2.8.2 | Interrupteurs - Commutateurs - Boutons poussoirs
| P.M. | P.M.
III.2.8.3 | Equipements luminaires
Réalisation de l'éclairage :
| - Du bureau secrétariat par 1 luminaire 600x600 modèle BURGOS PANEL 35W-3836lm-4000K-IK07-IP44 réf. BUR.3012B.115 EXALUM® ou équivalent, commandé par boutons poussoirs lumineux, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 3
| - De la salle du conseil par 1 luminaire type circulaires suspendus modèle MAXICIRCLED 38W-4879ml-4000K-IK04-IP40, commandé par boutons lumineux, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 4
| - Des sanitaires, dégagement et local ménage par des hublots modèle AQUARI 20W-2500lm-4000K-IP65-IK10 réf. AQU.20.015.5 EXALUM® ou équivalent, commandés par détection intégrée, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 3
| - Des lavabos sanitaires par des appliques modèle APSO LED 13W-1230lm-4000K-IP44-IK09 réf. APS306 SFEL® ou équivalent, commandés par détection intégrée, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| - De l'entrée et place PMR mairie par des projecteurs modèle POG 30W-2400lm-3000K-IP65-IK08 réf. OG.30N.113.5 EXALUM® ou équivalent, commandés par détection de présence et inter crépusculaire, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| - Des locaux ventilation et chaufferie par des tubes modèle TUBOLED 31W-3930lm-4000K-IP67-IK10 réf. 606032 RESISTEX® ou équivalent, commandés par détection intégrée, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| - Des portes sous-station par des hublots modèle STAIRLED ASYMETRIQUE 21W-2293lm-3000K-IP55-IK10 réf. 870283 RESISTEX® ou équivalent, commandés par détection de présence et inter crépusculaire, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.8
III.2.9 | Prises de courant
Généralités
P.M.
Prise de courant pour postes informatiques
| CF CCTP & PLAN (y compris câblage) | U | 5
| Prise de courant 10-16A+T, y compris câblage CF CCTP & PLAN | U | 10
| Prise de courant PLEXO 10-16A+T, y compris câblage CF CCTP & PLAN | U | 2
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 17
SOUS-TOTAL POSTE III.2.9
III.2.10 | Alimentations particulières
Sous-station de chauffage
| Alimentation sous-station chauffage CF CCTP & PLANS | ens | 1
| Alimentation thermostat Mairie CF CCTP & PLANS | ens | 1
Ventilation
| Equipements ventilation CF CCTP & PLANS | ens | 1
Depuis le TGBT, il sera également prévu l'alimentation de :
| - Alarme incendie en câble CR1 CF CCTP | ens | 1
| - Armoire de brassage informatique CF CCTP | ens | 1
| - Départs prises 10/16A+T CF CCTP | ens | 1
| - Eclairage locaux Mairie CF CCTP | ens | 1
| - Eclairage circulations communes et cage d'escalier CF CCTP | ens | 1
| - Eclairage en façade CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.10
III.2.11 | Eclairage de sécurité
III.2.11.1 | Généralités
| CF CCTP | P.M. | P.M.
III.2.11.2 | Blocs autonomes
| Balisage CF CCTP | ens | 3
| Ambiance CF CCTP | SO | SO
III.2.11.3 | Télécommande
| CF CCTP | ens | 1
III.2.11.4 | Lampe portative
| CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.11
III.2.12 | Alarme incendie
Généralités
| P.M. | P.M. | P.M.
Centrale d'alarme
| CF CCTP | ens | 1
Déclencheur manuel
| CF CCTP | U | 1
Avertisseur lumineux
| CF CCTP | U | 2
Avertisseur sonore
| CF CCTP | U | 2
Câblage incendie
| CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2.12
III.2.13 | Téléphonie / informatique
| CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.14 | Précâblage informatique / téléphonie interne / téléphonie interne banalisé
| Baie de brassage CF CCTP & PLANS | ens | 1
| Câblages et autres raccordements CF CCTP | ens | 1
| Percements et rebouchages nécessaires | ens | 1
| Poste informatique CF CCTP & PLANS | U | 5
| Toutes les autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation CF CCTP & PLANS | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.2.15 | Fibre optique
| CF CCTP & PLANS | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.2.13 à III.2.15
III.3 | Travaux d'électricité - Zone LOGEMENTS
III.3.1 | Travaux de dépose
| Neutralisation de l'installation électrique et dépose de tous les équipements à l'intérieur des logements jusqu'au coffret électrique en extérieur | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.1
III.3.2 | Branchement ENEDIS
Dérivations individuelles
| CF CCTP | ens | 4
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
III.3.3 | Réseau de terre
III.3.3.1 | Prise de terre bâtiment
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.2 | Liaisons équipotentielles
Liaison générale
| CF CCTP | ens | 1
Liaison individuelle
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.3 | Colonne de terre
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.4 | Dérivations individuelles
| CF CCTP | ens | 1
III.3.3.5 | Distribution terminale
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.2 à III.3.3
III.3.4 | Services généraux
III.3.4.1 | Comptage armoire SG
CF CCTP
| Liaison coffret ENEDIS vers armoire SG en câble U1000 RO2V 2x25 mm² Cu sous tube TINB | ml | 15
| Comptage SG communs | ens | 1
III.3.4.2 | Armoire SG
CF CCTP
ARMOIRE SG COMMUNS
| CF CCTP | ens | 1
SECURITE ARMOIRE SG
| CF CCTP | ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.4.3 | Distribution principale Services généraux
| CF CCTP | Ens | 1
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.4
III.3.5 | Eclairage parties communes
III.3.5.1 | Eclairage intérieur et extérieur
| CF CCTP | PM | PM
III.3.5.2 | Choix de l'appareillage
CF CCTP
| - De la cage d'escalier, des circulations communes par des hublots modèle AQUARI 20W-2500lm-4000K-IP65-IK10 réf. AQU.20.015.5 EXALUM® ou équivalent, commandés par détection intégrée, y compris câblage CF CCTP & PLAN | u | 5
| - Du local commun par 1 hublot modèle AQUARI 20W-2500lm-4000K-IP65-IK10 réf. AQU.20.015.5 EXALUM® ou équivalent, commandés par détection intégrée, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| - De la porte extérieur d'accès aux logements par 1 hublot modèle STAIRLED ASYMETRIQUE 21W-2293lm-3000K-IP55-IK10 réf. 870283 RESISTEX® ou équivalent, commandés par détection de présence et inter crépusculaire, y compris câblage CF CCTP & PLAN | ens | 1
| Autres prestations nécessaires à la réalisation de l'installation, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLAN | ens | 1
III.3.5.3 | Commandes
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.5
III.3.6 | Equipement logements
III.3.6.1 | Généralités
| CF CCTP | PM | PM
III.3.6.2 | Tableaux d'abonnés
CF CCTP
Installation de tableau d'abonné, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS :
| Logt T2 | ens | 3
| Logt T4 | ens | 1
III.3.6.3 | Equipements logements
CF CCTP
Equipements logements, y compris accessoires-équipements et toutes sugggestions CF CCTP & PLANS
| - Logt T2, y compris câblage | ens | 3
| - Logt T4, y compris câblage | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.6
III.3.7 | Alimentation particulière
CF CCTP
| - Alimentation Chauffe-eau | ens | 4
| - Alimentation Carillon | ens | 4
| - Alimentation thermostat d'ambiance principal logt | ens | 4
| - Alimentation Câble chauffant ECS Logt | ens | 2
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.7
III.3.8 | Télévision
III.3.8.1 | Généralités
| CF CCTP | PM | PM
III.3.8.2 | Antennes collectives
| CF CCTP | Ens | 1
III.3.8.3 | Amplificateur - dérivateur
| Amplificateur CF CCTP | Ens | 1
| Répartiteur 5 directions | Ens | 1
| Câble faible perte | ml | 10
III.3.8.4 | Distribution terminale
| Câblage depuis le dérivateur vers le tableau de communication intérieur logement CF CCTP | ml | 75
| Fourniture et pose du coffret de communication CF CCTP | Ens | 5
| Alimentation des prises TV, y compris câblage et goulottes depuis le tableau de communication intérieur logement | ml | 80
III.3.8.5 | Prises TV
Mise en place 2 PC TV FM SAT ULB (1 en chambre et 1 en séjour) y compris câblage
| - par logement | Ens | 4
| - pour zone Mairie | Ens | 1
III.3.8.6 | Point d'interface réseau câblé CF CCTP
| CF CCTP | Ens | 1
III.3.8.7 | Certificat de conformité
| CF CCTP | Ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.8
III.3.9 | Réseaux de communication
III.3.9.1 | Branchement
CF CCTP
| Création d'une gaine de communication dans local commun. La gaine sera raccordée individuellement par 2 fourreaux PVC 42/46 et 2 fourreaux PEHD Ø40 aiguillés aboutissant directement dans la gaine opérateur | Ens | 1
| Alimentation depuis regard extérieur CF CCTP | ml | 20
| Autres prestations nécessaires, y compris accessoires-équipements et toutes suggestions CF CCTP & PLANS | ens | 1
III.3.9.2 | Alimentation logements collectifs
| CF CCTP | ml | 60
III.3.9.3 | Câblage intérieur logement
| CF CCTP | Ens | 4
III.3.9.4 | Socle de communication terminale
| CF CCTP | Ens | 13
III.3.10 | Passage fibre optique
III.3.10.1 | Gaine fibre
| En pied de gaine opérateur, il sera prévu 1 point de raccordement d’immeuble type 413060 de chez LEGRAND ou équivalent. A côté du PRI, il sera prévu un boitier de lovage pour câble fibre optique de DTIO. | Ens | 1
III.3.10.2 | Câblage logement
| CF CCTP | Ens | 4
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.9 à III.3.10
III.3.11 | Interphonie / vidéophonie
CF CCTP
III.3.11.1 | Platine de rue
| CF CCTP | ens | 1
III.3.11.2 | Alimentation basse tension (type ALB2VID)
| CF CCTP | ens | 1
III.3.11.3 | Dérivateur
| CF CCTP (pour chaque cage) | ens | 1
III.3.11.4 | Ventouses électromagnétiques
| CF CCTP | ens | 1
III.3.11.5 | Ouverture de portes
| CF CCTP | ens | 1
III.3.11.6 | Poste d'appartement
| CF CCTP | ens | 4
III.3.11.7 | Les badges
| Badges avec programmation | U | 24
| Badges sans programmation | U | 4
| Livraison des badges à la mairie | ens | 1
III.3.11.8 | Câblage
| CF CCTP (par cage) | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.11
III.3.12 | Sonnerie d'appartement
| CF CCTP | Ens | 4
III.3.13 | Détecteurs de fumée
| CF CCTP | Ens | 4
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.3.12 à III.3.13
III.4 | Note de calculs et schémas
| CF CCTP | ens | 1
III.5 | Essais
| CF CCTP | ens | 1
III.6 | Percements et bouchements, réservations
| CF CCTP | ens | 1
III.7 | Consuel, concessionnaire
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.4 à III.7
III.8 | Installation de chantier
III.8.1 | Distribution électrique de chantier
| CF CCTP | ens | 1
III.8.2 | Entretien distribution électrique de chantier
| CF CCTP | ens | 1
III.8.3 | Eclairage provisoire des bâtiments
| CF CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL H.T. POSTE III.8
*******
RECAPITULATIF
SOUS-TOTAL POSTE III.1.1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.1
SOUS-TOTAL POSTE III.2.2 à III.2.7
SOUS-TOTAL POSTE III.2.8
SOUS-TOTAL POSTE III.2.9
SOUS-TOTAL POSTE III.2.10
SOUS-TOTAL POSTE III.2.11
SOUS-TOTAL POSTE III.2.12
SOUS-TOTAL POSTE III.2.13 à III.2.15
SOUS-TOTAL POSTE III.3.1
SOUS-TOTAL POSTE III.3.2 à III3.3
SOUS-TOTAL POSTE III.3.4
SOUS-TOTAL POSTE III.3.5
SOUS-TOTAL POSTE III.3.6
SOUS-TOTAL POSTE III.3.7
SOUS-TOTAL POSTE III.3.8
SOUS-TOTAL POSTE III.3.9 à III.3.10
SOUS-TOTAL POSTE III.3.11
SOUS-TOTAL POSTE III.3.12 à III.3.13
SOUS-TOTAL POSTE III.4 à III.7
SOUS-TOTAL POSTE III.8
TOTAL H.T.
T.V.A. 20.00 %
TOTAL T.T.C.
Signature et cachet de l'entreprise :