## Lot 1 Maçonnerie
#VALUE! |  |  |  | SAIEM Draguignan
|  |  |  | Création logements dans ancienne trésorerie |  |  | Ref : | 3i.22.05.15
|  |  |  | Bordereau DPGF - Lot 01 Maçonnerie générale - Espace vert |  |  | Ind. 4 | 2025-10-02
N°/ref CCTP |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté MOE | Qté Ent. | P.U (€) | Prix Total € HT
3 | 1 |  |  | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 |  | Base vie (2 bungalows : réfectoire et vestiaire, WC de chantier) | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 2 |  | Balisage | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 3 |  | Palissade sur boulevard de la Liberté (structure tôle chevron) compris intervention ouvriers pour pose et dépose | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 4 |  | Raccordement aux réseaux | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 5 |  | Installation de chantier compris coffret électrique, éclairage, etc… | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 6 |  | Panneau de chantier | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 7 |  | Frais liées à l'occupation de la voirie compris places de stationnement | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 8 |  | Nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 10 |  | Etudes préparatoires et d'EXE | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 11 |  | Constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
3 | 1 | 12 |  | Compte prorata | PM
3 | 2 |  |  | Démolition bâtiment |  |  |  |  | 0
3 | 2 | 1 |  | Rdc
3 | 2 | 1 | 1 | Découpe des barreaudages et évacuation | ens | 2 |  |  | 0
3 | 2 | 1 | 2 | Dépose menuiseries existantes suivant plans et évacuation (compris dépose allège menuisée existante) | U | 18 |  |  | 0
3 | 2 | 1 | 3 | Protection temporaire bâche polyéthylène renforcée + adhésif de chantier | ens | 2 |  |  | 0
3 | 2 | 1 | 4 | Dépose trappon ME07 et rebouchage en agglos creux pour combler le vide | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 2 |  | R+1
3 | 2 | 2 | 1 | Découpe des barreaudages et évacuation | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 2 | 3 | Dépose volets et évacuation | U | 17 |  |  | 0
3 | 2 | 2 | 4 | Dépose menuiseries existantes suivant plans et évacuation | U | 23 |  |  | 0
3 | 2 | 2 | 5 | Protection temporaire bâche polyéthylène renforcée + adhésif de chantier | ens | 3 |  |  | 0
3 | 2 | 3 |  | R+2
3 | 2 | 3 | 1 | Découpe des barreaudages et évacuation | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 3 | 3 | Dépose volets et évacuation | U | 21 |  |  | 0
3 | 2 | 3 | 4 | Dépose menuiseries existantes suivant plans et évacuation | U | 24 |  |  | 0
3 | 2 | 3 | 5 | Protection temporaire bâche polyéthylène renforcée + adhésif de chantier | ens | 3 |  |  | 0
3 | 2 | 3 | 6.5 | Démolition ventilation basse en dessous des menuiseries et rebouchage avec de la brique creuse ou de l’agglos creux en partie basse de l’allège, compris enduit | U | 3 |  |  | 0
3 | 2 | 4 |  | R+3
3 | 2 | 4 | 1 | Découpe des barreaudages et évacuation | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 4 | 3 | Dépose volets et évacuation | U | 22 |  |  | 0
3 | 2 | 4 | 4 | Dépose menuiseries existantes suivant plans et évacuation | U | 26 |  |  | 0
3 | 2 | 4 | 5 | Protection temporaire bâche polyéthylène renforcée + adhésif de chantier | ens | 2 |  |  | 0
3 | 2 | 5 |  | Carottage pour gaines techniques
3 | 2 | 5 | 1 | Réalisation de carottages dans planchers de diamètre 125 mm, en coordination avec le lot CVC/Plomberie, compris découpe et évacuation | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 5 | 2 | Carottages horizontaux local technique R+3 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | 6 |  | Rebouchage trous existants gaine à condamner
3 | 2 | 6 | 1 | Rebouchage des trous existants pour les gaines techniques existantes compris nettoyage, coffrage, finition | ens | 1 |  |  | 0
3 | 3 |  |  | Petit bâtiment en RDC côté Ouest et autres |  |  |  |  | 0
3 | 3 | 1 |  | Elargissement de la porte donnant accès à la cour arrière à 1,80 de largeur minimum x 2,50 ht compris évacuation des déblais | forfait | 1 |  |  | 0
3 | 3 | 2 |  | Reprise des tableaux et fourniture et pose d'un portail largeur 1,80 x 2,20ht Peinture thermolaquée | U | 1 |  |  | 0
3 | 3 | 3 |  | Création cour anglaise 0,50x1,20x1,00 ht avec grille caillebotis galva devant fenestron de la chaufferie au sous-sol | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 |  |  | Travaux GO au RDC |  |  |  |  | 0
3 | 4 | 1 |  | Sciage dallage pour longrines ép. 0,15 | ml | 52 |  |  | 0
3 | 4 | 2 |  | Terrassement semelle compris marteau-piqueur pour démolition du dallage largeur 0,50 prof 0,60 et évacuation déblais | ml | 34 |  |  | 0
3 | 4 | 3 |  | Longrine BA larg. 0,50 ht 0,50 L1 à L5 armé à 120kg/m3 C25/30 et ancrages latéraux compris BP 5cm arase fini -7cm | m3 | 9 |  |  | 0
3 | 4 | 5 |  | Mission G3 pour les fondations | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 6 |  | RSO n°1 dans refend côté Nord largeur 1,62 m + appuis de 20 de chaque côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux de 20x35 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 7 |  | RSO n°2 dans refend côté Nord largeur 1,68 m + appuis de 20 de chaque côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux de 27x20 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 8 |  | Découpe dallage pour assise mur CF 2H séparatif au RDC ép. 0,15 | ml | 16 |  |  | 0
3 | 4 | 9 |  | Démolition dallage sous mur ci-dessus largeur 0,25 | ml | 8 |  |  | 0
3 | 4 | 10 |  | Chainage de départ BA ép. 0,20 x 0,30 ht compris ancrages latéraux | ml | 8 |  |  | 0
3 | 4 | 11 |  | Elévation mur agglos creux de 20 compris chainage à +2,80, raidisseurs verticaux et ancrages dans murs existants + blocage sous face planchers | m² | 79 |  |  | 0
3 | 4 | 12 |  | Ouverture en sous-œuvre porte accès ascenseur côté couloir 1,60 x2,50ht compris HEA 140 sous-œuvre n°3 | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 13 |  | Création cloison épaisseur 10cm en agglos creux compris ancrage entre couloir et lieu de rencontre | m² | 16 |  |  | 0
3 | 4 | 14 |  | Enduit sur mur séparatif CF au RDC monocouche taloché fin sur les 2 faces | m² | 188 |  |  | 0
3 | 4 | 15 |  | Démolition allège pour création porte d'accès à la cour Ouest pour le local Tiers RDC | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 16 |  | Bouchage partiel porte vers escalier du RDC passage 1,01 x 2,20 ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 17 |  | Cloison agglos creux de 10cm pour local technique enduit 2 faces | m² | 12 |  |  | 0
3 | 4 | 18 |  | Démolition d’allège pour création IS pour le local Tiers mur ép. 50cm et hauteur 0,91 compris appui de fenêtre BA largeur 1,50 et raccords tableaux | U | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 19 |  | Rebouchage ouverture dans lieu de rencontre avec de l'agglos creux de 20, compris enduit 2 faces | m² | 6 |  |  | 0
3 | 4 | 20 |  | Cave : RSO n°16 de 93cm composé de 2 HEA 200 et entretoises + appuis de 20 de chaque côté, de 2 poteaux BA de chaque côté de 20x36 scellés chimiquement, et de sous-linteaux BA. Compris découpe, protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. Bourrage au mortier sans retrait au niveau du HEA. Enrobage pour protection des profilés | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 |  |  | Travaux GO au R+1 |  |  |  |  | 0
3 | 5 | 1 |  | RSO n°4 appartement n°2 au R+1, largeur 1,43 m + appuis de 20 de chaque côté, composé de 2 HEA 180 et 2 poteaux de 20x35 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 2 |  | RSO n°5 appartement n°2 au R+1, largeur 1,67 composé de 1 HEA 200 et 2 sommiers de 20x20x20h de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 3 |  | RSO n°6 appartement n°2 au R+1, largeur 0,93m + appuis de 20 d’un côté, appuis de 39,5 de l’autre côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux de 29x20 d’un côté et 2 poteaux de 29x39 de l’autre côté (suivant plans). Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 4 |  | RSO n°7 appartement n°1, largeur 1,125 m + appuis de 20 de chaque côté, composé 2 HEA 180 et 2 poteaux de 28x20 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 5 |  | Flocage CF 2h sur les HEA en sous face plancher ht RDC pour S/O n° 3, 4, 5, 6, 7 | ml | 21 |  |  | 0
3 | 5 | 6 |  | Poutre BA 20x40 ht départ mur séparatif Apart 3/4 compris niches et ancrages | ml | 6 |  |  | 0
3 | 5 | 7 |  | Elévation agglos creux de 20 pour murs séparatifs ht 3,47 compris chainage dans U + raidisseurs Liaisons avec l'existant compris linteaux | m² | 112 |  |  | 0
3 | 5 | 8 |  | Amenée des matériaux au R+1 | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 9 |  | Décapage carrelage largeur 0,22 sous mur séparatif sur ép. 7cm compris sciage soigné et évacuation des gravats | ml | 32 |  |  | 0
3 | 5 | 10 |  | Démolition allège sur mur de 0,50x0,90 largeur ht 1,00 compris appuis BA et raccords tableaux | U | 2 |  |  | 0
3 | 5 | 11 |  | Création d'allège agglos creux de 20 sur 2 faces pour boucher l'IS compris BA et raccord tableaux | U | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 12 |  | Bouchage fenêtre en pignon Nord 1,50x1,00 | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 |  |  | Travaux GO au R+2 |  |  |  |  | 0
3 | 6 | 1 |  | Décapage carrelage sous murs séparatifs compris sciage ép. 7cm + évacuation des gravats | ml | 32 |  |  | 0
3 | 6 | 2 |  | Elévation agglos creux de 20 idem R+1 ht 3,37 | m² | 109 |  |  | 0
3 | 6 | 3 |  | Amenée des matériaux au R+2 | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 | 4 |  | Démolition allège ht 1,00 idem R+1 | U | 2 |  |  | 0
3 | 6 | 5 |  | Bouchage fenêtre en pignon Nord ht 1,50 x L 1,00 | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 | 6 |  | Création allège dans IS idem R+1 | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 | 7 |  | RSO n°9 circulation, largeur 1,415 m + appuis de 20 de chaque côté, composé 2 HEA 180 et 2 poteaux de 26x20 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 | 8 |  | RSO n°10 appartement n°7, largeur 1,43m + appuis de 20 de chaque côté, composé 2 HEA 180 et 2 poteaux de 20x24 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 6 | 9 |  | RSO n°11 appartement n°7 au R+2, largeur 0,93m + appuis de 20 d’un côté, appuis de 31 de l’autre côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux de 26x20 d’un côté et 2 poteaux de 26x31 de l’autre côté (suivant plans). Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 |  |  | Travaux GO au R+3 |  |  |  |  | 0
3 | 7 | 1 |  | Décapage carrelage largeur 0,22 ép. 7 cm et évacuation compris sciage | ml | 36 |  |  | 0
3 | 7 | 2 |  | Elévation mur agglos creux de 20 ht 2,88 sous plafond existant "idem R+2" | m² | 103 |  |  | 0
3 | 7 | 3 |  | Amenée matériaux au R+3 | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 4 |  | Création allège dans IS largeur 1,00 ht 1,00 idem R+2 | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 5 |  | RSO n°12 cage d’escalier, largeur 0,93m + appuis de 20 de chaque côté, composé 2 HEA 180 et 2 poteaux de 20x23 de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 6 |  | RSO n°13 appartement n°12 au R+3, largeur 0,93m + appuis de 20 d’un côté, appuis de 34,5 de l’autre côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux de 23x20 d’un côté et 2 poteaux de 23x35 de l’autre côté (suivant plans). Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 8 |  |  | Travaux GO/étanchéité en tropézienne |  |  |  |  | 0
3 | 8 | 1 |  | Elévation mur agglos creux de 15 ht 1,30 autour tropézienne | m² | 11 |  |  | 0
3 | 8 | 2 |  | Isolant laine de roche de 150mm sur tropézienne | m² | 4 |  |  | 0
3 | 8 | 3 |  | Etanchéité membrane bitumineuse sur isolant de la tropézienne | m² | 7 |  |  | 0
3 | 8 | 4 |  | Diagnostic structurelle pour cage d'ascenseur et RSo à déterminer si mur en agglos creux | ens | 1 |  |  | 0
3 | 8 | 5 |  | Plateforme technique ou contre-dalle BA selon charge et étude structurelle | m² | 4 |  |  | 0
3 | 9 |  |  | Création trémies dans plancher étages |  |  |  |  | 0
3 | 9 | 1 |  | Prévoir des regards Inox 70/70 à carreler et étanche | Ens | 1 |  |  | 0
3 | 10 |  |  | Fondation balcons |  |  |  |  | 0
3 | 10 | 1 |  | Découpe et démolition dallage | U | 4 |  |  | 0
3 | 10 | 2 |  | Terrassement manuel compris brise béton BRH | U | 4 |  |  | 0
3 | 10 | 3 |  | Evacuation déblais en centre de recyclage | m3 | 3 |  |  | 0
3 | 10 | 4 |  | Gros béton jusqu’au sol d’assise du bâtiment existant compris coffrage et comblage du vide avec du béton C25/30 | m3 | 5 |  |  | 0
3 | 10 | 5 |  | Béton C25/30 pour semelles filantes 50x30h compris ferraillage | ml | 7 |  |  | 0
3 | 10 | 6 |  | Longrines 30x30h | ml | 13 |  |  | 0
3 | 10 | 7 |  | Attentes pour poteaux BA 25x25 6Ø14 | kg | 30 |  |  | 0
3 | 10 | 8 |  | Manutention pour béton et déblais vers la rue | U | 1 |  |  | 0
3 | 11 |  |  | Elévation poteaux BA 25x25 |  |  |  |  | 0
3 | 11 | 1 |  | Armatures 220 kg/m3 ht 11,70 | kg | 620 |  |  | 0
3 | 11 | 2 |  | Coffrage soigné bakélisé | m² | 47 |  |  | 0
3 | 11 | 3 |  | Béton C30/35 | m3 | 3 |  |  | 0
3 | 11 | 4 |  | Manutention pour poteaux "4 unités" | U | 4 |  |  | 0
3 | 11 | 5 |  | Mise en place d'un treuil électrique capacité 300kg avec Tour 2x2x14 ht m | U | 2 |  |  | 0
3 | 12 |  |  | Liaisons balcons/structures existantes |  |  |  |  | 0
3 | 12 | 1 |  | Ancrage des balcons avec des tiges HA40 fileté côté intérieur balcons | Ens | 16 |  |  | 0
3 | 12 | 2 |  | Tube métal Ø90 x 2,5mm scellé au mortier type SELTEX ou équivalent | Ens | 6 |  |  | 0
3 | 12 | 3 |  | Platine 120x120x10mm côté intérieur du bâtiment compris écrous | Ens | 16 |  |  | 0
3 | 12 | 4 |  | Barre de seuil de rattrapage pente en alu au choix du MOE | ml | 16 |  |  | 0
3 | 12 | 5 |  | Traitement JD
3 | 12 | 5 | 1 | Remplissage du nouveau JD en partie intérieur en carton alvéolaire | m² | 64 |  |  | 0
3 | 12 | 5 | 2 | Cordon Jointofeu et joint élastomère ht 30mm | ml | 48 |  |  | 0
3 | 13 |  |  | Dalles pour balcon ép 0,16 pour 6 balcons |  |  |  |  | 0
3 | 13 | 1 |  | Coffrage bakélisé pour poutres et rives BA | m² | 30 |  |  | 0
3 | 13 | 2 |  | Etaiement poutres par niveau | ml | 44 |  |  | 0
3 | 13 | 3 |  | Poutre 25x40h
3 | 13 | 3 | 1 | Béton C30/37 poutres | m3 | 2.7 |  |  | 0
3 | 13 | 3 | 2 | Armatures 200 kg/m3 | kg | 440 |  |  | 0
3 | 13 | 4 |  | Dalle pleine armée de 16cm : HA = 85kg/m3 et TS = 40kg/m3 | m² | 38 |  |  | 0
3 | 13 | 5 |  | Finition incorporation Roc Quartz Prémix gris à 5kg/m² sur béton frais taloché fin avec pente 1,5% | m² | 38 |  |  | 0
3 | 13 | 6 |  | Pose goutte d'eau 20mm en PVC sur 3 côtés | ml | 43 |  |  | 0
3 | 13 | 7 |  | Manutention pour les 6 dalles (poutres, armatures et béton) | U | 6 |  |  | 0
3 | 13 | 9 |  | Enduit monocouche taloché fin sous face dalle balcon | m² | 38 |  |  | 0
3 | 14 |  |  | Création ouverture pour portes fenêtre |  |  |  |  | 0
3 | 14 | 1 |  | IS local tiers au RDC
3 | 14 | 1 | 1 | Démolition allège ht 0,90 mur ép. 0,60 compris sciage intérieur et extérieur | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 1 | 2 | Evacuation des gravats en centre de recyclage | m3 | 0.8 |  |  | 0
3 | 14 | 2 | 3 | Raccord tableaux compris dressage et enduit de finition | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 2 | 4 | Réalisation seuil ép. 8cm compris décroutage finition béton gris lissé avec treillis soudé | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 2 |  | Accès balcons au R+1, R+2 et R+3
3 | 14 | 2 | 1 | Démolition allège ht 0,90 mur ép. 0,40 à 0,50 compris sciage intérieur et extérieur | U | 6 |  |  | 0
3 | 14 | 2 | 2 | Evacuation des gravats en centre de recyclage | m3 | 5 |  |  | 0
3 | 14 | 2 | 3 | Raccord tableaux compris dressage et enduit de finition | U | 6 |  |  | 0
3 | 14 | 2 | 4 | Réalisation seuil ép. 8cm compris décroutage finition béton gris lissé avec treillis soudé | U | 6 |  |  | 0
3 | 14 | 3 |  | Agrandissement ouverture sur fenêtre existante au RDC
3 | 14 | 3 | 1 | Démolition suivant pièces graphiques sur menuiserie en façade Ouest, mur ép. 0,40 à 0,50 compris sciage intérieur et extérieur | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 3 | 2 | Evacuation des gravats en centre de recyclage | m3 | 0.24 |  |  | 0
3 | 14 | 3 | 3 | Réalisation d'un appui de fenêtre en BA compris coffrage et ferraillage | ens | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 3 | 4 | RSO N°3 : largeur 1,00 m + appuis de 20 de chaque côté, composé de 2 HEA 180, 2 poteaux (de 20x30 chacun) de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 3 | 5 | Raccord tableaux compris dressage et enduit de finition (ouverture, appui) | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 4 |  | Agrandissement ouverture sur fenêtre existante au R+1
3 | 14 | 4 | 1 | Démolition linteau existant suivant pièces graphiques sur menuiserie en façade Ouest, mur ép. 0,40 à 0,50 compris étaiement et sciage intérieur et extérieur | U | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 4 | 2 | Evacuation des gravats en centre de recyclage | m3 | 0.52 |  |  | 0
3 | 14 | 4 | 3 | RSO N°08 : largeur 2,39 m + appuis de 20 de chaque côté, composé de 2 HEA 200, 2 poteaux (de 20x22 chacun) de chaque côté. Compris protection, étaiement, sciage, coffrage, scellement. | ens | 1 |  |  | 0
3 | 14 | 4 | 4 | Raccord tableaux compris dressage et enduit de finition (ouverture, linteau et appui) | U | 1 |  |  | 0
3 | 15 |  |  | Divers |  |  |  |  | 0
3 | 15 | 1 |  | Raccord dallage au droit des pieds de poteaux avec béton C25/30 | U | 4 |  |  | 0
3 | 15 | 2 |  | Raccord en plinthe contre façade au droit de l'engravure ht 10cm mortier couleur façade | ml | 25 |  |  | 0
3 | 15 | 3 |  | Réparation ponctuelle appuis de fenêtres abîmés si nécessaire | ens | 1 |  |  | 0
3 | 15 | 4 |  | Murs agglos enduits de 10 dans la cave compris ancrage dans existant et futur murs agglos | m² | 35 |  |  | 0
3 | 15 | 5 |  | Encoffrement de la porte blindée avec de l'agglos creux de 15, joints pleins. La résistance au feu doit etre d'une heure. | m² | 9 |  |  | 0
3 | 15 | 6 |  | Cloison en béton cellulaire SIPOREX ép. 10 | m² | 19 |  |  | 0
3 | 15 | 7 |  | Reprise feuillure | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 |  |  | Charpente couverture |  |  |  |  | 0
3 | 16 | 1 |  | Démolition/dépose
3 | 16 | 1 | 1 | Dépose soignée couverture existante (tuiles de faitage, tuiles, etc) | m² | 5 |  |  | 0
3 | 16 | 1 | 2 | Découpe ferme | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 |  | Modification charpente existante
3 | 16 | 2 | 1 | Remplacement ponctuelle poutre bois | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 2 | Fourniture et pose de chevrons en bois massif, section 60 x 80 mm | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 3 | Traitement fongicide et insecticide de la charpente existante | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 4 | Isolant par laine de roche soufflée en combles toiture, R = 6 | m² | 323 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 5 | Cheminement technique compris renforcement et garde corps en tasseaux fixé contre la charpente | ml | 19 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 6 | Remaniage de la couverture compris remplacement tuiles cassés dans le cas écheant | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 7 | Reprise partielle ou totale du faîtage et des rives de la couverture, comprenant la dépose des éléments existants défectueux et leur remplacement ou repose | ml | 10 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 8 | Couverture avec tuiles de récupération et tuiles neuves aspect identique à l’existant (tropézienne) | m² | 4 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 9 | Réalisation de faitage | ml | 4 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 10 | Réalisation de rives | ml | 4 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 11 | Réalisation de gouttières zinc de 0,88mm d’épaisseur | ml | 4 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 12 | Réalisation de DEP raccordé à la gaine technique | ml | 5 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 13 | Carottages pour évacuation d'EU | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 14 | Evacuation d'EU raccordé à la gaine local technique R+3 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 16 | 2 | 15 | Remise en service des exutoires de désenfumage compris révision des lanterneaux | ens | 1 |  |  | 0
3 | 17 |  |  | Flocage CF1/2h |  |  |  |  | 0
3 | 17 | 1 |  | Flocage coupe feu 1/2 heure Pose de lattis nervurés en acier galvanisé en sous face de dalle. Projection pneumatique d'un flocage en laine de roche minérale, épaisseur suffisante pour un degré CF 1/2 heure, finition comprimé. Type Fibrofeu de Promat ou équivalent | m² | 693 |  |  | 0
3 | 18 |  |  | Flocage CF1h - local Rez-de-chaussée |  |  |  |  | 0
3 | 18 | 1 |  | Flocage coupe feu 1 heure Pose de lattis nervurés en acier galvanisé en sous face de dalle. Projection pneumatique d'un flocage en laine de roche minérale, épaisseur suffisante pour un degré CF 1 heure, finition comprimé. Type Fibrofeu de Promat ou équivalent | m² | 180 |  |  | 0
3 | 19 |  |  | Espaces extérieures |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 1 |  | Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 1 | 1 | Terrassement des fosses de plantation | m3 | 25 |  |  | 0
3 | 19 | 1 | 2 | Apport terre végétale | m3 | 27 |  |  | 0
3 | 19 | 1 | 3 | Apport et mise en œuvre couche drainante | m3 | 7.5 |  |  | 0
3 | 19 | 2 |  | Sol et bordures |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 1 | Stabilisé comprend le terrassement, grave GNT et Geotextile | m² | 100 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 2 | Pavé terre cuite à poser sur socle décapé de la terrasse | m² | 52 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 3 | Allée en pierre calcaire comprend Terrassement, grave GNT, Geotextile et couche de calage | m² | 17 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 4 | Dalle en pierre à joint enherbés comprend terrassement grave GNT et Geotextile | m² | 12 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 5 | Allée en mulch | m² | 15 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 6 | Bordure en volige métallique | ml | 21 |  |  | 0
3 | 19 | 2 | 7 | Bordure en volige bois | ml | 35 |  |  | 0
3 | 19 | 3 |  | Maçonnerie et clôture |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 1 | Création rampe PMR à 5% largeur 1,2 comprend semelle BA 0,4x0,4, terrassement et évacuation | F | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 2 | Modification socle en BA terrasse existante h:0,3 y compris decapage et évacuation déblais y compris escalier existant contre bâtiment | F | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 3 | Création escalier BA y compris semelle béton et terrassement | F | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 4 | Construction d'un mur en pierre h:0,5 | m² | 9 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 5 | Mise en œuvre de la pierre naturelle sur le mur existant pour assurer un nivellement à hauteur du mur existant, compris préparation support | ml | 28 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 6 | Arase béton armé fixation par scellement chimique | ml | 28 |  |  | 0
3 | 19 | 3 | 7 | Enduit sur mur extérieur (face intérieur et extérieur) | m² | 160 |  |  | 0
3 | 19 | 4 |  | Plantation et arrosage |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 1 | Fourniture et plantation arbres dont 4 unités fruités | U | 7 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 2 | Fourniture et plantation arbuste | U | 30 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 4 | Fourniture et plantation grimpantes | U | 4 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 5 | Fourniture et plantation vivaces et couvres sols | U | 245 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 6.5 | Jardin des simples | m² | 14 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 7.9 | Tuteur tripode | U | 2 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 9.3 | Tuteur simple fraisé de classe 4 en biais | U | 2 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 10.7 | Treillage metallique pour grimpantes | m² | 24 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 12.1 | Geotextile | m² | 50 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 13.5 | Mulch BRF | m² | 40 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 14.9 | Paillage mineral | m² | 10 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 16.3 | Arrosage en goutte à goutte provisoire | m² | 50 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 17.7 | Bouche d'arrosage | U | 2 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 19.1 | Robinet de puisage | U | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 20.5 | Confection de cuvette d'arrosage pour végétaux | U | 20 |  |  | 0
3 | 19 | 4 | 21.9 | Entretien et garantie de reprise des végétaux | F | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 5 |  | Mobilier et fontaine |  |  |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 1 | Bancs en bois | U | 2 |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 2 | Cabane de jardin en bois compris plots en béton et terrassement | U | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 3 | Fontaine murale en pierre de taille avec amenée d'eau | U | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 4 | Pergola en bois | U | 1 |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 5 | Grand pot en terre cuite sur terrasse | U | 3 |  |  | 0
3 | 19 | 5 | 6 | Carré potager en traverse bois | U | 3 |  |  | 0
TOTAL GENERAL € HT | [8 empty] | 0
T.V.A 20% | [8 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [8 empty] | 0
Entreprise :