## Lot 4 CVC PB
#VALUE! |  |  |  |  | SAIEM Draguignan
[5 empty] | Chauffage - Plomberie Sanitaires |  | Ref : | 3i.22.05.15
[5 empty] | DPGF Lot 05 Plomberie chauffage climatisation |  | Ind. 3 | 2025-10-10
N°/ref CCTP |  |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté | P.U (€) | Total € HT
0 |  |  |  |  | Prescriptions techniques générales |  |  |  | 0
0 | 1 |  |  |  | Divers
0 | 1 | 1 |  |  | Études d’exécution | ens | 1 |  | 0
0 | 1 | 2 |  |  | Mise en service des installations | ens | 1 |  | 0
0 | 1 | 3 |  |  | Finitions | ens | 1 |  | 0
0 | 1 | 4 |  |  | D.O.E et épreuves de réception | ens | 1 |  | 0
1 |  |  |  |  | Chauffage Ventilation Climatisation |  |  |  | 0
1 | 1 |  |  |  | Existant - Dépose - Sans Objet
1 | 2 |  |  |  | Projet CVC |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 |  |  | Chauffage - Climatisation |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 | 1 |  | Unité Extérieures DRV - Pf: 61,5 KWf - Pc: 69 KWc (à +7°C Ext.) type PUHY P 550 ou équivalent, yc fourniture et pose de consoles en acier galvanisé fixées contre le mur yc scellement chimique. | U | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Grutage pour pose au niveau combles (ouvert) sur socles anti-vibratiles | Ens | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Raccordement frigorifique et électrique | Ens | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 2 |  | Unités intérieures gainables moyene pression type PEFY M-- ou équivalent
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Taille 25 - Pf: 2,8 KW - Pc 3,2 KW | U | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Taille 32 - Pf: 3,6 KW - Pc 4,0 KW | U | 8 |  | 0
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Taille 40 - Pf: 4,5 KW - Pc 5,0 KW | U | 6 |  | 0
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Taille 50 - Pf: 5,6 KW - Pc 6,3 KW | U | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 3 |  | Système de gestion par pièce avec télécommande
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | MELZONE 2 Voies Taille XS | U | 9 |  | 0
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | MELZONE 2 Voies Taille S | U | 3 |  | 0
1 | 2 | 1 | 3 | 3 | melzone 3 voies Taille S | U | 4 |  | 0
1 | 2 | 1 | 4 |  | Grilles diffuseurs type DPU DESIGN de chez France AIR ou équivalent avec plenum de raccordement
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Dim. 300x300 | U | 21 |  | 0
1 | 2 | 1 | 4 | 2 | Dim. 450x450 | U | 15 |  | 0
1 | 2 | 1 | 5 |  | Grilles de reprise porte filtre type GAP 88i de chez France Air ou équivalent
1 | 2 | 1 | 5 | 2 | Dim. 600X300 | U | 16 |  | 0
1 | 2 | 1 | 6 |  | Gaine souple calorifugé M0/M1
1 | 2 | 1 | 6 | 1 | Ø 160 | ml | 74 |  | 0
1 | 2 | 1 | 6 | 2 | Ø 200 | ml | 75 |  | 0
1 | 2 | 1 | 7 |  | Liaisons frigorifiques et électriques
1 | 2 | 1 | 7 | 1 | Tubes cuivre qualité frigorifique comprenant les lignes liquide/gaz, liaisons électriques et chemin de câble | ml | 140 |  | 0
1 | 2 | 1 | 8 |  | Electricité dédié CVC
1 | 2 | 1 | 8 | 1 | Tableau électrique de commande (Alimentation - protection sur Unités Extérieures) | Ens | 1 |  | 0
1 | 2 | 1 | 8 | 2 | Câblage UE/UI (compris dans poste 1.2.1.7) | PM
1 | 2 | 2 |  |  | Ventilation simple flux |  |  |  | 0
1 | 2 | 2 | 2 |  | Extracteurs C4 - 400°C/1h avec pressostat montés d'usine, Coupure de proximité et manchettes de raccordement Moteur EC
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Débit 2020 mᶟ/h - 500 (Pa) | U | 1 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 |  | Réseaux aérauliques en gaine acier galavanisé spiralé Calorifugé (soufflage / Reprise) y/c raccords étanches, fixations par colliers isolés
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ø 125 | ml | 30 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ø 160 | ml | 48 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ø 200 | ml | 120 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ø 250 | ml | 10 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Ø 315 | ml | 20 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 6 | Ø 355 | ml | 10 |  | 0
1 | 2 | 2 | 3 | 7 | Ø 400 | ml | 6 |  | 0
1 | 2 | 2 | 4 |  | Fixations, raccords, flexibles | Ens | 1 |  | 0
1 | 2 | 2 | 5 |  | Grilles - bouches - Aspiration/Refoulement
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | Sortie en toiture | Ens | 2 |  | 0
1 | 2 | 2 | 4 | 2 | Bouche d'extraction Hygroréglable débit 30 - 45 et 120 mᶟ/h y/c manchettes de raccordement | U | 39 |  | 0
[5 empty] | Bouche d'extraction Hygroréglable débit 30 - 45 avec detecteur de présence y/c manchettes de raccordement | U | 1 |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Fourniture au lot menuiseries ext. De grilles d'entrée d'air hygroréglable de 30 et 45 mᶟ/h | U | 48 |  | 0
2 |  |  |  |  | Regulation GTC - Electricité
2 | 1 |  |  |  | Régulation GTC | Ens | 1
2 | 1 | 1 |  |  | Tableau divisionnaire avec comptage | PM (Lot Elec.)
3 |  |  |  |  | Plomberie Sanitaires |  |  |  | 0
3 | 1 |  |  |  | Appareils Sanitaires |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 |  |  | Cuvettes WC Surélevée avec réservoir attenant (PMR) | U | 5 |  | 0
[5 empty] | Cuvette WC avec réservoirs attenant (npn PMR) | U | 9 |  | 0
[5 empty] | Cuvette suspendu | U | 1 |  | 0
[5 empty] | Bäti-supports avec réservoir intégré et commande murale | Ens | 1 |  | 0
3 | 1 | 2 |  |  | Lavabos PMR y/c Robinetterie mitigeur | U | 5 |  | 0
[5 empty] | Lavabo type vasque à encastrer sur plan avec plan 80x60 1 trou, sur meuble et pieds Inox , robinetterie mitigeur, ensemble de vidage | Ens | 9 |  | 0
[5 empty] | Lavabo avec support réglable y/c robinetterie réglable en hauteur - conforme HandiToit | Ens | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 |  |  | Vidoir avec grille porte sceau et robinetterie melangeuse à poussoir | U | 1 |  | 0
3 | 1 | 4 |  |  | Kitchenette 1 bac 2 feux Inox 120x60 à poser sur meubles, meuble haut et refrigérateur encastré | U | 16 |  | 0
3 | 1 | 7 |  |  | Receveur douche extra plat 120x90 à poser y/c mitigeur, douchette et cache | U | 9 |  | 0
3 | 1 | 8 |  |  | Habillage douche en verre plexiglass 2 faces | U | 15 |  | 0
3 | 1 | 9 |  |  | Douche PMR comprenant Siphon et ensemble mitigeur douche | U | 6 |  | 0
3 | 1 | 10 |  |  | Accessoires sanitaires
3 | 1 | 10 | 1 |  | Porte papier toilettes | U | 2 |  | 0
3 | 1 | 10 | 3 |  | Miroirs pour lavabo 90X60 avec reglette | U | 15 |  | 0
3 | 1 | 10 | 4 |  | Barre d'appui pour WC PMR | U | 6 |  | 0
3 | 1 | 10 | 5 |  | Barre d'appui pour douche PMR et chaise pliable | Ens | 6 |  | 0
3 | 2 |  |  |  | Alimentations AEP |  |  |  | 0
3 | 2 | 1 |  |  | Panoplie de 'arrivée d'eau (vannes, filtres, Régulateurs de pression, manchette de comptage) DN50 | Ens | 1 |  | 0
3 | 2 | 2 |  |  | Tube PVC C calorifugé y/c raccords
3 | 2 | 2 | 1 |  | DN 50 | ml | 32 |  | 0
3 | 2 | 3 |  |  | Tube Multicouche y/c raccords à sertir
3 | 2 | 3 | 1 |  | DN 25 | ml | 180 |  | 0
3 | 2 | 3 | 2 |  | DN 20 | ml | 540 |  | 0
3 | 2 | 3 | 3 |  | Raccordement des appareils au point de puisage | Ens | 60 |  | 0
[5 empty] | Attente pour machine à laver comprenant la robinetterie, le siphon PVC raccorder sur réseau EU | Ens | 30 |  | 0
3 | 3 |  |  |  | Production et distribution ECS |  |  |  | 0
3 | 3 | 1 |  |  | Ballon ECS y/c Groupe de sécurité, siphon ajouré et raccordements
[5 empty] | capacité 50L | U | 1 |  | 0
[5 empty] | capacité 150L | U | 12 |  | 0
[5 empty] | capacité 200L | U | 3 |  | 0
3 | 3 | 2 |  |  | Tube multicouche calorifugé y/c raccords à sertir et fixation | PM
3 | 3 | 2 | 1 |  | DN 20 | Compris dans chap.3,2
3 | 4 |  |  |  | Evacuations |  |  |  | 0
3 | 4 | 1 |  |  | Réseaux PVC "NF" spécial EU
3 | 4 | 1 | 1 |  | Ø 125 (mm) | ml | 40 |  | 0
3 | 4 | 1 | 2 |  | Ø100 (mm) | ml | 160 |  | 0
3 | 4 | 1 | 2 |  | Ø40 (mm) | ml | 90 |  | 0
3 | 4 | 1 | 3 |  | Ventilation primaire ou clapet | Ens | 20 |  | 0
3 | 5 |  |  |  | Divers |  |  |  | 0
3 | 5 | 1 |  |  | Alimentation électriques des chauffe eaux et Kitechenette | Ens | 15 |  | 0
R |  |  |  |  | RECAPITULATIF GLOBAL
0 |  |  |  |  | Prescriptions techniques générales |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | Chauffage Ventilation Climatisation |  |  |  | 0
1 | 1 |  |  |  | Existant - Dépose |  |  |  | 0
1 | 2 |  |  |  | Projet CVC |  |  |  | 0
1 | 2 | 1 |  |  | Chauffage - Climatisation |  |  |  | 0
1 | 2 | 2 |  |  | Ventilation simple flux |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | Regulation GTC - Electricité |  |  |  | 0
2 | 1 |  |  |  | Régulation GTC | pm
3 |  |  |  |  | Plomberie Sanitaires |  |  |  | 0
3 | 1 |  |  |  | Appareils Sanitaires |  |  |  | 0
3 | 2 |  |  |  | Alimentations AEP |  |  |  | 0
3 | 3 |  |  |  | Production et distribution ECS |  |  |  | 0
3 | 4 |  |  |  | Evacuations |  |  |  | 0
3 | 5 |  |  |  | Divers |  | , |  | 0
TOTAL GENERAL € HT | [8 empty] | 0
T.V.A 20% | [8 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [8 empty] | 0
Entreprise :