## Lot 3 ME MI Metallerie
#VALUE! |  |  |  |  | SAIEM Draguignan
[5 empty] | Création logements dans ancienne trésorerie |  |  | Ref : | 3i.22.05.15
[5 empty] | Bordereau DPGF - Lot 03 Menuiseries intérieures et extérieures - Métallerie |  |  | Ind. 3 | 2025-10-10
N°/ref CCTP |  |  |  |  | Désignation Poste | Unité | Qté |  | P.U (€) | Total € HT
2 | 19 |  |  |  | Menuiseries intérieures |  |  |  |  | 0
2 | 19 | 1 |  |  | BP de 83 x 204ht dans appartements | U | 30 |  |  | 0
2 | 19 | 2 | 1 |  | Porte palière, huisseire bois, de 93x204ht EI30 | U | 12 |  |  | 0
2 | 19 | 2 | 2 |  | Porte palière, huisseire bois, de 93x204ht EI30 appartements PMR | U | 3 |  |  | 0
2 | 19 | 3 |  |  | BP CF 1/2h + ferme-porte de 83x204ht | U | 7 |  |  | 0
2 | 19 | 4 |  |  | BP CF 1/2h + ferme-porte de 93x204ht | U | 3 |  |  | 0
2 | 19 | 5 |  |  | BP CF 1/2h + ferme-porte de 93x206ht (cage escalier vers sous-sol) | U | 1 |  |  | 0
2 | 19 | 6 |  |  | Porte coulissante avec rail en applique 93x204ht | U | 6 |  |  | 0
2 | 19 | 7 |  |  | Plans d'évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 19 | 8 |  |  | Organigramme | Ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 |  |  |  | Ameublement |  |  |  |  | 0
3 | 7 | 1 |  |  | Cuisines logements
3 | 7 | 1 | 1 |  | Cuisine RDC compris placard chauffe-eau | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 2 |  | Cuisine appartement 1 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 3 |  | Cuisine appartement 2 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 4 |  | Cuisine appartement 3 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 5 |  | Cuisine appartement 4 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 6 |  | Cuisine appartement 5 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 7 |  | Cuisine appartement 6 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 8 |  | Cuisine appartement 7 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 9 |  | Cuisine appartement 8 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 10 |  | Cuisine appartement 9 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 11 |  | Cuisine appartement 10 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 12 |  | Cuisine appartement 11 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 13 |  | Cuisine appartement 12 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 14 |  | Cuisine appartement 13 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 15 |  | Cuisine appartement 14 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 1 | 16 |  | Cuisine appartement 15 | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 2 |  |  | Equipements électroménagers
3 | 7 | 2 | 1 |  | Hotte aspirante | U | 16 |  |  | 0
3 | 7 | 3 |  |  | Portes coulissantes placards logements dimensions à adapter (de PM : L’unité inclut les deux portes de chaque placard.
3 | 7 | 3 | 1 |  | Appartement 1 : 1,82 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 2 |  | Appartement 2 : 1,33 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 3 |  | Appartement 3 : 1,54 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 4 |  | Appartement 4 : 1,86 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 5 |  | Appartement 5 : 2,34 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 6 |  | Appartement 6 : 1,81 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 7 |  | Appartement 7 : 1,33 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 8 |  | Appartement 8 : 1,56 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 9 |  | Appartement 9 : 1,75 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 10 |  | Appartement 10 : 2,30 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 11 |  | Appartement 11 : 1,81 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 12 |  | Appartement 12 : 1,33 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 13 |  | Appartement 13 : 1,51 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 14 |  | Appartement 14 : 1,75 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 3 | 15 |  | Appartement 15 : 2,30 x 2,50ht | U | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 4 |  |  | Banquette en bois/maçonnerie
3 | 7 | 4 | 1 |  | Banquette avec assise en bois médium posé sur du parpaing (2 blocs superposés de 20 et 15 chacun + arase béton) yc ratissage enduit partie basse apparente du parpaing. A prévoir une plaque de propreté sur le mur. Finition stratifiée 2mm sur l'assise + chanfrein d'angle d'épaisseur de 2mm. | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | 5 |  |  | Modules placards
3 | 7 | 5 | 1 |  | Modules type Moduléco ou équivalent pour placard 1 vantail | U | 3 |  |  | 0
3 | 7 | 5 | 2 |  | Modules type Moduléco ou équivalent pour placard à 2 portes coulissantes | U | 15 |  |  | 0
3 | 7 | 6 |  |  | Divers
3 | 7 | 6 | 1 |  | Façades de gaines techniques communes, à chaque étage l'ensemble est composé d'une porte double et de 2 portes 1 vantail chacune | ens | 4 |  |  | 0
3 | 7 | 6 | 2 |  | Portes stratifiées pour GTL et placards à 1 vantail pivotant | U | 18 |  |  | 0
4 | 3 |  |  |  | Menuiseries extérieures + volets |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 1 |  |  | Menuiseries extérieures |  |  |  |  | 0
PM : Se référer au CCTP et aux plans CVC pour la localisation et l’implantation des réservations des entrées d’air
4 | 3 | 1 | 1 |  | Portes-fenêtres en bois |  |  |  |  | 0
Façade Ouest
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ME37 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 159 x 273ht composé de 3 vantaux 2 ouvrants (ouverture à la française) et 1 fixe, ainsi qu'une imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ME41 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 101 x 277ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ME61 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 95 x 273ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 4 | ME65 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 100 x 279ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ME84 au R+3 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 102 x 283ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 6 | ME88 au R+3 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 99 x 284ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
Façade Sud-Est
4 | 3 | 1 | 1 | 7 | ME19, ME25 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 8 | ME20, ME21, ME22, ME23, ME24 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 5 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ME26 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 110 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 10 | ME27 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 110 x 295ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 11 | ME42 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 115 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 12 | ME44, ME45, ME46 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 115 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 13 | ME43 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 113 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ME47 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 116 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ME48 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 106 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 16 | ME49 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 108 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | 17 | ME50 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de porte-fenêtre en bois de 108 x 280ht composé de 2 vantaux et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 |  | Fenêtre vitrées en bois |  |  |  |  | 0
Façade Ouest
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ME13 au Rdc : fenêtre vitrée en bois de 100x 123ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ME15 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 111 x 219ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ME17 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 226ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée.Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ME33 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre 4 vantaux en bois vitré de 241 x 170ht. L’ensemble est composé de : - 1 fenêtre 2 vantaux ouverture à la française de 130 x 170ht - 2 châssis ouvrants, tirant gauche de 54 x 170ht chacun Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 5 | ME34, ME35 au R+1, et ME58, ME59 au R+2 : fenêtre vitrée en bois de 95 x 123ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 4 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 6 | ME36 au R+1 et ME60 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 93 x 184ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 7 | ME38 au R+1, ME62 au R+2 et ME85 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 99 x 100ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 8 | ME39 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre 3 vantaux en bois vitré de 179 x 171ht. Peinture micro poreuse de type "laqué satin" teinte 404. L’ensemble est composé de : -1 fenêtre 2 vantaux ouverture à la française de 125 x 171ht -1 châssis ouvrants, de 54x171ht Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 9 | ME40 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 102 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ME56 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 104 x 207ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 11 | ME57 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 104 x 207ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 12 | ME63 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 13 | ME64 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 99 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 14 | ME79 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 109 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 15 | ME80 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 105 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 16 | ME81 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 93 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 17 | ME82 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 93 x 152ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 18 | ME83 au R+3 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 102 x 283ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 19 | ME86 au R+3 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 97 x 203ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 20 | ME87 au R+3 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 101 x 203ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
Façade Sud
4 | 3 | 1 | 2 | 21 | ME08, ME09, ME11, ME12 au Rdc : fenêtre vitrée en bois de 91 x 173ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 4 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 22 | ME10 au Rdc : ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 141 x 168ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et une allège fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 23 | ME28, ME30, ME31 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 110 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 24 | ME29, ME32 au R+1 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 110 x 202ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 25 | ME51 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 112 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 26 | ME52, ME55 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 109 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 27 | ME53, ME54 au R+2 : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 109 x 204ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée. Compris réservation EA. | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 28 | ME75, ME77 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 109x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 29 | ME76 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 109x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 30 | ME78 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 107 x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 31 | ME79 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 107 x 155ht de 2 vantaux ouverture à la française | U | 1 |  |  | 0
Façade Sud-Est
4 | 3 | 1 | 2 | 32 | ME02 et ME03 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 115 x 226ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 32 | ME05 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 114 x 225ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 32 | ME06 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de fenêtre en bois de 151 x 225ht composé de 2 vantaux ouverture à la française et 1 imposte fixe vitrée | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 32 | ME66, ME72, ME73 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 112 x 154ht de 2 vantaux ouverture à la française. | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | 32 | ME67, ME68, ME69, ME70, ME71, ME74 au R+3 : fenêtre vitrée en bois de 112 x 154ht de 2 vantaux ouverture à la française. Compris réservation EA. | U | 6 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 3 |  | Porte extérieures en bois |  |  |  |  | 0
Façade Sud-Est
4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ME01 au Rdc : ensemble menuisé de porte d’entrée local tiers en bois de 114x301ht composé de : -1 porte d’entrée au local tiers en bois pleine avec moulure. Dimensions porte 114x247ht -1 imposte vitrée fixe de 114x54ht Nota : Couleur identique à l’existant. Le barreaudage existant sur l’imposte est à déposer et à reposer par ce présent lot. Compris bandeau de ventouse 150kg | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ME04 au Rdc : ensemble menuisé de porte d’entrée local tiers en bois de 139x302ht composé de : -1 porte d’entrée au local tiers en bois pleine avec moulure. Dimensions porte 139x246ht -1 imposte vitrée fixe de 139x56ht Nota : Couleur identique à l’existant. Le barreaudage existant sur l’imposte est à déposer et à reposer par ce présent lot. | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 4 |  | Paravent occultant |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | Paravent occultant en pin classe 4 à lames de bois inclinés de 60° vers le bas, ht 2m, largeur de 140 à 145cm compris poteaux de 9x9 cm | U | 4 |  |  | 0
4 | 3 | 2 |  |  | Volets à vantaux |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 1 |  | Façade SUD R+1 et R+2 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 110 x 202ht cm ME28, ME29, ME30, ME31, ME32, ME51, ME52, ME53, ME54, ME55 | U | 10 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 2 |  | Façade SUD R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 110 x 155ht cm ME75, ME76, ME77, ME78, ME79 | U | 5 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 3 |  | Façade OUEST R+1, R+2 et R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 102 x 202 ht cm ME40, ME63, ME64, ME83, ME86, ME87 | U | 6 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 4 |  | Façade OUEST R+1 et R+2 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 102 x 188 ht cm ME36 et ME60 | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 5 |  | Façade OUEST R+2 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 115 x 207 ht cm ME56 et ME57 | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 6 |  | Façade OUEST R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 115 x 153 ht cm ME79 et ME80 | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 3 |  |  | Volets à vantaux repliables |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 1 |  | Façade SUD EST R+1 et R+2 : Volets persiennes bois à 2 vantaux repliables, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 116 x 293ht cm ME19, ME20, ME21, ME22, ME23, ME24, ME25, ME26, ME42, ME43, ME44, ME45, ME46, ME47, ME48, ME49 | U | 18 |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 2 |  | Façade SUD EST R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux repliables, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 112 x 154 ht cm ME66, ME67, ME68, ME69, ME70, ME71, ME72, ME73, ME74 | U | 9 |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 3 |  | Façade OUEST R+1, R+2, et R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux repliables, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 100x280 ht cm ME41, ME61, ME65, ME84, ME88 | U | 5 |  |  | 0
4 | 3 | 3 | 4 |  | Façade OUEST R+1, R+2, et R+3 : Volets persiennes bois à 2 vantaux repliables, compris lames à la française, en bois type pin, épaisseur 33mm. Fermeture à l'espagnolette. Pivot sur 4 à 8 gonds renforcée par des pentures équerres. Mise en peinture microporeus 3 couches de RAL 9010. Dimensions : 99x100 ht cm ME38, ME62, ME85 | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 4 |  |  | Stores enrouleurs |  |  |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 1 |  | Store enrouleur manuels pour ME15 de 111x219ht | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 2 |  | Store enrouleur manuels pour ME17 de 101x226ht | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 3 |  | Store enrouleur manuels pour ME33 de 241x170ht | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 4 |  | Stores enrouleurs manuels pour ME35 et ME34 de 95x123ht | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 5 |  | Store enrouleur manuels pour ME37 de 159x276ht | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 6 |  | Stores enrouleurs manuels pour ME38, ME62 et ME85 de 99x100ht | U | 3 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 7 |  | Store enrouleur manuels pour ME39 de 179x171ht | U | 1 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 8 |  | Stores enrouleurs manuels pour ME58 et ME59 de 93x123ht | U | 2 |  |  | 0
4 | 3 | 4 | 9 |  | Stores enrouleurs manuels pour ME81 et ME82 de 93x152ht | U | 2 |  |  | 0
5 | 6 |  |  |  | Métallerie - Serrurerie |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 1 |  |  | Lisses de sécurité métallique |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 1 | 1 |  | Lisse de sécurité en fer forgé avec bague au centre, posée en façade à une hauteur de 1 m, suivant plans | ml | 13 |  |  | 0
5 | 6 | 2 |  |  | Garde-corps métallique |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 2 | 1 |  | Fourniture et pose garde corps métallique en fer forgé épuré ht 1,05 fixé avec chevilles chimiques, thermolaqué (pose à 7 cm de la rive), avec barreaudage simple peinture laque satin teinte 603 selon nuancier, compris décors suivant références CCTP. Compris amené sur site. | ml | 43 |  |  | 0
5 | 6 | 3 |  |  | Menuiseries acier |  |  |  |  | 0
Façade Ouest
5 | 6 | 3 | 1 |  | ME14 au Rdc : Ensemble menuisé de porte tiercée pleine en acier thermolaqué de 150 x 319ht composé de : -1 porte tiercée pleine d'accès à la terrasse de 150 x 240ht -1 imposte vitrée fixe de 150 x 80ht. -Barre antipanique côté intérieur -Serrure antipanique barre 3 points latéraux, avec poignée bouton fixe à condamnation par clé coté extérieure Teinte 404. Compris ferme-porte | U | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 3 | 2 |  | ME16 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de porte extérieur en acier thermolaqué de 117x 320ht composé de : -1 porte vitrée de 117 x 235ht -1 imposte vitrée fixe de 117 x 86ht. -Barre antipanique côté intérieur -Serrure antipanique barre 3 points latéraux, avec poignée bouton fixe à condamnation par clé coté extérieure Teinte 404. Compris ferme-porte et réservation EA | U | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 3 | 3 |  | ME18 au Rdc : Ensemble menuisé vitré de porte extérieur en acier thermolaqué de 109x 318ht composé de : -1 porte vitrée de 109 x 233ht -1 imposte vitrée fixe de 109 x 85ht. -Barre antipanique côté intérieur -Serrure antipanique barre 3 points latéraux, avec poignée bouton fixe à condamnation par clé coté extérieure Teinte 404. Compris ferme-porte | U | 1 |  |  | 0
Cave
5 | 6 | 3 | 4 |  | Portes en acier 73x204ht cave compris ferme porte | U | 3 |  |  | 0
5 | 6 | 3 | 5 |  | Portes en acier 83x204ht cave compris ferme porte | U | 3 |  |  | 0
5 | 6 | 3 | 5 |  | Portes en acier 93x204ht cave compris ferme porte | U | 2 |  |  | 0
Combles
5 | 6 | 3 | 6 |  | Porte en acier compris béquille | U | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 4 |  |  | Peinture sur fers de défense et garde-corps |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 4 | 1 |  | Peinture ferronnerie | ens | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 5 |  |  | Portillon sur jardin |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 5 | 1 |  | Portillon deux vantaux de 180 de large en acier thermolaqué compris scellement | U | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 6 |  |  | Peinture garde-corps de la cage d'escalier |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 6 | 1 |  | Peinture du garde-corps | ens | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 7 |  |  | Vitrage sur GC existant |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 7 | 1 |  | Fourniture et pose de verre contre garde-corps ép. 8mm sur les balcons en façade Sud-Est, contre les garde-corps métalliques existants | ml | 56 |  |  | 0
5 | 6 | 8 |  |  | Enseigne résidence |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 8 | 1 |  | Lettres "RESIDENCE SAIEM" en majuscule découpées au laser dans de l'acier galvanisé et thérmolaquées | ens | 1 |  |  | 0
5 | 6 | 9 |  |  | Boîtes postales |  |  |  |  | 0
5 | 1 | 9 | 1 |  | Fourniture et pose de boîtes aux lettres 2 colonnes (4 BAL sur chaque colonne) parties communes RDC | ens | 2 |  |  | 0
5 | 6 | 10 |  |  | Clôture extérieur |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 10 | 1 |  | Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides sur mur extérieur compris raccordement à la clôture existante | ml | 40 |  |  | 0
5 | 6 | 11 |  |  | Mains courantes |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 11 | 1 |  | Fourniture et pose de mains courantes rampe | ml | 21 |  |  | 0
5 | 6 | 12 |  |  | Etudes EXE |  |  |  |  | 0
5 | 6 | 12 | 1 |  | Etude et plans EXE DOE, etc | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL GENERAL Base Projet HT | [9 empty] | 0
T.V.A 20% | [9 empty] | 0
TOTAL GENERAL Base Projet TTC | [9 empty] | 0
Entreprise :