## Lot 04 Elec
#VALUE! |  | SAIEM Draguignan
|  | Création logements dans ancienne trésorerie |  |  | Ref : | 3i.22.05.15
|  | DPGF - Lot 04 Electricité CFO cfa |  |  | Ind. 2 | 10/10/2025
N°/ref CCTP |  | Désignation Poste | Unité | Qté |  | P.U (€) | Total € HT
1 |  | SPECIFICATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
|  | Réception et garantie | ens | 1 |  |  | 0
|  | Documents et récolement | ens | 1 |  |  | 0
|  | Consuel | ens | 1 |  |  | 0
2 |  | PRESCRIPTION TECHNIQUES ELECTRIQUES | PM
3 |  | TRAVAUX COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
3 | 1 | Dépose
|  | Dépose des équipements existants | ens | 1 |  |  | 0
3 | 2 | Installation de chantier
|  | Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
3 | 3 | Circuit de terre
|  | Prise de terre générale | ens | 1 |  |  | 0
|  | Liaison équipotentielle | ens | 1 |  |  | 0
3 | 4 | Alimentations BT/Comptage des logements
|  | Origine de l'installation | ens | 1 | PM
Alimentation de la colonne montante
|  | Coffret de coupure C400P200 à placer en limite de programme | ens | 1 |  |  | 0
|  | Cheminement entre C400P200 et coffret pied et colonne | ml | 10 |  |  | 0
|  | Câbles U100RO2V entre C400P200 et coffret pied et colonne | ml | 10 |  |  | 0
|  | Colonne montante comprenant : |  |  |  |  | 0
|  | Equipement colonne comprenant la colonne, le coffret de distribution pied de colonne, les coffrets distributeurs de niveaux y compris raccordement de l'ensemble. | ens | 1 |  |  | 0
Pour chaque logement et le SG
|  | Panneau de contrôle | ens | 16 |  |  | 0
|  | Câbles d'alimentations du DB sur panneau de contrôle de la GTL | ml | 264 |  |  | 0
3 | 5 | TGBT-SG
|  | TGBT-SG- des services généraux | ens | 1 |  |  | 0
3 | 6 | Distribution secondaire pour communs non privatifs
|  | Câble 3g1,5 mm2 R02V | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câble 5g1,5 mm2 R02V | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câble 3g2,5 mm2 R02V | ens | 1 |  |  | 0
|  | Boîte de dérivation | ens | 1 |  |  | 0
|  | Chemin de câbles CFO-CFA | ens | 1 |  |  | 0
|  | Tube ICTL/ICO/ICTA (y compris saignées et rebouchage) | ens | 1 |  |  | 0
Alimentations spécifiques depuis les Services Généraux
|  | Alimentation des ventouses | ens | 1 |  |  | 0
|  | Contrôle d'accès | ens | 1 |  |  | 0
|  | Station TV | ens | 1 |  |  | 0
|  | Ascenseur force | ens | 1 |  |  | 0
|  | Ascenseur éclairage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Caissons VMC en câble CR1 | ens | 1 |  |  | 0
|  | Porte d'entrée | ens | 1 |  |  | 0
|  | Diverses alimentations | ens | 1 |  |  | 0
3 | 7 | Equipements des locaux communs non privatifs
Appareils d'éclairage des locaux communs
|  | Type A- Spot encastré | U | 35 |  |  | 0
|  | Type B- Applique Résidentiel Led | ens | 13 |  |  | 0
|  | Type C- Luminaire étanche led | ens | 4 |  |  | 0
|  | Type D - Borne basse extérieure | ens | 4 |  |  | 0
Petit appareillage
|  | Interrupteur SA | ens | 10 |  |  | 0
|  | Détecteur de présence | ens | 8 |  |  | 0
|  | PC 10/16 A 2P+T | ens | 8 |  |  | 0
3 | 8 | Logements
|  | Gaine technique de logements | ens | 15 |  |  | 0
Tableaux abonnés logements
|  | Logement type T2 | U | 12 |  |  | 0
|  | Logement type T3 | U | 3 |  |  | 0
Distribution complete des logements selon CCTP y compris fourreaux
|  | Logement type T2 | U | 12 |  |  | 0
|  | Logement type T3 | U | 2 |  |  | 0
|  | Logement type T3 Handitoit | U | 1 |  |  | 0
Equipement complet des logements selon CCTP y compris luminaire de terrasse
|  | Logement type T2 | U | 12 |  |  | 0
|  | Logement type T3 | U | 2 |  |  | 0
|  | Logement type T3 Handitoit | U | 1 |  |  | 0
|  | Panneaux rayonnants | ens | 36 |  |  | 0
|  | Sèche-serviette | ens | 15 |  |  | 0
|  | Détecteur autonome avertisseur de fumée | ens | 15 |  |  | 0
4 |  | TRAVAUX COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
4 | 1 | Travaux téléphone/Adsl liés aux logements
|  | Adduction au réseau de communication | ens | 1 |  |  | 0
|  | Cheminement depuis le réseau opérateur vers la gaine CFA du RdC | ens | 1 |  |  | 0
|  | 2 Fourreaux aiguillés depuis gaine CFA vers chaque logments | ens | 15 |  |  | 0
|  | Tableau de communcation DTIO logements | ens | 15 |  |  | 0
|  | Prise communication | ens | 48 |  |  | 0
|  | Câblage prise communication | ens | 1 |  |  | 0
|  | Recette de la prestation | ens | 1 |  |  | 0
4 | 2 | Distribution TV / FM
|  | Station de Station de tête dimensionnée pour la réception des programmes TNT distribués en clair | ens | 1 |  |  | 0
|  | Distribution principale en câbles de type 17 PATC physique y compris toutes sujétions de connectiques et raccordements | ml | 50 |  |  | 0
|  | Dérivateur et répartiteur de type ULB (5 - 2400 MHz) à faible perte de marque TONNA ou équivalent approuvé | ens | 6 |  |  | 0
|  | Prise TV Coaxaile | ens | 30 |  |  | 0
|  | Distribution secondaire depuis les répartiteurs en câbles de type 17 PATC physique y compris toutes sujétions de connectiques et raccordements | ens | 15 |  |  | 0
4 | 4 | Contrôle d'accès et vidéphonie
|  | Platine de rue | ens | 1 |  |  | 0
|  | Poste intérieur | ens | 15 |  |  | 0
|  | Lecteur digicode/Vigik | ens | 1 |  |  | 0
|  | Bouton de sortie et ventouse de porte | ens | 1 |  |  | 0
|  | Accessoire (bloc de gestion et alimentation, interface d'appartements bus 2 fils, accessoire de câblage,dérivateur, ...) | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en service, paramétrage et essais | ens | 1 |  |  | 0
TOTAL GENERAL Base Projet HT | [6 empty] | 0
T.V.A 20% | [6 empty] | 0
TOTAL GENERAL Base Projet TTC | [6 empty] | 0
Entreprise :