## DQE
Commune de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON Création de l'assainissement collectif des eaux usées aux Lieux-dits La Mansoire et la Croix Rouge DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Article | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire €HT | TOTAL €HT
1 | Préparation du chantier
1.01 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0
1.02 | Signalisation de chantier | F | 1 |  | 0
1.03 | Etude d'exécution, DICT, PAQ | F | 1 |  | 0
1.04 | Constat d'huissier | F | 1 |  | 0
1.08 | Marquage des réseaux existants et maintien pendant toute la durée du chantier | F | 1 |  | 0
1.18 | Enquêtes de branchement pour implantation des tabourets | F | 1 |  | 0
Sous-total 1,00 |  |  |  |  | 0
2 | Réseau d'eaux usées
En tranchée seule, sous voirie et chemin, en terrain de toute nature
2.01 | Fourniture et pose de canalisation PVC CR16, profondeur inférieure ou égale à 1,30m :
2.011 | DN125 | ml | 105 |  | 0
2.012 | DN160 | ml | 940 |  | 0
2.09 | Fourniture et pose de canalisation pression PEHD (PN10), profondeur inférieure ou égale à 1,30m :
2.093 | DN75 | ml | 110 |  | 0
2.1 | Branchements
2.101 | Fourniture et pose de tabouret de branchement DN250 PP 125/125 à passage direct, tampon fonte C250, réhausse PVC CR16 | U | 23 |  | 0
2.105 | Fourniture et pose culotte de branchement 125/160 | U | 18 |  | 0
2.107 | Piquage dans un regard | U | 5 |  | 0
2.108 | Création d'une amorce de 1,00m de longueur en amont du tabouret sous parcelle privée | U | 23 |  | 0
2.2 | Raccordements
2.201 | Collecteur neuf DN160 sur regard existant | U | 1 |  | 0
2.206 | Chute accompagnée PVC, té, fixations | U | 4 |  | 0
2.207 | Refoulement sur regard PEHD ou PP | U | 1 |  | 0
2.209 | Collecteur neuf sur Poste de refoulement | U | 1 |  | 0
En tranchée commune, sous voirie et chemin, en terrain de toute nature
2.33 | Fourniture et pose de canalisation pression PEHD (PN10), profondeur inférieure ou égale à 1,30m :
2.333 | DN75 | ml | 255 |  | 0
En tranchée seule, sous espaces verts, parcelle agricole ou privée, en terrain de toute nature
2.4 | Fourniture et pose de canalisation PVC CR16, profondeur inférieure ou égale à 1,30m :
2.402 | DN160 | ml | 75 |  | 0
2.5 | Surprofondeurs
2.501 | Plus-value pour profondeur située entre 1,30m et 2,00m, blindages | dm/m | 4820 |  | 0
2.502 | Plus-value pour profondeur supérieure à 2,00m, blindages | dm/m | 2500 |  | 0
2.6 | Remblais
2.601 | Lit de pose et enrobage en gravillons 2/4 ou 2/6 | m3 | 560 |  | 0
2.602 | 0/31,5 GNTB, jusqu'au terrain fini | m3 | 1650 |  | 0
2.605 | 0/31,5 GNTB jusqu'au terrain fini -40cm, puis finition terre végétale sur 40cm | m3 | 270 |  | 0
2.7 | Plus-values
2.702 | Longement et croisement de réseaux existants sur tout le chantier | F | 1 |  | 0
2.704 | Protection de canalisation par mise en oeuvre de béton de tranchée | ml | 35 |  | 0
2.708 | Terrassement à l'aide d'un brise roche hydraulique (BRH) | dm/m | 0 |  | 0
Sous-total 2,00 |  |  |  |  | 0
3 | Réseau d'eaux pluviales
En tranchée seule, sous voirie et chemin, en terrain de toute nature
3.07 | Busage de fossé
3.071 | DN400 | ml | 4 |  | 0
3.5 | Fourniture et pose d'une tête de sécurité
3.502 | DN400 | U | 2 |  | 0
Sous-total 3,00 |  |  |  |  | 0
4 | Regards d'eaux usées
4.01 | Fourniture et pose d'un regard de visite en béton, tampon fonte, articulé, série lourde D400 :
4.013 | DN1000 | U | 20 |  | 0
4.014 | Plus-value aux P.U. n°4,01 pour profondeur supérieure à 1,30m | dm | 127 |  | 0
4.03 | Fourniture et pose d'un regard de visite béton avec revêtement PP, tampon fonte, articulé, série lourde D400 :
4.031 | DN1000 | U | 1 |  | 0
4.032 | Plus-value aux P.U. n°4,03 pour profondeur supérieure à 1,30m | dm | 1 |  | 0
Sous-total 4,00 |  |  |  |  | 0
16 | Dépose - Evacuation - Inertage
16.13 | Dépose et évacuation de l'enduit superficiel d'usure présentant une teneur en HAP de 500 à 1000mg/kg vers un centre de stockage de déchets de classe 2 | T | 0 |  | 0
16.14 | Dépose et évacuation de l'enduit superficiel d'usure présentant une teneur en HAP > à 1000mg/kg vers un centre de stockage de déchets de classe 1 | T | 0 |  | 0
Sous-total 16,00 |  |  |  |  | 0
17 | Réfection de voirie
17.01 | Réfection de chaussée provisoire :
17.011 | finition bi-couche | m2 | 3150 |  | 0
17.02 | Réfection de chaussée définitive :
17.021 | finition bi-couche | m2 | 2100 |  | 0
17.03 | Réfection de trottoir et accotement :
17.034 | Espaces verts avec terre végétale épaisseur 20cm | m2 | 50 |  | 0
17.07 | Balayage en entretien des voiries sur la totalité du chantier et pendant toute la durée des travaux | F | 1 |  | 0
Sous-total 17,00 |  |  |  |  | 0
18 | Poste de refoulement
18.01 | Terrassement en déblais et évacuation des excédents, fourniture et mise en place de blindages, enlèvement en fin de chantier | F | 1 |  | 0
18.02 | Réalisation des fondations, compactage, lit de pose et exécution des remblais gravillons 2/6 à 6/10 | F | 1 |  | 0
18.03 | Fourniture, transport et pose de la bâche, y compris lestage et dalle de recouvrement | F | 1 |  | 0
18.04 | Fourniture et pose groupes de pompage débit unitaire 12 m3/h y compris pied d'assise fonte, fixations | U | 1 |  | 0
18.05 | Fourniture et pose trappes de couverture en aluminium, articulées, sur bâche de pompage et chambre à vannes | F | 1 |  | 0
18.06 | Fourniture et pose équipements hydrauliques inox 316L, au sein de la bâche de pompage et chambre à vannes, y compris robinetterie fonte à brides, divers, raccords | F | 1 |  | 0
18.07 | Fourniture et pose d'une vanne murale DN160 en entrée | U | 1 |  | 0
18.08 | Fourniture et pose équipements électriques comprenant l'armoire de commande principale déportée, la prise de secours groupe électrogène, régulateurs de niveau, câblage, raccordements | F | 1 |  | 0
18.09 | Fourniture et pose automate de télégestion type Sofrel S4W, modem GSM, IHM, programmation, câblage, raccordement | F | 1 |  | 0
18.1 | Fourniture et pose débitmètre électromagnétique dans chambre de robinetterie, afficheur déporté dans l'armoire de commande, câblage, mise en service, raccordement | F | 1 |  | 0
18.11 | Fourniture et pose d'une échelle d'accès dans la chambre à vannes | F | 1 |  | 0
18.12 | Terrassement en tranchée, fourniture et pose de TPC DN90, grillage avertisseur, sablage, remblais, chambre de tirage L2T | ml | 5 |  | 0
18.13 | Terrassement en tranchée, fourniture et pose de PEHD BB DN32 au sein d'un TPC DN63 bleu, grillage avertisseur, sablage, raccords, remblais, | ml | 5 |  | 0
18.14 | Fourniture et pose d'un robinet de puisage au sein de la chambre à vannes y compris tuyau d'arrosage souple longeur 20m, raccords | F | 1 |  | 0
18.15 | Essais de pompage, y compris fourniture de l'eau nécessaire, consuel, mise en service, plans et manuels d'entretien | F | 1 |  | 0
18.16 | Traitement anti-H2S par injection d'air | F | 1 |  | 0
18.17 | Création d'une plateforme avec finition bicouche | m2 | 25 |  | 0
18.18 | Fourniture et pose de clôture hauteur 2,00m, type panneau rigide plastifié vert, poteaux aciers | ml | 18 |  | 0
18.19 | Fourniture et pose d'un portail hauteur 2,00m, largeur 3,00m acier galvanisé | F | 1 |  | 0
18.2 | Exécution d'un plan de récolement et fourniture des plans et notices techniques (DOE) | F | 1 |  | 0
Sous-total 18,00 |  |  |  |  | 0
20 | Récolement
20.01 | Réalisation du plan de récolement et intégration SIG | F | 1 |  | 0
Sous-total 20,00 |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL €HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0