## DPGF
ANNEXE 1: Liste des installations
Décomposition du prix global et forfaitaire
GROUPE | VILLE | ADRESSE | Localisation | Installations | FREQUENCE | Prix forfaitaire annuel HT |  |  | Commentaires
[6 empty] | Part entretien équipements de relevage et assainissement | Part remplacement de composant (P3) | TOTAL HT | COMMENTAIRES
1 | Lille | Rue de la justice | Parking aérien | Poste de refoulement des eaux usées suivi d'une chambre à vannes, Poste préfabriqué en résine de type FLYGT équipé de 2 pompes (1 FLYGT et 1 SULZER GJL-250 2.2 KW), un clappet vanne, 3 flotteurs pour la détéction de niveau | 2 visites par an : 1 visite d'entretien, vidange et curage, filtration... /1 visite de vérification |  |  | 0 | 1 SULZER GJL-250 2.2 KW --> Remplacement 2025
48 | DON | Rue du Parc | Parking sous sol | Poste de refoulement des eaux de pluie Poste composé d'une boite bêton de 40 X 40, haut de 1 m équipé d'une pompe FLYGT SXM2/A, d'un clappet anti retour, canalisation Dn50 | 1 visite entretien par an |  |  | 0
247 | Camphin en pevele | résidence les clématites | extérieur | poste en bêton équipé d'une pompe KSB amaporter 501 SE avec poire intégrée, un décanteur amont, un filtre pouzzolane | 2 visites par an : 1 visite d'entretien, vidange et curage, filtration... /1 visite de vérification |  |  | 0
309 | Villeneuve d'ascq | rue du pavé bleu | Parking sous sol | 2 Séparateurs d'hydrocarbures et 2 postes de refoulement des eaux de pluie avec cuve en bêton équipé d'une pompe avec flotteur intégré | 2 visites par an : 1 visite entretien, curage et test de fonctionnement / 1 visite de vérification |  |  | 0
393 | ARMENTIERES | 75 rue de Lille | Sous sol | poste de refoulement des eaux de pluie avec cuve en bêton équipé d'une pompe avec flotteur intégré | 1 visite d'entretien par an |  |  | 0
394 | Lille (Fives) | rue de l'abbé cousin | Parking sous sol | Bassin de décantation et poste de refoulement des eaux usées 1 pompe, conduits PCVP DN63 équipé de clapets 1 poste de relèvement des eaux pluviales : 2 pompes, coffret de commande Wilo | 2 visites par an : 1 curage trimestriel avec entretien et contrôle de fonctionnement |  |  | 0
442 | Lambersart | 4 Allée du Canon d'argent | Parking sous sol | 1 Séparateurs d'hydrocarbures et 1 postes de refoulement des eaux de pluie avec cuve en bêton équipé d'une pompe avec flotteur intégré | 2 visites par an : 1 visite entretien, curage et test de fonctionnement / 1 visite de vérification |  |  | 0
468 | CAPINGHEM | 7, rue Léonard de Vinci | Parking sous sol | poste de refoulement des eaux de pluie avec cuve en bêton équipé de 2 pompes avec floteur intégré | 2 visites par an : 1 visite d'entretien/1 visite de vérification |  |  | 0 | 1 POMPE HS (kSB) au moment de la consultation
474 | Escaudain | rue Furmanowski | Espace vert | 1 Poste de relèvement des eaux usées : Poste en résine HOMA équipé de deux pompes sonde ultrason, 2 flotteurs de détection de niveaux, un panier de dégrillage 1 poste de relèvement des eaux pluviales : Poste en résine HOMA équipé de deux pompes sonde ultrason, 2 flotteurs de détection de niveaux, un panier de dégrillage | 4 visites par an : 2 visite entretien, curage et test de fonctionnement / 2 visite de vérification |  |  | 0
484 | SIN LE NOBLE | rue de la houlette | Espace vert | Poste de refoulement des eaux usées suivis d'une chambre à vanne : 2 pompes avec canalIsation de refoulement en PVCP Dn 75 un panier de dégrillage clapet / vanne sonde a ultrason 3 floteurs de détection de niveaux automate SOFREL S550 | 2 visites par an : 1 visite d'entretien/1 visite de vérification |  |  | 0
494 | HALLENNES LES HAUBOURDIN | Rue du 11 Novembre | Espace vert à l'entrée de la résidence | 1 Poste de refoulement des eaux usées marque FLYGT, équipé de 2 pompes un clapet vanne, trois floteurs de détection de niveau 1 poste de refoulement des eaux pluviales marque FLYGH, équipé de 2 pompes un clapet vanne, trois floteurs de détection de niveau | 2 visites par an : 1 visite entretien/1visite de vérification |  |  | 0
500 | Noyelles les seclin | rue de cassignies |  | 1 poste de refoulement des eaux vannes, usées et pluviales : 2 pompes KSB Ama- Porter 601 SE 2 clapets DN65 2 vannes DN65 un panier de dégrillage | 2 visites par an : 1 visite entretien/1 visite de vérification |  |  | 0 | Une pompe a été remplacé en 2023 : KSB Ama- Porter 601 SE
502 | SAINGHIN EN MELANTOIS | 1178, 1166, 1170 rue de Lille | Espace vert en fond de résidence | Station d'eau pluviales : 2 pompes submersible type W 1305 H V90 1,2kW coffret de distribution CPEM XL 2,5-4A 3ph Station eau usées : 2 pompes submersible type W 1305 H V60 2,4kW Panier de dégrillage et coffret de distribution CPEM XL 4-6,3A 3ph | 2 visites par an : 1 visite d'entretien/1 visite de vérification |  |  | 0
537 | BEAURAINS | rue H Becquerel |  | 1 poste en béton armé préfabriqué avec trappe en fonte: 2 pompes ZENIT DGN 200/4/80 A1DT un clapet-vanne une sonde à ultrason de détection de niveau 2 floteurs de détection de niveaux un automate SOFREL S530 | 4 visites par an : 2 visites entretien, curage et test de fonctionnement / 2 visites de vérification |  |  | 0
543 | LOOS | 1 rue des Temps Modernes | parking éxtérieur | Séparateur d'hydrocarbure, pompe de revevage Type Evamatic box, | 2 visites par an : 1 visite entretien/1 visite de vérification |  |  | 0 | Travaux d'amélioration d'accécibilité en cours
543 | LOOS | 34 rue Gambetta | parking éxtérieur | Séparateur d'hydrocarbure, pompe de revevage Type Evamatic box, - 2 pompes KSB AMA-PORTER F-500 SE + coffret CALPEDA | 2 visites par an : 1 visite entretien/1 visite de vérification |  |  | 0 | pompes + coffret remplacés en 2024 suite sinistre
547 | LESTREM | 14, 20, 32, 46, 56, 74 rue Raymond Aubrac 2, 6, 18, 22, 32, 44, 50, 60 rue Martin Luther King | dans les jardins en partie privative des logements | 15 Récupérateurs d'eau pluviales type ECO CITER cuve de récupération 1000L avec pompe immergée automatique+ ballon pression intervarem 8L, électrovanne CEME avec flotteur, kit de filtration NW 25 DUO-CTN et filtre à charbon actif | 1 visite d'entretien par an et par installation |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL : | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Montant à reporter sur l'acte d'engagement : | 0

## BPU
Annexe 2 : Bordereau complémentaire
designation | cout HT
Vidange et nettoyage d'un séparateur hydrocarbure de 2 m3 avec tracabilité des déchets avec bordereau de suivi de déchets à transmettre au TITULAIRE
plus value pour 1 m3 supplémentaire