## DPGF
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE CLIMATISATION
4.2 | Etudes d'exécution
| Ensemble des études | Ens | 1
| DOE | Ens | 1
Sous total en € HT
4.4 | Groupe extérieur
| Fourniture pose et raccordement Groupe extérieur AOYG 14 KBTA UE marque ATLANTIC, y compris accessoires de pose et socle console anti vibratile | U | 1
| Support mural, y compris accessoires de fixations et silents blocs | U | 1
| Fourniture pose et raccordement interrupteur de sécurité | U | 1
| Raccordement depuis attente électrique laissée par le lot ELECTRICITE | U | 1
Sous total en € HT
4.5 | Unités intérieures
| Fourniture pose et raccordement unité intérieure SPLIT Mural ASYG 7 KGT UI marque ATLANTIC | U | 2
Sous total en € HT
4.6 | Liaisons frigorifiques
Liaisons frigorifiques conformes au CCTP :
| - 10 mètres | U | 2
| Protection mécanique et anti UV extérieure selon descriptif CCTP | Ens | 2
Sous total en € HT
4.7 | Circuits électriques
| Liaison en câble U1000R2V 4x1,5mm² | ml | 20
| Protection mécanique et anti UV extérieure | Ens | 2
Sous total en € HT
4.8 | Evacuation des condensats
| Evacuation des condensats de l'unité intérieure selon descriptif CCTP | U | 2
| Pompe de relevage des condensats | U | 2
Sous total en € HT
4.9 | Essais et mise en service
| Mise sous pression d'azote et Tirage au vide des installations, y compris complément de charge si nécessaire | Ens | 1
| Mise en service de l'installation par le fabricant | Ens | 1
| Essais selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL CHAUFFAGE CLIMATISATION | [5 empty] | 0
5 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.2 | Etudes d'exécution
| Ensemble des études | Ens | 1
| DOE | Ens | 1
Sous total en € HT
5.3 | Distribution EF et EC
| Raccordement sur existant et liaisons EF EC pour le nouvel évier | U | 1
Sous total en € HT
5.4 | Evacuations intérieures
| Raccordement sur existant et liaisons EUpour le nouvel évier | U | 1
Sous total en € HT
5.5 | Appareillages sanitaires
| Ensemble évier selon descriptif CCTP | U | 1
Sous total en € HT
5.6 | Certificat de désinfection et analyse de l'eau
| Essais et mise en service des installations (avec rapport) | Ens | 1
| Passivation et désinfection des réseaux | Ens | 1
| Analyse de l'eau suivant descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL PLOMBERIE | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL HT | [5 empty] | 0
TVA (20 %) | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL TTC | [5 empty] | 0