## Page de garde
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DETAIL ESTIMATIF
Maître de l'ouvrage
Chartres Aménagement Ville de Chartres - Hôtel de Ville Pas Jean Villette 28000 CHARTRES
Maître d’œuvre
SETU INGENIERIE GENERALE – 2 IMPASSE GUSTAVE EIFFEL – 78260 ACHERES CO-TRAITANT : B.E. STUR – 11 RUE DU CAUTISON – LES PLANCHES – 27400 ACQUIGNY
Objet du marché
LOT 2 : Enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Communications électroniques RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN

## Terrassement
N° | D É S I G N A T I O N | UNITÉ | QUANTITE | P.U. | PRIX TOTAL
A | ORGANISATION DU CHANTIER
A1 | Amenée et repliement des installations de chantier | F | 1 |  | 0
100.02 | Signalisation par panneaux | F |  |  | 0
100.03 | Signalisation par feux tricolores (10 jours et au-delà de 10 jours) | F |  |  | 0
100.04 | Signalisation par feux tricolores (moins de 10 jours) | j |  |  | 0
100.05 | Signalisation pour déviation simple par panneau | u |  |  | 0
100.06 | Signalisation pour déviation complexe dans l'agglomération concernée par les travaux (ensemble : 1 panneau + fléchage) | u |  |  | 0
0
100.07 | Signalisation pour déviation importante hors de l'agglomération concernée par les travaux (ensemble : 1 gand panneau + fléchage) | u |  |  | 0
0
100.08 | Mise en place de barrières de sécurité (balisage de fouilles) | m |  |  | 0
0
0
0
0
A2 | Constat d'huissier | F | 1 |  | 0
A3 | Repérage réseaux existants - Marquage et piquetage | F | 1 |  | 0
A4 | Réalisation des sondages - Sondage ponctuel ou repérage par détection | F | 1 |  | 0
A5 | Mise en place de protections ou d'éléments mécaniques | m | 30 |  | 0
100.11 | Fourniture et pose panneau d'information | u |  |  | 0
A6 | Ajournement ou interruption des travaux | j | 1 |  | 0
A7 | Réalisation de plans de récolement géoréférencés | F | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL A | 0
B | TERRASSEMENT
B1 | Confection de tranchée de type A2 (1 réseau) | m | 30 |  | 0
B2 | Confection de tranchée de type A2 (2 réseaux) | m | 15 |  | 0
B3 | Confection de tranchée de type A3 (1 réseau) | m | 265 |  | 0
B4 | Confection de tranchée de type A3 (2 réseaux) | m | 105 |  | 0
B5 | Confection de tranchée de type A3 (3 réseaux) | m | 40 |  | 0
B6 | Confection de tranchée de type A3 (4 réseaux) | m | 55 |  | 0
B7 | Confection de tranchée de type C1 (1 réseau) | m | 10 |  | 0
B8 | Confection de tranchée de type C1 (2 réseaux) | m | 5 |  | 0
B9 | Confection de tranchée de type C1 (3 réseaux) | m | 5 |  | 0
B10 | Confection de tranchée de type C1 (4 réseaux) | m | 25 |  | 0
B11 | Confection de tranchée de type C3 (1 réseau) | m | 120 |  | 0
B12 | Confection de tranchée de type C3 (2 réseaux) | m | 90 |  | 0
B13 | Confection de tranchée de type C3 (3 réseaux) | m | 90 |  | 0
B14 | Confection de tranchée de type C3 (4 réseaux) | m | 110 |  | 0
0
0
0
0
0
200.11 | Plus Value pour surlargeur par tranche de 10 cm | dm/m |  |  | 0
200.12 | Plus Value pour surprofondeur de tranchée | dm/m |  |  | 0
B15 | Tranchée manuelle | m3 | 118 |  | 0
0
B16 | Plus Value terrain dur | dm/m | 1100 |  | 0
0
200.15 | sable de mine | m3 |  |  | 0
200.16 | Tout-venant | m3 |  |  | 0
200.17 | Terre végétale | m3 |  |  | 0
202.4 | Terre végétale quantité< à 5 m3 | m3 |  |  | 0
200.18 | Grave criblée concassée - HORS REFECTION DE TRANCHEE | m3 |  |  | 0
202.6 | Pierre cassée | m3 |  |  | 0
B17 | Grave ciment 4% - HORS REFECTION DE TRANCHEE | m3 | 20 |  | 0
200.2 | Grave béton, béton de recyclage 0,315 - HORS REFECTION DE TRANCHEE | m3 |  |  | 0
0
B18 | Grave bitume-- HORS REFECTION DE TRANCHEE | m3 | 5 |  | 0
202.11 | Sable laitier | m3 |  |  | 0
200.22 | Gravillons 6/10 ou identique à l'existant | m3 |  |  | 0
200.23 | Matériaux bitumineux recyclés | m3 |  |  | 0
200.24 | Matériaux traités machefer d'incinération d'ordures ménagères | m3 |  |  | 0
200.25 | Matériaux bruts machefer d'incinération d'ordures ménagères | m3 |  |  | 0
0
200.26 | Plue Value longement de conduite | m |  |  | 0
0
200.27 | Plus Value croisement ouvrage diam. < à 0,50 m | u |  |  | 0
200.28 | Plus Value croisement ouvrage diam. compris entre 0,50 et 1 m | u |  |  | 0
200.29 | Plus Value croisement ouvrage diam. > à 1 m | u |  |  | 0
0
200.3 | Découpage de revêtement de chaussée ou trottoir | m |  |  | 0
0
200.31 | Démolition de chaussée ou trottoir en béton et béton désactivé | m² |  |  | 0
200.32 | Démolition de chaussée ou trottoir en béton bitumineux | m² |  |  | 0
200.33 | Démolition de chaussée ou trottoir pavée | m² |  |  | 0
214.4 | P.V. pour stockage pavés sur dépôt y compris décrottage | m3 |  |  | 0
200.34 | Démolition de chaussée goudronnée | m² |  |  | 0
0
0
200.35 | Démolition et réfection provisoire caniveau pavé | m² |  |  | 0
0
200.36 | Réfection définitive chaussée ou trottoir pavé (existant) | m² |  |  | 0
200.37 | Réfection définitive chaussée avec pavés neufs | m² |  |  | 0
0
200.38 | Réfection monocouche | m² |  |  | 0
200.39 | Réfection bicouche | m² |  |  | 0
218.3 | Couche supplémentaire | m² |  |  | 0
200.4 | Plus Value pour silico calcaire au monocouche | m² |  |  | 0
200.41 | Plus Value pour silico calcaire au bicouche | m² |  |  | 0
0
200.42 | Fermeture rives de tranchée | m |  |  | 0
0
B19 | Enrobé froid (réfection provisoire) | m3 | 10 |  | 0
B20 | Béton bitumineux-- HORS REFECTION DE TRANCHEE | m3 | 6 |  | 0
200.45 | Béton bitumineux coloré | m3 |  |  | 0
221.4 | P.V. au prix 221.2 pour moins de 5 m3 | m3 |  |  | 0
200.46 | Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé (gravillons roulés) | m² |  |  | 0
200.47 | Démontage, dépôt et remise en place bordures existantes | m |  |  | 0
0
0
200.48 | Fourniture et pose de bordurette type P1 | m |  |  | 0
200.49 | Fourniture et pose de bordures en remplacement isolé | m |  |  | 0
0
0
200.5 | Fourreau acier diam. 5 à 10 cm | m |  |  | 0
200.51 | Fourreau acier diam. 10 à 15 cm | m |  |  | 0
200.52 | Fourreau acier diam. 15 à 20 cm | m |  |  | 0
0
B21 | Fourniture et pose plaques de blindage en PE - 1 m x 0.35 m | u | 25 |  | 0
0
301.1 | Terrassement pour ouvrage jusqu'à 1,50 m de profondeur. | m3 |  |  | 0
301.2 | Terrassement pour ouvrage de plus de 1,50 m de profondeur. | m3 |  |  | 0
301.3 | Terrassement pour ouvrage de 3 à 4 m de profondeur | m3 |  |  | 0
B22 | Réouverture tranchée pour boîte de branchement ou autre | m3 | 10 |  | 0
200.55 | Réfection à l'identique talus, fossé ou tranchée (terre du site) | m3 |  |  | 0
0
200.56 | Fourniture et pose grillage avertisseur larg. 0,30 m | m |  |  | 0
0
306 | Pose grillage avertisseur fourni (40cm au-dessus des câbles) | m |  |  | 0
0
B23 | Béton de propreté dosé à 250 kg | m3 | 6 |  | 0
0
200.58 | Béton pour massifs dosé à 300 kg | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,58b | Béton armé pour dalles dosé à 400 kg | m3 |  |  | 0
200.59 | Ouverture par trancheuse 0,3 x 1,1 m | m |  |  | 0
0
0
0
200.6 | Confection mur en parpaing, fourniture comprise | m3 |  |  | 0
200.61 | Confection mur en pierre plate, fourniture comprise | m3 |  |  | 0
200.62 | Confection mur en moëllon, fourniture comprise | m3 |  |  | 0
200.63 | Confection mur en pavé, fourniture comprise | m3 |  |  | 0
0
0
200.64 | Engazonnement sur terre végétale ou terre du site | m² |  |  | 0
0
200.65 | Marquage au sol lignes continues ou discontinues | m |  |  | 0
200.66 | Bandes blanches grandes largeurs (stop - passages piétons) | m² |  |  | 0
0
200.67 | Mise en place de plaque acier pour circulation trottoir (pont léger) | u |  |  | 0
200.68 | Mise en place de plaque acier pour circulation chaussée (pont lourd) | u |  |  | 0
0
200.69 | Travaux d'élagage de branches de ø < à 0,20 m | h |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.7 | Fonçage par fusée diam. < à 50 mm | m |  |  | 0
200.71 | Fonçage par fusée diam. de 80 à 100 mm | m |  |  | 0
200.72 | Fonçage par fusée diam. > 100 et jusqu'à 150 mm | m |  |  | 0
200.73 | Fonçage par fusée diam. > à 150 mm et jusqu'à 200 mm | m |  |  | 0
0
200.74 | Percement de mur en parpaing | u |  |  | 0
200.75 | Percement de mur en pierre | u |  |  | 0
200.76 | Percement de mur en béton | u |  |  | 0
200.77 | Percement par carrotage et réfection | u |  |  | 0
0
B24 | Essai de compacité | f | 1 |  | 0
HB | Compte ten de la présence de nappes d'eau, location et mise à disposition d'un systéme de pompage, poctuel, à la journée | u |  |  | 0
HB | Fourniture et pose de rondins en pins en traités | u |  |  | 0
200.79 | Travaux de remise en état d'un petit ouvrage d'art en maçonnerie sur 1,00m de long et 1,00m de large | u |  |  | 0
0
200.8 | Fourniture et pose fourreau TPC rouge aiguillé, diamètre 63 | m |  |  | 0
0
200.82 | Fourniture et pose de bec et sabot de gargouille. Ensemble bec et sabot de gargouille | u |  |  | 0
200.83 | Exécution de forage dirigé : 1 ø 60 sur 8,00m | f |  |  | 0
200.84 | Exécution de forage dirigé : 1 ø 60 sur 8,00m | f |  |  | 0
200.85 | Plus value pour mise en place d'un enrobé coloré | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B25 | Plus - value présence d'amiante | m3 | 2
B26 | Plus value présence d'HAP | m3 | 2
260 | Moins value concernant la non fourniture du béton bitumineux | m3 |  | -500 | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL B | 0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## E.P.
N° | D É S I G N A T I O N | UNITÉ | QUANTITE | P.U. | PRIX TOTAL
D | ECLAIRAGE PUBLIC
|  |  | 0 |  | 0
100.1 | Fourniture et pose fourreau diamètre extérieur 40 mm | m |  | 2.5 | 0
100.2 | Fourniture et pose fourreau diamètre extérieur 50 mm | m |  | 3.2 | 0
400.01 | Fourniture et pose fourreau diamètre extérieur 63 mm | m |  | 3.5 | 0
D1 | Fourniture et pose fourreau diamètre extérieur 75 mm | m | 650 |  | 0
400.03 | Fourniture et pose fourreau diamètre extérieur 90 mm | m |  |  | 0
0
400.04 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble rigide 2 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
400.05 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 3 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
400.06 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
400.07 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4 x 10² cu R 2V | m |  |  | 0
D2 | Fourniture et tirage de câble Type U1000 R02V non armé 5G10 | m | 690 |  | 0
D3 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² cu | m | 650 |  | 0
400.1 | Fourniture et pose de 2 coffrets S20 sur socle double | u |  |  | 0
0
D4 | Fourniture et pose coffret de raccordement équipé Borne type VIKING | u | 4 |  | 0
400.12 | Fourniture et pose cellule horloge astronomique avec raccordements | u |  |  | 0
0
400.13 | Ensemble commande et comptage dans S20 ou armoire | u |  |  | 0
0
D5 | P.V. par départ supplémentaire de l'armoire ou raccordement d'un câble dans candélabre | u | 3 |  | 0
400.15 | Fourniture et pose de prise de courant dans armoire EP | u |  |  | 0
400.16 | Fourniture et pose d'un boîtier équipé prise de courant | u |  |  | 0
D6 | Fourniture et pose d'un boîtier prise de courant type KIT ILLUM à intégrer dans le mât | u | 19 |  | 0
400.18 | Confection R.A.S. de câble EP sur mur jusqu'à 4m | u |  |  | 0
D7 | Confection R.A.S. de câble EP supérieure à 4 m | u | 4 |  | 0
400.2 | Boîte de jonctions, dérivation sur câble 4 x 6², 4 x 10², 4 x 16² cu | u |  |  | 0
400.21 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 2 x 16 alu | m |  |  | 0
400.22 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 4 x 16 alu | m |  |  | 0
400.23 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 4 x 25 alu | m |  |  | 0
400.24 | Plus-value pour parcours mural | m |  |  | 0
0
0
D8 | Dépose de poteau bois simple | u | 1 |  | 0
400.26 | Dépose de poteau bois jumelé | u |  |  | 0
D9 | Evacuation et mise en dépôt simple | u | 1 |  | 0
400.28 | Evacuation et mise en dépôt jumelé | u |  |  | 0
400.29 | Dépose poteau béton jusqu'à 12 m en 3,2 | u |  |  | 0
400.3 | Dépose poteau béton jusqu'à 12 m en 6,5 ou 8 | u |  |  | 0
D10 | Démolition de massif et évacuation vers usine de recyclage | m3 | 0.5 |  | 0
400.32 | Evacuation de poteau béton vers usine de recyclage | u |  |  | 0
400.33 | Dépose de ferrure et potelet | u |  |  | 0
D11 | Dépose de candélabre et mise en décharge | u | 1 |  | 0
400.35 | Plus-value pour candélabre supérieur 5,00 m | u |  |  | 0
D12 | Dépose de lanterne et console et ferrure sur façade | u | 13 |  | 0
0
D13 | Dépose réseau aérien | ml | 330 |  | 0
400.38 | Repose de lanterne standard sur poteau y compris alimentation | u |  |  | 0
0
D14 | Repose de lanterne de style et console sur poteau avec alimentation | u | 1 |  | 0
0
400.4 | Repose de lanterne de style et console sur façade avec alimentation | u |  |  | 0
400.41 | Dépose ensemble comptage, commande et transfert | u |  |  | 0
400.42 | Pose poteau bois de récupération, toutes sujétions comprises | u |  |  | 0
400.43 | Pose d'un candélabre de récupération toutes sujétions comprises | u
D15 | Confection de massifs béton pour candélabres de 4,50m | m3 | 4.5 |  | 0
D16 | Confection de massifs béton pour candélabres de 7,00m | m3 | 17.5 |  | 0
0
D17 | Mât piéton cyndro-cônique en acier galvanisé thermolaqué Hauteur 4,50 m | u | 6 |  | 0
D18 | Mât routier cyndro-cônique en acier galvanisé thermolaqué Hauteur 7,00 m | u | 19 |  | 0
400.48 | Candélabre en acier galvanisé, thermolaqué Hauteur 4,50 m | u |  |  | 0
400.49 | Candélabre en acier galvanisé, thermolaqué Hauteur 5,00 m | u |  |  | 0
400.5 | Candélabre en acier galvanisé, thermolaqué Hauteur 5,50 m | u |  |  | 0
400.51 | Candélabre en acier galvanisé, thermolaqué Hauteur 6,00 m | u |  |  | 0
400.52 | Fourniture et pose candélabre en fonte, Type ORSAY Ht. 3,75 m | u |  |  | 0
400.53 | Fourniture et pose candélabre en fonte, Type ORSAY Ht. 3,80 m | u |  |  | 0
400.54 | Fourniture et pose de candélabre en fonte de type Rivoli de 5.11 m ou similaire | u |  |  | 0
400.55 | Fourniture et pose de candélabre en fonte type Rivoli de 4.61 m ou similaire | u |  |  | 0
400.56 | Fourniture et pose de candélabres BEL-AZUR en fonte et tube alu (H = 4.50 m) de chez FONTES DE PARIS (avec RAL) | u |  |  | 0
400.57 | Fourniture et pose de Bouquets LE PRADET - 1 bras de chez FONTES DE PARIS | u |  |  | 0
400.58 | Fourniture et pose de Bouquets LE PRADET - 1 bras de chez FONTES DE PARIS pour façade | u |  |  | 0
400.59 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, peint usine avec avancée 1.50 m - hauteur 7 m | u |  |  | 0
400.6 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, peint usine avec avancée 1.50 m - hauteur 8 m | u |  |  | 0
400.61 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, peint usine avec avancée 1.50 m - hauteur 9 m | u |  |  | 0
400.62 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, peint usine avec avancée 1.50 m - hauteur 10 m | u |  |  | 0
400.63 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, de forte section - Hauteur 8 m | u |  |  | 0
400.64 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, de forte section - Hauteur 9 m | u |  |  | 0
400.65 | Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, de forte section - Hauteur 10 m | u |  |  | 0
400.66 | Fourniture et pose réhausse Vexin ou similaire pour console et lanterne | u |  |  | 0
400.67 | Fourniture et pose réhausse VIEILLE FRANCE pour console et lanterne | u |  |  | 0
0
400.68 | Console style simple en fer forgé avancée 0,50 | u |  |  | 0
400.69 | Console style simple en fer forgé avancée 0,75 | u |  |  | 0
400.7 | Console style simple en fer forgé avancée 1,10 | u |  |  | 0
0
400.71 | Console style en fonte avancée 0,50 | u |  |  | 0
400.72 | Console style en fonte avancée 0,75 | u |  |  | 0
400.73 | Console style en fonte avancée 1,10 | u |  |  | 0
400.74 | Fourniture et pose de console de style VEXIN S = 0.75 | u |  |  | 0
400.75 | Fourniture et pose de console de style VIEILLE FRANCE S = 0.75 | u |  |  | 0
D19 | Fourniture et pose de crosse Type Stade de France thermolaqué - Saillie 1,00m - Précâblé | u | 19 |  | 0
400.77 | Fourniture et pose de console St.Jean ou similaire S = 0,75 m en façade | u |  |  | 0
400.78 | Fourniture et pose de console St.Jean ou similaire S = 0,50 m sur mât | u |  |  | 0
400.79 | Fourniture et pose de console St Jean similaire S = 0,75 m sur mât | u |  |  | 0
400.8 | Fourniture et pose de console type EVEQUE S = 0,75 m en façade | u |  |  | 0
0
400.81 | Fourniture et pose de console type EVEQUE S = 0,75 m en façade | u |  |  | 0
0
400.82 | Fourniture et pose de crosse type EVEQUE S = 0,50 m sur mât (ou similaire) | u |  |  | 0
400.83 | Fourniture et pose de crosse type EVEQUE S = 0,75 m sur mât (ou similaire) | u |  |  | 0
400.84 | Console tubulaire pour lanterne standard avancée : 0,50 | u |  |  | 0
400.85 | Console tubulaire pour lanterne standard avancée : 1,00 | u |  |  | 0
400.86 | Console tubulaire pour lanterne standard avancée : 1,25 | u |  |  | 0
400.87 | Console tubulaire pour lanterne standard avancée : 1,50 | u |  |  | 0
400.88 | Lanterne standard petit modèle équipée 70W SHP | u |  |  | 0
400.89 | Lanterne standard petit modèle équipée 100W SHP | u |  |  | 0
0
400.9 | Lanterne standard moyen modèle équipée 70W SHP | u |  |  | 0
400.91 | Lanterne standard moyen modèle équipée100W SHP | u |  |  | 0
400.92 | Lanterne standard moyen modèle équipée 150W SHP | u |  |  | 0
400.93 | Lanterne standard moyen modèle équipée 250W SHP | u |  |  | 0
0
D20 | Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Mini NG thermolaqué (PrioriLeds) | u | 7 |  | 0
D21 | Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Midi NG thermolaqué (Voirie) | u | 19 |  | 0
D22 | Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Mini NG thermolaqué (Trottoir) | u | 15 |  | 0
0
400.97 | Lanterne standard I.P. 66 100W SHP | u |  |  | 0
400.98 | Lanterne standard I.P. 66 150W SHP | u |  |  | 0
400.99 | Lanterne standard I.P. 66 250W SHP | u |  |  | 0
400.1 | Lanterne de style 0,38 inox | u |  |  | 0
400.101 | Lanterne de style 0,38 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
400.102 | Lanterne de style 0,38 laiton | u |  |  | 0
400.103 | Lanterne de style 0,38 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
400.104 | Lanterne de style 0,38 cuivre | u |  |  | 0
400.105 | Lanterne de style 0,38 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
400.106 | Lanterne de style 0,42 inox | u |  |  | 0
400.107 | Lanterne de style 0,42 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
400.108 | Lanterne de style 0,42 laiton | u |  |  | 0
400.109 | Lanterne de style 0,42 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
400.11 | Lanterne de style 0,42 cuivre | u |  |  | 0
400.111 | Lanterne de style 0,42 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
400.112 | Fourniture et pose d'applique demi-lanterne de style 0,38 inox | u |  |  | 0
400.113 | Fourniture et pose d'applique demi-lanterne de style 0,38 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
400.114 | Fourniture et pose d'applique demi- lanterne de style 0,38 laiton | u |  |  | 0
400.115 | Fourniture et pose d'applique demi- lanterne de style0,38 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
400.116 | Fourniture et pose d'applique demi-lanterne de style0,38 cuivre | u |  |  | 0
400.117 | Fourniture et pose d'applique demi-lanterne de style0,38 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
400.118 | Fourniture et pose réflecteur dans lanterne style (diffusion intense et normale) petit modèle | u |  |  | 0
400.119 | Fourniture et pose réflecteur dans lanterne style (diffusion intense et normale) moyen modèle | u |  |  | 0
400.12 | Fourniture et pose réflecteur dans lanterne style (diffusion intense et normale) grand modèle | u |  |  | 0
0
0
0
400.121 | Fourniture et équipement 70W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.122 | Fourniture et équipement 100W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.123 | Fourniture et équipement 150W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.124 | Fourniture et équipement 250W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.125 | Fourniture et équipement 400W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.126 | Fourniture et équipement 1000W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
400.127 | Dépose et repose Lanterne de style | u |  |  | 0
400.128 | Confection d'une pointe de diamant sur la base du candélabre | u |  |  | 0
400.129 | Fourniture et pose projecteur petit modèle puissance (quartz halogène de 300 à 500 W) | u |  |  | 0
0
400.13 | Fourniture et pose projecteur petit modèle puissance (quartz halogène de 1000 W) | u |  |  | 0
0
400.131 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance (quartz halogène de 1500 W° | u |  |  | 0
0
400.132 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance 250W SHP avec grille de défilement | u |  |  | 0
400.133 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance 400W SHP | u |  |  | 0
400.134 | Fourniture et pose projecteur grand modèle puissance 1000W SHP | u |  |  | 0
400.135 | Fourniture et pose projecteur grand modèle puissance 2000W IM) | u |  |  | 0
400.136 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connection (petit mle) 60 R.T. | u |  |  | 0
400.137 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connection (moyen mle) 90 R.T. | u |  |  | 0
400.138 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connection (grand mle) 120 R.T. | u |  |  | 0
400.139 | Fourniture et pose boîtier façade pour dérivation câble ou jonction petit modèle avec protection | u |  |  | 0
400.14 | Fourniture et pose boitier façade pour dérivation câble ou jonction moyen modèle avec protection | u |  |  | 0
400.141 | Fourniture et pose boitier façade pour dérivation câble ou jonction grand modèle avec protection | u |  |  | 0
400.142 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement avec protection de type "INTERPAK", module abaissement de puissance, Ballast électronique 100 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
400.143 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement avec protection de type "INTERPAK", module abaissement de puissance, Ballast électronique 150 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
400.144 | Fourniture et pose appareillage électronique pour façade avec module avec abaissement de puissance, Ballast électronique 100 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
400.145 | Fourniture et pose appareillage électronique pour façade avec module avec abaissement de puissance, Ballast électronique 150 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
400.146 | Fourniture et pose borne lumineuse simple équipée 80W BF, y compris massif | u |  |  | 0
400.147 | Fourniture et pose borne lumineuse anti-vandalisme équipée 70 W SHP y compris massif : une face lumineuse | u |  |  | 0
400.148 | Fourniture et pose borne lumineuse anti-vandalisme équipée 70 W SHP y compris massif : deux faces lumineuses | u |  |  | 0
400.149 | moins-value pour borne équipée en 80W BF ou 125W BF | u |  |  | 0
400.15 | Fourniture et pose de borne lumineuse type IRIS 70 W ou 80 W | u |  |  | 0
0
400.151 | Fourniture et pose de borne lumineuse en fonte, de type ORSAY - 70 W ou 80 W | u |  |  | 0
400.152 | Fourniture et pose de borne lumineuse Arcadie ou similaire en fonte - 100 W ou 125 W | u |  |  | 0
D23 | Fourniture et pose d'arceau de sécurité (3 pieds) en acier thermolaqué | u | 5 |  | 0
D24 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement avec protection de type "IP2X" | u | 27 |  | 0
D25 | Visite organisme de contrôle pour conformité et consignation | f | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL D | 0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## G.C.__F.T.
N° | D É S I G N A T I O N | UNITÉ | QUANTITE | P.U. | PRIX TOTAL
E | ORANGE |  | 0
0
0
0
0
0
500.01 | Construction conduite 2 Ø 28 rigide (PRIVE) | ml |  | 2.5 | 0
0
500.02 | Construction conduite 2 Ø 28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 3 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.03 | Construction conduite 4 Ø 28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
E1 | Construction conduite 1 Ø 45 rigide (PRIVE) | ml | 180 |  | 0
0
E2 | Construction conduite 1 Ø 45 rigide (PUBLIC) | ml | 200 |  | 0
0
E3 | Construction conduite 2 Ø 45 rigide (PUBLIC) | ml | 45 |  | 0
E4 | Construction conduite 3 Ø 45 rigide (PUBLIC) | ml | 30 |  | 0
E5 | Construction conduite 4 Ø 45 (PUBLIC) | ml | 255 |  | 0
E6 | Construction conduite 4 Ø 45 + 1 ø 45 (PUBLIC) | ml | 105 |  | 0
E7 | Construction conduite 4 Ø 45 + 2 ø 45 (PUBLIC) | ml | 60 |  | 0
0
E8 | Construction conduite 4 Ø 45 + 3 ø 45 (PUBLIC) | ml | 25 |  | 0
0
0
0
E9 | Construction conduite 4 Ø 45 + 4 ø 45 (PUBLIC) | ml | 35 |  | 0
E10 | Construction conduite 4 Ø 45 + 5 ø 45 (PUBLIC) | ml | 5 |  | 0
500.1 | Plus-value enrobement béton de 2 à 5 fourreaux | ml |  |  | 0
0
500.11 | Plus-value enrobement béton de 6 à 10 fourreaux | ml |  |  | 0
0
500.12 | Plus-value enrobement béton 3 Ø 45 | ml |  |  | 0
0
500.13 | Plus-value enrobement béton 4 Ø 45 | ml |  |  | 0
0
500.14 | Plus-value enrobement béton 5 Ø 45 | ml |  |  | 0
0
500.15 | Plus-value enrobement béton 6 Ø 45 à 9 Ø 45 | ml |  |  | 0
0
500.16 | Plus-value enrobement béton 10 Ø 45 à 15 Ø 45 | ml |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
E11 | Fourniture et pose regard 30 x 30 équipé tampon fonte (domaine privé) | u | 11 |  | 0
E12 | Construction LOT, y compris cadre et tampons logotés | u | 10 |  | 0
E13 | Construction L 1 T, y compris cadre et tampons logotés | u | 1 |  | 0
0
E14 | Construction L 1 C, y compris cadre et tampons logotés | u | 1 |  | 0
0
E15 | Construction L 2 T, y compris cadre et tampons logotés | u | 6 |  | 0
0
E16 | Construction L 2 C, y compris cadre et tampons logotés | u | 1 |  | 0
0
E17 | Construction L 3 T, y compris cadre et tampons logotés | u | 2 |  | 0
0
500.24 | Construction L 6 T | u |  |  | 0
0
500.25 | Construction K 1 C | u |  |  | 0
0
500.26 | Construction K 2 C | u |  |  | 0
0
500.27 | Construction K 3 C | u |  |  | 0
0
0
0
0
500.28 | Percement chambre (briques, parpaings, agglomérés) | u |  |  | 0
500.29 | Percement chambre béton existante | u |  |  | 0
500.3 | Percement chambre béton par carrotage (l'alvéole) et masque | u |  |  | 0
E18 | Reprise en type C sur conduite existante | m | 10 |  | 0
500.32 | Reprise en type C sur conduite existante enrobée béton | m |  |  | 0
0
500.33 | Mise à niveau dispositif fermeture (type trottoir, parking) | u |  |  | 0
0
500.34 | Mise à niveau dispositif fermeture (type chaussée) | u |  |  | 0
0
500.35 | Fourniture et pose borne pavillonnaire, sécurisable avec socle | u |  |  | 0
0
500.36 | Fourniture et pose organe de raccordement en chambre de type BDR | u |  |  | 0
0
0
0
500.37 | Coffret FT encastré dans un mur (y compris saignée de remontée) | u |  |  | 0
500.38 | Fourniture de conduites PVC Ø 28, y compris coudes (45° ou 90°) (PRIVE) | m |  |  | 0
500.39 | Fourniture de conduites PVC Ø 28, y compris coudes (45° ou 90°) (PUBLIC) | m |  |  | 0
500.39 | Fourniture de conduites PVC Ø 45, y compris coudes (45° ou 90°) | m |  |  | 0
0
0
500.42 | Raccordement et mutation des abonnés, dépose de l'ensemble du matériel (transport et distribution). Pour information, nombre approximatif de riverains à reprendre : u) | F |  |  | 0
0
500.43 | Plus value au prix E32 pour mise en souterrain d'un câble réseau multipaire de fort calibre (>56p) | u |  |  | 0
0
0
0
500.44 | Fourniture cadre et dalle L0T | u |  |  | 0
500.45 | Fourniture cadre et dalle L1T | u |  |  | 0
500.46 | Fourniture cadre et dalle L2T | u |  |  | 0
500.47 | Fourniture cadre et dalle L3T | u |  |  | 0
500.48 | Fourniture cadre et dalle L4T | u |  |  | 0
500.49 | Fourniture cadre et dalle L5T | u |  |  | 0
500.5 | Fourniture cadre et dalle L6T | u |  |  | 0
500.51 | Fourniture tampon complet fonte K1C série 400 daN | u |  |  | 0
500.52 | Fourniture tampon complet fonte K2C série 400 daN | u |  |  | 0
500.53 | Fourniture tampon complet fonte K3C série 400 daN | u |  |  | 0
500.54 | Dépose matériel et câblage opérateur | u |  |  | 0
E19 | Démolition chambre L1T existant | u | 2 |  | 0
E20 | Percement de chambre | u | 18 |  | 0
E21 | Essai de mandrinage + rapport | u | 1 |  | 0
0
|  |  |  | SOUS-TOTAL E | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## FX
N° | D É S I G N A T I O N | UNITÉ | QUANTITE | P.U. | PRIX TOTAL
F | FOURREAUX (VIDEO PROTECTION) |  | 0
0
0
0
0
0
500.01 | Construction conduite 2 Ø 28 rigide (PRIVE) | ml |  | 2.5 | 0
0
500.02 | Construction conduite 2 Ø 28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 3 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.03 | Construction conduite 4 Ø 28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 6 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.04 | Construction conduite 8 Ø 28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 12 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.05 | Construction conduite 2 Ø 45 rigide (PUBLIC) | ml |  | 4 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.06 | Construction conduite 3 Ø 45 rigide (PUBLIC) | ml |  | 5 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.07 | Construction conduite 3 Ø 45 + 2 ø28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 8 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.08 | Construction conduite 3 Ø 45 + 4 ø28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 11 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.09 | Construction conduite 3 Ø 45 + 6 ø28 rigide (PUBLIC) | ml |  | 14 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.1 | Plus-value enrobement béton de 2 à 5 fourreaux | ml |  | 10 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.11 | Plus-value enrobement béton de 6 à 10 fourreaux | ml |  | 15 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.12 | Plus-value enrobement béton 3 Ø 45 | ml |  | 10.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.13 | Plus-value enrobement béton 4 Ø 45 | ml |  | 13 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.14 | Plus-value enrobement béton 5 Ø 45 | ml |  | 16 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.15 | Plus-value enrobement béton 6 Ø 45 à 9 Ø 45 | ml |  | 18 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.16 | Plus-value enrobement béton 10 Ø 45 à 15 Ø 45 | ml |  | 21 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.17 | Fourniture et pose regard 30 x 30 (domaine privé) | u |  | 74 | 0
500.18 | Construction de chambre LOT | u |  | 98 | 0
500.19 | Construction L 1 T | u |  | 255 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.2 | Construction L 2 T | u |  | 424 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.21 | Construction L 3 T | u |  | 503 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.22 | Construction L 4 T | u |  | 618 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.23 | Construction L 5 T | u |  | 1327 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.24 | Construction L 6 T | u |  | 1624 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.25 | Construction K 1 C | u |  | 602 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.26 | Construction K 2 C | u |  | 800 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.27 | Construction K 3 C | u |  | 940 | 0
0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.28 | Percement chambre (briques, parpaings, agglomérés) | u |  | 64 | 0
F1 | Percement chambre béton existante de 1 à 5 fourreaux | u | 1 |  | 0
F2 | Fourniture et pose de chambres L1C, y compris cadre et dalle | u | 1 |  | 0
F3 | Fourniture et pose de chambres L1T, y compris cadre et dalle | m | 6 |  | 0
F4 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² cu | m | 380 |  | 0
0
F5 | Fourniture et mise en œuvre de deux tuyaux PVC ø 80 | m | 380 |  | 0
0
F6 | Fourniture et pose mât cylindro-conique en acier galvanisé et thermolaqué Ht 8,00m | u | 1 |  | 0
0
F7 | Confection de massif béton pour mât de 8,00m | m3 | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.36 | Fourniture et pose organe de raccordement en chambre de type BDR | u |  | 100 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.37 | Coffret FT encastré dans un mur (y compris saignée de remontée) | u |  | 80 | 0
500.38 | Fourniture de conduites PVC Ø 28, y compris coudes (45° ou 90°) (PRIVE) | m |  | 1 | 0
500.39 | Fourniture de conduites PVC Ø 28, y compris coudes (45° ou 90°) (PUBLIC) | m |  | 1 | 0
500.39 | Fourniture de conduites PVC Ø 45, y compris coudes (45° ou 90°) | m |  | 1.3 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.42 | Raccordement et mutation des abonnés, dépose de l'ensemble du matériel (transport et distribution). Pour information, nombre approximatif de riverains à reprendre : u) | F |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.43 | Plus value au prix E32 pour mise en souterrain d'un câble réseau multipaire de fort calibre (>56p) | u |  | 1000 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
500.44 | Fourniture cadre et dalle L0T | u |  | 70 | 0
500.45 | Fourniture cadre et dalle L1T | u |  | 90 | 0
500.46 | Fourniture cadre et dalle L2T | u |  | 180 | 0
500.47 | Fourniture cadre et dalle L3T | u |  | 216 | 0
500.48 | Fourniture cadre et dalle L4T | u |  | 274 | 0
500.49 | Fourniture cadre et dalle L5T | u |  | 332 | 0
500.5 | Fourniture cadre et dalle L6T | u |  | 390 | 0
500.51 | Fourniture tampon complet fonte K1C série 400 daN | u |  | 339 | 0
500.52 | Fourniture tampon complet fonte K2C série 400 daN | u |  | 600 | 0
500.53 | Fourniture tampon complet fonte K3C série 400 daN | u |  | 870 | 0
500.54 | Dépose matériel et câblage opérateur | u |  | 140 | 0
500.55 | Démolition support béton d'armoire vidéo | u |  | 180 | 0
500.56 | Dépose poteau, y compris vers centre d'entreposage provisoire | u |  | 125 | 0
0
|  |  |  | SOUS-TOTAL F | 0
0
0
0
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. à 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER