**Réponses aux questions** : **Marché ayant pour objet l'exécution des travaux d'aménagement de la rue du Faubourg Saint Jean à Chartres dans le cadre de la ZAC du Pôle Gare.**

Questions concernant le dossier Chartres-Amenagement\_28\_A\_20251219W2\_1

**Questions du 08/01/26 :**

* *Dans le DCE est demandé de l’enrober EME 0/14 dans les pièces du marché. Pouvez-vous nous préciser s’il s’agit d’un EME 1 ou EME 2 exigé dans la solution de base ?*
* *Par ailleurs, pouvez-vous nous faire parvenir une note G2avp ou G2 pro pour la section considérée sur le projet ?  
  Cordialement*

**Réponse :**

* Nous demandons de l’EME2. L’EME1 pourrait être utilisé mais cela entraîne un accroissement de l’épaisseur et donc des terrassements, ce que nous ne préconisons pas.
* Il n’y a pas d’étude G2 sur ce secteur de projet.

**Questions du 08/01/26 :**

**Question 1 :**

* *L’article 3 « Pièces constitutives du marché » du CCAP mentionne plusieurs documents qui ne figurent pas dans le DCE téléchargeable, notamment :  
  3 – le cahier des clauses techniques communes (C.C.T.C.) commun à tous les lots et ses annexes  
  7 – le plan de phasage prévisionnel  
  8 - le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la sante (P.G.C.) ;  
  9 – les Déclarations Travaux (DT)  
  10 – le rapport d’études de sol  
  11 – les plans  
  12 – le cahier Chantier à faible nuisances  
  13 – le cahier des charges chantier propre  
  Pourriez-vous transmettre ces documents, s’il vous plaît ?  
  Question 2 :  
  Le nombre d’heures d’insertion minimum à réaliser pendant le chantier pour les deux lots n’est pas précisé ni dans le CCAP, ni dans l’annexe 3 des actes d’engagement.  
  Pouvez-vous nous indiquer le nombre d’heure minimales à prévoir ?  
  Dans cette attente,  
  Cordialement,*

**Réponse :**

* Le CCAP a été remis à jour notamment avec les heures d’insertions le vendredi 09/01/26.

**Question du 09/01/26 :**

* *En ce qui concerne les pavés granit : pouvez-vous nous préciser la dimension, la finition et si nous devons la fourniture (Cf DPGF Lot VRD-espaces verts, prix 1.2.4.4, indication : mise en œuvre des pavés).*

**Réponse :**

* Aucun matériau n’est fourni par la Maîtrise d’Ouvrage. Tous les aménagements comprennent la fourniture et la pose ou la mise en œuvre des matériaux, ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre, de fourniture, de livraison ou manutention.

**Question du 09/01/26 :**

* *Afin d’étudier une solution variante concernant les chaussées lourdes en enrobé du projet, pourriez-vous préciser la durée de service à prendre en compte dans les calculs pour la classe de trafic TC3 indiquée au CCTP ?  
  Dans cette attente,  
  cordialement,*

**Réponse :**

* Durée de service 30 ans.
* Station météo de référence : Chartres (28)
* Type d'hiver : Hiver Rigoureux Non Exceptionnel

**Question du 12/01/26 et du 13/01/26 :**

* *Après avoir téléchargé les nouvelles pièces, nous souhaitons des clarifications car il y a des doublons et / ou peut être inversions sur les 2 lots ? Pouvez-vous nous confirmer les intitulés pour chacun des lots et mettre en avant / en ligne les pièces DCE qui correspondent à la dernière version souhaitée pour la réponse (DPGF et DQE), le RC n'ayant pas changé.*
* *Les lots définis dans le RC ne correspondent pas au lot inscrit sur les pièces du marchés (AE, DPGF...).  
  Pouvez-vous mettre à jour le RC.  
  Cordialement.*

**Réponse :**

* Effectivement les pièces administratives n’étant pas cohérentes entre elles, les lots avaient été inversés dans des documents. Nous allons remettre en ligne le règlement de consultation modifié. Le lot 1 est bien le lot VRD-espaces verts et le lot 2 le lot Enfouissements et éclairage publics.

**Question du 13/01/26 :**

* *Pourriez-vous nous fournir le plan des réseaux représentant le système lumineux de signalisation pour passage piéton type Megalux, afin que nous puissions visualiser le tracé ainsi que les raccordements.*

**Réponse :**

* Nous allons remettre un plan schématique dans les pièces marchés.

**Question du 13/01/26 :**

* *Serait-il possible de reporter la date limite de remise des offres ?*

**Réponse :**

* Le report du délai de remise des offres n’est malheureusement pas possible.