## Page de garde
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
PIECE A.2 | BORDEREAU DES PRIX
2025-12-15
Maître de l'ouvrage
Chartres Aménagement Ville de Chartres - Hôtel de Ville Pas Jean Villette 28000 CHARTRES
Maître d’œuvre
SETU INGENIERIE GENERALE – 2 IMPASSE GUSTAVE EIFFEL – 78260 ACHERES CO-TRAITANT : B.E. STUR – 11 RUE DU CAUTISON – LES PLANCHES – 27400 ACQUIGNY
Objet du marché
LOT 2 : Enfouissement des réseaux basse tension, éclairage public et Communications électroniques RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN

## Terrassement
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HT EN TOUTES LETTRES | UNITÉ | PRIX HT EN CHIFFRES | QUANTITE | TOTAL
A | ORGANISATION DU CHANTIER
A1 | AMENEE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation générale de chantier
et de repliement du matériel,
Il comprend notamment :
-les aménagements de terrain pour les installations de chantier
- la mise en place d'un vestiaire, d'un réfectoire ou d'un bloc sanitaire éclairé
- les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux, électricité) ainsi que
le coût des consommations correspondantes
- les frais de clôture, de gardiennage et de balisage des installations
- l'amenée, l'installation et le repliement du matériel de chantier
- l'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations
- l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et installations, des
matériaux en excèdent et la remise en état des lieux
- la démolition des accès et l'évacuation des déblais en décharge, droits
de décharge compris.
Il comprend également tous les aménagements nécessaires pour permettre
le maintien dans de bonnes conditions de sécurité, de la circulation des
piétons et des véhicules dans la zone des travaux suivant les stipulations
du Maître d'Œuvre.
Il tient compte de la situation particulière des ouvrages à réaliser et rémunère
la totalité des aménagements provisoires que l'entrepreneur sera amené à
exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d'être
à pied d'œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même
de chacune des parties d'ouvrage à construire.
Il comprend également :
- la mise à disposition au représentant du Maître d'Œuvre de locaux de
chantier et matériels
- l'ensemble de ces dispositions et installations feront l'objet d'un plan
d'installation de chantier soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.
L'installation de chantier achevée et le matériel amené à pied d'œuvre, une
fraction égale à soixante pour cent (60%) de ce prix sera réglée à l'entrepreneur,
le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations,
l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux.
| Il comprend également la signalisation : |  |  |  | 0
-Signalisation par panneaux (ensemble)
l'installation, la maintenance et le repliement de panneaux pour la signalisation temporaire de chantier
nécessaire pour assurer la protection du chantier et mis conformément
au manuel du Chef de chantier édité par le SETRA.
Il comprend notamment :
- la fourniture, l'amenée sur le site et la mise en place de l'ensemble des
dispositifs de signalisation temporaire nécessaires dans les zones
d'interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation
- le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol
- le repliement de l'ensemble des équipements en fin de chantier
- l'exploitation, la surveillance, la maintenance et le remplacement s'il y a
lieu, de jour comme de nuit, de l'ensemble des dispositifs de signalisation
temporaire nécessaires dans les zones d'interférence avec la voirie provisoire
et définitive sous circulation.
Il tient compte de la dépréciation du matériel fourni et mis à disposition
sur le chantier.
Le règlement sera effectué à l'avancement, quand le Maître d'Œuvre aura
constaté que la réalisation de la signalisation et les dispositions pris pour
son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché.
0
-Signalisation pour déviation simple par panneau
l'amenée, l'installation, la surveillance, la maintenance et le repliement d'une déviation simple par panneaux dans l'agglomération.
0
Il comprend notamment :
| "- l'amenée, l'installation, la surveillance, la maintenance et le repliement |  |  |  | 0
du matériel de signalisation nécessaire à la déviation.
"- le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol.
Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.
Signalisation pour déviation complexe dans l'agglomération concernée
La circulation sera modifiée sur la zone de travaux,
Signalisation pour déviation complexe dans l'agglomération concernée
| par les travaux (ensemble : 1 panneau + fléchage) |  |  |  | 0
| Mise en place de barrières de sécurité, pleines ou ajourées (pour balisage de fouilles) |  |  |  | 0
Signalisation par feux tricolores (10 jours et au-delà de 10 jours)
Ce prix rémunère forfaitairement l'amenée et le repliement d'une paire
de feux tricolores, Il comprend notamment :
"- le stockage sur le chantier du matériel consommable (batterie, ampoules,,,)
"- le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol
| LE FORFAIT : | f |  | 1 | 0
A2 | CONSTAT D'HUISSIER
Ce prix rémunère un constat d'huissier qui devra obligatoirement être remis au Maître d'œuvre pour diffusion avant le commencement des travaux
0
| LE FORFAIT : | F |  | 1 | 0
A3 | REPERAGE DES RESEAUX SOUTERRAINS EXISTANTS |  |  |  | 0
| En application du décret du 5 Octobre 2011 concernant la sécurité des travaux à proximité des réseaux, un rapport d'investigations complémentaires, a été réalisé par le maître d'Ouvrage, pour localiser avec précision les réseaux sensibles (plans imprécis), avec report sur fond de plan, avec indication des cotes et des charges. |  |  |  | 0
| Dans le cadre où les réseaux sensibles des concessionnairessont positionnés en classe A mais non trouvés dans le cadre des sondages liès au tracé, le prestataire devra effectué des sondages afin de déterminer le positionnement des réseaux existants |  |  |  | 0
| Les prix s'appliquent dans le cas où le maitre d'ouvrage a élaboré la DT et l'entreprise est chargée de réaliser la DICT seule, préalablement au démarrage des travaux. |  |  |  | 0
0
| A noter que l'élaboration de la DICT par l'entreprise est incluse dans les prix du marché, cette prestation existant préalablement à la norme NF S 70-003-01 |  |  |  | 0
Mise en oeuvre du marquage - piquetage
Ce prix rémunère, par chantier faisant l'objet d'une DT établie par le maître d'ouvrage et d'une
DICT établie par l'entrepreneur, la réalisation du marquage - piquetage selon les codes couleur
conformément aux normex NF S70 003-1 et 2 et conformément au CCTP et son maintien pendant
toute la durée du chantier. Ce prix comprend toute sujétions liées à la préparation du chantier et
au repérage des réseaux.
| LE FORFAIT : | f |  | 1 | 0
A4 | Travaux de localisation et dégagement partiel ou total des réseaux enterrés |  |  |  | 0
0
| Ce prix rémunère, les travaux ponctuels de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaire, et conformes au guide technique |  |  |  | 0
| Sondage pour recherche du positionnement du réseau : sondage permettant le repérage de réseaux enterrés, y compris l'utilisation d'une excavatrice aspiratrice (si nécessaire) |  |  |  | 0
| - l'amené et le replie du matériel |  |  |  | 0
| - le découpage du revêtement ou dépose des élements de revêtement, |  |  |  | 0
| - l'exécution complète des terrassements, avec ou sans blindage, à la main ou mécaniquement, en tout terrain et à toutes profondeurs ; |  |  |  | 0
| -le remblayage avec les matériaux extraits ou l'évacuation des déblais et la mise en oeuvre de matériaux d’apport suivant les prescriptions du marché ; |  |  |  | 0
| - le remblaiement en tout venant ou matériaux de ré-emploi |  |  |  | 0
| - la mise en sécurité de la fouille et le maintien du balisage ; |  |  |  | 0
| - le piquetage du réseau identifié, |  |  |  | 0
| -la reconstitution provisoire ou définitive des revêtements de surface quelle que soit la nature (chaussées, trottoirs,…), et suivant les prescriptions du marché. |  |  |  | 0
| -la localisation des réseaux avec une classe de précision A minimum et la fourniture des résultats au maître d’ouvrage ; |  |  |  | 0
| Toutes sujétions de fournitures, de main d’oeuvre et de réalisation notamment pour préserver l’intégrité des câbles, canalisations et ouvrages souterrains |  |  |  | 0
| OU |  |  |  | 0
| Repérage des réseaux par système géoradar |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère, le replie du matériel et la détection de réseau par géoradar puis le rapport minute provisoire et final |  |  |  | 0
| LE FORFAIT : | f |  | 1 | 0
A5 | Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement, au mètre linéaire de réseau effectivement |  |  |  | 0
| LE METRE : | ml |  | 30 | 0
100.11 | PANNEAU D'INFORMATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panneau de dimension de 1 x 2 mètres. |  |  |  | 0
| Le Maître d'Ouvrage fournira la maquette du panneau à réaliser |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  |  | 0
A6 | AJOURNEMENT OU INTERRUPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère, à la journée, l'ajournement ou l'interruption des travaux suivant les conditions ci-après définies : |  |  |  | 0
| dès lors que les conditions prévues à l'article R 554-26 du code de l'environnement sont respectées et entraînent un retard dans la date engagement contractuelle des travaux ; un constat contradictoire sera établi entre le responsable de projet et le titulaire du marché de travaux. |  |  |  | 0
| Une demande d’indemnisation justifiée par le titulaire du marché de travaux sera présentée. Elle comprend : |  |  |  | 0
| - les frais liés à l'immobilisation de l'équipe de production |  |  |  | 0
| - les frais liés à la mise à l'arrêt du matériel de chantier |  |  |  | 0
| - les frais liés à la gestion de l'arrêt et du redémarrage des travaux, y compris la tenue des réunions de chantiers sur le site la tenue des réunions de chantiers sur le site |  |  |  | 0
| Le délai du marché pourra être prolongé du délai de retard d’engagement des travaux constatés. |  |  |  | 0
| Le montant de l’indemnité sera arrêté par le responsable de projet ou son représentant sur la base des modalités suivantes : |  |  |  | 0
| - le titulaire devra fournir au responsable de projet ou à son représentant tous les éléments attestant de la réalité de son préjudice. |  |  |  | 0
| LA JOURNEE : | J |  |  | 0
A7 | PLANS DE RECOLEMENT GEOREFERENCES ET DOE |  |  |  | 0
| Cette prestation doit être réalisés par un prestataire certifié agréé par le responsable du projet ou sonreprésentant, conformément à la répglementaion et notamment à l'arrêté du 15 février 2012 |  |  |  | 0
| La prestation comprend : la position du ou des ouvrages de réseaux construite,en x,y et z par levé- géoréférencé (Lambert 93 pour ORANGE et LAMBERT 1 pour ENEDIS), fouille ouverte soit par détection sur un parcours sans ouverture (travaux sans tranchée ou travaux en trancheuse avec remblais immédiats) - |  |  |  | 0
| Le repérage et le positionnement planimétrique et altimétrique, au cours des travaux, des tuyaux, câbles, gaines et ouvrages rencontrés, |  |  |  | 0 |  |  | Page
| Il comprend tous les frais nécessités pour l'établissement des documents, |  |  |  | 0
| Et la livraison : |  |  |  | 0
| - d'un fichier DWG compatible AUTOCAD |  |  |  | 0
| - de trois (3) tirages des plans par réseau, |  |  |  | 0
| Ces plans devront respecter les prescriptions techniques indiquées au CCTP et ils devront notamment permettre de livrer un relevé avec une classe de précision A minimum. Un DOE complet devra être fourni au Maîtred 'ouvrage avec tous les documents nécessaires (Fiches matériels EP, DMEO, PMEO, AMEO, AMEHO, Déclaration de conformité, Autocontrole, AAT...) |  |  |  | 0
0
0
0
0
| LE FORFAIT : | f |  | 2450 | 0
0
0
0
0
0
B | TERRASSEMENT |  |  |  | 0
| Exécution des tranchées (PUBLIC ) , y compris : |  |  |  | 0
| - le balisage linéaire de la tranchée, par barrières , |  |  |  | 0
| - le chargement, le transport, et l'évacuation des terres excédentaires, |  |  |  | 0
| - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux en remblaiement de tranchée (suivant coupe) |  |  |  | 0
0
| - la préparation du support avant la mise en œuvre de la réfection définitive (nettoyage, balayage, émulsion éventuelle, ...etc) |  |  |  | 0
| - la fourniture et la mise en œuvre de matériaux utilisés pour la réfection définitive (enrobé, pavés, béton désactivé, béton, et marquages au sol, etc...) |  |  |  | 0
| - la réalisation de fouilles en tranchées par les engins mécaniques appropriés (pelle mécanique et/ou excavatrice aspiratrice), en terrain de toute nature, du sol découvert après démolition du revêtement existant |  |  |  | 0
| - toutes les sujétions dues au terrassement manuel et/ou excavatrice aspiratrice lors des croisements ou à proximité de canalisations et ouvrages existants (TDF, AEP, Orange, Enedis, GAZ, Eclairage public, EU, EP, unitaire, chauffage urbain….) , et selon les préconisations du concessionnaire concerné (réseaux sensible) |  |  |  | 0
| - les frais de remise en état des réseaux et ouvrages endommagés |  |  |  | 0
| -Les frais d’évacuation (compris chargement et transport) des déblais en décharge |  |  |  | 0
| L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que ce prix comprend toutes les sujétions dues au terrassement manuel ou à la perte de rendement engendrée par la présence des autres réseaux. |  |  |  | 0
| Y compris : |  |  |  | 0
| -Découpage de revêtement de chaussée ou trottoir : - le sciage soigné d'enrobés à la scie pour une découpe à arête vive y compris le chargement à la main ou mécaniquement des détritus, le transport à la décharge publique, droit de Il comprend les sujétions dues aux travaux de circulation.décharge compris. |  |  |  | 0
| -Démolition de chaussée ou de trottoir en béton (désactivé et/ou bitumineux et/ou pavés et/ou goudronnée)- |  |  |  | 0
| Il comprend notamment : |  |  |  | 0
| - l'extraction à la main ou mécaniquement |  |  |  | 0
| - le fractionnement des blocs |  |  |  | 0
| - le chargement et l'évacuation aux décharges publiques des produits de démolition, droits de décharge compris |  |  |  | 0
| - toutes les sujétions liées à la présence des réseaux (tampons, chambres, bouches à clef…). |  |  |  | 0
| Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, |  |  |  | 0
| -Fermeture des rives de tranchées en émulsion à petit granulage en finition pour les raccords entre les couches de béton bitumineux, |  |  |  | 0
0
0
| -Fourniture et pose de grillage avertisseur largeur 0,30 m (à 40 cm au-dessus du ou des câbles) |  |  |  | 0
| -Mise en place de plaques acier pour circulation trottoir (pont léger et pont lourd) |  |  |  | 0
-Plus-value pour sujétions particulières dues à la présence de concessionnaires existants
ou conduites rencontrées en fouille sur une longueur supérieure à 10 m
y compris dépose, pose et réfections éventuelles
-Plus-value pour sujétions particulières dues aux croisements de concessionnaires existants
égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans
la fouille y compris dépose et repose, en cas de besoin réfection
éventuelle en cas de détériorations
| TRANCHEE PAR TYPE - (voir coupe sur plan) |  |  |  | 0
Accotement stabilisé Type A2
B1 | 1 Réseau (0.30 x 0,80) |  |  | 30 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B2 | 2 Réseaux (0.40 x 0,80) |  |  | 15 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
250.15 | 3 Réseaux (0.80 x 0,80) |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
| Accotement revêtu enrobé noir Type A3 |  |  |  | 0
0
B3 | 1 Réseau (0.30 x 0.80) |  |  | 265 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
B4 | 2 Réseaux (0.40 x 0.80) |  |  | 105 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B5 | 3 Réseaux (0.80 x 0.80) |  |  | 40 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
| Accotement revêtu béton brut Type A6 |  |  |  | 0
0
B6 | 4 Réseaux (0.90 x 0.80) |  |  | 55 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| Chaussée (enrobé sur grave ciment) Type C1 |  |  |  | 0
0
B7 | 1 Réseau (0.30 x 1.00) |  |  | 10 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
B8 | 2 Réseaux (0.40 x 1,00) |  |  | 5 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B9 | 3 Réseaux (0.80 x 1.00) |  |  | 5 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B10 | 4 Réseaux (0.90 x 1.00) |  |  | 25 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
250.50 | 3 Réseaux (0.80 x 1.00) |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Chaussée (enrobé sur grave bitume) Type C3 |  |  |  | 0
0
B11 | 1 Réseau (0.30 x 1.00) |  |  | 120 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B12 | 2 Réseaux (0.40 x 1,00) |  |  | 90 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B13 | 3 Réseaux (0.80 x 1.00) |  |  | 90 | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B14 | 4 Réseaux (0.90 x 1.00) |  |  | 110 | 0
| LE METRE : | m
200.11 | Plus-value pour surlargeur de tranchée |  |  |  | 0
| par tranche de 10 cm et pour une profondeur de 0,80 m à 1,10 m |  |  |  | 0
| LE DECIMETRE PAR METRE: | dm/m |  |  | 0
200.12 | Plus-value sur les prix pour terrassement de tranchée à |  |  |  | 0
| une profondeur supérieure à 1,10 m et pour une long. supérieure à |  |  |  | 0
| 10 m linéaires, jusqu'à une profondeur de 1,50 m et pour toute |  |  |  | 0
| longueur à une profondeur supérieure à 1,50 m sans excéder 3,00 m |  |  |  | 0
| de diamètre de profondeur, par mètre linéaire |  |  |  | 0
| LE DECIMETRE PAR METRE : | dm/m |  |  | 0
B15 | TRANCHEE MANUELLE (PUBLIC ET PRIVEE): Tranchée pour pose de câble en partie privative et terrassement manuel pour la pose des Chambres Orange, des candélabres et des confections des boîtes Enedis en terrain ordinaire comme aux articles précédents, effectuée à la main ou à la bêche pneumatique sur autorisation du Maître d'Ouvrage en cas d'impossibilité d'emploi des engins mécaniques |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Il comprend : |  |  |  | 0 | 0
| "- le terrassement à ciel ouvert de la tranchée |  |  |  | 0 | 0
| "- le purgeage et le dressement de la section de terrassement |  |  |  | 0 | 0
| "- la mise en dépôt provisoire des terres de déblais et l'évacuation des terres |  |  |  | 0 | 0
| excédentaires aux décharges, droits de décharge compris |  |  |  | 0 | 0
| "- la reprise des matériaux en dépôt provisoire et le remblaiement de la tranchée |  |  |  | 0 | 0
| avec les matériaux extraits |  |  |  | 0 | 0
| "- le blindage à claire voie éventuellement nécessaire. |  |  |  | 0 | 0
| Ce prix tient compte des sujétions suivantes : |  |  |  | 0 | 0
| "- Remise en état à l'identique des parties privatives |  |  |  | 0 | 0
| "- réduction maximum de la gêne apportée à la circulation et aux riverains |  |  |  | 0 | 0
| "- exécution des terrassements dans l'embarras des étais et des réseaux |  |  |  | 0 | 0
| concessionnaires |  |  |  | 0 | 0
| "- présence ou venue d'eau |  |  |  | 0 | 0
| "'- terrain sans cohésion. |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Y compris toutes sujétions de l'entrepreneur |  |  |  | 0 | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  | 118 | 0 | 0
B16 | TERRAINS DURS |  |  |  | 0
| Ces zones de terrain exceptionnel, déclarées "durs, voire rocheux" devront être repérées sur plan, |  |  |  | 0
| photographiées et déclarées au Maître d'Œuvre avant toute intervention. Quelque soit le matériel utilisé (BRH - Marteau-piqueur…...) |  |  |  | 0
| Leurs volumes seront calculés par tranche de 10cm d'épaisseur (soit rocher de 20cm d'épaisseur rencontré sur 10m = 20dm/m) |  |  |  | 0
| LE DECIMETRE PAR METRE : | dm/m |  | 1100 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Fourniture et mise en place de matériaux (HORS REFECTION TRANCHEE) en remplacement des terres |  |  |  | 0
| impropres au remblai y compris enlèvement des terres impropres au |  |  |  | 0
| remblai y compris enlèvement des terres à la décharge, le mètre cube |  |  |  | 0
| mesuré au vide de fouille |  |  |  | 0
| Il comprend notamment : |  |  |  | 0
| - l'amenée et le repliement du matériel de transport et de mise en œuvre |  |  |  | 0
| - la fourniture à pied d'œuvre des matériaux |  |  |  | 0
| - la mise en œuvre manuelle, les raccordements sur la chaussée existante |  |  |  | 0
| - les sujétions liées à la présence éventuelle d'ouvrages concessionnaires |  |  |  | 0
| (tampons, bouches,,,) |  |  |  | 0
| - le réglage et le compactage |  |  |  | 0 |  | m2
| - les sujétions dues au travail sous circulation |  |  |  | 0
| - les sujétions dues au phasage des travaux |  |  |  | 0
| - les sujétions dues aux contrôles effectués par le Maitre d'Œuvre, |  |  |  | 0
0
| Ce prix s'applique au mètre cube de matériaux mis en œuvre, quelle qu'en soit sa destination (surlargeurs, reprises plus importantes, etc…) |  |  |  | 0
| Sable de mine | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
200.16 | Tout-venant | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.17 | Terre végétale | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
0
200.18 | Grave criblée concassée | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
0
B17 | Grave ciment à 4% | m3 |  | 20 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.2 | Grave béton, béton de recyclage 0,315 | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
0
B18 | Grave bitume | m3 |  | 5 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de matériaux pour revêtement provisoire (ou définitif) de chaussée et/ou de trottoir |  |  |  | 0
200.22 | Gravillon 6/10 ou identique à l'existant | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.23 | Matériaux bitumineux recyclés | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.24 | Matériaux traités machefer d'incinération d'ordures ménagères | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.25 | Matériaux bruts machefer d'incinération d'ordures ménagères | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.26 | Plus-value pour sujétions particulières dues à la présence de câbles |  |  |  | 0
| ou conduites rencontrées en fouille sur une longueur supérieure à 10 m |  |  |  | 0
| y compris dépose, pose et réfections éventuelles |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
| Plus-value pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles |  |  |  | 0
| égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans |  |  |  | 0
| la fouille y compris dépose et repose, en cas de besoin réfection |  |  |  | 0
| éventuelle en cas de détériorations |  |  |  | 0
200.27 | pour ouvrage d'un diamètre inférieur à 0,50 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.28 | pour ouvrage d'un diamètre compris entre 0,50 et 1 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.29 | pour ouvrage d'un diamètre supérieur à 1 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.3 | Découpage de revêtement de chaussée ou trottoir |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère, au mètre, le sciage soigné d'enrobés à la scie pour une |  |  |  | 0
| découpe à arête vive y compris le chargement à la main ou mécaniquement |  |  |  | 0
| des détritus, le transport à la décharge publique, droit de décharge compris. |  |  |  | 0
| Il comprend les sujétions dues aux travaux de circulation. |  |  |  | 0
0
| LE METRE : | m |  |  | 0
| Démolition de chaussée ou de trottoir en béton |  |  |  | 0
| Il comprend notamment : |  |  |  | 0
| - l'extraction à la main ou mécaniquement |  |  |  | 0
| - le fractionnement des blocs |  |  |  | 0
| - le chargement et l'évacuation aux décharges publiques des produits |  |  |  | 0
| de démolition, droits de décharge compris |  |  |  | 0
| - toutes les sujétions liées à la présence des réseaux (tampons, chambres, |  |  |  | 0
| bouches à clef…). |  |  |  | 0
| Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, |  |  |  | 0
0
200.31 | Démolition de chaussée ou trottoir béton et béton désactivé |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.32 | Démolition de chaussée ou trottoir en béton bitumineux |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
0
200.33 | Démolition de chaussée (ou trottoir) pavée |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
0
0
200.34 | Démolition de chaussée goudronnée |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
0
0
0
0
0
200.35 | Démolition et réfection de caniveau avec réutilisation des |  |  |  | 0
| pavés sans apport de matériaux neufs |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.36 | Réfection définitive de chaussée (ou trottoir) pavée avec réemploi des pavés |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.37 | Réfection définitive de chaussée (ou trottoir) avec pavés neufs (Hors réfection de tranchée) |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
| Réfection définitive de chaussée ou trottoir goudronné traité en semi pénétration |  |  |  | 0
0
200.38 | Monocouche |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.39 | Bicouche (goudronnage composé de deux couches : une première couche d'émulsion de bitume dosée à 69%, sur laquelle on vient appliquer de la graveline 10/14 ou 6:10 ou 2/6 que l'on compacte. On reproduit ensuite le même procédé pour la seconde couche. |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
0
0
200.4 | P.V. Pour silico calcaire au monocouche |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.41 | P.V. Pour silico calcaire au bicouche |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.42 | Fermeture des rives de tranchées : ce prix rémunère au mètre linéaire |  |  |  | 0
| la fermeture des rives de tranchées en émulsion à petit granulage en finition |  |  |  | 0
| pour les raccords entre les couches de béton bitumineux, | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de matériaux pour revêtement provisoire de |  |  |  | 0
| chaussée et/ou de trottoirs (larg. de réfection égale larg. de tranchée) |  |  |  | 0
B19 | Enrobé froid (réfection provisoire) | m3 |  | 10 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de matériaux pour revêtement définitifs (Hors réfection tranchée) |  |  |  | 0
0
B20 | Béton bitumineux | m3 |  | 6 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.45 | Béton bitumineux coloré | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
200.46 | Réfection des trottoirs en béton désactivé (Hors réfection tranchée) |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé |  |  |  | 0
| Réalisation lit de pose de 15 cm en grave criblée concassée 0,315 sous entendant la démolition de la structure existante. |  |  |  | 0
| Réalisation d'un béton désactivé (béton fibré) (gravillons mignonnette roulés en 3/8 ou semi-roulés en 4/12) sur une épaisseur de 12cm minimum. |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un textile anticontaminant, terrassements nécessaires, réglages et compactage, etc… |  |  |  | 0
| Les joints de dilatation seront du type règle PVC, posés transversalement sur plots de béton, espacés de 2 à 3 mètres maximum. En aucun cas, le béton sera scié ou pioché. Le béton réalisé devra impérativement respecter les pentes autorisées d'un trottoir (soit 2 à 3 %). |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.47 | Démontage, dépôt et repose de bordures de trottoirs et/ou caniveaux existants |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère au mètre linéaire le démontage, la mise en dépôt, |  |  |  | 0
| la reprise et la repose des bordures et/ou caniveaux |  |  |  | 0
| Il comprend notamment : |  |  |  | 0
| - le démontage soigné des bordures et/ou caniveaux |  |  |  | 0
| - le chargement, le transport et la mise en dépôt des éléments |  |  |  | 0
| - l'amenée des éléments sur le chantier depuis le lieu de dépôt, |  |  |  | 0
| la repose des éléments avec la mise enoeuvre de béton d'assise, de |  |  |  | 0
| solin, de mortier, de bitume ou de résine de collage |  |  |  | 0
| - le jointement |  |  |  | 0
| - les coupes éventuelles. |  |  |  | 0
| Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. |  |  |  | 0
0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
200.48 | Fourniture et pose de bordurette type P1, avec une vue de 2 cm pour blocage y compris la fourniture de lit de pose de 10 cm de béton dosé à 250 Kg et le calage en béton. |  |  |  | 0
| Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de la grave ciment à 3.5 % pour le remplissage entre la bordurette et la chaussée existante. |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
200.49 | Fourniture et pose de bordures en remplacement isolé |  |  |  | 0
0
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures en remplacement isolé. |  |  |  | 0
| Il comprend : |  |  |  | 0
| - le sciage des chaussées et trottoirs en limite des éléments. |  |  |  | 0
| - les terrassements nécessaires à la dépose des éléments à changer |  |  |  | 0
| - le réglage et le compactage du fond de forme. |  |  |  | 0
| - l'exécution du lit de pose et le contre buttage de la bordure en béton maigre dosé à 200 Kg/m3 |  |  |  | 0
| - la fourniture et la pose des éléments ainsi que la confection des joints lissés au mortier de ciment à 500 Kg/m3 y compris l'approche et l'emploi des matériaux. |  |  |  | 0
| - la fourniture du béton et du mortier. |  |  |  | 0
| - les sujétions pour assurer l'écoulement des eaux. |  |  |  | 0
0
| - la reconstruction à l'identique de la chaussée et du trottoir en limite des éléments remplacés y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre. |  |  |  | 0
0
| Ce prix s'applique au mètre linéaire de l'ensemble bordure remplacé quelqu'en soit le type. |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Fourniture et pose de fourreau acier y compris scellement des consoles |  |  |  | 0
| sur ouvrages ou avec enrobement béton 15 cm au-dessus de la |  |  |  | 0
| génératrice supérieure du fourreau, 10 cm sur les côtés et au-dessous |  |  |  | 0
| (pour passage de pont ou ouvrage - faible couverture moins de 60 cm) |  |  |  | 0
200.5 | pour un diamètre entre 5 et 10 cm |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
200.51 | pour un diamètre entre 10 et 15 cm |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
200.52 | pour un diamètre entre 15 et 20 cm |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
B21 | Fourniture et pose de plaques de blindage en PE pour protection câbles et conduites, |  |  |  | 0
| dimension : 1 m x 0.35 m |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  | 25 | 0
| TERRASSEMENT ET MACONNERIE POUR OUVRAGES ET TRAVAUX |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B22 | Réouverture de tranchée pour boîte de branchement ou autre |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  | 10 | 0
200.55 | Réfection à l'identique de talus ou fossé ou tranchée (terre du site) |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  |  | 0
200.56 | Fourniture et pose de grillage avertisseur largeur 0,30 m (à 40 cm |  |  |  | 0
| au-dessus du ou des câbles) |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
0
0
0
B23 | Fourniture et mise en œuvre de bétons |  |  |  | 0
| Béton de propreté de fondation de socles et regards, dosé à 250 kg |  |  |  | 0
| de ciment, y compris coffrage, toutes fournitures et sujétions |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  | 6 | 0
200.58 | Béton pour massifs, dalles non armées, ancrages et butées, dosé à |  |  |  | 0
| 300 kg, y compris coffrage, toutes fournitures et sujétions |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE: | m3 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,58b | Béton armé pour dalles, coffres de puisard, ouvrage de franchissement, dosé 400kg, y compris armature, toutes fournitures et sujétions |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE: | m3 |  |  | 0
| TRAVAUX SPECIAUX |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.59 | Ouverture par trancheuse 0,3 m x 1,1 m, y compris pose sablon, (1/2 tranchée) |  |  |  | 0
| rebouchage, compactage et pose grillage |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
| Confection de mur de protection ou soutien |  |  |  | 0
200.6 | Confection mur en parpaing, fourniture comprise |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  |  | 0
200.61 | Confection mur en pierre plate, fourniture comprise |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  |  | 0
200.62 | Confection mur en moellon, fourniture comprise |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  |  | 0
200.63 | Confection mur en pavé, fourniture comprise |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : | m3 |  |  | 0
0
0
200.64 | Engazonnement après mise en place de terre végétale ou de terre |  |  |  | 0
| propre du site (roulée) |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
| Marquage au sol |  |  |  | 0
200.65 | Lignes continue ou discontinue | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
200.66 | Bandes blanches grandes largeurs (Stop - passages piétons…) |  |  |  | 0
| LE METRE CARRE : | m² |  |  | 0
200.67 | Mise en place de plaques acier pour circulation trottoir (pont léger) |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  |  | 0
200.68 | Mise en place de plaques acier pour circulation chaussée (pont lourd) |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  |  | 0
200.69 | Travaux d'élagage de branches de ø < à 0.20 m |  |  |  | 0
| L'HEURE : | h |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| FONCAGE ET FORAGE A L'HORIZONTALE |  |  |  | 0
| Fonçage sous chaussée ou ouvrage pour passage de câble ou conduite |  |  |  | 0
| non compris les terrassements latéraux de réception par fusée |  |  |  | 0
200.7 | d'un diamètre inférieur à 50 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
200.71 | d'un diamètre de 80 à 100 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
200.72 | d'un diamètre de 150 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
200.73 | d'un diamètre > 150 mm et jusqu'à 200 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| PERCEMENT MUR ET REFECTION |  |  |  | 0
200.74 | Percement de mur en parpaing | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.75 | Percement de mur en pierre | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.76 | Percement de mur en béton | u |  |  | 0
| (remise à l'identique du mur après passage fourreau) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.77 | Percement par carottage et réfection | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
B24 | ESSAIS DE COMPACITE POUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE CONCERNEE |  |  |  | 0
| Ces essais ont pour objectif de vérifier : |  |  |  | 0
| - Epaisseurs de couches compactées |  |  |  | 0
| - Les zones présentant un défaut de compactage. |  |  |  | 0
| Ces prestations comportent trois phases : |  |  |  | 0
| - Préparation du contrôle |  |  |  | 0
| - Réalisation du contrôle de compacité |  |  |  | 0
| - Elaboration du rapport |  |  |  | 0
| La fréquence des contrôles sera au minimum la suivante : |  |  |  | 0
| - Tous les 50 m en tranchée principale |  |  |  | 0
| - A chaque traversée de voie (ou aux endroits choisis par le Maître d'Œuvre) |  |  |  | 0
| Les essais seront réalisés jusqu'à 40 centimètres au-dessus du lit de pose (sauf refus à l'enfoncement). |  |  |  | 0
| La zone d'implantation des points de contrôle est définie par le Maître d'Œuvre en présence d'un responsable de l'entreprise. |  |  |  | 0
| L'axe de la fouille sera matérialisée par l'entreprise de terrassement. |  |  |  | 0
| Dans le cas de chantiers de grande longueur (supérieur à 500 m), il apparaît souhaitable que les contrôles soient réalisés à l'avancement. |  |  |  | 0
| Seules une visite sur site et une connaissance parfaite de l'importance de la zone à traiter permettront de définir un nombre de vérifications souhaitées. |  |  |  | 0
| LE FORFAIT : | F |  | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HB | Fourniture et pose d'arceau de sécurité (3 pieds) en acier thermolaqué (RAL à définir) comprenant le terrassement, massifs béton et finition à l'identique | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
HB | Fourniture et pose de rondins en pins traités, de 12 cm de diamétre et 1,00m de hauteur hors sol, y compris fourniture et mise eb œuvre de béton pour semelle et ancrage dans la semelle, | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.79 | Fourniture et pose chambres de tirage de type et dimensions L0T, comprenant cadre et tampon chambre L0T série 125 daN, sans logo FRANCE TELECOM | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.8 | Fourniture et pose fourreau TPC rouge aiguillé, diamètre 63 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
200.81 | Fourniture et pose de gargouilles en fonte, à sabot, de 110 mm x 120 mm, profil T. |  |  |  | 0
| Il comprend : |  |  |  | 0
| - les terrassements nécessaires et leur évacuation en décharge |  |  |  | 0
| - la fourniture et la ise en œuvre du mortier |  |  |  | 0
| - la fourniture et la pose de gargouille |  |  |  | 0
| - le raccordement au tuyau de descente. |  |  |  | 0
| Il s'applique au mètre linéaire de gargouille posée. |  |  |  | 0
| LE METRE : | m |  |  | 0
200.82 | Fourniture et pose de sabots et becs de gargouille |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère : |  |  |  | 0
| - la fourniture et la pose de sabots et becs de gargouille fonte, 110 mm x 120 mm, profil T. |  |  |  | 0
| Il comprend toutes sujétions de fourniture et de pose. |  |  |  | 0
| Il s'applique à l'unité d'ensemble sabot + bec. |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  |  | 0
| Réalisation de forage dirigé |  |  |  | 0
| Exécution de forage dirigé, y compris tous les étaiements, blindages, assèchement et équipement pour les canalisations, et les autres éléments de réseaux et incluant : |  |  |  | 0
| - La signalisation du chantier |  |  |  | 0
| - Les déviations de circulation si elles se révèlent nécessaires |  |  |  | 0
| - L'amené et le repli du matériel de forage |  |  |  | 0
| - L'exécution des fouilles d'entrée et de sortie |  |  |  | 0
| - La réalisation de tirs pilotes de reconnaissance s'ils s'avèrent nécessaires |  |  |  | 0
0
| - La fourniture, l'injection, la récupération et l'évacuation des boues (bentonite) |  |  |  | 0
| - Le remblai de toutes les fouilles, des puits permettant les forages, et la mise en état initial des sites d'intervention |  |  |  | 0
| - Le transport aux lieu de dépôts de matériaux en excédent ou impropres aux remblais |  |  |  | 0
| - L'apport de matériaux de remplacement s'il se révèle nécessaire |  |  |  | 0
| - Les examens, les essais de fonctionnement |  |  |  | 0
| - Fourniture des fourreaux précisés pour chaque forage dirigé |  |  |  | 0
0
FD1 | 1 ø 60 sur 8,00 m | f |  |  | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
FD2 | 1 ø 45 sur 8,00 m | f |  |  | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
| Enrobé coloré |  |  |  | 0
HB | Plus value pour mise en place d'un enrobé coloré, en lieu et place d'un enrobé noir déjà quantifié dans le présent marché, (Largeur de tranchée concernée majorée de 20 cm x 0,06) | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
260.01 | Moins value concernant la non fourniture du béton bitumineux sur une épaisseur de 5cm. Béton bitumineux : | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
| PRESENCE D'AMIANTE ET/OU HAP |  |  |  | 0
B25 | PLUS- VALUE - Retrait d'enrobé amianté |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère, au mètre cube mesuré en place la démolition de chaussée et/ou de trottoir |  |  |  | 0
| en enrobé diagnostiqué amianté. |  |  |  | 0
| Ce prix comprend : |  |  |  | 0
0
| -Amenée et repliement de l'ensemble du matériel nécessaire au retrait du matériau amianté, |  |  |  | 0
0
| les mesures d'empousièrement (brumisateur...), |  |  |  | 0
| - Retrait à l'aide du matériel approprié, |  |  |  | 0
| - Evacuation, en décharge, y compris les droits de décharges de tous les produits, |  |  |  | 0
| - Nettoyage, réglages et compactage du fond de forme, |  |  |  | 0
| -Toutes sujétions de main d'œuvre et matériel | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
B26 | PLUS-VALUE HAP - Frais d’évacuation (compris chargement et transport) des déblais -'en cas de présence de HAP (enrobés à base de goudron) en teneur élevée, restriction ou exclusion de la possibilité de réutilisation des matériaux enrobés > 1000 mg/kg - stockage en classe 1 | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## B.T.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HT EN TOUTES LETTRES | UNITÉ | PRIX HT EN CHIFFRES | QUANTITE | TOTAL
C | BASSE TENSION |  |  |  | 0
| FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX |  | 0 | 0 | 0
| Ce prix rémunère au mètre la fourniture à pied d'œuvre et la pose en |  | 0 | 0 | 0
| tranchée ouverte de fourreaux. |  |  |  | 0
| Il comprend notamment : |  |  |  | 0
| - la fourniture et la mise en place de l'aiguillage |  |  |  | 0
| - la confection des joints et des bouchons d'extrémités au plâtre ou |  |  |  | 0
| le raccordement aux ouvrages existants |  |  |  | 0
| - toutes sujétions de matériels, de matériaux et de main d'œuvre |  |  |  | 0
| nécessaires à ce type de travaux. |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un fourreau de protection plastique annelé |  |  | 0 | 0
300.01 | diamètre extérieur 40 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.02 | diamètre extérieur 50 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C1 | diamètre extérieur 75 mm | m |  | 480 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.04 | diamètre extérieur 90 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C2 | diamètre extérieur 110 mm | m |  | 550 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.06 | diamètre extérieur 125 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.07 | diamètre extérieur 140 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.08 | diamètre extérieur 160 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE CABLES |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère au mètre la fourniture à pied d'œuvre et la mise en |  |  |  | 0
| place dans les fourreaux de câbles de basse tension |  |  |  | 0
300.09 | Câble 4x10 cu (branchement coffret à disjoncteur) | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.1 | Câble armé 4x16 cu (branchement coffret à disjoncteur) | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C3 | Câble 4x25 cu (branchement coffret à disjoncteur) | m |  | 110 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
C4 | Câble HN 33S33 4 x 35 mm² Alu Cet article rémunère la fourniture et la pose, en tranchée ouverte ou sous fourreaux, du câble branchement type HN 33S33 4 x 35 mm² alu, y compris la fourniture et la pose du grillage avertisseur rouge. | m |  | 370 | 0
0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C5 | Fourniture et déroulage de câble de distribution | m |  | 65 | 0
| ou branchement HN 33 S 33 (3 x 95 + 50 alu) |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C6 | Fourniture et déroulage de câble de distribution | m |  | 5 | 0
| HN 33 S 33 (3 x 150 + 70 alu) |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C7 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de distribution | m |  | 540 | 0
| HN 33 S 33 (3 x 240 + 95 alu) |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C8 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble terre 25² cu | m |  | 130 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C9 | Plus-value pour tirage de câble de branchement 4 x 25, 4 x 35 alu | m |  | 480 | 0
| et câble de distribution 3 x 95 + 50 alu dans fourreau |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C10 | Plus-value pour tirage de câble de distribution BT 3 x 150 + 70 alu | m |  | 550 | 0
| ou 3 x 240 + 90 alu dans fourreau |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| COFFRETS ET SOCLES - RESEAU |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.19 | Fourniture et pose de socle ouvrant | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.2 | Fourniture et pose de socle ouvrant double | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.21 | Fourniture et pose de socle ouvrant scellé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.22 | Fourniture et pose de socle ouvrant double scellé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.23 | Fourniture et pose grille fausse coupure | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C11 | Fourniture et pose borne S20 (REMBT 6 plages ) à encastrer | u |  | 4 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C12 | Fourniture et pose borne S19 (REMBT 9 Plages) à encastrer | u |  | 6 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C13 | Fourniture et pose socle double S20 sur rehausse (REMBT 12 plages) à encastrer | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C14 | Fourniture et pose module de raccordement et coupure 400A / protection 200A (RCP 400) | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.28 | Fourniture et pose de coffret ECP 3D en saillie | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C15 | Fourniture et pose de coffret ECP 3D à encastrer | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.3 | Fourniture et pose grille d'étoilement | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.31 | Fourniture et pose boîtier de regroupement (façade) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.32 | Fourniture et pose grille de repiquage | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.33 | Plus-value pour surencastrement de coffret S20 ou socle pour mise | u |  |  | 0
| en place porte bois |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.34 | Fourniture et pose porte en bois exotique ou bois noble | u |  |  | 0
| scellement dans mur (cache coffret) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.35 | Fourniture et pose porte en bois (chêne) scellement dans mur | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
300.36 | Fourniture et pose de coffret 60A | u |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.37 | Fourniture et pose de coffret 200A | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.38 | Fourniture et pose de coffret 400A | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| COFFRETS ET SOCLES - BRANCHEMENTS |  |  |  | 0
300.39 | Fourniture et pose de coffret S20 monophasé sur socle | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.4 | Fourniture et pose de coffret S20 triphasé sur socle | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.41 | Fourniture et pose de coffret S20 monophasé encastré y compris | u |  |  | 0
| saignée dans mur |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.42 | Fourniture et pose de coffret S20 triphasé encastré y compris | u |  |  | 0
| saignée dans mur |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
| Transfert compteur toutes sujétions comprises sauf câble |  |  |  | 0
300.43 | simple | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.44 | moyen supérieur à 3 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.45 | complexe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.46 | très complexe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Reprise branchement individuel partie intérieure (avec transfert compteur) |  |  |  | 0
| Ce prix rémunère l'ensemble des raccordements, toutes sujétions comprises |  |  |  | 0
| (sauf câbles et fourreaux) |  |  |  | 0
| Pour cette prestation, le carnet de branchement avec autorisation des |  |  |  | 0
| propriétaires est fourni. |  |  |  | 0
| Ce prix prévoit la remise en état des lieux et à chaque degré de difficulté |  |  |  | 0
| sera attribué un indice : a = simple - b = moyen - c = complexe |  |  |  | 0
| d = très complexe |  |  |  | 0
300.47 | simple | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.48 | moyen supérieur à 3 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.49 | complexe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.5 | très complexe ( à > 5 m avec changement de niveau) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| COFFRETS ET SOCLES CIBE |  |  |  | 0
0
300.51 | Fourniture et pose de coffret S22 (ou CIBE) pour téléreport sur socle équipable, qui doit respecter impérativement la hauteur "sol fini" gravée sur la porte de l'enveloppe | u |  |  | 0
0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.52 | Fourniture et pose de coffret S22 (ou CIBE) pour téléreport sur socle équipable, qui doit respecter impérativement la hauteur "sol fini" gravée sur la porte de l'enveloppe (équipé pour triphasé) | u |  |  | 0
0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.53 | Fourniture et pose de coffret S22 (ou CIBE) pour téléreport encastré | u |  |  | 0
| dans mur (monophasé) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C16 | Fourniture et pose de coffret CIBE à encastrer dans mur | u |  | 16 | 0
| (triphasé) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| REPRISE BRANCHEMENTS INDIVIDUELS (sans transfert compteur) |  |  |  | 0
| Toutes les prestations réalisées entre le coffret de coupure et le point de pénétration (terrassement, fourreaux, câbles, téléreport, etc…) sont rémunénérées par les articles adéquats. Il s'agit donc ici d'un forfait qui rémunère l'ensemble des prestations liées aux travaux de reprise en souterrain de la liaison entre le CC implanté et l'emplacement du compteur, la pose de câbles de branchement, en intérieur. Il comprend la pose et la fourniture de tous les éléments annexes indispensables à la prestation. Il y a lieu de distinguer quatre types de branchements à reprendre : |  |  |  | 0
300.55 | Reprise branchement simple (parcours en intérieur inférieur à 1 ml) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C17 | Reprise branchement moyen (parcours en intérieur de 1 à 5 ml) | u |  | 11 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C18 | Reprise branchement complexe (parcours en intérieur supérieur à 5 ml) | u |  | 7 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C19 | Reprise branchement très complexe (parcours en intérieur supérieur à 5 ml avec changement de niveau) | u |  | 7 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur y compris tableau |  |  |  | 0
300.59 | monophasé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.6 | triphasé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
C20 | Câblage 4 x 35 alu dans coffret existant y compris matériel | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C21 | Câblage 4 x 35 alu dans coffret existant y compris matériel et confection | u |  | 5 | 0
| de saignée pour remontée souterraine |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
C22 | Cäble branchement à rabattre dans coffret de coupure | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C23 | Percement de mur pour passage câble branchement | u |  | 25 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| DERIVATIONS - JONCTIONS |  |  |  | 0
0
C24 | Confection de mise à la terre BT sur poteau | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.66 | Confection de mise à la terre BT sur façade ou sur câble (organe de coupure ou autre) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C25 | Confection de remontée aéro-souterraine de câble branchement sur mur | u |  | 21 | 0
| ou poteau |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.68 | Confection de remontée aéro-souterraine de câble BT distribution sur mur jusqu'à 5 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C26 | Confection de remontée aéro-souterraine de câble BT sur poteau ou | u |  | 4 | 0
| sur mur au-dessus de 5 m |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C27 | Raccordement d'un câble réseau existant sous tension dans coffret de coupure ou dans boîte de jonction (câble réseau existant à rabattre, y compris les raccordements provisoires nécessaires pourle basculement des réseaux) | u |  | 4 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
| Réalisation d'une boîte de branchement 150/34, 240/34, 150/94, ou, 240/95 mm² Cet article rémunère la fourniture et la confection d'une boîte de branchement souterraine de type JDDI réalisée hors tension. La section du câble de réseau est de 150 ou 240 mm² alu. Sont à inclure dans cette prestation toute la connectique et les diverses fournitures nécessaires à la bonne exécution de la boîte. L’ensemble du matériel devra répondre aux critères et exigences d’ENEDIS |  |  |  | 0
0
300.72 | hors tension | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C28 | sous tension | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et confection jonction ou dérivation 240/240 |  |  |  | 0
0
300.74 | hors tension | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C29 | sous tension | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et confection boîte capot sur 150 ou 240 |  |  |  | 0
300.76 | hors tension | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C30 | sous tension | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Raccordement d'un câble basse tension à tableau dans poste |  |  |  | 0
| ou dans grille toutes sujétions comprises |  |  |  | 0
| câble 3 x 150 alu | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C31 | câble 3 x 240 alu | u |  | 3 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.8 | Fourniture et pose bloc départ 400 A (poste) monobloc | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.81 | Fourniture et pose fusibles 125 A dans poste | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.82 | Fourniture et pose fusibles 200 A dans poste | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.83 | Fourniture et pose fusibles 400 A dans poste | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.84 | Fourniture et confection de JAS sur câble préassemblé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300,84bis | Mise en arrêt du réseau pré-rassemblé, tutes sujétions comprises | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C32 | Fourniture et confection de JAS sur réseau nu | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300,85bis | Mise en arrêt du réseau pré-assemblé, toutes sections et sujétions comprises | u |  |  | 0 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0 | 0
0
| CABLE DE BRANCHEMENT CHEZ LES PARTICULIERS |  |  |  | 0
C33 | Fourniture et pose de câble de branchement 4 x 25 cu | m |  | 250 | 0
LE METRE :
C34 | Plus-value pour parcours mural | m |  | 250 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C35 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 3 x 70 + 54,6² alu | m |  | 45 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.89 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16 alu | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.9 | Pose d'un câble P.R.C. 3 x 70 + 54,6 + 2,16 alu fourni par EDF ou | m |  |  | 0
| de récupération |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.91 | Plus-value pour parcours mural | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.92 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 3 x 150 + 70 | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.93 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 3 x 150 + 70 + 2 x 16 | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.94 | Pose d'un câble P.R.C. 3 x 150 + 70 + 2 x 16 fourni par EDF ou de | m |  |  | 0
| récupération |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.95 | Plus-value pour parcours mural | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C36 | Reprise branchement aérien existant | u |  | 4 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.97 | Réfection complète de branchement aérien existant | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.98 | Reprise de branchement en façade depuis le réseau façade et pour une |  |  |  | 0
| longueur maxi. de 4m (au-delà de 4 m de branchement, les mètres supplé- |  |  |  | 0
| mentaires seront comptés en câble) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| POTEAUX ALIGNEMENT OU ANGLE ARRET |  |  |  | 0
0
0
0
300.99 | Fourniture et pose de poteau béton arrêt 9 D 6,5 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.1 | Fourniture et pose de poteau béton arrêt 9 D 8 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
C37 | Fourniture et pose de poteau béton arrêt 10 D 6,5 | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.102 | Fourniture et pose de poteau béton arrêt 10 D 8 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
C38 | Fourniture et pose de poteau béton 11 D 6,5 | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.104 | Fourniture et pose de poteau béton 11 D 8 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
300.105 | Fourniture et pose de poteau béton 12 D 6,5 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.106 | Fourniture et pose de poteau béton 12 D 8 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.107 | Plus-value par mètre supplémentaire au 300.105 et 300.106 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| BOIS |  |  |  | 0
300.108 | Fourniture et pose de poteau bois 9 m classe CS 140 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.109 | Fourniture et pose de poteau bois 10 m classe CS 140 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.11 | Fourniture et pose de poteau bois 11 m classe CS 140 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.111 | Fourniture et pose de poteau bois 12 m classe CS 140 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.112 | Fourniture et pose de poteau bois 9 m classe S 225 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.113 | Fourniture et pose de poteau bois 10 m classe S 225 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.114 | Fourniture et pose de poteau bois 11 m classe S 225 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.115 | Fourniture et pose de poteau bois 12 m classe S 225 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.116 | Plus-value par mètre supplémentaire aux art. 610 et 614 | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
C39 | Dépose de poteau bois simple, y compris les ferrures | u |  | 3 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.118 | Dépose de poteau bois jumelé, y compris les ferrures | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C40 | Evacuation et mise en dépôt, y compris les ferrures | u |  | 3 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C41 | Dépose de poteau béton , y compris les ferrures | u |  | 13 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.121 | Plus value pour dépose à la main, y comrpis l'évacuation et la mise en dépôt | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.122 | Dépose de poteau béton jusqu'à 12 m en 6,5 ou 8, y compris les ferrures | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.123 | Plus value pour dépose à la main | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
C42 | Démolition de massif et évacuation vers usine de recyclage | m3 |  | 7 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
300.125 | Plus value pour évacuation à la main | m3 |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
C43 | Evacuation de poteau béton vers usine de recyclage | u |  | 13 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
300.127 | Dépose de ferrure et potelet | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
300.128 | Dépose de conducteur nu branchement | m |  |  | 0
| ou câble P.R.C. 2 x 16 branchement |  |  |  | 0
| ou câble P.R.C. 4 x 16 branchement |  |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
C44 | Dépose aérien branchements et réseau, y compris les ferrures | f |  | 1 | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
300.13 | Dépose de câble préassemblé distribution et mise en dépôt | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.131 | Plus-value pour dépose réseau façade | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.132 | Pose poteau bois de récupération toutes sujétions comprises | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
300.133 | Fourniture et pose câble téléreport armé blindé | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
300.134 | Plus-value pour tirage sous fourreau | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
300.135 | Fourniture et pose de fourreau annelé rougé diam. extérieur 40 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C45 | Elaboration de l’Article 323 R25 et diffusion Cet article rémunère la réalisation de l’article 323 R25 sur la base du projet émis par la maître d’ouvrage et de l’avant et après travaux au 1/2000éme fourni par ENEDIS. Il devra être soumis au maître d’œuvre et à ENEDIS pour validation et diffusion (aux différents services d’ENEDIS et aux concessionnaires). |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  | 1 | 0
C46 | Démarche exceptionnelle ou particulière auprès d'Enedis |  |  |  | 0
| L'UNITE : | u |  | 1 | 0
APD
DCE
IMPRIMER
Modif zone d'impression

## E.P.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HT EN TOUTES LETTRES | UNITÉ | PRIX HT EN CHIFFRES | QUANTITE | TOTAL
D | ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  | 0
| FOURREAUX DE PROTECTION |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un fourreau de protection plastique annelé |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
400.01 | diamètre extérieur 63 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
D1 | diamètre extérieur 75 mm | m |  | 650 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.03 | diamètre extérieur 90 mm | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| CABLE SOUTERRAIN EP SOUS FOURREAUX, CABLE DE TERRE |  |  |  | 0
| CABLE RIGIDE |  |  |  | 0
400.04 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble rigide 2 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.05 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 3 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.06 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4 x 6² cu R 2V | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.07 | Fourniture et tirage sous fourreau de câble 4 x 10² cu R 2V | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
D2 | Fourniture et tirage de câble Type U1000 R02V non armé 5G10 | m |  | 690 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
| CABLE DE TERRE |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D3 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² cu | m |  | 650 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
| COFFRETS ET SOCLES |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
400.1 | Fourniture et pose de 2 coffrets S20 sur socle double | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
D4 | Fourniture et pose coffret de raccordement équipé Borne type VIKING | u |  | 4 | 0
0
0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.12 | Fourniture et pose d'une horloge astronomique y compris raccordement | u |  |  | 0
| à l'armoire de commande |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.13 | Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de commande et de | u |  |  | 0
| comptage pour éclairage public dans coffret S20 ou armoire (1 départ) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D5 | Plus-value par départ supplémentaire de l'armoire ou raccordement d'un câble dans candélabre existant, y compris toutes sujétions : disjoncteur différenciel par départ, équilibrage des phases, modifications éventuelles à l'intérieur de l'armoire, etc.… | u |  | 3 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.15 | Fourniture et pose de prise de courant dans armoire EP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.16 | Fourniture et pose d'un boîtier équipé d'une prise de courant et d'un Interrupteur différentiel 30 Ma (se rapprocher du Maître d'Ouvrage pour la couleur du boîtier). Le boîtier devra être vissé dans le fût du candélabre en excluant toute autre méthode de fixation. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D6 | Fourniture et pose d'un boîtier prise de courant, type KIT ILLUM, à intégrer dans le mât, y compris percement du mât et protection par inter diff 30mA en pied de mât. | u |  | 19 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
400.18 | Confection de remontée aéro-souterraine de câble EP sur mur jusqu'à 4m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D7 | Confection de remontée aéro-souterraine de câble EP supérieure à 4 m | u |  | 4 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.2 | Fourniture et confection de boîte de jonctions, dérivation sur câble | u |  |  | 0
| 4 x 6² cu, 4 x 10² cu, 4 x 16² cu |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CABLE AERIEN BASSE TENSION ET ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  | 0
400.21 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 2 x 16 alu | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.22 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 4 x 16 alu | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.23 | Fourniture et pose de câble P.R.C. 4 x 25 alu | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
400.24 | Plus-value pour parcours mural | m |  |  | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| DEPOSE |  |  |  | 0
D8 | Dépose de poteau bois simple | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.26 | Dépose de poteau bois jumelé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D9 | Evacuation et mise en dépôt simple | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.28 | Evacuation et mise en dépôt jumelé | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.29 | Dépose poteau béton jusqu'à 12 m en 3,2 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.3 | Dépose poteau béton jusqu'à 12 m en 6,5 ou 8 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D10 | Démolition de massif et évacuation vers usine de recyclage | m3 |  | 0.5 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Evacuation de poteau béton vers usine de recyclage | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.33 | Dépose de ferrure et potelet | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
D11 | Dépose de candélabre, y compris la mise en décharge | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.35 | Plus-value pour candélabre supérieur 5,00 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D12 | Dépose de lanterne, consoleet/ou ferrue sur façade | u |  | 13 | 0
L'UNITE :
0
0
D13 | Dépose du réseau aérien | u |  | 330 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.38 | Repose de lanterne standard sur poteau y compris réfection | u |  |  | 0
| alimentation ou alimentation neuve |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D14 | Repose de lanterne de style et console sur poteau ou candélabre | u |  | 1 | 0
| y compris réfection alimentation ou alimentation neuve (Crosse + lanterne récupérées) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.4 | Repose de lanterne de style et console sur façade y compris scellement | u |  |  | 0
| et réfection alimentation ou alimentation neuve |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.41 | Dépose d'un ensemble comptage et commande d'éclairage public | u |  |  | 0
| et transfert |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
400.42 | Pose poteau bois de récupération, toutes sujétions comprises | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.43 | Pose d'un candélabre de récupération toutes sujétions comprises | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CANDELABRES ET MASSIFS |  |  |  | 0
| MASSIFS D'ANCRAGE | m3 |  | 4.5 | 0
| Confection de massif béton pour mât de 4,50m, y compris coffrage, mise en place de fourreaux pour remontée des câbles dans le candélabre, tiges filetées. |  |  |  | 0
D15 | Pour permettre un réglage rapide de la verticalité du fût, prévoir la mise en place d'une semelle rigide de réglage et d'isolation pour les candélabres à plaques d'appui (type "PEPLIC" ou similaire). |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
400.45 | La réalisation de massifs préfabriquésen place pour candélabre d’éclairage public de hauteur 7.00m. Il comprend : - les fouilles en tranchée et puits - la fourniture et la pose de massifs bétons préfabriqués adaptés au candélabre - les remontés et passage des gaines dans le massif, - le remblaiement, - la protection de la boulonnerie. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Confection de massif béton pour mât de 7,00m, y compris coffrage, mise en place de fourreaux pour remontée des câbles dans le candélabre, tiges filetées. |  |  |  | 0
D16 | Pour permettre un réglage rapide de la verticalité du fût, prévoir la mise en place d'une semelle rigide de réglage et d'isolation pour les candélabres à plaques d'appui (type "PEPLIC" ou similaire). | m3 |  | 17.5 | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0
Fourniture et pose mât cylindro-conique en acier galvanisé et thermolaqué -Préc âblé en 5G 2,5m² - RAL 7016
400.47 | Hauteur 4,00 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D17 | Hauteur 4,50 m - Mât piéton | u |  | 6 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D18 | Hauteur 7,00 m- Mât routier | u |  | 19 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.5 | Hauteur 5,50 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.51 | Hauteur 6,00 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
400.52 | Fourniture et pose de candélabre en fonte, Type ORSAY, Ht. 3,75 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.53 | Fourniture et pose de candélabre en fonte, Type ORSAY Ht. 3,80 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.54 | Fourniture et pose de candélabre en fonte de type Rivoli de 5.11 m ou similaire | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.55 | Fourniture et pose de candélabre en fonte de type Rivoli de 4.61 m ou similaire | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.56 | Fourniture et pose de candélabres BEL-AZUR en fonte et tube alu (H=4.50 m) de chez FONTES DE PARIS (avec RAL) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| CONSOLES - SUPPORTS - REHAUSSES, peint en usine par thermolaquage |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.57 | Fourniture et pose de Bouquets LE PRADET - 1 bras de chez FONTES DE PARIS | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.58 | Fourniture et pose de Bouquets LE PRADET - 1 bras de chez FONTES DE PARIS pour façade | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CANDELABRE DE GRANDE HAUTEUR |  |  |  | 0
| Moyenne résistance |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé, peint usine |  |  |  | 0
400.59 | avec avancée 1,50 m - hauteur 7 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.6 | avec avancée 1,50 m - hauteur 8 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.61 | avec avancée 1,50 m - hauteur 9 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.62 | avec avancée 1,50 m - hauteur 10 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Grande résistance |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de candélabre octogonal en acier galvanisé |  |  |  | 0
| de forte section |  |  |  | 0
400.63 | Hauteur 8 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.64 | Hauteur 9 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.65 | Hauteur 10 m | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CROSSES - SUPPORTS - REHAUSSES, peint en usine par thermolaquage |  |  |  | 0
400.66 | Fourniture et pose rehausse VEXIN ou similaire pour console et lanterne | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.67 | Fourniture et pose rehausse VIEILLE FRANCE pour console et lanterne | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de console de style simple en fer forgé |  |  |  | 0
400.68 | avancée 0,50 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.69 | avancée 0,75 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.7 | avancée 1,10 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de console de style en fonte |  |  |  | 0
400.71 | avancée 0,50 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.72 | avancée 0,75 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.73 | avancée 1,10 |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.74 | Fourniture et pose de console de style VEXIN S = 0.75 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.75 | Fourniture et pose de console de style VIEILLE FRANCE S = 0.675 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D19 | Fourniture et pose de crosse Type Stade de France thermolaqué - Saillie 1,00m - Précâblé 5G 2,5m² - RAL 7016 | u |  | 19 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.77 | Fourniture et pose de console St.Jean ou similaire S = 0,75 m en façade | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.78 | Fourniture et pose de console St.Jean ou similaire S = 0,50 m sur mât | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.79 | Fourniture et pose de console St Jeanou similaire S = 0,75 m sur mât | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.8 | Fourniture et pose de console type EVEQUE S = 0,50 m en façade | u |  |  | 0
| (ou similaire) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.81 | Fourniture et pose de console type EVEQUE (S = 0,75 ) en façade | u |  |  | 0
| (ou similaire) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.82 | Fourniture et pose de crosse type EVEQUE (S = 0,50 m) sur mât | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.83 | Fourniture et pose de crosse type EVEQUE (S = 0,75 m) sur mât | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| FOURNITURE ET POSE DE CONSOLE TUBULAIRE OU CROSSE POUR LANTERNE STANDARD Y COMPRIS FIXATION |  |  |  | 0
400.84 | avancée : 0,50 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
400.85 | avancée : 1,00 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.86 | avancée : 1,25 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.87 | avancée : 1,50 | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| LANTERNES STANDARD ET DE STYLE |  |  |  | 0
| Lanterne standard petit modèle équipée : |  |  |  | 0
400.88 | 70W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.89 | 100W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
| Lanterne standard moyen modèle ouverte équipée : |  |  |  | 0
400.9 | 70W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.91 | 100W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.92 | 150W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.93 | 250W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Mini NG thermolaqué (PrioriLeds)- RAL 7016 - IP66 équipé Bllast électronique, compatible protocole DALi + systéme de fixation adaptée
0
D20 | -PrioriLeds | u |  | 7 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Midi NG thermolaqué (PrioriLeds)- RAL 7016 - IP66 équipé Bllast électronique, compatible protocole DALi + systéme de fixation adaptée
D21 | -Voirie | u |  | 19 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
Fourniture et pose luminaire Leds Type CITEA Mini NG thermolaqué (PrioriLeds)- RAL 7016 - IP66 équipé Bllast électronique, compatible protocole DALi + systéme de fixation adaptée
D22 | -Trottoir | u |  | 15 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.98 | Lanterne standard I.P. 66 150W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.99 | Lanterne standard I.P. 66 250W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Fourniture et pose de lanterne de style (suivant qualité et IP) (Poids 6kg70 -Origine France Garantie) équipée Driver DALI - (IP65)(IK08) |  |  |  | 0
400.1 | 0,38 inox | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.101 | 0,38 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.102 | 0,38 laiton | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.103 | 0,38 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.104 | 0,38 cuivre | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.105 | 0,38 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de lanterne de style (suivant qualité et IP) |  |  |  | 0
400.106 | 0,42 inox | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.107 | 0,42 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.108 | 0,42 laiton | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.109 | 0,42 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.11 | 0,42 cuivre | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.111 | 0,42 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Fourniture et pose d'applique demi-lanterne de style |  |  |  | 0
| suivant qualité et IP |  |  |  | 0
400.112 | 0,38 inox | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.113 | 0,38 inox supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.114 | 0,38 laiton | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.115 | 0,38 laiton supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.116 | 0,38 cuivre | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.117 | 0,38 cuivre supérieur étanche | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| Fourniture et pose réflecteur dans lanterne de style (diffusion intense et normale) (lampe horizontale) |  |  |  | 0
400.118 | petit modèle | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.119 | moyen modèle | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.12 | grand modèle | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| EQUIPEMENT DE LANTERNES |  |  |  | 0
400.121 | Fourniture et équipement 70W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.122 | Fourniture et équipement 100W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.123 | Fourniture et équipement 150W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.124 | Fourniture et équipement 250W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.125 | Fourniture et équipement 400W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.126 | Fourniture et équipement 1000W SHP y compris lampe | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| REMISE EN ETAT DE LANTERNES DE STYLE ET CONSOLE, |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.127 | Remise en état de lanterne de style |  |  |  | 0
| Dépose et repose | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.128 | Confection d'une pointe de diamant sur la base du candélabre | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| PROJECTEURS |  |  |  | 0
400.129 | Fourniture et pose projecteur petit modèle puissance (quartz halogène | u |  |  | 0
| de 300 à 500 W) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.13 | Fourniture et pose projecteur petit modèle puissance (quartz halogène | u |  |  | 0
| de 1000 W) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.131 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance (quartz halogène | u |  |  | 0
| de 1500 W) |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.132 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance 250W SHP | u |  |  | 0
| avec grille de défilement |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.133 | Fourniture et pose projecteur moyen modèle puissance 400W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.134 | Fourniture et pose projecteur grand modèle puissance 1000W SHP | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.135 | Fourniture et pose projecteur grand modèle puissance 2000W IM) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Boitier de protection connexion pour candélabre et borne |  |  |  | 0
| norme NFC 17-200 |  |  |  | 0
400.136 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connexion (petit mle) 60 R.T. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.137 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connexion (moyen mle) 90 R.T. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.138 | Fourniture et pose d'un boîtier de protection et connexion (grand mle) 120 R.T. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose boîtier façade pour dérivation câble ou jonction | u |  |  | 0
400.139 | Petit modèle, avec protection |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.14 | Moyen modèle avec protection | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.141 | Grand modèle avec protection | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| ARCEAU DE SECURITE |  |  |  | 0
400.142 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement avec protection de type "INTERPAK", module abaissement de puissance, Ballast électronique 100 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.143 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement avec protection de type "INTERPAK", module abaissement de puissance, Ballast électronique 150 W SHP avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.144 | Fourniture et pose appareillage électronique pour façade avec module abaissement de puissance, Ballast électronique 100 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.145 | Fourniture et pose appareillage électronique pour façade avec module abaissement de puissance, Ballast électronique 150 W SHP (avec fourniture lampe) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Bornes lumineuses éclairage parc, chemin piétonnier |  |  |  | 0
400.146 | Fourniture et pose borne lumineuse simple équipée 80W BF | u |  |  | 0
| y compris massif |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| Fourniture et pose borne lumineuse anti-vandalisme équipée |  |  |  | 0
| 70W SHP y compris massif |  |  |  | 0
400.147 | une face lumineuse | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.148 | deux faces lumineuses | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.149 | moins-value pour borne équipée en 80W BF ou 125W BF | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.15 | Fourniture et pose de borne lumineuse en aluminium circulaire | u |  |  | 0
| type Iris ou similaire équipement 70W SHP ou 80W WBF |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
400.151 | Fourniture et pose de borne lumineuse en fonte, borne de candélabre | u |  |  | 0
| Orsay ou similaire, éclairage depuis emplacement de la porte, |  |  |  | 0
| équipement en 70W SHP ou 80WBF avec boule en fonte décorative |  |  |  | 0
| fermeture supérieure |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D23 | Fourniture et pose d'arceau de sécurité (3 pieds) en acier thermolaqué (RAL à définir) comprenant le terrassement, massifs béton et finition à l'identique | u |  | 5 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
| ECLAIRAGE LED |  |  |  | 0
E15 | Fourniture et pose de module LED 24leds, avec réflecteur de type assymétrique routier, teinte 2700°K ou 3000°K(à définir), en 56W ou 42W (à définir), avec abaissement de puissance intégré - GARANTIE 5 ANS - (IP65)(IK08) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| APPAREILLAGE ELECTRONIQUE |  |  |  | 0
D24 | Fourniture et pose ensemble pied de poteau comprenant boîtier de raccordement de type "INTERPAK" Protection (IP2X-IP65-IK08)(Voir préconisations détaillées dans le CCTP-Article 4) | u |  | 27 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
D25 | Visite organisme de contrôle pour conformité et consignation des armoires | F |  | 1 | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## G.C.__F.T.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX EN TOUTES LETTRES | UNITÉ | PRIX HT EN CHIFFRES | QUANTITE | TOTAL
E | ORANGE
100 | FOURREAUX DE PROTECTION
Fourniture et pose d'un fourreau de protection plastique annelé
100.1 | diamètre extérieur 40 mm | m
100.2 | diamètre extérieur 50 mm | m
100.3 | diamètre extérieur 75 mm | m
LE METRE :
GENIE CIVIL - CONSTRUCTION ET FOURNITURE DE CONDUITE
Ce prix rémunère la construction de conduites, la fourniture de conduites PVC, de coudes (45° ou 90°), de barres, de manchons, de peignes ….. (agréées ORANGE ), toutes sujétions comprises
500.01 | Construction conduite 1 Ø 28 allégée | ml
LE METRE LINEAIRE :
E1 | Construction conduite 1 Ø 45 allégée (PRIVE) | ml |  | 180 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E2 | Construction conduite 1 Ø 45 allégée (PUBLIC) | ml |  | 200 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E3 | Construction conduite 2 Ø 45 allégée (PUBLIC) | ml |  | 45 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E4 | Construction conduite 3 Ø 45 allégé | ml |  | 30 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E5 | Construction conduite 4 Ø 45 allégée | ml |  | 255 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E6 | Construction conduite 4 Ø 45 allégée + 1 ø 45 allégé | ml |  | 105 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E7 | Construction conduite 4 Ø 45 à 2 Ø 45 allégée | ml |  | 60 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E8 | Construction conduite 3 Ø 45 à 3 Ø 45 allégée | ml |  | 25 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E9 | Construction conduite 3 Ø 45 à 4 Ø 45 allégée | ml |  | 35 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
E10 | Construction conduite 3 Ø 45 à 5 Ø 45 allégée | ml |  | 5 | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
| ENROBEMENT DE CONDUITE AVEC COFFRAGE |  |  |  | 0
0
E10 | Plus-value enrobement béton 1 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.11 | Plus-value enrobement béton 2 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.12 | Plus-value enrobement béton 3 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.13 | Plus-value enrobement béton 4 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.14 | Plus-value enrobement béton 5 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.15 | Plus-value enrobement béton 6 Ø 45 à 9 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
500.16 | Plus-value enrobement béton 10 Ø 45 à 15 Ø 45 | ml |  |  | 0
| LE METRE LINEAIRE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| CONSTRUCTION DE CHAMBRE, compris fournirture cadre et dalle |  |  |  | 0
0
E11 | Fourniture et pose regard 30 x 30 (domaine privé) | u |  | 11 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
E12 | Construction LOT en Composite, y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe B125) | u |  | 10 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
E13 | Fourniture et pose L1T en béton , y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe C250) | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
E14 | Construction L 1 C , y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe D400) | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
E15 | Fourniture et pose L2T en béton ou en Composite, y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe C250) | u |  | 6 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
E16 | Construction L 2 C , y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe D400) | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
E14 | Fourniture et pose L 3 C, y compris la mise en œuvre du radier en béton et la fourniture cadre et dalle (tampon classe D400) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
E17 | Construction L3T en béton ou en Composite, y compris la mise en œuvre du radier en béton | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| MODIFICATION DE CHAMBRE OU CREATION SUR CONDUITE |  |  |  | 0
500.28 | Percement chambre (briques, parpaings, agglomérés) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.29 | Percement chambre béton existante | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.3 | Percement chambre béton par carrotage (l'alvéole) et masque | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
E18 | Reprise en type C sur conduite existante | F |  | 10 | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
| DEMOLITION chambre existate de type L1T |  |  |  | 0
E19 | Il comprend tous les frais de main d'œuvre, d'évacuation, toutes sujétions comprises. Il comprend également la réfection avec fourniture et mise en place des matériaux. | u |  | 2 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
E20 | Percement de chambre (par paroi percée) | F |  | 18 | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
| ESSAI DE MANDRINAGE |  |  |  | 0
0
0
0
E21 | Ce prix rémunère forfaitairement le contrôle des fourreaux mis en place par l’entreprise de travaux. Il interviendra une fois les fourreaux et chambres mis en place et les tranchées remblayées et compactées, mais avant la réfection définitive des surfaces le cas échéant. Les contrôles réalisés porteront sur l’ovalisation des fourreaux entre deux chambres successives. Le prestataire pratiquera, pour chaque fourreau de chaque tronçon, les essais de mandrinage. Une fiche de contrôle de mandrinage sera établie pour chaque fourreau. Elle comportera au minimum les informations suivantes : | F |  | 1 | 0
| . le repérage des chambres situées à chaque extrémité du tronçon, avec représentation des masques et désignation des fourreaux |  |  |  | 0
| . la désignation du calibre utilisé pour les essais |  |  |  | 0
| . la longueur du tronçon |  |  |  | 0
| . les résultats des essais et les observations éventuelles |  |  |  | 0
0
| L’ensemble des fiches sera remis au maître d’Ouvrage et à l’entreprise de travaux sous forme papier et électronique ; dans le dossier électronique, chaque fourreau fera l’objet d’un fichier individuel. |  |  |  | 0
| Une fiche récapitulative des réserves relevées lors des contrôles sera établie et remise au maître d’œuvre. |  |  |  | 0
0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
0
500,45bis | L1C (tampon classe D 400) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.46 | L2T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500,46bis | L2C (tampon classe D400) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.47 | L3T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.48 | L4T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.49 | L5T (tamponclasse C250) | u |  |  | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
0
| DEMOLITION chambre existate de type 1/1 L1T |  |  |  | 0
| Il comprend tous les frais de main d'œuvre, d'évacuation, toutes sujétions comprises. Il comprend également la réfection avec fourniture et mise en place des matériaux. | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
0
E10 | Percement de chambre (par paroi percée) | F |  |  | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
| ESSAI DE MANDRINAGE |  |  |  | 0
0
0
0
E11 | Ce prix rémunère forfaitairement le contrôle des fourreaux mis en place par l’entreprise de travaux. Il interviendra une fois les fourreaux et chambres mis en place et les tranchées remblayées et compactées, mais avant la réfection définitive des surfaces le cas échéant. Les contrôles réalisés porteront sur l’ovalisation des fourreaux entre deux chambres successives. Le prestataire pratiquera, pour chaque fourreau de chaque tronçon, les essais de mandrinage. Une fiche de contrôle de mandrinage sera établie pour chaque fourreau. Elle comportera au minimum les informations suivantes : | F |  |  | 0
| . le repérage des chambres situées à chaque extrémité du tronçon, avec représentation des masques et désignation des fourreaux |  |  |  | 0
| . la désignation du calibre utilisé pour les essais |  |  |  | 0
| . la longueur du tronçon |  |  |  | 0
| . les résultats des essais et les observations éventuelles |  |  |  | 0
0
| L’ensemble des fiches sera remis au maître d’Ouvrage et à l’entreprise de travaux sous forme papier et électronique ; dans le dossier électronique, chaque fourreau fera l’objet d’un fichier individuel. |  |  |  | 0
| Une fiche récapitulative des réserves relevées lors des contrôles sera établie et remise au maître d’œuvre. |  |  |  | 0
500.45 | L1T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
0
500,45bis | L1C (tampon classe D 400) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.46 | L2T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500,46bis | L2C (tampon classe D400) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.47 | L3T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.48 | L4T (tampon classe C250) | u |  |  | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
500.49 | L5T (tamponclasse C250) | u |  |  | 0
| LE FORFAIT : |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Modif zone d'impression
APD
DCE
IMPRIMER

## Fourreaux
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX HT EN TOUTES LETTRES | UNITÉ | PRIX HT EN CHIFFRES | QUANTITE | TOTAL
F | FOURREAUX (VIDEO PROTECTION) |  |  |  | 0
| MODIFICATION DE CHAMBRE OU CREATION SUR CONDUITE |  | 0 |  | 0
F1 | Percement chambre béton existante de 1 à 5 fourreaux | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
F2 | Fourniture et pose de chambres de tirage de type et dimension L1C, comprenant cadre et tampon L1C série 400 daN, sans logo ORANGE | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
F3 | Fourniture et pose de chambres de tirage de type et dimension L1T, comprenant cadre et tampon L1T série 250 daN, sans logo ORANGE | u |  | 6 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CABLE DE TERRE |  |  |  | 0
F4 | Fourniture et déroulage en tranchée ouverte de câble de terre 25² cu | m |  | 380 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
F5 | Fourniture et mise en œuvre de deux tuyaux PVC ø 80, normalisés ORANGEm, comprenant la surlargeur de tranchée si besoin, et sa réfection, l'alignement des tuyaux, l'ajustement, l'emboîtage, les coupes de raccordement aux chambres de tirage, la confection des masques de chambres. | m |  | 380 | 0
| LE METRE : |  |  |  | 0
Fourniture et pose mât cylindro-conique en acier galvanisé et thermolaqué
F6 | Hauteur 8,00 m | u |  | 1 | 0
| L'UNITE : |  |  |  | 0
| CANDELABRES ET MASSIFS |  |  |  | 0
| MASSIFS D'ANCRAGE | m3 |  | 1 | 0
| Confection de massif béton pour mât de 8,00m, y compris coffrage, mise en place de fourreaux pour remontée des câbles dans le candélabre, tiges filetées. |  |  |  | 0
F7 | Pour permettre un réglage rapide de la verticalité du fût, prévoir la mise en place d'une semelle rigide de réglage et d'isolation pour les candélabres à plaques d'appui (type "PEPLIC" ou similaire). |  |  |  | 0
| LE METRE CUBE : |  |  |  | 0