Marché relatif à la location, l’entretien et la télérelève des répartiteurs de frais de chauffage

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

POUVOIR ADJUDICATEUR :

SACVL

36, quai Fulchiron

69 245 Lyon 05

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - Objet et dispositions générales du marché	4

ARTICLE 1 - Contexte	4

ARTICLE 2 - Objet et description des prestations du contrat	4

ARTICLE 3 - Deroulement de l’éxécution des prestations	4

CHAPITRE 2 - ORGANISATION, MODALITES DE PILOTAGE ET DE contrôle DES PRESTATIONS	5

ARTICLE 4 - Organisation générale	5

4.1. Composition du Comité de pilotage et de suivi	5

4.2. Fréquence	5

4.3. Outils	5

4.4. Eléments mis à disposition du Maitre d’Ouvrage	6

ARTICLE 5 - Rapport Annuel d’Activité	6

ARTICLE 6 - Respect des dispositions réglementaires	7

CHAPITRE 3 - DEPLOIEMENT DES EQUIPEMENTS	8

ARTICLE 7 - Description de la prestation	8

ARTICLE 8 - Fourniture du matériel	8

8.1. Les répartiteurs des frais de chauffage	8

8.2. Les robinets thermostatiques	9

8.3. Les compteurs d’énergie thermiques	9

8.4. Recyclage	9

ARTICLE 9 - Déploiement des répartiteurs	10

9.1. Prescriptions generales	10

9.2. Réception	10

9.3. Restitution de l’avancement du déploiement de l’IFC	11

9.4. Fourniture et pose robinets thermostatiques	11

9.5. Certificat d’énergie et facturation	11

9.6. Information aux locataires AU COURS DE L’INTERVENTION DANS LES LOGEMENTS	11

9.7. Intégration de patrimoines en cours de vie du marché	12

9.8. Supression de patrimoine en cours de vie du marché	12

CHAPITRE 4 - DEPLOIEMENT, CONCEPTION ET LA MAINTENANCE DE L’INSTRASTRUCTURE DE TELERELEVE	13

ARTICLE 10 - Spécificité de l’infrastructure de télérelève	13

10.1. Equipements pour la télérelève	13

10.2. Données attendues	14

10.3. Performance, pérennité de l’installation et interoperabilite	14

ARTICLE 11 - Spécificité du système informatique	15

11.1. Architecture	15

11.2. Interfaçage et transfert des données	15

11.3. Serveur / base de données	17

ARTICLE 12 - Durée de vie des équipements	17

ARTICLE 13 - Propriété des équipements (répartiteurs, émetteurs, récepteurs)	17

ARTICLE 14 - Propriété des données	18

ARTICLE 15 - Déploiement de l’infrastructure télérelève	18

ARTICLE 16 - Formation des utilisateurs	18

ARTICLE 17 - Exploitation	18

17.1. Entretien	18

17.1.1. Entretien des répartiteurs	18

17.1.2. Entretien de l’architecture de téléREVE	19

17.2. Medias de restitution – portails gestionnaire et locataire	20

ARTICLE 18 - Continuité de service en fin de marché	20

ARTICLE 19 - Evolutivité technique	21

ARTICLE 20 - Plateforme numérique de donnée	21

CHAPITRE 5 - LES ATTENDUS DU SERVICE COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS	22

ARTICLE 21 - Décomptes de charges	22

ARTICLE 22 - Livrables	23

ARTICLE 23 - Règles de calcul des forfaits	24

ARTICLE 24 - Quitus	25

ARTICLE 25 - Analyse des dossiers de réclamation	25

# Objet et dispositions générales du marché

## Contexte

Dans le cadre de la règlementation relative à l’installation et à l’individualisation des frais de chauffage, la SACVL souhaite déployer sur une partie de son patrimoine soient des répartiteurs de frais de chauffage soient des compteurs d’énergie thermiques et si nécessaire des robinets thermostatiques.

## Objet et description des prestations du contrat

L’objet principal du contrat est :

- La pose de répartiteurs et compteurs d’énergie thermique;

- L’entretien des répartiteurs et compteurs d’énergie thermique;

- La conception, la mise en œuvre et la maintenance d’un système de télérelève ;

- La mise à disposition d’un portail Gestionnaire et d’un portail Locataire ;

- Le relevé des consommations chauffage (via des Echanges de Données Informatiques qui pourront être annuelles, semestrielles ou trimestrielles) ;

- La répartition des charges de chauffage.

## Deroulement de l’éxécution des prestations

Les différentes étapes du contrat seront les suivantes :

- Étape 1 : De la notification jusqu’au 31 aout 2026 ; le TITULAIRE déploie et gère 100% des répartiteurs et des compteurs en Location – Entretien – Relève et la répartition des charges de chauffage des années 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 (le titulaire devra la répartition des charges de chauffage de l’année 2036) pour la phase 1.

- Étape 2 : Du 1er avril 2027 au 31 aout 2027, le TITULAIRE déploie et gère 100% des répartiteurs et des compteurs en Location – Entretien – Relève et la répartition des charges de chauffage des années 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 (le titulaire devra la répartition des charges de chauffage de l’année 2036) pour la phase 2.

- Étape 3 : Du 1er septembre 2027 au 31 décembre 2036, le TITULAIRE gère 100% des répartiteurs et des compteurs en Location – Entretien – Relève et la répartition des charges de chauffage des années 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 (le titulaire devra la répartition des charges de chauffage de l’année 2036) pour les phases 1 et 2.

- Étape 4 : Du 1er janvier 2037 au 31 décembre 2037 ; le TITULAIRE entrant dépose les répartiteurs du TITULAIRE sortant.

# ORGANISATION, MODALITES DE PILOTAGE ET DE contrôle DES PRESTATIONS

## Organisation générale

### Composition du Comité de pilotage et de suivi

Le TITULAIRE devra à minima constituer une équipe avec :

- Un Chef de projet, qui sera l’interlocuteur unique avec le MAITRE D’OUVRAGE ;

- Une personne en charge de l’organisation du déploiement et de la maintenance des répartiteurs ;

- Une personne en charge des outils de télérelève (infrastructure radio, interfaces avec le logiciel de facturation, etc.).

### Fréquence

Une réunion de lancement en présentiel aura lieu dans les 15 jours suivant la notification du marché dans les locaux du MAITRE D’OUVRAGE. Le TITULAIRE devra prévoir une présentation du marché et de ses actions.

La fréquence prévisionnelle de Comité de pilotage et de suivi est la suivante :

- Une réunion tous les mois en cours de déploiement de répartiteurs ;

- Une réunion (si besoin) tous les semestres pour le suivi des indicateurs de télérelève sur la durée du contrat.

### Outils

Un support de présentation sera élaboré pour chaque réunion par le TITULAIRE et diffusé aux participants a minima deux jours avant la réunion.

Le support de présentation devra regrouper notamment les indicateurs suivants :

- Par groupe de logements ;

  - Nombre de RFC et CET posés et restant à poser ;

  - Indiquer les dates de passage ;

  - Les passerelles installées ;

  - Indiquer la date de raccordement des répartiteurs aux passerelles ;

  - Indiquer la date où les répartiteurs seront visibles sur le portail Gestionnaire ;

- Par point de comptage ;

  - Indiquer le code société, agence, le numéro de programme, le numéro d’immeuble, le numéro de logement, le numéro de module, la commune, l’adresse, le code postal, le numéro du nouveau répartiteur ou compteur, dernier index relevé,

observations, compteur en gaine ou non, nouveau compteur posé, cause de la non-pose, date intervention des passages, localisation compteur, index dépose.

Des tableaux de bord avec indicateurs seront développés par le TITULAIRE et le MAITRE D’OUVRAGE. Ils auront pour objectif de suivre les différentes prestations du TITULAIRE. Ces tableaux de bord seront ensuite mis à jour au cours du contrat par le TITULAIRE, et envoyés autant de fois que demandé par le MAITRE D’OUVRAGE.

Si nécessaire, un compte rendu de réunion sera rédigé par le TITULAIRE après chaque réunion. Le TITULAIRE aura sept jours après la réunion pour diffuser le compte rendu aux participants.

### Eléments mis à disposition du Maitre d’Ouvrage

Le MAITRE D’OUVRAGE devra mettre à disposition du Titulaire :

- Les documents en sa possession permettant au Titulaire de réaliser ces prestations ;

- Les moyens d’accès aux bâtiments (clés, badges, etc.).

Le MAITRE D’OUVRAGE fournira au Titulaire un tableau avec les données nécessaires des bâtiments (adresse, emplacement et numéro des logements).

## Rapport Annuel d’Activité

Le Titulaire devra remettre au MAITRE D’OUVRAGE un Rapport Annuel d’Activité, au plus tard le 15 février, composé de 3 axes :

- 1. Gestion du système de répartition (répartiteurs et compteurs) ;

  - Le nombre d’équipements déposés par suite des ventes ou démolitions ;

  - Le nombre d’équipements ajoutés par suite des nouvelles acquisitions ou à des constructions neuves ;

  - Le nombre d’équipements défaillants et remplacés ;

  - Le nombre de contestations de locataires sur les index ;

  - Le nombre d’interventions et les motifs sur demandes, les taux et délais d’interventions.

- 2. Gestion de la télérelève ;

  - Les taux de restitution (mensuels et semestriels) ;

  - Le nombre de passerelles ajoutés ou supprimés ;

  - Le nombre et le type d’alertes détectés ainsi que le traitement des alertes (communication, délais) ;

  - Le nombre de comptes crées et le taux de connectivité sur le portail locataire par agence et par immeuble.

- 3. Suivi de l’exécution du marché ;

  - Une analyse financière du marché avec les quantités réalisées et facturées et une comparaison sur les années précédentes ;

  - Un point sur les évolutions réglementaires ;

  - Un point sur les innovations techniques, technologiques et organisationnelles.

Ce Rapport Annuel d’Activité permettra de guider le MAITRE D’OUVRAGE dans les décisions et dispositions à prendre pour améliorer ses services.

Les candidats sont amenés à joindre un exemple de Rapport Annuel d’Activité.

## Respect des dispositions réglementaires

Le déploiement des équipements (pose des répartiteurs de frais de chauffage) ainsi que les autres prestations réalisées devront être réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur (CNIL, RGDP, DTU, normes, arrêtés, décrets, loi, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive mais le Titulaire devra respecter les textes suivants :

- Le Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d'accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, d’eau froide et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d'individualisation des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid ;

- Au Décret N°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité́ de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs et à l’Arrêté du 6 septembre 2019 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs ;

- Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 : Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

- Aux prescriptions des textes législatifs normes et règlements français en vigueur, et aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) applicables ;

- Aux consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs que le prestataire doit se procurer auprès d’eux.

# DEPLOIEMENT DES EQUIPEMENTS

## Description de la prestation

- La fourniture et pose de matériel en remplacement ou en création :

  - 4 770 répartiteurs de frais de chauffage ;

  - 3 025 robinets thermostatiques ;

  - 1 088 compteurs d’énergie thermique.

Les prestations sont à réaliser sur les communes suivantes : Lyon

2 phases de déploiement sont prévues :

|  |  | RESIDENCE | LOG |  | CET | RTH | RFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | ALBERT LAURENT | 487 |  |  | 2435 | 2435 |
|  | 11 | BELVEDERE 1 A 4 | 200 |  | 200 |  |  |
|  | 11 | BELVEDERE 5 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 60 | RIZE PAUL BERT | 35 |  | 35 |  |  |
|  | 95 | YVES FARGES | 71 |  | 71 | 107 |  |
|  | 105 | ANTONIN PERRIN( hors allées 14 et 15) | 165 |  | 165 |  |  |
|  |  | TOTAL | 962 |  | 475 | 107 |  |
| PHASE 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 311 | PIZAY( 11 log + 14 commerce et bureaux) | 24 |  | 24 | 120 |  |
|  | 3 | ABROISE PARE 1 | 165 |  |  |  | 825 |
|  | 45 | SŒUR JANIN | 100 |  |  |  | 500 |
|  | 1 | BASTION | 202 |  |  |  | 1010 |
|  | 112 | GEORGES GOUY | 45 |  | 45 | 68 |  |
|  |  | TOTAL | 536 |  | 69 | 188 |  |

## Fourniture du matériel

### Les répartiteurs des frais de chauffage

Le TITULAIRE devra fournir et installer des répartiteurs de frais de chauffage à double sondes en respectant les normes en vigueur et notamment la Norme EN 834.

Le TITULAIRE devra relever les caractéristiques techniques des radiateurs (nombre d’éléments, dimensions, puissance) et devra déterminer ainsi le coefficient de puissance thermique à appliquer aux unités transmises par le répartiteur, ainsi que les coefficients correcteurs d’exposition (pièce par pièce). Le TITULAIRE sera responsable du bon fonctionnement du répartiteur.

Lors de la pose des répartiteurs, le Titulaire devra vérifier la présence de robinets thermostatiques et indiquer via le fichier de suivi de pose les logements équipés et les logements à équiper.

### Les robinets thermostatiques

Le TITULAIRE devra la fourniture et la pose de robinets thermostatiques et de son corps dans les résidences concernées.

Durant la phase de préparation, le TITULAIRE devra établir un planning estimatif des travaux, en prenant en compte les dates d’arrêt et de redémarrage du chauffage estimé entre le 1er juin et le 1er octobre.

Durant la phase d’installation, le TITULAIRE devra fournir au Maitre d’ouvrage un état d’avancement et l’inventaire des poses. Le PRESTATAIRE est réputé s’être formé auprès du fabricant.

Le matériel posé devra être de marque Oventrop, Danfoss ou équivalent.

### Les compteurs d’énergie thermiques

Le TITULAIRE devra installer des compteurs d’énergie thermique respectant les exigences du décret du 03 septembre 2010 relatif aux compteurs d’énergie thermique. Les compteurs d’énergie thermique seront également conformes à la norme EN 1434 et à la Directive Européenne MID 2024/22/CE et du 31/03/2004 (MID-04).

Ils devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- Technologie ultrason ;

- Précision classe 2 ;

- Niveau de pression : PN 16 ;

- Dynamique de mesure QI QP1 :100 ;

- Position horizontale ou verticale ;

- Faible perte de pression ;

- Température maximum 150°C.

Le TITULAIRE devra également réaliser la Vérification de l’Installation. La Vérification de l’Installation est une démarche réglementaire régi par différents décrets et arrêtés dont celui du 03 décembre 2010 relatif aux compteurs d’énergie thermique (NOR : ECEI1017960A, version consolidée au 21 avril 2016). Cette Vérification de l’Installation sera réalisée par le TITULAIRE dans le cas où il est certifié par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais pour la VI des compteurs d’énergie thermique ou par un organisme dûment habilité (Mesures et Services).

Dès lors que l’installation est contrôlée et déclarée, le TITULAIRE fournira un certificat qui devra être joint au carnet métrologique de l’installation.

### Recyclage

La politique environnementale du TITULAIRE, notamment sa gestion des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sera conforme au décret du 20 juillet 2005 portant sur la collecte et le recyclage des DEEE.

Le TITULAIRE s’engage à recycler chaque appareil radio défaillant, hors service ou en fin de vie dans le cadre de ce marché.

Les modalités techniques et financières de reprise des DEEE seront conformes à celles prévues dans le mémoire technique, notamment en matière de filière d’élimination des pièces déposées dans le cadre du déploiement et de la maintenance du réseau de télérelève.

## Déploiement des répartiteurs

### Prescriptions generales

Dans le cadre de la présente consultation, les quantités de RFC indiquées dans la décomposition globale et forfaitaire ont été estimées sur la base suivante :

Logements T1 : 2 appareils de chauffe = 2 RFC

Logements T2 : 3 appareils de chauffe = 3 RFC

Logements T3 : 4 appareils de chauffe = 4 RFC

Logements T4 : 5 appareils de chauffe = 5 RFC

Logements T5 : 6 appareils de chauffe = 6 RFC

Les quantitatifs de RFC seront ajustés sur la base du recensement réalisé dans les logements facturés sur la base du nombre réel de RFC installés et télérelèves.

### Réception

Il est précisé au TITULAIRE que le MAITRE D’OUVRAGE réalisera une réception technique par échantillonnage sur les groupes concernés.

L’intervention doit être organisée conjointement avec le MAITRE D’OUVRAGE afin de déterminer les modalités d’information à l’égard des locataires.

Le taux de pénétration exigé pour valider partiellement le déploiement sur une immeuble est de 98% de logement visité avec les équipements de posés. Il est demandé au TITULAIRE de réaliser à minima 3 passages avec au moins un passage avec prise de rendez-vous avec le locataire. Le TITULAIRE pourra proposer des créneaux de passage au locataire d’au maximum ½ journée. Dans les cas les plus difficiles, et en accord avec le locataire et le MAITRE D’OUVRAGE, le TITULAIRE pourra intervenir sur des créneaux plus large (par exemple de 07h00 à 20h00 du lundi au vendredi ou même intervenir le samedi).

Il est demandé au TITULAIRE :

- Sur le 1er passage : un affichage collectif

- Sur le 2ème passage : un courrier personnalisé

- Sur le 3ème passage : prise de contact avec le locataire et prise de rendez-vous

Le TITULAIRE devra être en mesure de justifier ses 3 passages (notamment celui avec prise de rendez-vous).

À la suite des 3 passages sans résultat, le TITULAIRE et LE MAITRE D’OUVRAGE agiront ensemble pour prendre rendez-vous avec le locataire.

Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect des dates de passages fixées aux locataires.

### Restitution de l’avancement du déploiement de l’IFC

Pendant toute la durée des travaux de pose, le TITULAIRE devra communiquer au Maitre d’Ouvrage une fois par semaine, par fichier informatique un état des RFC installés par logement en précisant :

- La date de pose des RFC

- La référence du logement et le nombre de RFC installés

- Les numéros des RFC

- Photo de l’installations mise en œuvre

- La signature électronique du locataire

- Localisation des RFC

### Fourniture et pose robinets thermostatiques

Au cours du recensements des robinets thermostatiques, le Titulaire produira à fréquence mensuelle un fichier récapitulant par patrimoine le nombre de RTH à installer. La synthèse du recensement devra être fournie avant le 31/05/2025 au MAITRE D’OUVRAGE pour établissement d’un bon de commande valant ordre de service.

La période hors chauffe mai – Septembre 2025 fera l’objet du déploiement des RTH dans les logements couverts par l’IFC. La programmation des interventions devra être coordonnées avec le prestataire de maintenance des installations de chauffages collectifs. Le TITULAIRE devra établir en concertation avec le MAITRE D’OUVRAGE et le chauffagiste un planning de déploiement des RTH avant le 31/05/2025.

### Certificat d’énergie et facturation

Les RTH mis en place devront être éligibles au Certificats d’Énergies définis dans la fiche opération n° BAR-TH-117.

La facturation des prestations devra préciser les adresses d’intervention, la marque et les référence des RTH et les quantités mises en œuvre par bâtiments.

### Information aux locataires AU COURS DE L’INTERVENTION DANS LES LOGEMENTS

Le TITULAIRE devra informer les locataires des jours et heures de passages et des coupures d’eau au minimum 15 jours à l’avance, après concertation et validation du MAITRE D’OUVRAGE.

Au moment de la pose des RFC, le TITULAIRE fournira à chaque foyer un dépliant d’information co-rédigé avec LE MAITRE D’OUVRAGE, explicitant notamment les avantages du système de l’Individualisation des Frais de Chauffage, les modalités de d’accès aux consommations de chauffage (y compris création compte locataires) et des conseils pour bien réguler la température du logement.

Le mode opératoire pour l’information préalable à la pose des RTH sera similaire. L’information devra préciser la précisé que l’intervention ne pourra être décalée en raison de l’intervention conjointe avec le gestionnaire du chauffage collectif.

Le TITULAIRE informera les locataires avec un affichage dans les halls d’entrée et avec un courrier pour chaque locataire.

### Intégration de patrimoines en cours de vie du marché

Les prestations du présent marché sont susceptibles de s’étendre aux cas suivants :

- De programmes immobiliers neufs et anciens acquis par LE MAITRE D’OUVRAGE postérieurement à la signature du contrat et qui comportent ou non des équipements ;

- Des programmes immobiliers qui font l’objet d’une convention de gestion entre LE MAITRE D’OUVRAGE et une personne morale de droit public.

La mise en place de prestations d’individualisation des frais de chauffage sur des patrimoines supplémentaires en cours de vie du marché sera établie sur la base des Prix Unitaires du marché de base révisés pour l’année considérée.

### Supression de patrimoine en cours de vie du marché

Au cours de la vie du marché, les patrimoines en fin de gestion seront supprimés du marché par voie d’avenant.

- Cas des démolitions : le Titulaire sera informé de la date de démolition et aura la responsabilité de procéder la dépose des répartiteurs et du matériel de l’infrastructure radio.

- Cas des mises en copropriétés : les patrimoines qui feront l’objet d’un transfert à un gestionnaire tierce (syndic de copropriété, vente en bloc) pourront faire l’objet d’un transfert de marché par voie d’avenant. Les prestations seront facturées directement auprès de l’entité gestionnaire.

# DEPLOIEMENT, CONCEPTION ET LA MAINTENANCE DE L’INSTRASTRUCTURE DE TELERELEVE

Le TITULAIRE est réputé s’être rendu compte, sur les différents sites, de l’importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés d’exécution.

En conséquence, il ne peut se prévaloir, postérieurement à la remise de son offre, d’aucune difficulté ou imprévision rencontrée dans l’exécution des prestations.

## Spécificité de l’infrastructure de télérelève

### Equipements pour la télérelève

Le réseau de télérelève proposé doit permettre la relève quotidienne, automatique et simultanée de tous les instruments de mesures des logements du périmètre pour assurer le suivi des consommations des répartiteurs de frais de chauffage.

En référence à la RT2012, le réseau de télérelève doit également permettre d’intégrer des sondes de température et autres capteurs.

La technologie appliquée doit permettre d’assurer un taux de relève journalier optimal.

L’infrastructure de télérelève peut être envisagée par des passerelles autonomes, par un réseau bas débit existant ou par la pose d’un récepteur en toiture. Ces solutions devront respecter les normes et réglementations sur la santé des biens et des personnes. Le TITULAIRE fournira les éléments un rapport sur l’innocuité des équipements installés. Une convention d’hébergement sera le cas échéant rédigée entre le MAITRE D’OUVRAGE et le TITULAIRE d’une durée correspondant à la durée du marché.

Un schéma de principe sera proposé avec la remise de l’offre. Le candidat justifiera son choix technologique en précisant les références déjà installées et les interlocuteurs à contacter pour vérification de la référence.

Le TITULAIRE déposera le matériel de l’infrastructure télérelève à la fin du contrat et en prévoira le recyclage.

### Données attendues

Le candidat devra décrire dans son offre la liste des données, des alarmes et le processus de détection de ces alarmes que le répartiteur des frais de chauffage pourra rapatrier ainsi que le nombre de trames envoyé par jour.

### Performance, pérennité de l’installation et interoperabilite

Le système de télérelève devra être fondé sur une solution technique pérenne et ouverte sur les évolutions technologiques.

Toutes les opérations de maintenance ou de mise à niveau du réseau de télérelève par le TITULAIRE doivent être préalablement signalées au MAITRE D’OUVRAGE, réalisées le plus rapidement possible et sont entièrement à la charge du TITULAIRE.

L’ensemble des équipements installés devra être disponible ou compatible avec les nouvelles solutions commercialisées du TITULAIRE pendant toute la durée du marché. En cas d’indisponibilité, le matériel proposé en remplacement devra être techniquement et fonctionnellement au moins équivalent à celui proposé initialement. Si une mise à jour ou une modification est nécessaire, les interventions resteront à la charge du TITULAIRE.

Les taux de relève demandés sont les suivants :

- 95 % sur 1 mois, c’est-à-dire que 95 % des répartiteurs devront être relevés au moins une fois par mois ;

- 100 % sur 3 mois, la totalité des répartiteurs s devront être relevés au moins une fois tous les 3 mois.

Pour tout répartiteur non relevé et donc l’application d’un forfait au locataire, le TITULAIRE devra justifier auprès du MAITRE D’OUVRAGE ses actions (justifier des passages en cas non-pénétration dans le logement pour le déploiement des répartiteurs et ceux en maintenance).

Le taux de relève ne tient pas compte des circonstances exceptionnelles telles que :

- Cas de force majeure, étant convenu que sont assimilés au cas de force majeure non seulement les cataclysmes, mais d’une façon générale tous faits ou évènements imprévisibles ou inévitables et qui mettent le TITULAIRE du marché dans l’impossibilité absolue d’exécuter tout ou partie de ses engagements ou d’empêcher le dommage qui s’est produit.

- Cas spécifiés ci-après, notamment :

    - Arrêts programmés à la demande du MAITRE D’OUVRAGE ;

    - Coupure de l’alimentation électrique ;

    - Actes de vandalisme ;

    - Impossibilité d'accès aux locaux pour réaliser les travaux : le TITULAIRE du marché informe sous un délai de 24 heures LE MAITRE D’OUVRAGE.

## Spécificité du système informatique

### Architecture

Afin que la solution proposée s’intègre au mieux dans l’architecture actuelle, le schéma suivant représente la cible à atteindre.

### Interfaçage et transfert des données

La mise en place d’un dispositif de relève à distance va générer des nouveaux flux d’échanges informatique au sein du Système d’Information du MAITRE D’OUVRAGE. Le système devra permettre une exploitation optimale des données pour les répartiteurs.

A – Répartiteurs / Support physique de collecte des données

Ce transfert d’informations devra se faire à fréquence quotidienne. Cette liaison est propre à la solution du candidat et ne requiert aucun interfaçage spécifique.

Elle peut être uni ou bidirectionnelle.

B – Support de collecte des données / Base de données « relève à distance »

Ce transfert d’informations devra se faire à fréquence quotidienne. Cette liaison est propre à la solution du candidat et ne requiert aucun interfaçage spécifique.

Cette liaison est de préférence bidirectionnelle.

C – Base de données « télérelève » / Plateforme numérique de données de la SACVL

Le TITULAIRE devra produire des fichiers de données compatibles et intégrables dans le logiciel de gestion locative du MAITRE D’OUVRAGE.

Actuellement, le MAITRE D’OUVRAGE utilise IKOS.

Le fichier sera au format SYM, reconnus par l’ensemble des acteurs du marché et txt.

Le TITULAIRE devra s’assurer de la bonne intégration des données dans l’ERP du MAITRE D’OUVRAGE. Un test sera réalisé sur un premier ensemble d’immeubles pour valider le fichier d’intégration.

Les travaux d’interfaçage ont pour but :

- De mettre à jour la base de données chauffage du MAITRE D’OUVRAGE par suite de la pose des répartiteurs (pas de saisie manuelle des nouveaux répartiteurs) ;

- D’intégrer les index dans le logiciel de gestion.

Le TITULAIRE mettra en place une procédure de récupération des données liées à la télérelève sur l’outil du MAITRE D’OUVRAGE.

D – Base de données « télérelève » / Portail Gestionnaire et Locataire

Ce transfert d’informations se réalise à fréquence quotidienne.

Le portail gestionnaire permettra l’intégration des données des répartiteurs.

Le portail Gestionnaire a pour but de :

- Suivre les consommations en sélectionnant des dates ou des périodes (historiques, graphiques)  et le suivi des températures dans les logements ;

- Consulter des rapports d’analyse au format Excel ;

- Collecter, analyser, historiser et traiter les alertes ;

- De consulter pour chaque logement les consommations de chauffage.

Cet outil est consultable à partir de tout poste informatique équipé d’une connexion internet, sans aucun investissement informatique spécifique et sans licence (exemple : un portail accessible via les navigateurs internet classiques tels que Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari …).

Le portail gestionnaire est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans limite de durée de consultation. Une formation à ce portail sera à prévoir par le TITULAIRE.

Le candidat devra détailler dans son offre les fonctionnalités du portail gestionnaire proposé et les interactions possibles avec le superviseur et les locataires.

Le processus pour donner un accès aux locataires : création d’un compte avec login et mot de passe, communiquer ce login et mode passe aux locataires (envoie courrier par exemple), la procédure lors d’un changement de locataire (Suivi de la création/suppression de login et mot de passe au rythme des entrées/sorties de locataire), etc…

Il sera également demandé au TITULAIRE la possibilité d’établir un lien entre l’extranet du MAITRE D’OUVRAGE pour basculer directement sur le portail locataires.

La solution informatique finale devra être bidirectionnelle afin d’assurer une parfaite cohérence entre les différentes bases de données.

### Serveur / base de données

Le dispositif de relève à distance des répartiteurs alimente une base de données hébergée chez le TITULAIRE sur un serveur. Celui-ci devra impérativement être situé dans l’Union Européenne afin de satisfaire la réglementation vis-à-vis de la CNIL.

Cette base de données stocke toutes les informations collectées par le dispositif de relève à distance des répartiteurs. Elle fournit les index des répartiteurs, les alarmes, les alertes …

Une base de données d’historisation permettant la sauvegarde des données sera peut-être à prévoir. Le candidat apportera son avis sur ce point et précisera l’utilité et la pertinence de la création de celle-ci.

## Durée de vie des équipements

Les équipements de télérelève ont une durée de vie minimale garantie correspondant à la durée du marché. Ils sont remplacés le cas échéant à la charge du TITULAIRE du marché.

## Propriété des équipements (répartiteurs, émetteurs, récepteurs)

Les équipements sont et restent la propriété du TITULAIRE.

En cas de non renouvellement du marché, les équipements (répartiteurs) seront déposés par le nouveau TITULAIRE et restitués au TITULAIRE sortant.

L’infrastructure télérelève (concentrateurs et répéteurs) sera déposée et récupérée par le TITULAIRE sortant à la fin du marché. Un listing des équipements de télérelève posés sera transmis au MAITRE D’OUVRAGE à la fin du déploiement.

## Propriété des données

Les données de consommations et/ou technique collectées dans les logements et plus largement dans le patrimoine du MAITRE D’OUVRAGE sont et restent la propriété du MAITRE D’OUVRAGE. Le TITULAIRE met en œuvre un dispositif permettant de collecter ces données, les analysent et les valorisent pour le compte du MAITRE D’OUVRAGE.

Ces données ne peuvent être transmises, sous quelque forme que ce soit, à des tiers dans l’exécution du marché.

## Déploiement de l’infrastructure télérelève

Le TITULAIRE prévoit de déployer son infrastructure télérelève dès lors qu’il pose des répartiteurs d’un groupe. Le déploiement de l’infrastructure suivra le déploiement des répartiteurs avec un mois de décalage entre la pose du répartiteur et le fait que ce dernier soit consultable sur le portail gestionnaire. En effet, à la suite de la pose du répartiteur, le TITULAIRE aura 1 mois maximum pour raccorder ce dernier à l’infrastructure radio et le rendre consultable sur le portail gestionnaire.

Le Maitre d’Ouvrage entend par répartiteur facturable par le TITULAIRE un répartiteur posé et consultable à travers le portail gestionnaire. Tout répartiteur posé mais non consultable sur le portail gestionnaire ne pourra pas être facturé par le TITULAIRE au MAITRE D’OUVRAGE.

## Formation des utilisateurs

Le TITULAIRE devra former le personnel interne du MAITRE D’OUVRAGE à l’utilisation des outils. Les utilisateurs du portail internet devront bénéficier à minima d’une formation à l’outil sur les fonctions d’administration de base et sur les fonctionnalités proposées.

Elle sera adressée à autant de personnes que nécessaires et pendant toute la durée du marché.

Une notice d’utilisation devra être fournie à l’issue de la formation.

## Exploitation

### Entretien

#### Entretien des répartiteurs

Le TITULAIRE devra s’assurer, pendant toute la durée du marché, du bon fonctionnement de ses appareils et devra remplacer ceux qui seraient défectueux à ses frais. Les équipements sont reconnus défectueux par le TITULAIRE lors de son intervention sur le site ou sur demande fondée du MAITRE D’OUVRAGE. Le TITULAIRE s’engage à remplacer les appareils défectueux de l’infrastructure télérelève sous un délai de 5 jour calendaire sous réserve de la possibilité technique d’intervention (notamment l’accessibilité). Le TITULAIRE devra justifier de l’impossibilité d’intervenir.

Le TITULAIRE a la charge du bon fonctionnement des répartiteurs et procède à leurs réparations ou remplacement en cas de panne ou de dysfonctionnement à ses frais.

Les demandes de dépannages sur les répartiteurs de température sont transmises par téléphone ou mail à l’interlocuteur dédié du TITULAIRE. Les demandes de dépannages concernent également les alertes remontées par le système de télérelève.

Tout remplacement de répartiteur sera indiqué au MAITRE D’OUVRAGE et fera l’objet d’un relevé réel avant et après son remplacement.

Si son intervention nécessite un remplacement d’un répartiteur (idem opération dépose/pose) ou de sonde de température, le TITULAIRE fait parvenir au MAITRE D’OUVRAGE, un bulletin de remplacement dans les 48 heures qui suivent son intervention, sur lequel doivent figurer :

- La date de dépose ;

- L’index à la date de dépose ;

- Le numéro du compteur déposé ;

- Le logement de provenance du répartiteur déposé ;

- Le numéro du répartiteur déposé dans le logement (1er, 2ème, 3ème compteur ...) ;

- Le nom du locataire ;

- Les caractéristiques du répartiteur posé suivant les mêmes renseignements que ci-dessus ;

- Le motif du remplacement ;

- La signature du représentant du TITULAIRE et du Locataire ;

- L’archivage chez le TITULAIRE des données sur la durée du contrat ;

- L’emplacement du répartiteur remplacé.

Les caractéristiques métrologiques des appareils réparés ou remplacés devront rester identiques à celles fixées pour les répartiteurs neufs, ou être conformes à la réglementation en vigueur au cas où des modifications auraient été apportées à celle applicable au moment de la mise en place des répartiteurs.

Pour toutes ces interventions de maintenance, le TITULAIRE devra fournir une restitution informatique précise au MAITRE D’OUVRAGE. Le TITULAIRE et le MAITRE D’OUVRAGE définiront ensemble le protocole informatique. En cas d’impossibilité d’accès aux locaux pour réaliser les opérations de maintenance (refus d’accès par l’occupant, difficulté technique), le TITULAIRE informera informatiquement sous un délai de 2 jours ouvrables le MAITRE D’OUVRAGE et devra détailler les actions entreprises.

En cas de répartiteur défectueux, le remplacement sera à la charge du TITULAIRE.

#### Entretien de l’architecture de téléREVE

Le TITULAIRE aura à sa charge la maintenance préventive et curative des équipements de télérelève (récepteurs, serveurs) et abonnements GPRS. Les utilisateurs devront être prévenus au moins 10 jours à l’avance de toute opération de maintenance entrainant une coupure de service.

Le TITULAIRE détaillera dans son offre les actions mises en place en cas de coupure et en fonction de la gravité de l’incident.

### Medias de restitution – portails gestionnaire et locataire

Le TITULAIRE s’engage à ce que les médias de restitution proposés au MAITRE D’OUVRAGE soient conformes à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifié par la loi du 6 août 2004 qui a défini les principes à respecter lors de la collecte, le traitement et la conservation de ces données.

Le TITULAIRE accompagnera le MAITRE D’OUVRAGE pour toutes les demandes auprès de la CNIL, afin que tous les médias de restitution utilisés par le MAITRE D’OUVRAGE soient conformes.

Le TITULAIRE fournit au MAITRE D’OUVRAGE un accès dédié aux portails, lui permettant de consulter les données de consommations quotidiennes de son patrimoine immobilier (immeubles et logements) sur l’ensemble du périmètre. L’accès à ces portails est sécurisé. Le TITULAIRE du marché fournit les droits d’accès utilisateurs nécessaires.

Les portails sont consultables à partir de tout poste informatique équipé d’une connexion internet, sans aucun investissement informatique spécifique accessible via les navigateurs internet classiques tels que Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ….

Le site est consultable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sans limite de durée de consultation.

Le candidat devra remettre un lien démo du portail gestionnaire et locataire qui sera accessible durant la période d’analyse des offres.

Le candidat indiquera notamment dans son offre le process de création d’un compte locataire, la fermeture du compte d’un ancien locataire et la passation à un nouveau locataire.

## Continuité de service en fin de marché

LE MAITRE D’OUVRAGE pourra prendre pendant la dernière année du marché toute mesure qu’il estimera nécessaire pour assurer la continuité de l’exploitation du système de relève à distance des répartiteurs, en réduisant autant que possible la gêne qui en résulte pour le TITULAIRE.

Dans ce cadre, LE MAITRE D’OUVRAGE pourra éventuellement procéder à la mise en concurrence d'un nouveau marché pour poursuivre les prestations de location, entretien et télérelève des répartiteurs sur son territoire.

À la suite de la signature d’un nouveau marché successif à celui-ci, LE MAITRE D’OUVRAGE est susceptible d’organiser une réunion à laquelle assisteront ses représentants, ceux du TITULAIRE sortant ainsi que ceux du TITULAIRE du nouveau marché dans le but de :

- Définir les modalités de transmission des données de consommation au MAITRE D’OUVRAGE dans le souci d’assurer la continuité et la permanence du service et afin que le changement de TITULAIRE ne se traduise par aucune perturbation du service pour les locataires ;

- Définir les modalités de restitution des répartiteurs ;

- De rechercher une solution amiable à toutes les questions qui sont à régler dans ces circonstances.

Les parties concernées dressent un procès-verbal résumant les conclusions de la réunion.

## Evolutivité technique

Le candidat décrira sa capacité à faire évoluer le service en cours de marché et les axes réalistes pour améliorer ses échanges avec le MAITRE D’OUVRAGE et les locataires.

Le candidat décrira sa capacité à ajouter de nouveaux points de mesure dans un immeuble sans modification de l’architecture de télérelève qui sera initialement déployée.

Le candidat décrira sa capacité à faire évoluer ses portails internet dédiés au MAITRE D’OUVRAGE ou aux locataires et à prendre en compte les éventuelles remarques.

Le système proposé devra impérativement être évolutif et permettre au MAITRE D’OUVRAGE d’intégrer d’autres capteurs tels que :

- Télérelève des données de consommations dans les logements (électricité, gaz, etc.) ;

- Compteurs d’énergie thermique ;

- Suivi VMC, monitoring chaufferie, ascenseur, sonde de température ;

- Intégration des données d’un système tiers : compteurs existant, système de régulation et de GTB.

Le candidat devra justifier de sa capacité à faire évoluer son système en décrivant les solutions techniques et en présentant des références pour chaque fonction.

## Plateforme numérique de donnée

Le MAITRE D’OUVRAGE dispose d’une plateforme numérique de donnée sur laquelle le TITULAIRE devra diffuser les données et flux issus du matériel installé. Le candidat décrira sa capacité à faire évoluer le service en cours de marché et les axes réalistes pour améliorer ses échanges.

# LES ATTENDUS DU SERVICE COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS

En préambule, il est important de rappeler qu’outre la prestation technique, le TITULAIRE doit pouvoir apporter des réponses qualitatives, gage d’un traitement efficient des démarches clients menées dans le cadre de la qualité de service.

## Décomptes de charges

Le TITULAIRE devra les bordereaux de relève chauffage au MAITRE D’OUVRAGE au format pdf.

Il est demandé de produire des décomptes annuels de charge pour le comptage du chauffage.

En octobre de chaque année, le planning fixant les échéances de transfert des données du TITULAIRE vers le MAITRE D’OUVRAGE et du MAITRE D’OUVRAGE vers le TITULAIRE sera établi. Ces données transmises par le TITULAIRE doivent être fiabilisées.

Le fichier d’intégration des données respectera le format SYM, csv ou txt.

Des analyses sont également menées par le MAITRE D’OUVRAGE. Ces analyses peuvent donner lieu à des échanges et des demandes de contrôles et d’explication voire d’intervention sur site si nécessaire.

Le TITULAIRE doit appliquer les règles de gestion définies avec le MAITRE D’OUVRAGE en cas de données répartiteur non exploitables (calcul des consommations estimées à retenir).

Le traitement des données doit aboutir à :

  - La production du décompte individuel des charges pour les fluides :

    - Chauffage (RFC) : A fréquence annuelle répartition des frais fixes sur la base de la surface habitable + ventilation des dépenses d’énergie sur la base des consommations + frais de comptage.

  - La production des fichiers nécessaires à l’intégration des données dans les outils de gestion du MAITRE D’OUVRAGE (respect des standards informatiques).

Le processus actuel est amené à évoluer, le TITULAIRE devra pouvoir s’adapter aux évolutions (délai de production, formalisme des éléments, règle de calcul).

## Livrables

- Bilan annuel des frais de chauffage :

Dès janvier de chaque année, le MAITRE D’OUVRAGE transmet au TITULAIRE le fichier à jour des locataires.

Au plus tard le 15 février de chaque année, le TITULAIRE doit transmettre les index des compteurs calorifiques.

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le MAITRE D’OUVRAGE adresse au TITULAIRE les informations suivantes : la nature et les montants des frais relatifs au chauffage des ensembles immobiliers, frais qui seront pris en compte par le TITULAIRE pour les calculs de répartition des frais de chauffage, ainsi que les dates d'interruption estivale de chauffage, nécessaire à ces calculs.

Au plus tard le 15 avril de chaque année, le TITULAIRE doit transmettre au MAITRE D’OUVRAGE le fichier E.D.I. pour intégration dans la base de données.

Le bilan annuel des frais de chauffage complété par les soins du MAITRE D’OUVRAGE est retourné au TITULAIRE dans les meilleurs délais.

- État de répartition des frais de chauffage :

Deux types de documents en pdf sont à produire :

  - Décompte collectif ;

Le décompte collectif doit contenir :

    - En en-tête ;

      - Le numéro de l’ensemble ;

      - L’adresse de l’ensemble ;

      - Le numéro de client ;

      - La date d’impression ;

      - L’exercice comptable ;

      - La période de chauffe ;

    - 1. Détail des frais ;

      - Les frais d’énergie ;

      - Les frais communs récupérables.

    - 2. Calcul des prix unitaires ;

      - Les frais d’énergie ;

      - Les frais communs récupérables.

    - 3. Récapitulatif des frais et acomptes par destinataires ;

      - La référence avec destinataire/ occupant, groupe, total des frais, solde et la période.

    - 4. Détail par destinataire ;

      - Le numéro du local avec destinataire, montants, nombre-unités, prix unitaires, période de décompte.

    - 5. Bilan de la répartition ;

      - Nature des frais avec frais d’énergie, frais commun.

  - Justificatif individuel ;

Le justificatif individuel doit contenir :

    - En en-tête ;

      - Le numéro de l’ensemble ;

      - L’adresse de l’ensemble ;

      - Le numéro de client ;

      - La date d’impression ;

      - L’exercice comptable ;

      - La période de chauffe ;

      - Le nom et l’adresse du locataire.

    - Frais de l’immeuble ;

      - La nature des frais avec les montants, les parts de l’immeuble et les prix unitaires.

    - Les frais de chauffage du locataire ;

      - La nature des frais avec les montants, les parts du locataire et les prix unitaires.

    - Le détail de la consommation ;

      - Le numéro du RFC et nom des pièces ;

      - Le numéro de série du RFC ;

      - Index précédent ;

      - Consommation précédente ;

      - Index ;

      - Forfait ;

      - Observation ;

      - Différence d’index ;

      - Facteur de position ;

      - Facteur de correction ;

      - La consommation.

Il est demandé aux candidats de fournir ces deux documents.

## Règles de calcul des forfaits

Dans le cas d'un dysfonctionnement avéré d’un répartiteur de frais de chauffage, mettant le titulaire dans l'impossibilité de relever un index de consommation ou d’unités, il sera fait application, selon le cas, des règles de gestion à fixer avec le TITULAIRE ou MAITRE D’OUVRAGE.

En tout état de cause, le TITULAIRE veillera quel que soit le mode de calcul retenu pour un forfait, à la cohérence avec les habitudes de consommation du locataire concerné et avec la moyenne des unités consommées du groupe. Il veillera particulièrement à ce que le total des frais de chauffage réels où forfaitisés des décomptes individuels corresponde bien au total des frais de chauffage à répartir indiqués par le MAITRE D’OUVRAGE au niveau du bilan annuel.

## Quitus

Il est demandé pour chaque intervention sur les répartiteurs dans les logements de procéder à un quitus qui sera signé par le TITULAIRE et le locataire.

## Analyse des dossiers de réclamation

Il est demandé au TITULAIRE :

- Un appui dans le cadre du traitement des réclamations des locataires. Cette mission est intégrée à la prestation sans surcout.

LE MAITRE D’OUVRAGE sera également amené à solliciter le TITULAIRE pour :

- La confirmation des consommations ;

- Des explications sur la méthode d’estimation appliquée le cas échéant ;

- Effectuer un contrôle visuel des données retenues ;

- Produire des expertises.

Un délai de traitement maximum fixé à 10 jours est attendu.