## LOT 15 _
BORDEREAU DE CHIFFRAGE
CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE - MOELAN SUR MER
LOT n°15 : ELECTRICITE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
15 |  | ELECTRICITE
15.2 |  | - DEPENSES DE CHANTIER | ens |  |  | 1 |  | 0
15.4 |  | - ETUDES D'EXECUTION | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5 |  | - ELECTRICITE COURANTS FORTS
15.5.1 |  | - Distribution de la terre
15.5.1.2 |  | - Prise de terre | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.1.3 |  | - Liaisons équipotentielles |  |  |  | 1 |  | 0
15.5.1.3.1 |  | - Liaison équipotentielle principale | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Distribution de la terre | [7 empty] | 0
15.5.2 |  | - Généralités Alimentation ENEDIS
15.5.2.2 |  | - Dossier de branchement ENEDIS | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Généralités Alimentation ENEDIS | [7 empty] | 0
15.5.3 |  | - Recharge véhicule électrique | pm |  |  | 1 |  | 0
15.5.4 |  | - Alimentation électrique de la résidence
15.5.4.2 |  | - Dérivation individuelle | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.3 |  | - Disjoncteur de branchement
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.4 |  | - T.G.B.T. Résidence
- T.G.B.T. Résidence
|  | - Suivant CCTP | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.4.5 |  | - Tableaux divisionnaires
15.5.4.5.2 |  | - Tableaux Divisionnaires Logements
|  | - TD Logements RdC S-E | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - TD Logements R+1 N-O | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - TD Logements R+1 S-E | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - TD Logements R+2 N-O | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - TD Logements R+2 S-E | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.5.3 |  | - Tableau Divisionnaire Espaces communs | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.5.4 |  | - Câbles d'alimentation principaux
|  | - Câble U1000 R2V 5 x .... mm² (TGBT - TD Logements RdC SE) | ml |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câble U1000 R2V 5 x .... mm² (TGBT - TD Logements R+1 NO) | ml |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câble U1000 R2V 5 x .... mm² (TGBT - TD Logements R+1 SE) | ml |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câble U1000 R2V 5 x .... mm² (TGBT - TD Logements R+2 NO) | ml |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câble U1000 R2V 5 x .... mm² (TGBT - TD Logements R+2 SE) | ml |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.6 |  | - Comptages individuels et collecte des données |  |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.6.1 |  | - Compteur d'énergie
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.6.2 |  | - Passerelle de communication
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.6.3 |  | - Câblage et raccordements | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.4.6.4 |  | - Programmation initiale, formation | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Alimentation électrique de la résidence | [7 empty] | 0
15.5.5 |  | - Canalisations secondaires
15.5.5.2 |  | - Canalisations | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.5.3 |  | - Cheminement des canalisations (Courants forts & courants faibles)
15.5.5.3.1 |  | - Chemins de câbles courants forts | ml |  |  | 2 |  | 0
15.5.5.4 |  | - Goulotte préfabriquée PVC
|  | - Marque : .................... Type : .................... | ml |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Canalisations secondaires | [7 empty] | 0
15.5.6 |  | - Appareillages électriques
15.5.6.2 |  | - Prises de courant, interrupteurs, boutons poussoirs
- Marque : .................... Type : ....................
|  | - Bouton poussoir - TYPE A | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - Bouton poussoir à clé - TYPE A | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC sur goulotte - TYPE A | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC 10/16 A + T - TYPE A | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC 10/16 A + T spécialisée - TYPE A | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - Sortie de câble 32A+T | u |  |  | 2 |  | 0
- Marque : .................... Type : ....................
|  | - Interrupteur SA étanche - TYPE B | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC 10/16 A + T étanche - TYPE B | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - PC 10/16 A + T étanche spécialisée - TYPE B | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Appareillages électriques | [7 empty] | 0
15.5.7 |  | - Eclairage
15.5.7.2 |  | - Réglette étanche - TYPE 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.3 |  | - Spot encastré led décoratif - TYPE 2
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.4 |  | - Dalle LED - TYPE 3
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - Version HF + cadre saillie | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - Version DALI + cadre saillioe | u |  |  | 2 |  | 0
|  | - Version HF + option IP44 | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.5 |  | - Spot encastré led à détection - TYPE 4
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.6 |  | - Hublot étanche - TYPE 5 |  |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.7 |  | - Hublot extérieur à détection - TYPE EXT 1
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.5.7.8 |  | - Applique extérieure - TYPE EXT 2
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.7.9 |  | - Commande de l'éclairage
- Détecteur de mouvement mural TYPE D1
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 2 |  | 0
- Détecteur de mouvement 360° TYPE D2
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 2 |  | 0
- Détecteur de mouvement mural design TYPE D3
|  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Eclairage | [7 empty] | 0
15.5.8 |  | - Travaux divers
15.5.8.1 |  | - Compteur multi-énergie RT |  |  |  | 1 |  | 0
- Afficheur modulaire comptage
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câblage et raccordements | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - Programmation initiale | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.8.2 |  | - Compteurs d'énergie active
|  | - Marque : ................. Type : .................... | pm |  |  | 2 |  | 0
15.5.8.3 |  | - Ventilations mécaniques contrôlées collectives logements | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.8.4 |  | - Ventilation espace intergénérationnel | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.8.5 |  | - Monnayeur | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.8.6 |  | - Chaufferie | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.8.7 |  | - Ascenseur | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Travaux divers | [7 empty] | 0
15.5.9 |  | - Eclairage de sécurité - BAES
15.5.9.2 |  | - Luminaires d'évacuation et d'ambiance
- Blocs autonomes d'évacuation...............
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u |  |  | 2 |  | 0
- Blocs autonomes d'évacuation étanche ...............
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u |  |  | 2 |  | 0
15.5.9.3 |  | - Canalisations | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.9.4 |  | - Télécommande | ens |  |  | 2 |  | 0
|  | - Marque : ................. Type : .................... | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - Eclairage de sécurité - BAES | [7 empty] | 0
15.5.10 |  | - Electricité logements
15.5.10.1 |  | - Liaison équipotentielle secondaire | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.10.2 |  | - Tableaux secondaires logements
15.5.10.2.2 |  | - Tableaux secondaires logements |  |  |  | 1 |  | 0
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 4 |  | 0
15.5.10.2.3 |  | - Câbles d'alimentation principaux
|  | - U1000 R2V 3 x ..... mm² | ens |  |  | 2 |  | 0
15.5.10.2.4 |  | - Compteur multi-énergie RT |  |  |  | 1 |  | 0
- Afficheur modulaire comptage
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - Câblage et raccordements | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - Programmation initiale | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.10.3 |  | - Canalisations secondaires
15.5.10.3.1 |  | - Canalisations et cheminements | pm |  |  | 1 |  | 0
15.5.10.3.2 |  | - Alimentation, câblage et commande de la VMC Hygro | ens |  |  | 1 |  | 0
15.5.10.4 |  | - Eclairage
15.5.10.4.1 |  | - Plafonnier led diam 32cm - TYPE L1
|  | - Marque : ................ Type : ................... |  |  |  | 2 |  | 0
15.5.10.4.2 |  | - Plafonnier led diam 26cm - TYPE L2
|  | - Marque : ................ Type : ................... |  |  |  | 2 |  | 0
15.5.10.4.3 |  | - Réglette étanche LED - TYPE L3
|  | - Marque / Type --> |  |  |  | 1 |  | 0
15.5.10.4.4 |  | - Applique extérieure - TYPE L4
|  | - Marque : ................ Type : ................... |  |  |  | 2 |  | 0
15.5.10.5 |  | - Appareillages / Répartition
- Appareillages
|  | - Marque : ................ Type : ................... |  |  |  | 2 |  | 0
- ENTREE
|  | - 1 mini-spot encastré Type L1 en VV | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - 2 mini-spots encastrés Type L1 en VV | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - 2 mini-spots encastrés Type L1 en SA | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 B.P. étanche et sonnette | ens |  |  | 1 |  | 0
- SALLE D'EAU
|  | - 1 plafonnier Type L2 en SA | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 régletteType L3 en SA | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u |  |  | 1 |  | 0
- KITCHENETTE - CUISINE
|  | - PC 16 A + T simple | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 PC 16 A + T spécialisée (plaques) | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 boîte de sortie de fil 32 A + T | u |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 attente éclairage en simple allumage | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - 1 régletteType L3 en SA | ens |  |  | 1 |  | 0
- PIECE DE VIE
|  | - 1 plafonnier type L1 en va-et-vient | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u |  |  | 1 |  | 0
- CHAMBRE
|  | - 1 plafonnier type L2 en va-et-vient | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - PC 16 A + T simple | u |  |  | 1 |  | 0
- TERRASSE - BALCON
|  | - 1 hublot extérieur Type L4 sur inter S.A. lumineux | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Electricité logements | [7 empty] | 0
15.5.11 |  | - Mise en service, essais et réception et CONSUEL | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - ELECTRICITE COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
15.6 |  | - ALARME INCENDIE TYPE 4 - ESPACE COMMUNS RESIDENCE
15.6.2 |  | - Les dispositifs à commande manuelle (D.M.)
|  | Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 1 |  | 0
15.6.3 |  | - Tableau de signalisation 1 boucle
|  | Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 1 |  | 0
15.6.4 |  | - Diffuseurs sonores (D.S.)
|  | - Marque : .................... Type : .................... | u |  |  | 1 |  | 0
15.6.5 |  | - Diffuseur lumineux (D.L.)
|  | - Marque : .................... Type : .................... | u |  |  | 1 |  | 0
15.6.6 |  | - Canalisations | ens |  |  | 1 |  | 0
15.6.7 |  | - Essais | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - ALARME INCENDIE TYPE 4 - ESPACE COMMUNS RESIDENCE | [7 empty] | 0
15.7 |  | - TELEPHONE / FIBRE OPTIQUE
15.7.2 |  | - Colonne montante cuivre
15.7.2.1 |  | - Câbles principaux téléphoniques | ens |  |  | 1 |  | 0
15.7.2.2 |  | - Répartiteurs de distribution téléphoniques
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.7.2.3 |  | - Liaison individuelle
|  | - Logements | ens |  |  | 1 |  | 0
|  | - Espace commun résidence | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Colonne montante cuivre | [7 empty] | 0
15.7.3 |  | - Colonne montante optique
15.7.3.1 |  | - Point de mutualisation
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.3.2 |  | - Rocade optique
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.3.3 |  | - Point de branchement
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.3.4 |  | - DTIO
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.3.5 |  | - Liaison individuelle | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - Colonne montante optique | [7 empty] | 0
15.7.4 |  | - Panneau de communication équipé grade 3 TV
|  | - Marque / Type --> |  |  |  | 1 |  | 0
|  | - T1, T1 bis | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.5 |  | - Câblage logement conforme grade 3 TV | pm |  |  | 1 |  | 0
15.7.6 |  | - Prise terminale murale logement grade 3 TV
|  | - Prises RJ45 - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.7.7 |  | - Repérage et étiquetage des câbles | ens |  |  | 1 |  | 0
15.7.8 |  | - Contrôle et recette | ens |  |  | 1 |  | 0
15.7.9 |  | - Mise en service, essais et réception | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - TELEPHONE / FIBRE OPTIQUE | [7 empty] | 0
15.8 |  | - TELEVISION
15.8.2 |  | - Antenne UHF et mat
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.8.3 |  | - Pré-amplification
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.8.4 |  | - Centrale de tête
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.8.5 |  | - Réseau de distribution en gaine technique palière
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.8.6 |  | - Réseau de distribution intérieure
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.8.7 |  | - Prises d'usagers TV
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.8.8 |  | - Cordons balun
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.8.9 |  | - Mise à la terre | ens |  |  | 1 |  | 0
15.8.10 |  | - Mise en service, essais, réception et attestations COSAEL | ens |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - TELEVISION | [7 empty] | 0
15.9 |  | - SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES / INTERPHONIE
15.9.2 |  | - Plaque de rue à défilement de noms et caméra
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.3 |  | - Centrale de gestion en coffret
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.4 |  | - Lecteur de proximité VIGIK +
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.5 |  | - Bouton de sortie
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.6 |  | - Badges résidents |  |  |  | 1 |  | 0
15.9.6.1 |  | - Clé de proximité
|  | - Marque / Type --> | u |  |  | 1 |  | 0
15.9.7 |  | - Poste intérieur moniteur mains libres
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.8 |  | - Coffret - Blocs d'alimentation - Modulateur de réception - distributeurs vidéo
|  | - Marque / Type --> | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.10 |  | - Alimentation électrique - Câblage | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.11 |  | - Programmation - formation - mise en service - réception | ens |  |  | 1 |  | 0
15.9.12 |  | - Garantie de bon fonctionnement | pm |  |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de - SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES / INTERPHONIE | [7 empty] | 0
15.10 |  | - D.A.A.F.
|  | - Marque : ................ Type : ................... | u |  |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de - D.A.A.F. | [7 empty] | 0
15.11 |  | - CALFEUTREMENTS GT | ens |  |  | 1 |  | 0
15.12 |  | - DOE - FORMATION - CONTRAT D'ENTRETIEN | ens |  |  | 1 |  | 0
MONTANT HT 15 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 15 - ELECTRICITE | [7 empty] | 0