## LOT 14 - CVP
BORDEREAU DE CHIFFRAGE
CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER
LOT n°14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
14 |  | - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
14.1 |  | - GENERALITES
14.1.8 |  | - Principe constructif du bâtiment | PM |  |  | 6 |  | 0
14.1.9 |  | - Isolation thermique du bâtiment | PM |  |  | 6 |  | 0
14.1.15 |  | - Mission à la charge du Bureau d'Etudes BECOME | PM |  |  | 6 |  | 0
14.1.16 |  | - Mission à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot | ens |  |  | 6 |  | 0
14.1.17 |  | - Prescriptions générales | PM |  |  | 6 |  | 0
14.1.25 |  | - Dépenses de chantier | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - GENERALITES | [7 empty] | 0
14.2 |  | - ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE
14.2.1 |  | - Études d'exécution | ens |  |  | 6 |  | 0
14.2.2 |  | - Synthèse technique | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE | [7 empty] | 0
14.3 |  | - ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) | PM |  |  | 6 |  | 0
14.4 |  | - PRECHAUFFAGE DU BATIMENT | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5 |  | - TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT RECEVANT LES LOGEMENTS
14.5.1 |  | - TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL
14.5.1.1 |  | - Distribution entre le poste de livraison organe de coupure/détente GrDF en limite de propriété et la gaine technique palière GAZ "Colonne montante GAZ / GrDF"
14.5.1.1.1 |  | - Raccordement dans le coffret organe de coupure-détente | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.2 |  | - Tuyauteries en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et accessoires
|  | - Diamètre DN 32 : Ø37.2/42.4 mm ou diamètre DN 50 : Ø54.5/60.3 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.3 |  | - Tuyauteries en PEhd conforme à la norme NF EN 1555-3 (6) et à la marque NF 136 et accessoires
|  | - Diamètre DN32 : Ø40x2.3 mm ou diamètre DN50 : Ø63x3.6 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.4 |  | - Tuyauterie Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ"
|  | - Diamètre DN 32 : Ø33/35 mm ou diamètre DN 50 : Ø52/54 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.5 |  | - Protections mécaniques : tôle en U en acier galvanisé | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.6 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.1.7 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.2 |  | - Colonne montante GrDF
14.5.1.2.1 |  | - Vanne de barrage en pied de colonne
|  | - Du diamètre Ø33/42 mm au diamètre Ø50/60 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.2.2 |  | - Colonne montante avec équipements complets
|  | - Bât. collectif - colonne montante et accessoires pour 14 logements | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.2.3 |  | - Tuyauterie Cuivre
|  | - Du diamètre Ø33/35 mm au diamètre Ø52/54 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.2.4 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.2.5 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.3 |  | - Ventilation haute de la gaine technique palière
|  | - Gaine de ventilation en acier galvanisé (Ø 160 mm), accessoires et raccordements | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4 |  | - Alimentation entre la gaine technique palière et les logements et à l'intérieur des logements
14.5.1.4.1 |  | - Tube Cuivre écroui et accessoires
|  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4.2 |  | - Tube en Acier inoxydable
|  | - Diamètre Ø25/35 mm - DN 25 | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4.3 |  | - Vanne de coupure générale logement
|  | - Diamètre Ø20/27 mm et diamètre Ø26/32 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4.4 |  | - Robinet ROAI et console de fixation | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4.5 |  | - Peinture et étiquetage réglementaires | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.4.6 |  | - Percements, fourreaux, calfeutrements, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.5 |  | - Sujétions de réalisation des travaux | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.1.6 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL | [7 empty] | 0
14.5.2 |  | - TRAVAUX DE CHAUFFAGE
14.5.2.1 |  | - Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire
14.5.2.1.1 |  | - Chaudière double service (logements T2, T3 et T4 avec 1 salle d'eau)
- Chaudière et accessoires complets
|  | - Marque : ............... Type : ................ | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.1.2 |  | - Séparateur de boues et microbulles - version combinée | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.1.3 |  | - Raccordements hydrauliques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.1.4 |  | - Raccordements électriques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.2 |  | - Conduit collectif en pression pour chaudières étanches (conduit 3CEp)
14.5.2.1.2.1 |  | - Conduit Collectif et accessoires, y compris raccordement des chaudières sur conduits collectifs avec accessoires.
|  | - Diamètre Ø130/200 mm (3 chaudières raccordées) | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.2.2 |  | - Percements et calfeutrements | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.3 |  | - Régulation / Estimation des consommations (chauffage et ECS)
14.5.2.1.3.1 |  | - Thermostat modulant
14.5.2.1.3.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ...................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.1.3.2 |  | - Raccordements électriques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2 |  | - Distribution de chaleur
14.5.2.2.1 |  | - Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
14.5.2.2.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.2 |  | - Tuyauteries PER avec BAO pré-isolées et pré-gainées et accessoires
14.5.2.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø12/14 mm au diamètre Ø20/22 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.3 |  | - Tuyauteries PER avec BAO et accessoires
14.5.2.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø10/12 mm au diamètre Ø20/25 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.4 |  | - Collecteurs de distribution et équipements | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.5 |  | - Coffrets métalliques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.6 |  | - Vanne d'isolement
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.7 |  | - Vanne d'équilibrage
|  | - Du diamètre Ø15/21 mm au diamètre Ø20/27 mm | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.2.8 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.3 |  | - Emission de la chaleur
14.5.2.3.1 |  | - Radiateurs et robinetteries
- Marque : ............... Type : ................
|  | - VR21-H2100xL750 | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1100 | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - 22K-H600xL1000 | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.3.2 |  | - Radiateurs sèche-serviettes et robinetteries
14.5.2.3.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................
|  | - TAM-H1537xL750 | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.3.3 |  | - Robinets thermostatiques
14.5.2.3.3.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.2.4 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
14.5.3 |  | - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE
14.5.3.1 |  | - Groupe d'extraction VMC
14.5.3.1.1 |  | - Groupe d'extraction VMC et accessoires
- Caisson : extraction logements
|  | - Marque : ............... Type : ................ | ens |  |  | 6 |  | 0
|  | - Visière pare-pluie acoustique | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.2 |  | - Electricité
14.5.3.2.1 |  | - Dépressostat | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.2.2 |  | - Protections électriques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.2.3 |  | - Raccordements électriques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.2.4 |  | - Raccordements électriques des bouches d'extraction hygroréglables | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3 |  | - Réseau de ventilation
14.5.3.3.1 |  | - Gaines rigides circulaires et accessoires
14.5.3.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø450 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3.2 |  | - Tés-souches en combles
14.5.3.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø125 mm au diamètre Ø315 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3.3 |  | - Supports de gaines en combles | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3.4 |  | - Pièges à sons / Baffles acoustiques
14.5.3.3.4.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
14.5.3.3.4.1.1 |  | - Du diamètre Ø250 mm au diamètre Ø450 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3.5 |  | - Fourreaux pour traversées des toitures en pente entre combles et toiture-terrasse | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.3.6 |  | - Supports de gaines en toiture-terrasse | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4 |  | - Bouches d'extraction hygroréglables
14.5.3.4.1 |  | - Bouches d'extraction hygroréglables, et accessoires
14.5.3.4.1.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
14.5.3.4.1.1.1 |  | - Cuisine | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.2 |  | - WC | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.3 |  | - Salle de bain sans WC | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.4 |  | - Salle d'eau avec WC | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.5 |  | - Salle d'eau sans WC | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.6 |  | - Placard lave-linge - LL (dans les logements) | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.1.1.7 |  | - Cellier | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.4.2 |  | - Transformateur (220V/12V)
14.5.3.4.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.5 |  | - Entrées d'air hygro-réglables en menuiseries extérieures ou coffres de volets roulants
14.5.3.5.1 |  | - Marque : ........ Type : ..........
14.5.3.5.1.1 |  | - 5/45 m³/h | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.6 |  | - Vérification du détalonnage | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.3.7 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE | [7 empty] | 0
14.5.4 |  | - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE
14.5.4.1 |  | - Distribution
14.5.4.1.1 |  | - Tuyauteries PEhd et accessoires
|  | - Fourreaux de pénétration et de traversée (diamètre Ø110 mm) | ml |  |  | 6 |  | 0
|  | - PEHD résine PE100 : du diamètre Ø40x3.7 mm au diamètre Ø75x6.8 mm - PN16/PN20 | ml |  |  | 6 |  | 0
|  | - Raccord PEHD -> cuivre : du diamètre Ø40x3.7 mm au diamètre Ø75x6.8 mm | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Percements, calfeutrements, fourreaux de traversées de gaines techniques, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.2 |  | - Tuyauteries Cuivre et Per
14.5.4.1.2.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
14.5.4.1.2.1.1 |  | - Du diamètre Ø10/12 mm au diamètre Ø50/52 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.2.2 |  | - Tuyauteries PER pré-isolées et pré-gainées et accessoires
14.5.4.1.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø12x1.1 mm au diamètre Ø20x1.9 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.2.3 |  | - Tuyauteries PER et accessoires
14.5.4.1.2.3.1 |  | - Du diamètre Ø12x1.1 mm au diamètre Ø20x1.9 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.2.4 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.3 |  | - Calorifuge
14.5.4.1.3.1 |  | - Calorifuge d'épaisseur 13 mm
14.5.4.1.3.1.1 |  | - Du diamètre Ø14/16 mm au diamètre Ø16/18 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.3.2 |  | - Calorifuge d'épaisseur 19 mm
14.5.4.1.3.2.1 |  | - Du diamètre Ø18/20 mm au diamètre Ø26/28 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.3.3 |  | - Calorifuge d'épaisseur 25 mm
14.5.4.1.3.3.1 |  | - Du diamètre Ø30/32 mm au diamètre Ø38/40 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.3.4 |  | - Calorifuge d'épaisseur 32 mm
14.5.4.1.3.4.1 |  | - Diamètre Ø40/42 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4 |  | - Robinetteries - Accessoires divers
14.5.4.1.4.1 |  | - Robinetteries dans les citerneaux (ou fosses à compteurs) | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.2 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour
14.5.4.1.4.2.1 |  | - Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.3 |  | - Manchettes de support pour compteurs divisionnaires
14.5.4.1.4.3.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.4 |  | - Clapet anti-pollution type EA
14.5.4.1.4.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
14.5.4.1.4.4.1.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.5 |  | - Réducteur de pression, manomètre et filtre
14.5.4.1.4.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
14.5.4.1.4.5.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.6 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour avec té de purge
14.5.4.1.4.6.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø50/60 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.7 |  | - Antibélier | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.8 |  | - Robinet d'arrêt 1/4 de tour pour machines à laver
14.5.4.1.4.8.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.9 |  | - Nourrices de distribution et coffrets
14.5.4.1.4.9.1 |  | - Nourrices avec accessoires (robinetteries) et coffrets | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.10 |  | - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité
14.5.4.1.4.10.1 |  | - Diamètre Ø15/21 mm | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.1.4.11 |  | - Disconnecteur de protection des extrémités type HD
14.5.4.1.4.11.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
14.5.4.1.4.11.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø15/21 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.2 |  | - Évacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV)
14.5.4.2.1 |  | - Vidanges en attentes
14.5.4.2.1.1 |  | - Diamètre Ø40 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.2.2 |  | - Tuyauteries, raccords et accessoires (pour évacuations et ventilations)
14.5.4.2.2.1 |  | - Du diamètre Ø40 mm au diamètre Ø125 mm (y compris chutes uniques) | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.2.2.2 |  | - Protections mécaniques : tôle en U en acier galvanisé | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.2.2.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, etc... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.2.3 |  | - Clapet aérateur à membrane
14.5.4.2.3.1 |  | - Tous diamètres | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.3 |  | - Évacuation des Eaux Pluviales (EP)
14.5.4.3.1 |  | - Naissances EP en attentes | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.3.2 |  | - Tuyauteries et accessoires en PVC (pour évacuations EP)
|  | - Du diamètre Ø100 mm au diamètre Ø160 mm | ml |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.3.2.2 |  | - Percements, calfeutrements et fourreaux de traversées | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.3.3 |  | - Isolation phonique (réseaux horizontaux et verticaux)
14.5.4.3.3.1 |  | - Tous diamètres | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.4 |  | - Production instantanée d'eau chaude sanitaire
14.5.4.4.1 |  | - Généralités | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.4.2 |  | - Ballon de production ECS
14.5.4.4.2.1 |  | - Ballon de production d'eau chaude : 15 litres et accessoires complets
14.5.4.4.2.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ............... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.4.2.2 |  | - Alimentations et raccordements électriques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.4.2.3 |  | - Alimentations et raccordements hydrauliques | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.4.3 |  | - Régulateur thermostatique
14.5.4.4.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5 |  | - Appareils sanitaires et robinetteries
14.5.4.5.1 |  | - Généralités | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.2 |  | - Pack WC à poser
14.5.4.5.2.1 |  | - Cuvette
14.5.4.5.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.2.2 |  | - Réservoir et robinetterie
14.5.4.5.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.2.3 |  | - Abattant
14.5.4.5.2.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.3 |  | - WC cuvette suspendue
14.5.4.5.3.1 |  | - Cuvette suspendue - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.3.2 |  | - Bâti-support autoportant et accessoires - Marque : ............... Type : ............... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.3.3 |  | - Plaque de déclenchement - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.3.4 |  | - Abattant ultra-fin à fermeture ralentie - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.4 |  | - Lavabo sur colonne
14.5.4.5.4.1 |  | - Lavabo et colonne
14.5.4.5.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.4.2 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.5 |  | - Vasque pour salle d'eau (pour Personnes à Mobilité Réduite)
14.5.4.5.5.1 |  | - Vasque
14.5.4.5.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.5.2 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.6 |  | - Receveur de douche extra-plat à poser ou à encastrer (120x90 cm)
14.5.4.5.6.1 |  | - Receveur de douche
14.5.4.5.6.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ...................
14.5.4.5.6.1.1.1 |  | - Dimensions = 90 x 120 cm - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.6.2 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.6.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.6.3 |  | - Ensemble de douche
14.5.4.5.6.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.7 |  | - Receveur de douche extra-plat à poser ou à encastrer (170x90 cm)
14.5.4.5.7.1 |  | - Receveur de douche
14.5.4.5.7.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ...................
14.5.4.5.7.1.1.1 |  | - Dimensions = 90 x 170 cm - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.7.2 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.7.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.7.3 |  | - Ensemble de douche
14.5.4.5.7.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.8 |  | - Robinetterie pour douche sur siphon (douche à l'italienne)
14.5.4.5.8.1 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.8.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.8.2 |  | - Ensemble de douche
14.5.4.5.8.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.9 |  | - Évier avec 2 cuves et 1 égouttoir (120 x 60 cm) et meuble
14.5.4.5.9.1 |  | - Évier
14.5.4.5.9.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.9.2 |  | - Meuble
14.5.4.5.9.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.9.3 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.9.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.10 |  | - Déversoir (Vidoir)
14.5.4.5.10.1 |  | - Déversoir
14.5.4.5.10.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.10.2 |  | - Robinetterie
14.5.4.5.10.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.5.11 |  | - Joint | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6 |  | - Accessoires sanitaires
14.5.4.6.1 |  | - Généralités | PM |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2 |  | - Accessoires pour salles d'eau / salles de bains et WC
14.5.4.6.2.1 |  | - Miroirs
|  | - Dimensions 600 x 800 mm | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2.2 |  | - Barre porte-rideau droite ou en angle (pour logement PMR)
14.5.4.6.2.2.1 |  | - Dimensions = 90 x 120 cm - Marque : ................. Type : ................... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2.2.2 |  | - Dimensions = 90 x 170 cm - Marque : ................. Type : ................... | ens |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2.3 |  | - Porte de douche pivotante avec accès de face (120x90 cm) - montage en niche
14.5.4.6.2.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2.4 |  | - Porte de douche pivotante avec accès de face (170x90 cm) - montage en niche
14.5.4.6.2.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.6.2.5 |  | - Renforts de mains courantes de maintien (pour douche)
14.5.4.6.2.5.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.5.4.7 |  | - Mise en service, essais et réception | ens |  |  | 6 |  | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de - TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT RECEVANT LES LOGEMENTS | [7 empty] | 0
14.6 |  | - QUALIGAZ | ens |  |  | 6 |  | 0
14.7 |  | - CONSUEL | ens |  |  | 6 |  | 0
14.8 |  | - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) | ens |  |  | 6 |  | 0
14.9 |  | - NOTE IMPORTANTE | PM |  |  | 6 |  | 0
14.10 |  | - NOTA SUR LE BORDEREAU DE CHIFFRAGE | PM |  |  | 6 |  | 0
MONTANT HT 14 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 14 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE | [7 empty] | 0
VARIANTES
PSE n°1 : Remplacement d'un receveur 170x90 cm --> par une baignoire 170x90 cm
Variante
14.11 |  | - PSE N°1 - SDE : remplacement des receveurs 170x90 cm par des baignoires
14.11.1 |  | - Baignoire : plus-value
14.11.1.1 |  | - Baignoire
14.11.1.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.1.2 |  | - Robinetterie
14.11.1.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.1.3 |  | - Ensemble de douche
14.11.1.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.2 |  | - Pare baignoire (Accession libre) : plus-value
14.11.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.3 |  | - Receveur de douche extra-plat à poser ou à encastrer (170x90 cm) : moins-value
14.11.3.1 |  | - Receveur de douche
14.11.3.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ...................
14.11.3.1.1.1 |  | - Dimensions = 90 x 170 cm - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.3.2 |  | - Robinetterie
14.11.3.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.3.3 |  | - Ensemble de douche
14.11.3.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6 |  | 0
|  | - Tous dispositifs de vidage | u |  |  | 6 |  | 0
14.11.4 |  | - Porte de douche pivotante avec accès de face (170x90 cm) - montage en niche : moins-value
14.11.4.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 6 |  | 0
Total Variante - PSE n°1 : Receveur 170x90 cm --> baignoire | [7 empty] | 0
Plus ou Moins value PSE n°1 : Receveur 170x90 cm --> baignoire | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES VARIANTES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,000 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES VARIANTES | [7 empty] | 0