## Garde
Construction de 4 maisons individuelles
|  | Maître d'Ouvrage : |  | LE FOYER REMOIS
8 rue Lanson
51100 REIMS
|  | Maître d'Œuvre : |  | Agence GEOFFROY Architectes
3 rue Voltaire
51100 REIMS
tél. : 03.26.02.95.91
agence@geoffroyarchitectes.com
|  | BET Fluides : |  | MCI Thermiques
Parc d'affaires Reims Champigny - Allée Jean Marie Amelin - Bât C
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03.26.49.03.23 - Fax : 03.26.49.03.65
Email : info@mci-thermiques.com
TRANCHE FERME1
|  | Opération : |  | Construction de 4 maisons individuelles rue Paul Vaillant Couturier à Reims
|  | Phase : |  | ETUDE
|  | Document : |  | DCE
C.D.B. Cadre de Bordereau
Lot 07 : Chauffage, VMC et Plomberie
Ce document comporte 11 pages dont une page de garde
|  | Date : |  | Janvier 2026
|  | Indice : |  | 2
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6,4,1
6,4,2
6,4,3
6.5
6.6
6.8
6
7
7.1
7.2
7.3
7,3,1
7,3,2
7,3,3
7,3,4
7,3,5
7,3,6
7.4
7,4,1
7,4,2
7,4,3
7,4,4
7,4,5
7,4,6
7.5
7,5,2
7,5,3
7,5,4
7.6
7,6,1
7,6,2
7,6,3
7,6,4
7,6,5
7,6,6
7,6,7
7,6,8
7
8
8

## RECAP
Lot 07 | Chauffage, VMC et Plomberie
2026-01-01 | Construction de 4 maisons individuelles rue Paul Vaillant Couturier à Reims
RECAPITULATIF
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
|  | 5 |  | PRODUCTION DE CHALEUR ET D'ECS
|  | 6 |  | VMC DES LOGEMENTS
|  | 7 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 8 |  | OPTION : PARE BAIN
Montant total de l'option en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total de l'option en € T.T.C. :
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6,4,1
6,4,2
6,4,3
6.5
6.6
6.8
6
7
7.1
7.2
7.3
7,3,1
7,3,2
7,3,3
7,3,4
7,3,5
7,3,6
7.4
7,4,1
7,4,2
7,4,3
7,4,4
7,4,5
7,4,6
7.5
7,5,2
7,5,3
7,5,4
7.6
7,6,1
7,6,2
7,6,3
7,6,4
7,6,5
7,6,6
7,6,7
7,6,8
7
8
8

## CDB
Lot 07 | Chauffage, VMC et Plomberie
2026-01-01 | Construction de 4 maisons individuelles rue Paul Vaillant Couturier à Reims
Chap. | Désignation des prestations | U | Quantités | P.U. HT en € | P.T. HT en €
Les quantités du présent bordereau sont fournies à titre indicatif, chaque entreprise est tenue de les vérifier et de rectifier toute erreur ou omission. L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés dans le C.C.T.P. sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.
4 | PRESTATIONS DIVERSES
4.1 | PRESTATIONS À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA RT2012
| Suivant description du CCTP. | PM
4.2 | PRESTATIONS D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
| Suivant description du CCTP. | PM
4.3 | RÉSEAUX ET ALIMENTATIONS PROVISOIRES
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.4 | TRAVAUX DE MAÇONNERIE
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.5 | MANUTENTION
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.6 | PRESTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
| Détail chiffré des mesures réglementaires permettant d’assurer la sécurité et l’hygiène du chantier conformément à l’article L232 du code du travail. | Ens
4.7 | RÉALISATION DES PLANS DE RÉSERVATIONS
| Réalisation de l’ensemble des plans de réservations suivant description du CCTP. | Ens
4.8 | ÉTUDES D'EXÉCUTION
| Réalisation de l’ensemble des études d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.. | Ens
4.9 | PRESTATIONS DE FIN DE CHANTIER
| Réalisation d’un D.O.E regroupant l'ensemble des documents suivant description du CCTP. | Ens
4.11 | ÉCHANTILLON
| Réalisation d'une désinfection et d'un rinçage des réseaux avant mise en service. | Ens
4.12 | DÉSINFECTION ET RINÇAGE DES RÉSEAUX
| Réalisation d'une désinfection et d'un rinçage des réseaux avant mise en service. | Ens
4.12 | DÉMARCHES AVEC LES CONCESSIONNAIRES
| suivant description du CCTP. | PM
4.14 | NETTOYAGE
| Nettoyage de chantier suivant description du CCTP. | PM
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 4
5 | PRODUCTION DE CHALEUR ET D'ECS
5.1 | PRINCIPE GÉNÉRAL | PM
5.2 | UNITES EXTERIEURES
Fourniture et pose d'une PAC suivant description CCTP :
Marque : ATLANTIC ou équivalent
| Type : SYNEA ou équivalent | Ens
| Supports au sol en Rubber | Ens
5.3 | UNITES INTERIEURES
Fourniture et pose d'un module intérieur suivant description CCTP :
Marque : ATLANTIC ou équivalent
| Type : SYNEA ou équivalent | Ens
| Fourniture et pose des grilles de ventilation des placard suivant description CCTP | Ens
5.4 | DOSSERET
| Fourniture et pose d'un dosseret pour module intérieur suivant description CCTP | Ens
5.5 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
| Liaisons entre unités extérieures et intérieures suivant description CCTP | ml
| Goulottes suivant description CCTP | ml
5.6 | REGULATION
| Sonde extérieure | ens
| liaison électrique entre sonde extérieur et PAC | ens
| Thermostat > voir chapitre spécifique | PM
5.7 | REMPLISSAGE EN EAU DE L'INSTALLATION
| Fourniture et pose de ligne d'alimentation en eau, compris accessoires règlementaires, et suivants description CCTP. | Ens
5.8 | RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
| Raccordement électrique depuis les attentes laissées à dispositions à proximité par le lot Electricité. | ens
5.9 | DISTRIBUTION / CHAUFFAGE DES LOGEMENTS
5,9,1 | Réseaux d'alimentation des émetteurs de chaleur
Fourniture et pose de collecteurs modulaires en laiton suivant description du CCTP :
Pot de terminaison avec purgeur + vanne d'isolement,
Robinets de vidange,
Vannes d'isolement à boisseau sphérique sur le raccordement aux réseaux Aller et Retour principaux,
| Robinets sur chaque raccordement PER. | Ens
| Armoires techniques à encastrer ou en applique pour pose des collecteurs suivant description CCTP. | U
Suivant description CCTP, tubes PER avec BAO fourreautés, noyés dans la dalle à partir des collecteurs modulaires :
| Ø13/16 | ml
| Ø16/20 | ml
| Autres DN | ml
| Boîtiers en matière synthétique, insensible à la corrosion, recevant les tubes PER pré gainés pour l’encastrement de ces tubes dans les cloisons ou le sol. | U
| Sorties de sol suivant description CCTP. | U
| Manchettes de protection entre la sortie de sol et le radiateur description CCTP. | U
| Distributions terminales apparentes en tube cuivre écroui ou par cannes en inox. | Ens
| Rosaces de finition aux traversées de parois | U
5,9,2 | Emetteurs de chaleur
| Radiateurs panneaux suivant description du CCTP (liste détaillé à transmettre). | U
| Radiateurs sèche serviette suivant description du CCTP (liste détaillé à transmettre). | U
Robinets simple réglage
| Fourniture et la pose de robinets simple réglage suivant description CCTP. | U
Robinets thermostatiques
| Fourniture et la pose de robinets thermostatiques suivant description CCTP. | U
Dispositif de réglage et de vidange des émetteurs
| Fourniture et la pose de tés ou coudes de réglage et de vidanges manuelles suivant description CCTP. | U
Purgeurs d'air
| Fourniture et la pose de purgeurs suivant description CCTP. | U
5,10 | THERMOSTAT D'AMBIANCE
| Fourniture et pose de thermostat d'ambiance suivant description du CCTP. | U
5.11 | EQUILIBRAGE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES
| Suivant description du CCTP. | Ens
5.12 | ETIQUETAGE ET REPÉRAGE
| Suivant description du CCTP. | PM
5.13 | AUTOCONTRÔLE DES INSTALLATIONS
| Suivant description du CCTP. | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 5
6 | VMC DES LOGEMENTS
6.1 | PRINCIPE DES INSTALLATIONS | PM
6.2 | ENTRÉES D'AIR
| Fourniture des entrées d'air au lot menuiseries extérieures suivant description du CCTP. | U
6,3 | TRANSFERT D'AIR
| Fourniture d'un plan d'implantation des entrées d'air avec indication des références et localisation des détalonnages de portes souhaités. | Ens
6.4 | CAISSONS D'EXTRACTION
6,4,1 | Caissons d'extraction
| Fourniture et pose de caissons d'extractions, y compris plots anti vibratiles, dallettes béton et toutes sujétions conformément au CCTP. | Ens
6,4,2 | Rejets d'air des caissons
| Rejets d'air suivant description CCTP. | Ens
6,4,3 | Alimentations électriques des caissons d'extraction de VMC
| Raccordements électriques des caissons à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité. | Ens
| Fourniture et pose d'un interrupteur de sécurité et d'un pressostat différentiel d'air sur chaque caisson. | Ens
6,5 | BOUCHES D'EXTRACTION
Fourniture et pose de bouches d'extraction conformément au CCTP :
| Bouches Cuisine | U
| Bouches Salle de bains | U
| Bouches Salle d'eau | U
| Bouches Salle de bains/WC | U
| Bouches WC | U
6,6 | RÉSEAUX D'EXTRACTION
Réseau de gaines suivant description du CCTP.
| Diam. 80 | ml
| Diam. 125 | ml
| Diam. 160 | ml
| Autres Diamètres | ml
| Trappons de ramonage sur conduits collecteurs en terrasse. | U
6.8 | AUTOCONTRÔLE DE L'INSTALLATION
| Réalisation d'un autocontrôle des installations de VMC basé sur la méthode DIAGVENT de niveau 2, y compris fourniture d'un rapport suivant description du CCTP. | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 6
7 | PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | GÉNÉRALITÉS
| Pour mémoire. | P.M.
7.2 | ALIMENTATION AEP DES LOGEMENTS
Fourniture et pose à chaque pénétration d'une ligne d'alimentation générale conformément au CCTP :
| Vanne d'arrêt générale | U
| Filtre à tamis avec robinets d'isolement et de by-pass | U
| Clapet anti-retour EA | U
| Compteur divisionnaire à émission | U
| Vanne d'arrêt après compteur | U
Réseau enterré en tube PEHD bandes bleues depuis les raccordements dans les regards AEP concessionnaire jusqu'aux débouchés dans les logements :
| DN25 | ml
| DN32 | ml
| DN40 | ml
| DN50 | ml
| DN63 | ml
| Autres DN | ml
7.3 | DISTRIBUTION EF DANS LES LOGEMENTS
7,3,1 | Alimentation en eau froide des chaudières murales
| Suivant description du CCTP | Ens
7,3,2 | Collecteurs modulaires EF
| Fourniture et pose de collecteurs EF y compris vanne d'arrêt général, robinet d'isolement sur chaque départ, supportage suivant description CCTP | Ens
7,3,3 | Boîtiers à encastrer
| Suivant description CCTP | Ens
7,3,4 | Réseaux EF dans les logements
Réseaux en tube PER fourreautés suivant description CCTP
| diam. 12 mm (12x1,1) | ml
| diam. 16 mm (16x1,5) | ml
| diam. 20 mm (20x1,9) | ml
| diam. 25 mm (25x2,3) | ml
7,3,5 | Raccordement des appareils
Réseaux en tube cuivre suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
7,3,6 | Accessoires sur les réseaux EF
| Accessoires sur les réseaux EF suivant description du C.C.T.P. | Ens
7.4 | DISTRIBUTION ECS DES LOGEMENTS
7,4,1 | Principe
| Suivant description du CCTP | PM
7,4,2 | Collecteurs modulaires EF
| Fourniture et pose de collecteurs ECS y compris vanne d'arrêt général, robinet d'isolement sur chaque départ, supportage suivant description CCTP | Ens
7,4,3 | Boîtiers à encastrer
| Suivant description CCTP | Ens
7,4,4 | Réseaux ECS dans les logements
Réseaux en tube PER fourreautés suivant description CCTP
| diam. 12 mm (12x1,1) | ml
| diam. 16 mm (16x1,5) | ml
| diam. 20 mm (20x1,9) | ml
| diam. 25 mm (25x2,3) | ml
7,4,5 | Raccordement des appareils
Réseaux en tube cuivre suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
7,4,6 | Accessoires sur les réseaux ECS
| Accessoires sur les réseaux EF suivant description du C.C.T.P. | Ens
7.5 | RÉSEAUX D'ÉVACUATION EU ET EV
7,5,2 | Nature des réseaux EU/EV
Raccordements de type séparatif des vidanges de l'ensemble des appareils sanitaires (chutes verticales) en tube PVC NF Me, y compris tés de tringlage, raccords, supportages, suivant description du CCTP.
| DN 32 ………...…………………………………….. | ml
| DN 40 ………...…………………………………….. | ml
| DN 50 ………...…………………………………….. | ml
| DN 63 ………...…………………………………….. | ml
| DN 80 ………...…………………………………….. | ml
| DN 90 ………...…………………………………….. | ml
| DN 100 ………...…………………………………….. | ml
| DN 110 ………...…………………………………….. | ml
| Autres DN …………………………………………… | ml
7,5,3 | Accessoires sur les réseaux
| Suivant description du CCTP | Ens
7,5,4 | Ventilation de chute
Création de ventilation de chute en tube PVC Me, à raccorder sur les attentes en toiture du lot couverture :
| DN 100 ………...…………………………………….. | ml
| DN 110 ………...…………………………………….. | ml
| Autres DN …………………………………………… | ml
7,6 | APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES DIVERSES
7,6,1 | Fixation et étanchéité
| Fourniture de renforts dans les cloisons. | Ens
| Etanchéité entre appareils sanitaires et parois par application d'un joint silicone suivant description du CCTP. | Ens
7,6,2 | WC à poser
| Suivant description du CCTP. | Ens
7,6,3 | Meuble vasque
| Suivant description du CCTP. | Ens
7,6,4 | Douche
| Suivant description du CCTP. | Ens
7,6,5 | Evier
| Suivant description du CCTP. | Ens
7,6,6 | Baignoire
| Suivant description du CCTP. | Ens
7,6,7 | Divers
Logements
| Deux robinets EF par logement et deux EU destinés aux lave-linge et lave-vaisselle (à proximité des branchements électriques). | Ens
Robinets de puisage
| suivant description CCTP | Ens
Siphons de sol
| Raccordement des siphons de sol sur les réseaux d’évacuation | Ens
7,6,8 | Bouche d'arrosage incongelable
| Suivant description du CCTP. | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 7
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20,0%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :
8 | OPTION : PARE BAIN
| Suivant description CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 8
Montant total de l'option en € H.T. :
Montant T.V.A. (20,0%) :
Montant total de l'option en € T.T.C. :