## Garde
Réhabilitation d'une maison existante en 5 appartements
| Maître d'Ouvrage : | LE FOYER REMOIS
8 rue Lanson
51100 REIMS
| Maître d'Oeuvre : | Agence GEOFFROY Architectes
3 rue Voltaire
51100 REIMS
tél. : 03.26.02.95.91
agence@geoffroyarchitectes.com
| BET Fluides : | MCI Thermiques
Parc d'affaires Reims Champigny - Allée Jean Marie Amelin - Bât C
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03.26.49.03.23 - Fax : 03.26.49.03.65
Email : info@mci-thermiques.com
| Opération : | Réhabilitation d'un maison existante en 5 appartements, rue Paul Vailland Coutirier à REIMS (51100)
| Phase : | ETUDE
| Document : | DCE
C.D.B. Cadre de Bordereau
Lot 07 : VMC et Plomberie
Ce document comporte 8 pages dont une page de garde
| Date : | Octobre 2025
| Indice : | 0

## RECAP
Lot 07 | Chauffage, VMC et Plomberie
2025-10-01 | Réhabilitation d'une maison existante en 5 appartements
RECAPITULATIF
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
|  | 5 |  | VMC DES LOGEMENTS
|  | 6 |  | PLOMBERIE SANITAIRE
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :

## CDB
Lot 07 | Chauffage, VMC et Plomberie
2025-10-01 | Réhabilitation d'une maison existante en 5 appartements
Chap. | Désignation des prestations | U | Quantités | P.U. HT en € | P.T. HT en €
Les quantités du présent bordereau sont fournies à titre indicatif, chaque entreprise est tenue de les vérifier et de rectifier toute erreur ou omission. L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés dans le C.C.T.P. sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.
4 | PRESTATIONS DIVERSES
4.1 | PRESTATIONS À FOURNIR DANS LE CADRE DE LA RT2012
| sans objet | SO
4.2 | PRESTATIONS D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DANS LES BÂTIMENTS
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.3 | RÉSEAUX ET ALIMENTATIONS PROVISOIRES
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.4 | TRAVAUX DE MAÇONNERIE
| Suivant description du CCTP. | Ens
4.5 | MANUTENTION
| Suivant description du CCTP. | PM
4.6 | PRESTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
| Détail chiffré des mesures réglementaires permettant d’assurer la sécurité et l’hygiène du chantier conformément à l’article L232 du code du travail. | Ens
4.7 | RÉALISATION DES PLANS DE RÉSERVATIONS
| Réalisation de l’ensemble des plans de réservations suivant description du CCTP. | Ens
4.8 | RÉALISATION DES ÉTUDES D'EXÉCUTION
| Réalisation de l’ensemble des études d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.. | Ens
4.9 | RÉALISATION DES PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER
| Réalisation de l’ensemble des études d'exécution conformément aux prescriptions du CCTP.. | Ens
4.1 | PRESTATIONS DE FIN DE CHANTIER
| Réalisation d’un D.O.E regroupant l'ensemble des documents suivant description du CCTP. | Ens
4.11 | DÉSINFECTION ET RINÇAGE DES RÉSEAUX
| Réalisation d'une désinfection et d'un rinçage des réseaux avant mise en service. | Ens
4.12 | NETTOYAGE
| Nettoyage de chantier suivant description du CCTP. | PM
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 4
5 | VMC DES LOGEMENTS
5.1 | PRINCIPE DES INSTALLATIONS | PM
5.2 | ENTRÉES D'AIR
| Fourniture des entrées d'air au lot menuiseries extérieures suivant description du CCTP. | U
5,3 | TRANSFERT D'AIR
| Fourniture d'un plan d'implantation des entrées d'air avec indication des références et localisation des détalonnages de portes souhaités. | Ens
5.4 | CAISSON D'EXTRACTION
5,4,1 | Caisson d'extraction
| Fourniture et pose d'un caisson d'extraction, y compris toutes sujétions conformément au CCTP. | Ens
5,4,2 | Raccordements aérauliques
| Manchettes souples | Ens
| Silencieux | Ens
5,4,3 | Rejet d'air
| Rejet d'air suivant description CCTP. | Ens
5,4,4 | Alimentation électrique
| Raccordement électrique à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité. | Ens
| Fourniture et pose d'un interrupteur de sécurité et d'un pressostat différentiel d'air | Ens
5,5 | BOUCHES D'EXTRACTION
Fourniture et pose de bouches d'extraction conformément au CCTP :
| Bouches Cuisine | U
| Bouches Salle de bains | U
| Bouches Salle d'eau | U
| Bouches Salle de bains/WC | U
| Bouches WC | U
5,6 | RÉSEAUX D'EXTRACTION
Réseau de gaines suivant description du CCTP.
| Diam. 80 | ml
| Diam. 125 | ml
| Diam. 160 | ml
| Diam. 200 | ml
| Diam. 250 | ml
| Autres Diamètres | ml
| Tés souches, tampons démontables, trappons de ramonage, etc. suivant description CCTP | ens
5.7 | ISOLEMENT COUPE-FEU | PM
5.8 | AUTOCONTRÔLE DE L'INSTALLATION
| Réalisation d'un autocontrôle des installations de VMC basé sur la méthode DIAGVENT de niveau 2, y compris fourniture d'un rapport suivant description du CCTP. | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 5
6 | PLOMBERIE SANITAIRE
6.2 | GÉNÉRALITÉS
| Pour mémoire. | PM
6.3 | ALIMENTATION AEP
Fourniture d'une ligne d'alimentation générale conformément au CCTP :
| Vanne d'arrêt générale | U
| Filtre à tamis avec robinets d'isolement et de by-pass | U
| Clapet anti-retour EA | U
| Compteur divisionnaire à émission | U
| Vanne prise echantillon | U
| Vanne d'arrêt après compteur | U
Réseau enterré en tube PEHD bandes bleues depuis les raccordements dans les regards AEP concessionnaire jusqu'aux débouchés dans les logements :
| DN25 | ml
| DN32 | ml
| DN40 | ml
| Autres DN | ml
6.4 | DISTRIBUTION EF EN SOUS-SOL, GT
6,4,1 | Batteries de compteurs en sous-sol
| Suivant description CCTP | Ens | 5
6,4,2 | Colonnes montantes en GT
| Suivant description du CCTP | Ens | 5
6,4,3 | Liaisons GT/logements
| Suivant description CCTP | Ens | 5
6,4,4 | Accessoires sur réseaux EF
| Suivant description CCTP | Ens
6,4,5 | Calorifuge de canalisation EF
| Suivant description CCTP | Ens
6.5 | Distribution EF dans les appartements
6,5,1 | Alimentation en apparent
suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
6,5,2 | Alimentation en encastré
suivant description CCTP
| diam. 12 mm (12x1,1) | ml
| diam. 16 mm (16x1,5) | ml
| diam. 20 mm (20x1,9) | ml
| diam. 25 mm (25x2,3) | ml
6,5,3 | Collecteurs modulaires EF
| Fourniture et pose de collecteurs EF y compris vanne d'arrêt général, robinet d'isolement sur chaque départ, supportage suivant description CCTP | Ens
6,5,4 | Boîtiers à encastrer
| Suivant description CCTP | Ens
6,5,5 | Raccordement terminal des appareils
Réseaux en tube cuivre suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
6.6 | Production d'eau chaude
6,6,2 | Chauffe-eau thermodynamique
suivant description CCTP
| T1 | ens | 1
| T2 | ens | 4
6,6,3 | Raccordement aérauliques
suivant description CCTP
| T1 | ens | 1
| T2 | ens | 4
6,6,4 | Régulation
| suivant description CCTP | PM
6,6,5 | Alimentation en EF
suivant description CCTP
| T1 | ens | 1
| T2 | ens | 4
6,6,6 | Mitigeur ECS
suivant description CCTP
| T1 | ens | 1
| T2 | ens | 4
6,6,7 | Raccordement électrique
suivant description CCTP
| T1 | ens | 1
| T2 | ens | 4
6,6,8 | Mise en service
| suivant description CCTP | PM
6.7 | Distribution ECS dans les appartements
6,7,1 | Alimentation en apparent
suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
6,7,2 | Alimentation en encastré
suivant description CCTP
| diam. 12 mm (12x1,1) | ml
| diam. 16 mm (16x1,5) | ml
| diam. 20 mm (20x1,9) | ml
| diam. 25 mm (25x2,3) | ml
6,7,3 | Collecteurs modulaires
| Fourniture et pose de collecteurs y compris vanne d'arrêt général, robinet d'isolement sur chaque départ, supportage suivant description CCTP | Ens
6,7,4 | Boîtiers à encastrer
| Suivant description CCTP | Ens
6,7,5 | Raccordement terminal des appareils
Réseaux en tube cuivre suivant description CCTP
| diam. 12 mm | ml
| diam. 14 mm | ml
| diam. 16 mm | ml
| diam. 18 mm | ml
6.8 | RÉSEAUX D'ÉVACUATION EU ET EV
6,8,2 | Nature des réseaux EU/EV
Raccordements de type séparatif des vidanges de l'ensemble des appareils sanitaires (chutes verticales) en tube PVC NF Me, y compris tés de tringlage, raccords, supportages, suivant description du CCTP.
| DN 32 ………...…………………………………….. | ml
| DN 40 ………...…………………………………….. | ml
| DN 50 ………...…………………………………….. | ml
| DN 63 ………...…………………………………….. | ml
| DN 80 ………...…………………………………….. | ml
| DN 90 ………...…………………………………….. | ml
| DN 100 ………...…………………………………….. | ml
| DN 110 ………...…………………………………….. | ml
| Autres DN …………………………………………… | ml
6,8,3 | Accessoires sur les réseaux
| Suivant description du CCTP | Ens
6,8,4 | Ventilation de chute
Création de ventilation de chute en tube PVC Me, à raccorder sur les attentes en toiture du lot couverture :
| DN 100 ………...…………………………………….. | ml
| DN 110 ………...…………………………………….. | ml
| Autres DN …………………………………………… | ml
6.9 | Isolement coupe-feu
| Suivant description CCTP | ens
6.1 | Isolement acoustique
| Suivant description CCTP | ens
6,11 | APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES DIVERSES
6,11,1 | Fixation et étanchéité
| Fourniture de renforts dans les cloisons. | Ens
| Etanchéité entre appareils sanitaires et parois par application d'un joint silicone suivant description du CCTP. | Ens
6,11,2 | WC à poser
| Suivant description du CCTP. | Ens
6,11,3 | Meuble vasque
| Suivant description du CCTP. | Ens
6,11,4 | Douche
Suivant description du CCTP.
| 120x90 | Ens
| 90x90 | Ens
| autres | Ens
6,11,5 | Evier
| Suivant description du CCTP. | Ens
6,11,6 | Divers
Logements
| Deux robinets EF par logement et deux EU destinés aux lave-linge et lave-vaisselle (à proximité des branchements électriques). | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 6
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20,0%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :