## PG
Réhabilitation d'une maison en 5 logements 51100 REIMS
CADRE DE BORDEREAU
LOT N°8 ELECTRICITE Courants forts - Courants faibles
MAITRE D'OUVRAGE | Foyer Remois 8, rue Lanson 51100 REIMS
MAITRE D'ŒUVRE | Agence GEOFFROY Architectes 3, rue Voltaire 51100 REIMS Tél 03.26.02.95.91 Email : agence@geoffroyarchitectes.com
BE ELECTRICITE | T3E REIMS 3 rue Jacques Maritain 51100 REIMS Tél : 03.26.82.57.44 Email : contact@t3ereims.fr
TAMPON SOCIETE
Juillet 2025

## cbord
DESIGNATION |  | U | Q | PU | TOTAL HT
Lot n°08 - Electricité CFO-CFA
3.1 | BRANCHEMENT BASSE TENSION
| Coffret de coupure de type ECP2D | u
| Canalisation entre coffret de coupure et distributeur d'arrivée | ml
TOTAL 3.1 HT
3.2 | RESEAU DE TERRE
Prise de terre par piquet de terre
| Borne d'interconnexion des terres | ens
| Liaison de terre vers armoire des services généraux | ens
| Distribution de terre de la colonne montante | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
TOTAL 3.2 HT
3.3 | ALIMENTATION DES LOGEMENTS
3.3.1 | COLONNES MONTANTES DU BÄTIMENT COLLECTIF
| Distributeur de niveaux | u
| Barres conductrice | ens
| Barette de coupure de terre | u
| Boitier pour barette | u
| Dérivateur de terre | u
| Liaison de terre de la colonne | ens
TOTAL 3.3.1 HT
3.3.2 | DERIVATIONS DES LOGEMENTS&SERVICES GENERAUX
| Liaison de puissance sous fourreau pour les logements | u
| Liaison de puissance sous fourreau pour les service généraux | u
| Liaison de terre sous fourreau | u
TOTAL 3.3.2 HT
TOTAL 3.3 HT
3.4 | LES LOGEMENTS
3.4.1 | LES GTL
Logement T1
| Bac d'encastrement | ens
| Panneau de comptage | u
| Disjoncteur de branchement | u
| Coffret courant fort | u
| Coffret courant faible | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
Logement T2
| Bac d'encastrement | ens
| Panneau de comptage | u
| Disjoncteur de branchement | u
| Coffret courant fort | u
| Coffret courant faible | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
| SOUS TOTAL pour 4 logements | ens
TOTAL 3.4.1 HT
3.4.2 | EQUIPEMENTS DES LOGMENTS
Logement T1
| Boîtier DCL | u
| Boîtier DCL en applique | u
| Applique type 4 | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Bouton poussoir porte étiquette | u
| Carillon 2 tons | u
| Canalisations | ens
| Prise rasoir | u
| PC 2x16 A + T | u
| PC 2x16 A + T MAL la vaisselle | u
| PC 2x16 A + T frigo | u
| PC 2x16 A + T MAL le linge | u
| PC 2x16 A + T hotte | u
| Sortie de câbles 2x32 A + T | u
| Prise 2x16 A + T four | u
| Canalisations | ens
| Alimentation applique miroir | ens
| Alimentation convecteur | ens
| Alimentation sèche-serviettes | ens
| Alimentation chauffe eau | ens
| Alimentation volet roulant compris commande monte et baisse | ens
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
Logement T2
| Boîtier DCL | u
| Boîtier DCL en applique | u
| Applique type 4 | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Interrupteur va et vient | u
| Bouton poussoir porte étiquette | u
| Carillon 2 tons | u
| Canalisations | ens
| PC 2x16 A + T | u
| PC 2x16 A + T télécommandée | u
| PC 2x16 A + T MAL la vaisselle | u
| PC 2x16 A + T frigo | u
| PC 2x16 A + T MAL le linge | u
| PC 2x16 A + T hotte | u
| Sortie de câbles 2x32 A + T | u
| Prise 2x16 A + T four | u
| Canalisations | ens
| Alimentation applique miroir | ens
| Alimentation convecteur | ens
| Alimentation sèche-serviettes | ens
| Alimentation chauffe eau | ens
| Alimentation volet roulant compris commande monte et baisse | ens
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
| SOUS TOTAL pour 4 logements | ens
TOTAL 3.4.2 HT
3.4.3 | CHAUFFAGE
Logements T1
| Convecteur 500w | u
| Convecteur 750w | u
| Convecteur 1000w | u
| Convecteur 1250w | u
| Convecteur 1500w | u
| Convecteur 2000w | u
| Sèche serviette | u
| Regulation | u
Cablage
| SOUS TOTAL | ens
Logements T2
| Convecteur 500w | u
| Convecteur 750w | u
| Convecteur 1000w | u
| Convecteur 1250w | u
| Convecteur 1500w | u
| Convecteur 2000w | u
| Sèche serviette | u
| Regulation | u
Cablage
| SOUS TOTAL | ens
| Calcul de déperdition pour l'ensemble des logements | ens
TOTAL 3.4.3 HT
TOTAL 3.4 HT
3.5 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES
3.5.1 | ARMOIRE DES SERVICES GENERAUX
| Armoire des SG | u
TOTAL 3.5.1 HT
3.5.2 | APPAREILS ET COMMANDE D'ECLAIRAGE
Appareils d'eclairage interieur
| Luminaire type 1 - Spot LED | u
| Luminaire type 2 - Hublot LED avec detecteur | u
Commande d'éclairage
| Detecteur de présence circulation | u
Canalsations
| Canalisations | ens
TOTAL 3.5.2 HT
3.5.3 | EQUIPEMENTS ET ALIMENTATIONS DIVERSES
Dans la gaine des SG
| Alimentation ampli TV | u
| Alimentation équipements vidéophone | u
| Prise dans gaine SG à chaque niveau | u
Extraction
| Alimentation extraction en combles | u
| Voyant d'alarme au RDC | u
TOTAL 3.5.2 HT
TOTAL 3.5 HT
3.6 | TELEPHONE
3.6.1 | CUIVRE
Bâtiment collectif
| Tubes PVC rigide diamètre 42/45 | PM
3.6.2 | FIBRE OPTIQUE | PM
3.6.3 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS | PM
Equipement logement type T1 collectif
| Canalisations interieure des logements | Ens
| Connecteur RJ45 téléphonique | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
Equipement logement type T2 collectif
| Canalisations interieure des logements | ens
| Connecteur RJ45 téléphonique | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
| SOUS TOTAL pour 4 logements | ens
TOTAL 3.6.3 HT
TOTAL 3.6 HT
3.7 | TELEVISION
Bâtiment collectif
| Reception terrestre | ens
| Station de tête | ens
| Répartiteur d'étage | ens
| Canalisations collectives | ens
Equipement logement type T1
| Dérivations logement | ens
| Répartiteur | ens
| Canalisations interieure des logements | ens
| Prise TV | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
Equipement logement type T2
| Dérivations logement | ens
| Répartiteur | ens
| Canalisations interieure des logements | ens
| Prise TV | u
| SOUS TOTAL pour 1 logement | ens
| SOUS TOTAL pour 4 logements | ens
| Essais et mise en service | ens
TOTAL 3.7 HT
3.8 | PORTIER - CONTRÔLE D'ACCES
Porte avec caméra et contrôle d'accès
| Platine de rue | ens
| Lecteur de badge | u
| Commande d'ouverture interieure | u
| Alimentation platine | ens
| Alimentation ventouses | ens
Poste intérieur
| Poste appartement | ens
Cablage
| Equipements colonnes | ens
| Cablage de la colonne | ens
| Cablage vers logement | ens
| Coffret | u
Gestion contrôle d'accès
| Centrale de gestion | u
| Logiciel de gestion | u
| Encodeur de badge | u
| Badges de proximité | u
Canalisations
| Fourreaux | ens
| Canalisations | ens
Mise en service et formation
| Ensemble | ens
TOTAL 3.8 HT
3.9 | DETECTEUR AUTONOME LOGEMENT
| Detecteur logement | u
TOTAL 3.9 HT
3.10 | BRANCHEMENT DE CHANTIER
| Installation de chantier | ens
TOTAL 3.10 HT
3.11 | DIVERS
| Hygiène et sécurité | ens
| Etudes, DOE | ens
| Consuel | ens
| Compte prorata…. | ens
TOTAL 3.11 HT
TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC