## LOT 1
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°1: GROS ŒUVRE
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | IMPLANTATION ET CONSTAT D’HUISSIER
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet, compris vérification des réglages des niveaux des plateformes, | ENS | 1
E | Ø Y compris réalisation d’un constat d’huissier (notamment sur les accès existants conservés, les bordures, la voirie, etc..) avec le Maitre d’Ouvrage et l’Architecte et les entreprises. | ENS | 1
E
E
2. | PLATEFORME BATIMENT
E
E
3. | TERRASSEMENT ET EMPIERREMENT COMPLEMENTAIRE
E | LOCALISATION
E | Ø Terrassement complémentaire, empierrement pour les accès au sous-sol : point à faire en coordination avec le VRD, | ENS | 1
E | Ø Terrassement complémentaire, empierrement pour la fosse de la cage d’ascenseur, | ENS | 1
E | Ø Terrassement complémentaire, empierrement d’épaisseur nécessaire à la charge du présent lot sous le dallage de l’ensemble du sous-sol, compris drainage (au présent lot article 38) et pente de 1% en moyenne à conserver vers le caniveau et drains centraux suivant le rapport de sol (nota : la forme de pente sera déjà réalisé par le lot VRD dans la plateforme – coordination à voir en préparation de chantier) | M² | 875
E
E
4. | FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des semelles filantes du projet, | M3 | 88.865
E | Ø Pour l’ensemble des massifs du projet, | M3 | 64.57
E | Ø Y compris utilisation de brise roche si nécessaire suivant rapport de sol. | ENS | 1
E
E
5. | GROS BÉTON
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant les indications sur les plans de pré-étude structure SOBRETEC, | M3 | 69.632
E | Ø Suivant les indications sur les plans de pré-étude structure SOBRETEC, | ENS | 2
E | Ø Gros béton complémentaire si nécessaire. | ENS | 1
E
E
6. | SEMELLES FILANTES ET MASSIFS ISOLÉS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des semelles filantes du projet, | M3 | 34.191
E | Ø Pour l’ensemble des massifs du projet. | M3 | 49.612
E
E
7. | LONGRINES BA
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des longrines du projet. | M3 | 3.134
E
E
8. | RADIER
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du radier de la cage d’ascenseur, | M3 | 1.7919
E | Ø Pour l’ensemble de la courette anglaise, | ENS | 1
E | Ø Y compris siphon et réseau d’évacuation de la courette anglaise vers le regard de relevage à la charge du présent lot. | ENS | 1
E
E
9. | CUVELAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la fosse de la cage d’ascenseur. | M² | 13
E
E
10. | CONTRE DALLE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour la contre dalle sur le radier de la fosse de la cage d’ascenseur. | M² | 3
E
E
11. | DALLAGE EN BÉTON
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du dallage du sous-sol, finition surfacée quartz, | M² | 780
E | Ø Y compris sujétions pour les formes de pentes suivant indication sur les plans architecte, | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions du rapport de sol GEO²Concept. | ENS | 1
E
E
12. | PLANCHER BA RAMPE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du plancher de la rampe d’accès au parking en sous-sol, | M² | 95
E | Ø Y compris intégration des caniveaux au présent lot, | ENS | 1
E | Ø Y compris finition « anti glissance » par tous moyens appropriés. | ENS | 1
E
E
13. | VOILES BA / CHAINAGE BA / DIVERS EN BÉTON ARMÉ BANCHÉ
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des voiles BA en sous-sol, type soutènement pour la périphérie, y compris soubassements, y compris toutes sujétions du rapport de sol GEO²Concept, y compris l’ensemble des murs intérieurs suivant indication sur les plans structure, | M3 | 112.863
E | Ø Pour les voiles BA de la courette anglaise en SUD OUEST, | M3 | 4.118
E | Ø Y compris réservation pour incorporation d’une grille de fermeture en partie haute de la courette anglaise, | ENS | 2
E | Ø Pour les voiles BA de fermeture formant regard dans le local HTA/BT, et feuillure pour incorporation des grilles de fermeture suivant plan architecte, | M3 | 11.416
E | Ø Pour les voiles BA, en RDC, y compris soubassements, | M3 | 80.7492
E | Ø Pour l’ensemble des murets de fermeture des terrasses à Rdc, | M3 | 2.68
E | Ø Pour les voiles BA, tous niveaux, | M3 | 62.1824
E | Ø Pour les voiles BA de la cage d’ascenseur et du local technique, tous niveaux, | M3 | 25.152
E | Ø Pour l’ensemble des acrotères et des chainages BA, tous niveaux, | M3 | 17.432
E | Ø Pour l’ensemble des rampanages BA des pointes de pignons, | ENS | 6
E | Ø Y compris relevés BA au niveau des balcons, terrasses et coursives suivant les coupes architecte, | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble des dès béton sur toiture pour intégration sorties VMC suivant plans architecte, | ENS | 6
E | Ø Pour l’ensemble des murets béton sur terrasse du R+3 suivant plans architecte, | M3 | 5.07
E | Ø Y compris réalisation d’une réhausse ponctuelle dans certains angles au niveau de la jonction entre la structure béton et la structure bois car le béton empêche les MOB d’avoir une garde d’eau suffisante :
E | § Points singuliers en angles au niveau R+1 : 10 ensembles, | ENS | 10
E | § Points singuliers en angles au niveau R+2 : 10 ensembles, | ENS | 10
E | § Points singuliers en angles au niveau R+3 : 5 ensembles. | ENS | 5
E
E
14. | POTEAUX BA
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les poteaux BA :
E | § Sous-sol, | M3 | 14.8734
E | § RDC, | M3 | 9.1547
E | § R+1, | M3 | 6.2805
E | § R+2, | M3 | 6.162
E | § R+3, | M3 | 3.7631
E
E
15. | POUTRES, BANDES NOYEES, LINTEAUX ET CORBEAUX BA
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les poutres BA :
E | § Sous-sol, | M3 | 89.1216
E | § RDC, | M3 | 41.4431
E | § R+1, | M3 | 12.7664
E | § R+2, | M3 | 19.1826
E | § R+3, | M3 | 3.4128
E | Ø Pour les bandes noyées BA :
E | § R+1, | M3 | 1.32
E | § R+2, | M3 | 1.32
E | Ø Pour les linteaux BA :
E | § Sous-sol, | ML | 5.2
E | § RDC, | ML | 39.1
E | § R+1, | ML | 22.4
E | § R+2, | ML | 23.2
E | § R+3, | ML | 17.6
E | Ø Pour les corbeaux BA + appui néoprène :
E | § R+1, | M3 | 0.456
E | § R+2, | M3 | 0.456
E
E
16. | ARASES ISOLANTES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet, sous les murs des superstructures. | ENS | 1
E
E
17. | PARPAINGS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les murs du Rdc, | M² | 230
E | Ø Y compris sujétions de parpaing pleins + enduit d’imperméabilisation au présent lot au niveau des espaces vert contre la façade au Rdc, | M² | 35
E | Ø Y compris muret hauteur 1.50 séparant l’accès véhicule de l’accès piéton, | M² | 11
E | Ø Pour les murs du R+1, | M² | 238
E | Ø Pour les murs du R+2, | M² | 226
E | Ø Pour les murs du R+3, | M² | 200
E | Ø Pour l’ensemble au niveau des combles, | M² | 29
E | Ø Pour l’ensemble des pointes de pignons. | M² | 37
E | Ø Pour l’ensemble des parpaings pleins sur les premiers rangs des terrasses, détails D21 et D22 et suivant indication sur les plans Architecte | ENS | 1
E
E
18. | ENDUITS EXTERIEURS ET INTERIEURS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des façades extérieures du bâtiment, sur support parpaing et béton, | M² | 1510
E | Ø Y compris l’ensemble des tableaux et linteaux | ML | 432
E | Ø Y compris pour les acrotères, (tranche, dessus et intérieur en partie haute), | M² | 57
E | Ø Y compris pour les murets, (tranche, dessus et intérieur en partie haute), | M² | 56
E | Ø Pour l’ensemble des enduits intérieurs de la cage d’escalier tous niveaux, entrée immeuble, accès parking, l’ensemble suivant les indications sur les plans architecte, | M² | 206
E | Ø Y compris échafaudage sur pieds et toutes protections nécessaires. | ENS | 1
E
E
19. | RÉSERVATIONS POUR TRAVERSÉES DES RÉSEAUX
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et indication de l’Architecte et du bureau d’étude Fluide ATIS. | ENS | 1
E
E
20. | RÉSERVATION DE PASSAGES DANS MURS PÉRIPHÉRIQUES ET REFENDS
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et indication de l’Architecte et du bureau d’étude Fluide ATIS, | ENS | 1
E | Ø Y compris réservations pour les coffrets de coupures. | ENS | 1
E
E
21. | PLANCHER BA 23CM
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le plancher haut du sous-sol, | M² | 570
E | Ø Y compris sujétions de finition lisse surfacée pour l’ensemble des locaux techniques, vélos, etc. suivant indication sur les plans architecte, | M² | 24
E | Ø Y compris sujétions de finition brute pour isolation et chape suivant indication sur les plans architecte, | M² | 482
E | Ø Y compris sujétions de « plancher en pente » au niveau de l’accès piéton et véhicule en SUD-EST, permettant la réalisation d’une protection lourde à la charge du présent lot après étanchéité du présent plancher, | M² | 64
E | Ø Pour le plancher haut du RDC, y compris balcons et coursives, suivant plan structure, | M² | 269.6
E | Ø Y compris sujétions de finition brute pour isolation et chape suivant indication sur les plans architecte. | M² | 269.6
E
E
22. | PLANCHER BA 20CM SPECIAL BAS CARBONE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le plancher haut du sous-sol ponctuellement suivant plan structure, | M² | 234
E | Ø Y compris sujétions de finition lisse surfacée pour l’ensemble du parvis permettant la mise en œuvre directement d’une étanchéité bitume, coordination en phase préparation avec le titulaire du lot étanchéité, | M² | 178
E | Ø Y compris sujétions de finition lisse surfacée pour l’ensemble des locaux techniques, vélos, etc. suivant indication sur les plans architecte, | M² | 13
E | Ø Y compris sujétions de « plancher en pente » au niveau de l’accès piéton en OUEST, permettant la réalisation d’une protection lourde à la charge du présent lot après étanchéité du présent plancher, | M² | 27
E | Ø Y compris sujétion d’étaiement complémentaire si besoin lors de la réalisation du parvis central par le titulaire du lot paysage. | ENS | 1
E | Ø Pour le plancher haut du RDC, y compris balcons et coursives, | M² | 363
E | Ø Y compris sujétions pour différences de réservations, | ENS | 1
E | Ø Pour les doubles plancher du local transformateur, | M² | 32.4
E | Ø Y compris réalisation de réservations pour regards/caniveaux suivant plan de principe Architecte, à la charge du présent lot, local HTA/BT, réservation pour et y compris fermeture des regards/caniveaux par caillebotis classique rigide et indéformable, galets de rivières et création d’un point bas pour pompage éventuel, coordination et point à faire avant le démarrage du chantier avec ENEDIS, | ENS | 1
E | Ø Pour le plancher haut du R+1, y compris balcons et coursives, | M² | 599
E | Ø Pour le plancher haut du R+2, y compris balcons et coursives, | M² | 599
E | Ø Y compris réservation pour incorporation des caniveaux au-devant des portes d’accès, | ML | 10
E | Ø Y compris sujétion pour façon de cunette le long de la façade reliant l’ensemble des caniveaux, | ML | 35
| Ø Y compris recharge BA ponctuellement suivant indication sur les plans BA, | ENS | 1
E | Ø Pour le plancher haut du R+3, y compris balcons et coursives, | M² | 62
E | Ø Y compris réservation pour incorporation des caniveaux au-devant des portes d’accès, | Ml | 7
E | Ø Y compris sujétion pour façon de cunette le long de la façade reliant l’ensemble des caniveaux, | ML | 38
E | Ø Y compris sujétions pour incorporation des rupteurs des ponts thermiques suivant article 23. ci-dessous, localisation suivant plan structure, ponctuellement dans tous les niveaux, | ENS | 1
E | Ø Pour le plancher haut de la cage d’ascenseur, | M² | 5
E | Ø Pour le plancher haut du local technique « gaine technique », | M² | 5
E | Ø Y compris sujétions de finition lisse surfacée pour l’ensemble des coursives, locaux techniques, etc. suivant indication sur les plans architecte, | M² | 357
E | Ø Y compris sujétions de finition brute pour isolation et chape suivant indication sur les plans architecte. | M² | 1266
E
E
23. | RUPTEURS DE PONT THERMIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des rupteurs thermique en plancher intermédiaire, ponctuellement sur l’ensemble des planchers :
E | § Rupteur thermique porteur, | ML | 63
E | § Rupteur thermique non porteur. | ML | 77
E | Ø Y compris correction d’isolation sur les refends suivant rapport RE2020, 6 ensembles à prévoir, type rupteur refend verticaux épaisseur 80mm, | ENS. | 6
E
E
24. | RÉSERVATION DE PASSAGES DANS LES PLANCHERS
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant demandes du bureau d’étude Fluide, pour l’ensemble des bâtiments | ENS | 1
E
E
25. | ESCALIER BA
E | LOCALISATION
E | Ø Escaliers BA courbe, compris paliers pour accès au sous-sol, | ENS | 1
E | Ø Escaliers BA 2 quarts tournants, compris paliers pour accès aux étages, 3 niveaux. | ENS | 3
E
E
26. | SEUILS, APPUIS ET TABLEAUX
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des seuils, appuis et tableaux, | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions pour les seuils PMR. | ENS | 1
E
E
27. | BANDES DE REDRESSEMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du bâtiment. | ENS | 1
E
E
28. | TROP PLEIN « BARBACANES »
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des balcons du projet suivant matérialisation aux plans architectes. | U | 19
E
E
29. | LIGNE TERRE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du bâtiment. | ENS | 1
E
E
30. | REBOUCHAGE ET CALFEUTREMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du bâtiment, | ENS | 1
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre d’un siphon de sol dans le local ménage, compris calfeutrement, | ENS | 1
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre d’un siphon de sol dans la fosse de la cage d’ascenseur, compris calfeutrement, | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble des calfeutrements des passages des réseaux EU et EP à travers les murs du sous-sol, compris platine pour raccord d’étanchéité. | ENS | 1
E
E
31. | CANIVEAUX ET REGARDS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les caniveaux en sous-sol pour la gestion des EP, adapté passage véhicule, grille fonte, largeur suivant plan architecte :
E | § Caniveau central entre les 2 poteaux, | ML | 3.92
E | § Caniveau bas de rampe suivant plan architecte, | ML | 4.5
E | Ø Pour les caniveaux en Rdc pour la gestion des EP :
E | § Caniveau accès piéton OUEST, | ML | 2.1
E | § Caniveau accès piéton en SUD-EST, | ML | 1.5
E | § Caniveau au droit du portail accès véhicule | ML | 4
E | Ø Pour les chambres de tirages techniques du local transfo, grille adaptée de fermeture :
E | § Pour le tableau BT, | ENS | 1
E | § Pour l’appareil HTA, | ENS | 1
E | § Pour la fosse transfo | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble des caniveaux au-devant des portes d’accès aux logements + caillebotis adapté et accessible PMR + système d’étanchéité liquide renforcé à la charge du présent lot, l’ensemble en jonction avec la cunette le long des façades au présent lot :
E | § Au R+2, | ML | 10
E | § Au R+3, | ML | 7
E
E
32. | CANALISATIONS EP
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le réseau EP d’évacuation de la courette anglaise, y compris fourniture et mise en œuvre d’un siphon de sol au présent lot, l’ensemble en jonction avec le regard de la pompe de relevage, | ML | 37
E | Ø Pour l’ensemble du réseau EP entre les caniveaux et le séparateur hydrocarbure, | ML | 15
E | Ø Pour l’ensemble du réseau EP entre le séparateur et le regard de la pompe de relevage, | ML | 10
E | Ø Pour l’ensemble du réseau EP entre la fosse de l’ascenseur et le regard de la pompe de relevage, y compris fourniture et mise en œuvre d'un siphon de sol, | ML | 8
E
E
33. | REGARDS POUR LA POMPE DE RELEVAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le regard de la pompe de relevage sous le dallage du sous-sol suivant indication sur les plans architecte. | ENS | 1
E
E
34. | SÉPARATEUR À HYDROCARBURES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du traitement des eaux du parking en sous-sol, | ENS | 1
E | Ø Y compris réseaux EP complémentaires, | ENS | 1
E | Ø Y compris fourreaux complémentaires et alarme à la charge du présent lot. | ENS | 1
E
E
35. | DALLAGE ACCES PARVIS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la rampe d’accès piéton en OUEST, | M² | 27
E | Ø Pour l’ensemble de la rampe d’accès piéton en SUD-EST, | M² | 14
E | Ø Pour l’ensemble de la rampe d’accès véhicule en SUD-EST. | M² | 50
E
E
36. | VÉRIFICATION, RÉCEPTION ET ESSAIS EN CHARGE DES RÉSEAUX
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet, pour les réseaux du présent lot. | ENS | 1
E
E
37. | ISOLATION SOUS PLANCHER
E | LOCALISATION
E | Ø Ponctuellement en plancher haut du sous-sol, au niveau des surface de salle de bains, y compris 1ml périphérique en plus, | M² | 57
E | Ø Ponctuellement en plancher haut du Rdc, au niveau des surface de salle de bains, y compris 1ml périphérique en plus. | M² | 50
E
E
38. | DRAINAGE SOUS DALLAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du sous-sol, | M² | 780
E | Ø Drains suivant plan architecte à confirmer par la note de calcul de l’entreprise, | ML | 42
E | Ø Events suivant plan architecte à confirmer par la note de calcul de l’entreprise, | U | 5
E
E
39. | DRAIN PERIPHERIQUE EXTERIEUR
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble en pourtour du bâtiment | ML | 121
E
E
40. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
41. | ÉTUDE BA
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
42. | INSTALLATION DE CHANTIER ET NETTOYAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet, | ENS | 1
E | Ø Y compris la gestion des eaux pluviales et de sources pendant la durée du chantier, | ENS | 1
E | Ø Y compris tous travaux, empierrement de la zone base vie et accès et remise e nétat en fin de chantier, | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions suivant le phasage de chantier, phase 1 et phase 2 suivant les plans PIC architecte, | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions et prescriptions du PGCSPS | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions clôtures HERAS suivant PIC, panneau de chantier, etc. | ENS | 1
E | Ø Y compris portail de chantier, | ENS | 1
E | Ø Y compris garde-corps provisoires, | ENS | 1
E | Ø Y compris accès provisoire par tour d’escalier pour l’accès au sous-sol. | ENS | 1
E
E
43. | PERMÉABILITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet | ENS | 1
E
E
44. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
45. | OUVRAGES INCLUS
E
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 2
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°2: CHARPENTE BOIS
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | CHARPENTE TYPE FERMETTES INDUSTRIELLES
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des charpentes pour les logements à R+3, | M² | 454
E | Ø Etude structure à prévoir avec le fournisseur de fermette, | ENS | 1
E | Ø Ensemble des chevêtres pour les sorties de ventilations primaires, sortie VMC, etc. | ENS | 1
E
E
2. | CHEVRONS & CHEVRONS DE RIVES
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des charpentes pour les logements à R+3, | M² | 454
E
E
3. | LITEAUX & CONTRE LITEAUX
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des pans de couverture recouvert par des panneaux photovoltaïques. | M² | 164
E
E
4. | VOLIGES
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des charpentes pour les logements à R+3, | M² | 454
E | Ø Y compris en sous face des débords de couvertures. | ENS | 1
E
E
5. | CONTREVENTEMENTS - ENTRETOISES - ANTI DEVERS - ETRESILLONNEMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
6. | POTEAUX BOIS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les structures bois des loggias en poteaux BM CL3 140/140 à R+1, | M3 | 0.343
E | Ø Pour les structures bois des loggias en poteaux BM CL3 140/140 à R+2, | M3 | 0.343
E | Ø Pour les structures bois de la coursive en poteaux BM CL3 140/140 à R+4, | M3 | 0.323
E | Ø Y compris pose à l’anglaise pour les 3 poteaux (bois ou métallique suivant choix de l’entreprise) de la toiture au droit de la cage d’escalier. | ENS | 3
E
E
7. | POUTRES, PANNES ET SOLIVES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des poutres BM 100/300 entre les poteaux et la façade :
E | § Pour les grandes loggias à R+2, | M3 | 0.597
E | § Pour les grandes loggias à R+3, | M3 | 0.597
E | Ø Pour l’ensemble des poutres BM 63/175 entre les poteux et la façade :
E | § Pour les 2 volumes des toitures des coursives à R+4, du projet, | M3 | 0.218
E | Ø Pour l’ensemble des pannes BM 63/175 :
E | § Pour les 2 volumes des toitures des coursives à R+4, du projet, | M3 | 0.609
E | Ø Pour l’ensemble des pannes BM 80/300, à fixer sur les façades :
E | § Pour les 4 loggias du R+2, | M3 | 0.7776
E | § Pour la loggia du R+3, | M3 | 0.1944
E | Ø Pour l’ensemble des solives BM 100/300, tous les 50cm :
E | § Pour les grandes loggias du projet à R+2, du projet, | M² | 34
E | § Pour les grandes loggias du projet à R+3, du projet, | M² | 35
E | § Pour les 4 petits loggias du R+2, | M² | 29
E | § Pour la petite loggia du R+3, | M² | 8
E
E
8. | LAMES BOIS POUR TERRASSES ET LOGGIAS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des terrasse bois des loggias, tous niveaux. | M² | 106
E
E
9. | STRUCTURE MURS MOB
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des murs MOB suivant matérialisation au plans architecte et du BET BOIS PAILLE INGÉNIERIE, tous niveaux. | M² | 746
E
E
10. | MEMBRANE CLIMATIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Au droit des murs MOB extérieures suivant article ci-dessus. | M² | 746
E
E
11. | TASSEAUX BOIS SUR PAROIS MAÇONNÉS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les parois maçonnées recevant un bardage bois, tous niveaux, | M² | 35
E | Ø Pour les parois maçonnées recevant un bardage bac acier, tous niveaux. | M² | 26
E
E
12. | BARDAGE BOIS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des murs MOB, tous niveaux, | M² | 529
E | Ø Pour l’ensemble des parois maçonnées, tous niveaux. | M² | 35
E
E
13. | BARDAGE MÉTALLIQUE VERTICAL
E | LOCALISATION
E | Ø En habillage de supports bétons suivant matérialisation aux plans architecte, | M² | 26
E | Ø En habillage des murs à ossature bois suivant matérialisation aux plans architecte. | M² | 217
E
E
14. | OMÉGA D’ANGLES DE BARDAGE ET BAIES, BAVETTES ET RIVES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des omégas d’angles et de finitions diverses, | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble des profils en U, | ML | 26.2
E | Ø Ensemble des larmiers, | ENS | 1
E | Ø Ensemble des bavettes monobloc, | ENS | 1
E
E
15. | HABILLAGE DES TABLEAUX ET LINTEAUX
E | LOCALISATION
E | Ø Au droit des jonctions entre les menuiseries extérieures et le bardage et suivant indications portées aux plans de façades architecte. | ML | 400.5
E | Ø Y compris double cornière en « L » au niveau de l’ensemble des linteaux permettant une étanchéité entre le bardage et les habillages des linteaux. | ML | 88
E
E
16. | PLATELAGE BOIS
E | LOCALISATION
E | Ø Plateforme en comble, pour les 3 locaux VMC des logements, l’ensemble suivant matérialisation aux plans architecte. | M² | 47
E
E
17. | CLAUSTRA BOIS
E | LOCALISATION
E | Ø Claustra bois entre 2 terrasses au Rdc, | M² | 6
E | Ø Claustra bois entre 2 terrasses au R+1, | M² | 6
E | Ø Claustra bois entre 2 terrasses au R+2. | M² | 6
E
E
18. | PROTOTYPE DE FACADE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du prototype de façade. | ENS | 1
E
E
19. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
20. | PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
21. | PERMÉABILITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
22. | INSTALLATION ET PROTECTION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
23. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
24. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 3
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°3: COUVERTURE
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | SÉCURITÉ COLLECTIVE ET ÉCHAFAUDAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la sécurité collective, y compris toutes sujétions. | ENS | 1
E
E
2. | ÉCRAN DE SOUS-TOITURE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des pans de couverture recouvert par des panneaux photovoltaïques. | M² | 164
E
E
3. | COUVERTURE ARDOISE
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des toitures ardoise du projet, | M² | 472
E | Ø Y compris ensemble des rives. | ML | 31
E
E
4. | COUVERTURE POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour toiture de la coursive logements 302 et 303 à R+3. | M² | 28
E
E
5. | FAITAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des faitages des toitures du projet. | ML | 46
E
E
6. | RIVES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des rives. | ML | 31
E
E
7. | BANDES SOLINS
E | LOCALISATION
E | Ø À tous les endroits nécessaires. | ENS | 1
E
E
8. | HABILLAGE DES CHANTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet en égout de couverture. | ENS | 1
E
E
9. | GOUTTIERES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des couvertures. | ML | 92
E
E
10. | DESCENTES PLUVIALES EXTÉRIEURES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des descentes EP. | ML | 163
E | Ø Descentes EP provisoires dévoyées provisoirement et écartées des façades pour la réalisation des enduits et des MOB, | ENS | 1
E
E
11. | POINT D’ANCRAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet, base à prévoir : 8 Unités. | U | 8
E | Ø Y compris points d’ancrage + crochet échelle au niveau des panneaux photovoltaïques, | U | 8
E
E
12. | CROSSES DE SORTIES DE CÂBLE
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et CCTP des lots techniques, base à prévoir : 4 unités diamètre 63. | U | 4
E
E
13. | SORTIE DE TOITURE
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et CCTP des lots techniques :
E | § Sorties de ventilations primaires, base à prévoir : 10 unités, | U | 10
E | § Chapeaux de VMC en comble (6 unités), | U | 6
E | § Sorties de ventilations diverses, diamètre 100 : 10 unités. | U | 10
E
E
14. | SUJETION EN POURTOUR DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble en pourtour des panneaux photovoltaïques sur les 2 pans de toitures concernées : 2 ensembles | ENS | 2
E
E
15. | CHATIÈRES DE VENTILATION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des VB et VH dans les combles. | ENS | 1
E
E
16. | PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
17. | INSTALLATION ET PROTECTION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
18. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
19. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 4
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°4: ÉTANCHÉITÉ
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | SÉCURITÉ COLLECTIVE ET ÉCHAFAUDAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la sécurité collective, y compris toutes sujétions. | ENS | 1
E
E
2. | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ ISOLÉ SUR PLANCHER BA DES LOGEMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les toitures terrasses au niveau des logements, R=7.30 m².°C/W :
E | § Plancher haut R+3, | M² | 38
E | § Plancher haut R+4, | M² | 57
E | Ø L’ensemble compatible avec la protection végétalisée du présent lot, | ENS | 1
E | Ø L’ensemble compatible avec la protection dalles sur plots du présent lot. | ENS | 1
E
E
3. | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ ISOLÉ SUR TERRASSES PRIVATIVES ET CIRCULATIONS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les toitures des circulations du R+1, | M² | 71
E | Ø Pour les toitures des terrasses privatives, tous niveaux, | M² | 99
E | Ø Pour les loggias, | M² | 32.4
E | Ø Pour la toiture de la terrasse commune et de la protection végétalisée du R+3 suivant indication sur les plans architecte, | M² | 62
E | Ø Pour la toiture de la cage d’escalier, | M² | 12
E | Ø L’ensemble compatible avec la protection dalles sur plots du présent lot. | ENS | 1
E
E
4. | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ SUR PARVIS CENTRAL
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le complexe d’étanchéité du parvis central, | M² | 295
E | Ø L’ensemble compatible avec la protection paysagère (béton balayé, terre végétale) du titulaire du lot PAYSAGE, | ENS | 1
E | Ø Y compris surface de la cage d’escalier, | M² | 12
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre de 3 regards, compris couvercles, au niveau des espaces verts à l’aplomb des descentes EP du lot couverture, | U | 3
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre de drains d’évacuation des EP entre ces 3 regards et en sortie de zones espace vert, vers une naissance EP du présent lot, | ENS | 1
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre d’un relevé d’étanchéité renforcée servant de protection à la jonction entre la structure béton et la structure bois car le béton empêche les MOB d’avoir une garde d’eau suffisante : renfort ponctuel à prévoir par matériaux appropriés :
E | § Points singuliers en angles au niveau R+1 : 10 ensembles, | ENS | 10
E | § Points singuliers en angles au niveau R+2 : 10 ensembles, | ENS | 10
E | § Points singuliers en angles au niveau R+3 : 5 ensembles, | ENS | 5
E
E
5. | RENFORT D’ÉTANCHÉITÉ DES JONCTIONS DES CIRCULATIONS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les circulations en R+2, au niveau des caniveaux en jonction avec les accès des logements, | ML | 47
E | Ø Pour les circulations en R+3 sur l’ensemble de la longueur des coursives contre les bâtiments. | ML | 43
E
E
6. | COUVERTINES D’ACROTÈRES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des acrotères du projet. | ML | 128.5
E | Ø Y compris pour les acrotères de la cage d’escalier. | ML | 16
E
E
7. | PROTECTION DALLES SUR PLOTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du parvis central suivant localisation sur les plans architectes et paysage, | M² | 101
E | Ø Pour les terrasses du Rdc, | M² | 33
E | Ø Pour les parties communes des circulations du R+1, | M² | 71
E | Ø Pour les terrasses du R+1, | M² | 33
E | Ø Pour les loggias du R+1, | M² | 32.4
E | Ø Pour les Terrasses privatives, et commune R+3, | M² | 46
E | Ø Y compris fournitures et mise en œuvre de cornières métalliques adaptées entre la terrasse commune et la protection végétalisée du présent lot au R+3, | ENS | 1
E | Ø Pour le cheminement sur toiture végétalisé au R+3, | M² | 8.5
E | Ø Pour le cheminement sur toiture végétalisé au R+4, | M² | 9
E
E
8. | PROTECTION VÉGÉTALISÉE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les toitures plates végétalisées aux étages suivant matérialisation aux plans architectes. | M² | 133
E
E
9. | BOITE À EAU
E | LOCALISATION
E | Ø Au niveau des boîtes à eaux du projet. | U | 8
E
E
10. | NAISSANCE EAU PLUVIALE
E | LOCALISATION
E | Ø Au droit des descentes d’eau pluviales du projet, | U | 8
E | Ø Y compris au niveau du parvis central. | ENS | 1
E
E
11. | DESCENTES PLUVIALES EXTÉRIEURES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des descentes EP. | ML | 100
E | Ø Descentes EP provisoires dévoyées provisoirement et écartées des façades pour la réalisation des enduits et des MOB, | ENS | 1
E
E
12. | BANDES SOLINS
E | LOCALISATION
E | Ø A tous les endroits nécessaires. | ENS | 1
E | Ø Sujétion d’étanchéité pour solins au droit des JD (suivant nota en rouge sur la coupe C7) | ENS | 1
E
E
13. | TROP PLEIN
E | LOCALISATION
E | Ø À tous endroits nécessaires sur les toitures terrasses du projet, base à prévoir : 6 unités. | U | 6
E
E
14. | SORTIE DE TOITURE
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et CCTP des lots techniques :
E | § Provision pour sorties diverses, base à prévoir : 10 unités en diam.100, | U | 10
E | § Pour les sorties de ventilation, base à prévoir : 20 unités en diamètre 80. | U | 20
E
E
15. | CROSSES DE SORTIES DE CÂBLE
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant plans et CCTP des lots techniques, base à prévoir : 5 unités. | U | 5
E
E
16. | LIGNE DE VIE
E | LOCALISATION
E | Ø Sur toitures suivant indication sur les plans Architecte. | ML | 22
E
E
17. | ÉTANCHÉITÉ DES MURS ENTERRÉS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de toutes parois enterrées, en périphérie du projet, en sous-sol, | M² | 588
E | Ø Y compris préparation du support au présent lot. | ENS | 1
E
E
18. | PLANS D'EXÉCUTION DES OUVRAGES
LOCALISATION
| Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
19. | INSTALLATION ET PROTECTION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
20. | PERMÉABILITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
21. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
22. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
23. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 5
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°5: MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | BLOC-PORTE D’ENTRÉE DES LOGEMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Portes palières des logements, base à prévoir : 22 Unités. | U | 22
E
E
2. | MENUISERIES ALUMINIUM
a. | Dimensions : de 0.80 x 2.20 m ht environ, ensemble un vantail oscillo battant ouvrant sur l’intérieur suivant trame des plans Architecte, compris vitrages de sécurité conforme au DTU39 et ensemble volets roulants électrique. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour logements en RDC, (5 ensembles), ME-0014, 0016, 0018, 0020, 0021, | ENS | 5
| Ø Pour locaux commerciaux en RDC, (1 ensemble), ME-0011, | ENS | 1
E | Ø Pour logements en R+1, (21 ensembles), | ENS | 21
E | Ø Pour logements en R+2, (20 ensembles), | ENS | 20
E | Ø Pour logements en R+3, (15 ensembles), | ENS | 15
E | Ø Y compris ensemble des volets roulants (61 ensembles) | ENS | 61
b. | Dimensions : de 0.60 x 1.05 m ht environ, ensemble un vantail oscillo battant ouvrant sur l’intérieur suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants et ensemble volets roulants électrique. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour logements en RDC, (5 ensembles), | ENS | 5
E | Ø Y compris volets roulants à RDC, (5 ensembles), | ENS | 5
E | Ø Pour logements en R+1, (8 ensembles), | ENS | 8
E | Ø Y compris volets roulants à R+1, (3 ensembles), | ENS | 3
E | Ø Pour logements en R+2, (9 ensembles), | ENS | 9
E | Ø Y compris volets roulants à R+2, (4 ensembles), | ENS | 4
E | Ø Pour logements en R+3, (6 ensembles), | ENS | 6
E | Ø Y compris volets roulants à R+3, (3 ensembles), | ENS | 3
c. | Dimensions : de 2.20 x 2.20 m ht environ, ensemble comprenant un vantail ouvrant vers l’intérieur et un vitrage fixe suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants et ensemble volets roulants électriques. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour Séjour des logements en RDC, (1 ensemble), | ENS | 1
E | Ø Pour Séjour des logements en R+1, (6 ensembles), | ENS | 6
E | Ø Pour Séjour des logements en R+2, (6 ensembles), | ENS | 6
E | Ø Pour Séjour des logements en R+3, (2 ensembles), | ENS | 2
E | Ø Y compris ensemble des volets roulants électriques (15 ensembles) | ENS | 15
d. | Dimensions : de 3.00x 2.10 m ht environ, ensemble comprenant un vantail ouvrant vers l’intérieur et un vitrage fixe suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants et ensemble volets roulants motorisé. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour Séjour des logements en RDC, (2 ensembles), | ENS | 2
E | Ø Pour Séjour des logements en R+1, (1 ensemble), | ENS | 1
E | Ø Pour Séjour des logements en R+2, (1 ensemble), | ENS | 1
E | Ø Pour Séjour des logements en R+3, (3 ensembles), | ENS | 3
E | Ø Y compris ensemble des volets roulants électriques (7 ensembles) | ENS | 7
e. | Dimensions : de 5.00x2.84 m ht environ, ensemble menuisé suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour locaux commerciaux en RDC, (1 ensemble), MR12, | ENS | 1
f. | Dimensions : de 7.21x2.84 m ht environ, ensemble menuisé suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour locaux commerciaux en RDC, (1 ensemble), MR08, | ENS | 1
g. | Dimensions : de 3.68x2.84 m ht environ, ensemble menuisé avec un ouvrant à deux vantaux égaux et parties fixes vitrées suivant trame des plans Architecte, compris vitrages isolants. Compris entrée d’air auto réglable.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour locaux commerciaux en RDC, (1 ensemble), MR09, | ENS | 1
E | Ø Y compris bloc-porte vitré à 2 vantaux, 1.58x2.17, ME10, | ENS | 1
h. | Bloc-porte d’accès aux locaux commerciaux dimensions : de 1.00x2.88 m ht environ, ensemble menuisé avec un ouvrant, pleins, isolés suivant trame des plans Architecte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour accès activité 1, ME05, | ENS | 1
E | Ø Pour accès activité 2, ME04, | ENS | 1
E
E | Dimensions : de 0.80 x 2.34 m ht environ, ensemble un vantail oscillo battant ouvrant sur l’intérieur suivant trame des plans Architecte, compris vitrages de sécurité conforme au DTU39 et ensemble volets roulants électrique. Compris entrée d’air auto réglable.
LOCALISATION
| Ø Pour locaux commerciaux en RDC, (6 ensembles), | ENS | 6
E | Ø Y compris ensemble des volets roulants électriques (6 ensembles) | ENS | 6
3. | ORGANIGRAMME
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble des portes d’accès aux logements et aux locaux commerciaux. | ENS | 1
E
E
4. | GRILLES D’ENTRÉE D’AIR ACOUSTIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des menuiseries extérieures, 30m3/h, Dnew+Ctr = 37dB. | U | 118
E
E
5. | PROTOTYPE DE FACADE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du prototype de façade. | ENS | 1
E
E
6. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
7. | PLAN D’EXÉCUTION DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
8. | PERMÉABILITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
9. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
10. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 6
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°6: SERRURERIE
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | BLOCS-PORTES MÉTALLIQUES
a. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1,00 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, FP, calfeutrements, etc. Y compris barre anti-panique. CF 1/2H.
E | LOCALISATION.
E | Ø À Sous-sol :
E | § S-0001, | U | 1
E | § S-0002, | U | 1
E | § S-0003, | U | 1
E | Ø À RDC :
E | § S-0006, | U | 1
b. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1,00 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, FP, calfeutrements, etc. Y compris barre anti-panique.
E | LOCALISATION.
E | Ø À RDC :
E | § S-0007, | U | 1
E | Ø À R+1 :
E | § S-0012, | U | 1
E | Ø À R+2 :
E | § S-0015, | U | 1
E | Ø À R+3 :
E | § S-0018, | U | 1
c. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1,04 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Compris anti-panique. Y compris fourniture et mise en œuvre d’une serrure électrique pour accès contrôlé au présent lot (article 4) et raccordement sur l’attente laissée par le lot électricité. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, FP, calfeutrements, etc.
E | LOCALISATION.
E | Ø À Sous-sol :
E | § S-0004, | U | 1
E | § S-0005, | U | 1
d. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1,00 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. CH 1/2H. Avec cylindre de sécurité sur organigramme au présent lot. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, FP, calfeutrements, etc. : Gaine Electrique + local ménage
E | LOCALISATION.
E | Ø À RDC :
E | § S-0009, | U | 1
E | § S-0010, | U | 1
E | Ø À R+1 :
E | § S-0014, | U | 1
E | Ø À R+2 :
E | § S-0017, | U | 1
E | Ø À R+3 :
E | § S-0020, | U | 1
e. | Bloc-porte à deux vantaux ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1.35 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Avec cylindre de sécurité sur organigramme au présent lot. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, calfeutrements, etc. : Placard technique AEP
E | LOCALISATION.
E | Ø À RDC :
E | § S-0008, | U | 1
E | Ø À R+1 :
E | § S-0013, | U | 1
E | Ø À R+2 :
E | § S-0016, | U | 1
E | Ø À R+3 :
E | § S-0019, | U | 1
f. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions 1,00 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Avec cylindre de sécurité « spécifique ENEDIS » sur organigramme au présent lot. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, calfeutrements, compris VB = 0.54 m², etc. : Local Transfo
E | LOCALISATION.
E | Ø À RDC :
E | § S-0011, | U | 1
g. | Bloc-porte type trappe d’accès aux combles, isophonique avec une isolant de 50mm, à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte pleine de dimensions suivant les indications sur les plans. Avec cylindre de sécurité sur organigramme au présent lot. Huisserie et contrebâti isolation, tous ferrages, calfeutrements, CF 1/2H, indice d’affaiblissement acoustique Ra=Rw + C > 45 dB, etc.
E | LOCALISATION.
E | Ø Dimensions 0.90 x 1.19 ml ht :
E | § S-0021, | U | 1
E | § S-0024, | U | 1
E | § S-0025, | U | 1
E | Ø Dimensions 0.90 x 1.24 ml ht :
E | § S-0023, | U | 1
E
E
h. | Bloc-porte à un vantail ouvrant à la française suivant indication sur les plans architecte, porte métallique grillagée de dimensions 1.04 x 2.07 ml ht suivant les indications sur les plans. Avec cylindre de sécurité sur organigramme au présent lot. Huisserie et contrebâti, tous ferrages, calfeutrements, barre anti-panique.
E | LOCALISATION.
E | Ø À Sous-sol :
E | § S-0026, | U | 1
2. | CLÔTURE SOUS-SOL
E | LOCALISATION
E | Ø En fermeture des locaux à vélo B et C du parking en sous-sol hauteur 2.10m, matérialisation suivant plans architecte, | ML | 35.2
E | Ø Y compris jonction avec les bloc-portes d’accès au présent lot. | ENS | 1
E
E
3. | CLÔTURES À BARREAUDAGE ET PORTILLONS INTÉGRÉS
E | LOCALISATION
E | Ø Fermeture en SUD-OUEST :
E | § Clôture barreaudage hauteur = 180cm, | ML | 7.5
E | § Portillons à 2 vantaux de 90, hauteur = 230cm, S-0030a et 0030b, | ENS | 1
E | § Sujétions interphones / contrôle d’accès | ENS | 1
E | Ø Fermeture en SUD-EST :
E | § Clôture barreaudage toute hauteur, | ML | 6.1
E | § Portillon à 1 vantail 120, hauteur = 215cm, S-0027, | ENS | 1
E | § Sujétions interphones / contrôle d’accès, | ENS | 1
E | § Sujétions d’incorporation du portail basculant du présent lot | ENS | 1
E | Ø Fermeture en EST et NORD au droit de la rampe d’accès véhicule au sous-sol :
E | § Clôture barreaudage toute hauteur, | ML | 28.5
E | Ø Fermeture du local vélo A en Rdc, côté rampe d’accès des véhicules au sous-sol :
E | § Clôture barreaudage toute hauteur, | ML | 3.9
E | Ø Fermeture du local vélo A en Rdc, côté parvis central :
E | § Clôture barreaudage toute hauteur, | ML | 1.9
E | § Portillon à 1 vantail 115, hauteur = 215cm, S-0029, | ENS | 1
E | § Sujétions serrure électrique au présent lot, | ENS | 1
Ø Fermeture de l’accès toiture technique en R+3 :
| § Clôture barreaudage hauteur = 200cm, | ML | 1.8
| § Portillon à 1 vantail 151, hauteur = 200cm, S-0031, | ENS | 1
| § Sujétions serrure électrique au présent lot, | ENS | 1
E
E
4. | SERRURE ÉLECTRIQUE À CONTRÔLE DE BÉQUILLE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les accès vélo :
E | § S-0004, | ENS | 1
E | § S-0005 | ENS | 1
E | § S-0029 | ENS | 1
E | Ø Pour les accès piétons en Rdc :
E | § Portillon accès OUEST, | ENS | 1
E | § Portillon accès SUD-EST, | ENS | 1
E
E
5. | PORTAILS BASCULANT AUTOMATIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Portail basculant en façade SUD-EST, accès automobiles, S-0028, | ENS | 1
E | Ø Y compris 50 télécommandes. | U | 50
E
E
6. | GRILLES À BARREAUDAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la grille de fermeture des ouvrants de la cage d’escalier, toute hauteur, | M² | 86
E | Ø Y compris les rives de plancher, hauteur environ 30cm. | ENS | 1
E
E
7. | GARDE-CORPS À BARREAUDAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’escalier de liaison entre le sous-sol et le rdc, cintré, suivant localisation sur les plans architecte, | ML | 24
E | Ø Rdc :
E | § Pour l’ensemble des terrasses privatives à Rdc, | ML | 18
E | Ø R+1 :
E | § Pour l’ensemble des terrasses, hauteur 1.00ml | ML | 25
E | § Y compris ponctuellement avec des barreaux bois, | M² | 7
E | § Pour l’ensemble des loggias, hauteur 1.00ml, | ML | 18
E | § Pour l’ensemble des coursives, hauteur 1.30ml, y compris rives en tôle, | ML | 27
E | Ø R+2 :
E | § Pour l’ensemble des loggias, hauteur 1.33ml, y compris rives en tôle, | ML | 42.2
E | § Y compris ponctuellement avec des barreaux bois, | M² | 9
E | § Pour l’ensemble des coursives, hauteur 1.30ml, y compris rives en tôle, | ML | 6.95
E | Ø R+3 :
E | § Pour l’ensemble des terrasses, hauteur 1.30ml, y compris rives en tôle, | ML | 24.55
E | § Y compris ponctuellement avec des barreaux bois, | M² | 5
E | § Pour l’ensemble des 2 terrasses et toiture végétalisée, hauteur 1.00ml, pose à l’anglaise, | ML | 35.15
E | § Pour la loggia, hauteur 1.30ml, y compris rives en tôle, | ML | 4.5
E | § Pour l’ensemble des coursives, hauteur 1.30ml, y compris rives en tôle, | ML | 27
E
E
8. | MAINS COURANTES D’ESCALIER
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des mains courantes des escaliers :
E | § Niveau sous-sol, accès parking, cintré, | ML | 10
E | § Niveau Rdc, accès parking, cintré, | PM
E | § Niveau Rdc, accès R+1, | ML | 12
E | § Niveau R+1, accès R+2, | ML | 12
E | § Niveau R+2, accès R+3, | ML | 9
E
E
9. | BOITES AUX LETTRES INTÉRIEURES
E | LOCALISATION
E | Ø 1 ensemble pour 22 boites, | ENS | 1
E | Ø Y compris adaptations pour accès PMR. | ENS | 1
E
E
10. | PLAQUES NUMÉRO DE LOGEMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des portes palières des logements : 22 unités. | U | 22
E
E
11. | GRILLES DE VENTILATION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour la courette anglaise donnant dans le local vélo C, 3 ensembles, dimensions 1.60x0.60 ml ht, en mural, | ENS | 3
E | Ø Pour la courette anglaise, en partie haute, à plat, angle SUD-OUEST compris ossature primaire et secondaire, | ENS | 1
| Ø Pour la courette anglaise, en partie haute, à plat, au niveau de la rampe, compris ossature primaire et secondaire, | ENS | 1
E | Ø Pour Local HTA/BT à Rdc, 3 ensembles (1 VB et 2 VH), 0.90 x 0.60 ml ht, | ENS | 3
E | Ø Pour le local ménage, VB , 1 unité, | U | 1
E | Ø Pour le local WC, VH, 2 unités, | U | 2
E
E
12. | ACCÈS COMBLES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour accès aux combles (2 Ensembles). | ENS | 2
E
E
13. | ATTACHES À VÉLO
E | LOCALISATION
E | Ø Base à prévoir : 33 Unités dans les différents locaux à vélos. | U | 33
E
E
14. | FAUX-PLAFONDS EXTÉRIEURS DES COURSIVES
E | LOCALISATION
E | Ø En sous face des coursives du R+1, | M² | 71
E | Ø Y compris réalisation des rives en tôles d’aluminium coloris blanc, compris toutes ossatures, | ML | 27.5
E | Ø En sous face des coursives du R+2, | M² | 71
E | Ø Y compris réalisation des rives en tôles d’aluminium coloris blanc, compris toutes ossatures. | ML | 27.5
E
E
15. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
16. | PLAN D’EXÉCUTION DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
17. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
18. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 7
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°7: MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | BLOCS-PORTES D'ACCÈS DIVERS, et CF
a. | Porte pleine de 0.90 x 2.09 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des logements :
E | § Logements du RDC (10 U), | U | 10
E | § Logements du R+1 (26 U), | U | 26
E | § Logements du R+2 (26 U), | U | 26
E | § Logements du R+3 (19 U). | U | 19
E | Ø Pour la porte du WC ménage au Rdc. | U | 1
b. | Porte pleine de 0.90 x 2.09 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/200 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des logements :
E | § Logements du R+3 (1 U), | U | 1
c. | Porte pleine de 1.00 x 2.08 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des logements :
E | § Logements du R+3 (1 U), | U | 1
d. | Porte pleine deux vantaux de 1.00 x 2.08 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des placards BEC logements :
| § Logements du RDC (1 U), | U | 1
e. | Porte pleine deux vantaux de 1.73 x 2.08 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des placards BEC logements :
E | § Logements du RDC (2 U), | U | 2
E | § Logements du R+3 (1 U). | U | 1
E
f. | Porte pleine deux vantaux de 1.53 x 2.08 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des placards BEC logements :
E | § Logements du R+1 (2 U), | U | 2
E | § Logements du R+2 (2 U), | U | 2
E | § Logements du R+3 (2 U). | U | 2
g. | Porte pleine deux vantaux de 1.30 x 2.08 m ht, huisserie de section appropriée environ 60/72 mm, tous ferrages, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour portes intérieures des placards BEC logements :
E | § Logements du R+1 (4 U), | U | 4
E | § Logements du R+2 (4 U). | U | 4
E
E
2. | ENSEMBLE A GALANDAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Logements du RDC (2 U), | U | 2
E
E
3. | PLACARDS TECHNIQUES INTÉRIEURS
a. | Portes des placards GTL des logements dimensions 0.60 x 2.09 m ht suivant plan et coupe, compris béquillage inox sur rosace et butoirs de porte,
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les portes des placards GTL dans chacun des logements (22 unités). | U | 22
E | Ø Pour les portes des placards GTL dans chacun des commerces à RDC (2 unités). | U | 2
b. | Portes des placards SG du local technique dimensions 0.52 x 2.09 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,
E | LOCALISATION
E | Ø Placard SG Local technique à RDC (1U), | U | 1
E | Ø Placard SG Local technique à R+1 (1U), | U | 1
E | Ø Placard SG Local technique à R+2 (1U), | U | 1
E | Ø Placard SG Local technique à R+3 (1U), | U | 1
c. | Portes des placards TEL du local technique dimensions 0.72 x 2.09 m ht suivant plans et coupes, cylindre carré classique,
E | LOCALISATION
E | Ø Placard TEL Local technique à RDC (1U), | U | 1
E | Ø Placard TEL Local technique à R+1 (1U), | U | 1
E | Ø Placard TEL Local technique à R+2 (1U), | U | 1
E | Ø Placard TEL Local technique à R+3 (1U), | U | 1
d. | Portes des placards électriques TGBT dimensions 1.00 x 2.08 m ht suivant plans et coupes, cylindre spécifique ENEDIS,
E | LOCALISATION
E | Ø Placard ONDULEUR Local technique à R+3 (1U), | U | 1
e. | Portes des placards électriques ENEDIS du local technique dimensions 1.37 x 2.09 m ht suivant plans et coupes, à deux vantaux, cylindre spécifique ENEDIS
E | LOCALISATION
E | Ø Placard ELEC Local technique à RDC (1U), | U | 1
E | Ø Placard ELEC Local technique à R+1 (1U), | U | 1
E | Ø Placard ELEC Local technique à R+2 (1U), | U | 1
E | Ø Placard ELEC Local technique à R+3 (1U), | U | 1
E
E
4. | FAÇADE PLACARD À 2 BATTANTS + AMÉNAGEMENT
E | LOCALISATION
E | Ø RDC :
E | § T3-001 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T3-002 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-003 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | Ø R+1 :
E | § T2-104 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-105 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-105 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-107 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | Ø R+2 :
E | § T2-204 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-205 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-205 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-207 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | Ø R+3 :
E | § T3-305 : Façade placard à deux battant avec 1 tablette + penderie, (1 Ens), | ENS | 1
5. | FACADE PLACARD COULISSANTE ET AMENAGEMENT
E | LOCALISATION
E | Ø RDC :
E | § T3-001 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T3-002 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | Ø R+1 :
E | § T3-101 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T2-102 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-103 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-104 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-106 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-106 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 2 colonnes avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T4-107 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (3 Ens), | ENS | 3
E | Ø R+2 :
E | § T3-201 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T2-202 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-203 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-204 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-206 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-206 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 2 colonnes avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T4-207 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (3 Ens), | ENS | 3
E | Ø R+3 :
E | § T2-301 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T2-302 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T3-303 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T4-304 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E | § T4-304 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 2 colonnes avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (2 Ens), | ENS | 2
E | § T3-305 : Portes coulissantes avec 1 tablette haute + 1 colonne avec 3 tablettes et 1 colonne penderie, (1 Ens), | ENS | 1
E
E
6. | PLINTHES BOIS
E | LOCALISATON
E | Ø Plinthes pour les locaux recevant des sols souples PVC, | ML | 1195
E
E
7. | TRAPPES DE VISITE
E | LOCALISATION
E | Ø A prévoir suivant plan BET Fluides sur les gaines techniques, 2 unités par logements : base : 42 U. | U | 42
E
E
8. | PLAN SCHÉMATIQUE DE SÉCURITÉ ET D’ÉVACUATION
E | LOCALISATION
E | Ø À prévoir 8 plans de sécurité. | U | 8
E
E
9. | CALFEUTREMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
10. | PLANS DE DÉTAIL DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
11. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
12. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
13. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 8
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°8: CLOISONS SÈCHES
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | CLOISONS DE DOUBLAGE "DOUBLISSIMO PERFORMANCE OU ESSENTIEL"
E | LOCALISATION
E | Ø Pour cloisons de doublage des murs périphériques extérieurs des logements, tous niveaux, toute hauteur du sol brut jusque sous planchers, pour l’ensemble du projet, sur support maçonné, | M² | 890
E | Ø Y compris correction d'isolation sur les refends suivant rapport RE2020 | ENS | 6
E | Ø Un complément de joint acrylique sera impérativement réalisé par le présent lot en périphérie des menuiseries extérieures en contact avec les doublages placo. | ENS | 1
E | Ø Y compris emploi de plaques hydrofuges dans les pièces d’eau. | ENS | 1
E
E
2. | CLOISONS DE DOUBLAGE DE TYPE « THERMO-ACOUSTIQUE PLACOSTIL »
E | LOCALISATION
E | Ø Pour cloisons de doublage des murs périphériques à ossature bois, toute hauteur, du sol brut jusque sous plancher BA et/ou sous charpente, pour l’ensemble du projet suivant toutes matérialisations aux plans et coupes Architecte : | M² | 542
E | Ø Y compris membrane climatique, | M² | 542
E | Ø Y compris emploi de plaques hydrofuges dans les pièces d’eau. | ENS | 1
E
E
3. | ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des murs périphériques extérieurs des logements, tous niveaux, toute hauteur du sol brut jusque sous planchers, pour l’ensemble du projet, sur support maçonné. | M² | 890
E
E
4. | CLOISONS DE DISTRIBUTION "PLACOSTIL"
a. | Type PLACOSTIL SAD 180
E | LOCALISATION
E | Ø Entre logement T2-301 et logement T3-305 à R+3, | M² | 11
E | Ø Entre logement T3-303 et logement T2-302 à R+3, | M² | 18
b. | Type PLACOSTIL 98/62, avec ossature Placostil appropriée avec entraxe 60 et montants doublés suivant spécifications techniques du fabricant, avec 2 plaques de BA18S, CF 1H, compris laine minérale de 60 mm d'épaisseur pour isolation acoustique RA=45 dB(A).
E | LOCALISATION
E | Ø Pour toutes les cloisons des locaux techniques, tous niveaux, des placards SG, TEL, ELEC et ONDULEUR suivant matérialisation aux plans Architectes, | M² | 23
E | Ø En fermeture des locaux technique VMC en combles. | M² | 45
c. | Type PLACOSTIL 72/48, avec ossature Placostil appropriée avec entraxe 60 et montants doublés suivant spécifications techniques du fabricant, avec 2 plaques de BA13 mm.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour le reste des cloisons de distribution, toute hauteur, tous niveaux, du sol brut jusque sous planchers, non décrite ci-dessus et suivant toutes matérialisations aux coupes et plans Architecte, | M² | 1125
E | Ø Y compris emploi de plaques hydrofuges pour les salles de bains des logements. | ENS | 1
| Ø Y compris sujétions pour cloisons démontables suivant toutes matérialisations aux coupes et plans Architecte, | M² | 27
E
5. | MISE EN ŒUVRE DES HUISSERIES & BATIS DE BAIES LIBRES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
6. | HABILLAGE DE PAROIS
a. | Avec une plaque BA 13 mm sur ossature métallique PLACOSTIL
E | LOCALISATION
| Ø Suivant matérialisation aux plans architectes, provision : 150m². | M² | 150
b. | Avec une plaque BA 13 mm
LOCALISATION
| Ø Plaque supplémentaire pour les placards GTL de l’ensemble des logements pour la fixation du panneau de comptage. | M² | 41
E
E
7. | ENDUIT PLÂTRE THD SUR REFENDS
E | LOCALISATION
E | Ø RDC :
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-001 et T3-002, | M² | 27
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-002 et T2-003, | M² | 37
E | Ø R+1 :
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-101 et T4-107, | M² | 21
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-101 et T2-102, | M² | 13
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-102 et T2-103, | M² | 10
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-103 et T2-104, | M² | 13
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-104 et T2-105, | M² | 32
E | § Sur murs de refend entre T4-106 et T4-107, sur une face uniquement côté T4-107, | M² | 5
E | Ø R+2 :
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-201 et T4-207, | M² | 21
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-201 et T2-202, | M² | 13
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-202 et T2-203, | M² | 10
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-203 et T2-204, | M² | 13
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T2-204 et T2-205, | M² | 32
E | § Sur murs de refend entre T4-206 et T4-207, sur une face uniquement côté T4-207, | M² | 5
E | Ø R+3 :
E | § Sur murs de refend aux deux faces entre T3-302 et T3-303, | M² | 28
E | § Sur murs de refend entre T4-304 et T3-305, sur une face uniquement côté T3-305, | M² | 5
E | Ø Pour l’ensemble des poteaux béton des logements, toutes faces apparentes, tous niveaux, | M² | 73
E | Ø Suivant matérialisation aux plans architectes, provision : 100m². | M² | 100
E
E
8. | ENDUIT PLÂTRE THD SUR PLAFOND
E | LOCALISATION
E | Ø Pour les plafonds des logements sous plancher béton, du R+1 et du R+2 suivant matérialisation aux plans architectes, | M² | 784
E | Ø Y compris l’ensemble des poutres apparentes. | M² | 49
E
E
9. | RENFORTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
10. | GAINES TECHNIQUES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble des gaines techniques CF 1/2H indiquées sur les plans, tous niveaux, | M² | 333
E | Ø Pour les gaines techniques dans les cellules commerciales en CF 1H, | M² | 22
E | Ø Y compris emploi de plaques hydrofuges pour les salles de bains des logements. | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble des « encoffrements EU hauteur 1.00ml » indiqué sur les plans architecte. | M² | 4
E
E
11. | COFFRES ET SOFFITES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des coffres et soffites horizontales dans les logements suivant toutes matérialisations aux plans et coupes Architecte, en plafond, | M² | 60
E | Ø Pour tous les coffrages horizontaux, gaines techniques CF 1/2H indiqués sur les plans architecte, | M² | 45
E | Ø Pour tous le coffrage horizontal, gaines techniques CF 1H indiqués sur les plans architecte dans la cellule commerciale n°2. | M² | 2
E
12. | PLAFONDS "PLACOSTIL
a. | Plafonds horizontaux suivant indication sur les plans architecte constitué de l’ossature appropriée et de 2 plaques BA 15 pour REI30 ou plaques standards suivant les indications sur les plans architecte et suivant localisation.
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des plafonds des logements du R+3 sous charpente, CF 1/2H, | M² | 335
E | Ø Y compris l’ensemble des ossatures principales et secondaires complémentaires pour la mise en œuvre de l’isolation et de la membrane d’étanchéité à l’air au présent lot, | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensemble du plafond CF 1/2H du local onduleur, | M² | 4
b. | Plafonds horizontaux suivant indication sur les plans architecte constitué de l’ossature appropriée et d’une plaque BA 13 standards et d’un isolant isophonique 45mm suivant les indications sur les plans architecte et suivant localisation.
LOCALISATION
| Ø Ensemble des plafonds des logements du RDC sous plancher béton, | M² | 181
| Ø Ponctuellement pour le plafond de la SDB du logements 101 du R+1 sous plancher béton, | M² | 4.5
| Ø Ponctuellement pour le plafond de la SDB du logements 201 du R+2 sous plancher béton, | M² | 4.5
| Ø Ponctuellement pour le plafond de l’entrée et du cellier du logements 303 du R+3 sous plafonds plâtre CF1/2H, y compris jouées de faux-plafonds. | M² | 7
13. | ISOLATION DES COMBLES & MEMBRANE CLIMATIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des plafonds des logements du R+3 sous charpente suivant plans et coupes architecte, | M² | 335
E
E
14. | TRAITEMENT ACOUSTIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Ponctuellement sur les parois des locaux techniques VMC en combles suivant matérialisation aux plans architectes. | M² | 74
E
E
15. | CALFEUTREMENTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
16. | PLANS DE DÉTAIL DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
17. | PERMÉABILITÉ À L’AIR DU BÂTIMENT
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet | ENS | 1
E
E
18. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
19. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet | ENS | 1
E
E
20. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 9
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°9: REVÊTEMENTS DE SOLS
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | CHAPE FLOTTANTE THERMIQUE
E | LOCALISATION
E | Ø Epaisseur 120mm environ pour un R impératif de 5.55 m².K/W :
E | § Pour l’ensemble des logements du RDC, | M² | 181
E | § Pour l’ensemble des locaux commerciaux du RDC, | M² | 141
| § Ponctuellement aux logements du R+1 surplombant les terrasses et zone extérieures non isolées à RDC, | M² | 184
| § Ponctuellement au R+3, au-dessus de la loggia donnant sous un logement | M² | 10
E | Ø Epaisseur 68mm environ pour un R impératif de 3.15 m².K/W :
E | § Pour l’ensemble des logements du R+1 au-dessus des locaux commerciaux et logements , | M² | 230
E | Ø Y compris sujétions pour réalisation d’un béton maigre ou chape légère complémentaire au niveau des salles de bains (Rdc et R+1) en remplacement de l’isolation sous chape, | M² | 37
E
E
2. | CHAPE ET ASOUR
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des logements du R+2, | M² | 414
E | Ø Ensemble des logements du R+3, | M² | 335
E | Ø Y compris sous couche acoustique. | M² | 749
E
E
3. | RAGRÉAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Ensemble des sols des logements du projet, tous niveaux. | M² | 1344
E
E
4. | CARRELAGES COLLÉS
a. | Avec carrelages grès cérame, type ARTE DECO, gamme Techno ou équivalent, antidérapant suivant classement des locaux. Coloris aux choix du Maître d’Œuvre teinte/décor, format 20 x 20 cm.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des Salle de bains, tous niveaux, tous logements, | M² | 118
E | Ø Y compris le WC si celui-ci a une cloison démontable en jonction avec les salles de bains. | M² | 8
b. | Plinthe droite avec carrelages grès cérame dito 4.a. ci-dessus,
E | LOCALISATION
E | Ø Suivant localisation dito article 4.a ci-dessus. | ML | 168
E
E
5. | SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble de la localisation de l’article 4.a ci-dessus. | M² | 126
E
E
6. | REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des sols des logements du projet en dehors des sols recevant un carrelage dito article 4.ci-dessus, tous niveaux, | M² | 1218
E
E
7. | FAÏENCES COLLÉES
a. | Faïence 19.7x19.7, type ARTE DECO, gamme TECHNO, blanc brillant ou équivalent,
E | LOCALISATION
E | Ø Au droit des meubles évier des cuisines des logements, hauteur : 0.60 m, | M² | 45
b. | Faïence 25x40, type ARTE DECO, gamme TWIST Evolution, plusieurs coloris, ou équivalent,
E | LOCALISATION
E | Ø En pourtour des douches des logements, toute hauteur, y compris joint d’étanchéité, | M² | 113
E | Ø Au droit des lavabos des salles d’eau des logements, hauteur : 0.25 m, | M² | 5
E | Ø Au droit des baignoires des salles d’eau des logements, toute hauteur, | M² | 45
E | Ø Y compris fourniture et mise en œuvre d’un tablier des baignoires à la charge du présent lot en matériaux PVC, compris trappe d’accès et faïence sur la hauteur totale. | U | 6
E
E
8. | SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS FAÏENCES
E | LOCALISATION
E | Ø Uniquement au niveau des douches, pour l’ensemble des logements. | M² | 163
E
E
9. | BANDES DE SEUILS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet à tous changements de revêtements. | ML | 26
E
E
10. | SURBOTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet, à tous emplacements le nécessitant suivant BET fluides, autour des canalisations émergeant du sol. | ENS | 1
E
E
11. | ARRETS DE PORTES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour toutes les portes, pour l'ensemble du projet. | U | 180
E
E
12. | MIROIRS
E | LOCALISATION
E | Ø Au droit des lavabos des salles d’eaux et salles des bains des logements, tous niveaux. (22U) | U | 22
E
E
13. | NEZ DE MARCHES ANTI-DÉRAPANTS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble des nez de marches de l’escalier du projet. | U | 74
E
E
14. | BANDES PODOTACTILES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble des bandes d’éveil à la vigilance de l’escalier du projet | ENS | 5
E
E
15. | PLANS DE DÉTAIL DES OUVRAGES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
16. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
17. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
18. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 10
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°10: PEINTURES
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES
E | LOCALISATION
E | Ø Sur huisseries, contrebâtis isolations, et couvre-joints et portes aux deux faces y compris chants des bloc-portes suivant localisations article 1 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois, | M² | 539
E | Ø Sur huisseries, contrebâtis isolations, et couvre-joints et portes aux deux faces y compris chants des bloc-portes coulissantes suivant localisations article 2 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois, | M² | 8
E | Ø Sur huisseries, contrebâtis isolations, et couvre-joints et portes aux deux faces y compris chants des bloc-portes techniques suivant localisations article 3 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois, | M² | 137
E | Ø Sur huisseries, contrebâtis isolations, et couvre-joints et portes aux deux faces y compris chants des bloc-portes pivotantes suivant localisations article 4 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois, | M² | 60
E | Ø Sur plinthes bois suivant localisations article 6 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois | ML | 1195
E | Ø Sur trappes de visite d’accès suivant localisations article 7 du CCTP Lot N°7 Menuiseries Bois, | U | 42
E
E
2. | SUR OUVRAGES MÉTALLIQUES
E | LOCALISATION
E | Ø Sur petits ouvrages de métallerie et divers, pour l’ensemble de chacun des logements (22 ensembles), base à prévoir 10m². | M² | 10
E
E
3. | SUR CANALISATIONS
E | LOCALISATION
E | Ø Sur toutes canalisations int. et ext. restants apparentes en plomberie sanitaire, chauffage, tous fluides, VMC, pour l'ensemble du projet de chacun des logements (22 ensembles). | ENS | 22
E
E
4. | SUR PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES : PEINTURE
E | LOCALISATION
E | Ø Sur support plaques de plâtre en cloison et doublages, des parois verticales intérieures, y compris gaines techniques coffres et soffites de l’ensemble des logements, tous niveaux, en dehors des parties recevant de la faïence. | M² | 3186
E | Ø Sur support plâtre des parois verticales intérieures de séparatifs entre logements, tous niveaux, en dehors des parties recevant de la faïence, et tous travaux de préparation au préalable. | M² | 458
E
E
5. | SUR PLAFONDS
E | LOCALISATION
E | Ø Sur support plaques de plâtre, suivant localisations articles 11 et 12. du CCTP Lot N°8 cloisons / doublages / plafonds, | M² | 592
E | Ø Sur support plâtre, suivant localisations article 8. du CCTP Lot N°8 cloisons / doublages / plafonds. | M² | 833
E
E
6. | PEINTURE SUR BÉTON
E | LOCALISATION
E | Ø Ponctuellement sur quelques poteaux et poutres apparents, base à prévoir = 200m² suivant directives architecte en chantier, | M² | 200
| Ø Pour le plafond du SAS au sous-sol, | M² | 10
E | Ø Pour l’ensemble en hachuré pour tous les obstacles et poutres du sous-sol avec une hauteur <2.30 ml ht | M² | 322
E | Ø Pour l’ensemble des escaliers béton extérieurs. | ENS | 1
E | Ø Pour l’ensembles des bandes de contrastes visuels sur les premiers et dernières contre-marche, l’ensemble suivant matérialisation sur les plans Architecte pour les deux escaliers extérieurs, y compris nez de marches contrastés. | U | 74
E
E
7. | PEINTURE DE SOL
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble des marquages et traçages des places de parking en sous-sol, | ENS | 1
E | Ø Y compris les numérotations des places de parkings, | ENS | 1
E | Ø Y compris marquage spécifique PMR + panneaux de signalisation suivant les normes et réglementation PMR. | ENS | 1
E
E
8. | COUVREJOINTS DE DILATATION
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
9. | NETTOYAGES
a. | Nettoyage pour le jour de la Réception.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
b. | Nettoyage pour le jour de la livraison au Maître d'Ouvrage.
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
10. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
11. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l'ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
12. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C

## LOT 11
ILOT MAIRIE GOUESNOU - CONSTRUCTION DE L'ILOT C
DCE - JANVIER 2026
LOT N°11: ASCENSEUR
Articles | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PU | TOTAL
1. | ASCENSEUR SIMPLE ACCÈS 630 Kg
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ascenseur simple accès 630 Kg, entre le RDC et le R+3, | ENS | 1
E | Ø Y compris ventilation haute de la gaine au présent lot, | ENS | 1
E | Ø Y compris toutes sujétions techniques pour un ascenseur ouvrant directement sur l’extérieur, y compris toutes protections nécessaires à la charge du présent lot. | ENS | 1
E
E
2. | GESTION DES DÉCHETS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du projet. | ENS | 1
E
E
3. | TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ÉVENTUELS
E | LOCALISATION
E | Ø Pour l’ensemble du présent lot. | ENS | 1
E
E
4. | OUVRAGES INCLUS
E
E
Total H.T.
T.V.A 20%
TOTAL T.T.C