## avant propos
Réhabilitation Grange Demonnaz - Commune de Orelle (73) | 2025015
DCE DPGF DU LOT 08 : PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION
AVANT-PROPOS
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.
Les prix seront indiqués en Euro ( € )

## DPGF
Réhabilitation Grange Demonnaz - Commune de Orelle (73) |  |  |  |  | 2025015
DCE DPGF DU LOT 08 : PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION
Article | Désignation | Type | Qté | Px Unitaire | Px Total
0
D.0 | PRESTATIONS CONNEXES |  |  |  | 0
D.0.1 | PRESCRIPTION ETANCHEITE A L'AIR | PM |  |  | 0
D.0.2 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | PM |  |  | 0
| Petit percements <Ø 60mm chiffré dans travaux divers | PM |  |  | 0
D.0.3 | VISITE PREALABLE | PM |  |  | 0
0
| Total Prestations Connexes en € HT |  |  |  | 0
0
0
D.1 | PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
0
D.1.1 | ADDUCTION ET DISTRIBUTION GENERALE D'EAU FROIDE - ROBINETTERIE |  |  |  | 0
D.1.1.1 | Réseaux en polyéthylène haute densité |  |  |  | 0
| Canalisations enterrées extérieures et pénétration à charge du lot VRD | PM |  |  | 0
| Raccordement du PEHD | ens | 1 |  | 0
D.1.1.2 | Distribution principale multicouche |  |  |  | 0
| Tube multicouche suivant CCTP : |  |  |  | 0
| - 20/26 mm + calorifuge 19mm armaflex | ens | 13 |  | 0
D.1.1.3 | Equipements hydrauliques en logements |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'équipements certifiés NF: |  |  |  | 0
| - Pièces de raccord | ens | 1 |  | 0
| - Clapet enti-pollution | u | 1 |  | 0
| - Détendeur réglable | u | 1 |  | 0
| - Fiktra à tamis | u | 1 |  | 0
D.1.1.4 | Analyse d'eau suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Adduction et Distribution générale d'EF en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.2 | PRODUCTION ECS LOGEMENT |  |  |  | 0
D.1.2.1 | Chauffe-eaux électrique |  |  |  | 0
| Chauffe-eau électrique faible profondeur, capacité 80L suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.2.2 | Mitigeurs individuels |  |  |  | 0
| Mitigeurs individuels équipés suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| 2 Filtres et 2 vannes d'arrêt en amont du mitigeur suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Production ECS logement en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.3 | DISTRIBUTIONS INTERIEURES EAU FROIDE / EAU CHAUDE |  |  |  | 0
D.1.3.1 | Nourrices |  |  |  | 0
| Nourrices sanitaires, y compris vannes d'arrêts suivant CCTP | ens | 2 |  | 0
D.1.3.2 | Tubes multicouche |  |  |  | 0
| Tube multicouche pré-isolé en faux plafond, gaines techniques et cloisons : |  |  |  | 0
| Liaisons nourrices - WC/Evier/Lavabo/LL/LV: Ø12/16mm + 10mm | m | 20 |  | 0
| Liaisons nourrices - Evier+LL/Evier+LV/Douche/Lavabo double : Ø16/20mm + 10mm | m | 19 |  | 0
0
| Sous-Total Distribution intérieure EF/EC en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.4 | APPAREILS SANITAIRES LOGEMENTS |  |  |  | 0
D.1.4.1 | Receveur à poser suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.2 | Porte de couche 90cm suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.3 | Meuble de Sdb 80x50cm suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.4 | Ensemble WC suspendu suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.5 | Evier à encastrer suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.6 | Equipement pour lave-vaisselle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.7 | Equipement pour lave-linge suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.1.4.8 | Robinet de puisage suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Appareils Sanitaires Logements en € HT |  |  |  | 0
0
D.1.5 | ASSAINISSEMENT - EVACUATIONS |  |  |  | 0
D.1.5.1 | Canalisations en PVC M1 |  |  |  | 0
| Canalisations en PVC M1 pour chutes EU ou EV et ventilations de chutes suivant CCTP: |  |  |  | 0
| - Ø 100 mm | ml | 13 |  | 0
| - Ø 125 mm | ml | 14 |  | 0
D.1.5.2 | Evacuation des appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Canalisations apparentes en PVC pour EU et EV : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | m | 1 |  | 0
| - Ø 50 | m | 7 |  | 0
| - Ø 40 | m | 2 |  | 0
| - Ø 32 | m | 4 |  | 0
D.1.5.3 | Chapeaux de Ventilation | PM |  |  | 0
D.1.5.4 | Bondes et siphons de sol | PM |  |  | 0
0
| Sous-Total Assainissement Evacuations en € HT |  |  |  | 0
| Total Plomberie Sanitaires en € HT |  |  |  | 0
0
D.2. | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE INDIVIDUELLE |  |  |  | 0
| Autocontrôle de l'installation (protocole RE2020) + rapports selon CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.1 | BOUCHES D'EXTRACTION ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
D.2.1.1 | Bouches d’extraction hygroréglable |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction fixe type Line suivant CCTP |  |  |  | 0
| Bouches Ø80mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
| Bouches Ø125mm suivant CCTP | u | 1 |  | 0
D.2.1.2 | Raccordements |  |  |  | 0
| Raccordement des bouches d'extraction aux conduits rigides, par conduit semi-rigide galvanisé Ø80mm | ens | 2 |  | 0
| Raccordement des bouches d'extraction aux conduits rigides, par conduit semi-rigide galvanisé Ø125mm | ens | 2 |  | 0
D.2.2 | RESEAUX D'EXTRACTION ET DE REFOULEMENT |  |  |  | 0
D.2.2.1 | Conduits d'extraction souples isolés |  |  |  | 0
| Conduits souples isolés (25 mm de laine de verre) renforcés suivant CCTP: |  |  |  | 0
| Ø125mm suivant CCTP | m | 1 |  | 0
| Ø80mm suivant CCTP | m | 2 |  | 0
| Y compris accessoire type Armagaineq suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
D.2.2.2 | Conduits d'extraction rigides en acier galvanisé (rejets) |  |  |  | 0
| Conduits rigides en acier galvanisé isolés (25 mm de laine de verre) suivant CCTP : |  |  |  | 0
| Ø160mm + 25mm laine minrérale suivant CCTP | m | 5 |  | 0
| Coudes, tés, réductions, ... et accessoires à joints calorifugés | PM |  |  | 0
D.2.2.3 | Rejet |  |  |  | 0
| Sortie de toit hors lot | PM |  |  | 0
| Raccordement à la sortie de toit | ens | 1 |  | 0
D.2.3 | GROUPE D'EXCTRACTION |  |  |  | 0
| Groupe d'extraction HYGROGENIUS FLEX suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Y compris piquages Twist&GO, accessoires de pose et toutes sujétions. | PM |  |  | 0
D.2.4 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| Raccordement sur attentes de l'électricien | ens | 1 |  | 0
D.2.5 | ENTREES D’AIR AUTOREGLABLES |  |  |  | 0
D.2.5.1 | Entrée d'air en façade (SO) |  |  |  | 0
D.2.5.2 | Entrée d'air autoréglable en menuiserie |  |  |  | 0
| Fourniture des entrées d'air de marque Atlantic |  |  |  | 0
| - Entrées d'air standard : EA 30 m3/h | ens | 4 |  | 0
| - Entrées d'air standard : EA 45 m3/h | S.O |  |  | 0
D.2.6 | MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| Mise en service suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Total VMC en € HT |  |  |  | 0
0
D.3 | TRAVAUX DIVERS dont études d'EXE | ens | 1 |  | 0
0
| Total Travaux Divers en € HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| Total Prestations Connexes en € HT |  |  |  | 0
| Total Plomberie Sanitaires en € HT |  |  |  | 0
| Total VMC en € HT |  |  |  | 0
| Total Travaux Divers en € HT |  |  |  | 0
| Montant H.T. DU LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC | € |  | 0
| T V A |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. DU LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC | € |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE