## avant propos
Réhabilitation Grange Demonnaz - Commune de Orelle (73) | 2025015
DCE DPGF DU LOT 09 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
AVANT-PROPOS
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.
Les prix seront indiqués en Euro ( € )

## DPGF
Réhabilitation Grange Demonnaz - Commune de Orelle (73) |  |  |  |  | 2025015
DCE DPGF DU LOT 09 : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Article | Désignation | Type | Qté | Px Unitaire | Px Total
0
D.0 | PRESTATIONS CONNEXES |  |  |  | 0
D.0.1 | PRESCRIPTION ETANCHEITE A L'AIR | PM |  |  | 0
D.0.2 | LABEL & CONSUEL | PM |  |  | 0
D.0.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens | 1 |  | 0
D.0.4 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | PM |  |  | 0
| Petit percements <Ø 60mm chiffré dans travaux divers | PM |  |  | 0
D.0.5 | VISITE PREALABLE | PM |  |  | 0
0
| Sous-Total Prestations Connexes en € HT |  |  |  | 0
0
D.1 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
D.1.1 | ALIMENTATION GENERALE - BRANCHEMENTS |  |  |  | 0
D.1.1.1 | Liaison coffret - GTL |  |  |  | 0
| Liaisons U1000 AR2V 2x35mm² y compris téléport entre coffret et tableau d'abonné, y compris raccordement dans le coffret | m | 10 |  | 0
| Coffret ENEDIS non prévu au présent lot | PM |  |  | 0
| Fourreau, tranchées et pénétration au lot VRD / GO | PM |  |  | 0
| Cheminement IK10 entre prénétration et GTL | ens | 1 |  | 0
D.1.1.2 | Réseau de terre |  |  |  | 0
a. | Prise de terre réglementaire suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b. | Lignes principales de terre suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
c. | Liaison équipotentielle suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
d. | Conducteurs de protection suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total Alimentation Generale - branchements en €HT |  |  |  | 0
0
D.1.2 | INSTALLATION DU LOGEMENT |  |  |  | 0
D.1.2.1 | Coffret technique pour GTL |  |  |  | 0
| Ensemble GTL entièrement équipé avec coffret d'habillage, porte, selon descriptif | ens | 1 |  | 0
D.1.2.2 | Equipements logement |  |  |  | 0
a. | Distribution suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b. | Lustrerie |  |  |  | 0
| Alimentation des points lumineux avec douille D.C.L. | u | 12 |  | 0
| Ampoule Led 11 W | u | 9 |  | 0
| Luminaire Type A selon CCTP | u | 2 |  | 0
| Luminaire Type EXT1 selon CCTP | u | 1 |  | 0
c. | Appareillage |  |  |  | 0
| Interrupteurs simple allumage | u | 5 |  | 0
| Interrupteurs va et vient | u | 6 |  | 0
| Boutons poussoirs | SO |  |  | 0
| Télérupteurs | SO |  |  | 0
| Bouton poussoir VMC en cuisine pour commande double débit | u | 1 |  | 0
| Interrupteurs SA et VV lumineux | SO |  |  | 0
| Prises 10/16 A + T à éclisse | u | 24 |  | 0
| Prises 20 A + T Spécialisées | u | 3 |  | 0
| Boîtes terminales 32 A + T | u | 1 |  | 0
| Prise étanche | SO |  |  | 0
d. | Détection |  |  |  | 0
| Détecteur suivant CCTP | esn | 1 |  | 0
e. | Salle de bains | PM |  |  | 0
f. | LiaIson équipotentielle de Sdb | ens | 1 |  | 0
D.1.2.3 | Alimentations spécifiques |  |  |  | 0
a. | Alimentation ballon ECS |  |  |  | 0
| Une ligne en câble série H07 VU de 3 x 2.5 mm², y compris protections suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b. | Alimentation pour hotte |  |  |  | 0
| Une ligne en câble série H07 VU de 3 x 1.5 mm², y compris protections suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
c. | Alimentation miroir meuble de SdB |  |  |  | 0
| Une ligne 3 x 1.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU de 1.5mm², y compris protections suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
d. | Alimentation pour moteur VR |  |  |  | 0
| Une ligne 3 x 2.5 mm² en 3 conducteurs H07 VU suivant CCTP | ens | 4 |  | 0
e. | Alimentation groupe de VMC |  |  |  | 0
| Une ligne H07 VU de 3 x 2.5mm², y compris protection suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
f. | Alimentation bouche VMC cuisine |  |  |  | 0
| Une ligne 2 x 1 mm² en 2 conducteurs H07 VU de 1 mm² suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordement au groupe d'extraction au lot VMC | PM |  |  | 0
g. | Alimentations pour cordons chauffage hors gel |  |  |  | 0
| Une ligne en câble série H07 VU de 3 x 2.5 mm², y compris protections suivant CCTP | ens | 3 |  | 0
h. | Fourreaux courants faible en logements |  |  |  | 0
| Conduits aiguillés ICTA 20 mm pour logement suivant CCTP | ml | 60 |  | 0
| Conduits aiguillés ICTA 25 mm pour logement suivant CCTP | ml | 30 |  | 0
D.1.2.4 | Sonnerie d’entrée |  |  |  | 0
| BP Sonnerie Palier suivant CCTP | u | 1 |  | 0
D.1.2.5 | Détecteurs de fumées |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de D.A.A.F. selon CCTP | u | 2 |  | 0
D.1.2.6 | Rubans chauffants hors gel AEP |  |  |  | 0
| Ruban chauffant 10W/m suivant CCTP | m | 13 |  | 0
| Thermostat de régulation suivant CCTP | u | 1 |  | 0
D.1.2.7 | Rubans chauffants pour chenaux et descentes EP |  |  |  | 0
| Ruban chauffant 36W/m suivant CCTP | m | 35 |  | 0
| Accessoire de support | ens | 1 |  | 0
| Terminaison | ens | 1 |  | 0
| Sonde d'humidité | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température | ens | 1 |  | 0
| Contrôleur | ens | 1
0
| Sous Total Installation du logement en € HT |  |  |  | 0
0
D.2 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
D.2.1 | Radiateurs à chaleur douce |  |  |  | 0
Fourniture et pose de radiateurs selon CCTP
| Puissance 750W | u | 1
| Puissance 1000W | u | 1
| Puissance 1250W | u | 1
| Puissance 2000W | u | 1
D.2.2 | Seche-Serviettes |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de sèche-Serviette 750W selon CCTP | u | 1
D.2.3 | Boites de raccordement suivant CCTP |  |  |  | 0
| Boîte de raccordement avec sortie de câble 75 x 75 mm et serre-câble | u | 5
D.2.4 | Alimentations électriques suivant CCTP |  |  |  | 0
| Alimentations électriques par câble série HO7 VU, cuivre 4x2,5 mm² ou 4x1,5 mm² (PH + N + T + Fil Pilote) sous conduits encastrés et/ou goulottes | u | 5
D.2.5 | Mise en service, essais |  |  |  | 0
| Mise en service, essai des installations, paramétrages de l’ensemble des installations de chauffage | ens | 1
0
| Sous Total Chauffage Electrique en € HT |  |  |  | 0
0
D.3 | COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
D.3.1 | TELEPHONE / RESEAUX DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
D.3.1.1 | Adduction FO |  |  |  | 0
a. | Fourreaux et adduction FO |  |  |  | 0
| Hors lot à charge des lots GO et VRD | PM |  |  | 0
b. | Cheminement intérieur |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de deux fourreaux continus Ø25 mm | ens | 1 |  | 0
c. | Câblage adduction FO/ADSL |  |  |  | 0
| Hors lot, à charge ORANGE | PM |  |  | 0
D.3.1.2 | Equipements en logements |  |  |  | 0
a. | Le Tableau de communication Optique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b. | Les Prises de communication |  |  |  | 0
| - Prise RJ 45 suivant CCTP | u | 4 |  | 0
| - Prise TV : voir au paragraphe Télévision | PM |  |  | 0
c. | Les câbles de distribution suivant CCTP | m | 60 |  | 0
d. | Contrôle et recette technique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
0
| Sous Total Téléphone en € HT |  |  |  | 0
0
D.3.2 | TELEVISION INDIVIDUELLE |  |  |  | 0
D.3.2.1 | Groupes d'antennes aérien |  |  |  | 0
| L'entreprise s'assurera que les niveaux de réception sont suffisants sur le site, autrement elle proposera dans son chiffrage une parabole pour la réception des chaines. | PM |  |  | 0
| Antennes terrestres individuelle selon CCTP | ens | 1 |  | 0
D.3.2.2 | Mâts support suivant CCTP | u | 1 |  | 0
D.3.2.3 | Câblage principal |  |  |  | 0
| Câble pour distribution primaire et secondaire suivant CCTP | ml | 10 |  | 0
D.3.2.4 | Distribution en logement |  |  |  | 0
a) | Accessoires suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
b) | Câble dans logement suivant CCTP | m | 30 |  | 0
c) | Prises TV / FM / SAT ( y compris boîte d'encastrement) - ODACE | u | 2 |  | 0
D.3.2.5 | Travaux divers | ens | 1 |  | 0
D.3.2.6 | Contrôles et conformité | ens | 1 |  | 0
0
| Sous Total Télévision en € HT |  |  |  | 0
0
D.3 | TRAVAUX DIVERS dont études d'EXE | ens | 1 |  | 0
0
| Sous Total Travaux Divers en € HT |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| Sous-Total Prestations Connexes en € HT |  |  |  | 0
| Sous-Total Alimentation Generale - branchements en €HT |  |  |  | 0
| Sous Total Installation du logement en € HT |  |  |  | 0
| Sous Total Chauffage Electrique en € HT |  |  |  | 0
| Sous Total Téléphone en € HT |  |  |  | 0
| Sous Total Télévision en € HT |  |  |  | 0
| Sous Total Travaux Divers en € HT |  |  |  | 0
| Montant H.T. DU LOT ELECTRICITE COUR. FAIBLES | € |  | 0
| T V A |  | 20% | 0
| Montant T.T.C. DU LOT ELECTRICITE COUR. FAIBLES | € |  | 0
CACHET DE L'ENTREPRISE

## Grille éq
REFERENCE DU DOSSIER : |  | 2025015
DCE DPGF DU LOT : ELECTRICITE COURANTS FAIBLES ET COURANTS FORTS
|  | LUSTRERIE |  |  | COMMANDES |  |  |  | EQUIPEMENTS
|  | POINT LUMINEUX | LUMINAIRE TYPE A | LUMINAIRE TYPE EX1 | INTERRUPTEUR SA | INTERRUPTEUR VV | BP VMC | Détect. Mouvement | PC 10/16A+T | PC 20A | BOITE 32A+T au sol | Alim HOTTE | Alim meuble SDB | Alim VR | D.A.A.F. | Sonnerie+ BP PALIER | PRISE RJ45 | PRISE TELEVISION
| ZONE / LOCAL | PTL | A | E | SA | VV | VMC | DE | PC | 20 | 32 | DP | BAEH | BAEH | DAAF | P2 | TEL | TV
R-1
| Cave | 2 | 2
RDC
| Extérieur | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Entrée Cuisine | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 7 | 3 | 1 | 1
| Salon | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1
| Sdb-WC | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| Escalier vers R+1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
R+1
| Chambre 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
| Chambre 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| TOTAL | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2