## ECM - Extension Réseau Gassicou
[5 empty] | Lot 1 - Rue Roald Amundsen - Rue des Garennes |  |  |  | Lot 2 - Rue Fernand Bodet - Rue Pierre Curie
N° | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | PU | Montants | U | Q | PU | Montants
[7 empty] | (euros) | (euros) |  |  | (euros) | (euros)
PN16 | * Modifier l'intitulé, ajouter ou supprimer des lignes, autres qu'en "compléments libres" au Chapitre 5, est susceptible de déclencher un malus sur la note technique.
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
|  | - | Installation et repli des équipements de chantier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Installation et repli Base vie dont VRD, élec |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Implantation des réseaux, état des lieux par constat de huissier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Réalisation des Plans de circulation et de phasage chantier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Sondages de reconnaissance des réseaux et de la structure de chaussée existante |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | GENIE CIVIL ET TERRASSEMENT
2.1 | Tranchées et remblaiement
2.1.1 | Accès et signalisation
|  | - | Equipements de Protection du chantier et des ouvrages existants |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Evacuation des eaux de chantier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Signalisation de chantier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.1.1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.2 | Fouilles
|  | - | Décapage et récupération des terres végétales |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Démolition Voirie |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Réalisation des fouilles en tranchées (80 mini de charge au-dessus de la génératrice supérieure) |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Evacuation des terres |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Blindage des tranchées sur la totalité de leur longueur |  | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.1.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1.3 | Remblaiement des tranchées
|  | - | Mise en place en fond de fouille d'un lit de sable |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
de 15 cm d'épaisseur soigneusement compacté
|  | - | Mise en place après essais sur la hauteur des |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
canalisations et 25 cm au-dessus, d'un lit de sable
soigneusement compacté par couches successives
|  | - | Grillage violet de signalisation (sur la largeur de la tranchée) |  | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  | Complément de remblai soigneusement compacté en matériaux d'apport |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
jusqu'au niveau nécessaire aux réfections
|  | - | 2 Fourreaux aiguillés DN63 avec grillage avertisseur vert |  | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  | - | Complément de remblai soigneusement compacté en matériaux du site |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
jusqu'au niveau nécessaire aux réfections
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.1.3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.1……………. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Ouvrages spéciaux
2.2.1 | Chambre de Vannes
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous trottoirs |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous chaussée |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2.1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.2 | Chambre de Purges
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous trottoirs |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous chaussée |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.3 | Chambre de vidanges
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous trottoirs |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous chaussée |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2.3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.4 | Pénétrations de bâtiments
|  | - | Carottages par raccordement |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Ferro scan et note de structure afférente |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2.4…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.5 | Traitement des points bas
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous trottoirs |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Regards en béton ou préfabriqués sous chaussée |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  | - | Caniveau ou fourreau pour protection à la dilatation des piquages |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2.5…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Réfection des ouvrages
2.3.1 | Bordures de trottoir
|  | - | Dépose des bordures de trottoirs |  | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  | - | Repose des bordures |  | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.3.1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.2 | Réfection des chaussées, parking, trottoirs, espaces
verts et dallage, éclairage public, etc… conforme au Règlement de la Ville
|  | - | Chaussée véhicule léger - en enrobés noirs BB 0/10 - 6 cm |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Grave Ciment - 30 cm |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Chaussée véhicule lourd en enrobés noirs BB 0/10 - 8 cm |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Grave Ciment - 15 cm au niveau des parkings et trottoirs |  | m³ |  |  | 0 | m³ |  |  | 0
|  | - | Trottoirs en enrobé noir - BB 0/6 - 5cm |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Trottoirs en enrobé rouge BB 0/6 - 5cm |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Chaussée véhicule lourd en enrobés noirs BB 0/10 - 10 cm |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Terre végétale - 20 cm compris réfection du gazon |  | m2 |  |  | 0 | m2 |  |  | 0
|  | - | Marquage au sol |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Zones plantées |  | m² |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  | - | Eclairage public, mobilier urbain, cabine tél., etc.. |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Nettoyage chantier |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Evacuation des déchets |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.3.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 2.3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS
3.1 | Canalisations préi solé - Tmax d'utilisation 109°C yc sujétions fourniture/pose
Matériau et épaisseur du tube pour chaque DN
Matériau et épaisseur de l'isolation pour chaque DN
|  |  |  | DN125 PN25 | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | DN80 PN25 | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | DN65 PN25 | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | DN50 PN25 | ml |  |  | 0 | ml |  |  | 0
|  |  |  | toutes sujétions (kit de jonctions, bidons, manchettes PEHD, coussins, etc...) - DN125 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | toutes sujétions (kit de jonctions, bidons, manchettes PEHD, coussins, etc...) - DN80 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | toutes sujétions (kit de jonctions, bidons, manchettes PEHD, coussins, etc...) - DN65 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | toutes sujétions (kit de jonctions, bidons, manchettes PEHD, coussins, etc...) - DN50 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude 90° - DN125 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude 90° - DN80 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude 90° - DN65 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude 90° - DN50 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude angle divers (hors 90°) - DN125 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude angle divers (hors 90°) - DN80 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude angle divers (hors 90°) - DN65 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Coude angle divers (hors 90°) - DN50 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té de vidange suivant CCTP | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té de purge suivant CCTP | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té à saut DN125/80 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té à saut DN125/65 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té à saut DN125/50 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Té à saut DN65/50 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2 | Robinetterie - Vidanges - Purges - Tmax d'utilisation 109°C
3.2.1 | Purges
|  | - | Poste de purge avec bouteille, purgeur manuel avec robinet à |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
boisseau sphérique et jeu de coude orienté vers le bas en DN25
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.2.1…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.2 | Vidanges
|  | - | Poste de vidange comprenant robinet à boisseau sphérique DN50 selon CCTP |  | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
avec un coude 90° orienté vers le bas
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.2.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.2.3 | Vannes de sectionnement avec réducteur suivant CCTG
Marque :
Type :
|  |  |  | DN125 PN16 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | DN80 PN16 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | DN65 PN16 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
|  |  |  | DN50 PN16 | U |  |  | 0 | U |  |  | 0
y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.2.3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.2…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | PÉNÉTRATIONS ET ÉQUIPEMENTS
|  | - | Percements - manchettes - Reprise d'étanchéité |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  |  |  | Total Sous-Chapitre 3.3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | DIVERS
|  | - | DOE suivant CCTP |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Essais hydrauliques (à 1,5 pression de service) suivis de 2 rinçages mini suivant CCTP |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Essais compactage (pénétromètre) sous chaussée/trottoir |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Contrôle des soudures par sondage (échantillonage suivant classe projet à préciser - ultrasons ou radiographie) |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Remise en état du site |  | ENS |  |  | 0 | ENS |  |  | 0
|  | - | Plus-value pour démolition de roche |  | m3 |  |  | 0 | m3 |  |  | 0
|  | - | Plus-value pour désamiantage |  | m² |  |  | 0 | m² |  |  | 0
|  | - | Plus-value pour sols pollués |  | m3 |  |  | 0 | m3 |  |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 4…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | COMPLEMENTS LIBRES
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | - | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 5…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GLOBAL…………… |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Questionnaire-BPU amiante
QUESTIONNAIRE / BPU AMIANTE | * A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
Au choix dans la liste
TRAVAUX SOUS SECTION 3 |  |  | ZONE DE COMMENTAIRE LIBRE | OUI
NON
Votre entreprise est elle certifiée pour exercer des travaux en sous section 3 ? | Au choix dans la liste |  |  | En cours
Combien de personnes sont elles formées ? | À définir ici
TRAVAUX SOUS SECTION 4
Votre entreprise est elle certifiée pour exercer des travaux en sous section 4 ? | Au choix dans la liste
Combien de personnes sont elles formées ? | À définir ici
Si OUI ou En cours, pouvez vous compléter le bordereau de prix ci-dessous ?
Chantier < 50 m2
| Prix € HT | par…
Suivi administratif (dossier / obtention du certificat d'acceptation/ BSDA) |  | Ens
Installation de chantier (confinement du lieu, 1 roulotte de décontamination/équipements…) |  | jour
Mise en place de la protection du chantier |  | ml
Siciage à l'eau des enrobés |  | ml
Démolition manuelle des enrobés et conditionnement (0,07m d'épaisseur) |  | m²
Décontamination de la zone de travail et repli du matériel |  | jour
Mise en décharge des enrobés amiantés (conditionnés classe 1) |  | t
Mobilisation de 3 personnes |  | demi-journée
Mobilisation de 3 personnes |  | journée
| jour | par…
Durée moyenne de l'installation - vitesse d'avancement (durée par m²) |  | m²