## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE AIGUILLON CONSTRUCTION 3 Ter rue Auguste Brizeux 29000 QUIMPER Tél : 02 98 90 77 87
MAITRE D'OEUVRE : SAS LE BIHAN ET ASSOCIES 54 impasse de Trélivalaire 29300 QUIMPERLE Tél : 02 98 96 32 85
ARCHITECTE : ARCHIPOLE 64 avenue de Keradennec, FINISETRE 29000 QUIMPER Tél : 02 98 10 25 00 Mél : quimper@archipole.fr
MAIRIE : COMMUNE7DE7TOURC'H 1, place Guillaume Guéguen, FINISTERE 29140 TOURC'H Tél : 02 98 59 12 51
Dossier
GESTIONNAIRES : Concarneau Cornouaille Agglomération - Service Eau et Assainissement 1 rue Victor Schoelcher 29186 CONCARNEAU CEDEX Mél : eau@cca.bzh
Date
Phase
Indice

## AO
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | TITRE2 | TITRE3 | TITRE4 | TITRE5 | TITRE6 | TITRE7 | TITRE8 | TITRE9 | TITRE10 | TITRE11 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | TITRE1: Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | TITRE1: LOT N°1 - Terrassements - Voirie
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 1 |  | TITRE1: Lot n°1 - Terrassement - Voirie
4 | 1.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9 | 1.1.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix constitue un forfait de rémunération pour l'installation et le repli du chantier et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) L'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport
9.T |  |  | TITRE1: 2) La préparation des lieux de dépôt du matériel et des fournitures
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les fournitures et frais d'installation de locaux de chantier équipés d'un bureau / vestiaire, d'un sanitaire comprenant lavabo et toilette
9.T |  |  | TITRE1: 4) Les frais de gardiennage
9.T |  |  | TITRE1: 5) L'exécution éventuelle des pistes de chantier pour approvisionnement et exécutions des ouvrages
9.T |  |  | TITRE1: 6) L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux
9.T |  |  | TITRE1: Une fraction égale à 60% du montant sera réglé en début de chantier, le solde après repliement de l'installation
9.T
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.T
4.&
4 | 1.2 |  | TITRE1: Préparation de chantier
5 | 1.2.1 |  | TITRE1: Études préparatoires
9 | 1.2.1.1 |  | TITRE1: Études, implantation et piquetage du projet
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les études d'exécution et l'établissement des documents d'exécution nécessaires à la réalisation de l'ensemble des travaux
9.T |  |  | TITRE1: 2) L'établissement des plans détaillés d'implantation des ouvrages à partir des éléments du DCE
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les relevés topographiques complémentaires réalisés soit par l'entreprise ou par un géomètre externe
9.T |  |  | TITRE1: 4) Le piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan et en altimétrie
9.T |  |  | TITRE1: 5) Les notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages
9.T |  |  | TITRE1: 6) Les études des équipements de sécurité
9.T |  |  | TITRE1: Et toutes sujétions
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.1.2 |  | TITRE1: Sondage de reconnaissance des réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend les terrassements pour recherche et dégagement de réseaux et branchements existants de toutes natures, leurs protections, l'avertissement du service concessionnaire concerné, le remblaiement du sondage. Il comprend également les plus-values en cas de sondage sous chaussée et pour le travail manuel si nécessaire.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 1.2.2 |  | TITRE1: Signalisation temporaire
9 | 1.2.2.1 |  | TITRE1: Signalisation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, mise en place et maintenance de tous les équipements de signalisation nécessaires (panneaux, signalisation lumineuse, feux tricolores, etc.) pour signalisation temporaire de chantier et déviations.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix intègre la mise en place de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité et à l'accès des riverains (passerelle, barrière). Y compris :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les démarches administratives auprès des services compétents
9.T |  |  | TITRE1: 2) La maintenance, l'entretien et le repli de l'ensemble des installations
9.T |  |  | TITRE1: L'entreprise prendra contact avec les services gestionnaires de la voirie lorsqu'elle réalisera les travaux à proximité de la route. Ce prix rémunère également la signalisation temporaire qui sera à mettre en place sur la route lors de ces travaux.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.2.2 |  | TITRE1: Clôture de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère de façon forfaitaire la mise en place de clôture de chantier y compris entretien et maintenance durant toute l'intervention des travaux et replis à la fin du chantier.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
5 | 1.2.3 |  | TITRE1: Travaux préparatoires
9 | 1.2.3.1 |  | TITRE1: Arrachage de haies
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'arrachage de toute la végétation constituant la haie, comprenant découpe des arbres avec dessouchage, arrachage des végétaux existants, ainsi que toutes les racines, évacuation en décharge contrôlée, remblaiement de la fosse laissée par le système racinaire avec la terre végétale du site. Y compris toutes sujétions.
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Haies existantes, limite sud du projet et au niveau de l'accès au lotissement
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 76
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.3.2 |  | TITRE1: Dépose et évacuation de clôture
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place avant démolition, la dépose de clôture comprenant :
9.T |  |  | TITRE1: - Descellement des poteaux
9.T |  |  | TITRE1: - Arrachage des massifs de fondations si présence
9.T |  |  | TITRE1: - Démolition de muret béton y compris fondation si présence
9.T |  |  | TITRE1: - Dépose de la clôture proprement dite
9.T |  |  | TITRE1: - Évacuation et transport en décharge appropriée à la nature des déchets
9.T |  |  | TITRE1: - Remblaiement des trous des massifs en matériaux du site semblable à la nature du terrain environnant
9.T |  |  | TITRE1: Y compris toutes sujétions de personnel et de matériel.
9.M.A
9.M.B
9.M.C
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Clôtures existantes en limite sud du projet (75ml - longueur à confirmer en fonction du plan de bornage définitif) Clôtures existantes limite nord du projet (55ml - longueur à confirmer en fonction du plan de bornage définitif) Clôtures existantes limite ouest du projet (40ml)
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 170
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.3.3 |  | TITRE1: Démolition portail existant
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la démolition des ouvrages situés sur l'emprise des travaux. Il comprend notamment :
9.T |  |  | TITRE1: - Les fouilles éventuelles
9.T |  |  | TITRE1: - La démolition des ouvrages en élévation et en fondation, jusqu'au niveau inférieur à celui des terrassements par quelque moyen que ce soit, hormis les explosifs
9.T |  |  | TITRE1: - L'extraction, le chargement, le transport en décharge agréée avec bordereau de suivi, quelle que soit la distance et les frais de décharge
9.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et le transport des matériaux de remblaiement
9.T |  |  | TITRE1: - Le remblaiement éventuel des vides créés lors de la démolition des fondations, le compactage
9.T |  |  | TITRE1: - La protection des ouvrages périphériques conservés
9.T |  |  | TITRE1: Y compris toutes sujétions de personnel et de matériel.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Dépose du portail existant à l'entrée du lotissement et démolition soignée des piliers
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.3.4 |  | TITRE1: Démolition mur existant - Emprise du projet
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la démolition des ouvrages situés sur l'emprise des travaux. Il comprend notamment :
9.T |  |  | TITRE1: - Les fouilles éventuelles
9.T |  |  | TITRE1: - La démolition des ouvrages en élévation et en fondation, jusqu'au niveau inférieur à celui des terrassements par quelque moyen que ce soit, hormis les explosifs
9.T |  |  | TITRE1: - L'extraction, le chargement, le transport en décharge agréée avec bordereau de suivi, quelle que soit la distance et les frais de décharge
9.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et le transport des matériaux de remblaiement
9.T |  |  | TITRE1: - Le remblaiement éventuel des vides créés lors de la démolition des fondations, le compactage
9.T |  |  | TITRE1: - La protection des ouvrages périphériques conservés
9.T |  |  | TITRE1: Y compris toutes sujétions de personnel et de matériel. La démolition du mur étant partielle, prévoir tout ouvrage/renfort nécessaire au maintien du mur restant en place.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Mur existant au sud du projet - Longueur 7.50 ml
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.3.5 |  | TITRE1: Démolition mur existant (Option Démolition complète du mur existant)
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la démolition des ouvrages situés sur l'emprise des travaux. Il comprend notamment :
9.T |  |  | TITRE1: - Les fouilles éventuelles
9.T |  |  | TITRE1: - La démolition des ouvrages en élévation et en fondation, jusqu'au niveau inférieur à celui des terrassements par quelque moyen que ce soit, hormis les explosifs
9.T |  |  | TITRE1: - L'extraction, le chargement, le transport en décharge agréée avec bordereau de suivi, quelle que soit la distance et les frais de décharge
9.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et le transport des matériaux de remblaiement
9.T |  |  | TITRE1: - Le remblaiement éventuel des vides créés lors de la démolition des fondations, le compactage
9.T |  |  | TITRE1: - La protection des ouvrages périphériques conservés
9.T |  |  | TITRE1: Y compris toutes sujétions de personnel et de matériel.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Mur existant sur toute sa longueur (y compris en dehors de l’emprise du projet) - Longueur 22.0 ml
9.& | [15 empty] | FT | 1 |  |  |  | Option | 336166 | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.2.3.6 |  | TITRE1: Débroussaillage/Nettoyage du site
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait le débroussaillage sur l'emprise nécessaire comprenant :
9.T |  |  | TITRE1: - L'arrachage de taillis, broussailles et toutes autres végétations y compris arrachage des racines
9.T |  |  | TITRE1: - Le chargement et l'évacuation hors du chantier de tous les produits de débroussaillage, à toute distance
9.T |  |  | TITRE1: Le débroussaillage comprend le coupement et l'enlèvement des souches et racines de tous les arbres de diamètre jusqu'à 0.15m
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère également le nettoyage de l'ensemble du site et comprend l’évacuation du mobiliers, des déchets et gravats présents, le chargement, le transport et la mise en décharge appropriée à la nature des déchets et/ou déblais quelque soit la distance.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Emprise et périmètre du projet
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
4.&
4 | 1.3 |  | TITRE1: Terrassement
5 | 1.3.1 |  | TITRE1: Terrassement de surfaces
6 | 1.3.1.1 |  | TITRE1: Décapage de la terre végétale
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre cube les déblais de décapage de la terre végétale sur la totalité d'épaisseur rencontrée et sur la totalité des aires à aménager (chaussée, trottoir, stationnement, chemin piétons, plate-forme bâtiment ...), y compris surlargeur. Il comprend notamment, l'extraction proprement dite, le tri, le chargement et le transport à la décharge agréée. Ce prix comprend également la mise en stock sur le terrain d'une partie de la terre végétale en vue de sa réutilisation pour l'aménagement des espaces verts et l'évacuation des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers ...) à une décharge. L’orientation des stocks tiendra compte des pentes des abords et de l’aire de stockage de façon à permettre l’écoulement des eaux et d’éviter toutes stagnations de l’eau au pied des stocks. Des fossés seront créés pour protéger les tas. L'entreprise devra s'assurer de l'entretien pendant la durée d'utilisation de l'aire de stockage et sa remise en état des lieux en fin de chantier. Aucun plus-value ne pourra être demandé par l'entreprise en cas de manquant de terre végétale et elle devra l'apport éventuel de terre végétale complémentaire. Le décapage de la terre végétale sera réalisé en tenant compte de toutes les dispositions, afin qu'elle ne soit pas contaminée par des matériaux étrangers ou de terre de sous sol de composition physico-chimique différente.
6.T |  |  | TITRE1: Avant remise de son offre de prix, l’entreprise pourra procéder aux sondages nécessaires pour vérifier l’épaisseur de la terre végétale en place. Postérieurement à la signature de son marché, l’entreprise ne pourra émettre aucune demande de paiement supplémentaire lié à une épaisseur plus importante de terre végétale rencontrée sur le site. Epaisseur moyenne de 0.20m considérée pour le calcul des quantités.
6.L |  |  | TITRE1: Localisation : Plateformes voirie commune, accès privatifs aux lots, bâtiments, espaces verts des lots, espaces communs
9 | 1.3.1.1.1 |  | TITRE1: Stockage sur site
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Stockage de la TV en cordons à l'arrière des maisons individuels pour réutilisation pour les jardins privatifs Stockage à l'arrière des maisons 1 et 2 pour réutilisation pour les jardins privatifs et les espaces verts communs Volume exprimé en m3 non foisonné et nécessaire pour la remise en place sur : - Espaces verts privatifs et communs : épaisseur de 0.30m - Haie : épaisseur de 0.60m , largeur de 0.70m, sur la longueur de haie de 145ml - Fosse arbres : 1.50m x 1.50m x 1.20 m épaisseur
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 455
9.& | (Z) | [14 empty] | M3 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.3.1.1.2 |  | TITRE1: A évacuer
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 165
9.& | [15 empty] | M3 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.T
6.&
5.&
5 | 1.3.2 |  | TITRE1: Terrassement en pleine masse
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend l'exécution mécanique du terrassement quelque soit la nature du terrain, l'exécution des purges des sols de mauvaise portance (terres limoneuses), le rabattement et l'évacuation des eaux de nappe ou de pluie, l'utilisation éventuelle d'un brise-roche hydraulique, le chargement, la mise en dépôt provisoire des déblais en vue de leur réutilisation ou leur évacuation en filière de collecte et / ou de recyclage agréée quelque soit la distance. L'entrepreneur du présent lot devra déblayer les matériaux de mauvaise qualité jusqu'au niveau des sols stables incluant l'apport de matériaux de substitution qui seront nécessaires pour obtenir le niveau de portance requis. La pente maxi des talus est fixée à 2 (horizontal) pour 1 (vertical). Il est rappelé que l'entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge, les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la bonne exécution des travaux afin que les eaux ne stagnent pas (saignées, fossés provisoires, ...) et procédera aux pompage nécessaires à la poursuite des travaux, ces sujétions étant réputées incluses dans les prix unitaires ne feront pas l'objet d'une rémunération spéciale. Les terrassements seront interrompus en cas de fortes intempéries. En cas d'arrêt des chantiers d'une durée prévisible supérieure à 4 heures, l'Entrepreneur devra prendre ses dispositions pour maintenir une pente transversale au niveau des plates-formes de déblais et de remblais, nivelées puis fermées à l'aide d'un compacteur approprié. Les dispositifs d'évacuation des eaux devront être maintenus en bon état de fonctionnement. Remblaiement périphérique à la charge du lot gros oeuvre jusqu'à -45 cm du niveau fini pour les zones jardins/espaces verts/accès.
9 | 1.3.2.1 |  | TITRE1: Terrassement pour fond de forme des espaces communs (voirie/stationnements), y compris PURGE si nécessaire
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Structure de voirie/stationnements de 0.67m d'épaisseur - Surlargeur de 0.20m
9.& | [15 empty] | M3 | 315 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.3.2.2 |  | TITRE1: Terrassement pour fond de forme des accès privatifs aux lots, y compris PURGE si nécessaire
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Accès privatifs aux logements - Structure des accès de 0.45m d'épaisseur - Surlargeur de 0.20m
9.& | [15 empty] | M3 | 23 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.3.2.3 |  | TITRE1: Terrassement pour plateforme des bâtiments, y compris PURGE si nécessaire
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Niveau fini des plateformes bâtiment + garage de la maison n°1 à -1.00m de la cote de dalle finie - Surlargeur de 1.00m Niveau fini des plateforme garage des maisons n°2 à n°6, local vélo, terrasses à -0.45m de la cote de dalle finie - Surlargeur de 1.00m sauf limite de voirie
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 709
9.& | [15 empty] | M3 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.3.2.4 |  | TITRE1: Terrassement pour fond de forme des espaces verts des jardins privatifs
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Espaces verts des logements individuels et collectifs - Fond de forme livré à -0.45m du niveau fini du REZ DE CHAUSSÉE sauf points particuliers (nord du bâtiment collectif et nord de la maison 3)
9.& | [15 empty] | M3 | 210 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.3.2.5 |  | TITRE1: Terrassement pour fond de forme des espaces verts collectifs
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Espaces verts collectifs - Fond de forme livrée à -0.30m du niveau fini des espaces verts
9.& | [15 empty] | M3 | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
4.&
4 | 1.4 |  | TITRE1: Nivellement et compactage
4.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre carré, les travaux de préparation et de nivellement du fond de forme en 1ère phase des travaux et /ou de la couche d'assise avant application des revêtements, notamment le réglage des surfaces à leurs côtes définitives et reprise éventuelle par apport de matériaux sains (GNT) pour les plateformes de voirie et piétonnes. Il comprend également le compactage soigné des plateformes à traiter, l'évacuation éventuelle de déblais y compris toutes sujétions de protection de la plateforme.
5 | 1.4.1 |  | TITRE1: Fond de forme
9 | 1.4.1.1 |  | TITRE1: Nivellement et compactage du fond de forme
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Plateformes de voirie, stationnements,accès privatifs, bâtiments
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 1820
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 1.4.2 |  | TITRE1: Assise avant revêtement
9 | 1.4.2.1 |  | TITRE1: Nivellement et compactage de l'assise avant revêtement provisoire
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend le reprofilage de la voirie, l'évacuation des déblais et l'apport de GNT 0/20 si nécessaire.
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Plateformes de voirie commune /stationnements (y compris surlargeur de 0.20m)
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 940
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
5 | 1.4.3 |  | TITRE1: Voirie provisoire/Accès
9 | 1.4.3.1 |  | TITRE1: Reprofilage avant revêtement définitif
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: La chaussée provisoire sera reprofilée sur la couche de base pour suppression des flaches et nids de poule, purge éventuelle des parties polluées et nivellement définitif avant mise en oeuvre du revêtement final. La prestation comprend à cet effet la fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 sur une épaisseur moyenne de 5cm. Les accès aux logements seront reprofilés sur la plateforme terrassée en 1ère phase pour nivellement définitif avant mise en oeuvre de la structure comprenant la suppression des flaches et nids de poule et la purge éventuelle des parties polluées.
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Plateformes de voirie commune, stationnements collectifs, accès privatifs aux logements
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 961
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.&
5 | 1.4.4 |  | TITRE1: Espaces verts
9 | 1.4.4.1 |  | TITRE1: Modelage avant mise en place TV
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre carré le modelage et nivellement soigné pour éviter tous ruissellements des jardins vers les bâtiments y compris toutes formes de pentes et de talutage. Une largeur moyenne en périphérie des bâtiments de 10m sera prise en compte. Le sol sera décompacté et et purgé de toutes pierres par décompactage mécanique sur une profondeur de 0.30m. Epaisseur moyenne de terre végétale mise en place après compactage 0.30m pour les zones engazonnées Epaisseur moyenne de terre végétale mise en place après compactage 0.60m pour les haies
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Espaces verts privatifs et communs
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 1280
9.& | (Z) | [14 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.&
4.&
4 | 1.5 |  | TITRE1: Matériaux
5 | 1.5.1 |  | TITRE1: Protection
9 | 1.5.1.1 |  | TITRE1: Géotextile
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la préparation de la surface de pose, l'enlèvement des pierres risquant de le déchirer, la fourniture, le calage et toutes sujétions de pose, le recouvrement de deux nappes se faisant sur au moins 30 cm pour un tissu anti contaminant géotextile. Ce prix s'applique au mètre carré de surface couverte sans tenir compte des recouvrements et des remontées en bordure de l'empierrement.
9.T |  |  | TITRE1: A réaliser après les travaux réseaux et compactage du fond de forme
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Voirie commune, stationnements collectifs
9.& | [15 empty] | M2 | 895 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 1.5.2 |  | TITRE1: Matériaux concassés
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère l'apport et la mise en œuvre de matériaux pour remblaiement, pour constitution du fond de forme, de la couche de d'assise des plate formes sur des épaisseurs variables, le chargement, le transport, le déchargement, la mise en oeuvre, le compactage par couches successives, le cylindrage, main d'oeuvre et toutes sujétions. Si les matériaux mis en oeuvre ne permettent pas de les obtenir, l’entrepreneur aura à sa charge leurs remplacements par des matériaux convenant, jusqu’à obtention des performances requises. L’utilisation de matériaux recyclés devra être préalablement acceptée le Maître d’oeuvre. Il est précisé que ces matériaux devront être exempts de plâtre et de tout élément ferreux susceptible de gêner la détection ultérieure d’ouvrages. Les surlargeurs nécessaires sont réputées incluses dans le prix, la surface métrée étant l'emprise de la couche de surface.
9 | 1.5.2.1 |  | TITRE1: GNT 0/150
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Pour réalisation d'un cloutage du fond de forme avant intervention des réseaux A adapter en fonction de l'état hybride des sols et la période de réalisation des travaux
9.T |  |  | TITRE1: Epaisseur : 0.15m
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Voirie commune/stationnement collectif
9.& | [15 empty] | M2 | 895 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.5.2.2 |  | TITRE1: GNT A 0/63
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Epaisseur : 0.30m sous voirie commune/stationnement collectif Epaisseur : 0.30m sous accès privatif
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 961
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.5.2.3 |  | TITRE1: GNT A 0/31.5 - Voirie commune
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Epaisseur 0.15m sous voirie commune, stationnements collectifs
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 895
9.& | (Z) | [14 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.5.2.4 |  | TITRE1: GNT A 0/31.5 - Accès privatifs
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Epaisseur 0.15m sous parkings privatifs aux logements
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 66
9.& | (Z) | [14 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.5.2.5 |  | TITRE1: GNT A 0/31.5 - Accès piétons
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Epaisseur 0.30m sous béton balayé
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 41
9.& | (Z) | [14 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.T
5.&
4.&
4 | 1.6 |  | TITRE1: Bordures et caniveaux
5 | 1.6.1 |  | TITRE1: En Béton
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et l'approvisionnement des bordures préfabriqués répondant aux normes en vigueur. Il tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux imposés par l'emplacement des bordures, par la réalisation des courbes, par l'évacuation des matériaux excédentaires, par la réalisation d'angles ou de bateaux, par raccordement sur les ouvrages (grilles, ...).
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend :
5.T |  |  | TITRE1: - Les opérations d'implantations et de piquetage
5.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et l'amenée sur site
5.T |  |  | TITRE1: - La manutention des éléments et leur déchargement
5.T |  |  | TITRE1: - L'exécution des fouilles et l'évacuation des matériaux excédentaires
5.T |  |  | TITRE1: - La pose sur fondation de 15 cm d'épaisseur et le blocage bilatéral en béton C16/20
5.T |  |  | TITRE1: - La réalisation des joints au mortier de ciment
5.T |  |  | TITRE1: - Le nettoyage des éléments souillés
5.T |  |  | TITRE1: - La pose des éléments avec calage et réglage, la retaille soignée éventuelle, la façon des joints et toutes sujétions de mise en œuvre
5.T |  |  | TITRE1: Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que soit la courbure ainsi que pour les découpes en onglet pour raccordement dans les angles.
6 | 1.6.1.1 |  | TITRE1: Béton lisse
9 | 1.6.1.1.1 | bar: TITRE1
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Limite voirie/Espaces verts communs privatifs
9.& | [15 empty] | ML | 225 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.6.1.1.2 |  | TITRE1: CC1
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.& | [15 empty] | ML | 21 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.6.1.1.3 |  | TITRE1: CS1
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Le long garage maison 2
9.& | [15 empty] | ML | 6.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 1.7 |  | TITRE1: Assainissement
5 | 1.7.1 |  | TITRE1: Regards
6 | 1.7.1.1 |  | TITRE1: Avaloir à grille
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la construction d'un regard à grille en béton, fourniture et pose de grille en fonte ductile. Il comprend :
6.T |  |  | TITRE1: - Les terrassements nécessaires avec évacuation à la décharge des déblais excédentaires,
6.T |  |  | TITRE1: - Le coffrage et le décoffrage pour la réalisation de l'avaloir
6.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et mise en oeuvre du béton pour la réalisation du radier et de la cheminée
6.T |  |  | TITRE1: - La réservation pour le passage de la canalisation
6.T |  |  | TITRE1: - La façon de pente de la cunette
6.T |  |  | TITRE1: - La réalisation d'une surprofondeur de 30 cm par rapport au fil d'eau de la sortie pour décantation
6.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et pose de la grille concave avec son cadre en fonte ductile
6.T |  |  | TITRE1: - La finition lissée des parois visibles
6.T |  |  | TITRE1: - Le scellement du cadre
6.T |  |  | TITRE1: - Le remblaiement autour du regard
6.T |  |  | TITRE1: - Toutes sujétions de raccordement et le scellement des tuyaux
6.T |  |  | TITRE1: Pendant la durée des travaux, un géotextile sera mis en place et régulièrement entretenu pour éviter le colmatage du massif d'infiltration
9 | 1.7.1.1.1 |  | TITRE1: Avec grille fonte 750x300mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Les grilles réalisées seront installées à un niveau permettant de recueillir la totalité des eaux de ruissellement, et ceci dès le stade de la voirie de première phase.
9.& | [15 empty] | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.7.1.1.2 |  | TITRE1: Avec grille fonte 400x400mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Les grilles réalisées seront installées à un niveau permettant de recueillir la totalité des eaux de ruissellement, et ceci dès le stade de la voirie de première phase.
9.& | [15 empty] | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 1.7.2 |  | TITRE1: Caniveau Avaloir
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la pose de caniveau en éléments de longueur 1 m en béton polyester ou en PEHD, avec pente incorporée, si nécessaire, la grille en fonte ductile conforme à la classe de résistance selon son emplacement. Il comprend : - les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge, - la confection d'un lit de pose et l'enrobage du caniveau en béton dosé à 250 kg/m³ de CLK 45, - toutes sujétions de raccordement et le scellement des tuyaux.
8 | 1.7.2.1 |  | TITRE1: Avec cadre et grille en fonte
9 | 1.7.2.1.1 |  | TITRE1: 150 mm
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.& | [15 empty] | ML | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8.T
8.&
5.&
4.&
4 | 1.8 |  | TITRE1: Dispositifs de fermeture et mise à niveau des ouvrages
5 | 1.8.1 |  | TITRE1: Mise à niveau des ouvrages
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la mise à la cote provisoire et définitive des ouvrages avant la mise en oeuvre du revêtement provisoire et définitif identique à l'existant. Il comprend : le repérage des tampons, le relevage, le scellement au niveau de la couche supérieur de la couche de roulement, la remise ou le remplacement en place du cadre de l'ouvrage, le balayage et l'évacuation des produits excédentaires à la décharge de l'entrepreneur quelque soit la distance, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre, classe D400.
6 | 1.8.1.1 |  | TITRE1: Phase - PROVISOIRE
6.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
8 | 1.8.1.1.1 |  | TITRE1: Grille avaloir
9 | 1.8.1.1.1.1 |  | TITRE1: 40x40
9.& | [15 empty] | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.8.1.1.1.2 |  | TITRE1: 75x30
9.& | [15 empty] | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
9 | 1.8.1.1.2 |  | TITRE1: Regard de visite Ø600
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : 7 regards EP + 5 regards EU (y compris regard EU de raccordement)
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 12
9.& | [15 empty] | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.8.1.1.3 |  | TITRE1: Tampon 50x50
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Regard de branchement EP existant
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.8.1.1.4 |  | TITRE1: Bouche à clé
9.& | [15 empty] | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8 | 1.8.1.1.5 |  | TITRE1: Chambre télécom
9 | 1.8.1.1.5.1 |  | TITRE1: L3C
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
9 | 1.8.1.1.6 |  | TITRE1: Citerneau AEP
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Citerneau pour puisage AEP du local OM
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.T
6.&
6 | 1.8.1.2 |  | TITRE1: Phase - DEFINITIVE
6.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
6.T
8 | 1.8.1.2.1 |  | TITRE1: Grille avaloir
9 | 1.8.1.2.1.1 |  | TITRE1: 40x40
9.& | [15 empty] | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.8.1.2.1.2 |  | TITRE1: 75x30
9.& | [15 empty] | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8.&
9 | 1.8.1.2.2 |  | TITRE1: Regard de visite Ø1000
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : 7 regards EP + 5 regards EU (y compris regard EU de raccordement)
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 12
9.& | [15 empty] | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.8.1.2.3 |  | TITRE1: Tampon 50x50
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Regard de branchement EP existant
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.8.1.2.4 |  | TITRE1: Bouche à clé
9.& | [15 empty] | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8 | 1.8.1.2.5 |  | TITRE1: Chambre télécom
9 | 1.8.1.2.5.1 |  | TITRE1: L3C
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8.&
9 | 1.8.1.2.6 |  | TITRE1: Citerneau AEP
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Citerneau pour puisage AEP du local OM
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.&
5.&
4.&
4 | 1.9 |  | TITRE1: Revêtement de surface
5 | 1.9.1 |  | TITRE1: Revêtement superficiel à l'émulsion de bitume
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend l'amenée et le repliement de l'ensemble du matériel et des installations de chantier, le nettoyage et le balayage préalable des chaussées et des surfaces à traiter, la fourniture, le transport à pied d'oeuvre des différents matériaux et produits entrant dans la fabrication du revêtement, le cylindrage, main d'oeuvre et toutes sujétions. L’ensemble des ouvrages pré-existants tels que coffrets, murets, têtes de bouches à clef, regards de visite, trappes et couvercles, mobiliers urbains devront être soigneusement protégés contre les projections de liant. L’accessibilité et la manoeuvre des ouvrages devront être assurées à l’issue de la mise en oeuvre de l’enduit superficiel. Chaque couche sera soigneusement cylindrée. Il sera procédé, dans un délai de 15 jours suivant réalisation de revêtement, à l’élimination des rejets de granulats par balayage tant que les rejets subsistent.
5.T
9 | 1.9.1.1 |  | TITRE1: Bicouche
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Voirie commune / stationnements
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 895
9.& | (Z) | [14 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 1.9.2 |  | TITRE1: Grave bitume
5.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
5.T |  |  | TITRE1: Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume en épaisseur de 8 cm posée en tapis à chaud, comprenant fourniture, transport sous bâche, mise en oeuvre et mise en place à la température adéquate, épandage, compactage et cylindrage, reprise des malfaçons, raccordement au revêtement existant par collage à l'émulsion de bitume, après découpe soignée, toutes fournitures, main-d'oeuvre et sujétions. Aucun flache ne sera toléré.
9 | 1.9.2.1 |  | TITRE1: Classe 3
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Entrée du lotissement pour voirie provisoire
9.& | [15 empty] | M2 | 35 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 1.9.3 |  | TITRE1: Béton bitumineux
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprenant, le contrôle préalable du support, la couche d'accrochage en bitume sur la couche d'assise existante et les raccordements de chaussés, les études de formulation nécessaire, la fourniture et le transport jusqu'à la centrale des liants, granulats, fines d'apport et additifs éventuels, la fabrication, le chargement, le transport à pied d'œuvre, le déchargement, la pesée des chargements sur bascules, l'amenée et le repliement du matériel de répandage et de compactage ainsi que son déplacement, le nettoyage et le fin réglage de la surface à recouvrir, la réalisation des déflachages et reprofilage préalables, la mise en oeuvre mécanique ou à la main avec réglage méthodique et cylindrage ou compactage, sans plus-value pour petite surface, la découpe éventuelle des débords latéraux excessifs, la découpe des joints froids.
9 | 1.9.3.1 |  | TITRE1: BBSG 0/10 (120kg/m²)
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Voirie commune/Stationnements
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 895
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.9.3.2 |  | TITRE1: BB 0/6.3 (120 kg/m²)
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Accès privatif logements
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 66
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.T
5.&
5 | 1.9.4 |  | TITRE1: Revêtement superficiel en béton
9 | 1.9.4.1 |  | TITRE1: Béton balayé
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre carré de béton mis en œuvre, les prestations suivantes :
9.T |  |  | TITRE1: - L'étude de formulation du béton
9.T |  |  | TITRE1: - Le réglage du fond de forme
9.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et le transport du béton
9.T |  |  | TITRE1: - La réalisation des coffrages : pose et contrôle
9.T |  |  | TITRE1: - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des armatures éventuelles pour béton (treillis soudé)
9.T |  |  | TITRE1: - La mise en œuvre du béton, qui comprend le répandage, la vibration et le surfaçage du béton
9.T |  |  | TITRE1: - La confection des joints de construction et d'arrêt, de retrait-flexion, de dilatation et leur garnissage si nécessaire
9.T |  |  | TITRE1: - Le traitement de la surface par un brossage transversal léger de la surface du béton frais au moyen d'une brosse dure
9.T |  |  | TITRE1: - Y compris toutes sujétions de réalisation.
9.T |  |  | TITRE1: Fourniture et mise en œuvre de 10 cm de béton balayé et strié avec une couleur sable (beige clair), en masse à faire valider par la maîtrise d'ouvrage
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Accès aux maisons et immeuble collectif
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 41
9.& | [15 empty] | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.&
9 | 1.9.5 |  | TITRE1: Reprise de voirie provisoire
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait une intervention pour la reprise de la voirie provisoire, comprenant le déplacement, le déploiement du matériel nécessaire, le rebouchage des nids de poule, apport et mise en oeuvre de matériaux et revêtement bicouche, y compris toutes sujétions. L'intervention doit être justifié par un rapport de passage.
9.& | [15 empty] | FT | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
4.T
9 | 1.9.6 |  | TITRE1: Raccordement du béton bitumineux à la chaussée existante
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la réalisation d'un ancrage préalablement à la mise en œuvre d'un revêtement, Il comprend :
9.T |  |  | TITRE1: Le sciage des enrobés existants, les terrassements en terrain de toute nature, l'évacuation des déblais à la décharge publique ou à l'endroit désigné par le maître d'oeuvre, y compris les frais de décharge, la réalisation de l'ancrage le long de la chaussée à traiter, la fourniture et l'application de la couche d'accrochage en émulsion bitumineux, le joint de raccordement en enduit bitumineux avec un 2/4 noir ou sable lavé noir, la main d'œuvre, y compris toutes sujétions.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Raccordement sur le trottoir existant au niveau de l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.9.7 |  | TITRE1: Réfection trottoir
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre carré la réfection des trottoirs sur toute l'épaisseur des enrobés ou béton comprenant le sciage, l'extraction des enrobés ou bétons quelque soit leur nature et le matériel utilisé, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux en décharge contrôlée, la préparation du 0/31.5(réglage et compactage), la fourniture et mise en oeuvre de BBSG 0/10, le raccord entre le revêtement existant et le nouveau revêtement avec un joint à l'émulsion, y compris remise en place ou remplacement si nécessaires des bordures si besoin et toutes sujétions.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Trottoir existant au niveau de l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | M2 | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.T
4.&
4 | 1.10 |  | TITRE1: Signalisations
5 | 1.10.1 |  | TITRE1: Signalisation horizontale
6 | 1.10.1.1 |  | TITRE1: Marquage au sol
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et l'application au sol de produit de marquage homologué sur chaussée routière de type peinture résine à froid ou à chaud, rétrorefléchissante avec microbilles. Il comprend notamment : toutes les dépenses relatives à la fourniture, au transport et à la mise en oeuvre des matériaux, l'implantation en pré marquage de la signalisation sur les revêtements, le nettoyage de la chaussée et les protections nécessaires, le séchage ou le réchauffage éventuel de la chaussée préalablement à l'application, l'effacement des marquages existants par rabotage, l'évacuation vers une décharge agréée des déchets et résidus divers, la fourniture et l'utilisation de pochoirs pour la représentation de pictogramme, les sujétions d'arrêt et de reprise d'intervention, les sujétions de raccordement sur les marques existantes des voies adjacentes, les contraintes d'activité sous circulation et de signalisation temporaire.
8 | 1.10.1.1.1 |  | TITRE1: Ligne de couleur blanche
9 | 1.10.1.1.1.1 |  | TITRE1: Ligne 2U
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 76
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8.&
9 | 1.10.1.1.2 |  | TITRE1: Stop
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.10.1.1.3 |  | TITRE1: Zébra
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Place PMR - parking immeuble collectif
9.& | [15 empty] | M2 | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8 | 1.10.1.1.4 |  | TITRE1: Pictogrammes
8.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9 | 1.10.1.1.4.1 |  | TITRE1: Emplacement handicapé
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Place PMR - parking immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
8.&
6.&
5.&
5 | 1.10.2 |  | TITRE1: Signalisation verticale
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de supports et panneaux de signalisation de police. Il comprend notamment :
5.T |  |  | TITRE1: - La fourniture de supports classe MA, en acier galvanisé
5.T |  |  | TITRE1: - L'amenée à pied d'œuvre des différentes fournitures,
5.T |  |  | TITRE1: - La réalisation d'une fouille de dimension appropriée à la taille du massif d'ancrage,
5.T |  |  | TITRE1: - L'évacuation des matériaux en décharge définitive fournie par l'entreprise ou au lieu de dépôt indiqué par le maître d'œuvre,
5.T |  |  | TITRE1: - La fourniture et la mise en oeuvre du béton C25/30 constituant le massif d'ancrage,
5.T |  |  | TITRE1: - Le scellement du support.
5.T |  |  | TITRE1: Le coloris et le type de poteau seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre, suivant le type et RAL posé sur la collectivité.
6 | 1.10.2.1 |  | TITRE1: Panneaux
9 | 1.10.2.1.1 |  | TITRE1: AB4 (STOP)
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.10.2.1.2 |  | TITRE1: B6d (arrêt et stationnement interdit) + Pannonceau M6h (sauf PMR)
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Parking immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.10.2.1.3 |  | TITRE1: C13 (Impasse)
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 1.10.2.1.4 |  | TITRE1: Panneau de rue
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Dimension, matériau et RAL suivant prescriptions de la commune
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 1.11 |  | TITRE1: Essais et contrôles
5 | 1.11.1 |  | TITRE1: Essais voirie
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la réalisation des essais et contrôle par un laboratoire externe agréé, le rapport du laboratoire en trois exemplaires, l'attestation de conformité, toutes fournitures, mains d'œuvre et toutes sujétions, jusqu’à l'obtention de résultat positif.
9 | 1.11.1.1 |  | TITRE1: Portance - Phase PROVISOIRE
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la réalisation de essais de plaques. Il comprend : l'amené et le repliement des matériels et véhicules nécessaires à la réalisation des essais de plaques, la réalisation d'essais de portance de la chaussée à la poutre de Benkelman ou par plaques de type LCPC, la fourniture d'un rapport. Ces essais seront effectués en fond de forme et sur la couche de forme avant application des matériaux de la couches supérieures, et seront à raison d'un essai par tranche de 150 m2 environ avec un minima de trois essais par plateforme.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.11.1.2 |  | TITRE1: Portance - Phase DEFINITIVE
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la réalisation de essais de plaques. Il comprend : l'amené et le repliement des matériels et véhicules nécessaires à la réalisation des essais de plaques, la réalisation d'essais de portance de la chaussée à la poutre de Benkelman ou par plaques de type LCPC, la fourniture d'un rapport. Ces essais seront effectués en fond de forme et sur la couche de forme avant application des matériaux de la couches supérieures, et seront à raison d'un essai par tranche de 150 m2 environ avec un minima de trois essais par plateforme.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
5.T
5.&
4.&
4 | 1.12 |  | TITRE1: Réception de dossier
5 | 1.12.1 |  | TITRE1: Dossier de récolement
9 | 1.12.1.1 |  | TITRE1: Dossier des ouvrages exécutés et dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Fourniture des documents de chantier, des DOE (les fiches techniques produits, les étude de traitement des sols en remblai et en couche de forme, les fiches de validation, essais de sol...) et DIUO, selon CCTP, compris toutes sujétions. Si besoin, un rapport photo comprenant des photos du chantier et des particularités de celui-ci prises tout au long de l'opération.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6 | 1.12.1.2 |  | TITRE1: Plan de récolement
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, l'établissement des plans de récolement des ouvrages et réseaux exécutés conformément au cahier des charges du gestionnaire des réseaux. Il sera établi soit à l’échelle du projet, soit à des échelles différentes qui seraient demandées par les Services Techniques de la Collectivité, les Services Concessionnaires des réseaux, et obligatoirement sur support informatique, dans un format compatible avec le système d’exploitation utilisé par les Services. Les plans seront rattachés au système CC48 et NGF et devront respecter la charte graphique demandée par la collectivité. Pour mémoire, ce dossier de récolement fait partie intégrante du marché et devra être produit avant la réception des ouvrages pour en permettre le contrôle de réception.
9 | 1.12.1.2.1 |  | TITRE1: Relevé fond de forme
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: L'entrepreneur devra transmettre le relevé du fond de forme livré, et fourniture d’un plan au format numérique et au format PDF qui indiquera : - les points relevés (fils d’eau, axes de voie, points hauts, points bas, changements de pente) - les altimétries de livraison du fond de forme
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Fond de forme voirie, stationnements, accès, plateforme bâtiment
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.12.1.2.2 |  | TITRE1: Relevé travaux de voirie
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: L'entrepreneur devra transmettre le relevé des travaux de viabilité réalisé et fournir un plan au format numérique et au format PDF qui indiquera les cotes fil d’eau des voiries et de tous les affleurants, les bordures, les fossés, les revêtements et aménagements réalisés.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 1.12.1.2.3 |  | TITRE1: Relevé travaux de voirie
9.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9.T |  |  | TITRE1: L'entrepreneur devra transmettre le relevé des travaux de viabilité réalisé et fournir un plan au format numérique et au format PDF qui indiquera les cotes fil d’eau des voiries et de tous les affleurants, les bordures, les fossés, les revêtements et aménagements réalisés.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.&
5.&
4.&
3.&
Lot n°1 - Terrassement - Voirie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF LOT N°1 - Terrassements - Voirie
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | TITRE1: Non localisé | [11 empty] | 107
|  |  | TITRE1: 1ère phase | [11 empty] | 1912
|  |  | TITRE1: 2ème phase | [11 empty] | 1921
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1 - Lot n°1 - Terrassement - Voirie
- 1.1 - Installation de chantier
- 1.2 - Préparation de chantier
- 1.3 - Terrassement
- 1.4 - Nivellement et compactage
- 1.5 - Matériaux
- 1.6 - Bordures et caniveaux
- 1.7 - Assainissement
- 1.8 - Dispositifs de fermeture et mise à niveau des ouvrages
- 1.9 - Revêtement de surface
- 1.10 - Signalisations
- 1.11 - Essais et contrôles
- 1.12 - Réception de dossier
Total du lot LOT N°1 - Terrassements - Voirie
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | TITRE1: Option Démolition complète du mur existant | [6 empty] | 3
|  |  | TITRE1: Démolition mur existant | [5 empty] | 3 | 336166
0.2 | [20 empty] | 3
Sous-total Option Démolition complète du mur existant
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Total Base
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Base + Option Démolition complète du mur existant | [5 empty] | 3
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Option | [5 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Base + Option | [5 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature | [11 empty] | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on U124: Non totalisé [ Option ]
Note on U336: pour mémoire
Note on U458: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | Appel d'offre
2. | Titre du dossier : | Construction "Résidence Marie-Françoise LE CAM"
3. | Code du dossier | 25-189
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°1 - Terrassements - Voirie
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 18/03/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | V0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Rue Révérend Père Maur Masse
11. | Code postal et ville du dossier | 29140 TOURC'H
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total