## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE AIGUILLON CONSTRUCTION 3 Ter rue Auguste Brizeux 29000 QUIMPER Tél : 02 98 90 77 87
MAITRE D'OEUVRE : SAS LE BIHAN ET ASSOCIES 54 impasse de Trélivalaire 29300 QUIMPERLE Tél : 02 98 96 32 85
ARCHITECTE : ARCHIPOLE 64 avenue de Keradennec, FINISETRE 29000 QUIMPER Tél : 02 98 10 25 00 Mél : quimper@archipole.fr
MAIRIE : COMMUNE7DE7TOURC'H 1, place Guillaume Guéguen, FINISTERE 29140 TOURC'H Tél : 02 98 59 12 51
Dossier
GESTIONNAIRES : Concarneau Cornouaille Agglomération - Service Eau et Assainissement 1 rue Victor Schoelcher 29186 CONCARNEAU CEDEX Mél : eau@cca.bzh
Date
Phase
Indice

## AO
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | TITRE2 | TITRE3 | TITRE4 | TITRE5 | TITRE6 | TITRE7 | TITRE8 | TITRE9 | TITRE10 | TITRE11 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | TITRE1: Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | TITRE1: LOT N°2 - Réseaux profonds
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 2 |  | TITRE1: Lot n°2 - Assainissement
4 | 2.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9 | 2.1.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix constitue un forfait de rémunération pour l'installation et le repli du chantier et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) L'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport
9.T |  |  | TITRE1: 2) La préparation des lieux de dépôt du matériel et des fournitures
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les fournitures et frais d'installation de locaux de chantier ou roulotte de chantier, équipé d'un bureau / vestiaire, d'un sanitaire comprenant lavabo et toilette
9.T |  |  | TITRE1: 4) Les frais de gardiennage
9.T |  |  | TITRE1: 5) L'exécution éventuelle des pistes de chantier pour approvisionnement et exécutions des ouvrages
9.T |  |  | TITRE1: 6) L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux
9.T |  |  | TITRE1: Une fraction égale à 60% du montant sera réglé en début de chantier, le solde après repliement de l'installation
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.T
4.&
4 | 2.2 |  | TITRE1: Préparation de chantier
5 | 2.2.1 |  | TITRE1: Études préparatoires
9 | 2.2.1.1 |  | TITRE1: Études, implantation et piquetage du projet
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les études d'exécution et l'établissement des documents d'exécution nécessaires à la réalisation de l'ensemble des travaux
9.T |  |  | TITRE1: 2) L'établissement des plans détaillés d'implantation des ouvrages (vue en plan, profil en long, plans de détails) à partir des éléments du DCE
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les relevés topographiques complémentaires soit par l'entreprise ou par un géomètre externe
9.T |  |  | TITRE1: 4) Les notes de calculs et plans de détails des ouvrages en béton armés (rehausse de regards, chambre,…)
9.T |  |  | TITRE1: 5) Le piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan et en altimétrie
9.T |  |  | TITRE1: 6) Les études des équipements de sécurité
9.T |  |  | TITRE1: Et toutes sujétions
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.2.1.2 |  | TITRE1: Sondage de reconnaissance des réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend les terrassements pour recherche et dégagement de réseaux et branchements existants de toutes natures, leurs protections, l'avertissement du service concessionnaire concerné, le remblaiement du sondage. Il comprend également les plus-values en cas de sondage sous chaussée et pour le travail manuel si nécessaire.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 2.2.2 |  | TITRE1: Signalisation temporaire
9 | 2.2.2.1 |  | TITRE1: Signalisation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, mise en place et maintenance de tous les équipements de signalisation nécessaires (panneaux, signalisation lumineuse, feux tricolores, etc.) pour signalisation temporaire de chantier et déviations.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix intègre la mise en place de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité et à l'accès des riverains (passerelle, barrière). Y compris :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les démarches administratives auprès des services compétents,
9.T |  |  | TITRE1: 2) La maintenance, l'entretien et le repli de l'ensemble des installations
9.T |  |  | TITRE1: L'entreprise prendra contact avec les services gestionnaires de la voirie lorsqu'elle réalisera les travaux à proximité de la route. Ce prix rémunère également la signalisation temporaire qui sera à mettre en place sur la route lors de ces travaux.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
5 | 2.2.3 |  | TITRE1: Travaux préparatoires
9 | 2.2.3.1 |  | TITRE1: Démolition regard de branchement
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la dépose de regard de branchement se trouvant dans l'emprise des travaux, comprenant la dépose du tampon, la démolition des têtes de l'ouvrage, la dépose des ouvrages, le chargement, le transport des produits de démolition à la décharge agréée, le remblaiement en grave, le compactage et mise en état du revêtement de surface, le remplissage des canalisations désaffectées au mortier de ciment ou béton de tranchée y compris obturation des orifices. Y compris toutes sujétions et mains d'oeuvre comprises.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Regard branchement EU à l'entrée du lotissement pour remplacement par regard EU
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
4.&
4 | 2.3 |  | TITRE1: Terrassement
5 | 2.3.1 |  | TITRE1: Terrassement pour tranchée pour canalisations
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le terrassement à l'aide d'engin mécanique adapté à la nature du terrain. Il devra être exécuté conformément aux prescriptions de fascicules 70 et 71 du CCTG quelque soit la nature du terrain et la profondeur (y compris terrassement en terrain rocheux), pour la pose de canalisations et branchements. Le prix inclut l'ensemble des prestations suivantes :
5.T |  |  | TITRE1: 1) La réalisation de fouilles en terrain de toutes natures et quelque soit la profondeur
5.T |  |  | TITRE1: 2) Le rejet sur berge et la mise en dépôt provisoire des déblais
5.T |  |  | TITRE1: 3) Un lit de sable de 0,10m et un enrobage de la canalisation sur 0,15m au dessus de la génératrice supérieure du tuyau
5.T |  |  | TITRE1: 4) Le calage au sable de la canalisation
5.T |  |  | TITRE1: 5) Un grillage avertisseur aux couleurs réglementaires
5.T |  |  | TITRE1: 6) Les épuisements éventuels en cas d'arrivée d'eau
5.T |  |  | TITRE1: 7) Le remblaiement par couches successives de 0,30 compactées, avec les terres extraites du site ou par matériaux d'apport si la nature du terrain le nécessite
5.T |  |  | TITRE1: 8) L'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agrée à quelque distance que ce soit
5.T |  |  | TITRE1: 9) Les sujétions de croisement ou longement de réseaux, ouvrages souterrains
5.T |  |  | TITRE1: 10) Toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend l'ouverture dans talus, abattage/dessouchage d'arbres, remodelage des talus selon la forme initiale, le rejet des déblais sur berge pour mise en dépôt provisoire, le dressement des parois et nivellement du fond, le blindage en tête de tranchée ou tous étaiements si nécessaire, le détournement ou épuisement éventuel des eaux souterraines, pluviales et de ruissellement, toutes mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accès aux propriétés riveraines et toutes sujétions. Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente régulière. Il devra également être purgé des cailloux de façon à offrir une surface d'assise absolument plane sans aucun point saillant où les tuyaux pourraient se trouver à faux. L'entrepreneur prendra d'autre part à sa charge toutes sujétions relatives aux épuisements éventuels des fouilles et à l'évacuation des eaux susceptibles de gêner la pose des canalisations et l'exécution des ouvrages divers, le coût des pompages éventuels sont à incorporer dans les prix unitaires quels que soient leur durée et les débits. Ce prix comprend également le blindage des fouilles, le nettoyage des déblais (criblage) pour leur réemploi en remblais, ou le remblaiement en matériaux d’apport, le remblayage des tranchées après la pose des tuyaux d'assainissement par couche de 0,20m avec compactage soigné. Il comprend également le chargement, le transport et le déchargement à la décharge des terres excédentaires, y compris le régalage de la décharge. Si la hauteur de couverture est inférieure à 0.80 m, la conduite sera enrobée de béton (lit de pose en béton et enrobage + 0.10 m en béton au-dessus de la génératrice supérieure).
5.T |  |  | TITRE1: Si un cloutage/couche de forme est réalisée avant intervention du présent lot, le tri des matériaux de carrière constituant le cloutage/ couche de forme préalablement réalisée par le lot n°1 sera réalisé, mise en stock sous forme de merlon afin d'éviter toute pollution des matériaux, remise en oeuvre et le compactage des matériaux à la fin des travaux d'assainissement.
6 | 2.3.1.1 |  | TITRE1: EU-EP
9 | 2.3.1.1.1 |  | TITRE1: Ø<=315 mm - DOMAINE PRIVE
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Réseaux EU - EP à l'intérieur de l'emprise du projet
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 242
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
6 | 2.3.1.2 |  | TITRE1: Plus-valus pour tranchée
9 | 2.3.1.2.1 |  | TITRE1: Terrassement manuel
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, l'exécution des tranchées effectuées manuellement, quelque soit la profondeur ainsi que l'évacuation et le transport des déblais à la décharge y compris le régalage de celle-ci.
9.& | [15 empty] | M3 | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.T
6.&
5.&
5 | 2.3.2 |  | TITRE1: Matériaux
9 | 2.3.2.1 |  | TITRE1: Béton de tranchée
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre en tranchée d'un béton de tranchée, autocompactable et réexcavable, fabriquée en centrale à béton. Ce matériau de substitution sera mis en œuvre dans les tranchées ouvertes sous chaussées jusqu'au niveau de la couche de roulement ou en protection des réseaux existants.
9.& | [15 empty] | M3 | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.&
4 | 2.4 |  | TITRE1: Assainissement
5 | 2.4.1 |  | TITRE1: Canalisations
6 | 2.4.1.1 |  | TITRE1: Tuyau en PVC
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelques soit la profondeur, de tuyau en polychlorure de vinyle. Il comprend :
6.T |  |  | TITRE1: 1) La fourniture des tuyaux
6.T |  |  | TITRE1: 2) L'amenée, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant.
6.T |  |  | TITRE1: 3) La pose et le calage des tuyaux
6.T |  |  | TITRE1: 4) Le raccordement des tuyaux dans les regards
6.T |  |  | TITRE1: 5) Les sujétions de mise en place, de transport et reprise.
8 | 2.4.1.1.1 |  | TITRE1: de série 16 kN/m²
9 | 2.4.1.1.1.1 |  | TITRE1: Ø160mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements EU - EP des maisons individuelles
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 44
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.1.1.1.2 |  | TITRE1: Ø200mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Collecteur EU dans l'emprise du projet + Branchement EP immeuble collectif
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 126
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.1.1.1.3 |  | TITRE1: Ø250mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Collecteur grilles EP
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | 26 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
6.&
6 | 2.4.1.2 |  | TITRE1: Buse en BETON ARME 135F
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelques soit la profondeur, de buse en béton fibré. Il comprend :
6.T |  |  | TITRE1: 1) La fourniture des tuyaux,
6.T |  |  | TITRE1: 2) L'amenée, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions du fabricant,
6.T |  |  | TITRE1: 3) La pose et le calage des tuyaux
6.T |  |  | TITRE1: 4) Le raccordement des tuyaux dans les regards
6.T |  |  | TITRE1: 5) Les sujétions de mise en place, transport et reprise
9 | 2.4.1.2.1 |  | TITRE1: Ø300
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Collecteur EP dans l'emprise du projet
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | 47 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 2.4.2 |  | TITRE1: Branchements et raccordements
6 | 2.4.2.1 |  | TITRE1: Boite de branchement PVC
9 | 2.4.2.1.1 |  | TITRE1: Sortie Ø160mm avec tampon fonte C250 scellé dans massif béton
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements EU - EP des maisons individuelles
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 12
9.& | [15 empty] | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
6 | 2.4.2.2 |  | TITRE1: Culotte de branchement
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de culotte de branchement de diamètre défini ci-dessous (ø collecteur/ ø branchement). Il couvre les mêmes sujétions que les canalisations.
8 | 2.4.2.2.1 |  | TITRE1: Sur tuyau PVC
9 | 2.4.2.2.1.1 |  | TITRE1: Ø200/Ø160
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements EU des maisons n°1, 2, 4, 5 et 6
9.& | [15 empty] | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
6.&
6 | 2.4.2.3 |  | TITRE1: Raccordement et piquage sur réseau collecteur/regard
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose du piquage de diamètre défini ci-dessous (ø collecteur/ ø branchement). Il comprend le carottage du tuyau, la pose du raccord de piquage selon les prescriptions du fabricant.
8 | 2.4.2.3.1 |  | TITRE1: Sur tuyaux BETON
9 | 2.4.2.3.1.1 |  | TITRE1: Ø315/Ø160
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements EP maisons n°4 et 5
9.& | [15 empty] | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
9 | 2.4.2.3.2 |  | TITRE1: Raccordement sur regard
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchement EU maison n°3 Branchement EP maisons n°1, 2, 3 et 6 Grilles EP (x3)
9.& | [15 empty] | U | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.2.3.3 |  | TITRE1: Raccordement sur regard de branchement existant
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Grille EP raccordée sur regard de branchement EP existant à l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 2.4.3 |  | TITRE1: Regards
6 | 2.4.3.1 |  | TITRE1: Regard de visite en BETON
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de regard de visite en béton préfabriqué comprenant:
6.T |  |  | TITRE1: 1) les terrassements supplémentaires d'élargissement ou d'approfondissement avec évacuation des déblais excédentaires à la décharge,
6.T |  |  | TITRE1: 2) la confection d'un lit de pose en concassé 0/20 sur une épaisseur de 10 cm,
6.T |  |  | TITRE1: 3) la fourniture et la pose d'un élément de fond en béton préfabriqué en usine Ø1000 titulaire de la marque NF de conformité à la norme NF 16342 et confection de la cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit de lissage)
6.T |  |  | TITRE1: 4) la fourniture et la pose d'anneaux de regard préfabriqués en béton armé avec joints à lèvres prélubrifiées,
6.T |  |  | TITRE1: 5) la fourniture et la pose d'un cône de réduction Ø / 600 mm (remplacé éventuellement par une plaque réductrice si la profondeur du regard est insuffisante pour un cône),
6.T |  |  | TITRE1: 6) le remblayage autour du regard, sur toute la hauteur, en grave naturelle 0/63 si compactage possible ou en gravillon 4/10,
6.T |  |  | TITRE1: 7) la fourniture et la mise en place de joint souples spécifiques pour le raccordement des tuyaux au regard,
6.T |  |  | TITRE1: 8) les coupes éventuelles de tuyaux,
6.T |  |  | TITRE1: 9) la fourniture et la pose d'échelons ou échelles de descentes avec crosses
6.T |  |  | TITRE1: 10) la fourniture et la pose d'une couronne en béton avec feuillures de calage de cadre du dispositif de fermeture.
6.T |  |  | TITRE1: 11) La fourniture et la pose d'un ensemble cadre et tampon en fonte D400 de type REXEL ou équivalent
6.T |  |  | TITRE1: La profondeur à prendre en compte sera mesurées depuis le niveau du tampon jusqu'au fil d'eau de la canalisation la plus profonde. Si les diamètres des collecteurs d'entrée et de sortie sont différents, le plus grand sera retenu.
8 | 2.4.3.1.1 |  | TITRE1: Ø1000
9 | 2.4.3.1.1.1 |  | TITRE1: de 0.00 à 1.30ml
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Regards collecteur EU - EP + regards de branchement immeuble collectif
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 14
9.& | [15 empty] | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.3.1.1.2 |  | TITRE1: Plus-value pour surprofondeur > à 1.30ml
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 79.7
9.& | [15 empty] | DM/ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.3.1.1.3 |  | TITRE1: Plus-value pour création regard sur réseau existant
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : En lieu et place du regard de branchement EU existant à l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
6.&
5.T
5.&
4.T
5 | 2.4.4 |  | TITRE1: Ouvrages hydrauliques et divers
6 | 2.4.4.1 |  | TITRE1: Ouvrage d'infiltration des eaux
9 | 2.4.4.1.1 |  | TITRE1: Massif d'infiltration 1
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la réalisation d'un massif d'infiltration. Il comprend les terrassements en terrain de toute nature, l'extraction, le chargement et l'évacuation à la décharge des déblais, la fourniture et la mise en place d'une membrane en géotextile non tissé, le remblayage de la tranchée en 40/70, la fourniture et la pose de 2 drains routiers PVC Ø200, l'enrobage en concassé 20/40, de 2 drains d'évent PVC Ø100 et toutes sujétions. Le volume utile du massif d'infiltration sera de 9.9m3 La dimension du massif d'infiltration sera de 7.5m x 4.0m x 1.1m (volume de 33m3)
9.& | [15 empty] | FT | 5000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.4.4.1.2 |  | TITRE1: Massif d'infiltration 2
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait la réalisation d'un massif d'infiltration. Il comprend les terrassements en terrain de toute nature, l'extraction, le chargement et l'évacuation à la décharge des déblais, la fourniture et la mise en place d'une membrane en géotextile non tissé, le remblayage de la tranchée en 40/70, la fourniture et la pose de 2 drains routiers PVC Ø200, l'enrobage en concassé 20/40, de 2 drains d'évent PVC Ø100 et toutes sujétions. Le volume utile du massif d'infiltration sera de 17m3 La dimension du massif d'infiltration sera de 7.5m x 4.0m x 1.1m (volume de 58m3)
9.& | [15 empty] | FT | 9000 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 2.5 |  | TITRE1: Essais et contrôles
5 | 2.5.1 |  | TITRE1: Essais voirie
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la réalisation des essais et contrôle par un laboratoire externe agréé, le rapport du laboratoire, l'attestation de conformité, toutes fournitures, mains d'œuvre et toutes sujétions, jusqu’à l'obtention de résultat positif.
9 | 2.5.1.1 |  | TITRE1: Pénétromètre
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Contrôle de compactage par pénétromètre dynamique, ce prix rémunère au forfait, l'essai de contrôle de compactage par pénétromètre dynamique avec détermination des résistances dynamiques apparentes Rd en daN/cm² en fonction de la profondeur, y compris fourniture du rapport d'essai, amenée et repli du petit matériel.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Pour les tranchées EU et EP
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 2.5.2 |  | TITRE1: Essais d'étanchéité
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère les essais d'étanchéité à réaliser conformément au cahier des charges du gestionnaire du réseau sur l'ensemble des tronçons, y compris regards et branchements par un organisme agréé.
5.T |  |  | TITRE1: Il comprend notamment toutes les fournitures, montage et démontage de matériel, l'eau nécessaire et la rédaction du procès-verbal d'essai.
5.T |  |  | TITRE1: Toutes réparations rendues nécessaires par le constat de malfaçons lors du premier essai d’étanchéité, devront faire l’objet de nouveaux contrôles. La prise en charge des dépenses correspondantes incombera, dans ce cas, à l’Entreprise qui a réalisé le réseau, et ceci, jusqu’au constat de son parfait achèvement.
9 | 2.5.2.1 |  | TITRE1: Sur regard de visite
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Réseau EU + regard de branchement de l'immeuble collectif + regard de raccordement à l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.5.2.2 |  | TITRE1: Sur regard de branchement
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements EU des maisons n°1 à 6
9.& | [15 empty] | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6 | 2.5.2.3 |  | TITRE1: Sur réseau
9 | 2.5.2.3.1 |  | TITRE1: Ø<=200mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.M.Z
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 131
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 2.5.3 |  | TITRE1: Hydrocurage des canalisations
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire l'hydrocurage du réseau créé.
5.T |  |  | TITRE1: Il comprend notamment toutes les fournitures, amenée, montage et démontage de matériel et l'eau nécessaire.
6 | 2.5.3.1 |  | TITRE1: 1ère phase de travaux
6.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9 | 2.5.3.1.1 |  | TITRE1: Ø<=200mm
9.M.A
9.M.B
9.M.C
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 196
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.5.3.1.2 |  | TITRE1: Ø>200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 47
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
6 | 2.5.3.2 |  | TITRE1: 2ème phase de travaux
6.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9 | 2.5.3.2.1 |  | TITRE1: Ø<=200mm
9.M.A
9.M.B
9.M.C
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 196
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 2.5.3.2.2 |  | TITRE1: Ø>200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 47
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.&
5.&
5 | 2.5.4 |  | TITRE1: Passage caméra des canalisations
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire l'inspection inspection télévisée de la totalité du réseau d’assainissement en eaux usées et en eaux pluviales. Cette inspection, réalisée par un organisme agréé, sera enregistrée sur support vidéo et fera l’objet d’un rapport. La vérification porte sur: le bon état de la canalisation l'absence d'infiltration et de contre pente la bonne qualité des emboîtements le bon raccordement des branchements. Ces inspections seront conformes au cahiers des charges du gestionnaires des réseaux.
5.T |  |  | TITRE1: Toutes réparations rendues nécessaires par le constat de malfaçons lors des passages caméra, devront faire l’objet de nouveaux contrôles. La prise en charge des dépenses correspondantes incombera, dans ce cas, à l’Entreprise qui a réalisé le réseau, et ceci, jusqu’au constat de son parfait achèvement.
6 | 2.5.4.1 |  | TITRE1: 1ère phase de travaux
6.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9 | 2.5.4.1.1 |  | TITRE1: Ø<=200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 196
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.5.4.1.2 |  | TITRE1: Ø>200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 47
9.& | (Z) | [14 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
6 | 2.5.4.2 |  | TITRE1: 2ème phase de travaux
6.E.1.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: 2ème phase
9 | 2.5.4.2.1 |  | TITRE1: Ø<=200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 196
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
9 | 2.5.4.2.2 |  | TITRE1: Ø>200mm
9.M.Z
9.R.Localisations\2ème phase |  |  | TITRE1: Total 2ème phase |  | 47
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1921
6.&
5.&
4.&
3.T
4 | 2.6 |  | TITRE1: Réception de dossier
5 | 2.6.1 |  | TITRE1: Dossier de récolement
9 | 2.6.1.1 |  | TITRE1: Dossier des ouvrages exécutés et dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Fourniture des documents de chantier, des DOE (les fiches techniques produits, les étude de traitement des sols en remblai et en couche de forme, les fiches de validation, essais de sol...) et DIUO, selon CCTP, compris toutes sujétions. Si besoin, un rapport photo comprenant des photos du chantier et des particularités de celui-ci prises tout au long de l'opération.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 2.6.2 |  | TITRE1: Plan de récolement
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, l'établissement des plans de récolement des ouvrages et réseaux exécutés conformément au cahier des charges du gestionnaire des réseaux. Il sera établi soit à l’échelle du projet, soit à des échelles différentes qui seraient demandées par les Services Techniques de la Collectivité, les Services Concessionnaires des réseaux, et obligatoirement sur support informatique, dans un format compatible avec le système d’exploitation utilisé par les Services. Les relevés devront obligatoirement être géo-référencés et à partir du SIG fournie par le Géomètre-Expert ou le Service de la Collectivité ou du concessionnaire de réseau. Les plans seront rattachés au système CC48 et NGF et devront respecter la charte graphique demandée par la collectivité. Pour mémoire, ce dossier de récolement fait partie intégrante du marché et devra être produit avant la réception des ouvrages pour en permettre le contrôle de réception.
9 | 2.6.2.1 |  | TITRE1: Réseaux EU
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 2.6.2.2 |  | TITRE1: Réseaux EP
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.&
3.&
Lot n°2 - Assainissement
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF LOT N°2 - Réseaux profonds
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | TITRE1: Non localisé | [11 empty] | 107
|  |  | TITRE1: 1ère phase | [11 empty] | 1912
|  |  | TITRE1: 2ème phase | [11 empty] | 1921
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2 - Lot n°2 - Assainissement
- 2.1 - Installation de chantier
- 2.2 - Préparation de chantier
- 2.3 - Terrassement
- 2.4 - Assainissement
- 2.5 - Essais et contrôles
- 2.6 - Réception de dossier
Total du lot LOT N°2 - Réseaux profonds
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature | [11 empty] | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | Appel d'offre
2. | Titre du dossier : | Construction "Résidence Marie-Françoise LE CAM"
3. | Code du dossier | 25-189
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°2 - Réseaux profonds
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 18/03/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | V0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Rue Révérend Père Maur Masse
11. | Code postal et ville du dossier | 29140 TOURC'H
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total