## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE AIGUILLON CONSTRUCTION 3 Ter rue Auguste Brizeux 29000 QUIMPER Tél : 02 98 90 77 87
MAITRE D'OEUVRE : SAS LE BIHAN ET ASSOCIES 54 impasse de Trélivalaire 29300 QUIMPERLE Tél : 02 98 96 32 85
ARCHITECTE : ARCHIPOLE 64 avenue de Keradennec, FINISETRE 29000 QUIMPER Tél : 02 98 10 25 00 Mél : quimper@archipole.fr
MAIRIE : COMMUNE7DE7TOURC'H 1, place Guillaume Guéguen, FINISTERE 29140 TOURC'H Tél : 02 98 59 12 51
Dossier
GESTIONNAIRES : Concarneau Cornouaille Agglomération - Service Eau et Assainissement 1 rue Victor Schoelcher 29186 CONCARNEAU CEDEX Mél : eau@cca.bzh
Date
Phase
Indice

## AO
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | TITRE2 | TITRE3 | TITRE4 | TITRE5 | TITRE6 | TITRE7 | TITRE8 | TITRE9 | TITRE10 | TITRE11 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | TITRE1: Désignation | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 |  |  | TITRE1: LOT N°3 - Réseaux souples
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 3 |  | TITRE1: Lot n°3 - Réseaux souples
4 | 3.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9 | 3.1.1 |  | TITRE1: Installation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix constitue un forfait de rémunération pour l'installation et le repli du chantier et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) L'amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport
9.T |  |  | TITRE1: 2) La préparation des lieux de dépôt du matériel et des fournitures
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les fournitures et frais d'installation de locaux de chantier ou roulotte de chantier, équipé d'un bureau / vestiaire, d'un sanitaire comprenant lavabo et toilette
9.T |  |  | TITRE1: 4) Les frais de gardiennage
9.T |  |  | TITRE1: 5) L'exécution éventuelle des pistes de chantier pour approvisionnement et exécutions des ouvrages
9.T |  |  | TITRE1: 6) L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux
9.T |  |  | TITRE1: Une fraction égale à 60% du montant sera réglé en début de chantier, le solde après repliement de l'installation
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.T
4.&
4 | 3.2 |  | TITRE1: Préparation de chantier
5 | 3.2.1 |  | TITRE1: Études préparatoires
9 | 3.2.1.1 |  | TITRE1: Études, implantation et piquetage du projet
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les études d'exécution et l'établissement des documents d'exécution nécessaires à la réalisation de l'ensemble des travaux
9.T |  |  | TITRE1: 2) L'établissement des plans détaillés d'implantation des ouvrages (vue en plan, profil en long, plans de détails) à partir des éléments du DCE
9.T |  |  | TITRE1: 3) Les relevés topographiques complémentaires soit par l'entreprise ou par un géomètre externe
9.T |  |  | TITRE1: 4) Les notes de calculs et plans de détails des ouvrages en béton armés (rehausse de regards, chambre,…)
9.T |  |  | TITRE1: 5) Le piquetage de tous les ouvrages et de leur implantation en plan et en altimétrie
9.T |  |  | TITRE1: 6) Les études des équipements de sécurité
9.T |  |  | TITRE1: Et toutes sujétions
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.2.1.2 |  | TITRE1: Sondage de reconnaissance des réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement et comprend les terrassements pour recherche et dégagement de réseaux et branchements existants de toutes natures, leurs protections, l'avertissement du service concessionnaire concerné, le remblaiement du sondage. Il comprend également les plus-values en cas de sondage sous chaussée et pour le travail manuel si nécessaire.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 3.2.2 |  | TITRE1: Signalisation temporaire
9 | 3.2.2.1 |  | TITRE1: Signalisation de chantier
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture, mise en place et maintenance de tous les équipements de signalisation nécessaires (panneaux, signalisation lumineuse, feux tricolores, etc.) pour signalisation temporaire de chantier et déviations.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix intègre la mise en place de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité et à l'accès des riverains (passerelle, barrière). Y compris :
9.T |  |  | TITRE1: 1) Les démarches administratives auprès des services compétents,
9.T |  |  | TITRE1: 2) La maintenance, l'entretien et le repli de l'ensemble des installations
9.T |  |  | TITRE1: L'entreprise prendra contact avec les services gestionnaires de la voirie lorsqu'elle réalisera les travaux à proximité de la route. Ce prix rémunère également la signalisation temporaire qui sera à mettre en place sur la route lors de ces travaux.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.&
4 | 3.3 |  | TITRE1: Terrassement
5 | 3.3.1 |  | TITRE1: Terrassement pour tranchée pour réseaux divers
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fouille en tranchée quelque soit la nature du terrain et la profondeur, pour la pose de canalisations et branchements. Le prix inclut l'ensemble des prestations suivantes :
5.T |  |  | TITRE1: 1) La réalisation de fouilles en terrain de toutes natures et quelque soit la profondeur
5.T |  |  | TITRE1: 2) Le rejet sur berge et la mise en dépôt provisoire des déblais
5.T |  |  | TITRE1: 3) Un lit de sable de 0,10m et un enrobage de la canalisation sur 0,20m au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation
5.T |  |  | TITRE1: 4) Le calage au sable de la canalisation
5.T |  |  | TITRE1: 5) Un grillage avertisseur aux couleurs réglementaires sera mis en place à 0.30 m au-dessus des tuyaux
5.T |  |  | TITRE1: 6) Les épuisements éventuels en cas d'arrivée d'eau
5.T |  |  | TITRE1: 7) Le remblaiement par couches successives de 0,30 compactées, avec les terres extraites du site ou par matériaux d'apport si la nature du terrain le nécessite
5.T |  |  | TITRE1: 8) L'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge agrée à quelque distance que ce soit
5.T |  |  | TITRE1: 9) Les sujétions de croisement ou longement de réseaux, ouvrages souterrains
5.T |  |  | TITRE1: 10) Toutes fournitures, main d'oeuvre et sujétions.
5.T |  |  | TITRE1: Il comprend également le chargement, le transport et le déchargement à la décharge des terres excédentaires, y compris le régalage de la décharge.
5.T |  |  | TITRE1: Si un cloutage/couche de forme est réalisée avant intervention du présent lot, le tri des matériaux de carrière constituant le cloutage/ couche de forme préalablement réalisée par le lot n°1 sera réalisé, mise en stock sous forme de merlon afin d'éviter toute pollution des matériaux, remise en oeuvre et le compactage des matériaux à la fin des travaux d'assainissement.
9 | 3.3.1.1 |  | TITRE1: 4 réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Tranchées pour réseaux TEL-AEP-ELEC-IRVE (entrée du lotissement)
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 45
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.3.1.2 |  | TITRE1: 3 réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Tranchées pour réseaux TEL-AEP-ELEC (maisons individuelles)
9.& | [15 empty] | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.3.1.3 |  | TITRE1: 2 réseaux
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Tranchées pour réseaux TEL-AEP (immeuble collectif)
9.& | [15 empty] | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.3.1.4 |  | TITRE1: 1 réseau
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Tranchées pour réseaux ELEC (immeuble collectif) Tranchées pour réseaux AEP (local OM) Tranchées pour réseaux IRVE
9.R.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: Total 1ère phase |  | 47
9.& | [15 empty] | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6 | 3.3.1.5 |  | TITRE1: Plus-valus pour tranchée
9 | 3.3.1.5.1 |  | TITRE1: Terrassement manuel
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, l'exécution des tranchées effectuées manuellement, quelque soit la profondeur ainsi que l'évacuation et le transport des déblais à la décharge y compris le régalage de celle-ci.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Pour raccordement TEL-AEP-ELEC-IRVE sur réseaux en attente à l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.T
6.&
5.&
4.&
4 | 3.4 |  | TITRE1: Matériaux
9 | 3.4.1 |  | TITRE1: Béton de tranchée
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre en tranchée d'un béton de tranchée, autocompactable et réexcavable, fabriquée en centrale à béton. Ce matériau de substitution sera mis en œuvre dans les tranchées ouvertes sous chaussées jusqu'au niveau de la couche de roulement ou en protection des réseaux existants.
9.& | [15 empty] | M3 | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.&
4 | 3.5 |  | TITRE1: Adduction d'eau potable
5 | 3.5.1 |  | TITRE1: Canalisations
5.T |  |  | TITRE1: Les prix des canalisations définis au présent chapitre comprennent : la fourniture et la mise en place des conduites, toutes fournitures pour la confection des joints, les coupes de tuyaux, le calage dans les angles et aux extrémités , la réfection des revêtements si nécessaire, les essais mécaniques et hydrauliques, la pose en tranchée ouverte, sous fourreau ou en galerie, les longueurs de canalisations sont décomptées sans déduction des longueurs occupées par les pièces spéciales et par la robinetterie, qui sont payées les unes et les autres conformément aux dispositions ci-après. L'unité de mesure est le mètre linéaire de canalisation posée.
6 | 3.5.1.1 |  | TITRE1: En PVC-U
6.T |  |  | TITRE1: Ces prix s'appliquent à la fourniture et pose de tube PVC dont les diamètres extérieurs sont indiqués ci-dessous comprenant : une extrémité tulipée équipée d'un joint élastomère; une extrémité mâle ou "bout uni" chanfreinée, avec un trait de repérage de la profondeur de l'emboîture. Les tubes devront respecter la norme NF T 54-016 et être pourvus de l'attestation de conformité sanitaire. La pression maximale de service sera de 16 bars.
8 | 3.5.1.1.1 |  | TITRE1: PN16
9 | 3.5.1.1.1.1 |  | TITRE1: Ø63mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | ML | 105 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
6.&
6 | 3.5.1.2 |  | TITRE1: De branchement
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à l'établissement de canalisation de branchement en PEHD bande bleue série 16 bars conformes aux normes NF 54-063 et 54-071
9 | 3.5.1.2.1 |  | TITRE1: Ø18.6/25mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchements maisons individuelles + local OM
9.& | [15 empty] | ML | 25 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.5.1.2.2 |  | TITRE1: Ø24/32mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchement immeuble collectif
9.& | [15 empty] | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 3.5.2 |  | TITRE1: Gaines TPC
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de type T.P.C. bleue, avec tire-fil incorporé.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.
9 | 3.5.2.1 |  | TITRE1: Ø75mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Pour raccordement local OM
9.& | [15 empty] | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.5.3 |  | TITRE1: Dispositif de branchement particulier
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à la fourniture et pose d'un dispositif de branchement particulier sur une canalisation en fonte,ou en P.V.C, ou en P.E.H.D à raison d'une unité par branchement fourni et posé. Ces prix comprennent : le dégagement de la conduite publique de distribution et de l'ancienne canalisation de branchement, le travail étant exécuté à la main ou à la pelle mécanique. la prise d'eau sur la canalisation publique par collier de prise en charge ou té réduit avec pièces de raccord, métalliques pour les conduites en fonte ou en P.V.C en P.E.H.D électrosoudable pour les conduites en P.E.H.D. Le robinet de prise en charge; la bouche à clé et ses accessoires; l'enrobage des pièces métalliques de branchement non revêtues de peinture de type " EPOXY " (collier, robinet, manchon etc..) à l'aide de "bandes grasses" .
6 | 3.5.3.1 |  | TITRE1: Sur conduite PVC
9 | 3.5.3.1.1 |  | TITRE1: Ø25mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Bouche à clé forme carrée de type réhaussable
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchement des maisons individuelles n°1 à n°6 + local OM
9.& | [15 empty] | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.5.3.1.2 |  | TITRE1: Ø32mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Bouche à clé forme carrée de type réhaussable
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Branchement immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 3.5.4 |  | TITRE1: Robinetterie et Fontainerie
6 | 3.5.4.1 |  | TITRE1: Robinets vannes
6.T |  |  | TITRE1: S'applique à la fourniture et pose en tranchée ouverte ou regard ou en élévation de robinets-vannes en fonte à opercule caoutchouc, à bride avec garniture complète à raison d'une unité par robinet vanne fourni et posé. Ce prix comprend : le raccordement sur conduite, le chapeau d'ordonnance, la pose sous bouche à clé. Ce prix ne comprend pas les pièces de raccordement. La pression de service vanne fermée.
6.T |  |  | TITRE1: Bouche à clé forme ronde de type réhaussable
8 | 3.5.4.1.1 |  | TITRE1: Standard
8.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9 | 3.5.4.1.1.1 |  | TITRE1: Ø60mm
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Canalisation Ø32 pour raccordement immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
8.&
6.&
5.&
5 | 3.5.5 |  | TITRE1: Appareils de protection des conduites
6 | 3.5.5.1 |  | TITRE1: Vidange ou purge
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à la fourniture et à la pose d'une installation de purge ou de vidange comprenant le robinet vanne, le tabernacle, la bouche à clé de 13 kg avec tube allonge à collerette, le joint souple, le tuyau d'évacuation de même diamètre que le robinet vanne, la remontée sous tête de bouche à clé avec couronne de protection en béton. Ce prix s'applique à raison d'une unité par ouvrage fourni et posé.
6.T |  |  | TITRE1: Bouche à clé forme hexagonale de type réhaussable
9 | 3.5.5.1.1 |  | TITRE1: Ø40mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 3.5.6 |  | TITRE1: Regards de comptage
9 | 3.5.6.1 |  | TITRE1: Citerneau en polyéthylène de type CARSON ou équivalent
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à la fourniture et pose d'un regard pour logement de compteur, en unité par regard fourni et posé.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend:
9.T |  |  | TITRE1: 1) La chambre étanche en polyéthylène
9.T |  |  | TITRE1: 2) 1 robinet d'arrêt démontable en charge
9.T |  |  | TITRE1: 3) 1 by pass incorporé
9.T |  |  | TITRE1: 4) 1 clapet anti retour
9.T |  |  | TITRE1: 5) 1 entrée et une sortie femelle pour tuyau à encliqueter
9.T |  |  | TITRE1: 6) une tête inclinable sur 15 cm et orientable sur 360°
9.T |  |  | TITRE1: 7) d'un couvercle haute résistance détectable à fermeture par pression
9.T |  |  | TITRE1: 8) d'un bloc de polystyrène pour isolation du compteur
9.T |  |  | TITRE1: 9) d'une tige incassable de manoeuvre du robinet d'arrêt
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Citerneau des maisons individuelles n°1 à n°6 + local OM
9.& | [15 empty] | U | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.5.6.2 |  | TITRE1: Citerneau modulaire de type PARAGEL ou équivalent (Option)
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à la fourniture et pose d'un regard pour logement de compteur, en unité par regard fourni et posé.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend:
9.T |  |  | TITRE1: 1) La chambre étanche en polyéthylène
9.T |  |  | TITRE1: 1) 1 robinet d'arrêt démontable en charge
9.T |  |  | TITRE1: 1) 1 by pass incorporé
9.T |  |  | TITRE1: 1) 1 clapet anti retour
9.T |  |  | TITRE1: 1) 1 entrée et une sortie femelle pour tuyau à encliqueter
9.T |  |  | TITRE1: 1) une tête inclinable sur 15 cm et orientable sur 360°
9.T |  |  | TITRE1: 1) d'un couvercle haute résistance détectable à fermeture par pression
9.T |  |  | TITRE1: 1) d'un bloc de polystyrène pour isolation du compteur
9.T |  |  | TITRE1: 1) d'une tige incassable de manoeuvre du robinet d'arrêt
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Citerneau des maisons individuelles n°1 à n°6 + local OM
9.& | [15 empty] | U | 7 |  |  |  | Option | 1667 | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.5.6.3 |  | TITRE1: Regard de compteur pour collectivité
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Construction de regards en béton armé de dimension adaptée à la pose d'un compteur général et de ses accessoires (plus ou moins 2,50 X 2,00 selon les cas); s'applique à la confection d'un regard.
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère les terrassements et la construction d'un regard en béton armé étanche muni de ses équipements (tampon, échelle, manchettes de passage).
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix s'applique à l'unité.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Citerneau immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.5.7 |  | TITRE1: Raccordements
5.T |  |  | TITRE1: S'applique aux travaux nécessaires au raccordement de conduite projetée sur conduite existante selon les préconisations du gestionnaire du réseau et sous son contrôle . Ce prix comporte la recherche de la conduite existante, le dégagement ,la coupe des tuyaux et toutes sujétions.La fourniture et la pose de pièces de raccordement sont comprise dans ce prix. Ce prix s'applique à raison d'une unité par raccordement.
9 | 3.5.7.1 |  | TITRE1: Raccordement sur canalisation existante
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Canalisation existante en attente Ø63 à l'entrée du lotissement
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.5.8 |  | TITRE1: Mise en service du réseau
9 | 3.5.8.1 |  | TITRE1: Mise en service du réseau
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère les frais de mise en service des canalisations neuves d'eau potable; Il comprend:
9.T |  |  | TITRE1: 1) Prise en charge pour le remplissage en eau de la conduite
9.T |  |  | TITRE1: 1) Test d'étanchéité du réseau AEP en présence du gestionnaire
9.T |  |  | TITRE1: 1) Le rinçage de la conduite
9.T |  |  | TITRE1: 1) La stérilisation de l'eau
9.T |  |  | TITRE1: 1) Le coût de l'analyse bactériologique réalisée par le laboratoire département d'analyse physico chimique agréé par le gestionnaire du réseau
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
4.&
4 | 3.6 |  | TITRE1: Réseau électrique
5 | 3.6.1 |  | TITRE1: Gaines TPC
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection de type T.P.C., avec tire-fil incorporé.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et ligaturage selon les prescriptions du concessionnaire du réseau.
9 | 3.6.1.1 |  | TITRE1: Ø63mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Fourreaux en attente pour raccordement local vélo - A 1.0m en façade du bâtiment collectif et du local vélo
9.& | [15 empty] | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.6.2 |  | TITRE1: Câbles
6 | 3.6.2.1 |  | TITRE1: Câble électrique
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte, conformément aux règles de l'art et aux prescriptions techniques, de câbles souterrains de section normalisée et de fabrication conforme aux normes et aux prescriptions de l'U.T.E. et de l'E.D.F.
6.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend les colliers de repérage éventuels sur les câbles, le déroulage soigné et la mise en place dans la fouille, le tirage dans les fourreaux T.P.C. si nécessaire, tous frais de transport, de location et de retour des tourets vides, de manutention et d'emmagasinage, mise à disposition et utilisation du matériel nécessaire, travaux divers toutes connexions, accessoires et toutes sujétions sans plus-value pour passage éventuel sous des canalisations existantes et pose de câbles par tronçons.
6.T |  |  | TITRE1: La longueur à retenir pour le paiement sera égale à la longueur de la tranchée majorée de 2 % pour chutes, mous, etc, augmentée des longueurs nécessaires aux raccordements proprement dits (sortie de coffrets de comptage, raccordement aux tableaux B.T., remontées dans les candélabres, raccordement au tableau E.P., ou tout autre raccordement).
9 | 3.6.2.1.1 |  | TITRE1: Section 3x150mm² + 1x70mm² - attente étude ENEDIS
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | ML | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.6.2.1.2 |  | TITRE1: Secteur 3x95mm² + 1x50mm² - attente étude ENEDIS
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | ML | 100 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.6.2.1.3 |  | TITRE1: Secteur 4x35mm² - attente étude ENEDIS
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | ML | 51 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
5.&
5 | 3.6.3 |  | TITRE1: Coffrets
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la mise en place et la fixation de coffret de comptage et de branchement, type S 300 conforme à la norme E.D.F. HN 62 S 15, sur socle scellé dans un massif en béton placé suivant les indications du maître d'oeuvre.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend en outre, toutes les sujétions de câblage (gaines T.P.C. ...), toutes les connexions et toutes autres sujétions de filerie et visserie.
6 | 3.6.3.1 |  | TITRE1: RMBT - attente étude ENEDIS
6.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9 | 3.6.3.1.1 |  | TITRE1: 6 plages
9.& | [15 empty] | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.6.3.1.2 |  | TITRE1: 9 plages
9.& | [15 empty] | U | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
6.&
9 | 3.6.3.2 |  | TITRE1: Cibe - attente étude ENEDIS
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.6.3.3 |  | TITRE1: ECP3D
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Bâtiment collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
9 | 3.6.4 |  | TITRE1: Raccordement sur réseau
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
4.&
4 | 3.7 |  | TITRE1: Réseau Télécommunication
5 | 3.7.1 |  | TITRE1: Gaine PVC
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection en P.V.C.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des conduits, bouchons, coudes et ligaturage, conformément aux prescriptions du concessionnaire.
5.T |  |  | TITRE1: ll comprend en outre l'essai au furet pneumatique et le pré-aiguillage des gaines.
9 | 3.7.1.1 |  | TITRE1: Ø42/45mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T
9.& | [15 empty] | ML | 415 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.7.2 |  | TITRE1: Chambre de tirage
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de chambre téléphonique comprenant : - les terrassements nécessaires - la pose sur couche de sable ou gravillon suivant la nature du terrain - la fourniture et l'installation de chambre de tyrage - le remblaiement en matériaux sain et compactage - le raccordement au réseau d'eaux pluviales si nécessaire - le dressage des masques au mortier - l'évacuation des excédents Ce prix comprend en outre la fourniture et la pose du cadre avec les trappes en 250 KN sous trottoir ou 400 KN sous chaussée (chambre avec logo telecom).
9 | 3.7.2.1 |  | TITRE1: L3C
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.7.2.2 |  | TITRE1: L1T
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Pour raccordement immeuble collectif
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
5 | 3.7.3 |  | TITRE1: Regards
9 | 3.7.3.1 |  | TITRE1: Regard de branchement
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère à l'unité, la construction de regard de branchement carré 30x30cm pour gaine TELECOM avec tampon béton comprenant les terrassements nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton dosé à 250 kg de ciment CLK 45 de 0.10 m d'épaisseur d'un élément de canalisation en béton à joint à collet de 0.50 m de profondeur, le percement pour les branchements PVC arrivée et départ, le raccordement de ceux-ci, la fourniture et la pose d'un couvercle en B.A. s'emboîtant dans le collet du regard, toutes main-d'oeuvre et sujétions.
9.T |  |  | TITRE1: Le regard sera implanté sur la parcelle à 1.00 m de recul de la limite de propriété.
9.L |  |  | TITRE1: Localisation : Pour les maisons individuelles n°1 à n°6
9.& | [15 empty] | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 3.7.4 |  | TITRE1: Raccordement
9 | 3.7.4.1 |  | TITRE1: Raccordement sur réseau en attente existant
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au forfait, le raccordement sur réseau en attente existant.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
4.&
4 | 3.8 |  | TITRE1: Réseau IRVE
5 | 3.8.1 |  | TITRE1: Coffrets IRVE
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, la mise en place et la fixation de coffret de comptage et de branchement encastré dans local OM
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend en outre, toutes les sujétions de câblage (gaines T.P.C. ...), toutes les connexions et toutes autres sujétions de filerie et visserie.
9 | 3.8.1.1 |  | TITRE1: Coffret de comptage IRVE
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.8.2 |  | TITRE1: Gaine PVC
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, de gaines de protection en P.V.C.
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des conduits, bouchons, coudes et ligaturage, conformément aux prescriptions du concessionnaire.
5.T |  |  | TITRE1: ll comprend en outre l'essai au furet pneumatique et le pré-aiguillage des gaines.
9 | 3.8.2.1 |  | TITRE1: Ø90mm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T
9.& | [15 empty] | ML | 170 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.8.3 |  | TITRE1: Regards
9 | 3.8.3.1 |  | TITRE1: Réhausse de regard 30 x 30 cm
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose de rehausse de regard de branchement carré 30x30cm avec tampon fonte comprenant les terrassements nécessaires, la fourniture et la pose verticale sur une assise en béton, le percement pour les fourreaux arrivée et départ, le raccordement de ceux-ci, la fourniture et la pose d'un couvercle en fonte, toutes main-d'oeuvre et sujétions.
9.& | [15 empty] | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
5 | 3.8.4 |  | TITRE1: Raccordement
9 | 3.8.4.1 |  | TITRE1: Raccordement sur réseau en attente existant
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère, au forfait, le raccordement sur réseau en attente existant.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.T
4.&
4 | 3.9 |  | TITRE1: Essais et contrôles
5 | 3.9.1 |  | TITRE1: Essais voirie
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère la réalisation des essais et contrôle par un laboratoire externe agréé, le rapport du laboratoire, l'attestation de conformité, toutes fournitures, mains d'œuvre et toutes sujétions, jusqu’à l'obtention de résultat positif.
9 | 3.9.1.1 |  | TITRE1: Pénétromètre
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Contrôle de compactage par pénétromètre dynamique, ce prix rémunère au forfait, l'essai de contrôle de compactage par pénétromètre dynamique avec détermination des résistances dynamiques apparentes Rd en daN/cm² en fonction de la profondeur, y compris fourniture du rapport d'essai, amenée et repli du petit matériel.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.T
5.&
4.&
4 | 3.10 |  | TITRE1: Réception de dossier
5 | 3.10.1 |  | TITRE1: Dossier de récolement
9 | 3.10.1.1 |  | TITRE1: Dossier des ouvrages exécutés et dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.T |  |  | TITRE1: Fourniture des documents de chantier, des DOE (les fiches techniques produits, les étude de traitement des sols en remblai et en couche de forme, les fiches de validation, essais de sol...) et DIUO, selon CCTP, compris toutes sujétions. Si besoin, un rapport photo comprenant des photos du chantier et des particularités de celui-ci prises tout au long de l'opération.
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
5 | 3.10.2 |  | TITRE1: Plan de récolement
5.T |  |  | TITRE1: Ce prix rémunère au forfait, l'établissement des plans de récolement des ouvrages et réseaux exécutés conformément au cahier des charges du gestionnaire des réseaux. Il sera établi soit à l’échelle du projet, soit à des échelles différentes qui seraient demandées par les Services Techniques de la Collectivité, les Services Concessionnaires des réseaux, et obligatoirement sur support informatique, dans un format compatible avec le système d’exploitation utilisé par les Services. Les relevés devront obligatoirement être géo-référencés et à partir du SIG fournie par le Géomètre-Expert ou le Service de la Collectivité ou du concessionnaire de réseau. Les plans seront rattachés au système CC48 et NGF et devront respecter la charte graphique demandée par la collectivité. Pour mémoire, ce dossier de récolement fait partie intégrante du marché et devra être produit avant la réception des ouvrages pour en permettre le contrôle de réception.
9 | 3.10.2.1 |  | TITRE1: Réseaux AEP
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.10.2.2 |  | TITRE1: Réseaux ELEC
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.10.2.3 |  | TITRE1: Réseaux TEL
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
9 | 3.10.2.4 |  | TITRE1: Réseaux IRVE
9.E.1.Localisations\1ère phase |  |  | TITRE1: 1ère phase
9.& | [15 empty] | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1912
5.&
4.&
3.&
Lot n°3 - Réseaux souples
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF LOT N°3 - Réseaux souples
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  |  | TITRE1: Non localisé | [11 empty] | 107
|  |  | TITRE1: 1ère phase | [11 empty] | 1912
|  |  | TITRE1: 2ème phase | [11 empty] | 1921
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3 - Lot n°3 - Réseaux souples
- 3.1 - Installation de chantier
- 3.2 - Préparation de chantier
- 3.3 - Terrassement
- 3.4 - Matériaux
- 3.5 - Adduction d'eau potable
- 3.6 - Réseau électrique
- 3.7 - Réseau Télécommunication
- 3.8 - Réseau IRVE
- 3.9 - Essais et contrôles
- 3.10 - Réception de dossier
Total du lot LOT N°3 - Réseaux souples
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | TITRE1: Option | [6 empty] | 1
|  |  | TITRE1: Citerneau modulaire de type PARAGEL ou équivalent | [5 empty] | 1 | 1667
0.2 | [20 empty] | 1
Sous-total Option
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
Total Base
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Base + Option | [5 empty] | 1
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Option | [5 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
|  |  | TITRE1: Total Base + Option | [5 empty] | Option
H.T. :
T.V.A. :
T.T.C. :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature | [11 empty] | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on U208: Non totalisé [ Option ]
Note on U253: pour mémoire
Note on U270: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | Appel d'offre
2. | Titre du dossier : | Construction "Résidence Marie-Françoise LE CAM"
3. | Code du dossier | 25-189
4. | Code du lot / des lots :
5. | Titre du lot / des lots : | LOT N°3 - Réseaux souples
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 18/03/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | V0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Rue Révérend Père Maur Masse
11. | Code postal et ville du dossier | 29140 TOURC'H
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total