## LOT N°16 _ - CHAUFFAGE VEN
BORDEREAU DE CHIFFRAGE
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS COLLECTIFS ET 6 MAISONS INDIVIDUELLES / RÉSIDENCE MARIE-FRANÇOISE LE CAM 29140 TOURC'H
LOT n°16 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
16 |  | - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
16.1 |  | - GENERALITES
16.1.17 |  | - Études et plans d'exécution à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot | ens |  |  | 2
16.1.26 |  | - Dépenses de chantier | ens |  |  | 2
16.1.27 |  | - Analyse du Cycle de Vie (ACV) | PM |  |  | 6
Sous-Total HT de - GENERALITES
16.2 |  | - TRAVAUX CONCERNANT LES LOGEMENTS COLLECTIFS
16.2.1 |  | - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE |  |  |  | 2
16.2.1.1 |  | - Groupe d'extraction
16.2.1.1.1 |  | - Groupe et accessoires
16.2.1.1.1.1 |  | - Marque : ........ Type : .......... | u |  |  | 2
16.2.1.2 |  | - Electricité
16.2.1.2.1 |  | - Dépressostat | ens |  |  | 2
16.2.1.2.2 |  | - Protections électriques | ens |  |  | 2
16.2.1.2.3 |  | - Raccordements électriques | ens |  |  | 2
16.2.1.2.4 |  | - Raccordements électriques des bouches d'extraction hygroréglables | ens |  |  | 2
16.2.1.3 |  | - Réseau de ventilation
16.2.1.3.1 |  | - Gaines rigides circulaires, calorifuge et accessoires
16.2.1.3.1.1 |  | - Du diamètre 125 mm au diamètre 250 mm | ml |  |  | 2
16.2.1.3.2 |  | - Calorifuge des gaines
16.2.1.3.2.1 |  | - Toutes dimensions | ml |  |  | 2
16.2.1.3.3 |  | - Tés-souches pour traversées des combles
16.2.1.3.3.1 |  | - Diamètre 200 mm | u |  |  | 2
16.2.1.3.4 |  | - Supports de gaines en combles | ens |  |  | 2
16.2.1.3.5 |  | - Pièges à sons / Baffles acoustiques
16.2.1.3.5.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
16.2.1.3.5.1.1 |  | - Diamètre 250 mm | u |  |  | 2
16.2.1.3.6 |  | - Rejet en toiture
16.2.1.3.6.1 |  | - Sortie de toiture |  |  |  | 2
16.2.1.3.6.1.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 2
16.2.1.3.6.2 |  | - Raccordement sur la sortie de toiture (gaine + calorifuge) | ens |  |  | 2
16.2.1.4 |  | - Bouches extraction hygroréglables
16.2.1.4.1 |  | - Bouches d'extraction hygroréglables, et accessoires
16.2.1.4.1.1 |  | - Marque : .................. Type : ..................
16.2.1.4.1.1.1 |  | - Cuisine (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.2.1.4.1.1.2 |  | - Wc (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.2.1.4.1.1.3 |  | - Salle d'eau avec wc (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.2.1.4.1.1.4 |  | - Salle d'eau sans wc | u |  |  | 2
16.2.1.4.1.1.5 |  | - Office | u |  |  | 2
16.2.1.4.2 |  | - Transformateurs
16.2.1.4.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 6
16.2.1.5 |  | - Entrées d'air hygroréglables
16.2.1.5.1 |  | - Marque : ........ Type : ..........
16.2.1.5.1.1 |  | - 5/45 m3/h | u |  |  | 2
16.2.1.6 |  | - Vérification du détalonnage | ens |  |  | 6
16.2.1.7 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 2
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
16.2.4 |  | - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 2
16.2.4.1 |  | - Distribution
16.2.4.1.1 |  | - Tuyauteries PEHD
|  | - Diamètre (bâtiment) | ml |  |  | 2
|  | - Diamètre (local OM extérieur) | ml |  |  | 2
|  | - Percements, calfeutrements, protections mécaniques | ens |  |  | 2
16.2.4.1.2 |  | - Tuyauteries Cuivre et Per
16.2.4.1.2.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
16.2.4.1.2.1.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 33/35 mm | ml |  |  | 2
16.2.4.1.2.2 |  | - Tuyauteries PER et accessoires
16.2.4.1.2.2.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 20/25 mm | ml |  |  | 2
16.2.4.1.2.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 2
16.2.4.1.3 |  | - Calorifuge
16.2.4.1.3.1 |  | - Calorifuge
16.2.4.1.3.1.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au diamètre 33/35 mm | ml |  |  | 2
16.2.4.1.4 |  | - Robinetteries - Accessoires divers
16.2.4.1.4.1 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour avec té de purge
16.2.4.1.4.1.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 33/42 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.2 |  | - Robinet d'arrêt inviolable
16.2.4.1.4.2.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.3 |  | - Manchettes de support pour compteurs divisionnaires
16.2.4.1.4.3.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.4 |  | - Clapet anti-retour
16.2.4.1.4.4.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 33/42 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.5 |  | - Réducteur de pression, manomètre et filtre
16.2.4.1.4.5.1 |  | - Diamètre 33/42 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.6 |  | - Antibélier | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.7 |  | - Robinet d'arrêt 1/4 de tour pour machines à laver
16.2.4.1.4.7.1 |  | - Diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.8 |  | - Nourrices de distribution
16.2.4.1.4.8.1 |  | - Nourrices avec accessoires (robinetteries) et coffrets | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.9 |  | - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité
16.2.4.1.4.9.1 |  | - Diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.2.4.1.4.10 |  | - Clapet anti-pollution type EA
16.2.4.1.4.10.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 6
16.2.4.2 |  | - Evacuation des eaux usées et eaux vannes
16.2.4.2.1 |  | - Vidanges en attentes
16.2.4.2.1.1 |  | - Diamètre 40 mm | u |  |  | 2
16.2.4.2.2 |  | - Tuyauteries, raccords et accessoires (pour évacuations et ventilations)
16.2.4.2.2.1 |  | - Du diamètre 40 mm au diamètre 140 mm (y compris chutes uniques) | ml |  |  | 2
16.2.4.2.2.2 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 2
16.2.4.2.3 |  | - Passage caméra | ens |  |  | 2
16.2.4.3 |  | - Appareils sanitaires et robinetteries
16.2.4.3.2 |  | - WC
16.2.4.3.2.1 |  | - Cuvette
16.2.4.3.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.2.2 |  | - Réservoir et robinetterie
16.2.4.3.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.2.3 |  | - Abattant
16.2.4.3.2.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.3 |  | - WC cuvette suspendue
16.2.4.3.3.1 |  | - Cuvette suspendue : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.2.4.3.3.2 |  | - Bâti-support autoportant et accessoires : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.2.4.3.3.3 |  | - Plaque de déclenchement : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.2.4.3.3.4 |  | - Abattant ultra-fin à fermeture ralentie : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 6
16.2.4.3.4 |  | - Lavabo
16.2.4.3.4.1 |  | - Lavabo et colonne
16.2.4.3.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.4.2 |  | - Lavabo et console
16.2.4.3.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.4.3 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.4.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.5 |  | - Robinetterie de douche
16.2.4.3.5.1 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.5.2 |  | - Ensemble de douche
16.2.4.3.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.6 |  | - Receveur de douche à poser
16.2.4.3.6.1 |  | - Receveur de douche
16.2.4.3.6.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... |  |  |  | 2
16.2.4.3.6.1.1.1 |  | - Dimensions 90 x 120 cm | u |  |  | 2
16.2.4.3.6.1.1.2 |  | - Dimensions 90 x 140 cm | u |  |  | 2
16.2.4.3.6.2 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.6.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.6.3 |  | - Ensemble de douche
16.2.4.3.6.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.7 |  | - Évier avec 2 cuves et 1 égouttoir (120 x 60 cm) et meuble
16.2.4.3.7.1 |  | - Évier
16.2.4.3.7.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.7.2 |  | - Meuble
16.2.4.3.7.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.7.3 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.7.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.8 |  | - Évier avec 1 cuve et 1 égouttoir (90 x 60 cm) et meuble
16.2.4.3.8.1 |  | - Évier
16.2.4.3.8.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.8.2 |  | - Meuble
16.2.4.3.8.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.8.3 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.8.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.9 |  | - Déversoir (Vidoir)
16.2.4.3.9.1 |  | - Déversoir
16.2.4.3.9.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.3.9.2 |  | - Robinetterie
16.2.4.3.9.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.2.4.3.10 |  | - Joint | ens |  |  | 2
16.2.4.4 |  | - Production d'eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique)
16.2.4.4.1 |  | - Chauffe eau thermodynamique
16.2.4.4.1.1 |  | - Marque : ............... Type : ................... |  |  |  | 6
16.2.4.4.1.1.1 |  | - SV 100 litres | u |  |  | 6
16.2.4.4.1.1.2 |  | - SV 185 litres | u |  |  | 6
16.2.4.4.1.2 |  | - Raccordements hydrauliques | ens |  |  | 6
16.2.4.4.1.3 |  | - Raccordements électriques | ens |  |  | 6
16.2.4.4.1.4 |  | - Gaines (diamètre 160 mm) calorifugées et accessoires | ens |  |  | 6
16.2.4.4.2 |  | - Régulateur thermostatique
16.2.4.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 6
16.2.4.4.3 |  | - Renforts en cloisons (pour ballons ECS muraux)
16.2.4.4.3.1 |  | - Renforts pour équipements de Marque : ............... Type : ............... | ens |  |  | 6
16.2.4.4.3.2 |  | - Vérification de la pose des renforts | ens |  |  | 6
16.2.4.5 |  | - Production instantanée d'eau chaude sanitaire (local ménage)
16.2.4.5.2 |  | - Ballon de production ECS
16.2.4.5.2.1 |  | - Ballon de production d'eau chaude
16.2.4.5.2.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ...............
16.2.4.5.2.1.1.1 |  | - 15 litres | u |  |  | 2
16.2.4.5.2.2 |  | - Alimentations et raccordements électriques | ens |  |  | 2
16.2.4.5.2.3 |  | - Alimentations et raccordements hydrauliques | ens |  |  | 2
16.2.4.5.3 |  | - Régulateur thermostatique
16.2.4.5.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.2.4.6 |  | - Accessoires sanitaires
16.2.4.6.2 |  | - Accessoires pour salles d'eau.
16.2.4.6.2.1 |  | - Miroirs
|  | . Dimensions 600 x 800 mm | u |  |  | 2
16.2.4.6.2.2 |  | - Barre porte-rideau droite
16.2.4.6.2.2.1 |  | . Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 2
16.2.4.6.2.3 |  | - Porte de douche pivotante (accès de face) : montage en niche
16.2.4.6.2.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... |  |  |  | 6
16.2.4.6.2.3.1.1 |  | - Modèle 120 | u |  |  | 2
16.2.4.6.2.3.1.2 |  | - Modèle 140 | u |  |  | 2
16.2.4.7 |  | - Mise en service, essais et réception | ens |  |  | 2
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE
Sous-Total HT de - TRAVAUX CONCERNANT LES LOGEMENTS COLLECTIFS
16.3 |  | - TRAVAUX CONCERNANT LES MAISONS INDIVIDUELLES
16.3.1 |  | - TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 2
16.3.1.1 |  | - Production de chaleur par pompe à chaleur "Air / Eau"
16.3.1.1.1 |  | - Unité extérieure type PAC compression gaz
16.3.1.1.1.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.1.2 |  | - Unité intérieure de chauffage et de production ECS
16.3.1.1.2.1 |  | - Module hydraulique |  |  |  | 2
16.3.1.1.2.1.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.1.2.2 |  | - Ballon ecs de 190 litres |  |  |  | 2
16.3.1.1.2.2.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.1.2.3 |  | - Accessoires divers | ens |  |  | 2
16.3.1.1.3 |  | - Tuyauteries pré-isolées et équipements de distribution
16.3.1.1.3.1 |  | - Tuyauteries pré-isolées cuivre | ml |  |  | 2
16.3.1.1.4 |  | - Électricité
16.3.1.1.4.1 |  | - Câblages et raccordement | ens |  |  | 2
16.3.1.1.5 |  | - Régulation et programmation |  |  |  | 2
16.3.1.1.5.1 |  | - Tableau de commande |  |  |  | 2
16.3.1.1.5.1.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.1.5.2 |  | - Thermostat d'ambiance |  |  |  | 2
16.3.1.1.5.2.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.1.5.3 |  | - Sonde de température extérieure |  |  |  | 2
16.3.1.1.5.3.1 |  | - Marque : ...................... Type : ....................... | u |  |  | 2
16.3.1.2 |  | - Distribution de chaleur
16.3.1.2.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
16.3.1.2.1.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 20/22 mm | ml |  |  | 2
16.3.1.2.2 |  | - Tuyauteries PER et accessoires
16.3.1.2.2.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 20/25 mm | ml |  |  | 2
16.3.1.2.3 |  | - Calorifuge (épaisseur = 19 mm)
16.3.1.2.3.1 |  | - Du diamètre 12/14 mm au 20/22 mm | ml |  |  | 2
16.3.1.2.4 |  | - Collecteurs de distribution et équipements | u |  |  | 2
16.3.1.2.5 |  | - Vanne d'isolement
|  | Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 2
16.3.1.2.6 |  | - Vanne d'équilibrage
|  | Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 2
16.3.1.2.7 |  | - Accessoires pour sorties de dalle et pour cache-tuyau sous les radiateurs | ens |  |  | 2
16.3.1.2.8 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 2
16.3.1.3 |  | - Emission de la chaleur
16.3.1.3.1 |  | - Radiateurs et robinetteries
16.3.1.3.1.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. |  |  |  | 2
|  | Radiateurs verticaux | u |  |  | 2
|  | Radiateurs horizontaux | u |  |  | 2
16.3.1.3.2 |  | - Radiateurs sèche-serviettes et robinetteries
|  | - Marque : ............... Type : ................ | u |  |  | 2
16.3.1.3.3 |  | - Robinets thermostatiques
16.3.1.3.3.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. | u |  |  | 2
16.3.1.3.4 |  | - Robinets simples
16.3.1.3.4.1 |  | - Marque : .................. Type : ................. | u |  |  | 6
16.3.1.4 |  | - Préchauffage des maisons | ens |  |  | 2
16.3.1.5 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 2
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE CHAUFFAGE
16.3.2 |  | - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
16.3.2.1 |  | - Groupe d'extraction
16.3.2.1.1 |  | - Groupe d'extraction
16.3.2.1.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ............... | u |  |  | 2
16.3.2.2 |  | - Electricité
16.3.2.2.1 |  | - Groupe d'extraction | ens |  |  | 6
16.3.2.2.2 |  | - Raccordements électriques des bouches d'extraction hygroréglables | ens |  |  | 6
16.3.2.3 |  | - Gaine souple renforcée et isolée (aspiration)
|  | - Diamètre 80 mm | ml |  |  | 6
|  | - Diamètre 125 mm | ml |  |  | 6
16.3.2.4 |  | - Gaine flexible isolée (refoulement)
|  | - Diamètre 160 mm | ml |  |  | 6
16.3.2.5 |  | - Bouches fixes universelles d'extraction
16.3.2.5.1 |  | - Bouches d'extraction hygroréglables, et accessoires
16.3.2.5.1.1 |  | - Marque : ........................... Type : ...........................
16.3.2.5.1.1.1 |  | - Cuisine (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.3.2.5.1.1.2 |  | - Salle d'eau avec wc (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.3.2.5.1.1.3 |  | - WC (avec alimentation électrique) | u |  |  | 2
16.3.2.5.1.1.4 |  | - Salle de bains | u |  |  | 2
16.3.2.5.1.1.5 |  | - Cellier | u |  |  | 2
16.3.2.5.2 |  | - Transformateurs
16.3.2.5.2.1 |  | - Marque : .................. Type : .................. | u |  |  | 6
16.3.2.6 |  | - Pièges à sons
16.3.2.6.1 |  | - Marque : ........................... Type : ...........................
|  | - Diamètre 80 mm | u |  |  | 6
|  | - Diamètre 125 mm | u |  |  | 6
16.3.2.7 |  | - Entrées d'air hygroréglables pour menuiseries ou pour coffres de volet roulant
16.3.2.7.1 |  | - Marque : ........................... Type : ...........................
|  | -5/45 m3/h (en menuiseries) | u |  |  | 6
16.3.2.8 |  | - Sortie de toiture
16.3.2.8.1 |  | - Sortie de toiture |  |  |  | 2
16.3.2.8.1.1 |  | - Diamètre 160 mm | u |  |  | 2
16.3.2.8.2 |  | - Raccordement sur la sortie en toiture | ens |  |  | 2
16.3.2.9 |  | - Vérification du détalonnage | ens |  |  | 6
16.3.2.10 |  | - Mise en service - Contrôles - Essais - Réception | ens |  |  | 6
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
16.3.3 |  | - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 2
16.3.3.1 |  | - Distribution
16.3.3.1.1 |  | - Tuyauteries PEHD
|  | - Diamètre 20/25 mm | ml |  |  | 2
|  | - Percements, calfeutrements, protections mécaniques | ens |  |  | 2
16.3.3.1.2 |  | - Tuyauteries Cuivre et Per
16.3.3.1.2.1 |  | -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
16.3.3.1.2.1.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 20/22 mm | ml |  |  | 2
16.3.3.1.2.2 |  | - Tuyauteries PER et accessoires
16.3.3.1.2.2.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au 20/25 mm | ml |  |  | 2
16.3.3.1.2.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 2
16.3.3.1.3 |  | - Calorifuge
16.3.3.1.3.1 |  | - Du diamètre 10/12 mm au diamètre 20/22 mm | ml |  |  | 2
16.3.3.1.4 |  | - Robinetteries - Accessoires divers
16.3.3.1.4.1 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour avec té de purge
16.3.3.1.4.1.1 |  | - Du diamètre 12/17 mm au diamètre 33/42 mm | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.2 |  | - Vanne d'arrêt 1/4 de tour
16.3.3.1.4.2.1 |  | - Du diamètre 15/21 mm au diamètre 20/27 mm | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.3 |  | - Réducteur de pression, manomètre et filtre
16.3.3.1.4.3.1 |  | - Marque : ............... Type : .................... | u
16.3.3.1.4.4 |  | - Robinet d'arrêt 1/4 de tour pour machines à laver
16.3.3.1.4.4.1 |  | - Diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.5 |  | - Antibélier | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.6 |  | - Nourrices de distribution
16.3.3.1.4.6.1 |  | - Nourrices avec accessoires (robinetteries) et coffrets | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.7 |  | - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité
16.3.3.1.4.7.1 |  | - Diamètre 15/21 mm | u |  |  | 2
16.3.3.1.4.8 |  | - Clapet anti-pollution type EA
16.3.3.1.4.8.1 |  | - Marque : ............... Type : ....................
16.3.3.1.4.8.1.1 |  | - Du diamètre Ø12/17 mm au diamètre Ø20/27 mm | u |  |  | 6
16.3.3.2 |  | - Evacuation des eaux usées et eaux vannes
16.3.3.2.1 |  | - Vidanges en attentes
16.3.3.2.1.1 |  | - Diamètre 40 mm | u |  |  | 2
16.3.3.2.1.2 |  | - Diamètre 63 mm | u |  |  | 2
16.3.3.2.2 |  | - Tuyauteries, raccords et accessoires (pour évacuations et ventilations)
16.3.3.2.2.1 |  | - Du diamètre 40 mm au diamètre 100 mm | ml |  |  | 2
16.3.3.2.2.2 |  | - Diamètre 100 mm (chutes uniques) | ml |  |  | 2
16.3.3.2.2.3 |  | - Percements, calfeutrements, fourreaux, protections mécaniques, etc... | ens |  |  | 2
16.3.3.2.3 |  | - Isolation phonique (réseaux horizontaux)
16.3.3.2.3.1 |  | - Tous diamètres | ml |  |  | 2
16.3.3.2.4 |  | - Passage caméra | ens |  |  | 2
16.3.3.3 |  | - Appareils sanitaires et robinetteries
16.3.3.3.2 |  | - WC
16.3.3.3.2.1 |  | - Cuvette
16.3.3.3.2.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.2.2 |  | - Réservoir et robinetterie
16.3.3.3.2.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.2.3 |  | - Abattant
16.3.3.3.2.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.3.3.3.3 |  | - WC cuvette suspendue
16.3.3.3.3.1 |  | - Cuvette suspendue : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.3.3.3.3.2 |  | - Bâti-support autoportant et accessoires : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.3.3.3.3.3 |  | - Plaque de déclenchement : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
16.3.3.3.3.4 |  | - Abattant ultra-fin à fermeture ralentie : Marque : ............... Titre : ............... | u |  |  | 6
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 6
16.3.3.3.4 |  | - Lavabo
16.3.3.3.4.1 |  | - Lavabo et colonne
16.3.3.3.4.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.4.2 |  | - Lavabo et console
16.3.3.3.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.4.3 |  | - Robinetterie
16.3.3.3.4.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.3.3.3.5 |  | - Robinetterie de douche
16.3.3.3.5.1 |  | - Robinetterie
16.3.3.3.5.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.5.2 |  | - Ensemble de douche
16.3.3.3.5.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.6 |  | - Baignoire
16.3.3.3.6.1 |  | - Baignoire
16.3.3.3.6.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.6.2 |  | - Robinetterie
16.3.3.3.6.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.6.3 |  | - Ensemble de douche
16.3.3.3.6.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.3.3.3.7 |  | - Évier avec 1 cuve et 1 égouttoir (90 x 60 cm) et meuble
16.3.3.3.7.1 |  | - Évier
16.3.3.3.7.1.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.7.2 |  | - Meuble
16.3.3.3.7.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.3.7.3 |  | - Robinetterie
16.3.3.3.7.3.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
|  | - Tous dispositifs de vidage | ens |  |  | 2
16.3.3.3.8 |  | - Joint | ens |  |  | 2
16.3.3.4 |  | - Ballon électrique "réchauffeur"
16.3.3.4.1 |  | - Ballon de production ECS
16.3.3.4.1.1 |  | - Ballon électrique "réchauffeur"
16.3.3.4.1.1.1 |  | - Marque : ................... Type : ...............
16.3.3.4.1.1.1.1 |  | - 15 litres | u |  |  | 2
16.3.3.4.1.2 |  | - Alimentations et raccordements électriques | ens |  |  | 2
16.3.3.4.1.3 |  | - Alimentations et raccordements hydrauliques | ens |  |  | 2
16.3.3.4.2 |  | - Régulateur thermostatique
16.3.3.4.2.1 |  | - Marque : ................. Type : ................... | u |  |  | 2
16.3.3.5 |  | - Accessoires sanitaires
16.3.3.5.2 |  | - Accessoires pour salles d'eau et pour salles de bains
16.3.3.5.2.1 |  | - Miroirs
|  | - Dimensions 600 x 800 mm | u |  |  | 2
16.3.3.5.2.2 |  | - Barre porte-rideau en angle (pour douche à l'italienne)
16.3.3.5.2.2.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 2
16.3.3.5.2.3 |  | - Pare baignoire
16.3.3.5.2.3.1 |  | - Marque : ............... Type : ............... | u |  |  | 2
16.3.3.6 |  | - Mise en service, essais et réception | ens |  |  | 2
Sous-Total HT de - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE
Sous-Total HT de - TRAVAUX CONCERNANT LES MAISONS INDIVIDUELLES
16.4 |  | - NOTA SUR LE BORDEREAU DE CHIFFRAGE | ens |  |  | 2
MONTANT HT 16 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
MONTANT TVA A 20,000%
MONTANT TTC 16 - - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE