| Direction Développement Economique Service ZAE Date et heure limite de réception des offres le vendredi 22 mai 2026 à 12h00 | Nîmes Métropole DAAFJ Colisée 1 3 rue du Colisée 30947 Nîmes Cedex 9 Marché public de Fournitures Courantes et Services Astreinte de l’éclairage public des zones d’activités économiques (ZAE) de Nîmes Métropole Document Unique Contractuel |
| --- | --- |

DOCUMENT UNIQUE CONTRACTUEL

Cliquez sur les liens :

Liens rapides vers les parties du présent document :

Partie 1 : Acte d’engagement

Partie 2 : Clauses techniques particulières

Partie 3 : Clauses administratives particulières

Partie 4 : Règlement de la consultation

Je suis candidat, que dois-je fournir ?

Pièces de la candidature à fournir

PIECES DE L’offre à fournir

Où dois-je signer le présent document ?

Signature du candidat

Enfin, si je suis l’attributaire du contrat, que devrais-je fournir ?

Documents à transmettre par l’attributaire du marché

Partie 1 : Acte d’engagement

Personne publique contractante :

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole agissant en tant que pouvoir adjudicateur.

Objet du marché :

La présente consultation concerne l’astreinte de l’éclairage public des zones d’activités économiques (ZAE) de Nîmes Métropole

Description succincte de l’objet du marché :

L’astreinte et la mise en sécurité de l’éclairage public pour les 24 zones d’activités (ZAE) de Nîmes Métropole ainsi que les réponses aux DT/DICT

Lieu(x) d’exécution : Territoire de la Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole.

Mode de passation et forme du marché :

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, en application des articles R2123-1-1°, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande publique.

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire.

Personne habilité à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créance :

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole

Ordonnateur :

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole

Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Receveur Communautaire

ENGAGEMENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché ou de l’accord-cadre à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5, et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique.

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché ou de l’accord-cadre, j’accepte, sans réserve les clauses du présent contrat, qui emporte signature :

Des pièces contractuelles listées dans le document unique contractuel

Du formulaire de candidature DUME ou formulaires DC1 / DC2— ou équivalent.

Signature du candidat :

Indiquez le nom de l’entreprise, le nom, prénom et la qualité du signataire.

Le signataire doit disposer du pouvoir d’engager la société qu’il représente.

La signature est possible au moment de l’attribution.

Le présent acte d’engagement est complété par les annexes suivantes :

Annexe n°1 relative à la répartition des prestations à prix global et forfaitaire entre cotraitants et renonciation du droit à l’avance en cas de paiement sur comptes séparés ;

Annexe n°2 relative à la présentation d’un sous-traitant (DC4) – Dupliquez l’annexe en cas de présentation de plusieurs sous-traitants ;

ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR PUBLIC

(Cadre réservé à l’acheteur public)

Est acceptée la présente offre du titulaire, le(s) sous-traitant(s) éventuel(s) et les conditions de paiement définies en annexe n°1 au présent document.

Signature en première page du présent document du représentant de l’acheteur public habilité par la délibération du conseil communautaire 2026-03-002 du 21 avril 2026

Le Président

Vincent BOUGET

# Contractant

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article 6 – « Pièces contractuelles » de la partie 3 du présent document qui fait référence au CCAG - FCS applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 dans sa version en vigueur au mois "M zéro", et conformément à leurs clauses et stipulations :

Le signataire  (Candidat individuel),

M .................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de .................................................................................................................................................................

m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ;

Nom commercial et dénomination sociale .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique valide  ......................................................................................................................................................

Numéro de téléphone .........................................................	 Numéro de SIRET ..........................................................................

Code APE ............................................................ Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................

Cette société est une PME 					                Oui                                  Non

engage la société .........................................	sur la base de son offre ;

Nom commercial et dénomination sociale .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique valide  ......................................................................................................................................................

Numéro de téléphone .........................................................	 Numéro de SIRET ..........................................................................

Code APE ............................................................ Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................

Cette société est une PME 					                Oui                                  Non

Le mandataire (Candidat groupé),

M .................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de .................................................................................................................................................................

désigné mandataire :

du groupement solidaire

solidaire du groupement conjoint

non solidaire du groupement conjoint

Nom commercial et dénomination sociale .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique valide  ......................................................................................................................................................

Numéro de téléphone .........................................................	 Numéro de SIRET ..........................................................................

Code APE ............................................................ Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................

Cette société est une PME 					                Oui                                  Non

S’engage, au nom des membres du groupement, sur la base de l’offre du groupement dont les cotraitants sont désignés ci-après (à multiplier par le nombre de cotraitant) :

M ................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de .................................................................................................................................................................

Nom commercial et dénomination sociale .................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique valide  ......................................................................................................................................................

Numéro de téléphone .........................................................	 Numéro de SIRET ..........................................................................

Code APE ............................................................ Numéro de TVA intracommunautaire ...........................................................

Cette société est une PME 					                Oui                                  Non

à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après.

L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 6 mois à compter de la date fixée par le règlement de la consultation.

# Montant du marché

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire.

## Prestations à prix global et forfaitaire

L'ensemble des prestations prévue au marché sera rémunéré par un prix global forfaitaire sur la période initiale du marché tel que :

Montant hors T.V.A.	:	.................... Euros

T.V.A. ………. %	: ……………… Euros

Montant T.T.C.	: 	.................... Euros

L'ensemble des prestations prévue au marché sera rémunéré par un prix global forfaitaire pour la période éventuelle de reconduction tel que :

Montant hors T.V.A.	:	.................... Euros

T.V.A. ………. %	: ……………… Euros

Montant T.T.C.	: 	.................... Euros

L'ensemble des prestations prévue au marché sera rémunéré par un prix global forfaitaire sur la durée du marché tel que :

Montant hors T.V.A.	:	.................... Euros

T.V.A. ………. %	: ……………… Euros

Montant T.T.C.	: 	.................... Euros

# Durée du marché et délais d’exécution

## Durée du marché

Le présent contrat est conclu pour une période initiale de 6 mois. Il commence à s’exécuter à la date du 28 juillet 2026, ou à sa date de notification si celle-ci est postérieure. Ce contrat est reconductible selon les modalités suivantes :

Le contrat sera reconduit 1 fois pour une période de 6 mois de façon tacite. De fait, la durée maximale du marché, y compris reconduction(s), ne pourra excéder 12 mois à compter de sa date de conclusion définie à l’article précédent.

La reconduction pourra intervenir par reconduction tacite : la reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise par l’acheteur public au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité

## Délais d’exécution ou de livraison

Sous réserve d'une optimisation des délais prévus dans le cahier des charges, les délais d'exécution proposés par le titulaire dans son offre s'imposent à celui-ci et peuvent entrainer application des pénalités de retard prévues au CCAP.

| Délais maximums d’exécution imposés par le dossier de consultation | Délais proposés par le candidat |
| --- | --- |
| Délais d’intervention d’urgence en journée : 2h00 |  |
| Délais d’évacuation des matériaux issus des mises en sécurité : 24h00 |  |

# Paiement

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants :

COMPLETER CI-DESSOUS ET JOINDRE UN IBAN POUR CHAQUE COMPTE RENSEIGNE

Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :	Code guichet :	N° de compte :	Clé RIB :

IBAN :

BIC :

Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :	Code guichet :	N° de compte :	Clé RIB :

IBAN :

BIC :

En cas de groupement conjoint ou solidaire, le paiement est effectué sur :

Un compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire;

Les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe 1 du présent acte d’engagement.

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, l’acheteur public considérera que seules les dispositions du C.C.A.G-F.C.S s’appliquent.

# Nomenclature communautaire

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés européens (CPV, dispo en cliquant ci-après : LISTE CPV EN FICHIER EXCEL) sont :

| Numéro CPV | Intitulé |
| --- | --- |
| 50232000-0 | Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation |

Nomenclature interne d'achat : N19P01 – Maintenance des installations d'éclairage public

Partie 2 : Clauses techniques particulières

# PRESCRIPTIONS GENERALES

## Objet du marché

Le prestataire réalisera, pour l’ensemble des zones d’activités économiques et pour le patrimoine sous gestion du service des zones d’activités économiques de Nîmes métropole.

- L’astreinte,

- Les mises en sécurité,

- Les réponses aux DT/DICT pour le réseau d’éclairage public.

## Lieux d’exécution du marché

| Communes | ZONES | POINTS LUMINEUX | Armoires Commande | Nombres de mâts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nîmes | 1 / P0030 - ARCHIPEL | 15 | 1 | 7 |
| Nîmes | 2 / P0029 - VILLE ACTIVE | 195 | 6 | 125 |
| Nîmes | 3 / P0028 - Mas de VIGNOLES | 334 | 3 | 134 |
| Nîmes | 4 / P0031 - KM DELTA | 207 | 6 | 207 |
| Nîmes | 5 / P0033 - Marché Gare | 54 | 3 | 36 |
| Nîmes | 6 / P0032 - Mas des ROSIERS | 14 | 1 | 14 |
| Nîmes | 7 / P0034 - ST CESAIRE | 161 | 4 | 147 |
| Nîmes | 8 / P0027 - Mas des ABEILLES | 92 | 3 | 74 |
| Nîmes | 9 / P0035 - Mas des NOYERS | 39 | 3 | 39 |
| Nîmes | 10 /P0026 - Georges BESSE 1 | 79 | 1 | 79 |
| Nîmes | 11 / P0016 - G. BESSE 2 | 50 | 2 | 50 |
| Nîmes | 12 / 50 001 - Bois des NOYERS | 43 | 1 | 19 |
| Nîmes | 13 / P0009 - GREZAN | 221 | 5 | 210 |
| Marguerittes | 14 / P0023 - TEC1 | 93 | 3 | 88 |
| Marguerittes | 15 a / P0024 - LA PONCHE | 6 | 0 | 7 |
| Marguerittes | 15 b / P0024 - LA PONCHE (contre allée) | 17 | 1 | 15 |
| MILHAUD | 16 / P0025 - TRAJECTOIRE | 34 | 1 | 34 |
| BOUILLARGUES | 17 / P0019 - ACTIPARC BOUILLARGUES | 94 | 3 | 65 |
| LA CALMETTE | 18 / P0021 - Petit VERGER | 15 | 1 | 15 |
| ST GILLES GARONS | 19 / P0008 - MITRA | 152 | 4 | 151 |
| MANDUEL | 20 / P0022 - FUMERIAN | 4 | 0 | 0 |
| MANDUEL | 21 / P. LAMOUR (Gare TGV) | 440 | 4 | 165 |
| BOUILLARGUES | 22 /P0010 - PARC DELTA | 13 | 1 | 13 |
| BOUILLARGUES | 23 / P0018 - LES BOSQUETS | 6 | 1 | 6 |
| CAISSARGUES | 24 / P0020 – Euro 2000 | 47 | 1 | 42 |
| Total |  | 2 425 | 58 | 1 742 |

Le titulaire du marché est dénommé ci-après " le titulaire". La communauté d’agglomération Nîmes Métropole est dénommée ci-après « le maître d’ouvrage »

## Consistance des prestations

### Généralités

L’ensemble des prestations devra permettre au terme du marché, la reprise des installations en bon état de fonctionnement et conforme aux normes en vigueur.

Pour l’exploitation et la gestion technique et économique des réseaux d’éclairage public, le titulaire mettra en œuvre sur les installations les moyens suivants :

- L’astreinte,

- Les mises en sécurité

- Les réponses au DT / DICT

Les prestations devant être réalisées par le titulaire au titre de ces deux postes, définies dans la présente partie technique.

Le titulaire s’engage à disposer en permanence de moyen humains qualifiés, d’un stock de de pièces suffisant, de matériel et de véhicules adaptés afin de pallier les mises en sécurité dans les délais indiqué au paragraphe « astreinte ».

### Prestations générales du marché

Le titulaire réalisera :

- L’astreinte 24h/24 et 7j/7,

- Les mises en sécurité,

- La gestion des déclarations de projet ou de travaux, des DT/DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) pour toutes interventions sur le domaine public.

### Documents techniques

Caractère contractuel des Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)

Les fascicules du C.C.T.G institués par arrêté du 30 mai 2012, cités comme “Documents contractuels” dans la présente partie Clauses Techniques Particulières ont un caractère contractuel pour l’exécution du présent marché, notamment les fascicules suivants :

- fascicule n°36 du CCTG – Réseaux d’éclairage public – Conception et réalisation, pour les prescriptions compatibles avec la nature des prestations du présent marché

Connaissance des documents contractuels

Le titulaire est contractuellement réputé être en possession et parfaitement connaître tous les documents contractuels visés dans la présente partie Clauses Techniques Particulières.

Le titulaire devra, dans l’exécution des prestations, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre tous les fascicules, additifs, modifications, errata, etc.… connus à la date précisée au document unique (DU) ou à défaut ceux découlant des clauses du C.C.A.G. FCS.

### Exigences réglementaires

Le titulaire est toujours tenu de respecter dans l’exécution de ses prestations ainsi que pour les installations et l’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivantes :

- code civil ;

- code de la construction et de l’habitation ;

- code de la voirie routière ;

- code général des collectivités territoriales ;

- code de l’urbanisme ;

- code du travail ;

- arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- textes relatifs à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers ;

- réglementations sécurité incendie ;

- règlement sanitaire départemental et/ou national ;

- textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

- textes relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement ;

- instruction interministérielle, livre I, huitième partie, sur la signalisation temporaire ;

- loi concernant la protection des monuments historiques et des sites classés ;

- le Règlement de voirie de la ville de Nîmes modifié par délibération du conseil municipal du 19 juillet 2014

et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, aux infrastructures, à l’urbanisme, à la sécurité, etc. pouvant être concernés par le présent marché.

### Documents de référence

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

### NORMES NF et EN

Toutes les Normes ISO, EN et NF applicables aux travaux de la présente entreprise, dont notamment les normes citées dans les fascicules du C.C.T.G visés ci-après, les normes énumérées ci-après au présent document., dont l’énumération n’est aucunement limitative.

Code de la voirie routière

- Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 ;

- Loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;

- Décret n° 69-631 du 4 septembre 1989 ;

- Décret nº 2002-1251 du 10 octobre 2002 ;

- Décret nº 2004-472 du 1 juin 2004 ;

- Décret nº 2006-235 du 27 février 2006.

Référence, Conformité aux Normes, Sécurité générale des installations, Règles techniques, Certifications :

- Le titulaire devra se conformer aux prescriptions des normes françaises et européennes homologuées, aux divers arrêtés ministériels et aux divers CCTG en vigueur à la date de signature du présent marché, et notamment :

- Aux Normes de constructions ou de mises en ouvrage citées, en particulier relative aux installations d’éclairage public respectivement dans leur domaine d’action.

- A la norme de sécurité d’ordre électrique N.F.C UTE, recueil d’instructions générales, guide pratiques et prescriptions provisoires.

- Arrêtés ministériels du 17 mai 2001 et 10 mai 2006,

- Fiche technique TU4 éditée par le CETUR,

- Normes européennes NF EN 13-306. NF EN 13201 et NF EN 40

- Normes NFC 11-201. NFC 14-100

- Normes NFC 15-100.NFC 17-200.UTE C 17-205. UTE C 17-206

- Normes NFC 31-111 et NFC 32-321,

- Norme NFC 68-171

- NF EN 60-598

- Publications UTEC 33-209 et UTEC 18-510,

- Normes UTEC 33209 et NFC34125 Câbles réseau aériens

- Normes NFC 32321 Câbles réseau souterrain

- Normes NF EN 60598-1, NF EN 605982-3, NFC 20010, NFC 20030, NFC 68171, NFC 71111

- Normes NF EN ISO 14000 et NF EN ISO 14001 concernant l’environnement.

- Certification normes ISO 9001 et OHSAS 18001

- Au guide UTE C 17-205 au Décret du 14 Novembre 1988 concernant la protection des     travailleurs

- De l’instruction interministérielle sur la signalisation routière Livre 1 6éme partie.

- Le matériel de signalisation devra être conforme aux normes en vigueur (AFNOR-UTE) P99-060 NFP 99-110. NFP 99-070. NFP99-100. NFP 99-021.NFP 99-105.

- -Cahier des prescriptions communes (CPC) et ses annexes,

- Règlements de Police, d’Urbanisme et de Voirie,

- Règles interprofessionnelles pour couverture des garanties biennales et décennales par les compagnies d’assurances,

- Règlements d’exploitation des distributeurs et fournisseurs d’énergie en ce qui concerne l’accès aux postes de transformation,

- Normes européennes CE.

- D’une manière générale, le titulaire devra se tenir informé de toutes les publications et applications de nouvelles normes, des règlements d’éclairage public, et ce, pendant toute la durée du marché.

- Le titulaire devra également tenir compte des recommandations de l’Association Française de l’Eclairage (AFE) et de l'ADEME.

- Le titulaire devra se tenir informé de toutes les publications et normes parues et à paraître pendant la durée du marché. Il devra se conformer au CCTG / fascicule n°36 du CCTG – Réseaux d’éclairage public – Conception et réalisation, pour les prescriptions compatibles avec la nature des prestations du présent marché

- Aux prescriptions des normes françaises et européennes homologuées.

- Les installations d’éclairage public sont impérativement en classe 2.

- L’acceptation d’un matériel par Nîmes Métropole ne pourra pas avoir pour effet de dégager le prestataire de ses responsabilités.

### Règlementation en matière de travaux à proximité des réseaux

Préalablement à tout impact intrusif, le titulaire est tenu d’effectuer auprès de tous les titulaires de réseaux, une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément au décret n°2011 - 1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, a minima deux semaines avant le début des travaux, qui mentionne, le cas échéant, la référence de la déclaration de projet de travaux (DT) émise par le maître d'ouvrage ou son maître d’œuvre. La liste exhaustive des titulaires de réseaux présents sur chaque site de travaux est fournie via le guichet unique régi par le décret 2010 – 1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'environnement (adresse http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr).

Le cas échéant, le titulaire est tenu d’être présent lors des convocations sur site des titulaires de réseaux dits sensibles, pour procéder au repérage in situ des dits réseaux. Le titulaire assume seule l’entière responsabilité en cas d’absence à ces réunions.

Aucun travail ne peut débuter dès lors que titulaire n’est pas en possession d’une ou plusieurs réponses à l’une de ses DICT relatives aux réseaux sensibles.

En cas de découverte d’un réseau en phase chantier non déclaré, titulaire interrompt également les travaux et en informe immédiatement le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre.

Enfin, en cas d’incident sur le chantier, a fortiori mettant en jeu un réseau sensible, titulaire doit :

- Arrêter les engins de travaux ;

- Alerter les secours ;

- Aménager un périmètre de protection ;

- Accueillir les secours ;

- Et, ensuite, prévenir le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre.

A l'issue du retour de toutes les réponses à ses DICT, titulaire procède à des éventuelles investigations complémentaires (intrusives ou pas), pour les classes de précision B et C des réponses, puis au marquage piquetage in situ de l'ensemble des réseaux souterrains présents dans le sous-sol, en respectant le code couleur établi dans la norme NF P 98-332.

Le titulaire doit le maintien de ce marquage à toutes les phases de chantier.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour le travail au voisinage des réseaux souterrains existants, après retour des réponses à ses DICT conformément à la norme NF S70-003-1 (Travaux à proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs conséquences) et respecte scrupuleusement les préconisations techniques des titulaires de réseaux intéressés, le cas échéant. Notamment, sans réponse aux DICT relatives aux réseaux sensibles, aucun travail de terrassement ne sera autorisé à démarrer.

Par ailleurs, le titulaire adoptera des méthodes d’excavation adaptées au droit de tout affleurement de réseau.

### Dégradations causées aux voies publiques et privées

Suivant sa volonté, le titulaire peut provoquer un état des lieux entrant de l'espace public (y compris les ouvrages d'art), formalisé contradictoirement avec le maître d’œuvre avant de débuter une intervention particulière, voire diligenter, sur l’accord exprès du maître d’œuvre, un constat d’huissier sur l’état général du site et plus particulièrement sur les propriétés bâties, les murs de clôture et les clôtures environnants. Le titulaire fournira un double du constat de l’huissier au maître d’ouvrage.

A défaut d’état des lieux formalisé avant les travaux, les lieux sont réputés en parfait état.

Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies utilisées au cours de l’exécution des prestations. Dans le cas où des dégradations ou salissures seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants ou ses fournisseurs, elles devraient être réparées ou nettoyées par les soins et aux frais du titulaire dans un délai de 48h pour les dégradations, et 4h pour les salissures à compter de la transmission de la constatation du défaut au titulaire.

### Protection des végétaux (Application de la charte de l’arbre)

Afin de préserver l’environnement végétal lors de l’exécution des prestations, le titulaire procédera :

- à la protection mécanique préalable et complète du tronc des arbres situés dans l’emprise du chantier ou à proximité de celui-ci dès lors qu’il y a du terrassement à proximité ;

- à la réalisation de coupes franches à l’application de produit cicatrisant aussi bien sur les plaies de branches aériennes que sur les racines ; seule une entreprise agrée et qualifiée procèdera à l’application de produits cicatrisants aussi bien sur les plaies de branches aériennes que sur les racines ;

- au terrassement manuel à l’approche des arbres.

### Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Le titulaire doit procéder, au fur et à mesure de l’avancement des prestations, dans le délai maximal de 24 heures, après l’achèvement de ceux-ci, au nettoiement et à la remise en état des emplacements qu’il a occupés pour y déposer les matériaux nécessaires à prestations.

### Remise en état et restitution des lieux

A la fin des prestations, chaque site remis en état est totalement nettoyé et restitué au maître d’ouvrage sans délai. En conséquence, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages causés aux tiers avant la restitution des lieux au maître d’ouvrage.

### Sécurité et hygiène du chantier

Lois et décrets de référence

Le titulaire devra respecter :

- la Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail ;

- la LOI n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 ;

- le Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlementation d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (Titre 2 : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel effectue des travaux du bâtiment des travaux publics et tous autres travaux intéressant les immeubles ;

- le Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil.

### Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les prestations sont soumises en matière de sécurité et de protection de la santé aux dispositions législatives en vigueur à ce sujet. Le port des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) par les personnels de chantier est obligatoire : chaussures de sécurité, combinaison de travail, gilet haute visibilité, gants, lunettes antiprojection, bouchons d’oreilles voire casque.

En cas de non-respect des règles de sécurité et de protection de la santé ne mettant pas en cause la vie d’autrui, le titulaire sera mis en demeure de remédier aux manquements constatés.

Dans le cas de non mise en conformité, le maître d’ouvrage statuera sur l’arrêt ou non du poste de travail concerné.

En cas de risque grave et immédiat, le maître d’ouvrage aura autorité pour arrêter le titulaire si les règles de sécurité mettent en cause directement la vie des ouvriers, des usagers de la voie publique ou des riverains.

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, les organismes associés (CRAM, DIRECCTE, OPPBTP) et le coordonnateur SPS, si nécessaire, seront tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable du titulaire par courriel de tout arrêt des prestations précisant la date, l’heure et les raisons de cet arrêt.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet et notamment le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 art. 13 I (JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997) précités.

### Protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante

Pour toutes les prestations pouvant exposer les ouvriers à des risques d’inhalation de poussières d’amiante :

- Calorifugeage en amiante,

- Matériaux contenant de l’amiante tels que tuyaux, gaines, plaques, etc… en fibre ciment et autre,

- Revêtements amiantés, le titulaire doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur, et plus particulièrement le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

Entre outre, conformément aux dispositions de l’article L4121-1 du Code du Travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

- Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

- Des actions d'information et de formation ;

- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

### Signalisation et protection du chantier

La signalisation du chantier doit être conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, huitième partie : signalisation temporaire, approuvée par arrêté interministériel du 6 décembre 2011, et illustrée par le manuel du chef de chantier sur voirie urbaine volume 3.

Le cas échéant, le titulaire prend en charge le jalonnement des itinéraires de substitution (déviations), hors de l’emprise du chantier, nécessaire pour assurer l'écoulement de la circulation des personnes et des véhicules.

Les modifications de la circulation sont faites conformément aux prescriptions des arrêtés provisoires de circulation et/ou de stationnement.

Cette signalisation est adaptée au chantier, cohérente avec la signalisation permanente, crédible (la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de l’avancement du chantier), lisible et stable.

Le titulaire demeure responsable de tous dommages corporels ou matériels pouvant survenir à des tiers du fait du non-respect des précédentes prescriptions ou de sa négligence.

Quelle que soit leur durée, les prestations doivent être isolés en permanence des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules conformément aux règlements et usages locaux.

Le prix de la signalisation de chantier est inclus aux prix unitaires.

### Matériel de chantier

Généralités

Tous les véhicules et machines doivent présenter constamment un bon aspect extérieur en particulier être bien entretenus.

Le titulaire s’engage à apporter une attention toute particulière à l’insonorisation du matériel. Ce matériel est stationné dans l’emprise du chantier ou évacué en dehors des heures de travail.

Stationnement des véhicules et engins de chantier

L’écoulement normal du trafic ne doit pas être perturbé par le stationnement abusif sur la voie publique de véhicules d’entreprise pendant les prestations ou lors de l’approvisionnement d’un chantier.

### Lutte contre le bruit des chantiers

Le titulaire se conformera aux arrêtés pris par les communes lorsque de tels arrêtés existent.

Par ailleurs, Nîmes Métropole exigera l’arrêt et le changement des matériels dont le niveau sonore ne respecterait pas les normes réglementaires.

### Evacuation des déchets de chantier

Par application des dispositions de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement et par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, le titulaire prendra en compte au titre de la décomposition du prix globale et forfaitaire, les coûts relatifs au tri, à la sélection, à l’évacuation et au traitement de tous les déchets de chantier (bidons, poches, fraisât, bandes et pictogrammes préfabriqués, scotch...).

Le titulaire devra établir la preuve écrite spécifiant que, pour l’évacuation de tous les déchets de chantier, ces produits n’ont pas fait l’objet d’un dépôt en décharge sauvage.

En vue de réduire la mise en décharge, le titulaire devra porter son effort sur la valorisation et le recyclage des déchets de chantier, donc sur le tri et la sélection en amont de l'évacuation de ces déchets.

# PRESTATION TECHNIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ

### Généralités

La présente partie des Clauses Techniques Particulières fixe, dans le cadre de la règlementation et des normes en vigueur pour le type de réseau basse tension électrique, les Règles, les obligations contractuelles et les contraintes à respecter pour l’exécution des prestations d’éclairage public

Le titulaire fera son affaire de toutes les demandes et démarches administratives auprès des différents concessionnaires et gestionnaires afin d’obtenir toutes les autorisations nécessaires préalablement aux interventions.

Le prestataire prendra à sa charge l’entretien des installations dans l’état ou elles se trouvent au début du marché.

Pour autant, une mauvaise qualité éventuelle des prestations exécutées antérieurement ne saurait servir de référence à la qualité exigée du prestataire.

### Définition des matériels des installations éclairage public

Point lumineux

Un point lumineux est constitué d’un luminaire et d'un candélabre.

Lampe

Source construite en vue de produire un rayonnement optique en général visible.

Luminaire

Appareil servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière d’une ou plusieurs lampes et comprenant, à l’exclusion des lampes elles-mêmes, toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les lampes et les appareillages auxiliaires.

Dérivation

La liaison électrique entre le réseau d’alimentation et le luminaire est appelé dérivation. Ce terme inclus les dispositifs de connexion au réseau d’alimentation, les câbles et conducteurs, les boîtiers " coupe-circuit ", les coffrets de protection, les dispositifs de protection électrique du luminaire, etc….

Support

Les luminaires pour l’éclairage extérieur sont fixés sur des candélabres. Ils sont destinés à porter un ou plusieurs luminaires et sont constitués d’une ou plusieurs parties (un fût, éventuellement une rehausse et le cas échéant une crosse). Les massifs d’ancrage, les pièces et accessoires de fixation sont inclus dans le terme "support "

Armoire de commande

Elément permettant :

- L’alimentation et la commande d'un réseau d’éclairage public à partir du réseau public de distribution d’énergie.

- Il renferme les dispositifs de protection, de commande, de commutation, de comptage et de distribution (disjoncteurs, fusibles, contacteurs, commutateurs, cellule crépusculaire, compteur, etc..).

- L’alimentation et la protection d’un système de télégestion.

- L’enveloppe, les pièces, accessoires et systèmes de fixation sont inclus dans le terme "armoire de commande".

Conducteur

- Ensemble constitué par une âme conductrice d’un courant électrique et son enveloppe

Câble

- Un câble est formé de plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires. Un câble en sortie d’une armoire de commande est appelé " départ ".

Réseau d'éclairage public

Un réseau d’éclairage public est constitué par :

- Le réseau d’alimentation constitué par l’ensemble des conducteurs et câbles situés en aval de l’armoire de commande et en amont des dérivations

- L’armoire de commande

- Les luminaires

- Les dérivations

- Les supports

- Les lampes

### Gestion et suivi administratif

Pendant toute la durée du marché, dans le cadre du poste "réponses DT/DICT, le titulaire devra :

- Gérer les demandes de déclarations de projet ou de travaux, des DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) pour toutes interventions sur le domaine public.

### Durée de fonctionnement

La durée de fonctionnement sera basée sur 2050 heures sur la durée du marché (données à titre indicatif, sans valeur contractuelle ni incidence financière) Le déclenchement est assuré par le système de télégestion.

Le titulaire s’engage à faire fonctionner les installations d’éclairage public selon le mode gradation et variation afin de limiter les consommations d’énergie.

Le système de gradation permet de limiter la consommation par réduction de tension ou d’intensité, sur des périodes définies au cas par cas en fonction des ZAE objet du présent marché. Ces périodes pourront être modifiées à la demande de Nîmes métropole. (Hors présent marché).

### Service d’astreinte

La continuité du service d’éclairage public devra être assurée, sans interruption, 24 heures/24 et 7j/7 durant la durée du contrat, et reconduction éventuelle. Pour se faire, le titulaire est tenu d’assurer un service d’astreinte pour toutes les interventions urgentes et toutes les interruptions de service pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, la sécurité de circulation sur le domaine public.

Les délais d’intervention d’urgence pour une panne mettant en danger la vie d’autrui, présentant un danger pour les personnes ou les biens sont fixés réglementairement.

- Intervention sous 2 heures à compter du signalement (collectivités, services de sécurités, de secours, etc.), 24h/24h pendant toute la durée du marché

Le non-respect de délai entrainera l’application des pénalités prévues au présent document.

Dès la notification du marché, le titulaire devra fournir au maître d’ouvrage les coordonnées du chargé d’exploitation en charge du marché ainsi que les noms et coordonnées des personnes qu’il convient de contacter pour procéder à la mise en sécurité du réseau suite à un :

- Sinistre (câbles apparents, chute de luminaire ou sources lumineuses, chute de câble, mât accidenté, etc.…).

Le titulaire engagera tout le matériel nécessaire pour la réalisation des prestations d’urgence.

Toute intervention dans le cadre de l’astreinte fera l’objet d’un compte-rendu d’intervention communiqué au maître d’ouvrage dans les 48 heures ouvrées.

La prestation de mise en sécurité sera réputée incluses dans le poste "mise en sécurité".

La mise en sécurité comprend exclusivement les actions conservatoires immédiates destinées à supprimer un danger sans remise en état fonctionnelle définitive. (tel que notamment la dépose et l’évacuation d’un mât accidenté, la protection électrique des conducteurs, la pose d’une borne de protection).

En conséquence, la prestation de mise en sécurité ne pourra pas faire l’objet de compensation financière.

### Généralités

Le maître d’ouvrage délègue au titulaire la fonction de chargé d’exploitation sur les installations, conformément à la publication UTE C 18510 "Recueil d’Instruction Générale de Sécurité d’Ordre Electrique".

### Rôle du chargé d’exploitation

Le chargé d’exploitation devra faire appliquer les prescriptions de l’UTEC 18510 au cours des opérations entreprises sur les installations dont il a l’exploitation.  Il devra notamment :

- Organiser les interventions,

- Prendre la décision permettant d’autoriser les accès à un ouvrage,

- Coordonner les accès aux ouvrages afin d’éviter toute répercussion des risques électriques d’un chantier sur l’autre,

- Désigner le chargé de consignation et dans certains cas les chargés de travaux,

- Déterminer les rôles respectifs et les prérogatives de chacun dans le cadre de la consignation,

- Désigner l’agent chargé de délivrer les Autorisation de Travaux Sous Tension (ATST),

- Répondre aux demandes de renseignements (DR) et aux DICT dans les délais réglementaires.

Partie 3 : Clauses administratives particulières

Par défaut et sauf dérogation particulière mentionnée expressément au présent document, le présent contrat se réfère expressément à : L'Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

# Pièces contractuelles

Par dérogation aux dispositions du CCAG, les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- Le présent document unique et ses annexes :

L’annexe 1 relative à la répartition des paiements, à la ventilation des prix et à la renonciation à l’avance en cas de groupement avec paiement sur comptes séparés ;

L’annexe 2 relative à la déclaration de sous-traitance (modèle de DC4), y compris actes modificatifs ou nouveaux actes spéciaux de sous-traitance postérieurs à la notification du marché ;

- Le cahier des clauses administratives générales suivant l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG Fournitures courantes et Services (CCAG-FCS) ; dans sa version en vigueur au mois M0 ;

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

# Conditions d’exécution des prestations

## Conditions d’exécution générales

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur au mois M0).

Si le titulaire n’a pas fait de réserve qualitative ou quantitative préalablement à la remise de son offre, il ne peut élever aucune contestation au stade de l’exécution du marché, toutes les pièces constitutives désignées ci-dessus lui étant opposables.

## Adresse de livraison ou d’exécution des prestations

L'adresse des prestations est indiquée à la partie 2 du présent document.

.

## Sous-traitance et désignation des sous-traitants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2193-1 du Code de la Commande Publique, la sous-traitance des prestations est seulement possible en marché de travaux, marchés de services et marchés de fournitures comportant des services ou des travaux de pose et d’installation.

Dans le respect de ces conditions, le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l’acceptation du ou des sous-traitants par l’acheteur public et de l’agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Les conditions de l’exercice de cette sous-traitance sont définies au CCAG

# Constatation de l’exécution des prestations – Vérification et admission des prestations

## Constatation de l’exécution des prestations – admission – ajournement – réfaction - rejet

Les règles du CCAG s’appliquent.

# Prix

## Caractéristiques des prix

Les prestations objets du contrat seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire, selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Outre les prescriptions du CCAG, les prix tiennent compte des dépenses énumérées, ci-après, à titre indicatif et non limitatif : Frais d’achat ou de location de matériels, équipements, véhicules, consommables de toutes sortes nécessaires à l’exécution des prestations, etc. ; Droits de brevets ; Frais de transport ; Frais d’hébergement, Frais d’assurances diverses ; Frais de main d’œuvre, paniers, déplacements, y compris paiement d’heures supplémentaires ; Frais d’outillage et d’entretien ; Toutes charges sociales, fiscales, parafiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations au moment d’exécution ; les frais de formation énoncés à la présente partie technique ; les frais de participation à toutes les réunions énoncés à la présente partie technique ; Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par l’acheteur, sauf stipulation contractuelle contraire. Ils comportent ainsi, sans aucune réserve, l’exécution intégrale des prestations afin d’assurer leur complète réalisation

## Modalités de révision des prix

### Détermination du mois M0

Conformément au CCAG, les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel le titulaire a remis son offre ; ce mois est appelé « mois zéro ».

### Périodicité de la révision

Les prix sont fermes sur la première période du marché définie à l'acte d'engagement.

Tous les prix seront révisés à la date anniversaire de reconduction du marché.

La révision des prix doit être effectuée par le titulaire durant toute la durée du contrat.

### Formule(s) et indice(s) de révision

Les prix sont révisés selon la ou les formules ci-après exposées, dans lesquelles :

Pn = prix des prestations révisé

Po = prix des prestations fixé au mois zéro

Indice Io : valeur de l’indice de référence au mois zéro (M0)

Indice In : valeur de l’indice de référence au mois n

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la nouvelle période d’application de la formule. La révision s’applique sur un mois entier et ne nécessite pas une proratisation du coefficient de révision.

Dans le cas de disparition d’indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l’organisme qui l’établit sera de plein droit applicable.

#### Formule et indices de révision

Pn = Po X [0,15 + 0,85 (In/I0)]

| N° d’Indice | Indice/Index | Libellé, année de base 100 et numéro d’identifiant/de série | Organe de publication |
| --- | --- | --- | --- |
| In | TP12c | Éclairage public – Travaux de maintenance (base 2010) | Le Moniteur |

### Mise en œuvre de la révision des prix

Dans sa mise en œuvre de la révision des prix, deux possibilités sont offertes au titulaire :

- Soit il effectue la révision des prix à la date de périodicité prévue au contrat : comme la valeur de l'indice de référence au mois « n » n'est pas encore connue au moment où la révision doit être effectuée, le titulaire procèdera à une révision provisoire sur la base de la valeur du dernier indice connu, puis procèdera à une révision définitive lors de la publication de la valeur finale de l'indice. Il fera alors apparaître sur sa facture suivante (potentiellement facture m+3) le delta dû par l’acheteur ou trop perçu par le titulaire entre les paiements réalisés sur la base des prix révisés provisoirement et le paiement à venir sur la base des prix révisés définitivement, afin de régulariser la situation financière des prestations réalisées ;

- Soit il effectue la révision des prix à la parution de la valeur finale de l’indice (soit potentiellement à m+3 de la date d’anniversaire) : Le titulaire peut réaliser rétroactivement la révision des prix qu’une fois la valeur finale de l’indice connue, pour autant, la facture suivante devra faire apparaître le delta dû par l’acheteur ou trop perçu par le titulaire entre la date à laquelle la révision est applicable (date d’anniversaire du marché) et la date à laquelle la révision est réalisée.

Toute révision des prix doit être accompagnée d’une note de calculs justifiant les coefficients de révision.  Le titulaire devra transmettre son calcul de révision de prix à l’acheteur public pour validation avant de l’appliquer sur la première facture concernée. Dans l’une ou l’autre des hypothèses de mise en œuvre, les prix révisés sont dus à la période indiquée à l’article « périodicité de la révision et personne devant l’effectuer ». En cas de changement d’indice consécutif durant la période d’exécution du marché, seul le dernier coefficient de rattachement sera pris en compte dans le calcul de l’indice I. Conformément à l’article 10.2.3 du CCAG-FCS, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

# Garanties financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

# Modalités de règlement des comptes

## Acomptes, soldes et règlements partiels définitifs

Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait, dans les conditions prévues au CCAG, ou, si l’exécution est supérieure à 1 mois, sous la forme d’acomptes trimestriels correspondant aux prestations réalisées et après constatation du service fait conformément à chaque bon de commande émis. La facture de toute prestation devra être accompagnée du bon de commande correspondant.

## Modalités de présentation des demandes de paiements

### Dématérialisation des factures

Depuis le 1er janvier 2020 et conformément aux articles L.2192-1 et L.2192-2 du code de la commande publique toute facture, adressée à l’acheteur public, quel que soit l’entreprise ou l’intervenant, devra être envoyée de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé CHORUS PORTAIL PRO mis à disposition par l’État à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

À défaut d’une transmission dématérialisée, les factures seront refusées de paiement. Aucune facture papier n’est autorisée pour le paiement.

### Présentation et contenu des demandes de paiement

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée à l’article 10.1 ci-dessus. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement émanant du titulaire, accompagnée des pièces nécessaires à la justification du paiement :

#### Contenu de la demande de paiement

Les demandes de paiement seront établies en un original, dématérialisé et portant notamment, outre les mentions légales, le n° de marché, le n° d’engagement (bon de commande).

#### Acceptation de la demande de paiement

L’acheteur public accepte ou rectifie la demande de paiement dans les conditions du CCAG. Le paiement de l’acompte sera réalisé sur la base de la demande de paiement modifiée. En cas de désaccord sur le montant, et si les sommes ainsi payées, sur cette base provisoire de demande de paiement modifiée, sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, ce dernier a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence, conformément aux dispositions de l’article R. 2192-34 du code de la commande publique.

#### Présentation et envoi des factures dématérialisées

Les demandes de paiement devront respecter les dispositions des articles R.2192-2 et R.2192-3 du code de la commande publique et comprendre les mêmes éléments que ceux listés à l’article « Contenu de la demande de paiement » ci-dessus.

Le numéro du marché : cet élément est notamment indiqué sur la lettre de notification.

Le N° SIRET de l’acheteur public : Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole - Budget Principal : 243000643 00045

Le numéro du service : 3608

Le numéro d’engagement, cet élément est :

  - à demander en début d’exécution du contrat au représentant de l’acheteur public pour les prestations rémunérées à prix global et forfaitaire ;

#### Délai global de paiement

30 jours conformément aux articles R. 2192-10, R. 2192-12 et R. 2192-13 du code de la commande publique. En cas de retard de paiement, cf articles R. 2192-31 et suivants, et D. 2192-35 du code de la commande publique. En cas d’interruption des délais de paiement, cf articles R2192-27 et R2192-29 s’appliquent.

# Pénalités contractuelles

## Principe de mise en œuvre et de recouvrement

#### Mise en œuvre

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, et sauf dispositions particulières indiquées ci-après, toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation de l’acheteur public sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.

Leur application fera l’objet d’une constatation de manquement (retard dans l’exécution, inexécution ou non-respect d’une obligation contractuelle, …)  par l’acheteur public auprès du titulaire selon les modalités d’application et dans les délais spécifiquement indiqués ci-après. La constatation du manquement sera signifiée au titulaire par courriel ou courrier.

L’application de ces pénalités ne saurait libérer le titulaire de la réparation, de la mise en conformité ou de toute autre obligation contractuelle lui incombant.

Toutes les pénalités sont cumulables et non compensables.

En complément des dispositions prévues au CCAG applicable, dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire. Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de l’acheteur public à l’égard des autres cotraitants.

#### Recouvrement

Le recouvrement des pénalités sera réalisé au travers de l’émission d’un titre de recette par l’acheteur public et notifié au titulaire. Le ou les titres de recette seront réalisés pendant la durée du marché et au plus tard au moment de l'établissement du solde du marché.

## Montant et modalités d’application des pénalités

#### Pénalités de retard

Par dérogation à l’article du CCAG relatif aux pénalités, en cas de retard dans la réalisation des prestations, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par jour ouvré de retard.

Par dérogation également, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation également, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.

#### Autres pénalités (le cas échéant)

| Manquement | Montant de la pénalité et fréquence d’application (par jour, par constat, …) | Modalités de constatation (le constat est renouvelable et cumulable à chaque relance ou nouveau constat ; sauf précision contraire, les jours et heures de retard sont décomptés à partir de l’échéance contractuelle) | Délai de constatation du manquement (les pénalités restant appliquées à compter de l’échéance contractuelle) | Mise en demeure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Non transmission des contrats de sous-traitance à l’acheteur public | Montant pénalité par jour calendaire, par dérogation à l’article 3.6.3 du CCAG-FCS | L’acheteur réalise sa demande conformément aux dispositions prévues à l’article 1.6 du CCAP | Le retard se constate jour après jour à compter du 16e jour passé la demande de l’acheteur | Oui Non |
| Dépassement du délai de 2h d'intervention de l'astreinte sécurité | 75€ HT par heure de retard | Sur compte rendu d’intervention d’astreinte ou sur constat in situe | 48h ouvrées | Oui Non |

Pénalités pour non-respect des dispositions concernant la lutte contre le travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’acheteur public applique une pénalité correspondant à 10% du montant TTC choisir la meilleure solution, dont les prestations sont toujours en cours d’exécution.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le code du travail en matière de travail dissimulé.

# Droit et langue – règlement des litiges

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nîmes est compétent en la matière.

# Modification du marché – Clause(s) de réexamen

Sans objet.

# Résiliation du marché

Par dérogation au CCAG applicable, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général par l’acheteur public, le titulaire ne percevra aucune indemnité.

Partie 4 : Règlement de la consultation

# Décomposition de la consultation

## Allotissement

Les prestations ne sont pas réparties en lots séparés pour le(s) motif(s) suivant(s) : Les prestations ne font l'objet de prestations distinctes.

## Conditions de participation des concurrents

### Forme juridique et groupement d’entreprises

En cas de groupement, la forme juridique adoptée est soit celle d’un groupement solidaire, soit celle d’un groupement conjoint.

Dans le cas d’un groupement conjoint, l’acheteur public impose que le mandataire du groupement soit solidaire conformément aux dispositions de l’article R. 2142-24, alinéa II du Code de la Commande Publique.

Important : Conformément aux dispositions du présent règlement, il est rappelé que tous les membres du groupement devront obligatoirement être identifiés dans le pli initial. Aucune modification de groupement ne pouvant avoir lieu durant le déroulement de la consultation

# Conditions de la consultation

## Variantes

### Variantes à l’initiative des candidats

Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

### Variantes imposées par l’acheteur public (prestations supplémentaires éventuelles et solutions alternatives)

Aucune variante à l'initiative de l'acheteur publique n'est prévue dans le cadre de cette consultation.

## Mode de règlement et modalités de financement

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Le financement est assuré par le budget principal de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole section fonctionnement, pour partie sous forme :

☒ d’autofinancement (fonds propres) ;

☐ d’emprunts ;

☐ de subventions .

# Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : www.marches-securises.fr. Il contient les pièces suivantes :

Le présent document unique contractuel ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)  — seul le montant total devant être reporté à l’Acte d’engagement a valeur contractuelle ;

La note technique portant sur les dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations

L’acheteur public se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Les candidats sont invités à s’identifier lors du téléchargement du dossier et à vérifier la validité de l’adresse mail qu’ils ont indiquée sur la plateforme, afin de pouvoir être alertés par toute modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique au 04 92 90 93 27.

# Présentation des candidatures et des offres

## PIECES DE LA CANDIDATURE A FOUNIR

En cas de groupement ou de sous-traitance, les documents mentionnés ci-après doivent être fournis par chaque membre du groupement ou sous-traitant envisagé. Il est possible de fournir un DUME en lieu et place des DC1 et DC2.

1 / Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique :

Le DC1 contenant :

Lettre de candidature (dans le DC1) :

Remplir le formulaire DC1 accessible sur : Formulaires de déclaration du candidat

Pour les sous-traitants, l’annexe 1 de l’acte d’engagement relative à la sous-traitance suffit

Déclaration sur l’honneur (dans le DC1)

Pour les sous-traitants, l’annexe de l’acte d’engagement relative à la sous-traitance suffit

2 / Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article R2143-3 et R2143-11 du Code de la Commande Publique :

Le DC2, contenant la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles ; accessible sur : Formulaires de déclaration du candidat

3 / Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus aux articles R2143-3 et R2143-11 du Code de la Commande Publique :

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

Liste des principales Livraisons effectuées ou des principaux Services fournis au cours des trois dernières années

En application de l’article R2144-2 du Code de la commande publique, s’il constate que des pièces ou informations visées ci-dessus sont absentes ou incomplètes, l’acheteur public peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai approprié et identique pour tous.

## Éléments de l’offre à fournir

Pièce n°1 : le présent document et ses annexes (le cas échéant) complétés ;

- En cas de cotraitance : L’annexe n°1 à l’acte d’engagement relative à la répartition des paiements, à la ventilation des prix et à la renonciation à l’avance en cas de groupement avec paiement sur comptes séparés ;

- En cas de sous-traitance : l’annexe n°2 relative à la déclaration de sous-traitance joint à l’acte d’engagement est à compléter ;

Pièce n°2 : La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) à compléter et dater — seul le montant total devant être reporté à la partie « Acte d’engagement » a valeur contractuelle ;

Pièce n°3 : un mémoire technique portant sur les dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations

# Examen des candidatures et jugement des offres

### Négociation

- Compte tenu de la nature de la présente procédure de consultation, l’acheteur se réserve la faculté, après analyse des offres, d’inviter l’ensemble des soumissionnaires– à négocier sur la base de leur offre initiale, y compris celles irrégulières et inacceptables (l’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée à l’issue de la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse).

- L’acheteur peut également attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. Il procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.

- Les négociations pourront porter sur tous sujets techniques, administratifs et/ou financiers liés au dossier d’offre sans pour autant modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.

- La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux.

- Dans le cadre de ces négociations, les soumissionnaires seront invités à compléter et/ou modifier leur offre. L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils ne pourront communiquer des informations et compléments uniquement en lien avec les questions posées et/ou retenues par l’acheteur. Les pièces ou réponses dont la transmission n’a pas été sollicitée dans le cadre de la présente procédure ne seront pas prises en compte.

- Les candidats devront obligatoirement répondre aux demandes figurant à chacun des courriers de négociation adressés par l'acheteur. Celui-ci précisera l’ensemble des documents ou compléments à fournir ainsi que les délais dans lesquels ces éléments devront être apportés. L’absence de réponse à la demande de négociation dans les délais fixés entraînera l’irrégularité de l’offre des candidats concernés.

- À l’issue de la négociation, l'acheteur se réserve la possibilité de régulariser les offres demeurant irrégulières, dans un délai approprié et dans le cadre fixé par l’article R2152-1 du Code de la commande publique, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. A défaut,  après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au sens des articles L2152-2, L2152-3 et R2152-1 du Code de la commande publique, l’acheteur procèdera, conformément aux critères de choix, au classement des offres sur la base des offres initiales complétées ou modifiées par les candidats durant la négociation.

- Toutefois, en l’absence d’offre recevable à l’issue de la négociation, l'acheteur se réserve la possibilité de proroger la phase de négociation.

- Une mise au point du marché pourra être effectuée avec l’attributaire pressenti, notamment dans l’hypothèse où le titulaire prévoit, dans son offre et pour réaliser les prestations, de traiter des données à caractère personnel alors que le cahier de charges de l’acheteur public ne le prévoit pas ou le prévoit différemment.

## Examen des candidatures

Les critères relatifs à la candidature sont :

Garanties et capacités techniques et financières

Capacités professionnelles

La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats, est appréciée sur la base des pièces de la candidature demandées supra. Elle pourra être effectuée par l’acheteur à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public.

## Recevabilité des offres (manque de documents ou d’informations relatifs à l’offre du soumissionnaire)

#### Absence d’un document ou d’une information dans l’offre du soumissionnaire

D’une manière générale, l’absence des documents ou informations exigés au présent document, entraîne l’irrégularité de l’offre.

Faculté de l’acheteur public à régulariser une offre

L’acheteur public se réserve la possibilité de faire usage des dispositions figurant à l’article R2152-1 du Code de la commande publique relatives à la régularisation. Cette faculté est toutefois limitée, conformément à la jurisprudence, à la clarification ou la rectification d’erreurs matérielles, contenues dans l’offre, dont nul ne peut se prévaloir de bonne foi.

La demande de régularisation, qui demeure un choix discrétionnaire de l’acheteur, ne pourra pas être réalisée pour des offres déclarées anormalement basses.

### Mécanisme des offres détectées anormalement basses

Dans le cas où leur offre paraîtrait anormalement basse, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter, les soumissionnaires devront être en mesure de fournir toutes les justifications sur la composition de l’offre qui leur seront demandées pour permettre d’apprécier si l’offre de prix proposée est susceptible de couvrir les coûts du marché.

Lorsque les éléments fournis ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ou lorsqu’il est établi que l’offre est anormalement basse car elle contrevient aux obligations légales et réglementaires applicables en matière de droit de l’environnement, social ou du travail, l'offre devra être rejetée.

L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’en cas d’absence de réponse ou justifications faisant suite à une suspicion d’offre anormalement basse, l’offre sera réputée, faute d’élément contraire, anormalement basse et donc écartée.

## Définition des critères de jugement des offres

En application de l’article R. 2152-7 du Code de la Commande Publique, les critères retenus pour le jugement des offres sont définis et pondérés de la manière suivante :

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| Valeur technique | 20 % |
| Prix | 80 % |

Les critères et leurs sous-critères correspondants sont détaillés ci-après.

### Critère n°1  – Valeur technique

| N° et intitulé du sous-critère | Définition du sous-critère | Note maximale du sous-critère |
| --- | --- | --- |
| 1 — Réactivité pour les interventions de jour (hors week-ends et jours fériés) : | Ce sous-critère sera apprécié sur la base des éléments suivants : - Proposition d’optimisation du délai d’intervention urgente, Ce sous-critère sera apprécié sur la base du mémoire technique et des délais indiqués par le candidat à l’article 1.3 du Document Unique remis par le candidat. Grille de notation : Si le délai est égal à 2h00 : 1 point Si le délai est supérieur à 1h00 et inférieur à 2h00 : 2.5 points Si le délai est inférieur à 1h00 : 5 points | 5 points |
| 2 — Réactivité pour l’évacuation des matériaux issus des mises en sécurité : | Ce sous-critère sera apprécié sur la base des éléments suivants : - Proposition d’optimisation du délai d’évacuation des matériaux issus des interventions de mise en sécurité, Ce sous-critère sera apprécié sur la base du mémoire technique et des délais indiqués par le candidat à l’article 1.3 du Document Unique remis par le candidat. Grille de notation : Si le délai est égal à 24h00 : 1 point Si le délai est supérieur à 10h00 et inférieur à 24h00 : 2.5 points Si le délai est inférieur à 10h00 : 5 points Le délai s’entend de la sollicitation écrite du pouvoir adjudicateur pour la mise en sécurité. | 5 points |
| Note totale (non pondérée) du critère 1 |  | 10 |

### Critère n°2 – Prix

| Critère n°2 – Intitulé du critère financier | Définition du critère | Points affectés |
| --- | --- | --- |
|  | - Montant de l’offre = total en € TTC indiqué à l'Acte d'Engagement Note = (Montant de l’offre la plus basse / Montant de l’offre étudiée) * nombre de points affectés. | 10 |

# Achèvement de la consultation

## Documents à transmettre par l’attributaire du marché

- Une attestation de régularité fiscale ou formulaire n°3666, justifiant de la régularité de sa situation fiscale (impôt sur le revenu, sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée) de moins de 3 mois à compter de la demande ;

- Les déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, délivrées par l’URSAFF (attestation de vigilance) ou la mutuelle sociale agricole (MSA) le cas échéant, de moins de 3 mois à compter de la demande ;

- Uniquement le cas échéant :

  - Certificat en cours de validité attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries délivré par ces mêmes caisses, de moins de 3 mois à compter de la demande ;

  - Le certificat de cotisations retraite, délivré par l’organisme Pro BTP, de moins de 3 mois ;

  - La liste nominative des travailleurs étrangers employés pour la réalisation des prestations attendues et qui sont soumis à autorisation de travail exigée par les articles D. 8254-2 à D8254-5 du Code du Travail de moins de 3 mois à compter de la demande. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié concerné, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. A défaut, un document attestant de votre part que vous n’employez pas de travailleurs étrangers pour réaliser les prestations prévues au marché.

  - Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

  - Si groupement : l’habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants ;

- un document attestant que le signataire de l’offre est habilité à engager la société à hauteur du montant du marché ;

- Un RIB

- Une attestation d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. Le sous-traitant doit fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de la prestation.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties prévues ci-après, en rapport avec l’importance de la prestation.

Il en sera de même à tout moment durant l’exécution de la prestation : le titulaire doit être en mesure de produire ces éléments, sur demande de l’acheteur public, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire.

Le titulaire s’engage à obtenir de ses cotraitants et/ou sous-traitants, les actions et la justification de souscriptions d’assurances garantissant leurs responsabilités dans les mêmes conditions que celles précisées ci-avant.

## Signature électronique du marché par l’attributaire

Le marché pourra être signé électroniquement entre l’acheteur public et l’attributaire du présent marché à l’issue de la procédure de passation préalablement à la notification. Le cas échéant :

Les candidats sont ainsi informés qu’ils pourront signer électroniquement le présent contrat après attribution dans le délai imparti.

La signature de l’acte d’engagement par l’attributaire vaudra engagement sur l’ensemble des pièces contractuelles du présent marché.

Les candidats qui le souhaitent peuvent, dès le stade de la remise des plis, signer électroniquement l’acte d’engagement selon les modalités définies ci-dessous.

L’attributaire devra signer l’acte d’engagement au format PADES à partir de ses propres outils où au travers l’outil mis gracieusement à sa disposition sur la plateforme de dépôt des offres (format PDF - Outil « desktop » téléchargeable ou directement en ligne via le stylo électronique « WebSign PDF » disponible dans l’espace « entreprise » - Documentation et assistance en ligne).

 se reporter à l’annexe (à la suite du présent document) relative à la procédure de signature de l’acte d’engagement au format PADES, en fin de document.

## Délai imparti

Si les documents listés ci-dessus  n’ont pas été fournis dans la candidature et/ou si l’acte d’engagement n’a pas été signé dans les conditions fixées ci-dessus dans le cadre du dépôt de l’offre, le délai imparti par l’acheteur public à l’attributaire pour remettre ces documents et/ou signer électroniquement l’acte d’engagement sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci.

S’il ne produit pas les documents exigés au titre de l’article R. 2144-4 du Code de la Commande Publique dans le délai imparti, son offre sera rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l’offre a été classée seconde sera sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires et signer électroniquement l’acte d’engagement le cas échéant. Si nécessaire, cette procédure pourra être reproduite tant qu’il subsistera des offres qui n’ont pas été écartées.

NOTA : Si l’attributaire ne produit pas l’acte d’engagement signé électroniquement dans le délai imparti, son offre ne sera pas éliminée. En effet, les candidats sont informés que l’acheteur public se réserve toutefois la possibilité de rematérialiser l’acte d’engagement de l’attributaire pour signature du contrat. Ce dernier devra transmettre l’acte d’engagement, identique à celui remis dématérialisé, en original papier dument signé par la personne habilitée à engager la société.

# Copie de sauvegarde

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. Elle devra parvenir à l’acheteur public avant la date et l'heure limites de remise des offres.

# Renseignements complémentaires

## Demande de renseignements et échanges pendant la passation du marché

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique et qui leur seraient nécessaires pour candidater ou remettre une offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, une demande écrite sur le profil d’acheteur à l’adresse URL suivante : www.marches-securises.fr (formulaire « Questions/Réponses » - « Poser une question au pouvoir adjudicateur » de la consultation).

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification, 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Pour chaque étape de la procédure après la date limite de remise des offres, tous les échanges effectués avec les candidats seront obligatoirement faits électroniquement via le profil acheteur de la collectivité  (www.marches-securises.fr) pour l’ensemble des offres.

## Visites sur sites et/ou consultations sur place

Il n’est pas prévu de visite sur site.

## Assistance

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole, afin d’accompagner les candidats dans la mise en œuvre pratique des dispositions administratives de la consultation, a mis en place une assistance téléphonique.

Les candidats trouveront ainsi, en appelant le numéro indiqué ci-dessous, une assistance destinée à faciliter leur accès et leur réponse à une consultation au regard d’éventuelles difficultés pratiques. Les candidats demeurent seuls responsables de la constitution et de la remise de leur pli via le profil acheteur.

Numéro d’assistance : 04 30 06 79 40

Horaires : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00

Annexe relative à la signature électronique de l’acte d’engagement au format PADES

L’acte d’engagement doit être transmis dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1366 à 1367 du Code civil. Le niveau minimum de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS.

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.

La seule signature du fichier global (.zip ou format équivalent) n’est pas valable. Les attributaires ont l’obligation d’apposer leur signature électronique sur l’acte d’engagement. Une signature manuscrite scannée n’est pas recevable.

L’attributaire devra signer, à partir de ses propres outils où au travers de l’outil mis gracieusement à sa disposition sur la plateforme de dépôt des offres, l’acte d’engagement au format PADES (PDF Signé).

Cet outil est le suivant :

Outil en ligne WebSign PDF disponible dans l’espace entreprise de la plateforme Marchés Sécurisés d’Interbat - ou outil « desktop » proposé – Document et assistance en ligne ou par téléphone via la plateforme.

Procédure à suivre pour signer l’acte d’engagement au format PADES :

1 – L’acte d’engagement doit être rempli et au format PDF mais non signé électroniquement

2 – Sur la plateforme www.marches-securises.fr, cliquer sur le bouton WebSign PDF :

WEBSIGN permet de signer n’importe quel format de document en XADES ou CADES (au choix).

- WEBSIGN ne doit pas être utilisé.

Seul WEBSIGN PDF doit être utilisé car il permet de signer les documents (format PDF) en PADES.

3 – Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur le bouton à gauche pour aller chercher l’acte d’engagement :

4 – Ouvrir l’acte d’engagement NON SIGNE :

5 – Signer l’acte d’engagement au format PADES.

6 – Le déposer sur www.marches-securises.fr .

7 – Si vous souhaitez savoir dans quel format de signature votre document est-il signé, vous pouvez utiliser l’outil WEBSIGN VERIFIER :

Annexe n° 1 — Répartition des prestations à prix global et forfaitaire entre cotraitants et renonciation du droit à l’avance en cas de paiement sur comptes séparés

| Désignation de l’entreprise | Prestations concernées | Montant H.T. | Taux T.V.A. | Montant T.T.C. | Renonciation à l’avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dénomination sociale : ……………………………………..... SIRET : ………………………….…. |  |  |  |  | NON OUI |
| Dénomination sociale : ……………………………………..... SIRET : ………………………….…. |  |  |  |  | NON OUI |
| Dénomination sociale : ……………………………………..... SIRET : ………………………….…. |  |  |  |  | NON OUI |
|  | Totaux |  |  |  |  |

Annexe n° 2  — Déclaration de sous-traitance

À dupliquer dans le document en cas de présentation de plusieurs sous-traitants

Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance qui peut être utilisé par les soumissionnaires ou titulaires de marchés publics pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le titulaire à l’acheteur soit au moment du dépôt de l’offre – en complément des renseignements éventuellement fournis dans le cadre H du formulaire DC2 – soit en cours d’exécution du marché public.

Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-7 à R. 2162-12, R. 2162-13 à R. 2162-14 et R. 2162-15 à R. 2162-21 (marchés publics autres que de défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 à R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 à R. 2362-12, et R. 2362-13 à R. 2362-18 (marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées (accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par l’émission de bons de commande, concours, systèmes d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchères électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives à la préparation et à la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

| A – Identification du pouvoir adjudicateur | DC4 |
| --- | --- |

Personne publique contractante :

La communauté d'agglomération Nîmes Métropole agissant en tant que pouvoir adjudicateur.

Personne habilité à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créance :

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole

| B – Objet du marché public | DC4 |
| --- | --- |

Astreinte de l’éclairage public des zones d’activités économique (ZAE) de Nîmes Métropole

| C - Objet de la déclaration du sous-traitant | DC4 |
| --- | --- |

La présente déclaration de sous-traitance constitue : (Cocher la case correspondante.)

une annexe à l’acte d’engagement remis par le candidat ;

un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement ;

un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du …………. .

| D - Identification du candidat ou du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre | DC4 |
| --- | --- |

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) :

En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du mandataire du groupement :

| E - Identification du sous-traitant | DC4 |
| --- | --- |

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation :

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) et numéro d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers ou auprès d’un centre de formalité des entreprises :

Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant :

(Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant l’habilitation à engager le sous-traitant. Pour les autres marchés publics, ce document sera à fournir à la demande de l’acheteur.)

Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?

Oui       Non

| F - Nature et prix des prestations sous-traitées | DC4 |
| --- | --- |

Nature détaillées des prestations sous-traitées :

Références précises aux prix unitaires du Bordereaux des Prix Unitaires, ou aux éléments de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DGPF) concernés par les prestations sous-traitées :

Sous-traitance de traitement de données à caractère personnel (à compléter le cas échéant) :

Le sous-traitant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) : ……………

La durée du traitement est : ……………..

La nature des opérations réalisées sur les données est : ………………….

La ou les finalité(s) du traitement sont : ……………

Les données à caractère personnel traitées sont : ………………

Les catégories de personnes concernées sont : ………………….

Le soumissionnaire/titulaire déclare que :

Le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles ;

Le contrat de sous-traitance intègre les clauses obligatoires prévues par l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).

G – Prix des prestations sous-traitées

Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas où le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué ci-dessous, revalorisé le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée infra, constitue le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant.

a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

Taux de la TVA : ………………………………….. .

Montant HT : ………………………….. .

Montant TTC : ………………………… .

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts :

Taux de la TVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire) : ………. .

Montant hors TVA : ………………………….. .

Modalités de variation des prix :

Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (article R. 2193-10 ou article R. 2393-33 du code de la commande publique) :

(Cocher la case correspondante.)		 Oui			 Non

| H - Conditions de paiement | DC4 |
| --- | --- |

Compte à créditer : (Joindre un relevé d’identité bancaire  / IBAN)

Nom de l’établissement bancaire :

Numéro de compte :

Le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :

(Cocher la case correspondante.)		 NON		  OUI

NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, l’acheteur public considérera que le sous-traitant renonce à l’avance.

| I - Capacités du sous-traitant | DC4 |
| --- | --- |

Récapitulatif des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice dans l’avis d’appel public à la concurrence, le règlement de consultation ou la lettre de consultation qui doivent être fournies, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code de la commande publique) :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

| J - Attestations sur l’honneur du sous-traitant | DC4 |
| --- | --- |

Le sous-traitant déclare sur l’honneur :

- dans l’hypothèse d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique (*) (**) ;

- dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d’attester que le sous-traitant n’est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3  du code de la commande publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

(**) Dans l’hypothèse où le sous-traitant est admis à la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il devra prouver qu’il a été habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

- Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque l’acheteur a autorisé les opérateurs économiques à ne pas fournir ces documents de preuve en application de l’article R. 2343-14 ou de l’article R. 2343-15 du code de la commande publique) :

Le cas échéant, adresse internet à laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder : (Si l’adresse et les renseignements sont identiques à ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer à la rubrique concernée.)

Adresse internet :

Renseignements nécessaires pour y accéder :

| K - Cession ou nantissement des créances résultant du marché public | DC4 |
| --- | --- |

(Cocher les cases correspondantes.)

1ère hypothèse  La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article R. 2193-22 ou à l’article R. 2393-40 du code de la commande publique.

En conséquence, le titulaire produit avec le DC4 :

l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré,

OU

une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

2ème hypothèse  La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :

le titulaire demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité, prévus à l'article R. 2193-22 ou à l’article R. 2393-40 du code de la commande publique, qui est joint au présent DC4 ;

OU

l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne pouvant être restitué, le titulaire justifie :

soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée,

soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

- Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent

| L – Acceptation de l’acheteur et agrément des conditions de paiement du sous-traitant | DC4 |
| --- | --- |

Signature électronique du titulaire en page 3.

Signature en première page de l’acheteur public.

Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.

Réservé à l’administration : la nomenclature des fournitures et services est disponible sur INTRANIMES en cliquant ci-après : INTRANIMES - NOMENCLATURE

Rappel réservé à l’administration : pour accéder au guide d’utilisation des CCAG de la DAJ, cliquez ici.

Rappel ouvert à tous : pour plus d’informations sur la sous-traitance, cliquez ici.

Les indices sur l’INSEE : Recherche d'indices et de séries chronologiques | Insee ; sur le moniteur : Indices-Index : Le Moniteur

Rappel réservé à l’administration : plus d’informations sur les acomptes en cliquant ici.

Rappel réservé à l’administration : les pénalités sont applicables avec ou sans mise en demeure selon le choix de la collectivité. Supprimer donc le choix inutile. Idem, le recouvrement peut se faire de trois façons, choisir la méthode de recouvrement ; si besoin de plus d’infos, cliquer ici.

Rappel réservé à l’administration : plus d’informations sur les variantes en cliquant ici.

Concernant l’indication du chiffre d’affaire : Dans le cas où l’opérateur serait une entreprise nouvellement crée et se trouverait donc dans l’impossibilité objective de produire des chiffres d’affaires pour les 3 dernières années comme demandé dans le cadre, le candidat devra apporter la preuve de sa capacité financière par tous moyens en produisant à l’appui de son dossier de candidature tous éléments de nature à justifier, au-delà de son simple capital social, de sa capacité financière à assurer les prestations.

Rappel réservé à l’administration : si besoin de plus d’informations sur les offres anormalement basses, cliquez ici.

(Si plusieurs taux de TVA, détailler et préciser les différents taux applicables et montants  ci-dessous)

En cas de renonciation individualisée au versement de l’avance, un courrier devra être établi par membre du groupement concerné et signé par le représentant légal de l’opérateur souhaitant refuser l’avance.