## Page de garde
DCE Mai 2026
Maître d'Ouvrage :
Aiguillon Construction
3 ter rue Auguste Brizeux
29000 QUIMPER
CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS Boch Logot 29 170 Fouesnant
D.P.G.F. - LOT 15 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE

## Logts collectifs
[5 empty] | D.P.G.F. - LOT 15 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DESIGNATION | U | Q | PU | Montant
Le chiffrage du projet ci-dessous comprend les éléments suivants :
- dispositions des organes de coupure conformes à la réglementation "Accessibilité Handicapés"
- Etanchéité à l'air
- Calfeutrements, rebouchages, réservations (selon CCTP) inclus
3.1 | LIMITES DE PRESTATIONS
| L'entrepreneur travaille en liaison avec les autres corps d'état ; il se renseigne sur les tracés et les emplacements des autres réseaux et appareils. | PM |  |  | 0
Les soumissionnaires tiendront compte des précisions du CCTP
3.2 | TRAVAUX GENERAUX
| L'entreprise doit prévoir la réalisation des travaux généraux comprenant : - des études d'exécution et la formation du personnel, - la gestion des déchets - les installations de chantier - le nettoyage de chantier | ens |  |  | 0
3.3 | LOGEMENTS COLLECTIFS
3.3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX CHAUFFAGE
| Le chauffage est électrique et hors lot. | PM |  |  | 0
3.3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION
3.3.2.1 | Entrées d’air
Fourniture d'entrées d'air Hygroréglable de marque Atlantic
| - En partie haute de menuiseries | ens |  |  | 0
| - En coffre de volet roulant | ens |  |  | 0
| - En traversé murale | ens |  |  | 0
3.3.2.2 | Bouches d'extraction
Bouche d'extraction hygro B de marque Atlantic ou équivalent, y compris toutes sujétions
| - Bouches de cuisines | u |  |  | 0
| - Bouches salles de bains | u |  |  | 0
| - Bouches salles de bains/WC | u |  |  | 0
| - Bouches WC | u |  |  | 0
3.3.2.3 | Caisson d'extraction - Bâtiment A
| - Fourniture et pose d'un groupe d'extraction collectifs de marque Atlantic ou équivalent, y compris accessoires et prestations selon CCTP | ens |  |  | 0
3.3.2.4 | Caisson d'extraction - Bâtiment B
| - Fourniture et pose d'un groupe d'extraction collectifs de marque Atlantic ou équivalent, y compris accessoires et prestations selon CCTP | ens |  |  | 0
3.3.2.5 | Gaines de ventilation
- Fourniture et pose de conduits d'extraction d'air selon CCTP
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - Isolation | ens |  |  | 0
| - Sujétion de traversé de membrane d'étanchéité à l'air | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de finition | ens |  |  | 0
| - Diagvent de niveau 2 | ens |  |  | 0
3.3.2.5 | Rejet de ventilation
| - Fourniture des sorties toitures | ens |  |  | 0
3.3.2.6 | Ventilation naturelle
| - Fourniture et pose des grilles suivant CCTP | u |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
3.3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.3.3.1 | Alimentation en eau jusqu’aux colonnes montantes
| - Raccordement sur poste de coupure | ens |  |  | 0
| - Ensembles réseaux PEHD PN 10 minimum en enterré | ens |  |  | 0
| - Pose des compteur EF avec vanne de coupure (fourniture hors lot) | ens |  |  | 0
| - Filtre à tamis inox | u |  |  | 0
| - Clapets non retour | u |  |  | 0
| - Manomètre | u |  |  | 0
| - Détendeurs NF | u |  |  | 0
3.3.3.2 | Colonnes montantes et distributions jusqu’aux logements
Les colonnes seront réalisées en tube cuivre calorifugé ou multicouche calorifugé ou équivalent, il devra également prévoir les équipements suivants :
| - Robinets de purge à boisseau fermé pour la vidange, | ens |  |  | 0
| - Vannes d’isolement de pied de colonnes, | ens |  |  | 0
| - Anti-bélier à membrane sur chaque point haut de colonne, | ens |  |  | 0
| - Purgeurs à chaque point haut de colonne | ens |  |  | 0
| - Piquages avec robinet de barrage pour chaque départ, | ens |  |  | 0
| - Manchette démontable entre deux vannes d’isolements pour mise en place des compteurs EF, | ens |  |  | 0
| - Le réseau EF sera isolé avec de l’Armaflex dans la gaine palière | ens |  |  | 0
| - Prévoir un départ pour les locaux ménage | ens |  |  | 0
| Réseaux EF encastrés en PE jusqu'aux logements | ens |  |  | 0
3.3.3.3 | Production d'eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique logements
| - Fourniture et pose de ballon 100 litres suivant CCTP, y compris accessoires suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Fourniture et pose de ballon 150 litres suivant CCTP, y compris accessoires suivant CCTP | ens |  |  | 0
Conduits collectifs et sorties toitures
| - Conduit collectif vertical | ens |  |  | 0
| - Eléments constitutifs du système | ens |  |  | 0
| - Validation du montage par test fumigène | ens |  |  | 0
| - Raccordements des appareils | ens |  |  | 0
| - Mise en service et contrôle du bon fonctionnement de l'installation | ens |  |  | 0
Adaptateurs, conduits souples et conduits ventouse
| - Adaptateurs | ens |  |  | 0
| - Conduits souples | ens |  |  | 0
| - Conduits ventouses | ens |  |  | 0
Production ECS local ménage
| - Ballons ECS et accessoires suivant CCTP | ens |  |  | 0
3.3.3.4 | Distribution intérieure des circuits EF et ECS des logements
Distribution EF, ECS
- tube cuivre
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
- tube PE sous fourreau
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - nourrices avec robinets à boisseau sur chaque départ | ens |  |  | 0
| - vannes | u |  |  | 0
| - calorifuge EF, ECS | ens |  |  | 0
| - y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  | 0
3.3.3.5 | Evacuation EU/EV
Réseaux d'évacuation acoustiques
- Réseaux verticaux unitaires en chutunic acoutiques de marque NICOLL ou éq.
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
- Réseaux horizontaux unitaires + séparatifs et verticaux séparatifs en Friaphon de marque NICOLL ou éq.
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - Masses lourdes suivant CCTP et note acoustique y compris pour les réseaux en sous-face des douches | ens |  |  | 0
| - Accessoires acoustiques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Tampons de visite | u |  |  | 0
| - Fourreaux PVC | ens |  |  | 0
| - Tous accessoires | ens |  |  | 0
| - Raccordement attentes VRD et GO | ens |  |  | 0
| - Fourniture des sorties toitures de ventilation primaire | ens |  |  | 0
| - Passage caméra x1 | ens |  |  | 0
3.3.3.6 | Réseaux EP
| Sans objet | PM |  |  | 0
3.3.3.7 | Appareils sanitaires
| - WC au sol suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - WC suspendu suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble meubles vasques suivant CCTP - Bâtiment A | ens |  |  | 0
| - Ensemble meubles vasques suivant CCTP - Bâtiment B | ens |  |  | 0
| - Ensemble douche à l'italienne suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble douche avec receveur suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 100 cm suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 120 cm suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 120 cm avec emplacement lave-vaissellle suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble vidoir suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Robinets de puisage - Local vélo suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Attentes EF/EU | ens |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mise en service, nettoyage des réseaux.. | ens |  |  | 0
0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| VENTILATION |  |  |  | 0
| PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## Maisons
[5 empty] | D.P.G.F. - LOT 15 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DESIGNATION | U | Q | PU | Montant
3.4 | MAISONS INDIVIDUELLES
3.4.1 | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.4.1.1 | Production de chaleur
| - Unité intérieure suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Unité extérieure suivant CCTP | ens |  |  | 0
Accessoires :
| - bouteille tampon de 15 litres sur le retour du circuit de chauffage | ens |  |  | 0
| - soupape différentielle | ens |  |  | 0
| - sonde de température extérieure filaire (inclue avec l’unité intérieure), y compris les liaisons de communication | ens |  |  | 0
| - thermostat programmable (inclus avec l’unité intérieure), y compris les liaisons de communication | ens |  |  | 0
| - liaison de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure | ens |  |  | 0
| - passerelle wifi filaire compatible zigbee (inclue avec l’unité intérieure), y compris les liaisons de communication | ens |  |  | 0
| - raccordement sur les attentes électriques | ens |  |  | 0
| - mise en service et les essais de l'installation | ens |  |  | 0
| - conseils d'utilisation des télécommandes, avec la mise à disposition d’une notice d’utilisation simplifiée | ens |  |  | 0
3.4.1.4 | Caisson acoustique et étude d’impact
| - Caissons acoustiques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Etude d'impact acoustique | ens |  |  | 0
3.4.1.5 | Distribution hydraulique de chauffage
- tube cuivre
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - tube PE avec barrière antioxygène sous fourreau (jeu de 30%) |  |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - nourrices avec robinet sur chaque départ | ens |  |  | 0
| - vannes | ens |  |  | 0
| - purgeurs | ens |  |  | 0
| - calorifuge suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - calorifuge adapté à l'extérieur suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - fourreaux | ens |  |  | 0
| - accessoires de finition | ens |  |  | 0
| - y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  | 0
3.4.1.5 | Distribution hydraulique enterrée
| - Liaisons hydrauliques et foureaux suivant CCTP | ml |  |  | 0
3.4.1.5 | Emetteurs de chaleur : Radiateurs
| - Radiateurs de gamme REGGANE 3010 compact de marque FINIMETAL ou équivalent suivant CCTP (régime d'eau 50/40°C) | u |  |  | 0
| - Sèche serviettes de type Tahiti de marque FINIMETAL ou équivalent suivant CCTP | u |  |  | 0
| Accessoires: |  |  |  | 0
| - Consoles | u |  |  | 0
| - Canne coudées inox | u |  |  | 0
| - Pieds | u |  |  | 0
| - Té de réglage | u |  |  | 0
| - Robinets thermostatiques et corps de robinet suivant CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
3.4.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX VENTILATION
3.4.2.1 | Entrées d'air
Fourniture d'entrées d'air Hygroréglable de marque Atlantic
| - En partie haute de menuiseries | ens |  |  | 0
| - En coffre de volet roulant | ens |  |  | 0
| - En traversé murale | ens |  |  | 0
3.4.2.2 | Bouches d'extraction
| Bouches d'extraction suivant CCTP, y compris toutes sujétions | u |  |  | 0
3.4.2.3 | Caisson d'extraction
| - Fourniture et pose de groupes d'extraction suivant CCTP y compris accessoires selon CCTP | ens |  |  | 0
3.4.2.4 | Gaines de ventilation
- Fourniture et pose de conduits rigide d'extraction d'air selon CCTP
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
- Fourniture et pose de conduits souples et acoustique d'extraction d'air selon CCTP
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - Isolation | ens |  |  | 0
| - Sujétion de traversé de membrane d'étanchéité à l'air | ens |  |  | 0
| - Accessoires de pose et de finition | ens |  |  | 0
| - Diagvent de niveau 2 | ens |  |  | 0
3.4.2.5 | Rejet de ventilation
| - Fourniture des sorties toitures suivant CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
3.4.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
3.4.3.1 | Alimentation en eau
| - Raccordement sur poste de coupure | ens |  |  | 0
| - Ensembles réseaux PEHD PN 10 minimum en enterré | ens |  |  | 0
| - Pose des compteur EF avec vanne de coupure (fourniture hors lot) | ens |  |  | 0
| - Filtre à tamis inox | u |  |  | 0
| - Clapets non retour | u |  |  | 0
| - Manomètre | u |  |  | 0
| - Détendeurs NF | u |  |  | 0
3.4.3.2 | Production d'eau chaude sanitaire
| La production d’eau chaude sanitaire des logements sera réalisée par la PAC | PM
3.4.3.3 | Généralités circuits EF et ECS
Distribution EF, ECS
- tube cuivre
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
- tube PE sous fourreau
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - nourrices avec robinets à boisseau sur chaque départ | ens |  |  | 0
| - vannes | u |  |  | 0
| - calorifuge EF, ECS | ens |  |  | 0
| - y compris toute sujétion de mise en œuvre, pose | ens |  |  | 0
3.4.3.4 | Evacuation EU/EV
Réseaux d'évacuation acoustiques
- Réseaux verticaux unitaires en chutunic acoutiques de marque NICOLL ou éq.
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
- Réseaux horizontaux unitaires + séparatifs et verticaux séparatifs en Hometech de marque NICOLL ou éq.
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| * Ø … | ml |  |  | 0
| - Masses lourdes suivant CCTP et note acoustique y compris pour les réseaux en sous-face des douches | ens |  |  | 0
| - Accessoires acoustiques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Tampons de visite | u |  |  | 0
| - Fourreaux PVC | ens |  |  | 0
| - Tous accessoires | ens |  |  | 0
| - Raccordement attentes VRD et GO | ens |  |  | 0
| - Fourniture des sorties toitures de ventilation primaire | ens |  |  | 0
| - Passage caméra x1 | ens |  |  | 0
3.4.3.5 | Réseaux EP
| Sans objet | PM |  |  | 0
3.4.3.6 | Appareils sanitaires
| - WC au sol suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - WC suspendu suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble meubles vasques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble douche à l'italienne suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble baignoire suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 100 cm suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 120 cm suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble évier 120 cm avec emplacement lave-vaissellle suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Ensemble vidoir suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Robinets de puisage - Local vélo suivant CCTP | ens |  |  | 0
| - Attentes EF/EU | ens |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
DIVERS
| - Percements rebouchages | ens |  |  | 0
| - Réalisation des essais, réglages, mise en service, nettoyage des réseaux.. | ens |  |  | 0
0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| CHAUFFAGE |  |  |  | 0
| VENTILATION |  |  |  | 0
| PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| MONTANT TVA (20 %) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
LOGEMENTS | 0
MAISONS INDIVIDUELLES | 0
MONTANT TOTAL H.T. | 0
MONTANT TVA (20 %) | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | 0