## Page de Garde
DCE Mai 2026
Maître d'Ouvrage :
Aiguillon Construction
3 ter rue Auguste Brizeux
29000 QUIMPER
CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS Boch Logot 29 170 Fouesnant
D.P.G.F. - LOT 16 : ÉLECTRICITÉ

## BÂTIMENTS COLLECTIFS
LOT 16 : ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENTS COLLECTIFS
| DESIGNATION | U | Q | PU | Montant
TRAVAUX GENERAUX
| Réalisation des études d'exécution | ens |  |  | 0
| Réalisation des installations de chantier suivant PGC | ens |  |  | 0
| Gestion des déchets | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | DISTRIBUTION GENERALE
Réalisation de la liaison électrique entre coffret de coupure et les colonnes selon CCTP
| - colonne Bât A | ml |  |  | 0
| - colonne Bât B | ml |  |  | 0
Réalisation des colonnes selon CCTP comprenant les distributeurs de pied de colonne, les éléments de colonne préfabriqués :
| - distributeur arrivée | u |  |  | 0
| - distributeur étage | u |  |  | 0
Réalisation des colonnes selon CCTP :
| - colonnes | ens |  |  | 0
Réalisation des colonnes de terre selon CCTP :
| - colonnes | ens |  |  | 0
| Réalisation des dérivations individuelles des logements depuis les colonnes selon CCTP avec circuit de terre | u |  |  | 0
| Réalisation de la dérivation individuelle des services généraux | u |  |  | 0
| Fourreaux de protection IK10 | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.2 | RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
Distributions téléphoniques :
| Fourniture, pose et raccordement des répartiteurs téléphone selon CCTP | u |  |  | 0
Réalisation des cheminements dédiés à la distribution téléphonique selon CCTP :
Concerne :
| • Logements | ens |  |  | 0
Fibre optique :
Réalisation des cheminements dédiés à la fibre optique selon CCTP :
| • Logements | ens |  |  | 0
Télévision :
Réalisation des cheminements dédiés à la télévision selon CCTP :
| • Logements | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.3 | ARMOIRES ELECTRIQUES
Réalisation du tableau de services généraux SG y sous-compteurs selon CCTP :
| • Tableau SG | ens |  |  | 0
• éclairage intérieur + ascenseur + etc.
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE
| Réalisation des liaisons équipotentielles et des mises à la terre | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.7 | CANALISATIONS
| Réalisation des chemins de câbles pour les Service Généraux | ml |  |  | 0
| Accessoires de fixation des chemins de câbles | ens |  |  | 0
Distributions principales :
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort | ens |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant faible | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
Fourniture et pose de l'ensemble de l'appareillage tel que décrit au CCTP, y compris alimentations et raccordements électriques et mises à la terre (avec conduits, boîtes de connexions…) :
3.3.8 | APPAREILLAGES DE COMMANDE
| Détecteur de présence - IP20, IP44 et IP65 / classe II | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.10 | SOCLES ET PRISES DE COURANT
| PC 10/16A+T | u |  |  | 0
| PC 10/16A+T étanche | u |  |  | 0
| PC Vélo électrique | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.11 | ALIMENTATIONS ET LIAISONS DIVERSES
Réalisation des alimentations et liaisons diverses suivantes selon CCTP et plans :
Depuis SG :
| - le système de visiophonie/contrôle d’accès (alim mono + T – 10A) | u |  |  | 0
| - les installations TV (alim mono + T – 16A sur PC) | u |  |  | 0
| - le caisson de VMC collective (alim mono + T – 10A – câble CR1) | u |  |  | 0
| - le ballon ECS du local ménage (alim mono + T – 16A) | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.12 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| TYPE 3 : Downlight encastré de type GIRO III de chez ELECTRA ou équivalent | u |  |  | 0
| TYPE 4 : Downlight sailli de type GIRO III de chez ELECTRA ou équivalent | u |  |  | 0
| TYPE 5 : Tubulaire étanche de type TUBI de chez LITED ou équivalent | u |  |  | 0
| TYPE 6 : Hublot de type AZUR CCT de chez ELECTRA ou équivalent | u |  |  | 0
| TYPE 7 : Réglette étanche de type HOLYWOOD de chez ELECTRA ou équivalent | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.14 | CONTRÔLE D'ACCES / INTERPHONIE
| Platine de rue rez-de-rue | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des moniteurs audio/vidéo des logements | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des kits VIGIK+ selon CCTP | u |  |  | 0
| Réalisation colonne vidéo | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des alimentations selon CCTP | ens |  |  | 0
| Raccordement des ventouses électriques selon CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des boutons-poussoirs de sortie selon CCTP | u |  |  | 0
| Fourniture des badges selon CCTP | u |  |  | 0
| Paramétrage selon CCTP | ens |  |  | 0
| Câblage selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3.3.15 | ALARME TECHNIQUE
Fourniture et pose des hublots à voyant rouge avec étiquetage selon CCTP pour chacun des défauts suivants :
| • Défaut ventilation depuis pressostat (contact pressostat manque d’air) | ens |  |  | 0
| • Contact ipsotherme | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| Réalisation des essais, réglages et paramétrages des installations, mises au point, formation du personnel… | ens |  |  | 0
| Réalisation du dossier DOE | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL INSTALLATIONS COMMUNES (H.T.) |  |  |  | 0
LOGEMENT T2
3.3.3 | GAINES TECHNIQUES LOGEMENTS
| Réalisation de la GTL avec bac encastré selon CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de la platine de comptage et du disjoncteur de branchement | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'énergie selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.5 | TABLEAU DE COMMUNICATION
| Réalisation du coffret de communication grade 3TV selon CCTP y compris DTIo, cordons… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE
| Réalisation des liaisons équipotentielles et des mise à la terre | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.7 | CANALISATIONS
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort | ens |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant faibles | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.10 | PRISES TELEPHONE ET TELEVISION
| Fourniture et pose des prises téléphone selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.11 | ALIMENTATIONS ET LIAISONS DIVERSES
Réalisation des alimentations et liaisons diverses suivantes selon CCTP et plans :
Depuis la GTL :
| - les volets roulants électriques, y compris fourniture et pose Cde montée/descente (alim mono + T) | u |  |  | 0
| - le ballon thermodynamique (alim mono + T – 16A) | u |  |  | 0
| - le gestionnaire d’énergie (alim mono + T - 2A) | u |  |  | 0
| - le lave-linge (PC spécialisée) | u |  |  | 0
| - le sèche-linge (PC spécialisée) | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.13 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
| Fourniture et pose des radiateurs électriques selon CCTP | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des sèche-serviettes 500W selon CCTP | u |  |  | 0
| Alimentation des radiateurs et sèche-serviettes | u |  |  | 0
| Passerelle Cozytouch selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.16 | DETECTEURS AVERTISSEURS SONORES
| Fourniture et pose des DAAF | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
ENTRÉE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| BP sonnerie sur moniteur audio/vidéo | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CUISINE
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| PC spécialisées (Four, Frigo, Hotte, etc.) | u |  |  | 0
| Plaque de cuisson | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SÉJOUR
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SALLE DE BAINS / D'EAU
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
BALCON / TERRASSE
| SA à voyant | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| TYPE 2 : Applique éxtérieur | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| CONSUEL, COSAEL | ens |  |  | 0
| Frais d'études, mise en service, essais, DOE… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL LOGEMENTS T2 | ens |  | 0 | 0 | 0
LOGEMENT T3
3.3.3 | GAINES TECHNIQUES LOGEMENTS
| Réalisation de la GTL avec bac encastré selon CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de la platine de comptage et du disjoncteur de branchement | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'énergie selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.5 | TABLEAU DE COMMUNICATION
| Réalisation du coffret de communication grade 3TV selon CCTP y compris DTIo, cordons… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE
| Réalisation des liaisons équipotentielles et des mise à la terre | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.7 | CANALISATIONS
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort | ens |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant faibles | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.10 | PRISES TELEPHONE ET TELEVISION
| Fourniture et pose des prises téléphone selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.11 | ALIMENTATIONS ET LIAISONS DIVERSES
Réalisation des alimentations et liaisons diverses suivantes selon CCTP et plans :
Depuis la GTL :
| - les volets roulants électriques, y compris fourniture et pose Cde montée/descente (alim mono + T) | u |  |  | 0
| - le ballon thermodynamique (alim mono + T – 16A) | u |  |  | 0
| - le gestionnaire d’énergie (alim mono + T - 2A) | u |  |  | 0
| - le lave-linge (PC spécialisée) | u |  |  | 0
| - le sèche-linge (PC spécialisée) | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.13 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
| Fourniture et pose des radiateurs électriques selon CCTP | u |  |  | 0
| Fourniture et pose des sèche-serviettes 500W selon CCTP | u |  |  | 0
| Alimentation des radiateurs et sèche-serviettes | u |  |  | 0
| Passerelle Cozytouch selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.3.16 | DETECTEURS AVERTISSEURS SONORES
| Fourniture et pose des DAAF | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
ENTRÉE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| BP sonnerie sur moniteur audio/vidéo | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CUISINE
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| PC spécialisées (Four, Frigo, Hotte, etc.) | u |  |  | 0
| Plaque de cuisson | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SÉJOUR
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CELLIER
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE PRINCIPALE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE SECONDAIRE
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SALLE DE BAINS / D'EAU
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
WC
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
BALCON / TERRASSE
| SA à voyant | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| TYPE 2 : Applique éxtérieur | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| CONSUEL, COSAEL | ens |  |  | 0
| Frais d'études, mise en service, essais, DOE… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL LOGEMENTS T3 | ens |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL INSTALLATIONS LOGEMENTS (H.T.) |  |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL H.T. BÂTIMENTS COLLECTIFS |  |  |  | 0
OPTION
| Système domotique pour les logements collectifs selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL OPTIONS (H.T.) |  |  |  | 0 | 0

## MAISONS
LOT 16 : ÉLECTRICITÉ
MAISONS
| DESIGNATION | U | Q | PU | Montant
MAISON T4
3.4.1 | PRINCIPE GENERAL DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE
| Réalisation de la liaison électrique entre le coffret CIBE et la GTL | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de la platine de comptage et du disjoncteur de branchement | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'énergie selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | RESEAUX DE TELECOMMUNICATION
Télévision :
| Fourniture et pose des ensembles d'antennes selon CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose des ensembles d'amplification et de répartition selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.3 | GAINES TECHNIQUES LOGEMENTS
| Réalisation des GTL avec bac encastré selon CCTP | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose de la platine de comptage et du disjoncteur de branchement | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur d'énergie selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.5 | TABLEAU DE COMMUNICATION
| Réalisation des coffrets de communication grade 3TV selon CCTP y compris DTIo, cordons… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.6 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE
| Réalisation des liaisons équipotentielles et des mise à la terre | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.7 | CANALISATIONS
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort | ens |  |  | 0
| Réalisation de l'ensemble du câblage courant faibles | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.10 | PRISES TELEPHONE ET TELEVISION
| Fourniture et pose des prises téléphone selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.11 | ALIMENTATIONS ET LIAISONS DIVERSES
Réalisation des alimentations et liaisons diverses suivantes selon CCTP et plans :
Depuis la GTL :
| - l’unité extérieure de la PAC (alim mono 2P + T – 16A) | u |  |  | 0
| - l’unité intérieure de la PAC depuis l’unité extérieure (alim mono 2P + T – 10A) | u |  |  | 0
| - le caisson de ventilation (alim mono 2P + T – 10A) | u |  |  | 0
| - les bouches de VMC (alim mono + T - 10A) | u |  |  | 0
| - la passerelle TYWELL PRO située dans la GTL (alim mono + T – 2A) | u |  |  | 0
| - les volets roulants électriques, y compris fourniture et pose Cde montée/descente (alim mono + T) | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.13 | DETECTEURS AVERTISSEURS SONORES
| Fourniture et pose des DAAF | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
3.4.14 | SYSTÈME DE DOMOTIQUE
| Réalisation d'un système de domotique de type TYWELL Starter de chez DELTA DORE ou équivalent, pour la gestion des volets roulants et la détection d'ouvrants selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
ENTRÉE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| BP sonnerie sur moniteur audio/vidéo | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CUISINE
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| PC spécialisées (Four, Frigo, Hotte, etc.) | u |  |  | 0
| Plaque de cuisson | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SÉJOUR
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CELLIER
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
BUREAU (DANS LE DGT A L'ETAGE)
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
DEGAGEMENT A L'ETAGE / ESCALIER
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE 1
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE 2
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
CHAMBRE 3
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SALLE DE BAINS / D'EAU 1
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
SALLE DE BAINS / D'EAU 2
| Interrupteur Double allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| TYPE 1 : Réglette LED | u |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
WC
| Simple allumage | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| Réalisation des DCL | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
BALCON / TERRASSE
| SA à voyant | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| TYPE 2 : Applique éxtérieur | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
GARAGE
| Va-et-vient | u |  |  | 0
| PC 10/16A + T | u |  |  | 0
| TYPE 7 : Étanche LED | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
DIVERS
| CONSUEL, COSAEL | ens |  |  | 0
| Frais d'études, mise en service, essais, DOE… | ens |  |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0 | 0
| MONTANT TOTAL H.T. MAISONS | ens |  | 0 | 0 | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF
MONTANT TOTAL H.T. BÂTIMENTS COLLECTIFS | 0
MONTANT TOTAL H.T. MAISONS | 0
MONTANT TOTAL H.T. | 0
MONTANT TVA (20 %) | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | 0
OPTION DOMOTIQUE POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS | 0
TOTAL OPTIONS (H.T.) | 0 | 0
MONTANT TOTAL H.T. | 0
MONTANT TVA (20%) | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. | 0