PROGRAMME DE L'OPÉRATION

Mission de maîtrise d’œuvre - Réseaux AEP, EU et EP - Pont de la Lyre

| Pouvoir adjudicateur | Commune de Monthermé Place de la République 08800 MONTHERMÉ |
| --- | --- |
| Objet | Mission de maîtrise d’œuvre relative aux réseaux AEP, EU et EP dans le cadre de la démolition et reconstruction du pont de la Lyre |
| Localisation | Pont de la Lyre - RD31 - route de Prüm - 08800 Monthermé |
| Procédure | Marché à procédure adaptée (MAPA) |
| Profil acheteur | https://www.marches-securises.fr |
| Publication | 16 juin 2026 |
| Date limite de remise des offres | 16 juillet 2026 à 12 h 00 |
| Prix | Prix global et forfaitaire |
| Signataire | Monsieur le Maire de Monthermé |

# 1. Contexte général

Le Conseil départemental des Ardennes projette la démolition et la reconstruction du pont de la Lyre situé sur la RD31, route de Prüm, à Monthermé. Cet ouvrage appartient au Département. La Commune de Monthermé souhaite anticiper les conséquences de cette opération sur ses réseaux communaux d’eau potable, d’assainissement collectif et d’eaux pluviales.

# 2. Objectifs de la mission

La mission doit permettre d’identifier les réseaux concernés, de déterminer leur position exacte par rapport à l’ouvrage et à ses abords, de définir les travaux nécessaires et d’accompagner la Commune jusqu’à la réception des travaux.

# 3. Réseaux concernés

Les réseaux concernés sont notamment le réseau d’eau potable, le réseau d’assainissement collectif, le réseau d’eaux pluviales ainsi que les ouvrages annexes, branchements, regards, vannes, canalisations et raccordements associés.

# 4. Situation actuelle inconnue

La Commune ne dispose pas, à ce stade, de toutes les précisions permettant de savoir si les réseaux sont implantés sur le pont, accrochés à l’ouvrage ou situés dans les emprises immédiates de voirie. Le maître d’œuvre devra donc prévoir dans sa mission les investigations nécessaires pour lever cette incertitude.

# 5. Investigations attendues

Le titulaire devra collecter les plans et données disponibles auprès de la Commune, du Conseil départemental des Ardennes et des gestionnaires de réseaux. Il réalisera les reconnaissances de terrain nécessaires et proposera, si besoin, des investigations complémentaires telles que levés, détections ou sondages, dans la limite de sa mission de maîtrise d’œuvre.

# 6. Mission DIAG

La phase DIAG comprendra l’analyse des données disponibles, la visite détaillée du site, l’identification des contraintes, l’état des lieux des réseaux et la proposition des premières orientations techniques.

# 7. Mission AVP

La phase AVP présentera les solutions envisageables, leurs avantages et inconvénients, les contraintes de réalisation, les premières estimations financières et un calendrier prévisionnel.

# 8. Mission PRO

La phase PRO détaillera la solution retenue : plans, principes techniques, dimensionnements, prescriptions, quantitatifs et estimation détaillée des travaux.

# 9. Mission ACT

Le titulaire assistera la Commune pour la préparation du dossier de consultation des entreprises de travaux, l’analyse des offres et la mise au point du marché de travaux.

# 10. Missions VISA, DET et AOR

Le titulaire assurera le visa des documents d’exécution, le suivi technique des travaux, la participation aux réunions de chantier, la vérification des situations, l’assistance à la réception et le suivi de la levée des réserves.

# 11. Coordination avec le Département

Le maître d’œuvre devra intégrer les contraintes du projet porté par le Conseil départemental des Ardennes et participer aux échanges nécessaires afin de coordonner les interventions sur les réseaux avec l’opération de reconstruction du pont.

# 12. Contraintes à prendre en compte

Le projet devra tenir compte de la continuité du service d’eau potable et d’assainissement, de la sécurité des usagers, de la circulation sur la RD31, des riverains, des concessionnaires, des contraintes techniques de chantier et du calendrier de l’opération départementale.

# 13. Estimation des travaux

Le montant des travaux n’est pas connu à ce stade. Une des finalités de la mission est précisément d’établir une estimation fiable à l’issue des phases DIAG et AVP, puis une estimation détaillée en phase PRO.

# 14. Livrables

Les livrables attendus sont les rapports d’étude, plans, schémas, estimations, plannings, pièces techniques de consultation des entreprises et comptes rendus nécessaires au suivi de la mission.