## DPGF
DPGF - Rénovation cheminée et conduit de fumisterie Chaufferie ECM
Entreprise | NOM DE L'ENTREPRISE
Date de valeur | XXX
N° | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | PU | Montants hors options
[7 empty] | (euros) | (euros)
1 | FOURNITURE
1.1 | Préparation - Cogénération |  |  |  | ENS | 1 | 0 | 0
Fourniture & Main d'œuvre
|  | - | Installation, repli du matériel et implantation |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Amenagement de la zone de travaux (Protection zone de travail) |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Mise en place d'un moyen d'accès sur l'ensemble des travaux |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Nettoyage chantier |  | ENS |  |  | 0
1.2 | Réhabilitation structurelle et equipements de la cheminée |  |  |  | ENS | 1 | 0 | 0
Fourniture & Main d'œuvre
|  | - | Réparation mécanique, scellement et mise en sécurité de la trappe de visite basse en caillebotis |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Réparation structurelles fissures / étancheité et application de peinture anti-carbonatation sur l'ensemble du fût porteur extérieur |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Exécution de 6 carottages diamantés (Ø 80 mm), rebouchages, piquages destructifs de structure, essais physiques et chimiques complets en laboratoire externe accrédité et rédaction du rapport d'analyse pathologique de corrosion |  | ENS
|  | - | Mise en conformité réglementaire QUALIFOUDRE : Fourniture et pose des ceintures équipotentielles en cuivre aux altimétries supérieure, médiane et fermeture de la boucle basse |  | ENS
|  | - | Gestion des déchets et evacuation de gravats |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Dépose du passage de câble non étanche de balisage sommital, fourniture et pose d'un presse-étoupe industriel laiton/inox étanche |  | ENS
|  | - | Remplacement complet du réseau d'éclairage de sécurité interne de la passerelle technique jusqu'au sommet |  | ENS
|  | - | Décalaminage, brossage mécanique agressif et application de 2 couches de peinture industrielle anticorrosion noire (RAL 9005) haute température sur les 5 fourreaux supérieurs de tête |  | ENS
|  | - | Modification du supportage métallique & passserelle d'accès sur fût béton |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Plan d'execution et Note de calcul |  | ENS
1.3 | Modification de gaine - Chaudronnerie conduit de fumée G1 à G4 + Cogénération(G5)) |  |  |  | ENS | 1 | 0 | 0
Fourniture & Main d'œuvre
|  | - | Création du système actif de gestion des condensats : Forage du puits au niveau -1, revêtement étanche, tôle inox de couverture, fourniture/pose de la pompe de relevage anti-acide, tuyauterie de refoulement et collecteurs inox reliant les purges des conduits G1, G2, G3, G4 et Cogé |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Reconstitution lourde de l'isolation thermique minérale au niveau de la passerelle technique de mesures et repose étanche du bardage de finition en tôle d'aluminium ISOXAL pour G1, G2, G3, G4 et Cogé active
|  | - | Réparation par soudure étanche de la fissure de 100 mm en partie haute du conduit G2 |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Remplacement lourd des tôles dégradées du carneau G4 |  | ENS |  |  | 0
|  | - | Opérations de rénovation sur les conduits + Carneaux G1 à G4 : Nettoyage/aspiration des dépôts, inspection visuelle interne par sellette et réfection mécanique/fixation du matelas d'isolation en laine de roche sous la dalle sommitale |  | ENS
|  | - | Plan d'execution et Note de calcul |  | ENS
|  |  |  | Total Chapitre 1…………… | ENS | 4 | #REF! | #REF!
2 | DIVERS
|  | - | DOE - Plans de récolement, étiquetage - Conformément au CTTP |  | ENS |  |  | 0
|  |  |  | Total Chapitre 3…………… | ENS | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Total Global…………… |  |  |  | #REF!