## Attentions
Zone | Code | Alerte | Descriptif | Réponse BET
B 10 Logements collectifs | ATT1 | La valeur de l'indicateur Emission de gaz à effet de serre (GES) du lot 2 (Fondations et infrastructure) (12 kgeqCO2/m²SREF) est trop faible par rapport à l'intervalle de référence [28, 65]. | Vérifier que tous les composants renseignés dans les DPGF et CCTP ont bien tous été saisis dans le lot | Le projet est sur terre plein, il y a peu de fondation et aucune infrastructure
B 10 Logements collectifs | ATT1 | La valeur de l'indicateur Emission de gaz à effet de serre (GES) du lot 7 (Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produit de décoration) (38 kgeqCO2/m²SREF) est trop faible par rapport à l'intervalle de référence [56, 82]. | Vérifier que tous les composants renseignés dans les DPGF et CCTP ont bien tous été saisis dans le lot | Il s'agissait d'une erreur d'atribution du lot à la peinture qui était dans le lot 3. Ci-joint le fichier modifié
B 10 Logements collectifs | ATT1 | La valeur de l'indicateur Emission de gaz à effet de serre (GES) du lot 13 (Equipement de production locale d'électricité) (5 kgeqCO2/m²SREF) est trop faible par rapport à l'intervalle de référence [15, 23]. | Vérifier que tous les composants renseignés dans les DPGF et CCTP ont bien tous été saisis dans le lot | Il y a peu de panneaux photovoltaique sur le projet
B 10 Logements collectifs | ATT22 | Les caractéristiques techniques et architecturales du bâtiment sont indiquées comme "autre" pour les éléments suivants: Type de couverture de la toiture. Les alertes du contrôle de cohérence pour la partie Environnementale ne seront pas exhaustives |  | Le projet possede différent type de couverture
B 10 Logements collectifs | TH3 | Les exigences de moyen 23 et 23II sont toutes les deux conformes. | Demander à la personne en charge de l'étude RSEE de transmettre la dérogation du service de l'urbanisme ou la règle des 1/6ème | Nous n'avons pas la main sur ce sujet, il s'agit d'un choix de notre éditeur de logiciel
B 10 Logements collectifs | TH55 | Le calcul du DH a été effectué uniquement en zone/groupe traversant (quelque soit les zones climatiques). | Justifier que le projet est bien à 100% en zone traversante et demander à la personne en charge de l'étude de corriger le RSEE si nécessaire pour avoir un DH pour la zone traversante et un DH pour la zone non traversante | Le projet possede bien un groupe traversant et un groupe non traversant
B 10 Logements collectifs | TH5 | L'exigence de moyen (article 23 II) fait référence à la surface totale des baies supérieure ou égale à 1/6 de la surface de référence. | Demander à la personne en charge de l'étude RSEE de justifier la règle des 1/6ème | Le 1/6eme minimun de menuiserie (par rapport à la shab) est largement respecté.
B 10 Logements collectifs | TH15 | La classe d'étanchéité des réseaux de ventilation est indiquée "par défaut". | Vérifier la cohérence de la donnée saisie par le BET et demander le justificatif à la personne en charge du RSEE si nécessaire (Classe A demandée à minima dans le cadre du label Effinergie RE2020) | Valeur "par défault" dans l'étude thermique. Aucune mesure n'est necessaire. Pas de label effinergie sur l'opération.
B 10 Logements collectifs | TH13 | La valeur de la perméabilité à l'air de la paroi (0.6) est inférieure à la valeur max de 1,00 m3/h/m² de paroi. | Demander à la personne en charge du RSEE de justifier cette valeur | L' étude thermique demande une valeur de 0,60 m3/(h.m²) par échantillonnage. Soit 0,60 x 1,20= 0,72 en test global bâtiment
10 Logements collectifs | ATT26 | Le nombre de composants dans le lot 2 est inférieur ou égal à 4 (nombre de composants: 4) | Vérifier que tous les composants du lot en question ont bien été saisis et demander à la personne en charge de l'étude de corriger le RSEE si nécessaire | Nous n'avons pas reçu plus de détails dans le quantitatif transmis.

## Informations
Zone | Code | Alerte | Réponses BET
B 10 Logements collectifs | INF1 | La valeur de l'indicateur Emission de gaz à effet de serre (GES) du lot 5 (Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures) : 65 kgeqCO2/m²SREF, est trop élevée par rapport à l'intervalle de référence [31, 53]. | En effet, fiche Bloc-porte impactante
B 10 Logements collectifs | INF1 | La valeur de l'indicateur Emission de gaz à effet de serre (GES) du lot 9 (Installations sanitaires) : 55 kgeqCO2/m²SREF, est trop élevée par rapport à l'intervalle de référence [22, 43]. | En effet, nombreuses fiches par défault
B 10 Logements collectifs | INF4 | La calculette simplifiée a été utilisée pour modéliser le contributeur Chantier de la zone. Zones concernées: 10 Logements collectifs | oui
B 10 Logements collectifs | INF5 | La calculette simplifiée a été utilisée pour modéliser le contributeur Eau de la zone. Zones concernées: 10 Logements collectifs | oui
B 10 Logements collectifs | INF3 | Une ou plusieurs donnée(s) environnementale(s) configurée(s) ont été saisie(s) dans le lot 6. Zones concernées: 10 Logements collectifs | Oui, il s'agit des fiches des volets roulants créé avec le configurateur DE-BAIE
B 10 Logements collectifs | INF2 | La valeur du sous-lot 10.0 est forfaitaire. Zones concernées: 10 Logements collectifs | oui
B 10 Logements collectifs | INF2 | La valeur du sous-lot 11.0 est forfaitaire. Zones concernées: 10 Logements collectifs | oui